## Sheet1
附件2
第一类医疗器械产品备案（2025.2.20-2025.3.11）
序号 | 受理号 | 备案证编号 | 产品类型 | 产品类别 | 结构特征 | 注册人所在地区 | 创新产品 | 产品名称或产品分类名称 | 注册人名称 | 特邀检测相关 | 社会信用代码 | 生产地址 | 注册人住所 | 产品性能结构及组成 | 预期用途 | 型号规格 | 产品储存条件 | 发证日期 | 批准备案日期 | 批准文号有效期至 | 器械生产类型 | 变更内容 | 变更受理号 | 首次上报标志 | 其他内容 | 备注 | 原备案证号 | 审批部门或备案单位 | 备案证状态 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话
1 |  | 渝两江械备 20250009 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 牙科种植用测量器 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路 *** 号 A 区 | 重庆市两江新区水土街道云福路 *** 号 A 区 | 产品PXG型号由钛合金制成、FXG型号由不锈钢制成， 用于手动测量口腔中长度参数。无菌提供，使用前 由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于手动测量口腔中长度参数。 | 测量器:PXG2.1-2.6、FXG1.5-3.3 | / | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 无 | 医疗器械 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3
2 |  | 渝两江械备 20250010 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 牙科种植用携带器 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路 *** 号 A 区 | 重庆市两江新区水土街道云福路 *** 号 A 区 | 牙科种植用携带器分为机用、手用。机用由不锈钢 1RK91 制成，手用由不锈钢 1RK91、钛合金制成。 在牙科种植过程使用。非无菌提供。使用前由使用 机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牙科种植过程。 | 机用：RH26、RH32、MH26、MH32；手用：RH26、 RH32、MH26、MH32 | / | 2025.2.24 | 2025.2.24 | 无 | 医疗器械 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3
3 |  | 渝两江械备 20250011 | 体外诊断试剂 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 重庆市两江新区 | 否 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 重庆浦济生命科技有限公司 | 无 | 91500000MA60H7J6XR | 重庆市两江新区云竹路**号*幢*层*号 | 重庆市两江新区云竹路**号*幢*层*号 | 产品由LDR（甲酰胺）、EXT（核酸外切酶I、外切酶I缓冲液、Tween20）、BP10（与文库通用接头index1碱基互补配对的read1测序引物、EDTA、SSC、Tween20）、BP14（与文库通用接头P5/P7碱基配对从而将文库吸附于芯片泳道的引物、EDTA、SSC、Tween20）、LMX1（尿嘧啶DNA糖基酶、核酸内切酶Ⅷ、Tris、Tris-HC1、NaCl、蔗糖、EDTA、MgSO4、Tween20）、CMX（乙醇胺、盐酸乙醇胺、NaC1、三羟丙基膦、Tween20、HC1、NaOH）、SMX（Tris、Tris-HCl、Hydroxyethyl gallate、抗坏血酸钠、Tween20、HC1、Na0H）、IMX（Tris、Tris-HC1）、BMS [Bst DNA聚合酶、Tris、Tris-HCl、Triton X-100、(NH4)2SO4、MgSO4、Betaine、DMSO、具不同荧光基团且3’末端叠氮基修饰的dNTPs]、BB1（NaCl、Tween20、Tris、Tris-HC1、EDTA、ProClin300、NaOH、硫辛酸）、BB2（NaCl、Tween20、Tris、Tris-HC1、EDTA、ProClin300）、BB3（Tween20）、杂交缓冲液（柠檬酸钠、NaCl、Tween20、NaOH）测序芯片（玻璃片）组成。 | 基于可逆末端终止测序技术，与基因测序仪（贝瑞和康NextSeq CN500、安诺优达NextSeq 550AR）配合使用，完成高通量测序过程并获取样本的序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。需根据不同检测需求搭配特定基因检测试剂盒完成指标检测。不用于全基因组测序，不具有文库构建功能，不与文库构建试剂穿插使用。 | FCH-SE75/测试，1测试/套；FCH-PE150/测试，1测试/套 | 6个月 | 2025.2.25 | 2025.2.25 | 无 | 体外诊断试剂 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 韩勋领 | 游东蕊 | 182*******5
4 |  | 渝两江械备 20250012 | 体外诊断试剂 | 第一类 | 体外诊断试剂 | 重庆市两江新区 | 否 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 重庆浦济生命科技有限公司 | 无 | 91500000MA60H7J6XR | 重庆市两江新区云竹路**号*幢*层*号 | 重庆市两江新区云竹路**号*幢*层*号 | 产品由LDR（甲酰胺）、EXT（核酸外切酶I、外切酶I缓冲液、Tween20）、ERP（T4-PNK、PNK反应缓冲液）、BP10（与文库通用接头index1碱基互补配对的read1测序引物、EDTA、SSC、Tween20）、BP11（与文库通用接头index2碱基互补配对的read2测序引物、EDTA、SSC、Tween20）、BP14（与文库通用接头P5/P7碱基配对从而将文库吸附于芯片泳道的引物、EDTA、SSC、Tween20）、LMX1（尿嘧啶DNA糖基酶、核酸内切酶Ⅷ、Tris、Tris-HC1、NaCl、蔗糖、EDTA、MgSO4、Tween20）、LMX2（甲酰胺嘧啶[fapy]-DNA糖基化酶、Tris、Tris-HC1、NaC1、蔗糖、EDTA、MgSO4、Tween20）、CMX（乙醇胺、盐酸乙醇胺、NaC1、三羟丙基膦、Tween20、HC1、NaOH）、SMX（Tris、Tris-HCl、Hydroxyethyl gallate、抗坏血酸钠、Tween20、HC1、Na0H）、IMX（Tris、Tris-HC1）、BMS [Bst DNA聚合酶、Tris、Tris-HCl、Triton X-100、(NH4)2SO4、MgSO4、Betaine、DMSO、具不同荧光基团且3’末端叠氮基修饰的dNTPs]、BB1（NaCl、Tween20、Tris、Tris-HC1、EDTA、ProClin300、NaOH、硫辛酸）、BB2（NaCl、Tween20、Tris、Tris-HC1、EDTA、ProClin300）、BB3（Tween20）、杂交缓冲液（柠檬酸钠、NaCl、Tween20、NaOH）及测序芯片（玻璃片）组成。 | 基于可逆末端终止测序技术，与基因测序仪（贝瑞和康NextSeq CN500、安诺优达NextSeq 550AR）配合使用，完成高通量测序过程并获取样本的序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。需根据不同检测需求搭配特定基因检测试剂盒完成指标检测。不用于全基因组测序，不具有文库构建功能，不与文库构建试剂穿插使用。 | FCM-PE150/测试，1测试/套 | 6个月 | 2025.2.25 | 2025.2.25 | 无 | 体外诊断试剂 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 韩勋领 | 游东蕊 | 182*******5
5 |  | 渝两江械备20230037号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 上颌窦提升套装 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路***号A区 | 重庆市两江新区水土街道云福路***号A区 | 上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携带器，其中上额窦提升器由上顶器、连接器、推进器组成；上顶器、连接器为钛合金制成，推进器为铝合金和硅橡胶组成；牙科种植用携带器由不锈钢制成。非无菌形式提供。套装：一包含连接器LJQ-01 六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个、牙科种植用携带器XDQ-01、XDQ-02各一个；套装：二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个；套装：三包含推进器一个。 | 在牙科种植过程中，用于上颌窦提升手术。 | 装：一、套装：二、套装：三 | / | 2025.2.27 | 2023.5.15 | 无 | 医疗器械 | 2024年5月15日产品描述由:“上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携带器。其中上额窦提升器由上顶器及连接器组成，为钛合金制成;牙科种植用携带器由不锈钢制成。非无菌形式提供。套装:一包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-02各两个、牙科种植用携带器XDQ-01、XDQ-02各一个;套装:二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-02各两个。"变更为:“上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携带器。其中上额窦提升器由上顶器及连接器组成，为钛合金制成;牙科种植用携带器由不锈钢制成。非无菌形式提供。套装:一包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个、牙科种植用携带器XDQ-01、XDQ-02各--个;套装:二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个。 2024年12月12日备案人住所由“重庆市北碚区云福路314号”变更为“重庆市两江新区水土街道云福路314号A区”。 2025年02月26日结构组成由“上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携带器。其中上额窦提升器由上顶器及连接器组成，为钛合金制成；牙科种植用携带器由不锈钢制成。非无菌形式提供。套装:一包含连接器LJQ-01六个、上顶器 SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个、牙科种植用携带器XDQ-01、XDQ-02各一个;套装:二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个。”变更为：“上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携带器，其中上额窦提升器由上顶器、连接器、推进器组成；上顶器、连接器为钛合金制成，推进器为铝合金和硅橡胶组成；牙科种植用携带器由不锈钢制成。非无菌形式提供。套装：一包含连接器LJQ-01 六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个、牙科种植用携带器XDQ-01、XDQ-02各一个；套装：二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03各两个；套装：三包含推进器一个。” 规格型号由“套装：一、套装：二”变更为“套装：一、套装：二、套装：三”。 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3
6 |  | 渝两江械备 20250004 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 牙科种植用延长器 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路 *** 号 A 区 | 重庆市两江新区水土街道云福路 *** 号 A 区 | 产品为牙科种植用延长器，采用不锈钢一体切割工 艺制成，由工作部分和柄部组成，其中工作部分呈 中空柱状。非无菌提供。使用前由使用机构根据说 明书进行灭菌。 | 用于牙科种植过程。 | YCG：L14 | / | 2025.3.4 | 2025.3.4 | 无 | 医疗器械 | 无 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3
7 |  | 渝两江械备 20230037 号 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 上颌窦提升套装 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路 *** 号 A 区 | 重庆市两江新区水土街道云福路 *** 号 A 区 | 上颌窦提升套装包含上颌窦提升器、牙科种植用携 带器，其中上额窦提升器由上顶器、连接器、推进 器组成；上顶器、连接器为钛合金制成，推进器为 铝合金和硅橡胶组成；牙科种植用携带器由不锈钢 制成。非无菌形式提供。套装：一包含连接器 LJQ-01 六个、上顶器 SDQ-01、SDQ-02、SDQ-03 各两个、 牙科种植用携带器 XDQ-01、XDQ-02 各一个；套装： 二包含连接器LJQ-01六个、上顶器SDQ-01、SDQ-02、 SDQ-03 各两个；套装：三包含推进器一个。 | 在牙科种植过程中，用于上颌窦提升手术。 | 套装：一、套装：二、套装：三 | / | 2025.3.6 | 2023.5.15 | 无 | 医疗器械 | 无 | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3
8 |  | 渝两江械备 20250005 | 医疗器械 | 第一类 | 无源 | 重庆市两江新区 | 否 | 牙科用软组织环切刀 | 重庆西科医疗器械有限公司 | 无 | 91500000MABYH1660W | 重庆市北碚区云福路***号A区 | 重庆市两江新区水土街道云福路***号A区 | 产品为牙科用软组织环切刀，由柄部和刃部组成。 采用不锈钢制成。无源产品。非无菌提供。使用前 由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牙科手术中切割软组织。 | Φ3.0、H1.5、H1.8 | / | 2025.3.6 | 2025.1.21 | 无 | 医疗器械 | / | / | 是 | 无 | 无 | 无 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 有效 | 陈佳笠 | 余朝银 | 135*******3