重庆市生态环境局两江新区分局
受理建设项目环评信息公告表
渝环（两江）字〔2024〕80号

重庆市生态环境局两江新区分局于2024年6月26日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2024年6月26日—2024年7月2日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	80
	重庆库邦生物医药科技实验室项目
[image: image1.emf]2-重庆库班生物医药科技实验室项目（公示版）.pdf


	重庆市两江新区水土街道云福路326号
	库邦生物医药科技（重庆）有限公司
	重庆壹壹工程咨询有限公司
	报告表
	2024年6月26日


_1780920269/2-����������ҽҩ�Ƽ�ʵ������Ŀ����ʾ�棩.pdf


— 1 —


建设项目环境影响报告表
（污染影响类）


（公示版）


项目名称： 重庆库邦生物医药科技实验室项目


建设单位： 库邦生物医药科技（重庆）有限公司


编制日期： 二零二四年六月


中华人民共和国生态环境部制







— 2 —







— 3 —







— 4 —







— 5 —







— 1 —


一、建设项目基本情况


建设项目


名称
重庆库邦生物医药科技实验室项目


项目代码 2304-500109-04-01-403913


建设单位


联系人
赖* 联系方式 153*****368


建设地点 重庆两江新区水土街道云福路 326号（3-1号厂房）


地理坐标 （E106°32′0.31″，N29°49′34.39″）


国民经济


行业类别


医学研究和试验发


展（M7340）
建设项目


行业类别


四十五、研究和试验发展 98专业实验


室、研发（实验）基地“其他（不产生实


验废气、废水、危险废物的除外）”


建设性质


新建


改建


扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批


（核准/备
案）部门


（选填）


重庆两江新区经济


运行局


项目审批（核准
/


备案）文号（选


填）


2304-500109-04-01-403913


总投资（万


元）
200 环保投资（万


元）
10


环保投资


占比（%）
5 施工工期 6个月


是否开工


建设


否


是：


用地（用海）


面积（m2）
1272.69


专项评


价设置


情况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试


行）》， 土壤、声环境不开展专项评价；本项目不涉及集中式饮用水水


源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不开展地下水专


项评价工作。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响


类）（试行）》中“表 1专项评价设置原则表”，本项目大气、地表水、 环


境风险、生态、海洋专项评价情况见下表 1-1。







— 2 —


表 1-1 专项评价设置原则对照表
类别 设置原则 项目对照情况


大气


排放废气含有毒有害污染物1、二噁


英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂


界外500米范围内有环境空气保护


目标2的建设项目


项目最近 310m范围内分布有


万寿公租房居民，属环境空气


保护目标中的居住区，项目排


放的废气中含二氯甲烷，属于


《有毒有害大气污染物名录》


中的有毒有害污染物，但本项


目二氯甲烷排放量极少，且无


对应的大气污染物排放标准，


经收集处理后排放浓度低，对


周边环境影响较小。因此，项


目不设置大气专项评价。


地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐


车外送污水处理厂的除外）；新增


废水直排的污水集中处理厂


本项目污废水排放方式为间接


排放，不设专项评价


环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储


量超过临界量3的建设项目


本项目危险物质储存量未超过


临界量，不设置专项评价


生态


取水口下游500米范围内有重要水


生生物的自然产卵场、索饵场、越


冬场和洄游通道的新增河道取水的


污染类建设项目


本项目不涉及取水，故本项目


无需开展生态专项评价


海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建


设项目


本项目不属于海洋工程建设项


目，故本项目无需开展海洋专


项评价


注：1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》


的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然


保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。


3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》


（HJ169）附录 B、附录 C。
综上，本项目无需设置专项评价。


规划情


况


《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水土组团


二期规划》


规划环


境影响


评价情


况


规划环评文件名称：《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、


两江新区水土组团二期规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》


审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局（原重庆市环境保护局两江


分区分局）


审批文件名称及文号：《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规


划、两江新区水土组团二期规划环境影响跟踪评价环境影响报告书的审


查意见函》（渝环两江函〔2017〕320号）







— 3 —


规


划


及


规


划


环


境


影


响


评


价


符


合


性


分


析


1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析


（1）与《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水


土组团二期规划符合性分析


水土“启动区”规划面积：19.30km2（已扣除二期重叠部分）。水土“启动区”


规划区四至范围为：东到悦复大道、西到籍金路，南到绕城高速，北到万复路


的黑水滩河以西全部用地及黑水滩河以东部分用地。


“水土二期”分为“数据中心”和“聚居区”两部分，数据中心规划面积


13.6lkm2，聚居区规划面积 12.04km2。水土“数据中心”规划区四至范围为：南


接绕城高速（即重庆主城区外环高速）北段，西至磅金路－飞马安置房，北至


大兴路西段－思源安置房，东临规划中的快速路四纵线。水土“聚居区”规划四


至范围为：北接静观镇界，西至碚金公路，南临规划中的万福路（西段）、万


兴路（东段），东临规划的悦复大道。


拟建项目位于重庆市两江新区水土片区启动区联东 U谷，属于水土“启动


区”范围，在工业园区规划范围内。


重庆两江新区水土片区启动区是两江新区西部创新智库的重要组成部分，


是以生物医药产业基地、新能源材料核心环节产业基地、电子信息服务业基地


等高新科技、环境友好型产业为支柱，兼有城市商业金融服务、配套居住等多


种功能的高科技新城启动区。


拟建项目为合成制药研究和试验室，符合重庆两江新区水土片区启动区规


划。


（2）与《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水


土组团二期规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》符合性分析


拟建项目与规划环评主要结论的符合性分析见表 1.1-1。


（3）与规划环评审查意见的符合性分析


根据《关于两江新区水土片区启动区、二期规划环境影响跟踪评价报告书


的审查意见函》（渝环两江函〔2017〕320号），本项目与规划环评审查意见


符合性分析见表 1.1-2。







— 4 —


规


划


及


规


划


环


境


影


响


评


价


符


合


性


分


析


表 1.1-1 拟建项目与规划环评符合性分析


分类 规划环评相关要求 本项目情况 符合性


生态保护


红线


园区范围内不涉及自然保护区、名胜古迹、基本农田保护区，没有珍稀


动植物、名木古树等，因此，园区的发展不会触及生态保护红线。规划


设置的防护绿地作为本园区的生态保护空间，园区在开发过程中不得随


意将防护绿地调整为建设用地，最大限度地减少园区对周边环境的影响，


从而有效保护区域生态系统，维护生态系统主导功能。


拟建项目位于两江新区水土组团的启动区，不


在生态保护红线范围内，不占用防护绿地。
符合


环境质量


底线


①大气环境容量


园区在开发建设过程中，区域环境空气质量需满足《环境空气质量


标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。SO2、PM10、NO2、非甲烷总


烃允许排放总量分别为 211.73t/a、195.24t/a、737.37t/a、268.88t/a。
②水环境容量


应加快区域生活污水截流管网建设，确保区域生活污水全部进入污


水处理厂达标处理。为避免在尾水管网破损造成泄漏情况下，对嘉陵江


可能造成不利影响，同时对下游饮用水源造成污染，建议企业对尾水排


放管网采取套筒等措施。严格控制影响嘉陵江水体的化学需氧量、氨氮


等污染物排放总量，规划区引入上述污染物排放的建设项目，应满足水


环境质量以及污染物总量控制要求，符合工业企业环境准入规定，取得


排污权指标。严格要求持久性有机污染物、重金属排放类项目相关污染


物治理水平，尽量采用国家和地方最佳可行技术指南推荐方法治理，废


水中重金属污染物排放标准应执行最严格的排放标准，同时项目环评应


充分论证相关污染物对水土污水处理厂运行的影响。


项目所在区域地表水、大气、地下水环境质量


现状良好，项目非甲烷总烃排放不会突破园区


大气污染物总量管控要求。项目实验室废水经


预处理设施处理后与生活污水一并进入已建


生化池，经处理达标后排入园区污水管网，进


入水土污水处理厂深度处理后排入竹溪河，项


目不涉及持久性有机污染物、重金属排放，对


区域地表水环境质量影响轻微。


符合


资源利用


上线


区域严格限制排水量大的工业企业入驻，按照国家和重庆市有关节


水政策，抓好工业节水，加强工业水循环利用，严格用水定额管理；促


进再生水利用，完善再生水利用设施，提高用水效率；完善规划区内节


水措施，公共建筑必须采用节水器具；加快技术成果推广应用，重点推


广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再


项目年用水量较小，不属于用排水量较大的企


业
符合







— 5 —


生水安全回用等适用技术


环


境


准


入


负


面


清


单


准


入


条


件


鼓励类：


在满足规划区功能及产业定位的前提下，优先引进《产业结构调整


指导目录》、《外商投资产业指导目录》中的“鼓励类”项目。优先引进


与规划区功能及产业定位相符合，污染物排放少、环境风险小以及能促


进规划区区域循环经济发展的项目。


限制类：


严格限制引进《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目


录》中所列的限制类项目。限制引进高能耗、高耗水企业入驻。严格限


制居住区周边布设企业类型，不宜引入废气、噪声影响明显及存在重大


环境风险源的工业企业。聚居区少量工业用地为电子信息产业后备用地，


重点布局电子信息产业研发项目，总体要求优先引进无挥发性有机物、


无有毒有害气体排放的高新技术产业企业。


禁止类：


禁止引进高污染企业，禁止引进《产业结构调整指导目录》、《外


商投资产业指导目录》中所列“淘汰类”项目；禁止引进《限制用地项目


目录》和《禁止用地项目目录》中所列项目。禁止引进涉及《部分工业


行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》的项目；禁止引进存在重


大环境安全隐患的工业项目；不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用


的工艺、技术和设备。


在园区嘉陵江沿岸及竹溪河沿岸 1公里范围内禁止引进可能排放重


金属、持久性有机污染物、剧毒物质或可能产生水环境安全隐患的项目。


禁止在生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区新建涉重金属排


放项目。


严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。禁止


机械加工电镀入驻园区。禁止新建、扩建化学合成药类项目。


禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目。


拟建项目位于“启动区”，不属于“聚集区”，符


合规划区产业定位，属于《产业结构调整指导


目录》中“鼓励类”，项目距离最近居民区约


310m，不属于高污染，高能耗、高耗水企业，


符合国家现行产业政策。项目为化学合成制药


研究和试验，不属于机械加工电镀企业，不使


用煤、重油为燃料，不排放重金属、剧毒物质


和持久性有机污染物；项目不属于以煤、重油


为燃料的工业项目。


符合







— 6 —


负


面


清


单


生物医药：


禁止的工艺及装备


①使用煤和重油为燃料的工业项目


②新建、扩建古龙酸和维生素 C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化


妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、
维生素 B2、维生素 B12（综合利用除外）、维生素 E原料生产装置；


③新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产 7-氨基


头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青


霉素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c发酵、土霉素、四环


素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、


丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、


利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置 ；


④新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连


种植除外）生产装置；


⑤手工胶囊填充工艺


⑥新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产


品生产装置。


禁止生产的产品


①铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外）


②安瓿灌装注射用无菌粉末。


拟建项目主要从事化学合成制药研究和试验，


不涉及药物生产和销售，不属于其限制的工业


项目，不在园区环境准入负面清单之列。


符合


综上，拟建项目为化学合成制药研究和试验，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合两江新区


水土片区的发展定位；本项目与嘉陵江之间的距离约为 5.8km，与竹溪河之间的距离约 1.9km，项目不属于排放重金属（铬、


镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质、持久性有机污染物和对饮用水源构成重大环境安全隐患的工业项目，不属于两


江新区水土片区限制和禁止引进的项目，符合《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水土组团二期规


划环境影响跟踪评价环境影响报告书》中对入驻企业的要求及环境准入负面控制清单。







— 7 —


表 1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析


分类 规划环评审查意见相关要求 本项目情况 符合性


严格环境


准入


园区严格按照产业发展定位和《报告书》提出的“三线一单”管理要求


进行招商引资。


禁止引入不符合国家、地方产业政策的项目；嘉陵江及竹溪河沿岸


1km范围内禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重


金属，下同）、剧毒 物质、持久性有机污染物和对饮用水源构成重大环


境安全隐患的工业项目，其他区域新建、扩建上述项目，应严格执行环


境影响评价和环保“三同时”制度，对生产技术水平、执行标准、污染治理


水平和风险防控水平等进行严格控制，并在项目环评阶段，对重金属污


染物排放确保环境质量达标、生态环境功能和人群健康的影响进行论证，


确保相应事故废水不排入水环境，不对水环境安全造成隐患。


禁止新建、扩建冶炼、造纸、印染、水泥、化学合成药、机械加工


电镀等污染重、环境风险大的项目；涉及电镀工艺的项目，应严格遵守


《重庆市电镀行业准入规定》，


禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目


项目符合国家及重庆地方产业政策，不在嘉


陵江及竹溪河岸1km范围内，项目不属于排


放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金


属，下同）、剧毒物质、持久性有机污染物


和对饮用水源构成重大环境安全隐患的项


目；不属于冶炼、造纸、印染、水泥、化学


合成药、机械加工电镀等污染重、环境风险


大的项目，不属于电镀项目，不以煤、重油


为燃料。拟建项目将严格执行环境影响评价


制度。


符合


优化园区


规划布局


严格控制居住用地、科研教育用地邻近地块的工业项目发展类型，


原则上应布置云计算、特色软件、互联网信息服务、新兴信息消费业态


等电子信息服务业以及简单包装或装配等环境友好型的工业项目。


严格控制紧邻电子信息制造业等工业企业的居住用地规模。二期聚


居区西侧少量工业用地为电子信息产业后备用地，原则上重点布局电子


信息产业研发项目，优先引进大气污染小、不造成扰民的项目。


建设项目环境保护距离应该得到满足，敏感工业项目周边居住用地


等敏感地块应适当调整；工业用地区域与居住用地区域间原则应保留不


小于 50米的间距；居住用地周边严格控制规划建设大气污染重的项目，


确保不扰民。


环城高速两侧、区域内主干道两侧建构筑物应严格执行重庆市城乡


项目不属于电子信息制造业，项目位于联东


U谷 D区，项目与最近居民点距离约 310m，


本项目选址满足与周边居民用地的距离控制


要求。且本项目有机废气产生量少，经收集


处理后对环境影响轻微。


符合







— 8 —


规划有关规定和建设规范，对于环城高速和主干道两侧第一排建设敏感


建构筑物的，应执行严格的噪声标准、采取严格的防护措施，并对建构


筑物的使用者实施事前告知制度。


加强水环


境保护


园区应加快污水管网建设，确保区域污废水全部进入污水处理厂处


理，最大限度地削减水污染物排放负荷，确保污废水的收水率达到有关


要求和竹溪河水质稳定达标。


引入废水排放量较大的项目前，应跟踪落实污水处理厂处理量的变


化趋势，采取提前扩建等方式，确保污水处理厂处理能力满足要求。污


水处理厂尾水排口下迁至悦来水厂取水口下游工程应在 2018年完成。


项目废水产生量较少，实验室废水经自建废


水预处理设施处理后与生活污水一同进入标


准厂房生化池处理，处理后的废水经市政管


网进入水土污水处理厂深度处理，达标后排


入竹溪河。废水可做到达标排放。


符合


加强大气


污染防治


鉴于规划区处于主城区，应广泛推广使用清洁能源，大力推进冷热


电三联供，严格控制废气排放量大的项目入驻。


本项目使用电作为能源，属于清洁能源，项


目废气排放量小。
符合


加强土壤


和地下水


污染防治


采取企业源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规


划实施对区域土壤和地下水环境的污染。根据国家和重庆市的有关要求，


开展园区土壤和地下水跟踪监测工作，完善相应的污染防控措施。


项目采取分区防渗措施，对试剂库，易制毒


库房、易制爆库房、废水预处理设施基础、


危废贮存点进行重点防渗。


符合


提高清洁


生产水平


坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和


减少污染物的产生量和排放量。按照清洁生产标准要求，不断提升园区


内工业企业的清洁生产水平，其中，新建、改扩建项目清洁生产水平不


得低于国内先进水平


本项目采用国内通用药物中间体研究试验和


检测分析工艺，满足清洁生产标准要求，属


于国内先进水平。


符合


强化环境


风险防范


相关企业尤其是涉危涉重涉风险的企业应严格落实各项环境风险防


范措施，减少危化品及危险废物贮存量，切实防范突发性环境风险事故


发生。


园区应加快并完善环境风险防范体系建设，确保设置足够的事故水


收集处理设施，及时更新园区环境风险评估和应急预案，定期组织演练，


加强对企业重大危险源监督管理，确保环境安全。


本项目储存及使用的危化品较少，暂存的化


学品均妥善储存且数量较少；对化学品进行


分类暂存，对试剂库、易制毒库房、易制爆


库房、废水预处理设施基础、危废贮存点等


进行重点防渗。采取环境风险措施后，可有


效防范环境风险事故发生。


符合


综上分析可知，本项目建设符合两江新区水土片区启动区、二期规划环境影响跟踪评价报告书审查意见函的要求。







— 9 —


其


他


规


划


符


合


性


分


析


1.2其他符合性分析


1.2.1“三线一单”符合性分析


经查询“建设项目选线选址环境准入自助查询系统”可知，项目所在区域共涉及 1个环境管控单元，即两江新区工业城镇


重点管控单元－水土片区（环境管控单元编码：ZH50010920006）。


项目与“三线一单”管控要求符合性分析详见下表。


表 1.2-1项目所在区域总体管控要求符合性分析


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50010920006 两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区 重点管控单元


管控要


求层级
管控类型 管控要求 建设项目相关情况


符合性分


析结论


全市总


体管控


要求


空间布局


约束


第一条 ：深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态


屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合


发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。


第二条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、


扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和


重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、


磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、


纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


第三条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、


建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环


境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不


符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、


扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，


满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入


清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文


件审批原则要求。


第四条：严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、


1、不在上述区域。


2、项目不在长江干流及主要支流岸线


1公里范围内，且项目不属于重化工、


纺织、造纸等存在污染风险的工业项


目。


3、项目属于化学合成制药研究实验


室，位于工业园区内，不属于上述项目，


不属于两高项目，满足污染物总量控制


要求，符合园区规划环评。


4、项目位于工业园区内，为化学合成


制药研究实验室，不属于两高项目无需


设置大气环境防护距离。


5、项目位于工业园区内，不涉及有色


金属冶炼、电镀、铅蓄电池等。


6、项目不涉及环境防护距离。


7、项目开发活动限制在资源环境承载


能力之内。


符合







— 10 —


低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊


要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚


区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓


励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚


区。


第五条：新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布


设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。


第六条：涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整


布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前


合理规划项目地块布置、预防环境风险。


第七条：有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实


将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调


可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。


污染物排


放


第一条：新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色


金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套


区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足


够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟


料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减


量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目


应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新


改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环


保绩效 A级指标要求。


第二条：严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环


境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放


总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单


元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提


出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


第三条：在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品


储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原


辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推


动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工


程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷


项目为化学合成制药研究实验室，位于


工业园区内，不属于石化、煤化工、燃


煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶


炼、制浆造纸行业，不属于两高企业，


项目不属于“十一小、十一大”取缔企


业，项目位于主城区，实验过程产生的


有机废气收集后经“碱液喷淋+干湿过


滤器+活性炭吸附”处理达标后排放。项


目不属于重点行业；不涉及喷涂印刷等


工艺；项目污废水经预处理达标后可排


入污水处理厂处理；项目一般工业固废


外售物资回收单位综合利用，危险废物


委托有资质单位处置，生活垃圾分类收


集后交环卫部门处置。


符合







— 11 —


漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。


第四条：工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中


处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中


处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，


达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。


第五条：推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污


水处理厂全部按照一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，


建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级 B标排放标


准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨


污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留


倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


第六条：新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅


锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、


镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、


化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、


以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重


金属污染物排放执行“等量替代”原则。


第七条：固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的


原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、


收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，


建立工业固体废物管理台账。


第八条：建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活


垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输


系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制
度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固


体废物精细化管理。


环境风险


防控


第一条：深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园


区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数


据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制


度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环


境事件风险企业。


第二条：强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系


项目环境风险潜势为Ⅰ，属于一般环境


风险，不属于重大环境安全隐患的工业


项目。且园区已开展区域级风险评估，


项目与园区应急预案相衔接


符合







— 12 —


建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体


监测预警体系和水质生物毒性预警体系。


资源开发


效率要求


第一条：实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生


产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源


消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域


用能结构优化和能效提升。


第二条：鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加


快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、


压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企


业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，


引导绿色园区低碳发展。


第三条：新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装


备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


第四条：推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系


统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水


行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，


结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大


力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。


第五条：加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常


规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合


现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利


用设施。


项目使用电作为能源，不涉及燃用高污


染燃料的项目和设备。能耗较低，不属


于两高项目，清洁生产水平可达国内先


进水平。


符合


单元管


控要求


空间布局


约束


1.禁止新增水泥产能。2.禁止新建、扩建化学原料药生产性项目。


3.禁止新建燃煤电厂（含燃煤热电）、冶炼、重化工、印染、造纸


项目。


项目为化学合成制药研究实验室，不属


于上述类型的项目。
符合


污染物排


放管控


1.强化水土新城水资源消耗源头控制、中水回用等措施，区域排水


方案应以竹溪河水质达标为约束优化，控制排入竹溪河的废水污


染物总量。2.电子产品制造重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装


等工序 VOCs排放控制。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。


医药产业发酵尾气宜采取除臭措施进行处理。 3.医药产业鼓励使


用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅材


料的使用，毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与


项目用水量较少；项目属于化学合成制


药研究实验室，不涉及电子产品及医药


生产行业；不设计涂胶、印刷和喷涂等


工艺；有机废气采用“碱液喷淋+干湿过


滤器+活性炭吸附”装置后达标排放；项


目废水经预处理达标后排入市政污水


管网。


符合







— 13 —


其他废水混合处理；存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应


进行前处理以破坏抗生素分子结构。 4.鼓励涉重金属企业建设深


度处理设施。 5.持续推进产业新城排水管网建设，城市生活污水


集中处理率达到 98%。


环境风险


防控


1.持续推进水土污水处理厂尾水管网工程。 2.电子、芯片、医药


等企业探索开展新型污染物、重金属、激素、抗生素等废水综合


毒性监测。处理电子工业废污水的园区集中式污水处理厂按要求


开展废水的综合毒性监测。 3.产业园区应与下游悦来水厂运营单


位建立水源地突发环境事件应急联动机制。4.区内环境风险企业、


重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、环境风险防控


设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急


处置演练，并加强环境监管。


项目为化学合成制药研发实验室，废水


经预处理达标后可排入市政污水管网


扩建项目采取了相关风险防范措施，保


证风险可控。


符合


资源开发


利用效率


1.以国家、重庆市发布的产业用水定额为指导，进行入区企业节水


管理。
项目水资源消耗较少。 符合


项目属于研究和试验发展医药用品制造项目，位于重庆市两江新区水土片区启动区，属于《产业结构调整指导目录（2024


年本）》中的允许类项目，符合国家产业政策，符合产业定位，满足空间布局要求。项目采用的工艺技术和设备符合清洁生


产要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，严格落实了各项污染防治措施和环境风险防范措施后，排放的污染物对周围


环境影响较小，环境风险可控。因此，拟建项目符合“三线一单”相关管控要求。







— 14 —


其


他


规


划


符


合


性


分


析


1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析


（1）与《产业结构调整指导目录（2024版）》的符合性分析


本项目主要进行化学药物的合成研究以及分析试验，对照《产业结构调整指


导目录（2024年本）》，属于鼓励类第三十一项“科技服务业”中“分析、实验、


测试以及相关技术咨询与研发服务”，符合国家产业政策，项目已取得重庆两江


新区经济运行局核发的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码：


2304-500109-04-01-403913，符合重庆市产业政策和准入标准。


综上，项目符合国家和重庆市产业政策要求。


（2）与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资


〔2022〕1436号）的符合性分析


本项目位于重庆市两江新区水土片区启动区。根据《重庆市产业投资准入工


作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号），符合性分 析分析详见表 1.2-2。


表 1.2-2 项目与重庆市产业投资准入工作手册的符合性分析


编号 准入规定 项目符合性


二 不予准入类


（一） 全市范围内不予准入的产业


1 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 拟建项目符


合国家相关


产业政策。
2 天然林商业性采伐


3 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。


（二） 重点区域范围内不予准入的产业


1 四山保护区域内的工业项目。 项目位于重


庆市两江新


区水土片区


启动区，不


属四山保护


区域、自然


保护区的核


心区和缓冲


区，饮用水


源保护区、


风景名胜


区、湿地公


园、水源涵


养地等需特


殊保护区域


的核心区


等。项目不


涉及重金


2


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与


供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放


养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水


水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染


物的投资建设项目。


3 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名


胜资源保护无关的项目。


4
长江干流岸线 3公里范围内和重要支流岸线 1公里范围内新建、


改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环


境保护水平为目的的改建除外）。


5 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游


和生产经营项目。


6 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。


7 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符


合主体功能定位的投资建设项目。


8 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保







— 15 —


属、剧毒物


质和持久性


有机污染物


排放，不设


置燃煤锅


炉。


留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治


理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的


项目。


9 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、


保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。


10 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。


限制准入类


全市范围限制准入的产业


1


新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项


目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。新建、扩建不


符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建


不符合要求的高耗能高排放项目。


本项目位于


重庆市两江


新区水土片


区启动区，


单位产品水


耗不高，不


采用煤及重


油作为燃


料，不属于


产能过剩项


目，不属于


两高企业。


2 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。


3 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、


制浆造纸等高污染项目。


4 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22号）


明确禁止建设的汽车投资项目。


5 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建


材等工业项目。


重点区域范围内限制准入的产业


1
长江干支流、重要湖泊岸线 1公里范围内新建、扩建化工园区和


化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线 1公里范围内布局新建纸浆


制造、印染等存在环境风险的项目。


拟建项目不


属于限制准


入的产业
2 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投


资建设项目。


由上表可知，项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产


业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2022]1436号）要求。


（3）与《重庆市发展和改革委员会、重庆市工业和信息化委员会关于严格


工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性分析


拟建项目与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严


格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）中相关内容的符合性分


析见表 1.2-3。


表 1.2-3 渝发改工[2018]781号文的符合性分析一览表
序


号
严格工业布局和准入的通知 项目情况


符合


性


1


对在长江干流及主要支流岸 1 公里范围内新建


重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，


不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流


及主要支流岸线公里范围内新布局工业园区，有


序推进现有工业园区空间布局的调整优化。


拟建项目为化学合成


制药研究和试验，不属


于重化工、纺织、造纸


等存在污染风险的工


业项目；位于两江新区


水土组团“启动区”，不


符合







— 16 —


属于新布局化工产业


2


新建项目入园新建有污染物排放的工业项目，除


在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，


应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未


进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚


区）以外区域实施单纯增加产能的技改扩建的项


目，不得办理项目核准或备案手续。


项目位于两江新区水


土组团。
符合


3


严格产业准入严格控制过剩产能和“两高一资”
项目，严格限制造纸印染、煤电、传统化工、传


统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性


污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须


符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境


保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续


项目不属于上述严格


控制项目
符合


由上表可知，拟建项目符合《重庆市发展和改革、重庆市经济和信息化委员


会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。


（4）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022


年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）符合性分析


表 1.2-4项目与川长江办〔2022〕17号[摘要]符合性分析一览表
章


节


四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施


细则（试行，2022年版）
本项目情况


符合


性


第


二


章


管


控


内


容


第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口


布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸


州-宜宾-乐山港口群布局规划》 《重庆港总体


规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级


港口总体规划的码头项目


项目不属于码头项目 符合


第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干


线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过


长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发改委


同意过长江通道线位调整的除外


项目不属于过长江通道


项目
符合


第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸


线和河道范围内投资建设旅游和生产经营项


目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区


和缓冲区的规定管控


项目不在自然保护区核


心区、缓冲区的岸线和河


道范围内建设


符合


第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜


区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心


景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、


培训中心、疗养院以及风景名胜区资源保护无


关的项目


项目不涉及风景名胜区 符合


第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和


河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设


项目，禁止改建增加排污量的建设项目


项目不在饮用水水源准


保护区的岸线和河段范


围内


符合


第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段


范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、


改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止


从事对水体有污染的水产养殖等活动


项目不在饮用水水源二


级保护区的岸线和河段


范围内


符合







— 17 —


第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河


段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新


建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的


项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能


污染饮用水水体的投资建设项目


项目不在饮用水水源一


级保护区的岸线和河段


范围内


符合


第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和


河段范围内新建围湖造田、造地或挖沙采石等


投资建设项目


项目不在水产种质资源


保护岸线和河段范围内
符合


第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河道


范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断


湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、


废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫


球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体


功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动


物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道


项目不在国家湿地公园


的岸线和河道范围内
符合


第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸


线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规


划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建


设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河


道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国


家重要基础设施以外的项目


项目不在长江流域河湖


岸线及《长江岸线保护和


开发利用总体规划》划定


的岸线保护区和岸线保


留区内


符合


第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区


划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资


建设不利于水资源及自然生态保护的项目。


项目不在《全国重要江河


湖泊水功能区划》划定的


河段及湖泊保护区、保留


区内


符合


第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改


设或扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管


部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意


的除外


项目废水依托园区污水


处理厂处理，不新设排放


口


符合


第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤


水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和 51个（四


川省 45 个、重庆市 6个）水生生物保护区开展


生产性捕捞


项目不属于生产性捕捞


项目
符合


第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一


公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目


项目属于化学合成制药


研究和试验，不属于化工


项目


符合


第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内


和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩


建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、


生态环境保护水平为目的的改建除外。


第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本


农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选


址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。


项目不属于尾矿库、冶炼


渣库、磷石膏库项目
符合


第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢


铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造


纸等高污染项目


项目位于水土工业园，该


园区属于合规园区
符合


第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、


现代煤化工等产业布局规划的项目


项目不属于石化、现代煤


化工
符合







— 18 —


第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政


策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调


整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制


类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现


有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施


改造。


第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置


换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符


合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不


得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项


目


项目取得了重庆市企业


投资项目备案证，不属于


落后产能项目，不属于


《产业结构调整指导目


录》中淘汰类和限制类项


目


符合


第二十五条 禁止建设以下燃油车投资项目（不


在中国境内销售产品的投资项目除外）：……
项目不属于汽车制造项


目
符合


第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗


能、高排放、低水平项目


本项目不属于高耗能、高


排放、低水平项目
符合


（5）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长


江办〔2022〕7号）符合性分析


本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长


江办〔2022〕7号）的符合性分析见下表 1.2-5。


表 1.2-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长


江办〔2022〕7号）符合性分析


负面清单实施细则 本项目情况 符合性


1．禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口


总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江


通道布局规划》的长江通道项目


项目不属于码头项目


和长江通道项目
符合


2．禁止在自然保护区核心区、核心区的岸线和河段范


围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区


核心景区的岸线和河段范围内 投资建设与风景名胜资


源保护无关的项目


项目不在自然保护区


核心区和缓冲区
符合


3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内


新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，


以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体


的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线


和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设


项目。


项目不在饮用水水源


保护区的岸线和河段


范围内


符合


4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河道范围内新


建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止


在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及


任何不符合主体功能定位的投资建设项目


项目不在水产种质资


源保护区和国家湿地


公园的岸线和河段范


围内


符合


5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长


江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和


保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪、


河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要


基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江湖湖泊水功


能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设


项目不在“区划”划定


的河段及湖泊保护区


和保留区内


符合







— 19 —


不利于水资源及自然生态保护的项目。


6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩


大排污口。


项目不新设、改设或


扩大排污口
符合


7．禁止在“一江一口两湖七河”和 332个水生生物保护


区开展生产性捕捞。
项目不属于捕捞项目 符合


8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新


建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三


公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建


尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境


保护水平为目的的改建除外


项目不属于尾矿库、


冶炼渣库、磷石膏库


项目


符合


9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、


焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。


本项目不属于上述高


污染项目
符合


10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产


业布局规划的项目。


项目不属于石化、现


代煤化工项目
符合


11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落


后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求


的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要


求的高耗能高排放项目


项目不属于落后产能


项目，不属于严重过


剩产能行业的项目，


不属于高耗能项目


符合


12．法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规


定。


项目满足相关法律法


规及政策要求
符合


（6）与《中华人民共和国长江保护法》文件的符合性分析


表1.2-6项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
序号 相关内容 项目情况 符合性


1
禁止在长江流域重点生态功能区布局对生


态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业


和项目向长江中上游转移。


项目位于工业园区规划范


围内，不属于重污染企业
符合


2 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、


扩建化工园区和化工项目。
项目不属于化工项目 符合


3


禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要


支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾


矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平


为目的的改建除外。


本项目不属于尾矿库项目 符合


4 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定


额管理，严格控制高耗水项目建设


项目不属于高耗水行业、


重点用水单位
符合


5 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填


埋、堆放、弃置、处理固体废物。


项目产生的固体废物均能


得到妥善处置，不会造成


二次污染


符合


6
禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国


家规定禁止通过内河运输的其他危险化学


品。


项目不在长江流域水上进


行运输
符合


（7）与气、水、土、地下水污染防治政策符合性分析


项目与《重庆市大气污染防治条例》（2021年）、《重庆市水污染防治条


例》（2020年）、《重庆市建设用地土壤污染防治办法》（2019年）及《地下







— 20 —


水污染防治方案》（环土壤〔2019〕25号）的符合性进行对比分析见表 1.2-7。


表 1.2-7 项目与气、水、土、地下水相关要求符合性分析
条例名称 相关内容 项目情况 符合性


《重庆大


气污染防


治条例》


（2021年）


第十六条 向大气排放污染物的企业事业单


位和其他生产经营者，应当按照国家和本市


有关规定执行排污申报和排污许可制度，设


置大气污染物排放口，并保持大气污染防治


设施的正常使用。


第二十九条 市、区县（自治县）人民政府


应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能


源的生产使用和资源循环利用，控制大气污


染物排放。市人民政府发布产业禁投清单，


控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过


剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染


物的工业项目，除必须单独布局以外，应当


按照相关规定进入相应工业园区。


第三十四条 在生产、运输、储存过程中，


可能产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、


恶臭气体，以及含重金属、持久性有机污染


物等大气污染物的企业事业单位和其他生


产经营者，应当遵守下列规定，采取配置相


关污染防治设施等措施予以控制，达到国家


和本市规定的大气排放标准，防止污染周边


环境：（二）有机化工、制药、电子设备制


造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发


性有机物废气的生产和服务活动，应当在密


闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、


使用污染防治设施，保持正常运行；无法密


闭的，应当采取措施减少废气排放。


拟建项目位于两江


新区水土组团，不属


于新布局工业园区，


项目不属于高污染、


高耗能行业，拟建项


目为化学合成制药


研究和试验，不属于


工业项目，运营期严


格执行排污许可制


度要求，有机废气收


集后经“碱液喷淋+
干湿过滤器+活性炭


吸附”处理达标排放


符合


《重庆市


水污染防


治条例》


（2020年）


第十六条 向水体排放水污染物，不得超过


国家或者本市规定的水污染物排放标准和


重点水污染排放总量控制指标。


第二十九条 工业集聚区应当按照有关规定


配套建设相应的污水集中处理设施，安装自


动监测设备，与生态环境主管部门的监控设


备联网，并保证监测设备正常运行。工业集


聚区内的企业向污水集中处理设施排放工


业废水的，应当按照国家有关规定进行预处


理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可


排放。


第三十一条 新建排水管网应当实施雨水、


污水分流，改建、扩建排水管网不得将雨水


管网、污水管网相互混接。


拟建项目雨污分流，


实验室废水经预处


理 后与生活污水、


地面清洁水、纯水制


备浓水、树脂再生废


水、反冲洗废水一同


进入标准厂房生化


池处理达标后排放


至市政管网，进入水


土污水处理厂处理。


符合


《重庆市


建设用地


土壤污染


防治办法》


第七条企业事业单位拆除设施、设备或者建


筑物、构筑物的，应当按照相关规定，采取


相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监


管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物


拟建项目为化学合


成制药研究和试验，


不属于土壤污染重


符合







— 21 —


（2019年） 的，应当按照相关规定，制定包括应急措施


在内的土壤污染防治工作方案，报所在地区


县（自治县）生态环境、经济信息主管部门


备案并实施。拆除活动结束后应当编制拆除


活动环境保护工作总结报告，报送所在地区


县（自治县）生态环境、经济信息主管部门。


已停业、关闭的有色金属矿采选、有色金属


冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、


电镀、制革等企业，需拆除设施、设备或者


建筑物、构筑物的，应当按照前款规定执行。


点监管单位，不属于


上述企业。


《地下水


污染防治


方案》


坚持“源头治理、系统治理、综合治理”，落


实地下水污染防治主体责任，包括地下水污


染状况调查、监测、评估、风险防控、修复


等，实现地下水污染防治全面监管，京津冀、


长江经济带等重点地区地下水水质有所改


善


拟建项目按照“源头


治理、系统治理、综


合治理”原则实施，


对试剂库、易制毒库


房、易制爆库房、废


水预处理设施基础、


危废贮存点等进行


重点防渗。


符合


加强地下水污染协同防治，重视地表水、地


下水污染协同防治。加快城镇污水管网更新


改造，完善管网收集系统，减少管网渗漏；


地方各级人民政府有关部门应当统筹规划


农业灌溉取水水源，使用污水处理厂再生水


的，应当严格执行《农田灌溉水质标准》


（GB5084）和《城市污水再生利用农田灌


溉用水水质》（GB20922），且不低于《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
一级 A排放标准要求；避免在土壤渗透性


强、地下水位高、地下水露头区进行再生水


灌溉。


项目废水经处理后


排入园区污水管网，


不再生使用，不属于


灌溉。


符合


对污染物含量超过土壤污染风险管控标准


的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应


当包括地下水是否受到污染等内容；对列入


风险管控和修复名录中的建设用地地块，实


施风险管控措施应包括地下水污染防治的


内容；实施修复的地块，修复方案应当包括


地下水污染修复的内容；制定地下水污染调


查、监测、评估、风险防控、修复等标准规


范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的


衔接。


项目不属于上述地


块。
符合


（8）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发


〔2022〕11号）符合性分析


拟建项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝


府发〔2022〕11号）中相关内容的符合性分析见表 1.2-8。







— 22 —


表 1.2-8 与渝府发〔2022〕11号文符合性分析


文件要求 项目情况
符合


性


控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量


替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现


全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清


洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和


供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃


油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达


不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区


县城市建成区、工业园区基本淘汰 35蒸吨/小时


以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时


以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施


低氮改造。


拟建项目不使用煤炭 符合


落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国


长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目


录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清


单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗


能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量


底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，


实施生态环境分区管控。


拟建项目符合《中华人民共和


国长江保护法》等法律法规和


产业结构调整指导目录、环境


保护综合名录、长江经济带发


展负面清单、重庆市产业投资


准入等规定，不属于高耗能、


高排放项目。满足生态保护红


线、环境质量底线、资源利用


上线、生态环境准入清单、生


态环境分区管控要求。


符合


加强重点水环境综合治理。推进生活污水集中处


理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短


板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，


对进水生化需氧量浓度低于 100mg/L的污水厂实


施“一厂一策”改造。到 2025年，全市城市生活污


水集中处理率达到 98%以上，建成区城市污水基


本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全


达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处理处置


率达到 98%以上。完善工业园区污水集中处理设


施建设及配套管网，升级改造工业园区废水预处


理设施。推进到港船舶污染物接收设施建设，实


现港口码头船舶污水垃圾接收设施全覆盖。全面


摸清长江、嘉陵江、乌江干流重庆段入河排污口


底数，结合排污口类型、监测结果、主要污染源


类型等现状，逐个制定入河排污口“一口一策”方
案，明确规范整治责任、路线图和时间表。到 2025
年，基本完成长江入河排污口整治工作，并建立


治理长效机制。对企业、园区、污水集中处理设


施、畜禽养殖场、医疗机构、餐饮、洗车场和建


筑工地等场所进行排查，深入查找污水偷排直排


乱排问题源头，建立问题清单，持续推进整改。


拟建项目实验室废水经预处


理后与生活污水、地面清洁


水、纯水制备浓水、树脂再生


废水及反冲洗废水一同进入


标准厂房生化池处理达标后


排入市政管网，进入水土污水


处理厂处理，不涉及新增入河


排污口。


符合


以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化


工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超


低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量


拟建项目为化学合成制药研


究和试验，主要进行药物中间


体研发和检测，不进行药物生


符合







— 23 —


替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾


焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及


制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。


加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业


废气无组织排放监管。严格落实 VOCs（挥发性


有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs
原辅材料替代，将生产和使用高 VOCs含量产品


的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂


装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、


油品储运销等行业为重点，强化 VOCs无组织排


放管控。


产和销售，实验过程产生的


VOCs收集后经“碱液喷淋+干
湿过滤器+活性炭吸附”处理


达标排放。


强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市


建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工


业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，


禁止在 1类声环境功能区、严格限制在 2类声环


境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严


肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。


拟建项目位于水土组团“启动


区”，为 3类声环境功能区，


运营期噪声可实现达标排放，


且项目周边 50m范围内无居


民，不会产生扰民现象。


符合


防控危险废物污染环境风险。加快新建、扩建一


批危险废物处置场，推进老旧设施提标改造，使


全市危险废物年处置能力满足处置需求。支持大


型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配


套建设危险废物末端处置设施。落实页岩气开采


企业主体责任，加强生态环境监管，安全处置页


岩气开采产生的岩屑、泥浆等固体废物。继续推


进危险废物综合收集贮存试点，完善危险废物集


中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险


废物收集转运全覆盖。鼓励资源化综合利用危险


废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项


行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、


非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强


危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用


处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立


危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信


息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信


息追踪。


项目产生的危险废物集中收


集至危废贮存点后，委托有资


质的单位清运处置，不会污染


环境。


符合


根据上表可知，拟建项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021


—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中相关要求。


（9）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕


43号）符合性分析


《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》提出，“十四五”


期间，我市大气环境保护将按照深入打好污染防治攻坚战的总体要求，以“减污


降碳”为总抓手，强化 PM2.5、臭氧协同控制，以 VOCS和氮氧化物减排为重点，


加强 PM2.5污染来源、VOCS和氮氧化物对春秋季臭氧污染贡献规律研究和区域







— 24 —


性空气质量预报及污染预警，严格落实“五个精准”（问题、时间、区位、对象、


措施精准），分区、分级、分类、分时，抓重点、补短板、强弱项，深化“五大


举措”，有效改善城市及区域环境空气质量，服务双城经济圈高质量发展。


《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。


一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是


以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创


建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧


管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，


提高污染天气应对能力。


拟建项目为化学合成制药研究和实验室，项目产生的废气经收集处理后达标


排放。因此，拟建项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025


年）》（渝环〔2022〕43号）的相关要求。


（10）与《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝


环函〔2022〕347号）符合性分析


《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中提出：强化


生态空间管控。严格落实岸线空间管控，划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线


保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流


岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里


范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、


生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生


态系统有严重影响的产业。禁止市外重污染企业和项目向我市转移。除在安全或


者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入


工业集聚区，新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。


拟建项目为化学合成制药研究和试验，位于两江新区水土组团，不属于化工、


尾矿库项目，占地不涉及重点生态功能区。符合规划要求。


（11）与《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》符


合性分析


《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025 年）》中提出：严







— 25 —


格管控涉重金属行业企业大气、水污染物排放。各区县依据《大气污染防治法》


《水污染防治法》以及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉、


汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业，纳入相应重点排污单位名录。


强化土壤污染重点监管单位监管。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新


（改、扩）建项目，要在环境影响评价报告中提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗


撒等土壤污染防治具体措施。


拟建项目不涉及镉、汞、砷、铅、铬等重金属以及有毒有害物质排放，拟建


项目废水预处理设施基础、危废贮存点及危险化学品库房拟采取防腐蚀、防渗漏、


防遗撒等措施防治土壤污染，符合规划要求。


（12）与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划》（2021～2025年）


符合性分析


表 1.2-9 与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划》（2021～2025年）


符合性分析
序号 项目 要求 措施


1
提高污


染源排


放绩效


将总量控制和污染物减排要求逐步纳入排污许可


证，以排污许可证为抓手，强化重点企业主要污染


物控制，结合环境质量改善需求，削减污染物排放


存量，控制污染物排放增量 拟建项目按照要


求办理排污许可


手续，对重点污染


物进行总量控制


强化直管区汽车整车及零部件制造、电子信息、包


装印刷等重点行业挥发性有机物源头防控和综合


整治，实行区域挥发性有机物总量控制


水土新城新增电子信息、生物制药等项目污染物排


放应当满足国内最严格标准，实施特征污染物排放


总量控制


2


优化产


业环境


准入要


求


推动“三线一单”精准落地，推进完善《两江新区强


化工作措施解决生态环境领域突出问题实施意见》，


定期开展区域规划环评环境准入评估与更新，动态


更新产业环境准入正负面清单


拟建项目满足规


划环评及“三线一


单”生态环境准入


要求
开展相关产业发展规划、重点开发区域规划环境影


响评价工作，指导区域产业准入、产业布局、发展


规模和开发强度。


3


推动减


污降碳


协同增


效


强化能源领域减污降碳，优化区域电力供给，积极


推广分布式能源发展，优化完善天然气管网布局、


成品油储运设施。推动工业领域和高能耗产业工艺


技术升级，降低工艺过程温室气体排放。强化交通、


建筑等领域温室气体排放控制，支持交通运输和建


筑行业节能低碳技术开发与推广应用。按照市级部


署，开展温室气体统计核算，编制全区温室气体排


放清单，探索建立温室气体排放总量控制制度。建


立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理


拟建项目为化学


合成制药研究和


试验，采用清洁能


源电能，能耗低，


碳排放强度低







— 26 —


机制。


4
优化产


业布局


准入


强化工业项目选址管控，新建工业项目原则进入产


业新城。强化环境敏感目标附近工业地块工业项目


发展类型管控，落实集中居住区周边及上风向新


建、改扩建挥发性有机物项目管控要求。落实好规


划环评制度，定期开展跟踪评价。推进果园港片区、


协同创新区等区域规划环评。强化产业空间布局管


控，着力避免和减缓产业发展可能导致的突出环境


问题，水土新城重点优化电子信息、生物制药等相


关产业空间布局，龙盛片区重点优化汽车整车及零


配件制造、航天航空、电子信息等相关产业空间布


局，果园港片区重点优化仓储用地与居住用地布


局、禁止涉危险化学品的货品运输与堆存。


拟建项目属于化


学合成制药研究


和试验，将落实挥


发性有机物管控


要求


5
优化给


排水系


统布局


进一步优化水土新城、龙盛片区排水系统布局，推


进水土新城、龙盛片区排水规划编制、修订。两路


寸滩保税港空港功能区重点优化涉废水排放产业


空间布局和污水治理设施建设空间布局，推进蒙家


院子污水处理厂建设，充分论证污水处理厂排污口


的选址合理性。


拟建项目污废水


进入水土污水处


理厂处理，可满足


废水处理需求。


6
牢筑生


态安全


格局


严格管控生态保护红线区域内的开发建设活动，健


全生态保护红线监测预警和执法监管机制，强化生


态保护红线管控工作考核。强化自然保护地监测、


评估、考核和监督


拟建项目位于两


江新区水土片区


启动区，不涉及生


态保护红线


（13）与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》


符合性分析


表 1.2-10 与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》


符合性分析
序


号


项


目
要求 拟建项目情况


1


区


域


环


境


准


入


（二）水土新城


重点优化电子信息、生物制药等相关产业空间布


局，原则上不再新建、扩建排放重金属（指铬、


镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）的项目


拟建项目为化学合成制药


研究和试验，属于生物制药


相关产业，不涉及重金属排


放


邻近居住用地的地块不宜布置排放有机废气、恶


臭气体、异味气体等易扰民的项目；涉及重金属


排放的企业严格落实防护距离的管控要求


本项目所在地不属于邻近


居住用地的地块，实验有机


物产生量小，经通风橱收集


后经“碱液喷淋+干湿过滤


器+活性炭吸附”处理后有


组织排放；不涉及重金属


1.禁止新增水泥产能。2.禁止新建、扩建化学原


料药生产性项目。3.禁止新建燃煤电厂（含燃煤


热电）、冶炼、重化工、印染、造纸项目。


项目不涉及


禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业


项目
项目不涉及


嘉陵江及竹溪河沿岸1km范围内禁止新建、扩建


排放重金属、剧毒物质、持久性有机污染物和对


项目不排放重金属、剧毒物


质、持久性有机污染物







— 27 —


饮用水源构成重大环境安全隐患的工业项目


工业用地区域与居住用地区域间原则应保留不


小于50米的间距；居住用地周边严格控制规划建


设大气污染重的项目，确保不扰民


本项目距离居住用地大于


50m，研发有机废气产生量


小，经通风橱收集后经“碱
液喷淋+干湿过滤器+活性


炭吸附”处理后有组织排


放，确保不扰民


原则上不引入VOC排放大于200吨/年的项目 本项目VOCs排放量小。


C.H分区内嘉悦大道右侧规划的电子信息行业工


业用地下风向为规划居住区及已建成的思源安


置房，建议主要发展电子软件开发、科技研发、


电子信息安全产业，严格限制有大量VOCs排放


的电子半导体项目入驻


项目不涉及


废水排放量较大（超5000m3/d）的工业项目，须


确保水土污水处理厂或竹溪污水处理厂有足够


的接纳能力


本项目废水排放量较小，水


土污水处理厂有足够的接


纳能力


原则上不使用含重金属物料进行表面处理，确需


使用的应做到含重金属废水零排放
本项目不涉及


2


绿


色


行


业


发


展


指


标


（一）一般指标


满足附录B中各行业主要的标准、技术规范及政


策性文件


项目满足附录B中行业标


准


电镀行业须满足 《电镀污染物排放标准


（GB21900-2008）》规定的重点重金属污染物


（铅、汞、铬、镉、 砷）特别排放限值


项目不涉及


对工艺废气实施分类收集、分质处理，原则上“应
收尽收”，污染治理设施按照与生产设施“同启同


停”或“先启后停”的原则提高治理设施运转率，


按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，减


少污染物的排放。重点排放口对应的废气污染治


理设施应安装运行记录装置。


项目实验废气经通风橱收


集后经“碱液喷淋+干湿过


滤器+活性炭吸附”后由排


气筒有组织达标排放。


对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，


宜采用多种技术的组合工艺
项目不涉及


对工业废水实施分类收集、专管（明管）专送、


分质处理。总排放口、排放一类污染物的车间排


放口应安装自动流量监测装置


拟建项目生产废水专管专


送，不涉及排放一类污染


物。


污染治理设施须安装独立电表，天然气燃烧处理


废气设施须安装独立气表


项目污染治理设施安装独


立电表


按规定安装自动监测装置并联网。
项目按规定安装自动监测


装置并联网


当企业废水排向城镇污水集中处理设施（或工业


废水集中处理设施），若接纳其废水的集中处理


设施不具备处理某污染物的能力，则该污染物在


厂区排口（或车间排放口）应处理达到行业排放


标准规定的直接排放标准或者《污水综合排放标


准》（GB 8978）一级标准


拟建项目废水污染物为


pH、COD、BOD5、SS、
NH3-N、总氮、总磷、LAS
等，水土污水处理厂具备处


理以上污染物的能力；二氯


甲烷、总锌产生浓度较低，


经预处理达行业标准后再


排出厂区。


危险废物利用处置率应达到100%，一般工业固 拟建项目危险废物利用处







— 28 —


体废物资源化利用率原则上应达到85%以上 置率达100%，一般工业固


体废物资源化利用率达到
100%


严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》


（GB37822-2019）要求，VOCs物料存储、转移、


运输以及工艺过程等，应采取密闭等方式，确无


法密闭的，应进行局部气体收集后排至VOCs废
气收集处理系统。


拟建项目VOCs物料为研发


过程中使用的溶剂，产生的


有机实验室废气经通风橱


及万向集气罩收集后经“碱
液喷淋+干湿过滤器+活性


炭吸附”处理后由排气筒达


标排放


排放持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素


等新污染物的企业应制定新污染物减排方案，从


原辅材料、生产工艺及治理技术等方面提出识


别、评估、管控、减排要求。


项目不涉及


有行业清洁生产评价指标体系的企业，清洁生产


水平应达到Ⅱ级，鼓励企业清洁生产水平达到I
级。


项目不涉及


构建绿色运输体系。提升铁路、水路运输比例；


逐步替代使用新能源、纯电动货运车和装卸叉


车。


项目不涉及


（二）标杆性指标-3生物医药


单位产品排水量原则上低于《发酵类制药工业水


污染物排放标准》（GB21903）《化学合成类制


药工业水污染物排放标准》（GB21904）《提取


类制药工业水污染物排放标准》（GB21905）《中


药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906）
《生物工程类制药工业水污染物排放标准》


（GB21907）《混装制剂类制药工业水污染物排


放标准》（GB21908）等标准中单位产品基准排


水量的80%。


本项目属于化学合成制药


研究和试验，仅涉及研发成


果，不涉及制药产品生产；


废水执行水土污水处理厂


设计进水水质


有机废气污染防治采用冷凝、吸收、吸附、催化


氧化（不含基于臭氧发生原理的UV光催化氧化


技术）、燃烧技术。恶臭气体污染防治采用吸收、


吸附、生物处理技术


研发有机废气有机实验室


废气经通风橱及万向集气


罩收集后“碱液喷淋+干湿


过滤器+活性炭吸附”处理


后由排气筒达标排放


车间或生产设施排气中非甲烷总烃初始排放速


率≥2kg/h时，VOCs治理设施的处理效率不低于
85%


拟建项目非甲烷总烃排放


速率＜2kg/h


废水处理采用预处理+生化处理+深度处理技术，


其中深度处理包括活性炭吸附、高级氧化、臭氧、


芬顿氧化、离子交换、树脂过滤、膜分离等技术。


本项目属于化学合成制药


研究和试验，参照执行《排


污许可证申请与核发技术


规范 制药工业-生物药品


制品制造》（HJ1062-2019），
废水处理预处理采用“微电


解+絮凝沉淀+芬顿氧化”，
符合规范要求


高标准开展生物安全性风险防范。接触病毒或活


性菌种的生产、研发全过程应进行灭活、灭菌，


原则上选择高温灭活技术。存在生物安全性风险


拟建项目设置不涉及抗生


素废水；项目不涉及生物实


验；固体废物单独收集，交







— 29 —


的抗生素制药废水，应进行前处理以破坏抗生素


分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减


少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性


风险的固体废物应进行无害化处置。


有相应危废资质的单位处


理


（14）与《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）和《挥发性


有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析


表 1.2-11 项目与 GB37823-2019、GB37822-2019的符合性分析


标准 标准要求 项目实际情况
符合


性


《制药工业大气污


染物排放标准》


（GB37823-
2019）


废气收集处理系统应与生产工艺设


备同步运行。废气收集处理系统发生


故障或检修时，对应的生产工艺设备


应停止运行，待检修完毕后同步投入


使用；生产工艺设备不能停止运行或


不能及时停止运行的，应设置废气应


急处理设施或采取其他替代措施。


拟建项目实验废气


经通风橱及万向集


气罩收集后经“碱液


喷淋+干湿过滤器+
活性炭吸附”处理后


由 20m高排气筒达


标排放，对环境影响


可接受。废气收集处


理系统与生产工艺


同步设计、运行


符合


VOCs物料的投加和卸放、化学反应、


萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶、离心、


过滤、干燥以及配料、混合、搅拌、


包装等过程，应采用密闭设备或在密


闭空间内操作，废气应排到废气收集


处理系统；无法密闭的，应采取局部


气体收集措施，废气应排至废气收集


处理系统


拟建项目实验过程


产生的有机废气量


极少，经通风橱及万


向集气罩收集后经


“碱液喷淋+干湿过


滤器+活性炭吸附”
处理后由 20m高排


气筒排放，对环境影


响小。


符合


动物房、污水厌氧处理设施及固体废


物（如菌渣、药渣、污泥、废活性炭


等）处理或存放设施应采取隔离、密


封等措施控制恶臭污染，并设有恶臭


气体收集处理系统，恶臭气体排放应


符合相关排放标准的规定


拟建项目运营期间


新建污水处理装置


加盖密封并设置管


道引至厂房楼顶排


放，废气经“碱液喷淋


+干湿过滤器+活性


炭吸附”处理后由


20m高排气筒排放。


符合


实验室若使用含 VOCs的化学品或


VOCs物料进行实验，应使用通风橱


（柜）或进行局部气体收集，废气应


排至 VOCs废气收集处理系统


拟建项目实验室产


生的有机废气经通


风橱及万向集气罩


收集后经“碱液喷淋


+干湿过滤器+活性


炭吸附”处理后由


20m高排气筒排放


符合


《挥发性有机物无


组织排放控制标


准》


（GB37822-2019）


盛装 VOCs物料的容器或包 装袋应


存放于室内，或存放于设置有雨棚、


遮阳和防渗设施的专用场地。盛装


VOCs物料的容器或包装袋在非取用


项目盛装含 VOCs物
料的容器均置于试


剂柜，并加盖、封口、


保持密闭；项目研究


符合







— 30 —


状态时应加盖、封口，保持密闭 试验产生的中间体、


样品均为固体，且中


间体、样品厂内转移


（如合成实验室转


移至分析室、高温室


等）使用密闭取样管


或密闭反应瓶等盛


装，故转运过程基本


不会有 VOCs逸散


液态 VOCs物料应采用密闭管道输


送。采用非管道输送方式转移液态


VOCs物料时，应采用密闭容器、罐


车


项目试剂采用密封


的瓶装；实验中间体


及样品均为固体


符合


由表 1.2-11 可知，拟建项目符合《制药工业大气污染物排放标准》


（GB37823-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）


的相关要求。


（15）与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析


表 1.2-12 项目与《实验室生物安全通用要求》符合性分析一览表


类别 标准要求 项目情况


4 室验


室生物


安全防


护水平


分级


4.1 根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验


室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，


一级防护水平最低，四级防护水平最高。依据国家相


关规定：a）生物安全防护水平为一级的实验室适用


于操作在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的


微生物；b）生物安全防护水平为二级的实验室适用


于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对


人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，


实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗


和预防措施和微生物；c）生物安全防护水平为三级


的实验室适用于操作能够引起人类或者动物严重疾


病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动


物与动物间传播的微生物；d）生物安全防护水平为


四级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物非


常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣


布消灭的微生物。


本项目为化学合成制


药研究实验室，研发


实验操作严格按照操


作规程情况下对人、


动物或者环境不构成


严重危害，传播风险


有限。符合相关要求


5 实 验


室设计


原则及


基本要


求


5.1实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境


保护和建设主管部门等的规定和要求。


本项目位于两江新区


水土片区，实验室的


选址、设计等符合规


范要求


5.2实验室的防火和安全通道设置应符合国家的消防


规定和要求，同时应考虑生物安全的特殊要求；必要


时，应事先征询消防主管部门的建议。


5.5实验室的设计应保证对生物、化学、辐射和物理等


危险源的防护水平控制在经过评估的可接度，为关联


的办公区和邻近的公共空间提供安全的工作环境，及


防止危害环境。


5.6实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品过。







— 31 —


5.7应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。


5.11应有专门设计以确保存储、转运、收集、处理和


处置危险物料的安全


6实验


室设施


和设备


要求


6.2.2 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的


门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措


施。


6.2.5 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭


菌器或其他适当的消毒灭菌设备。


6.2.6 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物


安全柜。


本项目实验室主入口


的门可自动关闭，设


施和设备符合要求


7管理


要求


7.1.2 实验室所在的机构应设立生物安全委员会，负


责咨询、指导、评估、监督实验室的生物安全相关事


宜。实验室负责人应至少是所在机构生物安全委员会


有职权的成员。


7.1.3 实验室管理层应负责安全管理体系的设计、实


施、维护和改进


本项目严格按照相关


规定，对实验室进行


安全管理，符合要求


（16）与《联东 U谷·重庆两江新区国际企业港二期 4号地项目环境影响报


告表》符合性分析


根据《联东 U谷·重庆两江新区国际企业港二期 4号地项目环境影响报告表》


及其环评批文（渝（两江）环准〔2021〕170号），标准厂房优先发展项目清单


及环境准入条件见下表：


表 1.2-13 联东U谷·重庆两江新区国际企业港二期 4号地项目优先发展项目


清单及环境准入条件
项目引入行业类别


类别 主要引进 禁止及限制发展类别


电子信


息


优先引进云计算、软件服务、


网络增值服务、终端设备制


造等；优先引进无 VOC等特


征污染物排放的企业


1.禁止引进可能对饮用水源带来安全隐患的电


镀等工业项目；


2.禁止引进排放重金属、剧毒物质和持久性有


机污染物的工业项目；


3.禁止引进存在重大环境安全隐患的工业项


目；


4.禁止引进不符合国家产业政策及不符合两江


新区水土片区启动区入园条件的污染项目；


5.禁止引入化学合成药类项目的生产企业；


6.禁止引入涂装类项目；


7.本项目 5#、6#、7#、8#、19#、20#、21#标准


厂房禁止引入有排放有机废气、恶臭和异味气


体等易扰民的工业项目；其他楼栋厂房限制引


入产生有机废气、异味或臭味气体的工业项目；


8.禁止引入噪声影响较大、环境风险较重的企


业；


9.严禁引进二类、三类工业，即严禁引进对环


境有一定或严重干扰、污染和安全隐患的工业


企业。


新能源


优先引进无VOC等特征污染


物排放的企业新材料







— 32 —


本项目位于联东 U谷·重庆两江新区国际企业港 D区（B78-3/01地块）3-1#


厂房内，距离万寿公租房较远（约 310m），本项目仅为化学合成制药研究实验


室，实验批次较少，且污染物排放量较低，不属于化学合成药类项目的工业企业，


项目营运期，废气经收集、处理后排放量较小，周边环境可接受；实验室废水排


放量较小，废水经暂存池调节水质，再进入自建废水处理设施预处理达水土污水


处理厂设计进水水质标准后与员工生活污水一同经污水管网排入联东 U谷 D区


标准厂房生化池处理；项目无重大环境安全隐患，因此不属于联东 U谷·重庆两


江新区国际企业港 D区禁止引入企业，综上，本项目的建设与重庆联东金翔投


资有限公司联东 U谷·重庆两江新区国际企业港规划不冲突。


（17）与《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》（GB/T


32146.1-2015）符合性分析


拟建项目严格按照《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要


求》（GB/T 32146.1-2015）进行设计及建设，具体对比分析如下：


表 1.2-14 与“GB/T 32146.1-2015”符合性分析
类


别
相关要求 本项目情况


符合


性


选


址


在符合国家法律法规的前提下，实验室选址宜优


先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地


区，并满足发展用地的需求。同时根据实验室的


功能，避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场


等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场


所。对于在检验检测过程中，易对外界环境造成


影响的实验室，在选址时考虑减少公害，如布置


在下风方向及下游地段、绿化隔离、远离人群等


措施。


拟建项目选址于水土高


新技术产业园联东U谷
D区标准厂房，周边


500m范围内主要大气环


境保护目标为西南侧约


310的万寿公租房和东


侧445m的规划居住用地


（目前空地），距离项


目区相对较远。


符合


平


面


布


局


实验室的总体布局主要包括实验室核心区域，辅


助区域，公共设施区域，其中：核心区域包括实


验工作区、实验缓冲区、样品制备区、危险品贮


存区、样品接收室、样品贮存室等；辅助区域包


括业务接待室、资料档案室、数据处理区、设备


配件室、办公室、会议室等；公共设施区域包括


暖通、空调、给排水、特殊气体、特种水、供配


电等用房。


项目使用联东U谷D区
标准厂房，实验区布置


合成实验室、高温室、


分析实验室等。


项目各楼层功能分区明


确，实验区与办公区位


于不同楼层，便于实验


进行且互不干扰，因此，


拟建项目平面布局满足


要求。


符合


通


风


和


净


实验室环境要求允许开窗通风换气时，应优先利


用自然通风。当自然通风不能满足实验室室内的


卫生要求、工艺要求或在技术经济上不合理时，


宜设置机械通风系统。实验室通风系统宜满足实


项目实验室设置有万向


罩及通风橱对实验过程


中产生的废气进行收集


处理，通风要求满足要


符合







— 33 —


化 验室功能使用、工艺使用时间频率要求条件，设


置有工作模式和值班模式的切换控制方式。


产生有毒有害物质的工艺操作宜在通风柜内进行


或在工艺操作点根据工艺要求宜设置局部排风设


备，如：万向排气罩、原子吸收罩、排气罩等。


实验室排风系统应优先采用局部排风；当局部排


风不能满足要求时，宜采用全面排风。实验室通


风系统根据实验室性质、使用时间、运行管理等


综合因素考虑，进行合理设置。药品柜、带排风


试剂柜等需要24h通风要求的房间宜设单独排风


系统。大量使用强腐蚀剂的实验室应设单独排风


系统。产生对人体有害物质或有试剂污染的实验


室宜保持5Pa～10Pa的微负压。较清洁的房间则保


持相对正压。有易燃易爆气体的气瓶间，应设置


事故通风系统，事故通风量不小于12次/h。


求。


实


验


室


安


全


预


警


系


统


安全预警系统应符合下列要求：应以实验室被防


护对象的防护等级及安全防范管理工作的要求为


依据，综合运用安全防范技术、电子信息技术和


信息网络技术等，构成先进、可靠、经济、适用


和配套的安全预警系统；系统应以结构化、模块


化和集成化的方式实现组合；采用先进、成熟的


技术和可靠、适用的设备，适应技术发展的需要。


项目内部设置有实验室


安全预警系统，满足要


求。


符合


由上表分析可知，项目建设和布局满足《检验检测实验室设计与建设技术要


求第1部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）中的相关要求。







— 34 —


二、建设项目工程分析


建


设


内


容


2.1项目由来


山西库邦生物医药科技有限公司从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、


技术咨询、技术服务、技术转让，医药及化工原料的研发、生产及销售，仪器仪


表、实验室器材、玻璃仪器的销售，从事货物及技术的进出口业务。该企业目前


生产有多种化学药品，由于化学制药行业的特殊性，在合成制药过程会不断进行


生产线技术改造及产能优化，直至该药品停产，为保障企业制药工厂的运行，故


山西库邦生物医药科技有限公司于 2021年 11月在重庆市两江新区注册了库邦生


物医药科技（重庆）有限公司，拟作为山西库邦工厂的配套化学合成制药研发实


验室，为山西库邦制药工厂进行化学药物的研发以及医药中间体、原料药的生产


工艺探究、改进，提升药品得率（目前本项目研究方向的代表药物综合得率仅为


40~50%，本项目研究目的为将综合得率提升至 64.1%～74.7%以上），探究环保


型溶剂（目前所用溶剂以二氯甲烷为主，其毒性较大，成本较高，本项目主要探


究其替代溶剂，以醇类、酯类、甲苯等溶剂为主要探究方向），以达到降低工厂


成本，减少环境污染的目的。


建设单位决定投资 200万元，租用重庆三南科技有限公司位于两江新区水土


街道云福路 326号 3-1#厂房现有房产 1272.69平方米，购置高效液相色谱仪，气


相色谱法，水分分析仪，马弗炉，分析天平，低温循环浴，旋转蒸发仪，磁力搅


拌器等设备，建设库邦生物医药科技实验室项目，作为公司医药用高分子材料研


发实验室，建成后用于化学药物的研发以及医药中间体、原料药的生产工艺研发，


主要技术为：有机合成小试工艺开发（不涉及合成中试）。


本项目主要对目前已上市的药物进行工艺探究和改进（例如伏立康唑、贝派


地酸、赛洛多辛等），不进行新药研发，主要目的为改进目标物合成路径、工艺，


增加产品得率（目前本项目研究方向的代表药物综合得率仅为 40~50%，本项目


研究目的为将综合得率提升至 64.1~74.7%以上），探究低污染性溶剂（目前所用


溶剂以二氯甲烷为主，其毒性较大，成本较高，本项目主要探究其替代溶剂，醇


类、酯类、醚类和甲苯为主要探究方向），不涉及药物疗效等试验。由于实验室


拟研究的药物种类较多，具有不确定性，故本研发实验室主要以化学合成制药具







— 35 —


体反应类型确定研发方向，主要探究反应类型为烷基化反应、水解反应、亲核缩


合反应、还原反应、加氢反应和溴代反应等。本项目不属于生物安全实验室，不


属于 P1、P2、P3、P4实验室，不涉及药物的中试、生产以及销售等。


按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日实施）、《中华人民


共和国环境影响评价法》（2018年 12月 29日修订）、《建设项目环境保护管理


条例》（国务院令第 682号）等相关法律法规要求，项目应进行环境影响评价。


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十五、研究和


试验发展 98－专业实验室、研发（实验）基地‘其他（不产生实验废气、废水、危


险废物的除外）’”，应编制报告表。为此库邦生物医药科技（重庆）有限公司委


托我公司对本次“重庆库邦生物医药科技实验室项目”进行环境影响评价。


我公司接受委托后，在研究相关文件、踏勘项目现场、制定监测计划等的基


础上，编制完成了《重庆库邦生物医药科技实验室项目环境影响评价报告表》，


供建设单位呈报重庆市生态环境局两江新区分局审查。


2.2总体构思


（1）本项目主要对目前已上市的药物进行工艺探究和改进（主要探究反应类


型为烷基化反应、水解反应、亲核缩合反应、还原反应、加氢反应、溴代反应等；


鉴于本项目以化学反应类型作为药物探究方向，故实验药品种类具有不确定性，


本次评价以具有代表性的药品（如伏立康唑、贝派地酸、赛洛多辛）作为实验药


品代表），不进行新药研发，实验室研发主要对实验工作参数及试剂配比进行研


发及优化，寻求得到反应过程稳定，反应程度温和、得率高、同时污染小的药物


中间体、原料药的制备过程和条件，主要目的为改进目标物合成路径、工艺，增


加产品得率（降低药品生产线成本，目前本项目研究方向的代表药物综合得率仅


为 40~50%，本项目研究目的为将综合得率提升至 64.1~74.7%以上），探究低污


染性溶剂（目前所用溶剂以二氯甲烷为主，其毒性较大，成本较高，本项目主要


探究其替代溶剂，以醇类、酯类、醚类和甲苯为主要探究方向），本项目不涉及


中试放大、工业化生产，鉴于本项目以化学反应类型作为药物探究方向，故实验


药品种类具有不确定性，本次评价以具有代表性的药品（如伏立康唑、贝派地酸、


赛洛多辛）作为物料平衡、产污核算依据，项目每次实验的物料用量及实验流程







— 36 —


具有不确定性，若以批次为单位的物料平衡不足以表征本项目物料使用及产排污


量。故本项目物料平衡分析中弱化研发过程的流程性，以建设单位提供的试验产


量、物料年用量，按照每个中间体生成情况核定物料平衡。


（2）拟建项目为小试实验，具有不确定性，实际运营过程中涉及的溶剂种类


多，用量少，废气污染物中主要含二氯甲烷、甲苯、甲醇、乙醇、乙基异丙基醚、


丙酮、三乙胺、二甲基亚砜、异丙醇、乙酸乙酯、叔丁醇等物质，本次评价全部


计入 TVOC中。


（3）企业 2F为自建隔层，隔断层为钢结构，项目隔断层图纸均已向园区报


备，并取得了企业所在园区（北京联东物业管理股份有限公司）核发的装修施工


许可证（见附件 9），允许企业进行隔断装修，综上，项目所用 2F隔断层非违建。


2.3项目基本情况


2.3.1项目概况


项目名称：重庆库邦生物医药科技实验室


建设单位：库邦生物医药科技（重庆）有限公司


建设性质：新建


建设地点：重庆两江新区水土街道云福路 326号 3-1号厂房


工程总投资：200万元


建设周期：共计 2个月。


劳动定员及工作制度：本项目职工 30 人，每天工作 1班制，工作时间约 8h


（部分设备工作 24小时），年工作 300d。


2.3.2项目研发内容


实验目的：针对每次获得的研发取得的优化结晶溶剂及节点、溶剂比例、搅


拌速率、搅拌形式、结晶温度等参数进行记录和对比，并对后续实验方案进行优


化和调整，寻求得到反应过程稳定，反应程度温和、得率高的原料药（及其中间


体）制备过程和条件，为中试、中试放大及工业生产提供数据支撑。本项目仅为


药品研发，仅涉及实验室小试，不涉及中试和批量生产。


研发药物及中间体的去向：研发所得样品除少量留样和送检外，其余均作为


危险废物委托有资质的单位处置，不作为产品进行市场流通；研发样品以密闭玻







— 37 —


璃瓶盛装后置入样品冰箱内暂存，各类不同样品均张贴标签。


研发周期：由于本项目主要为山西库邦生物医药科技有限公司配套，做山西


工厂已产及拟新生产药品的技术性研究，并解决药品在生产线上的某些技术问题，


降低成本，非新药研发，故单类药品研究周期较长，直至该类药品下市。


本项目主要探究反应类型为烷基化反应、水解反应、亲核缩合反应、还原反


应、加氢反应、溴代反应等；鉴于本项目以化学反应类型作为药物探究方向，故


实验药品种类具有不确定性，本次评价以具有代表性的药品（如伏立康唑、贝派


地酸、赛洛多辛）作为实验药品代表。本项目研发样品方案详见下表所示。


表 2.3-1 项目研发样品方案表
序


号
研发类别


批次样品


产量


最大实


验批次


最大试


验规模


1
溴代反应、瑞福尔马


斯基反应、加氢反应、


成盐及盐解反应等


抗真菌方向，以伏立康唑原料


药及其关键中间体为代表


2.0～
4.8g/批次


100次
/a 0.48kg/a


2
亲核缩合反应、烷基


化反应、还原反应、


水解及成盐反应等


降胆固醇方向，以贝派地酸原


料药及其关键中间体为代表


25～
52.88g/批


次


10次/a 0.528kg/
a


3 亲核缩合反应、水解


及盐解反应等


α-肾上腺素受体拮抗剂方向，


以赛洛多辛原料药及其关键


中间体为代表


5～15g/
批次


100次
/a 1.5kg/a


项目研发过程中同一时段下，可进行 1—2个批次的相同方向药物的研发，且同一时段


下，实验设备数量充足，可进行不同方向药物多个批次的研发。典型：部分实验段（如常


压干燥、真空干燥、水浴锅）的单个设备可进行不同方向药物多批次同时实验。


备注：本项目为小试规模，项目为化学药的研发，较其他生物药研发和提取药研发的


反应程度更大，本项目单步转化率研究目标为 98.5%，单步收率研究目标为 85~90%，样品


得率研究目标为 64.1~74.7%以上，1—300g范围内为实验室小试。


2.3.3项目建设内容及项目组成


本项目租用重庆三南科技有限公司 3-1#厂房整体楼栋，总计 4层，楼栋总高


为 15.3m。1～2F为办公区和前台等，主要研发实验在 3F～4F进行主要设置包括


合成室和分析检测室等，合成室内设置有通风橱 18组，项目高分子材料均在合成


室内的通风橱完成。


项目组成及规模见表 2.3-2。


表 2.3-2 项目组成一览表
类别 名称 建设内容及规模 备注


主体


工程
分析室


位于 3F，层高 4.2m。主要布置有分析室 1间（建筑面积 25m2），


仪器室 1间（建筑面积 42.6m2）。主要进行常规分析检测气相


色谱分析、液相色谱分析检测、滴定检测、红外色谱检测等，


主要进行中间体及样品的物化、理化性质分析。


新建







— 38 —


化学检测


室


位于 3F，层高 4.2m，主要布设有稳定性实验室 1间，天平室


1间，高温室 1间。主要进行中间体及样品稳定性测试。
新建


合成实验


室


4F，层高 3.9m。主要布置有 6 个合成实验室，总建筑面积约


220m2，主要设置旋转蒸发仪、恒温水浴锅、低温浴槽、低温


恒温反应浴（带磁力搅拌）及玻璃反应瓶等，用于药物小批次


有机合成实验，采用萃取、浓缩、水解反应等方法，探究药物


收率及得成率。


①4-1 合成实验室：共设置 3个通风橱，涉及反应主要为烷基


化反应（单批次最大仅使用 2个通风橱，配套设置火灾报警装


置、实验室强通风、耐压反应器并设置防爆操作区等）。


②4-2 合成实验室：共设置 3个通风橱，涉及反应主要为还原


反应、酸解、水解及成盐反应。


③4-3 合成实验室：共设置 8个通风橱，涉及反应主要为亲核


缩合反应、碘化反应、水解及成盐反应。


④4-4、4~5合成实验室：共设置 14个通风橱，涉及反应主要


为亲核缩合反应、水解及成盐反应。


⑥4-6 合成实验室：共设置 2个通风橱，涉及反应主要为水解


及成盐反应。


新建


3F，层高 3.9m。主要布置有 2 个合成实验室，总建筑面积约


65m2，用于药物合成实验，主要设置旋转蒸发仪、恒温水浴锅、


低温恒温反应浴（带磁力搅拌）等，用于药物小批次有机合成


实验，采用萃取、浓缩、水解反应等方法，探究药物收率及得


成率；


①3-1 合成实验室：共设置 2个通风橱，涉及反应主要为溴代


反应、瑞福尔马斯基反应。


②3-2 合成实验室：共设置 4个通风橱，涉及反应主要为成盐


及盐解反应（仅涉及 3个通风橱）、加氢反应（仅涉及 1个通


风橱，配套设置氢气泄漏感应装置、火灾报警装置、实验室强


通风、耐压反应器并设置防爆操作区等）。


新建


辅助


工程


行政办公


区


分布于 1～2F，1F建筑高度 3.6m，设置有前台厅、接待会议


室、行政人事室、财务室及经理室，建筑面积约 120m2；2F
为自建隔层，3.3m，设置有会议室、研发顾问室、办公室等，


面积约 120m2。


新建


研发室


分别位于 3F、4F；3F设于西北侧和中部，建筑面积约 50m2，


分为研发工位、主管室；4F设于西北侧，设置研发工位，面


积约 50m2。用于研究人员办公。


新建


清洗间
布设于 3F～4F西侧，建筑面积均为 15m2，用于实验用器皿清


洁，设置清洗台，废液收集桶及排污管网。
新建


配电间 位于 3F，建筑面积 7m2 新建


储运


工程
试剂间


位于 3F，建筑面积合计 20.2m2；


药品试剂室 1 面积 16m2，设置试剂柜，用于存放普通类化学


药剂；试剂库地坪做防渗处理。


药品试剂室 2 面积 4.2m2，内部划分为易制毒化学品室、易制


爆化学品室，分别用于存放管制类化学药剂（易制毒、易制爆


危化品），管制类化学药剂进行双人双锁管理。试剂库地坪做


防腐防渗处理。


新建







— 39 —


通风


实验室通风橱采用负压式抽风、并在控制室、分析室及仪器室


内机台边使用万向抽风罩对实验室废气进行抽风收集；实验区


设置 1套中央空调，采用新风系统进行空调通风，中央空调风


机设置于 3F东侧外墙配套设置的机房内。


新建


气瓶室


位于电梯间旁，建筑面积 4.4m2，内设氢气瓶 2 个、氮气瓶 4
个，容积均为 40L/个，气瓶室为独立房间，与实验室之间有墙


体隔离，氢气瓶与氮气瓶分开储存。


新建


公用


工程


给水 依托市政自来水管网供给 依托


排水


实行雨污分流制；3～4F通过地坪打孔设置下沉式污水管道，


将实验废水引入下一层顶部及墙面布设的明管引入污水处理


站；1～2F生活污水通过卫生间污水管道引入园区污水管网；


雨水经雨水沟收集后排入市政雨水管网。


实验室产生废水经新建实验室废水处理设施处理达标后与生


活污水一同排入园区污水管网，生活污水经楼栋已建生化池收


集后再通过市政污水管网排入水土园区污水处理厂处理达标


排放；


新增+
依托


纯化水系


统


项目设置纯水制备系统，采用二级反渗透+EDI除盐工艺，制


备能力为 10L/h。 新建


供电 由市政电网供给，于 1F～3F各设置 1个配电间。 依托


环保


工程


废水


生活污水：依托园区已建成的生化池（处理能力 120m3/d），


主要收集处理员工生活污水
依托


实验废水：项目于 1F西侧新建 1套污水处理设施（处理能力


3m3/d，实验废水采用“pH调节+微电解+中和+絮凝沉淀+芬顿


氧化”工艺），处理达标后与生活污水一并排入联东 U谷已建


生化池处理。


新建


废气


实验室通风橱采用负压式抽风、并在控制室、分析室及仪器室


内机台边使用万向抽风罩对实验室废气进行抽风收集，经设置


1套“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”处理设备，处理后的


废气统一由 1根 20m排气筒（DA001）有组织排放；废水预处


理设施池体密闭并采用管道将臭气引至厂房楼顶排放。


新建


固体废物


设垃圾收集桶，生活垃圾经收集，交环卫部门处理 新建


一般固废暂存间，位于 1F南侧，面积约 10m2，做防渗、防流


失处置，暂存研发过程产生的未沾染化学品废弃包装材料。
新建


危废贮存点，位于 3F西南侧，面积约 10m2，采取“六防”措施


（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，室内设置托


盘、警示标志等。


新建


噪声 项目对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振等综合措施 新建







— 40 —


其他 环境风险


①污水处理站位于 1F，做重点防渗、防流失处理，危废贮存


点和试剂库均设置在 3F，并做好防泄漏、防流失措施；其他


区域属于一般防渗区；②试剂库、易制毒库、易制爆库：项目


使用的各类试剂等存放于试剂库的试剂柜内，在试剂柜中应设


置托盘，将各类试剂置于托盘内，当物料泄漏时，要对泄漏在


外面的物料进行清理，对可以回收物料必须回收再利用；对被


污染的物料，作为危险废物处理。试剂库、易制毒库、易制爆


库均设置可燃气体、有毒气体报警装置；③危废贮存点：危废


贮存点按要求进行防渗漏措施，并设置足够的托盘，将各类液


体危险废物经桶装后置于托盘内，当物料泄漏时，要对泄漏在


外面的物料进行清理。④涉及加氢反应、烷基化反应的实验室


配套设置氢气泄漏感应装置、火灾报警装置、实验室强通风、


耐压反应器并设置防爆操作区等；⑤编制突发环境事件应急预


案并在生态环境主管部门备案，建立应急体系，储备相应应急


物资。


新建


（1）主要实验室类型及功能


各类实验室对应的实验类型设置及分布如下：


表 2.3-3 本项目实验室实验类型与功能设置情况







— 41 —


序


号


实验室


名称
主要实验类型 功能作用 涉及化学试剂


实验频


次


1 分析室


检测、分析实验（高效


液相色谱实验、气相色


谱实验、质谱实验）


获得样品物质的


结构、种类、质


量、含量、每个


组分的分子量和


分子结构等信息


水、乙腈、乙醇、甲


醇、乙酸乙酯等
5000次


/a


2 高温室


各类需要独立加热的


实验，包括真空干燥、


减压干燥等实验过程


提供烘干、加热


等功能
乙醇、乙酸乙酯等


2000次
/a


3


3-1合成


实验室


溴代反应、瑞福尔马斯


基反应、提纯单元、精


制单元等


研发实验主要操


作过程


反应中涉及的试剂、


原料（例如二氯甲


烷、乙醇、偶氮二异


丁腈、甲叔醚、二甲


苯等）


100次/a


3-2合成


实验室


盐解反应、加氢反应、


提纯单元、精制单元等


氢气、二氯甲烷、乙


醇、碳酸氢钠、钯碳、


异丙醇、异丙醚等


100次/a


4-1合成


实验室


烷基化反应、提纯单


元、精制单元等


二氯甲烷、乙酸乙


酯、甲醇、氯化铵、


氯化钠等


10次/a


4-2合成


实验室


酸解、还原反应、水解


及成盐反应、提纯单


元、精制单元等


盐酸、甲醇、四氢呋


喃、硼氢化钠等
10次/a


4-3合成


实验室


亲核缩合反应、碘化反


应、水解及成盐反应、


提纯单元、精制单元等


二氯甲烷、乙醇、甲


苯、丙酮等
10次/a


4-4合成


实验室
亲核缩合反应、水解及


成盐反应、提纯单元、


精制单元等


水、乙醇、二氯甲烷、


乙醇、甲苯、叔丁醇、


乙酸乙酯等


100次/a


4-5合成


实验室
100次/a


4-6合成


实验室


盐解及成盐反应、提纯


单元、精制单元等


甲醇、氢氧化钠、二


甲亚砜、双氧水、亚


硫酸钠、活性炭等


100次/a


（2）公用工程


1）通风系统：实验室通风橱采用负压式抽风、并在控制室、分析室及仪器室


内机台边使用万向抽风罩对实验室废气进行抽风收集；实验区设置 1套中央空调，


采用新风系统进行空调通风，中央空调风机设置于 3F东侧外墙配套设施机房内。


给水系统：本项目厂址位于重庆两江新区水土街道云福路 326号，给水依托


市政自来水管网供给。本项目用水主要包括工艺实验用水、纯水制备、实验室设


备及仪器清洗用水、实验室台面及地面清洗用水、生活用水等。


1）用排水量核算







— 42 —


①本项目实验用水环节主要为配制溶液、萃取、淬灭等，例如在水解反应过


程也会涉及实验用纯水，水解等反应会产生少量实验废水，根据物料平衡及原辅


材料清单（2.3.5章节、2.3.6章节）可知，研发实验过程萃取、淬灭等过程纯水用


量仅为 0.0012m3/a，水解等反应会产生少量实验废水（仅约不到 0.001m3/a）；实


验前准备过程各类溶液配比用水量约为 0.005m3，分析检测实验用水约 0.001m3/d，


合计 0.006m3/d（1.8m3/a），其中约有 10%作为反应消耗及蒸发损耗，90%进入实


验废液，废液量约为 0.0054m3/d（1.62m3/a）；综上，实验前处理及实验过程合计


废液产生量约 0.0054m3/d（1.621m3/a），该部分实验废液全部作为危险废物处置。


②实验用器皿、设备清洗用水


根据建设单位提供资料，项目研发每批次实验结束后，根据实验操作规范对


实验用器皿需浸泡后再清洗和润洗，采用 0.1moL/L氢氧化钠碱液/乙醇混合溶液


进行浸泡，浸泡池日常溶液量约为 0.05t，每 30d 补充一次混合溶液，单次补充


0.005t，平均每年更换一次混合液，年更换量约为 0.05t，作为危险废物处置。


使用溶液浸泡完后实验用器皿采用自来水进行清洗，再用纯化水润洗（设备


直接使用纯化水进行润洗）。自来水清洗用自来水用量约 0.05m3/批次，平均每日


清洗 1批次，则年用水量为 15m3/a，润洗用纯化水用量约为 0.02m3/批次，平均每


日清洗 1批次，则年用水量为 6.0m3/a，排水系数按照 0.9计，则合计废水量约为


0.063m3/d（18.9m3/a）。


③水浴锅用水：项目实验使用水浴锅初始用水量约 0.2m3，水浴锅用水损耗


量按每天 40%计，剩余部分循环使用，每日补充，则补水量为 0.08m3/d、24.2m3/a。


水浴锅用水每周排放 1次，则水浴锅排水量为 0.12m3/次、5.1m3/a。


④实验室地面清洁水


本项目实验室每天需对操作台面和地面进行清洁，实验室操作台面采用抹布


进行清洁，地面采用拖把清洗方式。项目需清洁的实验室地面约 500m2，用水量


按 1.0L/m2·d计，则清洁水使用量 0.5m3/d（150m3/a），排水系数按照 0.9计，则


废水产生量约为 0.45m3/d（135m3/a）。


⑤真空泵循环用水


本项目减压蒸馏等工序使用到循环水真空泵，真空泵循环水用量为 0.1m3/d







— 43 —


（30m3/d）其工作用水约 80%在蒸馏过程蒸发，剩余 20%尾水每日排放，真空泵


废水产生量约 0.02m3/d（6.0m3/a）。


⑥洗衣用水


项目实验工作服需要定期洗涤，洗衣时会加入少量家用无磷 洗衣液，拟建项


目实验、分析人员（按 30人计算），更衣室衣物按 0.5kg/人计算，干衣量约 15kg/d，


洗衣用水定额按 80L/kg干衣计，则洗衣用水量为 1.2m3/d（360m3/a），排水以 90%


的排污系数计，则排水量为 1.08m3/d（324m3/a）。


⑦蒸汽灭菌用水


项目灭菌消毒均使用蒸汽，主要采用纯化水通过设备自带蒸汽制备器产生的


蒸汽进行灭菌，根据建设单位提供资料，蒸汽冷凝使用纯化水量约 0.03m3/d


（9.0m3/a），蒸汽损耗按照 46%计，本项目的蒸汽冷凝水排放量为 0.016m3/d


（4.8m3/a）。


⑧纯水制备系统排水


据统计，项目实验用器皿的润洗、蒸汽灭菌和实验用纯化水用量约 0.056m3/d


（16.8m3/a），项目设置纯水制备系统，在纯水制备过程中需定期排废水，制水率


均按70%计，废水排放量按 30%计；则本项目纯水制备用水量约0.08m3/d（24m3/a），


排废水量为 0.024m3/d（7.2m3/a）；每 2个月对纯水设备离子树脂进行一次反冲洗，


反冲洗用水量约 0.01m3/次、0.06m3/a，产污系数取 0.9，则反冲洗废水产生量为


0.009m3/次、0.054m3/a。


⑨碱液喷淋用水


项目废气治理设施设置 1套碱液喷淋装置，喷淋装置有效容积 0.06m3，日常


蓄水 0.05m3，喷淋水循环使用，每半月补充一次，单次补充 0.005m3，则补充量


为 0.005m3/次，0.1m3/a，喷淋废液半年更换一次，单次更换量 0.05m3，年更换 0.1m3。


⑩生活用水


员工人数 30人，每天工作 8小时 ，不提供食宿，用餐依托园区周边餐馆，


仅设置午休室供员工休息。参照《重庆市城市生活用水定额》（渝水〔2018〕66


号）、重庆市第二三产业用水定额（2020年版）中相关资料，本次员工用水量按


30L/人·d计，则本项目生活用水量为 0.9m3/d（270m3/a），排放量取 90%，则废







— 44 —


水量为 0.81m3/d（243m3/a）。


本项目用水和排水情况见下表所示。


表 2.3-4 本项目供排水情况一览表


序


号
用水类别


用水标


准


用水规


模


用水


量
(m3/d)


用水量
(m3/a)


排水


系数


排放量


（m3/d
）


排放量
(m3/a) 去向


1
实验用水、


器材、设备


清洁用水


试验及分析用水


（纯水）
/ 0.0012 0.9 / 0.001


危废
实验前溶液配比及


分析用水（纯水）
0.006 1.8 0.9 0.0054 1.62


自来水清洗 0.05 15 0.9 0.045 13.5


自建


污水


处理


系统


纯水润洗 0.02 6.0 0.9 0.018 5.4


2 实验室地面


清洁水
1.0L/m2.d（500m2） 0.5 150 0.9 0.45 135


3 真空泵循环


水
/ 0.1 30 0.2 0.02 6.0


4 洗衣用水 80L/kg干衣 1.2 360 0.9 1.08 324


5 蒸汽灭菌用


水（纯水）
/ 0.03 9.0 0.54 0.016 4.8


6 纯水制备系


统排水


浓水 0.08 24.0 0.3 0.024 7.2


反冲水 0.01 0.06 0.9 0.009 0.054


7 水浴锅用水
补充水 0.08 24.2 / 0 0


更换排水 0.12 5.1 1.0 0.12 5.1


8 碱液喷淋
补充水 0.005 0.1 / 0 0


更换排水 0.05 0.1 1.0 0.05 0.1


生产用水小计（自来水） 2.195 608.56 / 1.832 501.15
4


9 生活用水
30L/人
次·d 30人 0.9 270 0.9 0.81 243 生化


池


1
0


合计（自来


水）
/ / 3.095 878.56 / 2.642 744.15


4 /


备注：①实验器材清洁采用溶液浸泡，且浸泡废液属于危险废物，委托有资质单位处


理，不计入用排水范围；②试验及分析用水（纯水）量极少，故本次评价不再细化到日均


用水量范畴；③试验及分析用水、实验前溶液配比及分析用水、蒸汽灭菌纯水量合计为


0.056m3/d（16.8012m3/a），此部分用水在纯水制备系统内已涵盖，不再纳入生产用自来水


用水量统计范围；④作为危险废物处置废液不纳入排水量统计范围。


拟建项目水平衡详见下图所示。







— 45 —


图 2.3-1 项目日用、排水平衡图（m3/d）


（3）环保工程


废水：①生活污水：依托园区已建成的生化池（处理能力 200m3/d），主要


收集处理员工生活污水。


②实验废水：新建 1套一体化污水处理设施（处理能力 3.0m3/d，采用“pH调


酸+微电解+中和+絮凝沉淀+芬顿氧化”工艺），尾水首先进入厂房附近的生化池，


再通过市政污水管网进入水土园区污水处理厂。


废气：项目实验室通风橱采用负压式抽风、并在控制室、分析室及仪器室内


机台边使用万向抽风罩对实验室废气进行抽风收集，采取“碱液喷淋+干湿过滤器+


活性炭吸附”处理工艺，废气经处理后统一通过 1根 20m高排气筒排放。







— 46 —


噪声：对污水水泵、风机等高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振等综合


措施。


固废：


①生活垃圾：设垃圾收集桶，生活垃圾经收集，交环卫部门处理。


②一般工业固废：新建 1座一般固废暂存间，位于 1F南侧，面积约 10m2，


做防渗、防流失处置，用于暂存研发过程产生的废弃包装材料等。


③危废贮存点：新建 1座危废贮存点，位于 3F西南侧，面积约 10m2，采取“六


防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）以及其他环境污染防治措施，


不得露天堆放危险废物。室内设置托盘、警示标志等，危废分类收集后暂存在危


废贮存点内，定期交有资质单位处理。


2.3.4项目主要设备


项目主要生产设备见下表。


表 2.3-5 项目主要生产设备一览表


设备名称及型号
数量


（台）
规格型号 用途 位置


旋转蒸发仪 1 20L 溶剂蒸馏、回收


3-1#合成实验


室


DW-2型电动搅拌器 1 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
1 DFY-5/30，5L 反应降温


循环水式真空泵 1 / 减压抽真空


超声清洗机 1 / 固分溶解


恒温水浴锅 1 W201 加热


通风橱 1组 1组 2个通风橱 通风试验


通风橱 2组 1组 2个通风橱 通风试验


3-2#合成实验


室


旋转蒸发仪 1 20L 溶剂蒸馏、回收


DW-2型电动搅拌器 1 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
1 DFY-5/30，5L 反应降温


循环水式真空泵 1 / 减压抽真空


恒温水浴锅 1 W201 加热


耐压反应器 1 / 加氢反应实验


氢气泄漏感应装置 1个 /
风险防范


火灾报警装置 1个 /
旋转蒸发仪 1 20L 溶剂蒸馏、回收


4-2#合成实验


室


DW-2型电动搅拌器 1 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
1 DFY-5/30，5L 反应降温


超声清洗机 1 / 固分溶解


恒温水浴锅 1 W201 加热







— 47 —


循环水式真空泵 1 / 减压抽真空


通风橱 3个 / 通风试验


DW-2型电动搅拌器 1 DW-2 反应搅拌


4-1#合成实验


室


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
1 DFY-5/30，5L 反应降温


旋转蒸发仪 1 10L 溶剂蒸馏、回收


恒温水浴锅 1 W201 加热


循环水式真空泵 1 / 减压抽真空


通风橱 3个 / 通风试验


耐压反应器 1 / 烷基化反应实


验


火灾报警装置 1个 / 风险防范


旋转蒸发仪 2 20L 溶剂蒸馏、回收


4-3#合成实验


室


DW-2型电动搅拌器 2 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
2 DFY-5/30，5L 反应降温


循环水式真空泵 2 / 减压抽真空


超声清洗机 1 / 固分溶解


恒温水浴锅 2 W201 加热


通风橱 4组 1组 2个通风橱 通风试验


旋转蒸发仪 2 20L 溶剂蒸馏、回收


4-4#~4-5#合
成实验室


DW-2型电动搅拌器 2 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
2 DFY-5/30，5L 反应降温


循环水式真空泵 2 / 减压抽真空


超声清洗机 1 / 固分溶解


恒温水浴锅 2 W201 加热


通风橱 7组 1组 2个通风橱 通风试验


旋转蒸发仪 2 20L 溶剂蒸馏、回收


4-6#合成实验


室


DW-2型电动搅拌器 2 DW-2 反应搅拌


低温恒温反应浴


（带磁力搅拌）
2 DFY-5/30，5L 反应降温


循环水式真空泵 2 / 减压抽真空


超声清洗机 1 / 固分溶解


恒温水浴锅 2 W201 加热


通风橱 1组 1组 2个通风橱 通风试验


高效液相色谱仪 2 Anglint 中控或成品检


测
分析、检测室


气相色谱仪 2 Anglint
水分测定仪 1 Metrohm 870 水分测定


分析天平 1 JJ224 称量


冰柜 8 / 试剂、样品、中


间体储存
辅助设施


纯水机 1 制水量 100L/h 纯水制备


烘箱 2 / 干燥


废水处理装置 1
“pH调节+微电


解+中和+絮凝


沉淀+芬顿氧化”
实验废水处理


公用、环保设


施







— 48 —


中央空调 1 非标定制 通风


废气处理装置 1
“碱液喷淋+干湿


过滤器+活性炭


吸附”
实验废气处理


废气治理风机 1 27000m3/h /
由上表可知，本项目不使用涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。目前，


表中所列生产设备型号待定，本次评价要求企业后期确定生产设备型号时应与《产


业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰落后生产工艺设备进行对比，确保项


目所使用生产设备均不属于该目录所列淘汰类生产设备。


本项目冰柜为普通家用冰柜，不使用含受控用途的消耗臭氧层物质作为制冷


剂的冷冻机。


2.3.5原辅材料及能耗


（1）主要原辅材料


本项目主要是进行化学合成药品工艺探究和改进实验，主要目的为改进目标


物合成路径、工艺，增加产品得率，探究低污染性溶剂，故项目需使用现有药品


制造的常用溶剂二氯甲烷，同时使用醇类（乙醇、甲醇、叔丁醇）、酯类（乙酸


乙酯）、醚类（甲基叔丁基醚）和甲苯作为替代溶剂进行实验，合成材料后续的


分析过程主要是使用紫外光、红外线、核磁和显微镜等设备仪器进行分子结构测


试分析，项目研发的物料所需主要原辅材料见下表所示。


表 2.3-6 营运期研发各种药物的主要原辅料消耗及储存一览表
序


号
名称 形态 规格


年用量


需 g/a
最大储存


量 g（mL）
存储


位置
备注


一、贝哌地酸


1
2,2,14,14-四甲基-8-氧代


十五烷二酸二乙酯
固态 100g/瓶 120 100


试剂


房


反应


物


2 异丁酸乙酯 液态 50ml/瓶 27 50
反应


物


3 二异丙基氨基锂 液态 50ml/瓶 444.8 50
反应


物


4 1,5-二溴戊烷 液态 50ml/瓶 25 50
反应


物


5 氯化铵 固态 100g/瓶 35 100
催化


剂


6 乙酸乙酯 液态 1L/瓶 500 1000 溶剂


7 碘化钾 固态 100g/瓶 15 100
催化


剂







— 49 —


8 对甲苯磺酰甲基异氰酸酯 液态 500ml/瓶 420 500 溶剂


9 四丁基碘化铵 固态 100g/瓶 20 100
催化


剂


10 碳酸氢钠 固态 100g/瓶 20 100
催化


剂


11 氯化钠 固态 100g/瓶 15 100
催化


剂


12 二氯甲烷 液态 1L/瓶 700 1000 溶剂


13 甲醇 液态 1L/瓶 500 1000 溶剂


14 四氢呋喃 液体 1L/瓶 850 1000 溶剂


15 纯水 / 自行制备 550 / 溶剂


16 乙醇 液体 1L/瓶 840 1000 溶剂


17 氢氧化钾 固态 100g/瓶 45 100 碱


18 异丙醇 液体 1L/瓶 420 1000 溶剂


19 硼氢化钾 固体 100g/瓶 10 100
易制


爆库


催化


剂


20 硼氢化钠 固态 100g/瓶 75 100
催化


剂


21 盐酸（37%） 液体 500ml/瓶 20 500
易制


毒库


酸


22 甲苯 液态 1L/瓶 150 1000 溶剂


23 丙酮 液体 1L/瓶 120 1000 溶剂


二、伏立康唑


1 4-氯-5-氟-6-乙基嘧啶 液体 100ml/瓶 75 100


试剂


房


反应


物


2 乙醇 液体 1L/瓶 550 1000 溶剂


3 N-溴代丁二酰亚胺 固态 500g/瓶 275 500
反应


物


4 偶氮二异丁腈 固态 500g/瓶 300 500
反应


物


5 亚硫酸氢钠 固态 100g/瓶 100 100
催化


剂


6 纯水 液体 自行制备 250 / 溶剂


7 1,2-二溴乙烷 液体 1L/瓶 100 1000 溶剂


8 二氯甲烷 液体 1L/瓶 550 1000 溶剂


9 甲基叔丁基醚 液体 1L/瓶 150 1000 溶剂


10 硅藻土 固态 100g/瓶 30 100 辅料


11
2，4-二氟-2-[1-（1H-1,2,4-


三唑基）]苯乙酮
固态 500g/瓶 271.9 500


反应


物


12 四氢呋喃 液体 1L/瓶 300 1000 辅料


13 氢气 气态 1kg/瓶 30 1000 气瓶 辅料







— 50 —


室


14 锌粉 固态 100g/瓶 20 100
易制


爆库
辅料


15 盐酸 液体 500ml/瓶 50 500 易制


毒库


酸


16 甲苯 液体 1L/瓶 200 1000 溶剂


17 乙酸乙酯 液体 1L/瓶 600 1000


试剂


房


溶剂


18 三乙胺 液体 50ml/瓶 20 50 溶剂


19 10%EDTA二钠盐溶液 液体 50ml/瓶 10 50 溶剂


20 异丙醇 液体 1L/瓶 400 1000 溶剂


21 异丙醚 液体 1L/瓶 100 1000 溶剂


22 碳酸氢钠 固态 100g/瓶 20 100 辅料


23 5%钯碳 固态 100g/瓶 10 100
催化


剂


24 甲醇 液态 1L/瓶 425 1000 溶剂


25 左旋樟脑磺酸 固态 100g/瓶 52.4 100
反应


物


26 氢氧化钠 固态 500g/瓶 50 500 碱


27 无水硫酸钠 固态 100g/瓶 100 100 辅料


三、塞洛多辛


1 乙醇 液态 1L/瓶 700 1000


试剂


房


溶剂


2
2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基）苯


氧基]乙醇
液体 1L/瓶 350 1000


反应


物


3 三乙胺 液体 50ml/瓶 20 50 溶剂


4 甲磺酰氯 液体 1L/瓶 417.2 1000 催化


剂


5 异丙醇 液体 1L/瓶 500 1000 溶剂


6 纯水 / 自行制备 400 / 溶剂


7 甲醇 液态 1L/瓶 400 1000 溶剂


8


5[(2R)-2-氨基丙基]-2,3-二
氢-1-（苯甲酰氧基）丙


基]-1H-吲哚-7-腈酒石酸


盐


固态 1000g/瓶 2959 1000 反应


物


9 氢氧化钠 固态 500g/瓶 140 500 碱


10 叔丁醇 液态 1L/瓶 150 1000 溶剂


11 碳酸钠 固态 500g/瓶 1310 500 辅料


12 乙酸乙酯 液态 1L/瓶 700 1000 溶剂


13 L-酒石酸 固态 100g/瓶 20.4 100 酸


14 二甲亚砜 液态 500ml/瓶 20 500 溶剂


15 亚硫酸钠 固态 100g/瓶 30 100 辅料


16 二氯甲烷 液体 1L/瓶 700 1000 溶剂


17 双氧水（过氧化氢） 液态 500ml/瓶 10 500 易制 辅料







— 51 —


爆库


房


18 甲苯 液体 1L/瓶 200 1000
易制


毒
溶剂


19 活性炭 / / 50 50 / 辅料


四、实验分析室试剂


1 乙腈 液态 1L/瓶 100 1000


试剂


房


分析


试剂


2 甲醇 液态 1L/瓶 25 1000


3 乙酸乙酯 液态 1L/瓶 50 1000


4 乙醇 液态 1L/瓶 25 1000


5 卡尔费休试剂 液态 50ml/瓶 50 50
五、实验耗材及其他辅料、能耗


1 玻璃反应瓶 /
10mL～


3L
100只 60只


耗材


库


实验


辅料
2


烧杯、试管、漏斗等实验


室消耗品
/


1mL～
1L


1000只 200只


3 活性炭 / / 40kg 10kg /
废气


治理


4 氮气 气态 18kg/瓶 3kg 5kg / 辅料


5 PAC 固态 25kg/袋 500kg 100kg 污水


处理


站房


废水


处理6 PAM 固态 25kg/袋 200kg 50kg


7 水 / / 895.98
m3/a 市政管网 生


产、


办公8 电 / / 5万
kW·h 市政电网


表2.3-7 拟建项目实验主要原辅材料储存、用途及包装情况一览表
序


号
名称 存储量


包装


形式


储存方


式、位置


使用


期限
用途 形态


包装


材质


1
2,2,14,14‑ 四甲


基‑ 8‑ 氧代十五


烷二酸二乙酯


100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
反应


物


白色结


晶粉末


玻璃


瓶、塑


料瓶


2 硼氢化钠 100g 100g/
瓶


常温，制


爆库房


有效


期 1年
反应


物


白色至


灰白色


结晶性


粉末


玻璃


瓶、塑


料瓶


3 异丙醇 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


载体


溶剂、


萃取


剂


无色液


体


金属


桶、玻


璃瓶


4 氢氧化钾 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
反应


物


白色结


晶粉末


玻璃


瓶、塑


料瓶


5 乙酸乙酯 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色透


明液体


玻璃


瓶







— 52 —


6 甲醇 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


载体


溶剂、


催化


剂


无色透


明液体


金属


桶、玻


璃瓶


7 甲基叔丁基醚 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色低


粘度液


体


玻璃


瓶、塑


料瓶、


金属


桶


8 四氢呋喃 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
载体


溶剂


无色透


明液体


玻璃


瓶


9 二氯甲烷 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
载体


溶剂


无色透


明液体


玻璃


瓶


10 无水乙醇 1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


萃取


剂、载


体溶


剂


无色透


明液体


塑料


桶、塑


料瓶、


玻璃


瓶


11 10%EDTA二钠


盐溶液
50ml 50ml/


瓶
常温，试


剂库


有效


期 1年
载体


溶剂


无色透


明液体


玻璃


瓶


12 盐酸 500ml 500ml
/瓶


常温，易


制毒库


房


有效


期 1年


调


pH、载
体溶


液


无色或


稍带黄


色液体


玻璃


瓶


13 氢氧化钠 500g 500g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年 辅料


白色半


透明块


状或粒


状固体


玻璃


瓶、塑


料瓶


14 三乙胺 50ml 50ml/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
有机


溶剂


无色油


状液体


玻璃


瓶


15 甲磺酰氯 1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
分析


试剂


无色至


微黄色


液体


玻璃


瓶


16 4-氯-5-氟-6-乙基


嘧啶
100ml 100ml


/瓶
常温，试


剂库


有效


期 1年
主反


应物


透明无


色至淡


黄色油


状物


玻璃


瓶


17 二甲亚砜 500mL 500ml
/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
载体


溶剂


无色透


明液体


玻璃


瓶


18 N-溴代丁二酰亚


胺（NBS） 500g 500g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


溴代


试剂，


反应


物


白色至


乳白色


细粒结


晶


玻璃


瓶、塑


料瓶


19 偶氮二异丁腈


（AIBN） 500g 500g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


引发


剂，反


应物


白色结


晶固体


玻璃


瓶


20 亚硫酸氢钠 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年 辅料
白色结


晶粉末


塑料


瓶







— 53 —


21 锌粉 10g 10g/瓶
常温，易


制爆库


房


有效


期 1年
催化


剂


深灰色


粉末


玻璃


瓶


22 1,2-二溴乙烷 1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
催化


剂


常温常


压下无


色液体


玻璃


瓶


23
2，4-二氟-2-[1-
（1H-1,2,4-三唑


基）]苯乙酮


500g 500g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
反应


物


白色至


浅棕色


固体


玻璃


瓶


24 硅藻土 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年


过滤


物质、


脱色


剂


固体粉


末


塑料


瓶


25 甲苯 1000mL 1000m
l/瓶


常温，易


制毒库


房


有效


期 1年


萃取


剂、反


应物


无色或


淡黄色


透明液


体


玻璃


瓶


26 卡尔费休试剂 25ml 25ml/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
有机


溶剂


无色液


体


塑料


瓶


27 异丙醚 1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色液


体


玻璃


瓶


28 碳酸氢钠 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年 辅料


白色结


晶性粉


末


塑料


瓶


29 5%钯碳 100g 100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
催化


剂


黑色粉


末状颗


粒


塑料


瓶或


玻璃


瓶


30 左旋樟脑磺酸 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
催化


剂


白色结


晶固体


塑料


瓶


31 无水硫酸钠 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
干燥


剂


白色结


晶粉末


塑料


瓶


32 乙腈 1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色透


明液体


玻璃


瓶、塑


料瓶


33
2-[2-(2,2,2-三氟


乙氧基）苯氧基]
乙醇


1000mL 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
反应


物


无色油


状液体


玻璃


瓶


34 PAC 100kg 25kg/
袋


常温，污


水处理


站房


有效


期 1年
絮凝


剂


淡黄


色、灰


色树脂


状固体


袋装


35 PAM 20kg 25kg/
袋


有效


期 1年
絮凝


剂


玻璃态


固体
袋装


36


5[(2R)-2-氨基丙


基]-2,3-二氢-1-
（苯甲酰氧基）丙


基]-1H-吲哚-7-腈


1000g 1000g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
反应


物


白色结


晶固体


玻璃


瓶







— 54 —


酒石酸盐


43 亚硫酸钠 100g 100g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年 辅料


白色砂


砾状或


粉末结


晶


塑料


瓶


44 叔丁醇 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色结


晶或液


体


玻璃


瓶


45 30% H2O2 500ml 500ml
/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
催化


剂


无色透


明液体


玻璃


瓶


46 碳酸钠 500g 500g/
瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


白色结


晶粉末


塑料


瓶


47 L-酒石酸 100g 100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年 酸


无色半


透明晶


体或白


色结晶


粉末


塑料


瓶


48 丙酮 1000ml 1000m
l/瓶


常温，试


剂库


有效


期 1年
萃取


剂


无色液


体


金属


桶、玻


璃瓶


49 氮气 5kg 5kg/瓶 常温、气


瓶室


有效


期 1年


提供


无氧


条件


无色气


体


专用


钢瓶


50 异丁酸乙酯 50ml
50ml/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
反应


物


无色液


体


玻璃


瓶


51 二异丙基氨基锂 50ml
50ml/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
反应


物


棕色液


体


玻璃


瓶


52 1,5‑ 二溴戊烷 50ml
50ml/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
反应


物


透明无


色至黄


棕色


玻璃


瓶


53 氯化铵 100g
100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
催化


剂


白色结


晶固体


玻璃


瓶


54 碘化钾 100g
100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
催化


剂


白色至


灰白色


结晶粉


末


玻璃


瓶


55
对甲苯磺酰甲基


异氰酸酯
500ml


500ml
/瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
萃取


剂


透明无


色至黄


色液体


玻璃


瓶


56 四丁基碘化铵 100g
100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
催化


剂


白色晶


体或粉


末


玻璃


瓶


57 氯化钠 100 100g/
瓶


试剂库


冰箱内


有效


期 1年
氯化


钠


白色晶


状


玻璃


瓶







— 55 —


表 2.3-8 建设项目主要原辅材料理化性质表
序


号
名称 主要成分/理化性质 CAS号 危险性 生物毒性


1


2,2,14,14‑
四甲基


‑ 8‑ 氧代


十五烷二酸


二乙酯


分子式：C23H42O5，沸点：


472.7±30.0 °C(Predicted)，
闪光点：198.6±24.6 °C，
（ Predicted)，折射率：


1.456 密度： 0.966±0.06
g/cm3


738606-4
3-4 / /


2 硼氢化钠


硼氢化钠 （NaBH4）是


一种白色至灰白色的结晶


性粉末，具有较强的吸湿


性。分子量 37.83、密度。


1.074 g/cm³，熔点 400℃
溶于水 （水溶液在 pH 14
时稳定，在中性或者酸性


溶液中迅速分解）。溶解


于甲醇（溶解度为 13 g/100
mL）和乙醇（3.16 g/100
mL），但是分解为硼酸盐。


溶于聚乙二醇、异丙醇且


在其中稳定（0.37 g/100
mL）；不溶于醚，微溶于


四氢呋喃。


16940-66
-2


第 4.3类
遇湿易燃


物品


LD50：162mg/kg
（大鼠经口）；


LD50：4000～
8000mg/kg（兔经


皮）


3 氢氧化钾


分子式：KHO，分子量


56.106，熔点 361℃，沸点


1320℃，密度 1.45g/cm3，


闪点：52°F，蒸气压


1mmHg (719°C)，折射率


n20/D1.421。溶解性：溶


于水、乙醇，微溶于乙醚。


1310-58-
3


第 8.2类碱


性腐蚀品


LD50：273mg/kg
（大鼠经口） ；


LD50：50mg/kg
（兔经皮）


4 N-溴代丁二


酰亚胺


分子式：C4H4BrNO2，熔


点 177.984℃，沸点
221.4±23.0 °C at 760
mmHg，密度 2.0±0.1
g/cm3，闪点：87.7±22.6
°C，蒸气压 0.1±0.4 mmHg
at 25°C。水溶性：微溶；


水溶解度：14.7 g/l 25
°C；可溶于：丙酮；极微


溶：乙醚


128-08-5 危险类别：
5.1 (8)


急性毒性， 经口


（类别 4） ；皮


肤腐蚀 （类别


1B）


5 甲基叔丁基


醚


分子式：C5H12O，熔点


-110℃，沸点 55.2±0.0 °C
at 760 mmHg，密度0.8±0.1
g/cm3，闪点：-10.0±0.0
°C，蒸气压 251.3±0.1
mmHg at 25°C。水溶解性：
51 g/L (20 ºC)


1634-04-
4


第 3类危险


品


LD50： 3030
mg/kg( 大鼠经


口 )； >7500
mg/kg( 兔经皮 )；
LC50：85000mg/
m3， 4小时 (大
鼠吸入 )



https://m.baidu.com/s?word=%E7%A1%BC%E6%B0%A2%E5%8C%96%E9%92%A0&sa=re_dqa_zy

https://www.chemsrc.com/baike/390974.html





— 56 —


6 异丙醇


分子式 C3H8O，熔点


-88.5℃，沸点 80.3℃，闪


点 12℃，相对密度(水
=1)0.79；饱和蒸汽压


4.4kPa/20℃；溶于水、醇


醚、苯、氯仿等多数有机


溶剂


67-63-0
第 3.2类
闪点易燃


液体


LD50：5045mg/kg
（大鼠经口）；


LC50：
12800mg/kg（兔


经皮）


7 乙酸乙酯


分子式：C4H8O2，熔点


-83.6℃，沸点 77.2℃，相


对密度(水=1)0.9±0.1，闪


点-3.3℃，饱和蒸气压


10.1kPa/20℃；具有挥发


性。微溶于水，溶于醇、


酮、醚、氯仿等多数有机


溶剂


141-78-6
第 3.2类
闪点易燃


液体


LD50：5620mg/kg
（大鼠经口）；


4940mg/kg（兔经


口）；LC50：
5760mg/m3 （大


鼠吸入，8h）


8 甲醇


分子式：CH4O，熔点


-97.8℃。沸点 64.7℃，闪


点 11℃，饱和蒸汽压


12.3kPa/20℃。相对密度为


0.7915（20/4℃），蒸气相


对密度（空气＝1）1.11。
能与水、乙醇、乙醚、苯、


酮类和其他许多有机溶剂


混溶


67-56-1
第 3.2类
闪点易燃


液体


LD50：5628mg/kg
（大鼠经口），


15800mg/kg（兔


经皮）；LC50：
82776mg/kg（大


鼠吸入，4h）


9 甲磺酰氯


分子式：CH3ClO2S，熔点


-33℃，沸点 160.7±0.0 °C
at 760 mmHg，密度


1.5g/cm3，蒸气压 110℃。


不溶于水，溶于乙醇、乙


醚，稳定


124-63-0 第 8 酸性


腐蚀品


大鼠经口 LD50：
50mg/kg；大鼠吸


入 LCLo：
620mg/m3/6H；啮
齿动物－豚鼠皮


肤接触 LD50：
100μL/kg


10 四氢呋喃


分子式：C4H8O，熔点


-108.4℃，沸点 66℃，密


度 0.886g/cm3，闪点-15℃
（开杯），饱和蒸汽压


19.3kPa/20℃。该产品易


燃、有乙醚气味、在空气


中能生成爆炸性过氧化


物，可与水、醇、酮、苯、


酯、醚、烃类混合


109-99-9
第 3.1类
低闪点易


燃液体


LD50：2816mg/kg
（大鼠经口）；


LC50：
61740mg/m3 （大


鼠吸入，3h）


11 无水乙醇


分子式：C2H6O，熔点


-114.1℃，沸点 78.3℃，饱


和蒸汽压：5.8kPa/20℃，


闪点 14.0℃，相对密度


0.7893。有酒的气味和刺


激性辛辣味。溶于水、甲


醇、乙醚和氯仿。能溶解


许多有机化合物和若干无


机化合物


64-17-5
第 3.2类
中闪点易


燃液体


LD50：7060mg/kg
（兔经口），


7430mg/kg（兔经


皮）；LC50：37620
mg/m³（大鼠吸


入，10 h）







— 57 —


12 PAC


分子式：


C94H107N13O16，分子量


1674.93，储存条件 2-8°C，
密度：≈2.44g/cm


2158322-
33-7 腐蚀性 /


13 PAM
聚丙烯酰胺、分子量 1000
万～1200万，容积密度


0.7gms/cm3、易燃，


1327-41-
9 / /


14 氮气


分子式：N2，分子量：28，
熔点−210 °C(lit.)，沸点


−196 °C(lit.)，相对密度（水


=1）1.2506，临界压力


（MPa）：3.40、微溶于水、


乙醇，溶于液氨


7727-37-
9 / /


15 卡尔费休试


剂


水试剂，主要成分为甲醇、


咪唑 、二氧化硫、二乙醇


胺，闪点 14°C，燃烧性：


可燃


52365-46
-5 易燃液体


LD50：100mg/kg
（兔经皮）；


16 盐酸（浓度


37%）


为氯化氢的水溶液，分子


式：HCl，熔点：


-114.8℃(纯)，沸点：


108.6℃(20%)，相对密度


(水=1)：1.20，饱和蒸气压：


30.66kPa/21℃。可与水和


乙醇混溶，实验用浓盐酸


氯化氢质量分数一般为


36%～38%，是一种共沸混


合物。浓盐酸在空气中极


易挥发


7647-01-
0


第 8.1类
酸性腐蚀


品


LD50：900mg/kg
（兔经口），


LC50：3124ppm
（大鼠吸入，1h）


17 氢氧化钠


分子式：NaOH，熔点


318.4℃，沸点 1390℃，相


对密度 2.13。易溶于水、


乙醇和甘油，不溶于乙醚、


丙酮，溶于水时，放出大


量的热。有强碱性和很强


的腐蚀性


1310-73-
2


第 8.2类
碱性腐蚀


品


家兔经眼：1%重


度刺激；家兔经


皮：50mg/24 小


时，重度刺激


18
4-氯-5-氟
-6-乙基嘧


啶


分子式：C6H6ClFN2，沸点：


211℃，密度：1.29g/cm3，


闪点：81℃，饱和蒸气压


0.272mmHg at 25°C。不溶


于水，溶于乙酸乙酯、二


氯甲烷等多数有机溶剂


137234-7
4-3 / /


19 偶氮二异丁


腈（AIBN）


分子式：C8H12N4，熔点


102-104℃，密度


1.11g/cm3。不溶于水，溶


于甲醇、乙醇、二氯甲烷


等有机溶剂


78-67-1 /


LD50：25—
30mg/kg（大鼠经


口）；LC50：17.2
—25mg/kg（小鼠


经口）


20 亚硫酸氢钠


分子式：HNaO3S，熔点


150℃，密度 1.48g/cm3。


易溶于水，微溶于醇、乙


7631-90-
5


第 8.1类酸


性腐蚀品


LD50：2000mg/kg
（大鼠经口）



https://www.chemsrc.com/baike/1471150.html

https://www.chemsrc.com/baike/1471150.html

https://www.chemsrc.com/baike/121215.html

https://www.chemsrc.com/baike/121215.html





— 58 —


醚


21 锌粉


分子式：Zn，熔点 419.6℃，


沸点 907℃，相对密度(水
=1): 7.13，饱和蒸气压：


0.13kPa/487℃。溶于酸、


碱


7440-66-
6


第 4.3类
遇湿易燃


物品


/


22 二甲亚砜


分子式：C2D6OS，分子量：


84.170，熔点 20-56℃，密


度：1.1g/cm3，沸点
189.0±9.0 °C at 760


mmHg，熔点 20-56ºC，闪


点 85.0±0.0 °C。可溶于水、


乙醇、丙醇、乙醚、苯、


氯仿等大多数有机物


2206-27-
1 / /


23 1,2-二溴乙


烷


分子式：C2H4Br2，熔点


9.97℃，沸点为 131.4℃，


34℃（1.86kPa），相对密


度 2.1792，饱和蒸气压


2.32kPa/30℃。常温下比较


稳定，但在光照下能缓缓


分解为有毒物质。能与乙


醇，乙醚、四氯化碳、苯、


汽油等多种有机溶剂互


溶，并形成共沸物，溶于


约 250倍的水。有氯仿气


味，能乳化


106-93-4 /


①急性毒性：


LD50：108mg/mg
（大鼠经口）；


LC50：300mg/kg
（兔经皮）；


②R51/53：对水生


生物有毒，可能


导致对水生环境


的长期不良影响


24


2，4-二氟
-2-[1-


（1H-1,2,4-
三唑基）]
苯乙酮


分子式：C10H9F2N3O，熔


点 103-107℃，密度：


1.39g/cm3。不溶于水，溶


于甲醇、乙醇、四氢呋喃


等有机溶剂


86404-63
-9 / /


25 硅藻土


硅藻土由无定形的 SiO2组


成，并含有少量 Fe2O3、


CaO、MgO、Al2O3及有机


杂质


68855-54
-9 / /


26 三乙胺


分子式：C6H15N，熔点


-114.7℃，沸点 88.8℃，相


对密度（20、4℃）0.7275，
闪点-11℃，饱和蒸气压：


8.8kPa/20℃。能溶于乙醇、


乙醚等多数有机溶剂，微


溶于水，溶液呈碱性。在


空气中微发烟，有强烈氨


臭


121-44-8
第 3.2类
中闪点易


燃液体


LD50：460mg/kg
（大鼠经口），


570 mg/kg（兔经


皮）；LC50：
6000mg/m3 （小


鼠吸入，2h）


27 EDTA二钠


盐溶液


分子式：C10H14N2Na2O8，


熔点 248℃，密度


1.01g/cm3。溶于水，几乎


不溶于有机溶剂，能与多


数金属离子螯合


139-33-3 / /







— 59 —


28 异丙醚


分子式：C6H14O，熔点


-86.4℃，沸点 68.4℃，相


对密度 0.7258（20/4℃），


闪点-22℃，饱和蒸气压


16.0kPa/20℃，引燃温度：


442℃。不溶于水，可混溶


于醇、醚、苯、氯仿等多


数有机溶剂


108-20-3
第 3.1类
低闪点易


燃液体


LD50：8470mg/kg
（大鼠经口），


20000mg/kg（兔


经皮）；LC50：
162000mg/m3（大


鼠吸入）


29 碳酸氢钠


分子式：NaHCO3，熔点


270℃，沸点 851℃，相对


密度 2.159。易溶于水


（15℃ 8.8%，45℃
13.86%），其水溶液呈弱


碱性，不溶于乙醇


144-55-8 / /


30 5%钯碳 / / 无放射性 /


31 左旋樟脑磺


酸


分子式：C10H16O4S，熔点


193-195℃，密度


1.30g/cm3，比旋光度：


-22º(c=20，H2O)。易溶于


水，不溶于醚，微溶于冰


醋酸、乙酸乙酯


35963-20
-3 / /


32 无水硫酸钠


分子式：Na2SO4，熔点


884℃，沸点 1700℃，相


对密度 2.68。不溶于乙醇，


溶于水，溶于甘油


7757-82-
6 / LD50：5989mg/kg


（小鼠经口）


33 乙腈


分子式：C2H3N，熔点


-45.7℃，沸点 81.6℃，相


对密度 0.786(20、4℃)，闪


点 2℃，临界温度 274.7℃，


饱和蒸气压


13.33kPa/27℃。有毒，易


燃，燃烧时有光亮火焰。


可与水、甲醇、醋酸甲酯、


丙酮、乙醚、氯仿、四氯


化碳和氯乙烯混溶。与水


形成共沸物含乙腈 84，共


沸点 76℃


75-05-8
第 3.2类
中闪点易


燃液体


LD50：2730mg/kg
（大鼠经口），


1250mg/kg（兔经


皮）；LC50：
12663mg/m3 （大


鼠吸入，8h）


34


2-[2-(2,2,2-
三氟乙氧


基）苯氧基]
乙醇


分子式：C10H11F3O3，不溶


于水，溶于乙酸乙酯、二


氯甲烷等有机溶剂；
1.281g/cm3


160969-0
2-8 / /


35


5[(2R)-2-氨
基丙


基]-2,3-二
氢-1-（苯甲


酰氧基）丙


基]-1H-吲
哚-7-腈酒


石酸盐


分子式：C26H31N3O8。微


溶于水，溶于乙酸乙酯、


二氯甲烷等有机溶剂


239463-8
5-5 / /







— 60 —


36 亚硫酸钠


分子式：Na2SO3。熔点：


1180℃，相对密度（水=1）
1.86。易溶于水，不溶于


乙醚，微溶于乙醇


7757-83-
7


第 8.2类
碱性腐蚀


品


/


37 叔丁醇


分子式：C4H10O，熔点


25.3℃，沸点 82.8℃，相


对密度 0.7887（20/4℃），


闪点（闭杯）8.9℃，饱和


蒸气压 5.33kPa/24.5℃。溶


于乙醇、乙醚，与水能形


成共沸混合物，含水量


21.76，共沸点 79.92℃。


有似樟脑气味，有吸湿性


75-65-0
第 3.3类
高闪点易


燃液体


LD50：2743mg/kg
（大鼠经口），


＞2g/kg（兔经


皮）；LC50：＞


10000ppm（大鼠


吸入，4h）


38 30% H2O2


熔点-11℃，沸点 150℃，


密度 1.4067g/cm3，闪点


107℃，饱和蒸气压


0.13kPa/15.3℃。与水任意


混溶，其水溶液呈弱酸性；


溶于乙醚，不溶于石油醚


7722-84-
1


第 5.1类
氧化剂


/


39 碳酸钠


分子式：Na2CO3，相对密


度 2.53，熔点 851℃，加


热至 400℃时分解，沸点


1600℃。不溶于乙醇，易


溶于水，溶解时放热，水


溶液呈强碱性


497-19-8 / /


40 L-酒石酸


分子式：C4H6O6，密度


1.76g/cm3，熔点 171℃，


沸点 399.3℃，闪点 210°C。
极易溶于水；易溶于乙醇


87-69-4 刺激性物


质


LD50：4360mg/kg
（小鼠经口）


41 异丁酸乙酯


又名：2-甲基丙酸乙酯，


分子式：C6H12O2，分子量：


116.158，密度 0.9±0.1
g/cm3，熔点-88°C，沸点


12.6±8.0 °C at 760 mmHg，
闪点 13.9±0.0 °C。溶解性：


微溶于水，溶于乙醇、乙


醚等


97-62-1
易燃液体


类别 2


急性毒性 LD50：
800mg/kg（小鼠


静脉）；800mg/kg
（小鼠腹腔）


2.刺激性 家兔经


皮：500mg（24h），
中度刺激


42 二异丙氨基


锂


分子式：C6H14LiN，分子


量：107.123，密度


0.864 g/mL at 25 °C(lit.)，
熔点 38-42ºC，沸点 65 °C，
闪点 91 °F。溶解性：溶于


水


4111-54-0 易燃液体


（类别 2） /


43 1,5‑ 二溴


戊烷


分子式：C5H10Br2，分子


量：229.941，密度 1.7±0.1
g/cm3，熔点−34 °C(lit.)，
沸点 224.5±8.0 °C at 760
mmHg，闪点 94.7±17.7
°C。溶于苯和氯仿，不溶


111-24-0 易燃液体


致突变：沙门氏


菌突变：
10umol/plate


大肠杆菌DNA修


复 10mg/plate



https://www.chemsrc.com/baike/248073.html

https://www.chemsrc.com/baike/1193267.html





— 61 —


于水。有芳香气味


44 氯化铵


分子式：ClH4N，分子量：


53.49150，密度 1.52
g/cm3，熔点 340 °C
(subl.)(lit.)，沸点


100 °C750 mm Hg，蒸汽压


1 mm Hg ( 160.4 °C)。易溶


于水，溶于液氨，难溶于


醇，不溶于丙酮和乙醚


12125-02
-9 易燃液体


大鼠经口 LD50：
1650mg/kg


45 碘化钾


分子式：IK，分子量：166，
密度 3.13g/cm3，熔点 680
ºC，沸点 1330 ºC，闪点


1330°C。溶于乙醇、丙酮、


甲醇、甘油和液氢，微溶


于乙醚


7681-11-0 第 8.2类碱


性腐蚀品


LD50：4000mg/kg
（大鼠经口）；


4720mg/kg（兔经


皮）。


LC50：
9400mg/m3，2小
时（小鼠吸入）


46
对甲苯磺酰


甲基异氰酸


酯


分子式：C8H7NO3S，分


子量：197.211，密度


1.3±0.1 g/cm3，熔点 5°C，
沸点 288.8±9.0 °C at 760
mmHg，闪点 128.5±18.7
°C。溶于乙醇、丙酮、甲


醇、甘油和液氢，微溶于


乙醚


4083-64-
1 / /


47 四丁基碘化


铵


分子式：C16H36IN，分子


量：369.，密度 1.2 g/cm3，
熔点 141-143 °C(lit.)，闪点


100ºC。溶于水和乙醇、微


溶于氯仿


311-28-4 / /


48 氯化钠


分子式：NaCl，分子


量： 58.44.，密度 2.165
g/cm3，熔点 801 °C(lit.)，
沸点：1461 ºC，闪点


1413°C。易溶于水与甘油，


难溶于乙醇。有杂质存在


时潮解。


7647-14-
5 有毒


LD50:3000mg/
kg（大鼠，经口）


49 二氯甲烷


分子式：CH2Cl2，沸点


40℃，相对密度 1.3348
（15/4℃），1.3167
（25/4℃），1.3077


（20/4℃），熔点-95.1℃，


自燃点 640℃，临界温度


245℃，闪点无资料，饱和


蒸气压： 30.55kPa/10℃。


溶于约 50倍的水，溶于


酚、醛、酮、冰醋酸、磷


酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、


75-09-2 第 6.1类
毒害品


LD50：1600～
2000mg/kg（大鼠


经口）；LC50：
88000mg/m3，


（大鼠吸入，1/2
小时）



https://www.chemsrc.com/baike/895907.html

https://www.chemsrc.com/baike/895907.html

https://www.chemsrc.com/baike/245497.html

http://www.baidu.com/link?url=w2AS0qfmy5mrGBFodoSqXPb9sR1LLViJP6W4WSoh0jtJbAXyATCNLV_2JHLlAuaizoOABgprZmZOG1aH4E5fp8AvZGKKU252laQ3JzsBkI_

http://www.baidu.com/link?url=w2AS0qfmy5mrGBFodoSqXPb9sR1LLViJP6W4WSoh0jtJbAXyATCNLV_2JHLlAuaizoOABgprZmZOG1aH4E5fp8AvZGKKU252laQ3JzsBkI_

https://www.chemsrc.com/baike/81500.html

https://www.chemsrc.com/baike/895869.html

https://www.chemsrc.com/baike/895869.html





— 62 —


环己胺；与其他氯代烃溶


剂和乙醇、乙醚及 N，N-
二甲基甲酰胺混溶


50 甲苯


分子式：C7H8，熔点-95℃，


沸点 110.6℃，14.5℃
（1.94kPa），相对密度


0.8667（20/4℃），闪点


4.44℃，自燃点 536.1℃，


饱和蒸气压 4.89kPa/30℃。


溶于乙醇、苯、乙醚，不


溶于水


108-88-3
第 3.2类
中闪点易


燃液体


LD50：5000mg/kg
（大鼠经口），


12124mg/kg（兔


经皮）


LC50：
20003mg/m3 （小


鼠吸入，8h）


根据国家对化学品的相关管控要求及规定，项目涉及的化学品情况见下表：


表 2.3-9项目原辅材料与国家管控文件对比表


序


号
管控文件 项目涉及化学品 管控措施


1 《易制爆危险化学品


名录》（2017年版）


硼氢化钠、丙酮、过


氧化氢、硼氢化钾、


锌


严格按照易制爆试剂管理办法放置在易制


爆房，并指定专人进行管理，严格要求出


入库台账以及使用台账记录工作，做好试


剂产品的使用可追溯性。


2
《易制毒化学品的分


类和品种目录》（2021
版）


盐酸、甲苯、丙酮


严格按照易制毒管理办法存放在易制毒


房，指定专人进行管理，并严格要求出入


库台账以及使用台账记录工作，做好试剂


产品的使用可追溯性。


3 《特别管控危险化学


品目录》（第一版）
甲醇、乙醇


一、建设信息平台，实施全生命周期信息


追溯管控；二、研究规范包装管理；三、


严格安全生产准入；四、强化运输管理；


五、实施储存定置化管理。


4
《中国严格限制的有


毒化学品名录》（2023
年版）


不涉及


5 《有毒有害水污染物


名录》（第一批）
二氯甲烷


6 《有毒有害大气污染


物名录》
二氯甲烷


2.3.6物料平衡


本次评价物料平衡涉及的有机物料去向主要包括实验挥发、实验废液、实验


产品三类去向，有机溶剂由于物质不同，其挥发性有所差异，本项目实验挥发参


考同类型合成制药实验室综合按照10%计算，进入实验的物料根据其反应方程式


确定，其余则为进入实验废液，实验过程生成的水计入实验生成废液作为危险废


物。项目所用主要溶剂使用旋转蒸发仪蒸馏回用（其中二氯甲烷蒸馏回收率约


50%、甲苯蒸馏回收率约40%、乙醇蒸馏回收率约57%、乙醇蒸馏回收率约70%、


四氢呋喃蒸馏回收率约90%以上、乙酸乙酯蒸馏回收率约30%、甲醇蒸馏回收率


约70%）。







— 63 —


（1）降胆固醇方向药物原料药及其关键中间体（贝派地酸）研究物料平衡


拟建项目降胆固醇方向药物原料药及其关键中间体（贝派地酸）研究过程主


要包括亲核缩合反应、水解和成盐反应等。根据项目设计资料，该原料药及中间


体控制的关键反应目标参数如下：


表2.3-10 贝派地酸及其中间体研发过程关键控制参数


根据项目研发工艺及各物料投入量、研发过程中各反应过程反应量及损耗量，


项目降胆固醇方向药物原料药及其关键中间体（贝派地酸）研究物料平衡表见表


2.3-11。


表 2.3-11 贝派地酸原料药及其中间体研究物料平衡表







— 64 —


根据前文总体构思介绍，项目降胆固醇方向药物原料药及其中间体（贝派地


酸）研发物料按照反应单元和精制单元进行平衡分析如下：


图2.3-2 贝派地酸合成物料平衡图 单位：g/a


（2）抗真菌方向药物原料药及其关键中间体（伏立康唑）研究物料平衡


物料平衡核算依据：


拟建项目抗真菌方向药物原料药及其关键中间体（伏立康唑）研究过程主要


包括溴代反应、瑞弗尔马斯基反应、盐解和加氢反应。本项目控制研发目标参数


大致如下：







— 65 —


根据项目研发工艺及各物料投入量、研发过程中各反应过程反应量及损耗量，


计算伏立康唑研发物料平衡表详见表2.3-13，项目抗真菌方向药物原料药及其关键


中间体（伏立康唑）关键环节物料平衡分析详见物料平衡图：


表 2.3-13 伏立康唑原料药及其关键中间体研究物料平衡表


/
/
/
/
/







— 66 —


平衡图如下：


图2.3-3 伏立康唑原料药合成物料平衡图 单位：g/a
（3）α-肾上腺素受体拮抗剂原料药及其关键中间体（赛洛多辛）研究物料平


衡


拟建项目α-肾上腺素受体拮抗剂原料药及其关键中间体（赛洛多辛）研究过


程主要包括亲核缩合反应，盐解反应、亲核缩合反应、成盐反应，盐解反应、酯


基水解反应、腈基水解反应。根据项目设计资料，该原料药及中间体研发关键控


制参数：







— 67 —


根据项目研发工艺及各物料投入量、研发过程中各反应过程反应量及损耗量，


明确赛洛多辛及其中间体研发的物料平衡表：







— 68 —


项目α-肾上腺素受体拮抗剂原料药及其关键中间体（赛洛多辛）的关键反应


步骤物料平衡分析如下：


图2.3-4 赛洛多辛反应合成物料平衡图 单位：g/a
（4）本项目溶剂总平衡


实验室采用通风橱进行负压抽风，总体收集效率较高（取90%），碱液喷淋+


干湿分离器+活性炭对有机废气吸附效率取30%，项目溶剂及有机废气物料平衡见


下图：







— 69 —


图2.3-5 项目溶剂及VOCs平衡图 单位：g/a


2.3.7项目总平面布置图


本项目租赁重庆两江新区水土街道云福路 326号（3-1）现有厂房进行建设，


租赁厂房共 4层，建筑面积约 1272.69m2。


根据项目平面布置图，1F主要是布置前台接待大厅、会议室、接待室及部分


设备室（冻干机、压缩机）、财务室、档案室、配电房、一般固废暂存间。2F东


侧主要是办公区域（包含经理室、休息室）。3F～4F主要是项目的研发实验楼层。


本项目 1F设置 1套一体化污水处理设施，处理实验废水。1F南侧设置大门


入口，便于运输原辅材料产品。


工


艺


流


程


和


产


排


污


环


节


2.4施工期工艺流程及产物环节


本项目租赁重庆两江新区水土街道云福路326号联东U谷·重庆两江新区国际


企业港已建厂房实施“重庆库邦生物医药科技实验室项目”。施工期主要为隔层建


设、厂房装修、设备安装、调试生产设备（项目隔断层图纸均已向园区报备，并


取得了企业所在园区（北京联东物业管理股份有限公司）核发的装修施工许可证


（见附件 9），允许企业进行隔断装修）。施工期产污环节主要为施工人员的生


活污水及生活垃圾、施工运输扬尘及装修期间产生的废气、施工噪声和装修垃圾


等。







— 70 —


图 2.4-1 施工期工艺流程及产污环节图


2.5运营期工艺流程及产污环节


本项目主要对目前已上市的药物进行工艺探究和改进，不进行新药研发，实


验室研发主要对实验工作参数及试剂配比进行研发及优化，寻求得到反应过程稳


定，反应程度温和、得率高、同时污染小的药物中间体、原料药的制备过程和条


件，主要目的为改进目标物合成路径、工艺，增加产品得率（降低药品生产线成


本），探究低污染性溶剂（目前所用溶剂以二氯甲烷为主，其毒性较大，成本较


高，本项目主要探究其替代溶剂，以醇类、酯类、醚类和甲苯为主要探究方向），


主要探究反应类型为烷基化反应、水解反应、亲核缩合反应、还原反应、加氢反


应和溴代反应等；鉴于本项目以化学反应类型作为药物探究方向，故实验药品种


类具有不确定性，本次评价以具有代表性的药品（如伏立康唑、贝派地酸、赛洛


多辛）作为实验药品代表。本项目营运期研发总体流程见下图。


图 2.5-1 运营期实验总体流程示意图







— 71 —


2.5.1反应单元和精制单元的目的及原理


（1）反应单元


本项目主要探究反应类型为烷基化反应、水解反应、亲核缩合反应、还原反


应、加氢反应和溴代反应等，反应单元均位于化学反应实验室内，并在通风橱内


进行，一般反应容器为反应烧瓶（烷基化反应、加氢反应在专用通风橱和耐压反


应器内进行）。即在烧瓶内采用搅拌的方式加速物料反应。根据实验条件的不同，


将烧瓶置于常温室内或一定温度的水浴锅中。


实验目的：通过在反应单元调节投加物料的比例、反应的温度和时间、更换


不同的萃取溶剂等要素，探究反应的程度和条件，改进目标物合成路径、工艺，


增加产品得率，探究低污染性溶剂。


（2）精制单元


包括但不限于蒸馏（常压、减压）、过滤（一般过滤、真空过滤）、洗涤、


干燥、萃取、析晶（常温、降温）、淬灭、抽滤淋洗等的实验。


实验目的：通过调整精制单元的前后顺序、物料投加比例，调整或删减不利


的精制实验、更换不同的萃取溶剂等要素，探究实验的条件和最优流程，提高萃


取率。


①减压蒸馏：使用旋转蒸发器及循环水式多用真空泵。利用不同物质在相同


压力下，不同温度的沸点不同，进行提纯分离。


工作原理为：通过电子控制，使烧瓶在最适合速度下，恒速旋转以增大蒸发


面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中


恒温加热，瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。用加热浴加热蒸


馏瓶中的溶剂，加热温度接近该溶剂的沸点，但未达到其他物质的沸点，从而实


现分离。达到沸点的物质在高效冷却器作用下，可将热蒸气迅速液化，加快蒸发


速率，提高分质分离程度。


实验目的：通过改变蒸馏温度、时长、压力等参数，调整投料顺序等，探究


最佳的蒸馏条件，提高提纯效率。


②打浆：使用机械搅拌或电磁搅拌设备，根据溶解度的差异，去除目标产物


中的杂质。







— 72 —


打浆纯化是利用对目标产物溶解性不好，但是对杂质溶解性较好的溶剂进行


搅拌，将附在产物表面的杂质除去的过程。可加热操作，也可不加热操作，搅拌


后过滤或离心，以除去溶解在溶剂中的少量杂质，一般损失较少（<10%）。


实验目的：根据不同物质的熔点，溶解性等参数，改变实验条件，探究打浆


最佳纯化效率。


③萃取、洗涤：根据溶解度或分配系数的不同，对目标物质进行提纯。


利用物质在两种互不相溶（或微溶）的溶剂中溶解度或分配系数的不同，使


物质从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取，将绝大部分的化


合物提取出来。溶剂萃取工艺过程一般由萃取、洗涤和反萃取组成。一般将有机


相提取水相中溶质的过程称为萃取，水相去除负载有机相中其他溶质或者包含物


的过程称为洗涤，水相解析有机相中溶质的过程称为反萃取。


实验目的：通过改变萃取溶剂、时长、投加顺序、分配系数等条件，探究萃


取、洗涤过程更优的（萃取度高、污染小、成本低）溶剂。


④淬灭：


通过向反应体系中加入某些物质，或者将反应转移到另一体系中，从而减缓


当前主反应速率，或使主反应终止的过程，其目的是防止和减少副产物的发生，


除去反应杂质。本次实验过程中常见为加水，稀释反应浓度和温度，从而终止反


应。


实验目的：通过调整催化剂、溶剂、反应时长、温度等条件，探究最佳反应


条件，减少副产物产生量。


⑤抽滤淋洗：


主要用于滤饼清洗过程，通过有机溶剂对滤饼进行淋洗，以达到进一步去除


杂质的目的。


⑥搅拌：可分为常温搅拌、低温搅拌和高温搅拌。


低温搅拌使用低温浴槽进行降温，低温浴槽使用乙醇作为冷却介质，冷却液


定期更换；高温搅拌使用水浴锅或油浴锅进行加热（90℃以上使用油浴锅，90℃


以下使用水浴锅）。此外，回流搅拌是由于有机化学反应通常较慢，且大多需要


在体系沸腾条件下反应较长时间，因此，为了不使反应物和溶剂的蒸汽逸出损失，







— 73 —


让化学反应在回流装置中进行，回流搅拌通常为高温搅拌。


实验目的：通过调整搅拌速率、时长、温度等条件，探究最佳反应条件，减


少反应物和溶剂损失。


⑦重结晶：


重结晶是将晶体溶于溶剂或熔融以后，又重新从溶液或熔体中结晶的过程。


原理是利用溶剂对被提纯物质及杂质的溶解度不同，使被提纯物质从中析出。而


让杂质全部或大部分仍留在溶液中（若在溶剂中的溶解度极小，则配成饱和溶液


后被过滤除去），从而达到提纯目的，或使混合在一起的物质彼此分离。


实验目的：通过调整溶剂和溶解条件（温度、时长等），探究更优的（污染


小、成本低）溶剂，提高提纯效率。


⑧旋转蒸发仪：主要用于溶剂回收，工作原理就是通过电机控制使蒸馏烧瓶


在最合适的速度下恒速旋转以增大蒸发面积，同时通过真空泵抽气使蒸发烧瓶处


于负压状态，减小溶液沸点，加快蒸发速度。根据不同溶剂沸点及蒸发温度的不


同，调节温度，对溶剂进行蒸发回收后再利用，不同溶剂的回收率有一定差异（仅


对有一定蒸馏利用率的主要溶剂进行蒸馏回收利用，其中二氯甲烷蒸馏回收率约


50%、甲苯蒸馏回收率约 40%、乙醇蒸馏回收率约 57%、乙醇蒸馏回收率约 70%、


四氢呋喃蒸馏回收率约 90%以上、乙酸乙酯蒸馏回收率约 30%）。


本项目精制单元包括但不限于以上介绍的流程，本次评价明确了各个精制提


纯实验的工作原理和实验探究目的，后续各方向原料药及中间体介绍过程中不再


赘述，主要对反应单元提出反应单元的化学过程。


2.5.2合成制药实验探究


主要探究反应类型为烷基化反应、水解反应、亲核缩合反应、还原反应、加


氢反应和溴代反应等；鉴于本项目以化学反应类型作为药物探究方向，故实验药


品种类具有不确定性，本次评价以具有代表性的药品（如伏立康唑、贝派地酸、


赛洛多辛）作为实验药品代表。由于实验操作流程相差不大，本次评价仅将抗真


菌方向药物原料药（伏立康唑及其中间体）实验流程进行具体描述，其余研究方


向仅列举工艺流程图、反应方程式并辅以简要说明，不再重复赘述。


1）抗真菌方向药物原料药及其关键中间体研究







— 74 —


项目抗真菌方向研发主要选择具有代表性的伏立康唑及其中间体，主要探究


反应类型包括溴代反应、瑞福尔马斯基反应、盐解反应、加氢反应、成盐反应。


根据设计资料，年实验次数为 100次，单批次样品产量约 2.0～4.8g。


（1）第一步：伏立康唑中间 1的实验探究过程


主要发生溴代反应，合成中间体 1。同时采取包括但不限于萃取、搅拌、洗


涤、减压蒸馏等精制提纯过程中一种或多种提纯工艺。实验流程及产排污节点如


下图：


实验说明：


①溴代反应：包括搅拌反应和淬灭搅拌两个操作步骤。偶氮二异丁腈分解成


氮气和四甲基丁二腈，4-氯-5-氟-6-乙基嘧啶和 N-溴代丁二酰亚胺在溶剂和氮气保


护的环境下发生反应，生成 1#目标中间体物质，实验过程加入水进行淬灭。本项


目实验过程主要通过改变溶剂类别及添加量等因素（现状主要溶剂为二氯甲烷，


将溶剂依次替换为醇类、甲苯等有机溶剂，探究反应参数），探究中间体 1的产


生量变化情况，因此该过程中会产生有机废气。


②萃取分液：使用乙醇进行萃取，将溴代反应中产生的丁二酰亚胺等溶于水


中，其他有机物质及目标物质溶于溶剂中，再进行萃取分液，从而将目标物质萃


取到溶剂中。本项目实验过程主要通过改变溶剂类别及添加量等因素（现状主要


溶剂为二氯甲烷，将溶剂依次替换为醇类、甲苯等有机溶剂，探究反应参数），


提高萃取率，该过程中会产生有机废气和萃取废液。


③搅拌洗涤：加入亚硫酸氢钠与 N-溴代丁二酰亚胺反应，从而去除 N-溴代


丁二酰亚胺，生成丁二酰亚胺、溴化氢、硫酸氢钠，再加入水进行洗涤，将物料


中的丁二酰亚胺、亚硫酸氢钠、溴化氢、硫酸氢钠溶于水中，与溶剂形成明显分


层，最后分液去除，本项目实验过程主要通过改变搅拌时长、温度、搅拌速率等，


探究不同反应条件下洗涤效率。该过程中主要产生废气和洗涤废液。


④减压蒸馏：本项目减压蒸馏的原理一致，根据目标物质的沸点，调整减压


蒸馏的温度，从而将目标物质蒸馏出来或遗留下来，故会产生该过程中会产生有


机废气和废液。本项目实验过程主要通过改变蒸馏时长、温度压力等，探究不同


反应条件下蒸馏效率。对应的废气和废液，后续不再赘述，仅明确污染物。







— 75 —


图 2.5-2 伏立康唑中间体 1的合成流程及产污节点图


主、副反应反应方程式如下：


此外，偶氮二异丁腈（AIBN）作为引发剂，在上述过程中，分解为四甲基丁


二腈和氮气，副反应化学反应方程式如下：







— 76 —


（3）伏立康唑中间 2的实验探究过程


主要发生瑞弗尔马斯基反应，合成中间体 2。同时采取包括但不限于萃取、


搅拌、洗涤、减压蒸馏等精制提纯过程中一种或多种提纯工艺。实验流程及产排


污节点如下：


实验说明：


①瑞福尔马斯基反应Ⅰ：反应瓶中加入溶剂（四氢呋喃）开启搅拌，加入锌


粉和 1,2-二溴乙烷，在 40-50℃，搅拌 1h后，滴加 2,4-二氟-2-[1-（1H-1,2,4-三唑


基）]苯乙酮的四氢呋喃溶液，该过程中生成溴化锌和 3-（6-氯-5-氟嘧啶-4-基）-2-


（2,4－二氟苯基）-1-（1H-1,2,4-三唑-1-基）-2-丁醇，本项目通过改变实验温度、


物料添加顺序及搅拌速率、时长等关键因素，探究反应最佳条件。此过程四氢呋


喃和甲基叔丁基醚挥发产生的有机废气。


②过滤、搅拌、静置分液、减压蒸馏：利用硅藻土将反应中的锌粉吸附过滤


下来，同时加入 7.7%的盐酸溶液，提供酸性环境，调节体系 pH=3-3.5，同时利用


有机溶剂与水不相容，静置分液后提取水相，再将水相进行减压蒸馏，本项目实


验过程主要通过改变搅拌时长、温度、搅拌速率等，探究不同反应条件下溶解效


率、蒸馏效率。故该过程中会产生四氢呋喃、甲基叔丁基醚等物质的有机废气，


及甲叔醚、1,2-二溴乙烷、甲叔醚、四氢呋喃的有机废液。


③搅拌萃取、搅拌、静置分层：加入乙酸乙酯后搅拌混合均匀，静置分层后


再进行萃取，取萃取后的有机相。本项目实验过程主要通过改变搅拌时长、温度、


搅拌速率等，探究不同反应条件下萃取效率。该过程中会产生有机废气、萃取废


液。


④搅拌、静置分层、洗涤：将萃取后的有机相加入三乙胺，调剂 pH至 9-10，


再加入 10%EDTA二钠盐溶液和水进行洗涤，将溶于水的三乙胺及 EDTA二钠盐


全部溶于水中，净化有机相，本项目实验过程主要通过改变搅拌时长、温度、搅


拌速率等，探究不同反应条件下洗涤效率。该过程中会产生乙酸乙酯等有机溶剂


的有机废气及试验废液。


⑤瑞福尔马斯基反应Ⅱ：利用氯化氢和 3-（6-氯-5-氟嘧啶-4-基）-2-（2,4－


二氟苯基）-1-（1H-1,2,4-三唑-1-基）-2-丁醇进行瑞福尔马斯基反应，生成中间体







— 77 —


2，该过程中会产生有机废气。


⑥真空过滤、搅拌打浆、过滤：将上步反应成盐的晶体经真空过滤后取其固


体分，再加入异丙醚进一步溶解过滤晶体中的乙酸乙酯、2，4-二氟-2-[1-（1H-1,2,4-


三唑基）]苯乙酮和 3-（6-氯-5-氟嘧啶-4-基）-2-（2,4－二氟苯基）-1-（1H-1,2,4-


三唑-1-基）-2-丁醇，得到纯度更高的中间体 2。本项目实验过程主要通过改变搅


拌时长、温度、搅拌速率等，探究不同反应条件下产品得率。该过程中会产生异


丙醇、异丙醚、乙酸乙酯等有机溶剂的废气及过滤产生的废液。


⑦洗涤、减压干燥：使用溶剂（现状为二氯甲烷，使用醚类溶剂进行替换）


进行洗涤，将溶于异丙醇的物质全部洗涤出来，去除中间体 2中的有机物质的杂


质，再进行减压干燥，将多余的有机溶液干燥出来，该过程中产生乙酸乙酯、二


氯甲烷、异丙醇等的废气和废液等。







— 78 —


图 2.5-3 伏立康唑中间体 2合成实验流程及产污节点图


本工段主要是在氮气保护下，2，4-二氟-2-[1-（1H-1,2,4-三唑基）]苯乙酮与


中间体 1在锌粉和 1,2-二溴乙烷条件下反应，然后再成盐酸盐制得中间体 2。主、







— 79 —


副化学反应方程式如下：


盐解、加氢反应，合成中间体 3。同时采取包括但不限于过滤、减压蒸馏、


搅拌分液、搅拌溶解和析晶、过滤、减压干燥等精制提纯过程中一种或多种提纯


工艺。实验流程及产排污节点如下：


①盐解反应：反应瓶中加入溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过改变反应温


度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用乙醇或甲苯对二氯甲烷进行替代，探究更


环保、高效、成本更低的溶剂），开启搅拌，氮气保护下加中间体 2，控温 20-30℃


分批缓慢加入碳酸氢钠，反应生成（2R,3S/2S,3R）-3-（6-氯-5-氟嘧啶-4-基）-2-


（2,4－二氟苯基）-1-（1H-1,2,4-三唑-1-基）-2-丁醇，该过程中会产生乙醇的有


机废气和 CO2。


②加氢反应：转入耐高压加氢釜，加入 5%钯碳控温 20-30℃、压力 0.2-0.4MPa


下，生成中间体 3，本项目通过尝试改变反应控制温度、压力等，探究反应过程


中间体的得率和收率，以寻求得率最高的反应条件，该过程中产生乙醇有机废气、


CO2、氢气和氯化氢。


③过滤、洗涤滤饼～降温析晶：再经过滤、减压蒸馏、分液洗涤、再次加盐


蒸馏、降温析晶等物理方式去除上述两反应产生的（2R,3S/2S,3R）-3-（6-氯-5-


氟嘧啶-4-基）-2-（2,4－二氟苯基）-1-（1H-1,2,4-三唑-1-基）-2-丁醇、5%钯碳、







— 80 —


中间体 2、氯化钠、氯化氢、乙醇及水等杂质。本项目实验过程主要通过改变过


滤时长、温度、搅拌速率等，探究不同反应条件下减压蒸馏、分液洗涤、加盐蒸


馏、降温析晶的效率，寻求得率最高的实验条件。过程中主要会产生乙酸乙酯、


异丙醇、乙醇等有机废气、废滤饼及废液等。


④过滤、减压蒸馏：与前面一致，不再赘述，该过程中会产生含异丙醇的废


气、废液等。


图 2.5-4 伏立康唑中间体 3合成实验流程及产污节点图


本工段主要由中间体 2用碳酸氢钠盐解，高压加氢制得中间体 3。主、副化







— 81 —


学反应方程式如下：


（5）伏立康唑中间 4的实验探究过程


主要发生左旋樟脑磺酸成盐反应，合成中间体 4。同时采取包括但不限于洗


涤干燥、溶解降温析晶、过滤、减压干燥等精制提纯过程中一种或多种提纯工艺。


实验流程及产排污节点如下，实验流程如下：


图 2.5-5 伏立康唑中间体 4的实验流程及产污节点图


实验说明：


①成盐反应：反应瓶中加入溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过改变反应温


度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，探究更环保、


高效、成本更低的溶剂），开启搅拌，加入中间体 3，搅拌溶清。控温≤20℃滴加


左旋樟脑磺酸/甲醇溶液，滴完后升温至 50℃左右搅拌 0.5h，至反应完生成 4#目


标中间体的晶体物质（“（2R,3S）-2-(2,4－二氟苯基）-3-（5-氟嘧啶-4-基）-1-


（气体）







— 82 —


（1H-1,2,4-三唑-1-基）-2-丁醇-（1R）-樟脑磺酸盐”）。


②离心过滤、洗涤干燥～洗涤、减压干燥：对成盐反应生成的 4#目标中间体


物质采用离心过滤取得滤上物后，再采用溶剂（实验目的上文已阐述，不再重复）


进行洗涤，将未反应完全的中间体 3、左旋樟脑磺酸等进一步溶解洗涤出去，再


控制减压干燥的条件，将甲醇排出，得到纯度较高的 4#中间体目标物质，按照同


样的原理，重复使用甲醇进行提纯，得到更高纯度的 4#中间体物质，并制得中间


体 4。


本工段主要由中间体 3在左旋樟脑磺酸/溶剂（甲醇）条件下成盐，制得中间


体 4。化学反应方程式如下：


6）伏立康唑原料药制成实验研发过程


主要发生盐解、结晶反应，合成伏立康唑原料药。同时采取包括但不限于洗


涤干燥、溶解降温析晶、过滤、减压干燥等精制提纯过程中一种或多种提纯工艺。


实验流程如下：







— 83 —


图 2.5-6 伏立康唑原料药合成实验流程及产污节点图


实验说明：


①盐解反应：反应瓶中加入溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过改变反应温


度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，探究更环保、


高效、成本更低的溶剂）和水，开启搅拌，加入中间体 4，搅拌溶清。降温至 0-5℃


滴加 40%氢氧化钠溶液，反应得到原料药的粗品。该过程中主要产生有机废气。


②萃取～过滤蒸馏：采用溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过改变反应温度、


搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，探究更环保、高效、


成本更低的萃取溶剂）作为萃取剂进行萃取，取得有机相，萃取水相为废液，有


机相再利用无水硫酸钠进一步干燥后进行过滤，将无水硫酸钠及其吸收的水、氢


氧化钠等去除，过滤后的液相进行蒸馏提纯，去除液相中的乙醇，因此该过程中


主要产生乙醇的有机废气，以无水硫酸钠为主的固废及萃取、蒸馏废液。


③打浆～洗涤、减压蒸馏（实验目的上文已阐述，不再重复）：利用异丙醇


溶解后，控制温度将上一级物料中的原料药粗品结晶出来，再过滤，再利用异丙







— 84 —


醇对滤饼进行洗涤，后续步骤与前述步骤及原理一致，洗涤和减压蒸馏，进一步


取得浓度更高的原料药。该过程中会产生异丙醇的有机废气、废液等。


本工段主要由中间 4用氢氧化钠盐解后，在异丙醇中结晶，制得伏立康唑原


料药。化学反应方程式如下：


2）α-肾上腺素受体拮抗剂原料药及其关键中间体（赛洛多辛）研究


项目α-肾上腺素受体拮抗剂研发方向主要选择具有代表性的赛洛多辛及其中


间体，主要探究反应类型包括亲核缩合反应、盐解、成盐和水解反应。根据设计


资料，年实验次数为 100次，单批次样品产量约 5～15g。


（1）赛洛多辛中间体 1的实验探究流程


实验简述：


①亲核缩合反应 1：反应瓶中加入适量溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过


改变反应温度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，探


究更环保、高效、成本更低的溶剂），加入 2-[2-（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙


醇，搅拌溶解，降温至 15-25℃，保温滴加三乙胺，滴加完毕保持温度继续滴加甲


基磺酰氯，加毕，维持搅拌室温继续反应 3h。使用 HPLC检测控制监测，至 2-[2-


（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙醇＜0.5%后即可。该过程中主要会产生有机废气。


②搅拌分液、蒸馏：利用纯水和溶剂搅拌分离，得到中间体 1，主要探究不


同反应条件下中间体 1的生成浓度。该过程中会产生有机废气。


③搅拌析晶、真空过滤～洗涤真空干燥：加入适量异丙醇搅拌析晶、真空过


滤、洗涤、真空干燥得到中间体 1“2-[2-（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙基甲磺酸


酯”，主要探究不同反应条件下中间体 1的干燥后产量。该过程中会产生异丙醇的


有机废气及其他含异丙醇的有机废液。







— 85 —


图 2.5-7 赛洛多辛中间体 1合成实验流程及产污节点图


本工段以 2-[2-（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙醇和甲基磺酰氯为原料，在三


乙胺催化下合成中间体 1。化学反应方程式如下：


（3）赛洛多辛中间体 2的实验探究流程







— 86 —


图 2.5-8赛洛多辛中间体 2合成实验流程及产污节点图


实验简述：


①盐解反应：反应瓶中加入适量溶剂（现状为二氯甲烷，本项目通过改变反


应温度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，探究更环


保、高效、成本更低的溶剂），并加入原料 5-[(2R)-2-氨基丙基]-2,3-二氢-1-[3-(苯


甲酰氧基)丙基]-1H-吲哚-7-腈酒石酸盐，搅拌溶解，然后室温滴加 NaOH 水溶液


调节体系 pH=11，加毕，搅拌反应 1h，主要生成 5-[(2R)-2-氨基丙基]-1-[3-(苯甲


酰氧基)丙基]-2,3-二氢-7-氰基-1H-吲哚。该过程中主要产生有机废气。


②静置分液～溶解搅拌：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。该过


程中主要会产生有机废气及实验废液。


③亲核缩合反应 2：加入中间体 1以及碳酸钠固体，加热回流 8小时。HPLC


（原料＜0.5%）监控反应转化完全后降温搅拌，生成 1-[3-（苯甲酰氧基）丙基]-2,3-







— 87 —


二氢-5-[(2R)-2-[[2-[2-（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙基]氨基]丙基]-1H-吲哚-7-甲


腈乙二酸盐。本项目主要改变实验参数（温度、时长、搅拌速率、物料添加顺序


等），探究实验过程目标产物的得率变化，寻求最佳反应条件。该过程中主要会


产生有机废气、实验固废及废液。


④降温搅拌～减压浓缩：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。该过


程中会产生有机废气，过滤的硫酸钠固体废物及蒸馏、萃取等废液。


⑤成盐反应：经异丙醇搅拌溶解后，加入 L-酒石酸室温搅拌成盐，得到中间


体 2，本项目主要改变实验参数（温度、时长、搅拌速率、物料添加顺序等），


探究实验过程目标产物的得率变化，寻求最佳反应条件。该过程中主要会产生有


机废气。


⑥真空过滤、干燥：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。该过程中


会产生异丙醇有机废气和含有中间体 1、异丙醇、L-酒石酸等的废液。


主、副化学反应方程式如下：


（4）赛洛多辛原料药合成实验探究过程


实验流程如下：







— 88 —


图 2.5-9 赛洛多辛原料药合成实验流程及产污节点图


实验简述：


①盐解反应：反应瓶中加入甲醇，将中间体 2分散在甲醇中，随后滴加适量


的 NaOH水溶液，滴加完毕体系室温搅拌 0.5h，使中间体 2反应生成 2,3-二氢-1-


（3-羟基丙基）-5-[(2R)-2-[[2-[2-（2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙基]氨基]丙基]-1H-


吲哚-7-甲腈。本项目主要改变实验参数（温度、时长、搅拌速率、物料添加顺序


等），探究实验过程目标产物的得率变化，寻求最佳反应条件。该过程中会产生


有机废气。


②过滤、减压浓缩：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。该过程中


主要会产生有机废气，过滤和蒸馏的废液。







— 89 —


③水解反应、淬灭：再利用二甲基亚砜溶解后，冰盐水降温至 10-20℃，滴加


双氧水以及 NaOH，保温反应，HPLC 反应监控（关键中间体＜0.5%）则转化完


全后，生成赛洛多辛原料药，保温滴加亚硫酸钠水溶液，淬灭反应。本项目主要


改变实验参数（温度、时长、搅拌速率、物料添加顺序等），探究实验过程目标


产物的得率变化，寻求最佳反应条件。该过程中会产生有机废气。


④萃取、洗涤、减压浓缩：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。该


过程中均产生有机废气及相应的实验废液。


主、副主化学反应方程式如下：


项目降胆固醇研发方向主要选择具有代表性的贝派地酸及其中间体，主要探


究反应类型包括亲核缩合反应、碘化、烷基化、酸解、还原、盐解、成盐和水解


反应。根据设计资料，年实验次数为 10次，单批次样品产量约 25～52.88g。


（1）贝派地酸中间 1实验探究过程


实验流程如下：







— 90 —


图 2.5-10 中间体 1合成实验流程及产污节点图


实验简述：


①亲核缩合反应：反应瓶抽真空充氮气，加入异丁酸乙酯和四氢呋喃，开启


搅拌，将反应物料冷却至-40℃，并缓慢加入溶解的二异丙基氨基锂，搅拌 1.5h，


加入 1,5‑ 二溴戊烷，搅拌 0.5h 后将反应混合物在环境温度搅拌 4.5h；本项目通


过尝试改变反应控制温度、压力等，探究反应过程中间体的得率和收率，以寻求


得率最高的反应条件。


②搅拌萃取、静置分层、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不再重复


赘述。该过程中会产生有机废气、萃取废液。


③碘化反应：将获得的残余物溶于丙酮中，加入碘化钾。将反应物料在 50℃


搅拌过夜，然后冷却至环境温度；本项目通过尝试改变反应控制温度、压力等，


探究反应过程中间体的得率和收率，以寻求得率最高的反应条件。


④搅拌萃取、静置分层、洗涤、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不







— 91 —


再重复赘述。


贝派地酸中间体 1合成过程产生有机废液、有机废气、过滤滤渣等。


（2）贝派地酸中间 2实验探究过程


图 2.5-11 中间体 2合成实验流程及产污节点图


实验简述：


①烷基化反应：反应瓶抽真空充氮气，并将中间体 1和对甲苯磺酰甲基异氰


以及四丁基碘化铵溶解在二异丙基氨基锂的四氢呋喃溶液中，开启搅拌，将反应


物料冷却至 0℃，之后使反应物料至室温搅拌 11h；本项目通过尝试改变反应控制


温度、压力等，探究反应过程中间体的得率和收率，以寻求得率最高的反应条件。


②搅拌萃取、搅拌、静置分层、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不


再重复赘述。该过程中会产生有机废气、萃取废液。


③酸解反应：将获得的残余物溶于乙醇中，并加入浓盐酸。将反应物料在室


温搅拌 1h。通过酸解反应，生产中间体 2；本项目通过尝试改变反应控制温度、







— 92 —


压力等，探究反应过程中间体的得率和收率，以寻求得率最高的反应条件。


④搅拌萃取、静置分层、洗涤、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不


再重复赘述。


贝派地酸中间体 2合成实验过程产生有机废液、有机废气、过滤滤渣等。


（3）贝派地酸中间 3实验研发过程


图 2.5-12 中间体 3合成实验流程及产污节点图


实验流程简述：


①还原反应：反应瓶中加入中间体 2，加入甲醇，开启搅拌，将反应物料冷


却至 0℃，缓慢加入硼氢化钠，反应混合物在环境温度搅拌 3h；生产中间体 3；


本项目通过尝试改变反应控制温度、压力等，探究反应过程中间体的得率和收率，


以寻求得率最高的反应条件。


②搅拌萃取、静置分层、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不再重复


赘述。


贝派地酸中间体 3合成实验过程产生有机废液、有机废气、过滤滤渣等。


（4）原料药合成实验研发过程


实验流程如下：







— 93 —


图 2.5-13 贝派地酸原料药合成实验流程及产污节点图


实验简述：


①水解反应：反应瓶中加入中间体 3，加入溶剂（现状为二氯甲烷，本项目


通过改变反应温度、搅拌顺序、时长等因素，尝试使用甲醇对二氯甲烷进行替代，


探究更环保、高效、成本更低的溶剂），搅拌 0.5h，加氢氧化钾和水，将反应混


合物回流 16h；本项目通过尝试改变反应控制温度、压力等，探究反应过程中间


体的得率和收率，以寻求得率最高的反应条件。


②搅拌、酸化、萃取、减压蒸馏：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘


述。


③结晶、真空过滤、干燥：实验目的及过程前文已详述，不再重复赘述。


贝派地酸合成反应化学反应式具体如下：







— 94 —


本项目实验室检测主要针对研发产品及中间产品的理化特性、结构形式、含


量、组分等进行检测。主要实验过程包括以下几类：


理化试验：主要进行水分含量、熔点检测、化学滴定、pH检测等等。主要会


进行干燥称重，溶液配置等实验操作，该过程中主要会产生实验废液、废样、废


实验用品等。理化实验后实验器皿在合成实验室中清洁，将会产生清洗废水。


检测室：分别进行高效液相色谱实验，气相色谱实验。该类实验一般使用甲


醇、乙醇等有机溶液先行走样，再将实验样品放入设备中进行检测，一般实验设


备上方设置有万向罩或收集罩，对有机废气进行收集。该过程中会产生有机废气、


实验废样，废实验用品、废液等。


2.5.4纯水制备工艺简述


厂区设置 1 套纯水制备机，采用二级反渗透+EDI 除盐工艺，制备能力为


10L/h。制水率约 70%，剩余 30%的浓水经管道排入废水处理站，离子交换树脂


需定期进行一次反冲洗，反冲洗废水管道排入废水处理设施，离子交换膜定期更


换，作为一般工业固废处置。







— 95 —


2.5.5项目产排污单元及其污染物种类统计


本项目为研发项目，结合实验室研发过程的不连续性和实验地点的易变动的


特点，本项目给出研发实验对应的实验室单元和污染物统计：


表 2.5-1 项目产排污单元及其污染物种类统计


序


号
产污单元 主要实验类型


污染物


废水 废气 固废


1 合成实验


室


各类化学合成反应 /
TVOC、非甲烷总


烃、盐酸、苯系


物等


实验室废液


过滤、萃取、结晶、


重结晶、真空过滤、


打浆静置分层、吸附


过滤等操作


/
TVOC、非甲烷总


烃、盐酸、苯系


物等


实验室废液以


及含实验废液


的活性炭等


设备、器皿清洁等 清洁废水 / 废玻璃器皿等


2 高温室


提纯精制实验中的


真空干燥、减压干


燥、干燥等实验过程


/ TVOC、非甲烷总


烃、盐酸等
/


3 分析室
样品检测 / TVOC、非甲烷总


烃有机废气


废试样、实验


废液


设备、器皿清洁等 清洁废水 / 废玻璃器皿等


4 地坪清洁 / 清洁废水 / /


5 纯水制备 纯水制备机
反渗透废


水、浓水
/ 废离子交换树


脂


6 生活办公 / 洗衣废水、


生活污水
/ 生活垃圾


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


本项目位于重庆两江新区水土街道云福路 326号，属于重庆市水土工业园规


划范围内，根据现场调查，项目租赁生产厂房所在楼栋为联东 U谷－国际企业港


D区 3-1号厂房，项目所在地规划为工业用地，项目四周均为标准厂房。项目西


侧紧邻的云福路。项目租赁重庆三南科技有限公司位于联东 U谷的 3-1号标准厂


房，根据现场调查，厂房租赁前为空置状态，之前无企业入驻及生产痕迹，无原


有污染问题。联东 U谷－国际企业港 D区共 21幢厂房， 总占地面积约为 74420


平方米，建筑面积 74917.86m2，根据现场调查，联东 U谷 D区生化池属园区公用


环保工程，废水处理规模为 120m3/d，现状处理量约 80m3/d，D区厂房及生化池


已验收，本项目依托可行。







— 96 —


染


问


题







— 97 —


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


3.1环境空气质量现状


3.1.1达标区判定


根据渝府发〔2016〕19 号文规定，评价区属环境空气 2 类功能区域，执


行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。


本评价引用重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境质量状况


公报》中北碚区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表 3.1-1。


表 3.1-1区域空气质量现状评价表
污染


物
年度评价指标


现状浓度


（µg/m3）


标准值


（µg/m3）
占标率% 达标情况


PM10


年平均质量浓度


57 70 81.42 达标


SO2 7 60 11.66 达标


NO2 30 40 7075 达标


PM2.5 37 35 100.6 超标


O3 日最大8h平均浓度 151 160 94.4 达标


CO 日均浓度的第95百分位数 1.1mg/m3 4mg/m3 27.5 达标


根据 2023年环境空气质量状况北碚区的生态环境状况公报数据，北碚区


环境空气 SO2、NO2、PM10、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）


二级标准，PM2.5超标，属于环境空气质量不达标区域。


本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公


报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下：


①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车


18.2万辆，淘汰治理老旧车辆 10.2万辆，路检机动车 21.7万辆次，遥测机动


车 1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆 1.5万辆次，组织 1029家加油


站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。


②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污


染防治专项资金约 3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完


成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造


或低氮燃烧改造 130余家，督促 800家重点排污企业稳定达标运行。







— 98 —


③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建


筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）


860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持 90%以上。


④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深


度治理 685家、抽测抽查 5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧


综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点 4000余个，大幅


提高露天焚烧处置效率。


⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气


污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级


部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度－移


交－督导－通报－整改”的攻坚机制，累计指导企业 2900余家次、帮扶解决问


题 8000余个、移交典型问题 2100余个、曝光污染源 177个。以重点行业绩效


分级分类管控为抓手，评定 A级企业 1家、B级企业 27家，树立行业标杆，


减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体


系。联合签订联动工作方案（2023—2025年）、移动源联合防治合作协议，


组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准


同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区


域空气质量改善。


在重庆市范围内（包括项目所在区域）执行相应的整治措施后，可改善区


域环境质量达标情况。


3.1.2特征污染物现状监测数据


本项目特征污染物为非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、TVOC、二氯甲烷，根


据生态环境部环境工程评估中心对《建设项目环境影响报告表》内容、格式及


编制技术指南常见问题解答（2021年 10月 20日）：技术指南中提到“排放国


家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气


质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，


不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、《工业企







— 99 —


业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环


境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排


放标准详解》等导则或参考资料。


综上，甲苯、氯化氢、TVOC、二氯甲烷无国家、地方环境空气质量标准，


仅参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D，故本


次评价不对上述因子进行监测。仅对非甲烷总烃的环境质量现状进行评价。


本次评价项目周边范围内非甲烷总烃环境质量现状均委托重庆欧鸣检测


有限公司于 2024年 04月 20日至 2024年 04月 22日对厂界下风向进行了现状


监测（报告编号：24WT237，见附件 8），项目详细监测数据结果见表 3.1-2。


（1）现状评价方法与标准：


评价方法：环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法：


Ii=Ci/C0×100%


式中：C0—污染因子 i的环境质量标准（mg/m3）；


Ci—污染因子 i的实测浓度（mg/m3）；


Ii—污染因子 i的占标率，“0~1”满足标准，>1为超标。


评价标准：非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》


（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值要求。


（2）监测及评价结果


环境空气现状监测结果统计及污染物占标率见表 3.1-2。


表 3.1-2 环境空气监测结果 浓度单位：mg/m3


监测点位 监测指标
小时平均浓度


范围


小时平均标


准值


超标率


（%）


最大占标


率%


厂界下风向 非甲烷总烃 0.49~0.63 2.0 0 31.5
注：坐标轴以厂界中心点为零点。


监测统计及评价结果表明：非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质


量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准浓度限值要求。


3.2地表水环境质量现状


本项目所在区域废水受纳水体为竹溪河（原黑水滩河），汇入嘉陵江。根


据《重庆市人民政府批准重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府







— 100 —


发〔2012〕4号），本项目所在区域纳污水体竹溪河属于 IV类水域，地表水环


境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV类水域标准。


根据北碚区生态环境局发布的《2021年北碚区生态环境质量简报》中：


“2021年，嘉陵江北碚段水质符合 II类水质，保持稳定。璧北河与黑水滩河总


体水质良好，符合 III类水质。”故本项目受纳水体竹溪河（原黑水滩河）水质


可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。


3.3声环境质量现状


本项目所在区域属于 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》


（GB3096-2008）3类标准。按照建设项目环境影响报告表（污染影响类－填


写指南），项目周边 50m 范围内无声环境保护目标的建设项目，可不进行声


环境质量现状监测，因此本次评价可不进行声环境质量现状评价。


3.4生态环境


根据现场实地调查，本项目所在地周边现以已建城市生态系统为主，周边


环境绿化较好，植被主要为常见花草、灌木及乔木类，生态结构简单。评价范


围内未发现文物古迹、风景名胜及自然保护区，无珍稀保护动植物分布，生态


环境现状比较稳定。


3.5地下水、土壤。


拟建项目对合成实验室、试剂库房、易制毒库、易制爆库、危废贮存点均


位于 3F，已采取防流失，污水处理设施按照国家有关标准和规范的要求，设


计、建设和安装有关防腐、防泄漏、防渗设施，防止污染物污染土壤和地下水；


且本项目所使用的、暂存的试剂量少，基本无地面漫流可能，采取防渗措施后，


基本不存在垂直入渗的污染途径。采取上述措施后拟建项目基本不会造成土壤


及地下水环境的污染。


因此，根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》，本次


评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。


环境


保护


目标


3.6 项目外环境及环境保护目标调查


3.6.1外环境调查







— 101 —


本项目位于重庆市两江新区水土街道联东 U谷内，周边主要为工业企业，


项目西侧为云福路（西侧，约 18m）、重庆苏弈华科技有限公司（西南侧，75m，


电子材料制造）、重庆嘉凯捷控制阀有限公司（西北侧，80m，机械零件制造）


等，南侧为重庆宏喆机械有限公司（南侧，80m，机械零件制造）、东侧为重


庆索创新材料技术有限公司（东侧，30m，新型材料制造），南侧为园区西北


门，D4、D3-2栋厂房正在装修。


表 3.8-1 外环境关系分布情况一览表


序


号
企业名称 方位


与项目最近


距离（m）
备注


1 重庆苏弈华科技有限公


司
西南 75 已建工业企业，电子材料制


造，厂房高约 14m


2 重庆嘉凯捷控制阀有限


公司
西北 80 已建工业企业，控制阀加工，


厂房高约 14m


3 重庆宏喆机械有限公司 南 80 已建工业企业，机械零件制


造，D2栋，厂房高约 15.3m


4 D4厂房在建企业 南 25 装修中，空厂房，厂房高约
14.8m


5 D3-2厂房在建企业 北 紧邻
装修中，空厂房，厂房高约


15.3m


6 重庆威鑫佳电子科技有


限公司
东 10 已建工业企业，电子零件制


造，厂房高约 15.3m


7 重庆索创新材料技术有


限公司
东南 30 已建工业企业，新材料制造，


厂房高约 15.3m
8 云福路 西 18 城市支路，双向 2车道


9 万中路 北 100 城市支路，双向 2车道


3.6.2大气环境


本项目对周边大气环境的影响主要为污水处理设施臭气及实验室废气，均


收集至 1套“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭”吸附装置处置后由 1根 20m高


排气筒排放，排气筒设置于厂区西北侧，本次评价以排气筒为原点建立坐标轴，


外扩 500m的评价范围内分布有万寿公租房及规划居住用地 2处大气环境敏感


目标，无自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标名称及相对位置关系


见表 3.6-1。


表 3.6-1 环境敏感点分布一览表
序


号
名称


坐标 m 环境


功能区


相对厂


址方位


相对厂界距


离 m 保护内容
X Y


1 万寿公租房 -60 -300 大气二


类区
SW 310（距离排


气筒 335m）


涉及 6栋居


民楼，居民







— 102 —


约 2500人


2 规划居住用地 475 -20 E 445（距离排


气筒 470m）
目前空置


*以项目排气筒为原点建立坐标轴（0,0）。


3.6.3声环境


经调查，项目周边 50m范围内均为工业企业，无居民、医院、学校等声


环境保护目标。


3.6.4地下水环境


厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等


特殊地下水资源。


3.5.5地表水环境


本项目污废水受纳水体为竹溪河，最终汇入嘉陵江，项目地表水环境保护


目标调查见表 3.6-2。


表 3.6-2 地表水环境敏感点分布一览表


3.6.6生态环境


项目位于重庆市两江新区水土街道联东 U 谷（水土工业园区）内，周边


无生态环境保护目标。


序


号
敏感点名称 水域功能 类别 相对方位


相对厂界最


近距离（m）


1 竹溪河 工业用水 Ⅳ类水域 东北 590
2 嘉陵江 工业、农业、饮用水源 III类水域 南 6100







— 103 —


污染


物排


放控


制标


准


3.7排放标准


3.7.1废气排放标准


营运期大气污染物主要为药物合成实验废气、分析检测废气、少量酸性和


碱性挥发废气、药物称量产生的颗粒物、废水预处理设施和危废暂存产生废气，


废气污染因子主要为颗粒物、氯化氢、NMHC、TVOC（甲苯、二氯甲烷、乙醇、


乙基异丙基醚、三乙胺、异丙醇、四氢呋喃、乙酸乙酯等全部计入 TVOC）及


臭气浓度等。废气采用通风橱、万向集气罩后收集经新建的“碱液喷淋+干湿过


滤器+活性炭吸附装置”处理后通过 20m高排气筒排放。


项目工艺废气、废水预处理设施有组织废气执行《制药工业大气污染物排


放标准》（GB37823-2019）中的表 2大气污染物特别排放限值；有组织臭气浓


度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2排放标准限值；


厂区内 VOCs执行挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37823-2019），


厂界无组织氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表


4浓度限值（由于 GB37823-2019表 4无非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氨的厂


界无组织控制排放限值），故甲苯、非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放执行


《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表 1浓度限值，硫化氢和氨、


臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1浓


度限值；项目排放标准详见表 3.7-1～表 3.7-3。


表 3.7-1 有组织排放大气污染物浓度限值


污染源 污染物
最高允许排放浓度


（mg/m3） 依据


实验室、


污水处理


站有组织


废气


氯化氢 30


《制药工业大气污染物排放标准》


（GB37823-2019）表 2大气污染物


特别排放限值


颗粒物 20
非甲烷总烃 60


TVOC 100
硫化氢 5
氨 20


苯系物 40
注：二氯甲烷无排放标准限值，本次评价将其纳入 TVOC核算。


表 3.7-2 无组织排放大气污染物浓度限值


污染物
无组织排放监控浓度限值


依据
监控点 浓度（mg/m3）


氯化氢
在企业边界设置


监控点
0.2 《制药工业大气污染物排放标准》


（GB37823-2019）表 4企业边界大气







— 104 —


污染物排放限值


非甲烷总烃
周界外浓度最高


点


4 《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）表 1大气污染物排


放限值


颗粒物 1.0
甲苯 2.4


臭气浓度
在企业边界下风


向设置监控点


20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）表 1恶臭污染物厂界


标准值


硫化氢 0.06
氨 1.5


表 3.7-3厂区内 VOCs无组织排放限值


污染物项目
特别排放限值


（mg/m3）
限值含义 标准来源


NMHC
6 监控点处 1h平均浓度值 《挥发性有机物无组织排


放控制标准》


（GB37823-2019）20 监控点处任意一次浓度值


3.7.2废水


拟建项目废水主要为生活污水和实验室废水，实验室主要进行化学合成反


应，与化学合成类制药工业废水相似，参照《化学合成类制药工业水污染排放


标准》（GB21904-2008）中“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水


时，有毒污染物总镉、烷基汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、总汞在本标准规


定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇


污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管


部门备案”。


综上，项目实验室废水不含总镉、烷基汞、六价铬、总砷、总铅、总镍、


总汞等污染物，且建设单位已于水土污水处理厂达成了污水接纳意向协议（见


附件），建设单位废水污染物中 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN预处


理达水土污水处理厂进水水质标准（LAS 执行《污水综合排放标准》


（G8978-1995B）三级标准；总锌、二氯甲烷、急性毒性作为监控因子执行《化


学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）表 2标准限值）后排


入市政污水管网，进入水土污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物


排放标准》（GB18918-2002）表 1一级 A标后排入竹溪河。


表 3.7-4 厂区排放口排放标准限值 单位：mg/L
污染物因子 浓度限值 执行标准


pH 6~9（无量纲）
水土污水处理厂设计进水水质限值


COD 400







— 105 —


SS 300
BOD5 220
氨氮 35
总氮 50
总磷 7


LAS 20
《污水综合排放标准》（G8978-1995B）


三级标准
急性毒性（验收


监控因子）
0.07


《化学合成类制药工业水污染排放标准》


（GB21904-2008）总锌 0.5


二氯甲烷 0.3


表 3.7-5 水土污水处理厂排放口排放标准一览表 单位 mg/L


项目 pH
CO
D


BO
D5


SS
NH3-
N


总


氮


LA
S


总


锌


二氯


甲烷


总


磷


《城镇污水处理厂
污染物排放标准》
（GB18918-2002）


一级 A标准


6~
9


50 10 10
5（8）


*
15 0.5 1.0 /


0.
5


注：*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），括号外数


值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


3.7.3噪声


施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》，本项目位于 3


类区范围，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 3类标准，见表 3.7-6。


表 3.7-6 噪声排放标准 单位：dB（A）
标准 昼间 夜间 备注


《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 /
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 65 55 3类


3.7.4固体废物


生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；


项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，


根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)：“采用


库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，







— 106 —


不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要


求。”


危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存


污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物转移执行《危险废物转移管理


办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）中相关要求。







— 107 —


总量


控制


指标


3.8总量控制指标


（1）废气


本项目废气排放口属于一般排放口，因研发实验实际运营过程中涉及的溶


剂种类多，用量少，故有组织排放量较少。


本项目排入环境的废气总量指标为：非甲烷总烃 0.95kg/a、甲苯 0.05kg/a、


氯化氢 0.003kg/a。


（2）废水


本项目生活污水经生化池收集处理，实验室产生的废水进入新建的废水处


理系统，各废水预处理达接管标准后由总排放口排入市政管网，再进入水土污


水处理厂深度处理后排入竹溪河，最终排入嘉陵江。


项目排入环境的废水总量指标为：COD:0.0372t/a，NH3-N:0.0037t/a、TP：


0.0004t/a、TN0.0112t/a。







— 108 —


四、主要环境影响和保护措施


施


工


期


环


境


保


护


措


施


4.1施工期污染防治措施


本项目租用重庆市两江新区水土组团联东U谷－重庆两江新区国际企业港现


有厂房进行建设。项目施工期主要涉及室内装修改造（含隔层建设）及设备安装，


施工周期短，施工人员食宿依托周边已有设施，产生的环境影响较小。因此，本


次评价对施工期污染产生情况进行简要分析。


4.1.1施工期大气环境防治措施


施工期废气主要为设备安装产生的少量粉尘，对周边环境影响较小。


4.1.2施工期水环境防治措施


拟建项目施工期废水主要是施工人员洗手、如厕产生的生活污水，该废水依


托现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通


过市政污水管网，进入水土污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后排放，施工期废水对地表水环境影响小。


4.1.3施工期噪声防治措施


主要为设备基础施工以及调试过程中产生的噪声，其噪声值不大，约 60~70dB


（A），安装、调试结束后，噪声影响也结束。因此，施工噪声对周围环境影响


较小。


4.1.4施工期固体废物防治措施


施工期固体废物分为一般工业固废和生活垃圾。


（1）一般工业固废分类收集后，可回收部分进行回收利用，不能回收的部


分交由环卫部门收集处置；装修过程建筑废料交由建筑垃圾填埋场处置，装修施


工危废（废油漆、废漆桶）作为危险废物交由危废单位处置。


（2）生活垃圾依托现有厂房垃圾收集系统收集后，交由环卫部门清运处置。


运


营


期


环


境


4.2运营期大气影响和保护措施


4.2.1废气


4.2.1.1废气源强核算过程







— 109 —


影


响


和


保


护


措


施


拟建项目废气主要包括药物研发实验废气、分析检测实验废气、废水预处理


设施和危废贮存点废气。


（1）研发实验室废气


拟建项目药物合成研发实验过程中废气污染物主要为挥发性有机废气、反应


废气、少量酸性气体和投料粉尘，采用通风橱收集，收集的废气经“碱液喷淋+干


湿过滤+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA001）排放，排放高度 20m。


①有机废气


根据评价选择的伏立康唑、贝哌地酸、赛洛多辛 3个代表性药物的物料平衡，


有机废气产生单元主要为萃取、浓缩、干燥等环节。根据设计资料，本项目批次


性及连续性不强（即不定次的不定药物研发实验萃取阶段，一同放入通风橱内一


起萃取、蒸馏等，或多个反应瓶装置一并放在通风橱内一起进行等），对于实验


室研发阶段实验，其无序性增强，因此本次评价实验室废气按照产生单元核算。


根据实验室管理制度，干燥、萃取等实验操作步骤均集中在通风橱内进行，废气


产生量根据物料平衡进行统计。项目合成实验室年研发批次仅为 210批次/a，平


均每批次单步骤或单工序时长约 6～10h（为考虑对环境最不利影响，本次评价考


虑以单步骤时长作为废气浓度核算依据），则最大有效工作时长按 2100h计。


表 4.2-1 药物研发过程有机废气产生情况一览表


污染因


子
反应溶剂


反应溶剂总消


耗量 g/a（含蒸


馏回用量）


产污


系数


污染物产


生量 g/a
污染物产生


速率 kg/h


TVOC


异丙醇、异丁酸乙酯、1,5‑
二溴戊烷、乙酸乙酯、对甲


苯磺酰甲基异氰酸酯、四氢


呋喃、乙醇、丙酮、叔丁醇、


三乙胺、偶氮二异丁腈、1,2-
二溴乙烷等


15013 10% 1501 0.007


苯系物 甲苯 770 10% 77 0.0004
注：由于二氯甲烷无排放标准，本次评价不再单独统计，将其纳入总 VOCs范围。


②酸性其他


本项目药物合成研发实验中酸性气体主要为 HCl，其产生单元主要为酸化过


程添加的盐酸挥发出的 HCl废气。盐酸挥发出的 HCl根据运营过程中试剂消耗量


的 10%进行计算。项目酸解反应年实验时长仅为 100h，则本项目药物研发实验室







— 110 —


中酸性气体产生情况如下。


表 4.2-2 药物研发过程酸性废气产生情况一览表


产生单元 反应物料 添加量 g/a 产物因


子
产污系数


产生量
g/a


产生速率
kg/h


盐酸酸化 盐酸 125 氯化氢 10% 13 0.0001
③投料粉尘


硼氢化钠、氢氧化钾、樟脑磺酸等粉状原料在投加过程会产生少量投料粉尘，


采用药匙加料，加料过程产生的粉尘量极少，不进行定量分析。


拟建项目合成实验室均设置抽风橱，分析室设置万向抽风罩，通风橱废气收


集效率 80%，项目化学合成实验室废气经抽风橱和抽风万向罩收集后引至楼顶“碱


液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”处理装置进行处理（甲苯、非甲烷总烃综合处


理效率 30%、酸雾处理效率按 70%），由一根 20m高排气筒（DA001）排放；项


目少量酸性气体氯化氢与其他有机废气一起经抽风橱引至楼顶废气处理装置进


行处理。


（2）分析实验室废气及研发配液废气


本项目分析实验室位于 3F，主要采用紫外光谱、红外光谱、荧光光谱等仪器


设备按照已经确定的检测方法进行分析检测。检测项目主要有性状、溶解度、熔


点、比旋度、鉴别、pH、含量等。分析过程不使用有机溶剂、酸碱试剂等化学材


料，分析实验室运营过程中主要废气产生源于研发产品中含有的少量有机溶剂在


测试过程中产生的挥发性有机废气，本次评价不进行定量分析。该部分废气通过


设置万向集气罩收集后经“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”处理后通过 20m


高排气筒（DA001）排放。


废气收集方案：项目研发合成过程在通风橱内进行，废气直接经通风橱分别


收集（捕集率可达 90%），分析室、高温室及仪器室通过万象集气罩，再经主管


道进入“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”工艺处理。


项目设置通风橱和万向抽气罩对 8间合成实验室，1间分析室、高温室、仪


器室局部废气进行收集，共设置 18组（36个通风橱），8个万向集气罩。根据


《检验检测实验室设计与建设技术要求第 1部分：通用要求》


（GB/T32146.1-2015），项目设置的排风柜应满足《中华人民共和国机械行业标







— 111 —


准-排风柜》（JB/T6412-1999）相应要求：项目采用 FGS-120型排风柜（通风橱），


其尺寸应不低于（0.8×1.2m，排风柜内有效高度应不低于 1.1m，操作期间平均面


风速应不低于 0.5m/s，对应单个通风橱排风量应不低于 1800m3/h），抽排风情况


详见下表：


根据《简明通风设计手册》[主编：孙一坚（湖南大学），中国建筑工业出版


社出版]，则万向集气罩的排风量计算公式为：


Q=K×P×H×Vx×3600


式中：Q—集气罩排风量，m3/h；


K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 1.4；


P—集气罩敞开面的周长，m；


H—控制点（废气发生源）至罩口的距离，0.2m；


Vx—控制风速，m/s；控制风速一般取 0.25～0.5m/s，本次取 0.5m/s。


表 4.2-3 项目局部抽风装置建设情况一览表


序号 建设位置 抽排风设施 数量 单个尺寸
单个通风橱


风量
总风量
m3/h


1 3-1#合成实验室 通风橱 2 0.8×1.2m


1800m3/h


3600
2 3-2#合成实验室 通风橱 4 0.5×1.0m 7200


3 4-1~4-2#合成实
验室


通风橱 6 0.5×1.0m 10800


4 4-3#合成实验室 通风橱 8 0.5×1.0m 14400


5 4-4~4-5#合成实
验室


通风橱 14 0.5×1.0m 25200


6 4-6#合成实验室 通风橱 2 0.5×1.0m 3600


7 分析室、高温
室、仪器室


万向集气罩 8 半径 0.1m


单个集气罩
周长 0.63m，
对应风量
317.5m3/h


合计周长
5.04m，对
应风量
2540m3/h


合计核算风量 / / 67340
综上，本项目局部抽风装置核算总风量为 67340m3/h，考虑研发流程的时序


问题，实验室局部抽排风装置中，有约 40%同时运行（建设单位提供资料），因


此，局部抽排风装置要求的最小风量为 26936m3/h，考虑风阻损失，风机设计风


量约 27000m3/h。


（3）废水预处理系统及危废贮存点废气


废水预处理设施正常运行过程中会产生 H2S、NH3和臭气，由于 H2S、NH3







— 112 —


和臭气排放量和浓度较低，本次评价不进行定量分析；危废贮存点储存过程中会


产生少量有机废气，产生量极少，经加强通风换气后对周边环境影响较小；废水


预处理设施各个处理池加盖并设集气管道将臭气引至厂房楼顶排放。







— 113 —


表 4.2-4 废气产生和排放情况一览表


污染源
排气
筒编
号


污染物名称
废气
量


m3/h


污染物产生情况


治理措施
去除
效率
%


污染物排放情况
排放标


准
mg/m3


是否为
可行技


术


产生
量
kg/a


速率
kg/h


浓度
mg/m3


排放
量
kg/a


速率
kg/h


浓度
mg/m3


合成材料
研发


/ 非甲烷总烃


2700
0


1.351 0.0063 0.23
经通风橱收集，进入“碱液
喷淋+干湿过滤器+活性炭
吸附”装置处理，收集率按
90%，有机废气处理效率按


30%、酸雾按 70%。


30 0.95 0.0044 0.16 60


是


/ TVOC 1.351 0.0063 0.23 30 0.95 0.0044 0.16 100
/ 颗粒物 少量 少量 / / 少量 少量 / 20


/ 甲苯（苯系
物）


0.07 0.00036 0.013 30 0.05 0.00025 0.009 190


/ 氯化氢 0.010 0.00008 0.006 70 0.003 0.00003 0.002 30


分析检测 / 非甲烷总烃 / 少量 少量 / 经“碱液喷淋+干湿过滤器+
活性炭吸附”装置处理。


/ 少量 少量 / 60


危废贮存
点和药品
间废气


/
非甲烷总烃


/
少量 少量 /


加强通风换气
/ 少量 少量 / 60


臭气浓度 少量 少量 / /
少量 少量 / 6000*


废水预处
理设施臭


气
/


臭气浓度 / 少量 少量 较低
池体加盖，经管道引至厂房


楼顶排放


/ 少量 少量 较低 20
是硫化氢 / 少量 少量 较低 / 少量 少量 较低 5


氨 / 少量 少量 较低 / 少量 少量 较低 20


有组织废
气汇总


DA0
01


非甲烷总烃


2700
0


1.351 0.0063 0.23
上述废气经分别收集处理
后进入“碱液喷淋+干湿过
滤器+活性炭吸附”装置处
理，统一通过 1根排气筒排
放，高度为 20m，内径 0.9m。


30 0.95 0.0044 0.16 60


是


TVOC 1.351 0.0063 0.23 30 0.95 0.0044 0.16 100
甲苯（苯系


物）
0.07 0.00036 0.013 30 0.05 0.00025 0.009 190


氯化氢 0.010 0.00008 0.006 70 0.003 0.00003 0.002 30
颗粒物 少量 少量 / / 少量 少量 / 20


臭气浓度 少量 少量 / / / 少量 少量 6000*


项目无组


织废气
/


非甲烷总烃


/


0.15 0.007 /


/


/ 0.15 0.007 / 1.0 /
TVOC 0.15 0.007 / / 0.15 0.0007 / 4 /


甲苯（苯系


物）
0.007 0.00004 / / 0.007 0.00004 / 12 /


氯化氢 0.003 0.00002 / / 0.003 0.00002 / 0.2 /







— 114 —


颗粒物 少量 少量 / 少量 少量 / 1.0 /
硫化氢 少量 少量 / / 少量 少量 / 0.06 /


氨 少量 少量 / / 少量 少量 / 1.5 /
臭气浓度 少量 少量 / / 少量 少量 / 20* /


备注：臭气浓度为无量纲。







— 115 —


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.1.2排放口基本情况


大气排放口基本情况见下表所示。


表 4.2-5 大气排放口基本情况


排放
口编
号


污染物
种类


排放口地理坐标 风量
（m3/h
）


排气
筒高
度


（m）


排气筒
出口内
径（m）


排气
温度
（℃）


烟气流
速


（m/s）


类
型经度 纬度


DA0
01


非甲烷
总烃


106.5292
07 29.81191 27000 20 0.9 常温 11.8


一
般
排
放
口


颗粒物


TVOC
苯系物


氯化氢


4.2.1.3非正常排放分析


拟建项目开、停机及检修时均不涉及废气的非正常排放，因此非正常工况主


要考虑废气处理设施故障时废气综合处理效率下降至零的状态，非正常排放情况


详见下表所示。


表 4.2-6 污染源非正常排放量核算表


序


号


污染


源


污染物


名称


非正常排


放速率
kg/h


非正常排


放浓度
mg/m3


非正常排放


原因


单次持


续时间


年发


生频


次/次


应对措


施


1 DA00
1


非甲烷


总烃
0.0063 0.23 废气处理系


统设施故


障，效率降


低至 0%


60min 1


停止研


发实


验，立


即维修


TVOC 0.0063 0.23
苯系物 0.00036 0.013
氯化氢 0.00008 0.006


注：颗粒物排放量较少，不考虑其事故排放情况。


4.2.1.4废气自行监测要求


本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）


和《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017），结合


本项目的运行及污染特点，项目仅为研发企业，监测频次可相应降低，制定出营


运期相关的监测计划，拟建项目废气自行监测要求见下表所示。


表 4.2-7 拟建项目废气自行监测要求一览表
有组织排放


污染单
元


监测点位 监测指标 执行标准
监测频次
（一般排
放口）


实验室
有组织


DA001 废气量、非甲烷
总烃、TVOC、氯


《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823-2019）表 2 大气污染


1次/年







— 116 —


废气 化氢、苯系物、
颗粒物


物特别排放限值、《大气污染物综
合排放标准》（DB50/418-2016）


主城区限值


污水处
理设施
臭气


DA002 硫化氢、氨、臭
气浓度


《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823-2019）表 2 大气污染
物特别排放限值、《恶臭污染物排
放标准》（GB14554-93）表 2恶臭


污染物排放标准


1次/年


无组织排放


污染源 监测点位 监测指标 执行标准 监测频次


厂房外
厂内无组
织监控点


非甲烷总烃
《挥发性有机物无组织排放控制


标准》（GB37823-2019）


1次/年
下风向
厂界


无组织
监控点


非甲烷总烃、
TVOC、氯化氢、
甲苯、颗粒物


《制药工业大气污染物排放标准》
GB37823-2019）表 2 大气污染物
特别排放限值、《大气污染物综合
排放标准》（DB50/418-2016）主


城区限值


臭气浓度、硫化
氢、氨


《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表 1恶臭污染物厂


界标准值


4.2.1.5废气治理措施及其可行性分析


项目实验废气主要污染物为甲苯、非甲烷总烃、TVOC、HCl等。化学合成


实验室建设通风橱，分析检测室设置万向抽风罩，废气通过 1台风机（风量


27000m3/h）抽风至“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”装置处理后经 20m 高排


气筒（DA001）达标排放；污水处理设施臭气池体密闭并经管道引至厂房楼顶排


放。


（1）排气筒高度合理性分析


根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）“排放光气、氰化


氢和氯气的排气筒高度不低于 25m，其他排气筒高度不低于 15m（因安全考虑或


有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环


境影响评价文件确定。”本项目废气排放不涉及光气、氰化氢和氯气，项目租赁


整体楼栋，总计 4层（其中 2F为隔层），顶层高为 15.3m。因此，项目设置排


气筒高度为 20m。拟建项目实验室废气排气筒位于建筑屋顶高空排放，有效降低


废气排放对环境保护目标的影响。


（2）废气处理措施有效性分析


“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”装置是一种经济实用型酸雾、有机废气







— 117 —


的净化与治理组合工艺，具有适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等


优点。该设备是净化较低浓度有机废气的吸附设备，利用活性炭微孔能吸收有机


性物质的特性，把大风量低浓度有机废气中的有机溶剂吸收到活性炭中，经吸附


净化后的气体达标直接排空，吸附于活性炭中的有机废气随更换的废活性炭送至


有资质的单位处理。本项目实验室废气中污染物产生量较小，再通过抽风收集，


导致废气中污染物浓度较低，因此本次评价在污染物产生及排放量估算中保守考


虑活性炭的处理效率，有机废气取 30%处理效率、酸雾取 70%处理效率，设置“碱


液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”装置主要考虑作为保障措施。经处理后的废气


统一由 1根高 20m高的排气筒排放。


根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《关于


加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）及《2024


年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》等文件，鼓励排放 VOCs的工艺错峰生


产，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范


设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产


品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，


其碘值不宜低于 800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于


650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于 1100m2/g（BET法）。


采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于 0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜


低于 0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于 1.20m/s。


拟建项目设置 1套废气治理设施，采用蜂窝状活性炭，密度按 0.3g/cm3计算，


本环评建议废气治理设施活性炭总装填量不小于 0.01t，活性炭箱的体积不小于


0.05m3。活性炭箱前端设置过滤棉，起到过滤颗粒物及缓解废气流速的作用，经


过滤棉缓冲后废气经过活性炭箱的流速低于 1.2m/s，满足《吸附法工业有机废气


治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于 1.20m/s


的要求。活性炭的更换频率不多于 3个月一次。


项目有组织废气采用的“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”工艺为《排污许


可证申请与核发技术规范 制药工业－化学药品制剂制造》（HJ1062-2019）中的







— 118 —


可行技术，经处理后，废气污染物能够满足《制药工业大气污染物排放标准》


（GB37823-2019）中排放要求，能够实现达标排放，拟建项目废气对周围大气环


境影响较小。


4.2.1.5大气环境影响分析结论


项目有组织废气采用的“碱液喷淋+干湿过滤器+活性炭吸附”工艺为《排污许


可证申请与核发技术规范 制药工业－化学药品制剂制造》（HJ1062-2019）中的


可行技术，经处理后，各污染物能够满足《制药工业大气污染物排放标准》


（GB37823-2019）中排放要求，能够实现达标排放，拟建项目废气对周围大气环


境影响较小。


4.2.2废水


4.2.2.1废水源强核算过程


本项目合成物质研发过程产生的废液均收集后，作为危险废物委托专业有资


质公司处理。项目废水主要包括实验室器皿后两道清洗废水，实验室地坪清洁废


水，真空泵、洗衣废水、生活污水及纯水系统废水等。


①实验室研发废水


根据表 2.3-4，本项目实验室研发废水主要为设备及仪器清洗废水、水浴锅


废水、真空泵废水、洗衣废水等，其中实验废水、前 3次仪器和设备清洗废水经


收集作为危险废物处置；后两次设备清洁废水量约为 0.063m3/d（18.9m3/a）、碱


液喷淋废水量 0.05m3/dmax（0.1m3/a）、实验室地坪清洁废水 0.45m3/d（135m3/a）、


真空泵废水 0.02m3/d（6.0m3/a）、洗衣废水 1.08m3/d（324m3/a）、蒸汽灭菌废水


0.016m3/d（4.8m3/a）、纯水制备排水 0.033m3/d（7.254m3/a）、水浴锅 0.12m3/d


（5.1m3/a），合计 1.832m3/d（501.154m3/a），收集进入废水预处理设施预处理。


②生活污水


拟建项目劳动定员为 30人，年工作 250天，职工生活用水：30L/人•班，用


水量为 0.9m3/d（270m3/a），排水系数按 90%计算，则排放量为 0.81m3/d（243m3/a），


排入园区生化池处理。


拟建项目废水污染物产生、治理及排放情况见下表所示。







— 119 —


表 4.2-8 本项目污废水污染物产生、治理及排放情况表


污染源
废水排放量


（m3/d）


污染物


处理措施


经自建污水处理设施处理后 园区处理厂处理后 是否


为可


行技


术


污染因子
浓度


（mg/L） 产生量（t/a） 污染


因子


浓度


（mg/L）
排放量
(t/a)


浓度


（mg/L）
排放量
(t/a)


实验室器皿


清洗废水、


碱液喷淋废


水


0.113
(19m3/a)


pH 5~7 /


/ / / / / / /


COD 1000 0.0190
BOD5 500 0.0095
SS 800 0.0152


NH3-N 50 0.0010
总氮 80 0.0015
总锌 10.0 0.0002


二氯甲烷 10.0 0.0002
总磷 10 0.0002


实验室地坪


清洁废水
0.45


(135m3/a)
COD 450 0.0608
SS 500 0.0675


真空泵、水


浴锅排污
0.14


(11.1m3/a)


COD 1500 0.0167
BOD5 400 0.0044
SS 400 0.0044


NH3-N 40 0.0004
总氮 50 0.0006
总磷 12 0.0001


洗衣废水 1.08(324m3/a)


COD 600 0.1944
BOD5 400 0.1296
SS 450 0.1458


NH3-N 45 0.0146
总氮 80 0.0259
总磷 12 0.0039
LAS 100 0.0324


蒸汽冷凝水
0.016


(4.8m3/a)
COD 150 0.0007
SS 100 0.0005


纯水制备排


污
0.033


(7.254m3/a)
COD 150 0.0011
SS 100 0.0007







— 120 —


实验室废水


（小计）


1.832m3/d
（501.154m


3/a）


pH 5~7 /
实验室废水进入项


目新建废水处理设


施处理，采用“pH调


酸+微电解+中和+絮
凝沉淀+芬顿氧化”，
处理能力为 3m3/d，
预处理达标后进入


园区生化池


pH 6~9 /


/


是


COD 568.5 0.2927 COD 400 0.2004
BOD5 282.3 0.1435 BOD5 2200 1.1023
SS 463.1 0.2341 SS 300 0.1503


NH3-N 31.5 0.016 NH3-N 25 0.0125
总氮 55.3 0.028 总氮 40 0.0200
总磷 8.3 0.0042 总磷 5.0 0.0025
总锌 0.4 0.0002 总锌 0.4 0.002


二氯甲烷 0.4 0.0002 二氯甲烷 0.2 0.001
LAS 64.6 0.0324 LAS 20 0.0100


生活污水
0.810


(243m3/a)


COD 450 0.1094


生活污水依托现有


厂房生化池处理，处


理能力为 200m3/d


COD 350 0.0851


是


BOD5 350 0.0851 BOD5 220 0.0535
SS 420 0.1021 SS 300 0.0729


NH3-N 45 0.0109 NH3-N 30 0.0073
总氮 60 0.0146 总氮 45 0.0109
总磷 10 0.0024 总磷 7 0.0017


园区污水排


放口合计
2.642(744.154


m3/a)


pH / /


经市政污水管网排


入水土污水处理厂


处置


pH 6~9 / pH 6~9 /
COD / 0.3943 COD ≤400 0.2855 COD 50 0.0372
BOD5 / 0.2266 BOD5 ≤220 1.1558 BOD5 10 0.0074
SS / 0.3341 SS ≤300 0.2232 SS 10 0.0074


NH3-N / 0.0267 NH3-N ≤35 0.0198 NH3-N 5 0.0037
总氮 / 0.0423 总氮 ≤50 0.0309 总氮 15 0.0112
总磷 / 0.0065 总磷 ≤7 0.0042 总磷 0.5 0.0004
总锌 / 0.002 总锌 0.4 0.002 总锌 ≤1 0.002


二氯甲烷 / 0.002 二氯甲烷 0.2 0.001 二氯甲烷 / 0.001
LAS / 0.0324 LAS ≤20 0.0100 LAS 0.5 0.0004







— 121 —


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.2.2排放口情况


拟建项目废水排放基本情况详见下表。


表 4.2-9 废水类别、污染物及治理设施信息表


废


水


类


别


污染物


种类


排


放


去


向


排


放


规


律


污染治理设施


排放


口编


号


排放口


设置是


否符合


要求


排放口类型
污染


治理


设施


编号


污染


治理


设施


名称


治理设


施工艺


生


活


污


水


COD、


BOD5、


SS、氨


氮、TP、
TN


园


区


污


水


管


网


间


断


排


放，


流


量


不


稳


定，


无


规


律


1# 生化


池
厌氧


DW0
01


 是


 否


企业总排


雨水排放


清净下水


排放


温排水排


放


车间或车


间处理设施


排放口


生


产


废


水


pH、


COD、


SS、氨


氮、总


磷、总


氮、


LAS、总
锌、二


氯甲烷


自


建


污


水


处


理


系


统


2#


废水


预处


理设


施


pH 调


酸+微
电解+
中和+
絮凝沉


淀+芬
顿氧化


DW0
01


 是


 否


车间或车


间处理设施


排放口


表 4.2-10 废水排放口基本情况表


序


号


排放


口编


号


排放口地


理坐标


废水量


（万 t/a）
排放


去向


排


放


规


律


间歇


排放


时段


受纳污水处理厂信息


名


称


污染


物种


类


国家或地


方污染物


排放标准


浓度限值


1 DW00
1


106.52890
7 29.811697


水土


污水


处理


厂


间


断


排


放


流量


不稳


定，


无规


律


水


土


污


水


处


理


厂


COD 50mg/L


BOD5 10mg/L
SS 10mg/L


NH3-N 5mg/L
总氮 15mg/L
总磷 0.5mg/L
pH 6-9
总锌 1.0mg/L
二氯


甲烷
/


LAS 0.5mg/L







— 122 —


4.2.2.3废水达标排放及可行性分析


（1）废水收集方案


实验室 3～4F通过地坪打孔设置下沉式污水管道，将实验废水引入下一层顶


部及墙面布设的明管引入 1F西侧的污水处理站，1～2F生活污水通过卫生间污


水管道引入园区污水管网。


（2）实验室废水预处理装置工艺可行性


项目拟建设 1套废水处理设施，采用“pH调酸+微电解+酸碱中和+絮凝沉淀


+芬顿氧化”工艺处理研发废水。根据水平衡，项目进入废水处理设施的最大水量


为 1.832m3/d，项目废水处理设施设计处理能力为 3m3/d，可满足废水处理要求，


根据项目废水产生特点，废水处理设施采用间接运行方式。


调酸：调节 pH呈酸性，为后续微电解提供最佳反应条件。


微电解：又叫铁碳微电解反应，是目前处理印染、电镀、造纸、医药、焦化、


石油化工、橡胶助剂化工以及含苯环化工行业等高浓度、难降解有机污染废水的


一种理想工艺。可大幅度地降低废水的色度和 COD，提高 B/C比值即提高废水


的可生化性。


铁炭微电解工艺原理是电化学、氧化—还原、物理吸附及絮凝－－沉淀的共


同作用对废水进行处理。 铁碳微电解是将铁屑和碳颗粒浸没在酸性废水中时，


由于铁和碳之间的电极电位差，废水中会形成无数个微原电池。这些细微电池是


以电位低的铁成为阳极，电位高的碳做阴极，在含有酸性电解质的水溶液中发生


电化学反应。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子


有混凝作用，它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸，形成比较稳定的絮凝


物（也叫铁泥）而去除，为了增加电位差，促进铁离子的释放，在铁－碳床中加


入一定比例铜粉或铅粉。


中和：使酸性废水中的 H+与外加 OH-相互作用，生成弱解离的水分子，同


时生成可溶解或难溶解的其他盐类，从而消除它们的有害作用。


絮凝沉淀：絮凝过程中产生细小不规则的空隙对废水中的 COD进行吸附处


理，同时絮凝沉淀可处理绝大部分的 SS。



http://baike.haosou.com/doc/6305806-6519334.html

http://baike.haosou.com/doc/6021735-6234732.html

http://baike.haosou.com/doc/5802831-6015629.html





— 123 —


芬顿氧化：沉淀后的废水再进入氧化池，添加芬顿试剂作为氧化剂，芬顿试


剂是一种氧化性较强，氧化还原电位较高的氧化剂，能直接氧化水中的有机污染


物和构成微生物的有机物质，从而更进一步降低水体中 COD、BOD5、甲苯、二


氯甲烷等。


综上，项目研发工艺过程不涉及生物过程，废水污染物不涉及细菌总数，废


水可不进行灭活处理，故项目采用“pH 调节+微电解+中和+絮凝沉淀+芬顿氧


化”工艺处理研发过程产生的废水是可行的。


图 4.2-1 项目废水处理工艺流程图


（3）依托污水处理设施环境可行性分析


①依托现有生化池可行性分析


项目实验室废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后，通过标准厂房已建污水管网，与员工办公生活污


水一起依托标准厂房生化池处理达水土污水处理厂进水水质要求后排入市政污


水管网，然后进入水土污水处理厂进一步处理达标后排入竹溪河。


联东 U谷生化池属园区公用环保工程，废水处理规模为 120m3/d，现有处理


量约 80m3/d，剩余容量为 40m3/d，拟建项目排入已建生化池的最大废水量为


2.642m3/d，生化池能够接纳拟建项目产生废水，且拟建项目生产废水经自建预


处理设施处理达标后，再排入生化池，不会对生化池造成冲击。 建设单位已于


联东 U谷签订废水接纳协议，同意项目污废水进入园区生化池处理，该生化池


责任主体为园区工业物管（北京联东物业管理股份有限公司重庆分公司）。


因此，拟建项目废水依托联东 U谷已建生化池处理可行。


②排入水土污水处理厂依托可行性分析


重庆市两江新区水土污水处理厂设计总规模为 20万 m3/d，服务区域为重庆







— 124 —


两江新区水土片区启动区。根据查阅相关资料可知，水土污水处理厂目前已建成


规模为 6万 m3/d，该厂于 2012年 9月动工，2015年投入使用。现采用改良型的


二级强化脱氮除磷处理（A/A/O）工艺，采用鼓风曝气；出水采用二氧化氯消毒


方式；污水深度处理工艺采用纤维转盘滤池。水土污水处理厂排放标准执行《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。


拟建项目所在园区市政污水管网完善，且位于水土污水处理厂服务范围内，


污水可接入水土污水处理厂，项目污废水排放量仅为 2.642m3/d，占水土污水处


理厂处理能力的比例较少，不会对该污水处理厂运行负荷造成冲击，根据重庆市


生态环境局公布的重点污染源监督检查数据表明该污水处理厂各污染物可实现


稳定达标排放。项目所在地块属于水土污水处理厂接纳范围内，从接入途径、范


围和接入规模分析可知，排入水土污水处理厂可行。 项目已与水土污水处理厂


运营单位（重庆市三峡水土排水有限责任公司）签订污水接纳意向协议，同意本


项目污废水预处理达水土污水处理厂进水水质要求后进入该污水处理厂处理。


因此，拟建项目在采取上述废水处理措施后，对水环境影响很小。


4.2.2.4废水监测计划


项目实验室废水经自建废水处理设施处理后与生活污水一并排入污水管网。


依托生化池由北京联东物业管理股份有限公司重庆分公司运营负责。参照《排污


许可证申请与核发技术规范 制药工业－原料药制造》（HJ858.1-2017），拟建


项目废水污染物排放监测要求详见表 4.2-11。


表 4.2-11 废水自行监测计划表


类别 监测点位 监测项目 监测频率


生活污水
生化池排放


口


流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、
TP、TN


验收时监测 1次，以后


依托运营单位例行监测


实验室废


水


污水处理设


施排放口


流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、
总氮、总磷、pH、LAS、二氯甲烷、


总锌、急性毒性（验收监控）


验收时监测 1次，以后


1次/季度


4.2.3噪声


4.2.3.1噪声源强分析


拟建项目实验设备均为小型设备，运行过程中噪声较小，拟建项目噪声主要







— 125 —


来源于空调机组、风机、真空水泵、超声波清洗剂等辅助设备噪声，源强为


70~85dB（A），主要噪声源噪声值见表 4.2-12。


表 4.2-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）


声源名称
设备数


量/台
声压级/距声源距


离（dB（A）/m）


声控制


措施


降噪量


（dB
（A）


空间相对位置/m 运行


时段X Y Z


风机 1 85/1 减振、


消音
15 -5 2 1 昼间


中央空调


外机
1 85/1 减振、


消音
15 5 3 1.2 昼间


注：设备空间相对位置以厂区中心为原点，厂房地面位于高程点统计。







— 126 —


表 4.2-13 噪声源强调查清单（室内声源）


序号
建筑


名称


声源名


称


型号/（数


量）


声压级/距声


源距离（dB）
A/m）


声控


制措


施


空间相对位置/m
距室内边


界距离/m


室内边界


声级


/dB(A)


运行


时段


h


建筑物插


入损失/
dB(A)


建筑物外噪声


X Y Z 声压级/dB（A）


1


实验


室


真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
-10 15 12


东 25 50.3


2 15


29.3
南 35 50.2 29.2
西 5 52.3 31.3
北 5 52.3 31.3


2
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
-10 12 12


东 25 50.3


2 15


29.3
南 32 50.3 29.3
西 5 52.3 31.3
北 8 51.1 30.1


3
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
-10 10 12


东 25 50.3


2 15


29.3
南 30 50.3 29.3
西 5 52.3 31.3
北 10 50.8 29.8


4
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
-8 8 12


东 23 50.3


2 15


29.3
南 28 50.3 29.3
西 7 51.4 30.4
北 12 50.6 29.6


5
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
8 2 12


东 7 51.4


2 15


30.4
南 22 50.3 29.3
西 23 50.3 29.3
北 18 50.4 29.4


6
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
7 0 12


东 8 51.1


2 15


30.1
南 20 50.4 29.4
西 22 50.3 29.3
北 20 50.4 29.4


7
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
8 10 12


东 7 51.4
2 15


30.4
南 30 50.3 29.3







— 127 —


西 23 50.3 29.3
北 10 50.8 29.8


8
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
8 12 12


东 7 51.4


2 15


30.4
南 32 50.3 29.3
西 23 50.3 29.3
北 8 51.1 30.1


9
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
10 14 12


东 5 52.3


2 15


31.3
南 34 50.2 29.2
西 25 50.3 29.3
北 6 51.7 30.7


10
真空水


泵
/（1） 70/1


建筑


隔声
11 15 12


东 4 53.1


2
15


32.1
南 35 50.2 29.2
西 26 50.3 29.3
北 5 52.3 31.3


11
超声波


清洗机
/（1） 75/1


建筑


隔声
-8 14 12


东 23 50.3


4 15


29.3
南 34 50.2 29.2
西 7 50.3 29.3
北 6 52.3 31.3


12
超声波


清洗机
/（1） 75/1


建筑


隔声
-8 10 12


东 23 50.3
4 15


29.3
南 30 50.3 29.3
西 7 51.4 30.4
北 10 50.8 29.8


13
超声波


清洗机
/（1） 75/1


建筑


隔声 5 1 12


东 10 50.8


4 15


29.8
南 21 50.3 29.3
西 20 50.4 29.4
北 19 50.4 29.4


14
超声波


清洗机
/（1） 75/1


建筑


隔声
5 4 12


东 10 50.8


8 15


29.8
南 24 50.3 29.3
西 20 50.4 29.4
北 16 50.4 29.4







— 128 —


15
超声波


清洗机
/（1） 75/1


建筑


隔声
6 12 12


东 9 50.9


8 15


29.9
南 32 50.3 29.3
西 21 50.3 29.3
北 8 51.1 30.1


备注：以厂房中心为空间相对位置坐标原点，东西走向 X轴，南北走向 Y轴。







— 129 —


4.2.3.2噪声治理措施及影响分析


针对主要噪声源，项目选用低噪声设备，同时对不同设备采取密闭房间放置


和隔声处理措施；对有振动设备机组设置防振支座和减震垫，以减振降噪；风机


进、出口按照操作规范安装消声器。


（1）噪声预测


采用根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户


外传播声级衰减基本计算方法：


A.计算预测点位的倍频带声压级


Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)


式中：Lp(r)—预测点处的声压级，dB；


Lp(r0)—参考位置 r0处的声压级，dB；


Dc—指向性校正，他描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级


LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；


Adiv—几何发散引起的衰减，dB；


Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；


Agr—地面效应引起的衰减，dB；


Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；


Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。


B.几何发散引起的衰减（Adiv）


户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、


障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次评价只考虑几


何发散衰减，且主要噪声设备为点声源，按点声源的几何发散衰减计算。


LP（r）=LP(r0)-201g(r/r0)


式中，L（r）—评价点噪声预测值，dB（A）；


L（r0）—位置 r0处的声级，dB（A）；


r—为预测点距离声源距离，m；


r0—为参考点距声源距离，m。







— 130 —


工业企业噪声计算：


设第 i个室外声源在预测点产生的 A声级为 LAi，在 T时间内该声源工作时


间为 ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为 LAj，在 T时间内该声源


工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为


























  


 


N


1i


M


1j


L1.0
j


L1.0
iqg


AjAi 10t10t
T
1g10L le


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


T—用于计算等效声级的时间；


N—室外声源个数；


ti—在 T时间内 i声源工作时间，s；


M—等效室外声源个数；


（2）预测结果


项目主要设备噪声对该厂厂界噪声影响预测结果见表 4.2-14。


表 4.2-14 厂界噪声预测结果及评价 单位： dB(A)


名称
本项目预测值 标准值 达标情况


昼间 昼间 昼间


东侧厂界 50 65 达标


南侧厂界 49 65 达标


西侧厂界 51 65 达标


北侧厂界 49 65 达标


从表 4-16 来看，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 3类标准要求。项目 50m范围内无声环境敏感目标，故无


需进行敏感目标噪声预测。


（3）监测要求


根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测计划依据《排污单位自行监测


技术指南—总则》（HJ819.2-2017）中要求制定，企业应自觉接受当地环保部门的


监督与管理。


本项目噪声自行监测要求情况见下表：







— 131 —


表 4.2-15 本项目噪声自行监测情况一览表
监测点位 监测指标 监测频次 执行标准


厂界四周
等效连续 A声


级（Leq）
验收时监测 1次，


以后每季度一次


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）3类标准要求


4.2.4固废


4.2.4.1固体废物产生情况


本项目产生的固体废物主要一般固废、危险废物、生活垃圾等。


（1）危险废物


①研发实验废液


药物合成研发实验过程中废液主要包括过滤废液、滤渣、萃取废液、废冷凝


液等各种废液，本项目研发实验种类多且具有不确定性因素，因此计算药物研发


废液时按最不利影响考虑，根据物料平衡核定废液量，本项目研发实验废液（包


括实验过程生成水及液态物质）（废物类别：HW49，废物代码：900-047-49）


产生量约 0.0099t/a。


②检测分析废液


检测分析过程中产生的废液包括样品预处理残液、经过理化分析检测后的废


弃检验品以及设备实验仪器的前 2次清洗废液，根据水平衡，清洗废液产生量为


0.72t/a。分析检测过程中样品预处理（如消解、过滤等）将产生的废液，检验后


有一定量的废弃检验品，估算量约为 0.001t/a，本项目分析检测实验废液（废物


类别：HW49，废物代码：900-047-49）产生量约 0.002t/a。


研发实验废液和分析检测废液收集后暂存于液态危废贮存点，委托有危废处


置资质的单位安全处置。实验过程中产生的实验废液必须分类收集，不同废液在


倒进废液桶前要了解其相容性，再分门别类倒入相应的废液收集桶中，禁止将不


相容的废液混装在同一废液桶内，以防因发生各种反应而造成化学伤害与危害等


事故。


③研发实验固体废物


主要为药物合成研发实验中剩余的副产物及固体废物、废弃实验用品、废试


剂瓶和过期固体药品。根据物料平衡，本项目研发实验中剩余的副产物及固体废


物产生量约 0.006t/a；废弃实验用品主要为研发实验过程中产生的废反应瓶等沾







— 132 —


染化学试剂的实验用品，产生量约 0.05kg/d（0.015t/a）；研发过程对部分试剂的


需求量较小，将产生过期试剂，废试剂瓶和过期试剂产生量约 0.001t/a。综上，


本项目研发实验固体废物（废物类别：HW49，废物代码：900-047-49）产生量


约 0.022t/a，收集后分类暂存于危废贮存点，委托有危废处置资质的单位安全处


置。


④分析检测实验固体废物


分析检测实验固体废物包括废弃实验用品、气相液相检测后废样品、废试剂


瓶和过期试剂。废弃实验用品主要为分析检测过程中产生的废滤纸及反应瓶等沾


染化学试剂的实验用品，产生量约 0.05kg/d（0.015t/a）；气相液相检测后废样品


约 0.001t/a；废试剂瓶和过期试剂产生量约 0.001t/a。则本项目分析检测实验固体


废物（废物类别：HW49，废物代码：900-047-49）产生量约 0.017t/a，收集后分


类暂存于危废贮存点，委托有危废处置资质的单位安全处置。


⑤废活性炭


拟建项目实验过程中产生的废气拟采用“碱液喷淋+干湿过滤+活性炭吸附装


置”处理，将产生的废活性炭（废物类别：HW49，废物代码：900-039-49），因


本项目小试实验具有不确定性，实际运营过程中涉及的溶剂种类多，用量少，废


气中 TVOC 实际处理量及排放总量不确定因素较多，本次评价按照 TVOC产生


量计算活性炭吸附装置的活性炭装填量，根据重庆市生态环境委员会办公室关于


印发《2024 年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》的函（渝生态环委办


〔2023〕2号）中的“采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs废气，年活性炭使用量


不应低于 VOCs产生量的 5倍，即 1吨 VOCs产生量，需 5吨活性炭用于吸附”，


本次评价活性炭的吸附能力按 20kg/100kg（活性炭）计，根据工程分析可知，拟


建项目吸附处理有机废气量约为 0.4kg/a，则至少需要活性炭 2.0kg/a。本环评建


议活性炭的装填量不小于 0.01t，三个月更换一次，则产生废活性炭约 0.04t/a，


加强日常巡检工作，按需及时更换活性炭。


⑥废水预处理装置污泥


拟建项目自建一套废水预处理设施，年处理量约为 501.154m3/a，定期对废







— 133 —


水预处理设施污泥（废物类别：HW06，废物代码为 900-409-06）进行清理，污


泥产生量按照 SS处理量计，则污泥产生约为 0.082t/a，污泥由专用桶收集后，暂


存危废贮存点内，定期交有资质单位处理。


⑦干式过滤棉：项目废气处理装置中干湿过滤工序将产生废过滤棉，每 3个


月进行一次更换，每次更换量约 0.05t，则沾染有机物废过滤棉产生量约为 0.2t/a。


对照《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物 HW49含有或沾染毒


性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危废代码为 900-041-49。


（2）一般工业固废


①纯水制备废弃离子交换树脂


根据建设单位提供资料，离子交换树脂日常会进行再生，仅报废或大修时会


有废树脂产生。产生周期约 3～5年，产生量约 0.01t/a，交厂家回收处置，对照


《固体废物分类与代码目录》（2024年版）属于 SW92实验室固体废物，代码


为 900-001-S92。


②废包装材料


主要为未沾染化学药品的废包装袋、废纸箱、废泡沫等，产生量约 0.05t/a，


收集后外售物资回收公司，对照 《固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2024）


属于 SW92实验室固体废物，代码为 900-001-S92。


③废实验耗材：实验过程中产生的废滴定管、烧杯、漏斗及反应瓶等，产生


量约为 0.05t/a，在按实验室管理要求进行清洗后交由物资回收单位处置，对照


《固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2024）属于 SW92实验室固体废物，代


码为 900-001-S92。


（3）生活垃圾


本项目劳动定员 30人，生活垃圾产生量按 0.5kg/d 计，则本项目生活垃圾


产生量为 4.5t/a。，对照《固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2024）属于 SW64


其他垃圾，代码为 900-099-S64。


拟建项目固体废物产生、排放及治理情况见表 4.2-16~4.2-17。







— 134 —


表 4.2-16 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表


产生环节 固体废物名称 废物代码 固废属性
产生量 处置措施


最终去向
产生量（t/a） 工艺 处置量（t/a）


实验
纯水制备废离子交


换树脂
900-001-S92


一般固废


0.01
委外处置


0.01 交厂家回收处置


实验 废实验耗材 900-001-S92 0.05 0.05
外售物资回收公司


实验 废包装材料 900-001-S92 0.05 0.05
小计： 0.11t/a


研发实验 研发实验废液 HW49 900-047-49


危险废物


0.0099


委外处置


0.0099


分类收集后暂存于危废


贮存点，定期交由有资


质单位处置


分析检测 分析检测废液 HW49 900-047-49 0.723 0.723
研发实验 实验室固体废物 HW49 900-047-49 0.022 0.022
分析检测 检测室固体废物 HW49 900-047-49 0.017 0.017
废气治理 废活性炭 HW49 900-039-49 0.04 0.04
废气治理 干式过滤棉 HW49 900-041-49 0.2 0.2
废水治理 污泥 HW06 900-409-06 0.082 0.082


小 计： 1.0939t/a
生活垃圾 900-099-S64 4.5 4.5 环卫部门统一清运处理


表 4.2-17 危险废物汇总表


序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码
产生量


（t/a）
产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施


1 研发实验废液 HW49 900-047-49 0.0099 研发实验 液态 有机溶剂 有机物 每天 T/C/I/R


交由有危废处


理资质单位处


理


2 分析检测废液 HW49 900-047-49 0.723 分析检测 液态 有机溶剂 有机物 每天 T/C/I/R
3 实验室固体废物 HW49 900-047-49 0.022 研发实验 固态 有机物 有机物 每天 T/C/I/R
4 检测室固体废物 HW49 900-047-49 0.017 分析检测 固态 有机物 有机物 每天 T/C/I/R
5 废活性炭 HW49 900-039-49 0.04 废气治理 固态 活性炭 有机物 每年 T
6 干式过滤棉 HW49 900-041-49 0.2 废气治理 固态 过滤棉 有机物 3月 T
7 污泥 HW06 900-409-06 0.082 废水治理 固态 污泥 有机物 每年 T


合计 1.0939 / / / / / /







— 135 —


4.2.4.2 固体废物处置、暂存措施及环境管理要求


1、危险废物


（1）处置措施


项目产生危险废物分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危废处理资质


的单位统一清运处置。


（2）危险废物收集、包装管理要求


研发实验废液、检测分析废液应分类采用高密度聚乙烯桶盛装，日常加盖密


封，当各实验室废液桶中废液量达到容量上限以后立即由专人转移至危废贮存


点；研发实验固体废物、分析检测实验固体废物、废活性炭应分类采用袋装或桶


装，暂存于危废贮存点；废水预处理装置污泥采用桶装暂存于危废贮存点。


本项目应按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014）、《实


验室化学药品和样品处理的标准指南》（SN/T3592-2013）的要求，对实验室废


弃化学品进行分类、收集、贮存和日常管理，定期交由有危废处理资质的单位统


一清运处置。


（3）危险废物暂存要求


①设置危废贮存点 1 间，建筑面积为 10m2，危废贮存点应按照《危险废物


贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，进行防渗漏处理，防渗层为至少


1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10—7cm/s），或至少 2mm厚高密度聚乙烯膜等


人工防渗材料（渗透系数不大于 10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；


②液态危险废物包装桶下方设置托盘；


③设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物应按危险废物类别分别


采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理；


④在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移管


理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查；


⑤危废贮存点应具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，并由专人


管理，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示


标志。







— 136 —


（5）危险废物转移联单管理要求


①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等


备案信息填写、运行。


②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。


③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、


运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废


物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运


行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出


人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。


④危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因


无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完


成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。


2、一般工业固废


纯水制备废弃离子交换树脂交厂家回收处置；废包装材料收集后外售物资回


收公司。


3、生活垃圾


生活垃圾交环卫部门处理。


4.2.5土壤和地下水


4.2.5.1污染途径


拟建项目租用现有厂房进行研发和检测，可能对土壤及地下水环境造成污染


的实验室（分析室、仪器室等）、试剂库、易制毒库房、易制爆库房、危废贮存


点、废水预处理设施等均布置在所在建筑层，即使物料泄漏后，也可避免通过下


渗途径造成 地下水及土壤环境污染。


4.2.5.2防控措施


拟建项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、


应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行


控制。







— 137 —


①源头控制


防止物料包装物、危险废物存放铁桶的跑、冒、滴、漏，包装桶采取密闭结


构，桶下设置托盘，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。


②分区防控要求


根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的


构筑方式、构筑材料，将厂区划分为重点防渗区和非防渗区。


重点防渗区：试剂库、易制毒库房、易制爆库房、废水预处理设施池体、危


废贮存点为重点防渗区。由于试剂库、易制毒库房、易制爆库房、危废贮存点均


位于厂房 3F，不直接接触地面，故本次评价提出上述区域需做防流失处理，设置


定制托盘或做围堤；废水预处理设施池体位于 1F，防渗性能要求等效黏土防渗层


Mb≥6m，K≤1×10 -7cm/s，并采取防腐措施，符合《环境影响评价技术导则地下水


环境》（HJ610-2016）要求，实验室废水管网可视化。


一般防渗区：其他实验区域（分析室、仪器室等）、一般固废暂存区等。防


控方案：均位于 3～4F，不直接接触地面，厂房地坪采取水泥硬化处理。


非防渗区：拟建项目的其他区域为非防渗区，可采用水泥硬化并根据装修需


求贴瓷砖等。


③管理要求


加强对工艺、设备、污水储存及处理构筑物的管理检查，防止污染物的跑、


冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。


4.3环境风险


4.3.1 环境风险识别


项目运营过程中涉及的化学品包括氢氧化钾、硼氢化钠、甲基叔丁基醚、异


丙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲磺酰氯、乙醇、盐酸（浓度 37%）、偶氮二异丁腈、


亚硫酸氢钠、锌粉、1,2-二溴乙烷、二氯甲烷、甲苯、四甲基丁二腈、三乙胺、


异丙醚、乙腈、叔丁醇、H2O2、异丁酸乙酯、氯化铵、碘化钾等物质，根据《建


设企业环境风险评价技术导则》（HJ169-2018附录 B.1）、《职业性接触毒物危


害程度分级》（GBZ230-2010）及《危险货物品名表》（GB12268），《危险化







— 138 —


学品目录》等，并结合物料理化性质，本项目涉及危险特性的化学品及其分布情


况见表 4.3-1。


表 4.3-1 危险物质分布情况


化学品名称 特性 贮存量
风险源分布


情况


二氯甲烷 有毒液体 1L 试剂库


甲苯 有毒液体 1L 易制毒库房


氢氧化钾 碱性腐蚀品 100g 易制爆库房


硼氢化钠 易燃固体 100g 易制爆库房


甲基叔丁基醚 有毒液体 1L 试剂库


异丙醇 易燃液体 1L 试剂库


乙酸乙酯 易燃液体 1L 试剂库


甲醇 易燃液体 1L 试剂库


甲磺酰氯 酸性腐蚀品 1L 试剂库


乙醇 易燃液体 1L 试剂库


盐酸（浓度 37%） 酸性腐蚀品 500mL 易制毒库房


偶氮二异丁腈 急性毒性固体 500g 试剂库


亚硫酸氢钠 碱性腐蚀品 100g 试剂库


锌粉 易燃固体 100g 易制爆库房


1,2-二溴乙烷 急性毒性液体 1L 试剂库


三乙胺 易燃液体，危害水环境液体 50ml 试剂库


异丙醚 易燃液体 1L 试剂库


乙腈 易燃液体 1L 试剂库


叔丁醇 易燃液体 1L 试剂库


H2O2 氧化性液体 500mL 试剂库


异丁酸乙酯 易燃液体 50ml 试剂库


氯化铵 易燃液体 100g 试剂库


碘化钾 碱性腐蚀品 100g 试剂库


实验室高浓度废液 COD＞10000mg/L 0.7329t 实验室和危


废贮存点其他危险废物 急性毒性 2~3类 0.361t
根据上表可知，项目涉及的危险物质主要分布在试剂库、易制毒库房、易制


爆库房、实验室和危废贮存点。


按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中对应临界


量的比值 Q。


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当


存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：







— 139 —


Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn


式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。


当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。


当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价技术


导则附录 B，项目风险物质最大贮存量和临界量详见下表 4.3-2。


表 4.3-2 项目环境风险物质储存量与临界量比值情况


序号 名称 最大储存量（g） 临界量（t） Q值


1 二氯甲烷 1334 10 0.0001334
2 甲苯 867 10 0.0000867
3 氢氧化钾 100 100 0.000001
4 硼氢化钠 100 50 0.000002
5 异丙醇 790 10 0.000079
6 乙酸乙酯 900 10 0.00009
7 甲醇 791 10 0.0000791
8 甲基叔丁基醚 1000 10 0.0001
9 乙醇 789 500 0.000001578
10 盐酸（浓度 37%） 600 7.5 0.00008
11 偶氮二异丁腈 555 50 0.0000111
12 锌粉 100 200 0.0000005
13 1,2-二溴乙烷 2179 200 0.000010895
14 三乙胺 36 200 0.00000018
15 异丙醚 752.8 1000 7.528E-07
16 乙腈 786 10 0.0000786
17 甲基磺酰氯 1500 5 0.0003
18 叔丁醇 788.7 10 0.00007887
19 异丁酸乙酯 50 50 0.000001
20 H2O2 700 200 0.0000035
21 实验室高浓度废液 0.7329t 10 0.07329
22 其他危险废物 0.361t 50 0.00722


合计 / / 0.081648176
注：本项目液态化学品最大储存量已根据相应密度折算为重量。


根据上表可知，本项目 Q=0.081648176（Q＜1），环境风险潜势为І，仅需


定性进行分析并提出风险防控措施。







— 140 —


4.3.2 环境风险分析


项目涉及的危险化学品包括二氯甲烷、甲苯、氧化钾、硼氢化钠、甲基叔丁


基醚、异丙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲磺酰氯、乙醇、盐酸（浓度 37%）、偶氮二


异丁腈、亚硫酸氢钠、锌粉、1,2-二溴乙烷、四甲基丁二腈、三乙胺、异丙醚、


乙腈、叔丁醇、H2O2、异丁酸乙酯、氯化铵、碘化钾等，根据各危险化学品理化


性质可知，项目涉及的危险化学品存在易燃易爆、有毒有害及腐蚀性等多种危险


特性。


①大气环境风险分析


项目易制毒库房、易制爆库房、试剂库存放的危险化学品泄漏后，二氯甲烷、


甲苯、异丙醇、乙酸乙酯等挥发性有机物挥发进入大气环境中，可造成项目周边


大气环境质量短时间降低。同时上述危险化学品均具有毒性，项目易制毒储存室、


易制爆储存室为正常情况下为封闭空间，当人员误入吸附大量泄漏挥发后的有毒


气体后，可能引起人员中毒等人体健康危害，严重时甚至危及生命危险。


此外，项目储存危险化学品大部分为易燃易爆物质，泄漏后挥发到空气中，


当空气中有害物质浓度达到爆炸极限后，在遇明火或电火花等条件下可能发生燃


烧、爆炸等风 险事故，同时产生大量一氧化碳、颗粒物等次生/伴生污染物，燃


烧、爆炸事故可造成试剂库内剩余化学品发生进一步泄漏，一方面加剧燃烧、爆


炸事故程度，另一方面可能引起项目区周边人员中毒等健康风险。


②地表水环境风险分析


项目储存的危险化学品均为液态，泄漏化学品在遇明火或电火花等条件下可


能发生燃烧、爆炸等风险事故，在灭火过程中可能会产生消防废水，消防废水可


能无序流入外环境中，随园区雨水管网进入周边地表水环境。一方面泄漏物质和


消防废水将增加地表水环境中有机物浓度，造成 COD等污染物异常偏高，恶化


水质


项目易制毒储存室、易制爆储存室、试剂库布置在 3楼，且存放量较小，一


定程度上可切断泄漏的试剂进入地表水环境的途径。因此，项目地表水环境风险


较小。







— 141 —


③实验工艺风险分析


项目涉及烷基化反应和加氢反应，均为高压高热反应，具有易燃易爆的风险


性，本项目烷基化反应和加氢反应均在单独的通风橱、试验台进行，并配套设置


有耐压反应器，可有效防止爆炸事故发生。


综上分析，项目区储存的危险化学品若管理不当发生泄漏，可能会对区域大


气环境和水环境造成不利影响，但由于项目区危化品储存量少，在采取加强管理、


定期检查等措施后，环境风险可控。


4.3.3 环境风险防范措施


拟建项目将使用多种化学试剂，易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存点


不构成重大危险源。但涉及有毒、有害、易燃的化学试剂，因此应按照《化学品


安全管理制度》、《危险化学品安全管理条例》的要求采取以下措施：


（1）工程措施


①根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）、《建筑防腐蚀


工程施工规范》（GB 50212-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


以及项目特点，厂区采取相应分区防渗和防泄漏设施，严格落实地下水及土防控


章节提出的分区防控设施。


②试剂库、易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存点液体物质存放区设置


托盘或围堤，防止液态化学品泄漏；试验台旁设置危废临时贮存桶，用于实验过


程危险废物的临时暂存，储存桶采取耐腐蚀材质。


③配备应急收集容器、防毒面具、防化服灭火毯、砂子等应急堵漏物质，配


置一定数量的灭火器和消防砂等消防物资；配置一定数量的应急救援物资（如急


救箱、绷带等）。


④易制爆储存室存放有易燃易爆物质，其内通风系统、电控系统均采取防爆


设备，避免易燃易爆物质泄漏后遇电火花造成火灾爆炸事故；烷基化反应实验室、


加氢反应实验室配套专用通风橱，配套设置氢气泄漏感应装置、火灾报警装置、


实验室强通风、耐压反应器并设置防爆操作区等。


⑤易制毒储存室、易制爆储存室设置醒目的禁火标志，危废贮存点按照《危







— 142 —


险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志标牌。


（2）管理措施


①制定安全实验室制度，严格按照程序实验，确保安全实验。如：工作人员


工作前先检查实验设备，有问题及时反馈，解决后再进行实验；加强员工规范操


作培训，增强操作人员的防范意识，严格执行非操作人员禁止进入实验区域；设


施发生故障后立即停机，进行检修，待调试正常后再实验。


②项目废水预处理设施设置于建筑 1F西侧，定期对其进行维护和检查，在


发现废水处理设施故障或泄漏后，应立即停止暂停可能产生实验废水的操作流


程，待废水处理设施故障排除或泄漏点修复后再进行。


③定期对通风橱、风机、废气处理设施进行检查，定期更换碱液、过滤棉、


活性炭，确保废气治理设施的有效运行。


④危险废物必须分类单独存放并密封包装，存放容器必须保证无跑、冒、滴、


漏风险，液态危险废物用可密封的桶装后存放于危废贮存点，存放区域设置托盘


或围堰。


⑤加强贮存管理。对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规


定管理执行，实验药剂应根据需要购买，尽量降低危险化学品的储存量。已购买


化学试剂必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法


与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行


核查登记，并定期检查库存。化学试剂专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、


消防）要求，设置明显标志。化学试剂专用仓库的储存设备和安全设施应当定期


检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废


等工作，建立化学试剂的管理办法。


根据《实验室危险化学品安全管理规范》要求，对拟建项目危险化学品管理


进一步提出以下意见：


A.危险化学品必须集中储存在专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必


须遵守国家规定，并由专人管理。


B.危险化学品专用储存室，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明







— 143 —


显标志。实验室化学品以酸、碱、有机物的分类原则分开储存，切忌混储。储存


室的储存设备和安全设施应当定期检查，一旦出现安全隐患，立即排除。


C.危险化学品由专人负责保管，采取使用人领用登记制度，不得向与实验室


无关人员外借、使用。


D.储存、使用危险化学品时，应当根据其储存的危险化学品的种类和危险特


性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、


泄压、防


毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作


等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、


设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。


E.有效期已过的危险化学品，由实验室负责人按照“危险废弃物及其包装物管


理”进行处理，并负责清洗容器。


F.在使用过程中出现操作人员不慎危险化学品洒落、泄漏情况，应根据洒落


化学品的性质采取不同的处置措施。由于实验室储存量有限，不会发生大量泄漏


情况。例如酸性化学品泄漏，可用沙土或生石灰吸附，然后用清水冲洗，吸附品


及冲洗水均按危废处置。


G.危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良


好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室。危险化学品包装物上应有符合


GB15258规定的化学品安全标签。


H.爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当


日退回，并详细记录退回物品的种类和数量，爆炸性化学品应分别单独存放在专


用储存柜中。


I.危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、


牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学


品。


J.严格根据化学品危险特性及灭火要求选择灭火材料及灭火设施，避免发生


燃爆事故时无灭火工具，或者使用可能造成火势扩大的水作为灭火剂。







— 144 —


4.3.4 环境风险评价结论


本项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的


水平，本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险的角度


是可行的。







— 145 —


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口（编号、


名称）/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


实验室废气
废气量、非甲烷总烃、TVOC、
氯化氢、颗粒物、苯系物（甲苯）


实验室废气和分析检测废气采用通


风橱和万向集气罩


收集经新建的“碱液喷淋+干湿过滤


器+活性炭吸附”处理后通过新建的


排气筒排放，排放高度 20m、内径


0.9m，总风量 27000m3/h


《制药工业大气污染物排放标


准》（GB37823-2019）表 2大气


污染物特别排放限值


污水预处理设施 臭气浓度、硫化氢、氨
污水处理站臭气经管道收集引入楼


顶排放。


《制药工业大气污染物排放标


准》（GB37823-2019）表 2大气


污染物特别排放限值、《恶臭污


染物排放标准》GB14554-93）


厂区无组织


氯化氢


加强通风换气


《制药工业大气污染物排放


标准》（GB37823-2019）表 2
大气污染物特别排放限值


非甲烷总烃、甲苯、颗粒物


《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）、《挥发


性有机物无组织排放控制标


准》（GB37823-2019）


臭气浓度、硫化氢、氨
《恶臭污染物排放标准》


GB14554-93）


地表水环境
依托生化池排


放口


pH、COD、BOD5、SS、
NH3-N、总磷、总氮、LAS、
急性毒性、二氯甲烷、总锌


项目实验室废水经自建废水预


处理系统（处理能力不小于


3m3/d，处理工艺“pH调酸+微电


解+中和+絮凝沉淀+芬顿氧化”）
处理后与生活污水一并排入已


常规因子执行水土污水处理


厂进水水质要求；总锌、二氯


甲烷、急性毒性作为监控因子


执行《化学合成类制药工业水


污染排放标准》







— 146 —


建生化池处理，达标排入市政管


网。


（GB21904-2008）表 2标准


限值


声环境 噪声 dB(A) 选用高效低噪设备，建筑降噪、


隔声。


《工业企业厂界环境噪声排


放标准》（GB12348-2008）3
类标准：昼间≤65dB（A）


电磁辐射 / / / /


固体废物


生活垃圾：分类收集，厂区设垃圾桶，交由市政环卫部门外运处置。


一般工业固废：暂存于一般固废暂存区，交由废品回收站处置；新建一般工业固废暂存区（建筑面积约 10m2），


张贴相应标识标牌，地坪做防渗、防泄漏处理。


危废贮存点：设置危废贮存点 1间，建筑面积为 10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
相关要求进行建设。各类危险废物收集、包装与存储按照危险废物管理的相关要求执行，由有相应资质的危废


处置单位清运处理。转移按联单制进行管理。


土壤及地下


水污染防治


措施


重点防渗区：试剂库、易制毒库房、易制爆库房、废水预处理设施池体、危废贮存点为重点防渗区。由于试剂库、易制


毒库房、易制爆库房、危废贮存点均位于厂房 3F，不直接接触地面，故本次评价提出上述区域需做防流失处理，设置定制托


盘或做围堤；废水预处理设施池体位于 1F，防渗性能要求等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7cm/s，并采取防腐措施，符合


《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，实验室废水管网可视化。


一般防渗区：其他实验区域（分析室、仪器室等）、一般固废暂存区等。防控方案：均位于 3～4F，不直接接触地面，厂


房地坪采取水泥硬化处理。


非防渗区：拟建项目的其他区域为非防渗区，可采用水泥硬化并根据装修需求贴瓷砖等。


生态保护措


施
无（本项目不涉及）







— 147 —


环境风险防


范措施


①根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）、《危险废


物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及项目特点，厂区采取相应分区防渗和防泄漏设施，严格落实地下水及土防控章


节提出的分区防控设施。


②试剂库、易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存点液体物质存放区设置托盘或围堤，防止液态化学品泄漏；试验台


旁设置危废临时贮存桶，用于实验过程危险废物的临时暂存，储存桶采取耐腐蚀材质。


③配备应急收集容器、防毒面具、防化服灭火毯、沙子等应急堵漏物质，配置一定数量的灭火器和消防砂等消防物资；


配置一定数量的应急救援物资（如急救箱、绷带等）。


④易制爆储存室存放有易燃易爆物质，其内通风系统、电控系统均采取防爆设备，避免易燃易爆物质泄漏后遇电火花造


成火灾爆炸事故；烷基化反应实验室、加氢反应实验室配套专用通风橱，配套设置氢气泄漏感应装置、火灾报警装置、实验


室强通风、耐压反应器并设置防爆操作区等。


⑤易制毒储存室、易制爆储存室设置醒目的禁火标志，危废贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）
设置标志标牌。


其他环境管


理要求


①项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制


验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不


得弄虚作假﹔同时应当依法向社会公开验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验


收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。


②及时办理排污许可证。


③依据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）文件要求对排污口进行规范化管理；应按照《污染


源监测技术规范》要求，设置排放污染物的采样点。


④标识标牌分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ
1276-2022）等执行。污染物排放口的环保图形标志牌，应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面 2m。







— 148 —


六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）


填表时间：2024.6
一、基本信息


企事业单


位名称
库邦生物医药科技（重庆）有限公司 建设地点 重庆市两江新区水土街道云福路 326 号


地理位置
106°31′52.453″
29°49′23.967″


行业类


别


四十五、研究


和试验发展，


98 专业实


验 室、研发


（试验）基地


排污许可分类管理类


别
登记管理 证书编号或排污登记编号 /


劳动定员


及生产制


度


劳动定员 30
人，年工作 300
天，一班制，每


班 8 小时


年生产


时间
2400h 产品方案及生产能力


按照研发方向估算，主要研发伏立康唑、贝哌地酸、赛洛多辛药物，研发试


验次数约 210 次/年


主要原料


及用量


2,2,14,14‑ 四甲基‑ 8‑ 氧代十五烷二


酸二乙酯 120g/a，对甲苯磺酰甲基异氰


酸酯 420g/a，4-氯-5-氟-6-乙基嘧啶


75g/a，N-溴代丁二酰亚胺 275g/a，偶


氮二异丁腈 300g/a，2，4-二氟-2-[1-
（1H-1,2,4-三唑基）]苯乙酮 271.9g/a、
2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基）苯氧基]乙醇


350g/a、5[(2R)-2-氨基丙基]-2,3-二氢-1-
（苯甲酰氧基）丙基]-1H-吲哚-7-腈酒


石酸盐 2959g/a


主要辅料、燃料及用量
异丁酸乙酯 27g/a、四氢呋喃 1150g/a、乙酸乙酯 1800g/a、乙醇 2090g/a、二氯甲


烷 1950g/a等







— 149 —


主要污染


物总量


废水（排入外环境）：COD:0.0372t/a，NH3-N:0.0037t/a、TP：0.0004t/a、TN0.0112t/a。
废气（有组织）：非甲烷总烃 0.95kg/a、甲苯 0.05kg/a、氯化氢 0.003kg/a。


环评、竣


工 验收


情况


项目名称 批准文号 审批部门 验收情况


/ / / /


风评、应急


备案情况


风险评估报告、应急预案名


称


备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /
环境管理


制度及机


构


库邦生物医药科技（重庆）有限公司成立突发环境事件应急领导小组，下设应急管理办公室，应急工作领导小组办公室设在管理区办


公 室，负责组织实施环境污染事故应急处置工作。


二、监督检查清单


内容


主要


生产/
公用


单元


生产线


（公用


单元）


名称


主要生


产设备
数量


排放


形式


环保


措施


及其


工艺


参数或


能力


污染物


种类


对应


排放


口


排放


口 类


型


排放


口高


度/
排放


去向


执行标准
排放浓度限


值


排放速


率限值
建设情 况


大气


环境


研发


实验


室、污


水处


理系


统


合成实


验、污


水处理


系统


萃取、


浓缩、


干燥、


污水处


理


/
有组


织


“碱液


喷淋+
干湿


过滤


器+活
性炭


吸附”


27000


非甲烷


总烃


DA001
一般


排放


口


20m
《制药工业大气污染物排


放标准》（GB37823-2019）


60mg/m3 /


新建


颗粒物 20mg/m3 /
TVOC 100mg/m3 /
氯化氢 30mg/m3 /


苯系物 40mg/m3 /


地表


水环


境


实验
实验废


水
/ /


间接


排放


采用


“pH 调


酸+微


废水预


处理设


施处理


pH
DW001


一般


排放


口


水土园


区污水


处理厂


pH、COD、BOD5、SS、
NH3-N、总氮、总磷执行水


土污水处理厂设计进水水


6~9 /
新建COD 50mg/L /


BOD5 10mg/L /







— 150 —


电解+
中和+
絮凝


沉淀+
芬顿


氧化”


规模不


小于


3m3/d；
厂房生化


池处理规


模


200m3/d


质要求；急性毒性（HgCl2
毒性当量）执行《化学合


成类制药工业水污染物排


放标准》（GB21904-2008）
表 2 中排放浓度限值


SS 10mg/L /
NH3-N 8mg/L
总氮 15mg/L /
总磷 0.5mg/L /
总锌 1.0mg/L /


二氯甲


烷
/ /


LAS 0.5mg/L /


公用


单元


纯水


制备


纯水制


备装置
/ / / / / / / / / / / / 新建


危废


贮存


点


危废暂


存
/ / /


面积


10m2


研发实验


废液、分


析检测废


液、研发


实验固


废、分析


检测固


废、废活


性炭、废


水处理污


泥等


/ / / / / / / 新建


一般


固废


暂存


一般固


废
/ / /


面积


10m2


废离子交


换树脂、


废包装袋


/ / / / / / / 新建


声环


境


东厂


界


实验室


风机、水泵、


超声波清洗机


等


/
选用


低噪


设备，


建筑


隔声


/ / / / /


《工业企业厂界环 境噪


声排放标准》


（GB12348-2008）
3 类标准


昼间≤65dB
（A）


/ 新建南厂


界
/


西厂 /







— 151 —


界


北厂


界
/


辐射


环境
/


固体


环境


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方


式或去向


利用或


处置量


暂存设施情


况
环境管理要求 /


研发实验废液


危险废物


HW49
900-047-49 0.0099


危废贮存点


分类收集后暂


存于危废贮存


点，定期委托有


相关处置资质


的单位处理


0.0099


面积 10m2


危险废物暂存处须按


照《危险废物贮存污


染 控 制 标 准 》


（GB18597-2023）中


相关要求进行建设、


管理


新建


分析检测废液
HW49


900-047-49 0.723 0.723


实验室固体废物
HW49


900-047-49 0.022 0.022


检测室固体废物
HW49


900-047-49 0.017 0.017


废活性炭
HW49


900-039-49 0.04 0.04


废过滤棉
HW49


900-041-49 0.2 0.2


污泥
HW06


900-409-06 0.082 0.082


废离子交换树脂


一般固废


900-001-S92 0.01


一般固废暂


存


厂家回收 0.01


面积 10m2


参照《一般工业固体


废物贮存、处置场


污 染 控 制 标 准 》


（GB18599-2020）采


用库房、包装工具


（罐、桶、包装袋


等）贮存一般工业固


体废物过程的污染控


制，其贮存过程应满


足相应防渗漏、防雨


淋、防扬尘等环境保


新建


废实验耗材 900-001-S92 0.05


外售物资回收


单位


0.05


废包装材料 900-001-S92 0.05 0.05







— 152 —


护要求


生活垃圾 / 900-099-S64 4.5 /
环卫部门统一


收集处置
4.5 / / /


土壤


及地


下水


重点防渗区：试剂库、易制毒库房、易制爆库房、废水预处理设施池体、危废贮存点为重点防渗区。由于试剂库、易制毒库房、易制爆库房、


危废贮存点均位于厂房 3F，不直接接触地面，故本次评价提出上述区域需做防流失处理，设置定制托盘或做围堤；废水预处理设施池体位于 1F，
防渗性能要求等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7cm/s，并采取防腐措施，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，实


验室废水管网可视化。


一般防渗区：其他实验区域（分析室、仪器室等）、一般固废暂存区等。防控方案：均位于 3～4F，不直接接触地面，厂房地坪采取水泥硬


化处理。


非防渗区：拟建项目的其他区域为非防渗区，可采用水泥硬化并根据装修需求贴瓷砖等。


环境


风险


防范


①根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）、《危险废物贮存污染控制标


准》（GB18597-2023）以及项目特点，厂区采取相应分区防渗和防泄漏设施，严格落实地下水及土防控章节提出的分区防控设施。


②试剂库、易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存点液体物质存放区设置托盘或围堤，防止液态化学品泄漏；试验台旁设置危废临时贮存


桶，用于实验过程危险废物的临时暂存，储存桶采取耐腐蚀材质。


③配备应急收集容器、防毒面具、防化服灭火毯、沙子等应急堵漏物质，配置一定数量的灭火器和消防砂等消防物资；配置一定数量的应急


救援物资（如急救箱、绷带等）。


④易制爆储存室存放有易燃易爆物质，其内通风系统、电控系统均采取防爆设备，避免易燃易爆物质泄漏后遇电火花造成火灾爆炸事故；烷


基化反应实验室、加氢反应实验室配套专用通风橱，配套设置氢气泄漏感应装置、火灾报警装置、实验室强通风、耐压反应器并设置防爆操作区


等。


⑤易制毒储存室、易制爆储存室设置醒目的禁火标志，危废贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志标牌。


施工


期环


境保


护措


施


1、地表水


（1）施工人员生活污水依托园区现有污水处理站收集处理；


（2）规范作业，生活污水不能乱排。


2、大气环境


项目施工期为安装、调试生产设备，无土建工程，基本无废气产生。


3、噪声


主要为设备基础施工以及调试过程中产生的噪声，其噪声值不大，约 60~75dB（A），安装、调试结束后，噪声影响也结束。


4、固体废物


施工期固体废物分为一般工业固废和生活垃圾。


（1）一般工业固废分类收集后，可回收部分进行回收利用，不能回收的部分交由环卫部门收集处置；







— 153 —


（2）生活垃圾依托现有厂房垃圾收集系统收集后，交由环卫部门清运处置


主要


环境


保护


目标


1、大气：万寿公租房；


2、地表水：竹溪河、嘉陵江；


3、声环境：50m 范围内无声环境保护目标


其他


环境


管理


要求


大气环境管理要求
重污染天气应对要求 / 是否按相关要求执行 /


环境质量限期达标规划要求 / 是否按相关要求执行 /
水环境管理要求 / 是否按相关要求执行 /
台账管理要求 企业按要求建立管理台账，台账保存期限不少于 3 年 是否按相关要求执行 /


自行监测管理要求


（含自动监测要求）


《排污单位自行监测技术


指南总则》（HJ819-2017）
是否按相关要求执


行
是


自行监测结果是否有超标


情况
/


环境信息公开要求
按相关要求在排污许可信息管理平台进行环境信息公开，包括企业基本信息、废水、废气、固废、噪声、执行报告等环


境 相关的信息。


环境防护距离要求
邻近居住用地的地块不宜布置排放有机废气、恶臭气体、异味


气体等易扰民的项目
是否按相关要求执行 是


其他 无 是否按相关要求执行 /







— 154 —


七、结论


本项目符合国家产业政策、选址合理、用地性质符合规划。项目采用的工艺技


术和设备符合清洁生产要求；所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照


评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案后，排放的污染物对周围


环境影响较小，环境风险可控。因此，从环境保护角度分析，项目建设可行。







— 155 —


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废物


产生量）⑥


变化量


⑦


废气（kg/a）


非甲烷总烃 0 0 0 0.95 0 0.95 +0.95


TVOC 0 0 0 0.95 0 0.95 +0.95


甲苯 0 0 0 0.05 0 0.05 +0.05


氯化氢 0 0 0 0.003 0 0.003 +0.003


废水（t/a）


COD 0 0 0 0.0372 0 0.0372 +0.0372


BOD5 0 0 0 0.0074 0 0.0074 +0.0074


SS 0 0 0 0.0074 0 0.0074 +0.0074


NH3-N 0 0 0 0.0037 0 0.0037 +0.0037


总氮 0 0 0 0.0112 0 0.0112 +0.0112


总磷 0 0 0 0.0004 0 0.0004 +0.0004


总锌 0 0 0 0.002 0 0.002 +0.002


二氯甲烷 0 0 0 0.001 0 0.001 +0.001


LAS 0 0 0 0.0004 0 0.0004 +0.0004


一般工业固体废物（t/a） 0 0 0 0.11 0 0.11 +0.1


危险废物（t/a） 0 0 0 1.0939 0 1.0939 +1.0939


生活垃圾（t/a） 0 0 0 4.5 0 4.5 +4.5
注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①





		建设项目环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		规划及规划环境影响评价符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划环评符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析

		其他规划符合性分析

		其他规划符合性分析

		1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

		产生环节

		固体废物名称

		废物代码

		固废属性

		产生量

		处置措施

		最终去向

		产生量（t/a）

		工艺

		处置量（t/a）

		实验

		纯水制备废离子交换树脂

		/

		一般固废

		0.01

		委外处置

		0.01

		交厂家回收处置

		实验

		废实验耗材

		/

		0.05

		0.05

		外售物资回收公司

		实验

		废包装材料

		/

		0.05

		0.05

		小计：  0.11t/a

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		危险废物

		0.01

		委外处置

		0.01

		分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		小  计： 0.894t/a

		生活垃圾

		/

		4.5

		4.5

		环卫部门统一清运处理

		表4.2-17    危险废物汇总表

		研发实验废液

		0.01

		分析检测废液

		0.723

		实验室固体废物

		0.022

		检测室固体废物

		0.017

		废活性炭

		0.04

		污泥

		0.082

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		0.01

		0.01

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		七、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表

		5-重庆库邦生物医药科技实验室项目（公示版）.pdf

		一、建设项目基本情况

		规划及规划环境影响评价符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划环评符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析

		其他规划符合性分析

		其他规划符合性分析

		1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

		产生环节

		固体废物名称

		废物代码

		固废属性

		产生量

		处置措施

		最终去向

		产生量（t/a）

		工艺

		处置量（t/a）

		实验

		纯水制备废离子交换树脂

		900-001-S92

		一般固废

		0.01

		委外处置

		0.01

		交厂家回收处置

		实验

		废实验耗材

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		外售物资回收公司

		实验

		废包装材料

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		小计：  0.11t/a

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		危险废物

		0.0099

		委外处置

		0.0099

		分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		干式过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		小  计： 1.0939t/a

		生活垃圾

		900-099-S64

		4.5

		4.5

		环卫部门统一清运处理

		表4.2-17    危险废物汇总表

		研发实验废液

		0.0099

		分析检测废液

		0.723

		实验室固体废物

		0.022

		检测室固体废物

		0.017

		废活性炭

		0.04

		干式过滤棉

		0.2

		污泥

		0.082

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		0.0099

		0.0099

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		废过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		七、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表



		7-重庆库邦生物医药科技实验室项目（送审版-6.17）.pdf

		一、建设项目基本情况

		规划及规划环境影响评价符合性分析

		表1.1-1 拟建项目与规划环评符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析

		其他规划符合性分析

		其他规划符合性分析

		1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

		产生环节

		固体废物名称

		废物代码

		固废属性

		产生量

		处置措施

		最终去向

		产生量（t/a）

		工艺

		处置量（t/a）

		实验

		纯水制备废离子交换树脂

		900-001-S92

		一般固废

		0.01

		委外处置

		0.01

		交厂家回收处置

		实验

		废实验耗材

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		外售物资回收公司

		实验

		废包装材料

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		小计：  0.11t/a

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		危险废物

		0.0099

		委外处置

		0.0099

		分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		干式过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		小  计： 1.0939t/a

		生活垃圾

		900-099-S64

		4.5

		4.5

		环卫部门统一清运处理

		表4.2-17    危险废物汇总表

		研发实验废液

		0.0099

		分析检测废液

		0.723

		实验室固体废物

		0.022

		检测室固体废物

		0.017

		废活性炭

		0.04

		干式过滤棉

		0.2

		污泥

		0.082

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		0.0099

		0.0099

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		废过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		七、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表



		7-重庆库邦生物医药科技实验室项目（送审版-6.17）.pdf

		一、建设项目基本情况

		规划及规划环境影响评价符合性分析

		表1.1-1 拟建项目与规划环评符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析

		其他规划符合性分析

		其他规划符合性分析

		1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

		产生环节

		固体废物名称

		废物代码

		固废属性

		产生量

		处置措施

		最终去向

		产生量（t/a）

		工艺

		处置量（t/a）

		实验

		纯水制备废离子交换树脂

		900-001-S92

		一般固废

		0.01

		委外处置

		0.01

		交厂家回收处置

		实验

		废实验耗材

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		外售物资回收公司

		实验

		废包装材料

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		小计：  0.11t/a

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		危险废物

		0.0099

		委外处置

		0.0099

		分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		干式过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		小  计： 1.0939t/a

		生活垃圾

		900-099-S64

		4.5

		4.5

		环卫部门统一清运处理

		表4.2-17    危险废物汇总表

		研发实验废液

		0.0099

		分析检测废液

		0.723

		实验室固体废物

		0.022

		检测室固体废物

		0.017

		废活性炭

		0.04

		干式过滤棉

		0.2

		污泥

		0.082

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		0.0099

		0.0099

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		废过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		七、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表



		7-重庆库邦生物医药科技实验室项目（送审版-6.17）.pdf

		一、建设项目基本情况

		规划及规划环境影响评价符合性分析

		表1.1-1 拟建项目与规划环评符合性分析

		表1.1-2 拟建项目与规划审查意见符合性分析

		其他规划符合性分析

		其他规划符合性分析

		1.2.2与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		表4.2-16  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

		产生环节

		固体废物名称

		废物代码

		固废属性

		产生量

		处置措施

		最终去向

		产生量（t/a）

		工艺

		处置量（t/a）

		实验

		纯水制备废离子交换树脂

		900-001-S92

		一般固废

		0.01

		委外处置

		0.01

		交厂家回收处置

		实验

		废实验耗材

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		外售物资回收公司

		实验

		废包装材料

		900-001-S92

		0.05

		0.05

		小计：  0.11t/a

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		危险废物

		0.0099

		委外处置

		0.0099

		分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		干式过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		小  计： 1.0939t/a

		生活垃圾

		900-099-S64

		4.5

		4.5

		环卫部门统一清运处理

		表4.2-17    危险废物汇总表

		研发实验废液

		0.0099

		分析检测废液

		0.723

		实验室固体废物

		0.022

		检测室固体废物

		0.017

		废活性炭

		0.04

		干式过滤棉

		0.2

		污泥

		0.082

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		研发实验废液

		HW49  900-047-49

		0.0099

		0.0099

		分析检测废液

		HW49  900-047-49

		0.723

		0.723

		实验室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.022

		0.022

		检测室固体废物

		HW49  900-047-49

		0.017

		0.017

		废活性炭

		HW49  900-039-49

		0.04

		0.04

		废过滤棉

		HW49  900-041-49

		0.2

		0.2

		污泥

		HW06  900-409-06

		0.082

		0.082

		七、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表










