重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告

渝环（两江）字〔2025〕37号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年4月27日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年4月27日—2025年5月6日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。

反馈意见受理方式：

电子邮箱：cqhbljfj@163.com；
传真：023-63411355；

通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼；

邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	37
	派语动物医院装修项目
[image: image1.emf]2.派语动物医院装修项目 环境影响报告表（送审公示版）.pdf


	重庆市两江新区大竹林街道楠竹路33号附45号2-7、2-8、2-9、2-10
	重庆派语动物医院有限责任公司
	重庆澜海环保工程有限公司
	报告表
	2025年4月27日


_1234567890/2.���ﶯ��ҽԺװ����Ŀ ����Ӱ�챨�������ʾ�棩.pdf










1


一、建设项目基本情况
建设项目


名称
派语动物医院装修项目


项目代码 2025-500112-82-TS-001170


建设单位联


系人
李** 联系方式 18*******891


建设地点 重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号 2-7、2-8、2-9、2-10


地理坐标 （经度：106度 28分***秒，纬度：29度 37分***秒）


国民经济


行业类别


O822宠物服务 8222宠
物医院服务、8223宠物


美容服务、8224宠物寄


托收养服务


建设项目


行业类别


五十、社会事业与服务业


123.动物医院


建设性质


新建（迁建）


改建


扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批


（核准/备
案）部门（选


填）


/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）


/


总投资


（万元）
10 环保投资（万元） 1


环保投资占


比（%）
10 施工工期 3个月


是否开工建


设


否


是：2022年已建成，


建成时间超 2年


用地（用海）


面积（m2）
租赁建筑面积 270.99m2


专项评价


设置情况


表 1-1 专项评价设置情况表


专项评


价类别
设置原则 项目专项评价设置分析


大气


排放废气含《有毒有害大气污染物


名录》中有毒有害污染物1、二噁英、


苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外


500 米范围内有环境空气保护目标2


的建设项目。


项目排放废气不含《有毒有


害大气污染物名录》中有毒


有害污染物、二噁英、苯并[a]
芘、氰化物、氯气，不需设


置大气专项评价。


地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐


车外送污水处理厂的除外）；新增


废水直排的污水集中处理厂。


项目污废水为间接排放，不


需设置地表水专项评价。


环境风


险


有毒有害和易燃易爆危险物质存储


量超过临界量3的建设项目。


项目建成后全厂风险物质Q
值小于1，不需设置环境风险


专项评价。







2


生态


取水口下游500米范围内有重要水


生生物的自然产卵场、索饵场、越


冬场和洄游通道的新增河道取水的


污染类建设项目。


项目不涉及新增河道取水，


不需设置生态专项评价。


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不


包括无排放标准的污染物）。


2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区


中人群较集中的区域。


3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）
附录 B、附录 C。


规划情况
规划名称：《北部新区控制性详细规划整合（2016）》


批复部门：重庆市人民政府


规划环境


影响评价


情况


规划环评名称：《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告


书》


审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局


审查文件名称及文号：重庆市生态环境局两江新区分局关于两江新区直


管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函（渝环两江函


〔2025〕25号）


规划及规


划环境影


响评价符


合性分析


1.与《北部新区控制性详细规划整合（2016）》符合性分析


2001年 4月 25日，原北部新区正式成立，原北部新区位于重庆主


城区北部，北靠国际空港，南临重庆中央商务区，西依嘉陵江，东接长


江黄金水道，紧邻重庆保税港区，辖原北部新区高新园、原北部新区经


开园，规划面积 127.99km2（《北部新区控制性详规规划整合（2016年）》


最终审定）。


原北部新区在 2001 年编制完成了《重庆北部新区总体规划


（2001-2020）》获批后于 2003年进行规划修编，编制完成了《重庆北


部新区总体规划（2003-2015）》并获得批复，2003年在规划修编的基


础上分三片区：北部新区经开园礼嘉片区、北部新区经开园鸳鸯片区、


北部新区高新园进行了规划环境影响评价，并于 2004年取得主管部门


评审意见。


根据原北部新区三片区规划环评报告，北部新区经开园礼嘉片区主


要由礼嘉组团、黄茅坪组团组成，总规划面积 34.9km2，发展定位为信


息、环保、科研为基础的高新技术产业和房地产开发产业；原北部新区


经开园鸳鸯片区主要由翠云组团、鸳鸯组团、唐家沱（金山）组团组成，







3


总规划面积 54.80km2，发展定位为出口加工、汽车工业、环保产业和


高档住宅区；原北部新区高新园主要由人和、大竹林两个发展组团组成，


总规划面积 48.3km2，发展定位为光电、信息、软件与生物工程产业，


同时发展商务中心（涉外）、客运枢纽和高档社区。


原北部新区于 2010年启动了《北部新区控制性详细规划整合》编


制工作，并于 2016年获得重庆市人民政府批示（《北部新区控制性详


规规划整合（2016年）》）。2016年详规整合后，区域共分为 4大组


团 21个功能分区，并分片区进行了功能定位。其中大竹林礼嘉组团产


业定位包括居住、片区商业中心、滨江休闲旅游；现代制造业；居住、


工业、绿化；信息、环保、教育为基础的现代化高新技术产业。


本项目位于大竹林街道，属于大竹林礼嘉组团 O 标准分区，产业


定位为信息、环保、教育为基础的现代化高新技术产业。本项目属于动


物医院建设项目，不与规划的主导行业冲突，符合《北部新区控制性详


细规划整合（2016）》。


2.与《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》符合性


分析


2016年 2月 24日，重庆市委市政府以《关于调整优化两江新区管


理体制的决定》撤销了北部新区，至此，原北部新区并入两江新区统一


管理。原北部新区管委会组织编制了《北部新区控制性详细规划整合


（2016）》，获得重庆市人民政府批示，并于 2017年开展了规划环境


影响评价跟踪评价。


从 2017年至 2023年，直管区八个街道经济实力和环境状况均发生


了变化，重庆两江新区管委会特启动新一轮的环境影响跟踪评价，按照


《关于调整优化两江新区管理体制的决定》（渝委发﹝2016﹞7号）等


文件，本次跟踪评价规划名称修订为《两江新区直管区八个街道规划环


境影响跟踪评价》，并于 2025年 2月 21日获得重庆市生态环境局两江


新区分局出具的审查意见（渝环两江函〔2025〕25号）。


《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》中对区


域内片区的产业定位和负面清单如下。


（1）规划区域产业定位


直管区八个街道的产业定位与上一轮规划基本保持一致，规划区总







4


体发展定位是在汽车整车及配套产业为主的基础上，建设两江数字经济


产业园、打造水星-木星-金星智慧医疗产业园、金山文化产业园区及商


品展示区等产业，是都市发达经济圈核心增长极和都市风貌展示区。


本项目属于动物医院建设项目，不与规划的主导行业冲突，符合规


划环评要求。


（2）生态环境准入清单


本项目不在两江新区直管区八个街道内工业片区内，有关工业片区


准入要求本项目均不涉及，除工业片区外的有关准入要求符合性分析如


下。


表 1-2 报告书生态环境准入清单符合性分析


项


目
清单内容 本项目情况 符合性


产


业


准


入


直管区八个直属街道原则上不再新增工业项目。


确需引入的，需为汽车、装备制造、生物医药产


业链必须配套的项目，新改扩建项目须进行区域


大气污染物SO2、NOx、颗粒物、VOCs总量替代


削减，现有企业后续改扩建项目VOCs排放原则


上应“增产不增污”，符合相关产业政策、规划以


及清洁生产要求。医学研究和试验发展业


（M7340）原则上只引入基因工程和生物技术药


研发试验项目及其配套工程，禁止引入化学药研


究项目。


本项目为动


物医院建设


项目，属社


会事业与服


务业，不属


于工业项


目。


符合


空


间


布


局


环境空气一


类区缓冲区


参照环境空气一类区管控的缓冲


区内禁止新建、扩建工业污染源。


本项目位于


二类环境空


气功能区。


符合


未开发利用


的工业用地


在后续开发时，与居住用地之间


按照《重庆市工业用地规划导则》


YGZB 05－2021规定设置隔离


带。


本项目租赁


已建小区配


套商业门


面，不涉及


工业用地。


符合


其他工业地


块


重庆富丰混凝土有限责任公司现


有排污规模不得扩大，鼓励企业


逐步关停或搬迁。


本项目不涉


及。
符合


污


染


物


排


放


管


控


涉VOCs排放的项目应加强源头控制，原则上使


用水性、固体涂料等低（无）VOCs含量的涂料、


油墨、胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治


理设施。现有企业根据《国家污染防治技术指导


目录》逐步淘汰淘汰类技术，新建企业禁止使用


淘汰类技术并按照要求使用限制类技术。


本项目诊疗


过程中使用


少量酒精进


行消杀，使


用量较小，


加强通风后


排放对环境


影响较小，


不涉及使用


含VOCs的


符合







5


涂料。


汽车及零配件制造业项目，水性、高固份、粉末、


紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的


使用比例达到三分之二以上。


本项目不属


于汽车及零


配件制造业


项目。


符合


涉VOCs排放的项目，遵循“应收尽收、分质收集”
的原则，科学设计废气收集系统；鼓励安装VOCs


在线监测设施。


本项目诊疗


过程中使用


少量酒精进


行消杀，使


用量较小，


加强通风后


排放对环境


影响较小。


符合


不得新增燃煤、燃油锅炉，新建燃气锅炉一律采


用低氮燃烧技术，鼓励使用电锅炉。


本项目不涉


及使用锅


炉。


符合


加油站、油罐车、储油库项目必须安装油气回收


装置，确保油气回收设施正常使用，油气综合回


收效率达到85%以上，全面推进加油站开展三次


油气回收治理，鼓励加油站安装油气回收在线监


控设备。


本项目不涉


及。
符合


后续项目污废水全部进入市政管网；推进肖家


河、盘溪河、跳墩河流域破损渗漏、错接乱接管


网改造及雨污分流工程，持续改善区内湖库及次


级河流水质；按时完成悦来、肖家河、唐家沱等


污水处理厂扩建工程建设。


本项目医疗


废水经医疗


废水处理设


施处理后同


其他污废水


一并进入生


化池处理


后，进入市


政污水管


网。


符合


生物医药等企业应按照相关行业废水排放标准


进行预处理，其中生物医药行业制药废水应按照


分类收集、分质处理、分级回用原则，实验室废


水、动物房废水等含有药物活性成份的废水应单


独收集并进行灭菌、灭活预处理，毒性大、难降


解及高含盐等废水应单独收集预处理。


本项目不属


于生物医药


企业，项目


医疗废水经


医疗废水处


理设施预处


理后排入生


化池。


符合


企业应严格落实地下水污染防控措施，采取源头


控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防


止规划实施对区域地下水环境造成污染。区域定


期开展地下水跟踪监测工作，持续关注特征污染


物锌、镍的变化趋势，根据监测结果及时调整和


完善规划区地下水污染防控措施。


本项目无地


下水污染途


径，项目医


废间等区域


落实防渗措


施。


符合


礼仁街、金通大道、金山大道、博翠大道两侧居


住用地在后期开发建设时，应将临路建筑的声环


境影响作为主要因素进行考虑，按照规定间隔一


本项目不涉


及。
符合







6


定距离，并采取减少振动、降低噪声的措施，符


合民用建筑隔声设计相关标准要求。


居住、医疗、教育用地敏感建筑周边200m范围内，


涉及夜间生产、无建筑隔声的室外声源，宜进一


步采取消声、减震、隔声等降噪措施。


本项目不涉


及夜间生


产，可能存


在留院动物


偶发性叫


声，留院动


物均位于室


内。


符合


加强嘉陵江岸线资源修复，优化“两江四岸”生态


功能。城市段岸线绿化缓冲带内应当保持原有的


状况和自然形态。


本项目不涉


及。
符合


环


境


风


险


防


控


1.企业应编制并定期修订规划区风险评估报告及


应急预案，并报生态环境行政执法部门备案。涉


锌/镍排放的企业应保障事故废水不外排，与相应


污水处理厂（九曲河污水处理厂、悦来污水处理


厂）、相应街道（鸳鸯街道、礼嘉街道、翠云街


道、人和街道）及下游水厂（井口水厂、梁沱水


厂、沙坪坝水厂、大溪沟水厂）建立应急联动机


制，事故情况下保障居民用水安全。


2.企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，


应当按照相关规定，采取相应的土壤污染防治措


施。


3.建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化


学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等


固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生


有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特


殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、空闲地


的，或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服


务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。


1.项目环境


风险较小，


在采取有效


的风险防范


措施后，本


项目环境风


险影响可接


受。


2.本项目已


建成，不涉


及拆除设施


设备等活


动。


3.本项目不


涉及地块用


途变更。


符合


资


源


利


用


效


率


1.改扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装


备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产


先进水平。


2.交通领域推进减污降碳；高耗能设备实施能效


提升计划。鼓励水资源消耗源头控制与水资源循


环利用。


本项目不涉


及。
符合


根据上表分析，本项目不属于工业建设项目，为动物医院建设项目，


符合《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》中提出


的生态环境准入清单要求。


3.与规划环评审查意见符合性分析


结合《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》审


查意见的函（渝环两江函〔2025〕25号），项目与规划环评审查意见


符合性分析见表 1-3。







7


表 1-3 与规划环评审查意见符合性分析


类别 有关意见
本项目情况


符合


性


（一）


严格生


态环境


准入


强化规划环评与生态环境分区管控的联


动，主要管控措施应符合重庆市及两江


新区生态环境分区管控要求。规划区内


位于照母山市级森林公园、九曲河湿地


公园及生态保护红线的区域，应严格落


实国家和重庆市关于自然保护地、湿地


公园及生态保护红线的管理要求；位于


照母山市级森林公园外300m缓冲带的


区域，原则上按一类环境空气质量功能


区对应的标准执行。严格落实《国务院


办公厅关于印发新污染物治理行动方案


的通知》，按照重点管控新污染物清单


要求，禁止、限制重点管控新污染物的


生产、加工使用。严格建设项目环境准


入，入驻工业企业需符合国家和重庆市


相关产业和环境准入要求以及报告书制


定的生态环境管控要求。规划区原则上


不再新增工业项目，确需引入的，需为


汽车、装备制造、生物医药产业链必须


配套的项目，新改扩建项目须进行区域


大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒


物、VOCs总量替代削减，现有企业后续


改扩建项目VOCs排放原则上应“增产不


增污”，符合相关产业政策、规划以及清


洁生产要求。医学研究和试验发展业


（M7340）原则上只引入基因工程和生


物技术药研发试验项目及其配套工程，


禁止引入化学药研究项目。引导工业用


地向新型产业用地转型，引导与居住、


教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地


调整为新型产业用地；混凝土搅拌站数


量不得增加，已建成的混凝土搅拌站不


得扩大产能。


本项目符合市级和


区级生态环境分区


管控要求，详见表


1-4分析。项目位于


二类环境空气质量


功能区内，所在区


域为达标区，项目


属于动物医院建设


项目，不属于工业


项目、化学药研究


项目。


符合


（二）


强化空


间布局


约束


规划区开发建设应符合重庆市、两江新


区国土空间规划及用途管制要求，位于


城镇开发边界外的区域后续开发建设应


严格执行《自然资源部关于做好城镇开


发边界管理的通知（试行）》相关要求；


工业用地与居住用地之间应按照《重庆


市工业用地规划导则（修订）》（YGZB
05-2021）设置相应的防护距离。涉及环


境防护距离的工业企业或项目，原则上


将环境防护距离优化控制在园区边界或


用地红线以内。合理规划布局，翠云工


业片区C64-2地块用地性质建议调整为


项目通过采用自然


通风和空调排风系


统结合的形式进行


通风，能够减轻异


味对环境空气产生


的影响。


符合







8


非工业用地；翠云片区规划的教育用地


D24-3/06地块用地性质建议调整为非居


住、教育、医疗用地；黄茅坪片区规划


的教育用地B14-5/06地块建议在布局时


充分考虑邻近工业企业的影响，教学楼、


宿舍楼布局在远离工业片区一侧。邻近


居住用地的工业地块不宜布局臭气、异


味较大的项目，避免对周边环境敏感点


造成影响。


（三）


污染排


放管控


1.水污染物排放管控


完善规划区城镇污水收集系统，推进规


划区雨污合流、管网错接乱接、破损渗


漏排查及整改，全面实现规划区雨、污


分流；加快推进河道清淤疏浚及河流水


环境整治工程，改善规划区内湖库水质。


加强节水措施，提高工业用水重复利用


率，减少废水污染物排放。各企业需自


行处理达行业排放标准或《污水综合排


放标准》（GB8978-1996）三级标准后，


通过市政污水管网分别进入相应污水处


理厂处理达标后排放；生物医药等企业


应按照相关行业废水排放标准进行预处


理，其中生物医药行业制药废水应按照


分类收集、分质处理、分级回用原则，


实验室废水、动物房废水等含有药物活


性成分的废水应单独收集并进行灭菌、


灭活预处理，毒性大、难降解及高含盐


等废水应单独收集预处理。规划区内九


曲河污水处理厂出水水质达到《城镇污


水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级A标准，尾水排


入九曲河后汇入嘉陵江。


规划区各工业片区地下水应采取源头控


制为主的原则，落实分区、分级防渗措


施，防止规划实施对区域地下水环境造


成污染。加强工业片区地下水跟踪监测，


应定期开展地下水跟踪监测工作，根据


监测结果及时调整和完善地下水污染防


控措施。


本项目医疗废水经


医疗废水处理设施


处理后同其他污废


水一并进入生化池


处理，再经市政污


水管网进入九曲河


污水处理厂深度处


理。


符合


2.大气污染物排放管控


规划区使用天然气、电力等清洁燃料，


禁止引入以煤、重油为燃料的工业项目，


燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强规


划区氮氧化物和挥发性有机物协同防


控，减少污染物排放；涉及挥发性有机


污染物排放的项目应从源头加强控制，


优先使用低（无）挥发性有机物含量的


原辅料，并按照相关要求采用先进生产


技术、高效工艺，减少工艺过程无组织


项目使用电力，不


使用煤、重油为燃


料；本项目诊疗过


程中使用少量酒精


进行消杀，使用量


较小，加强通风后


排放对环境影响较


小。


符合







9


排放，严格按照国家及重庆市关于挥发


性有机物治理的相关要求落实污染防治


措施。汽车工业企业应根据生产工艺、


操作方式、废气性质和污染物类型，对


工艺废气实施分类收集、分质处理，按


照“应收尽收”原则提高废气收集率，减


少污染物的无组织排放。重庆正泽汽车


零部件有限公司、长安福特汽车有限公


司、重庆啤酒股份有限公司等工业企业


加强臭气等异味气体的污染防治，确保


达标排放，避免对环境保护目标造成影


响；重庆三圣实业股份有限公司混凝土


分公司进一步加强扬尘控制措施。


3. 工业固废排放管控


加强一般工业固体废物综合利用和处


置，鼓励企业自行回收利用一般工业固


体废物，按减量化、资源化、无害化方


式进行妥善收集、处置固体废物，加大


包装材料的回收和循环使用。危险废物


产生单位严格落实危险废物环境管理制


度，做好危险废物管理计划和管理台账，


对企业危险废物收集、贮存、运输、利


用、处置各环节进行全过程环境监管；


严格按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）等有关规定，设置危


险废物贮存场所，并按规定设置危险废


物识别标志；危险废物转移应严格执行


《危险废物转移管理办法》（生态环境


部 公安部 交通运输部 部令 第23号）


相关要求。


项目产生的固废进


行分类收集，医疗


废物暂存于医废


间，定期交有资质


的单位进行处置，


落实危险废物环境


管理制度，严格执


行《危险废物贮存


污染控制标准》


（GB18597-2023）
等有关规定。


符合


4.噪声污染管控


合理布局企业噪声源，高噪声源企业选


址和布局远离居住区、中小学等声环境


敏感区域。加强交通噪声污染防治，合


理规划工业片区运输线路和时间，车辆


实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程


对沿线居民的影响，并根据影响程度采


取适宜的降噪工程措施。工业企业应优


先选择低噪声设备，采取消声、隔声、


减振等措施，确保厂界噪声达标；现状


工业企业应加强噪声源治理，积极采用


降噪工艺，确保企业厂界环境噪声达标。


本项目选用低噪声


设备、加强管理，


避免动物乱叫，确


保企业厂界环境噪


声达标。


符合


5.土壤污染防控


规划区应按照《土壤污染防治行动计划》


中相关要求加强区域土壤保护，防止土


壤环境恶化；强化区域土壤污染防控措


施和土壤监管，严格按照跟踪监测计划


实施规划区内土壤环境跟踪监测，及时


掌握区域土壤环境质量变化情况。规划


本项目不涉及。 符合







10


区内建设用地用于生产、经营、使用、


贮存危险化学品，堆放、处理、处置生


活垃圾、危险废物等固体废物，以及其


他工业企业生产经营期间产生有毒有害


物质的地块，用途变更为商服用地、特


殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、


空闲地的；及用途变更为住宅用地、公


共管理与公共服务用地的，应当依法开


展土壤污染状况调查。


6.温室气体排放管控


规划区能源主要以天然气和电力为主，


按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统


筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护


工作，推动实现减污降碳。规划区内各


企业应通过各种先进技术，改进能源利


用技术，降低能量损失，提高能源综合


利用效率，从源头减少和控制温室气体


排放，推动减污降碳协同共治，促进规


划区产业绿色低碳循环发展。


本项目选用低能耗


设备，减少电力用


量，促进绿色低碳


循环发展。


符合


（四）


环境风


险防控


规划区应在现有环境风险防范体系基础


上，加强环境风险监控，完善片区级环


境风险应急联动机制及环境风险防范措


施，全面提升环境风险防范和事故应急


处置能力，保障环境安全。加强对现有


企业环境风险源的监督管理，相关企业


应严格落实各项环境风险防范措施，防


范突发性环境风险事故发生。定期开展


突发性环境事件应急演练，保障区域环


境安全。


项目环境风险较


小，在采取有效的


风险防范措施后，


本项目环境风险影


响可接受。


符合


（五）


资源利


用效率


大力发展循环经济，全面提高资源利用


效率。改扩建项目应采用先进适用的工


艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、


水耗等达到清洁生产先进水平。交通领


域推进减污降碳；高耗能设备实施能效


提升计划。鼓励水资源消耗源头控制与


水资源循环利用。


项目生产遵循节约


用水原则，积极节


水，避免水资源的


浪费。


符合


（六）


规范环


境管理


加强日常环境监管，执行建设项目环境


影响评价和固定污染源排污许可制度。


规划区应统筹落实环境跟踪监测，适时


开展环境影响跟踪评价，规划实施范围、


适用期限、规模、结构和布局等方面进


行重大调整或者修订的，应重新或者补


充进行规划环境影响评价。


规划区内后续拟引入的建设项目，应结


合规划环评提出的指导意见做好环境影


响评价工作，加强与规划环评的联动，


严格落实生态环境准入要求，重点做好


工程分析、污染物允许排放量测算和环


保措施可行性论证等内容；规划区应建


项目主动补办环评


手续，落实建设项


目环境影响评价制


度，项目不属于《固


定污染源排污许可


分类管理名录


（2019年版）》，


规定的排污单位，


无需纳入排污许可


管理。


符合







11


立入园项目长效管理机制，完善入园项


目管理台账，规划环评中规划协调性分


析、环境现状、污染源调查等符合要求


的资料可供建设项目环评共享，对符合


规划主导产业定位及规划环评要求的建


设项目可适当简化环评内容。


根据上表分析，本项目符合《两江新区直管区八个街道规划环境影


响跟踪评价报告书》审查意见的函有关要求。


其


他


符


合


性


分


析


4.“三线一单”符合性分析


根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控


调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号），调整后全市国土空间


按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为 818个环境管控单元。其中，


优先保护单元 392个，面积占比 37.4%；重点管控单元 305个，面积占比 17.3%；


一般管控单元 121个，面积占比 45.3%。


本项目位于两江新区，根据三线一单检测分析报告，项目所在地属于重点


管控单元 6，位于 ZH50011220006两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片


区环境管控单元内。


本项目建设与“三线一单”管控要求的符合性分析，见表 1-4。项目在严


格落实管控要求的情况下，符合“三线一单”准入要求。







12


表 1-4 与“三线一单”管控要求的符合性分析


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50011220006 两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区 重点管控单元 6
管控要求层


级
管控类型 管控要求 项目情况 符合性


全市总体管


控要求
空间布局约束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势


区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、


产业的空间布局。


本项目严格按照“三线一单”管


控要求，认真落实废气、废水、


噪声及固体废物污染防治措施，


确保各污染物稳定达标排放，减


小对环境的不利影响。


符合


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和


化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新


建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水


平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建


重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


项目属于动物医院建设项目，位


于重庆市两江新区大竹林街道


楠竹路 33号附 45号门面，不属


于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，


不属于新建重化工、纸浆制造、


印染等存在环境风险的项目。


符合


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、


制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”


产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规


划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相


关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入


清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要


求。


项目属于动物医院建设项目，不


属于新建、扩建钢铁、石化、化


工、焦化、建材、有色、制浆造


纸等高污染项目；不属于石化、


煤化工等；不属于“两高”项目。


符合


第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决


不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物


排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的


化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产


业集聚区。


项目属于动物医院建设项目，不


属于高耗能、高排放、低水平项


目。


符合


第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设


立并经过规划环评的产业园区。


项目不属于新建、扩建有色金属


冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。
符合


第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将


环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预
项目不涉及环境防护距离。 符合







13


防环境风险。


第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动


限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠


定坚实基础。


项目污染物排放量小且采取了


有效的污染治理措施，可确保污


染物稳定达标排放，对环境影响


较小。


符合


污染物排放管


控


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆


造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有


效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规


定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等


量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满


足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落


实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A级指标要求。


项目不涉及。 符合


第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地


区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域


削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标


准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


项目位于大气环境质量达标区，


区域河流水质均达标。项目宠物


诊疗、住院等会产生异味，医院


通过自然通风和空调排风系统


结合的形式进行通风；病房设有


紫外线灯管消毒杀菌；每天使用


84消毒液对医院进行消毒，本


项目污染物排放量小且采取了


有效的污染治理措施，可确保污


染物稳定达标排放。


符合


第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进


挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广


使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集


聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对


涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。


项目不属于重点行业、不涉及喷


漆、喷粉、印刷。
符合


第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安


装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，


应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排


项目所在位置不属于工业聚集


区，本项目废水经处理后进入污


水处理厂处理达标后排放。


符合







14


放。


第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部


按照一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施


出水水质不得低于一级 B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改


造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提


高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


项目不涉及。 符合


第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、


锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、


铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯


乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕


重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。


项目不涉及。 符合


第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工


业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、


处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。


项目设置医废间并建立废物污


染环境防治责任制度及管理台


账。


符合


第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。


合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运


设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大


体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。


项目生活垃圾交环卫部门统一


处置。
符合


环境风险防控


第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境


事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。


落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，


严格监管重大突发环境事件风险企业。


项目不属于重大突发环境事件


风险企业，在采取有效的风险防


范措施后，本项目环境风险影响


是可以接受的。 符合


第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推


进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒


性预警体系。


项目不涉及。


资源开发效率


要求


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿


色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗


“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。


项目能耗较小。 符合


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工


艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重


点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提


升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。


项目能耗较小。 符合







15


第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产


品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
项目不属于“两高”项目。 符合


第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优


化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用


示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工


业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和


技术。


项目不属于高耗水行业。 符合


第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、


梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升


级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。


项目不涉及。 符合


区总体管控


要求


空间布局约束


第一条 执行重点管控单元市级总体要求第四条、第七条。（适用于渝北区全域） 详见市级总体要求分析。 符合


第四条 执行重点管控单元市级总体要求第二条、第六条。（适用于两江新区直


管区）
详见市级总体要求分析。 符合


第五条 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法


定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、


相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。（适


用于两江新区直管区）


项目不属于“两高”项目。 符合


第六条 严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物建设


项目的环境准入。（适用于两江新区直管区）


项目使用的抗生素均为成品制


剂，用于动物诊疗。
符合


第七条 优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，原


则上应控制与集中居住区之间的间距，或者布局环境影响较小的工业项目，减


轻对居住区的环境影响。（适用于两江新区直管区）


项目不属于工业项目。 符合


污染物排放管


控


第八条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第十一条、第十三条、第十四


条、第十五条。（适用于渝北区全域）
详见市级总体要求分析。 符合


第十五条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标


地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。建材等“两


高”行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在 5000吨标准煤的建设项目所


在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项


目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。（适用于两江


新区直管区）


本项目不属于上述项目。 符合


第十六条 建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气污染


物治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体协同减排


项目在动物诊疗、住院等会产生


异味，医院通过自然通风和空调
符合







16


力度，VOCs等大气污染物治理优先采用源头替代措施。制药、电子设备制造、


包装印刷及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间


或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法


密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车


维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物


含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物


处置等环节实施全过程控制。（适用于两江新区直管区）


排风系统结合的形式进行通风，


可确保污染物稳定达标排放。


第十七条 完善城镇污水收集处理系统，2025年城市生活污水集中处理率达到


98%以上。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，对现有截


留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实


合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流


模式实施建设。（适用于两江新区直管区）


项目不涉及。 符合


第十八条 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特


别排放限值。（适用于两江新区直管区）
项目按照要求执行。 符合


第十九条 新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅炉超低排放改造


工作。（适用于两江新区直管区）
项目不涉及。 符合


第二十条 推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水等多


式联运。果园港、寸滩港等新建港口码头鼓励配套建设岸电设施，机动船舶靠


港后应当优先使用岸电；保税港区空港功能区、果园港鼓励采用集约高效运输


组织模式。严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励在用


柴油车通过安装颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物排放，物流行业鼓励使


用新能源汽车。新增或更新的城市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、邮政、


城市物流配送、铁路货场、机场车辆及 3吨以下叉车、园林机械采用新能源。


（适用于两江新区直管区）


项目不涉及。 符合


第二十一条 建筑面积 1000平方米以上或者混凝土用量 500 立方米以上的房屋


建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。所有建筑面积 5万平方米以


上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。（适用于两江新区


直管区）


项目不涉及。 符合


第二十二条 积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经营


活动的单位和个人向雨水收集系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建筑


工地雨污水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发利用重点区域强化区


域性水土流失防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失防范。（适用于两


项目按照区域雨污分流系统执


行雨水、污水排放。
符合







17


江新区直管区）


环境风险防控


第二十三条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。（适用于渝北区全


域）
详见市级总体要求分析。 符合


第二十六条 两江新区应与北碚区、渝北区、江北区建立水源地突发环境事件应


急联动机制。水土、龙兴、鱼复园区内的建设项目对水环境存在安全隐患的，


应当建立车间、工厂和集聚区三级水环境风险防范体系；保税港区空港功能区


结合开发建设情况，逐步完善区域水环境风险防范体系。健全与江北、渝北、


北碚等毗邻区跨界河流水污染联防联控机制。（适用于两江新区直管区）


项目不涉及。 符合


第二十七条 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，应


提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤污染重点


监管单位落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度。依法应当开


展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的地块，以及未


达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不得


开工建设与风险管控修复无关的项目。（适用于两江新区直管区）


项目按照要求落实防腐蚀、防渗


漏、防遗撒等土壤污染防治具体


措施。


符合


资源开发效率


要求


第二十八条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十


条、第二十二条。（适用于渝北区全域）
详见市级总体要求分析。 符合


第二十九条 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重


油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。（适用于渝


北区全域）


项目不涉及。 符合


第三十一条 执行重点管控单元市级总体管控要求第二十一条。（适用于两江


新区直管区）
详见市级总体要求分析。 符合


第三十二条 实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采购


使用能效低于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》准入


水平的产品设备，鼓励使用达到节能水平、先进水平的产品设备。（适用于两


江新区直管区）


项目按照要求选用准入水平的


产品设备。
符合


两江新区工


业城镇重点


管控单元-直
属街道片区


空间布局约束


1.直属街道原则上不再新增工业项目，同时推动数字经济产业园、平场工业、黄


茅坪等工业园区产业转型升级，引导工业用地向新型产业用地转型，引导与居


住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地调整为新型产业用地。积极推进臭


气扰民突出、噪声扰民突出、交通运输量大、低效工业企业及物流业退出和转


型工作。


项目不属于工业项目，严格落实


废气、噪声污染防治措施。
符合


污染物排放管


控


1.工业涂装行业中，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、


回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等
项目不涉及。 符合







18


输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原


则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs排放工序应配备有效的废气收


集系统。


2.汽车维修企业对容易产生 VOCs的涂装作业要在密闭的空间进行，并按照规定


安装、使用污染防治设施；含 VOCs物料转移应采用密闭容器等；在进行油漆


的调配时，应采取有效收集措施并在密闭的调漆间中操作；前处理、中涂、喷


涂、流平、烘干等工序及喷枪清洗等作业区域，应在密闭空间中操作，所产生


的废气遵循“应收尽收”的原则，科学设置废气收集管道集中收集，并导入 VOCs
处理系统。


项目不涉及。 符合


3.对现有雨污合流管网实施雨污分流改造，提高城市污水收集处理率。 项目不涉及。 符合


4.推进九曲河等城市河流水体、湖库水环境整治，开展流域生态整治修复，提升


河流水生态系统。
项目不涉及。 符合


环境风险防控


1.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、环境风


险防控设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急处置演


练，并加强环境监管。


项目按要求落实环境风险防范


措施，设置医废间并建立废物污


染环境防治责任制度及管理台


账。


符合


资源开发效率


要求
1.嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规划。 项目不涉及。 符合







19


其


他


符


合


性


分


析


5、与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析


项目属于动物医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，


不属于国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列，属于允许类，符合现行产业相关


法律、法规和政策规定。


6、环保政策符合性分析


6.1 与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通


知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析


表1-5 与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析


项


目
相关准入条件 项目情况


符合


性


1


一、全市范围内不予准入的产业


国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。天


然林商业性采伐。法律法规和相关政策明令不予


准入的其他项目


项目不属于产业结构


调整指导目录中的淘


汰类项目，为允许类


项目。


符合


2


二、重点区域范围内不予准入的产业


1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采


砂。
不属于。 符合


2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 不属于。 符合


3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段


范围内投资建设旅游和生产经营项目。
不属于。 符合


4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内


新建、改建、与供水设施和保护水源无关的项目，


以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可


能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水


源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、


排放污染物的投资建设项目。


项目不涉及饮用水水


源。
符合


5．长江干流岸线 3公里范围内和重要支流岸线


1公里范围内新建、改建、尾矿库、冶炼渣库和


磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目


的的改建除外）。


项目不属于。 符合


6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内


投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目不涉及。 符合


7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、


采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设


项目。


项目不涉及。 符合







20


8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划


定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公


共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、


生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以


外的项目。


项目不涉及。 符合


9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的


河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水


资源及自然生态保护的项目。


项目不涉及。 符合


3


三、限制准入类


（一）全市范围内限制准入的产业


1．新建、不符合国家产能置换要求的严重过剩


产能行业的项目。新建、不符合要求的高耗能高


排放项目。


2．新建、不符合国家石化、现代煤化工等产业


布局规划的项目。


3．在合规园区外新建、钢铁、石化、化工、焦


化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。


4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改


革委员会令第 22号）明确禁止建设的汽车投资


项目。


1、项目属于动物医院


建设项目，不属于高


耗能高排放项目；2、
项目不属于石化、现


代煤化工项目；3、项


目不属于新建、钢铁、


石化、化工、焦化、


建材、有色、制浆造


纸等高污染项目。4、
项目不属于文件规定


的禁止投资的项目。


符合


（二）重点区域范围内限制准入的产业


1．长江干支流、重要湖泊岸线 1公里范围内新


建、化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江


岸线 1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存


在环境风险的项目。


2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内


新建围湖造田等投资建设项目。


项目属于动物医院建


设项目，项目不属于


新建、化工园区和化


工项目，不属于新建


纸浆制造、印染等存


在环境风险的项目；


不属于围湖造田等项


目。


符合


6.2与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》


（川长江办〔2022〕17号）符合性分析


表 1-6 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则


（试行 2022年版）》符合性分析


序号 管控内容 本项目情况 符合性分析


1


禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及


《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口


群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级


港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。


项目不属于


上述港口建


设项目。


符合


2


禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局


规划（2020-2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、


隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除


外。


项目不属于


过长江通道


项目（含桥


梁、隧道）。


符合


3
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内


投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分


区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。


项目不涉及。 符合


4 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开 项目不涉及。 符合







21


发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内


建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜


资源保护无关的项目。


5
禁止在饮用水水源地保护区的岸线和河段范围内新建、


扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量


的建设项目。


项目不涉及。 符合


6


饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准


保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投


资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活


动。


项目不涉及。 符合


7


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二


级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和


保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游


等可能污染饮用水水体的投资建设项目。


项目不涉及。 符合


8 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围


湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
项目不涉及。 符合


9


禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、


填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒


有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、


高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功


能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和


迁徙通道、鱼类洄游通道。


项目不涉及。 符合


10


禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江


岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸


线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防


洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、


国家重要基础设施以外的项目。


项目不涉及。 符合


11
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及


湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生


态保护的项目。


项目不涉及。 符合


12
禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，


经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环


境监督管理机构同意的除外。


项目不涉及


新增排污口。
符合


13
禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵


江、乌江、汉江和 51个（四川省 45个、重庆市 6个）


水生生物保护区开展生产性捕捞。


项目不开展


生产性捕捞


活动。


符合


14 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、


扩建化工园区和化工项目。


项目不属于


化工园区及


化工项目。


符合


15


禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一


公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石


膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除


外。


项目不属于


尾矿库、冶炼


渣库、磷石膏


库。


符合


16
禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其


他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、


磷石膏库。


项目不涉及，


且不属于上


述项目。


符合


17 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、


焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。


项目不属于


上述项目。
符合







22


18


禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布


局规划的项目。


（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划


布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。


（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤


化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工


建设项目环境准入条件（试行）》要求。


项目不属于


石化、现代煤


化工项目。


符合


19


禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产


能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，


禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类


的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造


升级。


项目属于允


许类项目。
符合


20


禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产


能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过


剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增


产能项目。


项目不属于


产能过剩项


目。


符合


21


禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产


品的投资项目除外）：


（一）新建独立燃油汽车企业；


（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽


车生产能力；


（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国


家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；


（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投


资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投


资项目除外）。


项目不属于


燃油汽车生


产项目。


符合


22 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平


项目。


项目不属于


高耗能、高排


放、低水平项


目。


符合


根据表 1-3，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施


细则（试行 2022年版）》中的相关要求。


6.3 与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022年第 5号）符合性分析


本项目与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022 年第 5 号）的


符合性分析见下表。


表1-7 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析
有关要求 项目情况 符合性







23


第六条 从事动物诊疗活动的机构，应当具备


下列条件：


（一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗


场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民


政府农业农村主管部门的规定；


（二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、


动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不


少于 200米；


（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出


入口不得设在居民住宅楼内或院内，不得与


同一建筑物的其他用户共用通道；


（四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药


房等设施；


（五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、


污水处理等器械设备；


（六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委


托专业处理机构处理；


（七）具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控


制措施及设施设备；


（八）具有与动物诊疗活动相适应的执业兽


医；


（九）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫


生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、


兽医器械、兽药处方、药物和无害化处理等


管理制度。


1.项目具有固定诊疗场所，设


施及配套较为完善。


2.项目周边 200m范围内无动


物饲养场、动物屠宰加工场


所、经营动物的集贸市场等。


3.项目所在建筑物为商住一


体底部商业楼层，项目出入口


与居民住宅层出入口独立，不


和居民共用通道。


4.医院设置有诊疗室、隔离


室、药房等设施。


5.项目具有诊断、消毒、冷藏、


常规化验、医疗废水处理设施


等器械设备。


6.项目设有医废间，并委托有


资质单位进行处理。


7.项目设有隔离室。


8.项目拥有已取得执业兽医


师资格证书的人员。


9.项目拥有完善的诊疗服务、


疫情报告、卫生安全防护、消


毒、隔离、诊疗废弃物暂存、


兽医器械、兽药处方、药物和


无害化处理等管理制度。


符合


第二十一条 动物诊疗机构兼营动物用品、动


物饲料、动物美容、动物寄养等项目的，兼


营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。


项目兼营动物用品、动物饲


料、动物美容、动物寄养等项


目，兼营区域与动物诊疗区域


分别独立设置。


符合


第二十四条 动物诊疗机构安装、使用具有放


射性的诊疗设备的，应当依法经生态环境主


管部门批准。


项目已取得生态环境主管部


门批准的辐射安全许可证（渝


环辐证[10175]）
符合


综上所述，本项目的建设符合《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令


2022年第 5号）的相关要求。


6.4与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）符合性分析


本项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）的符合性分析详见下


表。


表 1-8 项目与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析


《中华人民共和国动物防疫法》（2021版） 项目情况
符合


性


从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地方人


民政府农业农村主管部门申请动物诊疗许可证。受


理申请的农业农村主管部门应当依照本法和《中华


人民共和国行政许可法》的规定进行审查。经审查


本项目已取得动物诊疗许


可证（动诊证[231122]第
042号）。


符合







24


合格的，发给动物诊疗许可证；不合格的，应当通


知申请人并说明理由。


动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管部门的


规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔


离和诊疗废弃物处置等工作。


本项目按相关规定及环评


要求做好诊疗活动中的卫


生安全防护、消毒、隔离、


诊疗废弃物处置等工作。


符合


从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作


技术规范，使用符合规定的兽药和兽药器械。


项目使用符合规定的器械


和药品。
符合


6.5 与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗


废物集中无害化处置的通知》渝环〔2019〕185号的符合性分析


本项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机


构医疗废物集中无害化处置的通知》的符合性分析详见下表。


表 1-9 项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗


机构医疗废物集中无害化处置的通知》符合性分析


通知内容 项目情况 符合性


一、根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管


理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不


含病死动物和动物病理组织）属于 HW01 医疗废物


（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理


条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单


位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。


项目产生的医疗


废物暂存于医废


间，定期交有资质


的单位进行处置。


符合


二、各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要


性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，


切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性


输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生


活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存


及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不


得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置


单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等


工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，


保证医疗废物的可追溯性。


企业建立了管理


责任制，使用后的


针头、一次性输液


器、输液管等医疗


废物分类收集于


医疗废物收集桶，


并分类别暂存于


医废间；产生的医


疗废物交有资质


单位处置，并执行


危险废物转移联


单制度。


符合


3.6选址合理性分析


重庆派语动物医院有限责任公司租赁重庆市两江新区大竹林街道楠竹路


33号附 45 号门面建设宠物医院服务项目，该栋楼为金科天道元一期三组团 1


幢，属于临街的商住一体建筑物，1-2F为配套住宅底商，3F及以上为住宅。项


目位于 2F，北侧为花艺商铺，南侧为底商楼层专用通道，通道南侧为教育机构，


西侧面向楠竹路，东侧面向金科天道元小区内部。







25


医院成立于 2022 年 3月，营业至今约 3 年，在此期间，未发生环境污染


问题。


金科天道元已建设生化池，主要收纳商业门面及住宅污废水，项目所在区


域敷设有完善的雨污管网，该污水管网接入九曲河污水处理厂，项目废水能得


到有效处理。项目地理位置优越，交通便捷。项目所在区域城市建设成熟，供


电、供水等设施完善，可以满足项目生产运营需要。因此，项目所在区域市政


设施完善，有利于本项目建设。


根据环境质量现状评价，项目所在区域环境质量较好，有一定的环境容量，


在落实环境保护措施后，项目污染物均能达标排放，项目实施后评价区域环境


质量基本维持现状，仍能满足环境功能区划要求。因此，项目选址区域环境质


量总体较好，有利于项目的建设。


本项目周边环境敏感点主要以居民住宅、文化教育区为主，为减小噪声影


响，要求日常加强管理，避免动物处于饥饿状态发出叫声。医院主要通过自然


通风和空调排风系统减少异味影响。项目所在位置为金科天道元配套的底部商


业层，层高较高，项目位于 2F，在采取相应措施后本项目噪声、异味对周边环


境敏感点影响较小。


本项目符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 19号）有关选址要求，


项目具有固定的动物诊疗场所，周边 200m范围内无动物饲养场、动物屠宰加


工场所、经营动物的集贸市场等场所，设有独立的出入口，项目出入口与居民


住宅层出入口独立，不和居民共用通道。


综上所述，项目选址合理。







26


二、建设项目工程分析


建


设


内


容


2.1 建设内容


2.1.1 项目由来


随着我国国民生活水平提高和生活方式的改变，人们的休闲、消费和情感寄


托方式发生了重大变革，中国宠物产业也迅速兴起。为了提高宠物的健康水平，


重庆派语动物医院有限责任公司租赁重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附


45号商业门面建设派语动物医院，项目于 2022年 3月建成投入使用，现设置有


接待区、用品区、候诊区、美容室、卫生间、化验区、诊断室、处置大厅、传染


病室（隔离区）、DR室、住院室、手术室、药房、洗衣间、医废间等。


目前动物医院可以提供的动物诊疗服务包括美容手术（只做新生动物 10d内


断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、骨科手术、神经科手


术、泌尿生殖系统手术、动物颅腔、胸腔和腹腔手术等。门诊最大接待宠物量为


10 只/d，留院住院最大容纳宠物量为 41 只/d，美容护理区最大接待宠物量为 8


只/d，手术最大量为 3台/d。


根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、


《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应开展环境影响评价；根据《国民


经济行业分类》，项目属于国民经济行业类别为“O822 宠物服务”；对照《建


设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，建设项目行业类别为“五十、


社会事业与服务业 123动物医院”，本项目应编制环境影响报告表。受重庆派语


动物医院有限责任公司委托，重庆澜海环保工程有限公司承担该项目的环境影响


评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员进行现场勘查并收集相关


资料，编制完成了项目的环境影响报告表。


2.1.2 评价构思


（1）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“设有


动物颅腔、胸腔或者腹腔手术设施的动物医院”需办理环评手续。项目已配备动


物颅腔、胸腔、腹腔手术（以下简称“三腔手术”）设施，需办理环评手续，项


目每天接诊量、手术量、美容的规模与现状一致，住院按照留院住院最大容纳宠


物量核算。


（2）本项目废气主要为宠物及其排泄物、医废间暂存医疗废物所产生的异







27


味，主要污染因子为臭气浓度，产生量较少。宠物粪便尿液都得到有效收集和清


理，公共区域采用紫外线灯消毒、84消毒液等喷洒消毒去除异味，自然通风及空


调排风系统能有效控制环境中的异味，项目废气仅作简单分析。


（3）本项目租赁商业门面，施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建


设活动，主要为建筑装饰、设备安装活动。目前项目已建成，无新增施工或建设


内容，本次属主动补办环评手续。项目施工期产生的建筑垃圾等固废、废水等均


已得到妥善处理，故本次评价对施工期影响进行简要分析。


（4）现有医院配备 1台 DR，属于Ⅲ类射线装置，建设单位已取得辐射安全


许可证，证书编号渝环辐证[10175]，本次评价不包含辐射内容。


2.2项目概况


项目名称：派语动物医院装修项目；


建设单位：重庆派语动物医院有限责任公司；


项目性质：新建；


建设地点：重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号 2-7、2-8、2-9、


2-10；


建筑面积：270.99m2；


总投资：总投资 10万元，其中环保工程投资 1万元，占工程总投资的 10%；


建设工期：3个月（已建成）；


诊疗对象：主要为犬类、猫类；


建设规模：门诊最大接待宠物量为 10只/d，留院住院最大容纳宠物量为 41


只/d（含住院病房 30只、隔离 4只、寄养 7只），美容护理区最大接待宠物量为


8只/d，手术最大量为 3台/d；


营业范围：动物诊疗、宠物服务、宠物食品及用品零售。经本宠物医院诊断


为人猫或人犬易交叉感染的病症，宠物医院将采取隔离措施并立即将患病动物转


移至专业的传染病防治医院，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规


定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。


2.3 建设内容


本项目服务范围以动物诊疗、宠物服务、宠物食品及用品零售为主，诊疗内


容为宠物常见的基础疾病治疗和外伤治疗，主要进行美容手术（只做新生动物 10d







28


内断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、骨科手术、神经科


手术、泌尿生殖系统手术、动物颅腔、胸腔和腹腔手术等。（本宠物医院不接受


人猫或人犬易交叉感染的病症，不接诊携带或疑似携带狂犬病毒的宠物猫犬，不


接诊和寄养《重庆市农业农村委员会、重庆市公安局关于发布重庆市禁养烈性犬、


攻击性犬种类目录和大型犬标准（试行）的通告》（渝农规〔2023〕2号）中规


定的危险犬只，仅对一般宠物感染病症进行隔离）。化验区检测项目：生化、血


常规、病毒、核酸、凝血等，不涉及试剂配制，化学试剂均统一采购，使用成品


试剂盒。


宠物美容主要包括给宠物修剪指（趾）甲、剃脚毛、挖耳朵、洗澡等，美容


服务不包括毛发染色项目，美容宠物均为健康宠物。


本项目租赁面积 270.99m2，共一层，设置有接待区、用品区、候诊区、美容


室、卫生间、化验区、诊断室、处置大厅、传染病室（隔离区）、DR室、住院


室、手术室、药房、洗衣间、医废间等。


项目组成详见表 2-1。


表 2-1 项目组成一览表


项目名称 工程内容 备注


主


体


工


程


诊疗区


主要设置有候诊区、化验区、诊断室、传染病室（隔离区）、


DR室、住院室、手术室、药房等。


猫类住院室最多可容纳 16只宠物，犬类住院室最多可容纳


14只宠物，传染病室最多可容纳 4只宠物。


已建


寄养区
位于医院东侧，设有处置大厅用于寄养宠物，最多可容纳 7
只宠物。


已建


美容护理区
位于医院西北侧，设置美容室，主要为宠物提供洗浴、造


型等服务。
已建


用品区 位于医院进口西侧，设置展示柜，主要销售宠物相关用品。 已建


辅


助


工


程


接待区 设置于医院进口处，用于接待顾客。 已建


库房区
位于诊室、化验区上方形成的阁楼夹层，用于临时存放杂


物用品。
已建


洗衣间 位于医院东北角，放置洗衣机进行衣物清洗 已建


卫生间 设置 1个公共卫生间，位于医院北侧。 已建


公


用


工


程


给水 依托市政给水管网接入。 依托


排水


采用雨污分流制，医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医


疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准、


美容洗护废水经滤网过滤后与生活污水、宠物用品清洗废


水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三


组团生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
三级标准，经市政污水管网进入九曲河污水处理厂深度处


理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）


已建







29


一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。


供电 依托市政供电管网。 依托


通风与空调
通风采用自然通风和空调排风系统结合的形式进行通风，


空调排风系统为小区商业楼层统一建设的商用中央空调。
已建


消毒系统


医疗器械、玻璃器皿等采用高压灭菌锅消毒；公共区域采


用紫外线灯消毒、84消毒液喷洒消毒；医疗废水通过医疗


废水处理设施投加含氯消毒片（二氧化氯泡腾片）消毒。


已建


环


保


工


程


异味


采用自然通风和空调排风系统结合的形式进行通风；病房


设有紫外线灯管消毒杀菌；每天使用 84消毒液对医院进行


消毒。


已建


废水


设 置 1 台 医 疗 废 水 处 理 设 施 ， 规 格 0.02775m3 ，


30cm×25cm×37cm，处理规模为 0.333m3/d，位于化验区水


槽下方，消毒剂为二氧化氯泡腾片。


已建


噪声


设备噪声：选用低噪声设备；合理布置噪声源；采取隔声、


减振等降噪措施。


已建宠物噪声：利用建筑隔声。医院室内各科室皆相互独立。


加强管理，门窗常闭状态，同时按时投喂避免宠物处于饥


饿状态。


固


废


医疗废物


设置医废间，位于库房区，面积约 2m2；内设加盖医疗废


物收集桶。医疗废物使用医疗废物收集桶单独收集后，暂


存于医废间，定期交有资质单位处置。


已建


废紫外线


灯管
暂存于医废间，定期交有资质单位处置。


动物尸体


及病理组


织


不在院内暂存，及时交有资质单位进行无害化处置。


生活垃


圾、宠物


毛发、动


物粪污


垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置。


2.4主要生产设备


项目主要生产设备详见表 2-2。


表 2-2 项目主要生产设备一览表


序号 位置 设备名称 规格型号 单位 数量 用途 备注


1 DR室 DR 谛宝诚 台 1 放射检查 现有


2


化验室


血液细胞分


析仪
迈瑞 台 1 血常规检测 现有


3 生化分析仪 斯马特 台 1 检测体液生化


指标
现有


4 荧光定量检


测仪
基灵/安捷 台 2 检测病毒 现有







30


5 PCR检测仪 弗莱士/基灵 台 2 核酸检测 现有


6 诊室 超声 迈瑞 V7S 台 1 检测 现有


7 准备室
高温蒸汽灭


菌锅
30L容积 台 1 器具消毒 现有


8 处置大厅 医疗监护舱 / 台 1 ICU 现有


9


手术室


手术台 / 台 1 手术 现有


10 无影灯 / 台 1 手术 现有


11 麻醉机 / 台 1 手术 现有


12 心电监护 / 台 1 手术 现有


13 美容室 宠物烘干箱 / 台 1 烘干毛发 现有


14 美容室 笼子 / 个 8 美容宠物暂存 现有


15 住院病房 笼子 / 个 30 住院 现有


16 隔离病房 笼子 / 个 4 隔离 现有


17 处置大厅 笼子 / 个 7 寄养 现有


2.5主要原辅材料


项目主要原辅材料详见表 2-3。


表 2-3 项目主要原辅材料一览表


类别 名称 年用量 规格/型号 暂存量 位置 备注


医疗


器械


一次性注射器 29200支 1-5毫升 1029支


药房


外购


一次性输液器 15000支 250毫升 159支 外购


一次性手套 3000双 中号 192双 外购


疫苗瓶 945个 1毫升 23个 外购


药品
针剂药品 7500支 1-100毫升 160支 外购


口服药剂 4000片 10-250毫克 125片 外购


检测


试纸
检测试纸 300片 单片 15片 外购


消毒


医用酒精 6桶 5.5升/桶 1桶 外购


碘伏 48瓶 500毫升/瓶 12瓶 外购


新洁尔灭 12瓶 500毫升/瓶 3瓶


储物柜


外购


84消毒液 36瓶 500毫升/瓶 6瓶 外购


含氯消毒片（二氧


化氯泡腾片）
20袋 500g/袋 4袋 外购


住院


动物


猫砂 75袋 3公斤 8袋
用品区


外购


猫粮 10袋 10公斤 2袋 外购


狗粮 15袋 15公斤 3袋 外购


/ 氧气瓶 6瓶 40L/瓶 2瓶 手术室 外购


表 2-4 主要能源消耗情况表


序号 名称 单位 年消耗量 备注


1 水 万 t 0.078 市政


2 电 万度 2 市政


表 2-5 原辅材料主要成分及理化性质


名称 理化性质


75%酒精
主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，


纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。







31


乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，


医疗上体积分数为 75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用。


碘伏


碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低


（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、


真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消


毒，可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消


毒等。


新洁尔灭


白色蜡状固体或黄色胶状体。熔点 46-48°C，闪点大于 110°C。易溶于水或


乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。新洁尔灭用途：常用


的季铵盐阳离子表面活性剂，具有优异的杀菌力和去污力。


84消毒液


淡黄绿色、液态、刺激性气味、能溶于水。可用于餐饮具、环境物体表面消


毒。84消毒液消毒的机理主要在于次氯酸的氧化作用。84消毒液在水中形


成的次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小不带电荷，故容易侵入细


胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死


亡，次氯酸分解形成新生态氧可将菌体蛋白质氧化。其中所含的氯对蛋白质


起氯化作用，使细胞膜通透性发生变化，促使细胞内向外渗出，杀死微生物。


84消毒液具有较强的挥发性，放置过久，尤其是稀释后的使用液，有效成


分会挥发或降解，逐渐失去对微生物的杀灭作用，直至失效。


2.6劳动定员及工作制度


劳动定员：项目劳动定员 7人，其中执业医师 3人，医师助理 2人，美容师


1人，前台 1人，不提供食堂、住宿。


工作制度：年工作日为365天，实行两班制，早班9:00-18:00，晚班12:00-21:00。


2.7总平面布置


派语动物医院装修项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路，租赁金科天


道元配套的底部商业门面，项目位于 2 楼 2-7、2-8、2-9、2-10商业门面，总面


积 270.99m2。场地总体大致呈矩形，入口处为接待区，北部为美容室、卫生间、


药房、洗衣间，中部为诊室、猫候诊区、化验区、处置大厅、传染病室，南部为


住院室、DR室、准备室及手术室，项目平面布置详见附图 2。


医院内部分区清晰，用房安排合理，有利于有序提供动物诊疗等服务，诊疗


室、手术室、住院室、药房、化验区、隔离室等设施相对独立设置，有效避免交


叉感染。医废间位于库房区，医废间设置专用密闭医疗废物收集桶分类收集医疗


废物和其他危险废物，避免交叉感染；化验区水槽下方设置一台医疗废水处理设


施处理医疗废水。


综上，项目平面布局明确，结构清晰，功能区分明确，符合环保要求。


2.8 公用工程


2.8.1 供水







32


（1）给水水源


项目供水主要来自市政自来水厂，利用市政给水管接口接入。


（2）用水量


项目不提供食宿。项目用水主要为生活用水、医疗用水、美容洗护用水、宠


物用品清洗用水、洗衣用水和地面清洁用水。


①生活用水


本项目生活用水包括职工生活用水、流动顾客用水。


职工生活用水：项目劳动定员7人，根据《建筑给水排水设计标准》


（GB50015-2019），职工生活用水量按照50L/（人·d）计，则职工生活用水量约


0.350m3/d（127.750m3/a）。生活污水排污系数按0.9计。


流动顾客用水：门诊最大宠物接待量为10只/d（3650只/a），美容服务宠物


最大接待量为8只/d（2920只/a），则宠物接待量约18只/d（6570只/a），按每只


宠物由1名主人携带就诊或洗浴考虑，即宠物主人约18人次/d（6570人次/a），类


比同类宠物医院项目，流动顾客用水量按照10L/人·次计，则流动顾客用水量约


0.180m3/d（65.700m3/a）。流动顾客污水排污系数按0.9计。


②医疗用水


本项目医疗用水包括手术器械清洗用水、诊疗洗手用水、留院宠物饮用水、


高温蒸汽灭菌锅用水。


手术器械清洗用水：根据建设单位提供资料及类比同类型宠物医院，手术器


械清洗用水量约 5L/台，项目手术台数最大量为 3台/d（1095 台/a），则手术器


械清洗用水量约 0.015m3/d（5.475m3/a）。手术后手术器械统一在化验区水槽处


进行清洗，清洗废水进入医疗废水处理设施处理，废水排污系数按 0.9计。


诊疗洗手用水：作为动物诊疗机构，项目医务人员需勤洗手，诊疗洗手用水


为医务人员接诊、诊疗、化验等环节洗手用水。项目诊疗医师及助理共5人，用


水量按5L/人·次计，平均洗手按10次/人·d计，诊疗洗手用水量0.250m3/d


（91.250m3/a）。各诊室、手术准备室、传染病室产生的洗手废水均设置洗手盆


盛装，清洗结束后及时送至化验区水槽处进入医疗废水处理设施处理，诊疗洗手


废水排污系数按0.9计。


留院宠物饮用水：宠物住院治疗、隔离观察和寄养过程需留院，住院、隔离







33


和寄养留院宠物最大量按各环节宠物笼数量计，共41只/d，猫、犬各按一半计算，


猫约21只，犬约20只。根据建设单位运营经验，猫每天饮用水量约40~60ml/kg，


猫重量约2.5kg~8kg，本项目猫饮用水量按最大值取60ml/kg，重量按6kg进行计算，


则猫饮用水量约0.008m3/d（2.759m3/a）。


犬分为小型犬、中型犬、大型犬。项目接诊的小型犬体重约 4~10kg/只，中


型犬体重约 10kg~30kg/只，大型犬体重约 30kg~50kg/只，本项目按照均值取各类


型犬的重量，即小型犬取 7kg/只，中型犬取 20kg/只，大型犬取 40kg/只，宠物狗


每日饮水定额为 45~60ml/kg-狗，项目住院犬饮用水量按最大值 60ml/kg-狗进行


核算。根据建设单位提供资料，项目接待的各类型犬的比例约为小型犬：中型犬：


大型犬=5:3:2，则项目每天留院宠物的小型犬约 10只，中型犬约 6只，大型犬约


4 只。则留院宠物小型犬用水量约 0.004m3/d（1.533m3/a），中型犬用水量约


0.007m3/d（2.628m3/a），大型犬用水量约 0.010m3/d（3.504m3/a），犬类总计饮


用水量约 0.021m3/d（7.665m3/a）。


综上，留院宠物饮用水量约 0.029m3/d（10.424m3/a）。


猫留院期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒收集，日常工作人员及时清理


猫砂盒，清理出的猫砂交环卫部门处理。狗笼内设置排便与排尿盒，犬住院与诊


疗期间排污采取干湿分离，犬尿液排放比例约 40%，尿液通过排尿盒盛装转移至


化验区水槽处进入医疗废水处理设施处理，粪污交环卫部门处理。猫砂盒与犬类


排便排尿盒清洗用排水已纳入宠物笼及托盘清洗用排水，不再单独核算。


高温蒸汽灭菌锅用水：消毒间设置一台高温蒸汽灭菌锅，使用水蒸发产生的


高温蒸汽对器具进行消毒，高压蒸汽灭菌锅为密闭设备，用水量约0.02m3/次，用


水在设备内部循环使用，水量基本无损耗，每周更换一次，年按53次计，用水量


约1.060m3/a。更换的废水通过水桶转移至化验区水槽处进入医疗废水处理设施处


理，高温蒸汽灭菌锅废水排污系数按0.9计。


③宠物用品清洗用水


本项目宠物用品清洗用水包括宠物笼及托盘清洗用水、宠物毛毯清洗用水。


宠物笼及托盘清洗用水：项目宠物笼及托盘每天需要进行清洁（清洗用水中


添加84消毒液进行消毒）。宠物笼数量按住院、隔离、寄养和美容环节宠物笼总


数计，共49个，根据建设单位提供资料并类比同类型宠物医院，清洗用水量约为







34


5L/个，则项目宠物笼及托盘清洗用水量约0.245m3/d（89.425m3/a），清洗废水排


污系数按0.9计。


宠物毛毯清洗用水：健康的宠物美容洗护后的毛毯需要定期进行清洗（清洗


用水中添加 84 消毒液进行消毒），参照《建筑给水排水设计标准》


（GB50015-2019），清洗用水量按照 60L/kg 干衣物计算，根据建设单位提供资


料，项目平均每天清洗宠物毛毯约 2kg，则宠物毛毯清洗用水量约 0.120m3/d


（43.800m3/a）。宠物毛毯清洗废水排污系数按 0.9计。


④美容洗护用水：类比同类型项目，项目美容洗护用水量按照 50L/只计，项


目美容服务最大接待宠物量为 8只/d（2920只/a），则美容洗护用水量约 0.400m3/d


（146.000m3/a）。美容洗护废水排污系数按 0.9计。


⑤洗衣用水：项目员工工服需要进行清洗消毒，洗涤时先使用 84消毒液进


行浸泡消毒之后使用洗衣液进行洗涤，两天清洗一次，7件/次，0.5kg/件，根据


《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），清洗用水量按照 60L/kg 干衣物


计算。洗衣用水量约 0.210m3/d（38.430m3/a）。工服清洗废水排污系数按 0.9计。


⑥地面清洁用水：本项目地面采用拖布拖地（清洁用水中添加 84消毒液进


行消毒），地面清洁用水按照 2L/（m2·d），本项目建筑面积共计 270.99m2，根


据宠物医院面积和设备布置占用面积，地面清洁面积约占总面积的 80%，地面清


洁面积按 217m2计，则地面清洁用水量 0.434m3/d（158.410m3/a）。地面清洁废


水排污系数按 0.9计。


项目用排水情况一览表详见表2-6。
表 2-6 用排水量核算表


类别 规模 用水定额
用水量


（m3/d）
用水量


（m3/a）
排放量


（m3/d）
排放量


（m3/a）


生活


用水


职工生活


用水
7人 50L/人·d 0.350 127.750 0.315 114.975


流动顾客


用水
18人次/d 10L/人·次 0.180 65.700 0.162 59.130


小计 / / 0.530 193.450 0.477 174.105


医疗


用水


手术器械


清洗用水


量


3台/d 5L/d·只 0.015 5.475 0.014 4.928


诊疗洗手


用水
50次/d 5L/次 0.250 91.250 0.225 82.125


留院宠物 41只/d / 0.029 10.424 0.009 3.066







35


饮用水


高温蒸汽


灭菌锅用


水


0.02m3/
次，53次/a / 0.020 1.060 0.018 0.954


小计 / / 0.314 108.209 0.266 91.073


美容洗护用水 8只/d 50L/只 0.400 146.000 0.360 131.400


宠物


用品


清洗


用水


宠物笼及


托盘清洗


用水


49个/d 5L/个 0.245 89.425 0.221 80.483


宠物毛毯


清洗用水
2kg/d 60L/kg 0.120 43.800 0.108 39.420


小计 / / 0.365 133.225 0.329 119.903


洗衣用水
3.5kg/次，


183次/a 60L/kg 0.210 38.430 0.189 34.587


地面清洁用水 217m2 2L/（m2·d） 0.434 158.410 0.391 142.569


总合计 2.253 777.724 2.012 693.637


2.8.2 排水


本项目污废水排放总量为 2.012m3/d（693.637m3/a），其中医疗废水 0.266m3/d，


生活污水 0.477m3/d，美容洗护废水 0.360m3/d，宠物用品清洗废水 0.329m3/d，洗


衣废水 0.189m3/d，地面清洁废水 0.391m3/d。


医疗废水包括手术器械清洗废水、诊疗洗手废水、留院宠物尿液、高温蒸汽


灭菌锅废水。手术后手术器械统一在化验区水槽处进行清洗，清洗废水进入医疗


废水处理设施处理；诊疗洗手废水、留院宠物尿液、高温蒸汽灭菌锅废水分别通


过洗手盆、排尿盒、水桶等容器盛装转移至化验区水槽处，均进入到医疗废水处


理设施进行处理。


医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水、宠物


用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三组团生化池


处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入


九曲河污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


(GB18918-2002)一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。







36


图 2.1 项目水平衡图（m3/d）


2.8.3 供电


由市政供电设施供电，能满足项目需要。


2.8.4热水


项目采用电热水器烧水供宠物洗浴。


2.8.5消毒系统


本项目的医疗器械、玻璃器皿等采用高压灭菌锅消毒；公共区域采用紫外线


灯消毒，84消毒液等喷洒消毒；其中手术室的台面、地面等采用 84消毒液擦拭，


手术器械采用高压灭菌锅消毒，手术室采用紫外线灯消毒；医疗废水经医疗废水


处理设施消毒处理；宠物用品清洗用水、洗衣用水、地面清洁用水均与消毒剂混


合后使用。


2.8.6供氧


项目在手术室设置 2个成品氧气瓶（40L，1用 1备）为诊疗过程供氧。


工


艺


流


程


和


产


排


污


2.9 工艺流程及产排污环节分析


2.9.1 施工期工艺流程及产污环节分析


本项目租赁商业门面，施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建设活动，


主要为建筑装饰、设备安装活动。目前项目已建成，本次评价对施工期污染产生


情况进行简要分析。项目施工期工艺流程及产污环节见下图。







37


环


节


图 2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图


本项目施工人员就餐和住宿等均利用附近已有设施解决，不设施工营地和生


活设施，施工期产生的建筑垃圾等固废、废水等均已得到妥善处理。


2.9.2 运营期工艺流程及产排污分析


（1）宠物就诊服务


本项目运营期主要进行狗、猫等宠物疾病预防、诊疗、手术（含三腔手术）


美容及寄养服务，宠物进行挂号、就诊、化验、治疗和手术、住院观察等，部分


宠物仅打疫苗预防疾病。项目配备 1台 DR设备，采用数字化 X射线摄影技术直


接成像，不需要出片，不设置洗片室，不涉及洗片废水产生。项目医疗服务的工


作流程及产污节点见下图。


图 2-3 诊疗服务工作流程及产污环节分析


工艺流程简述：


本项目主要从事犬、猫等动物疫病的预防、诊疗及手术。项目不接收经诊断


患有人畜交叉感染传染病的宠物，仅对一般宠物感染病症进行隔离。项目化验过


程中均采用成品试剂，该过程不产生化验废水。


挂号：顾客携带患病动物到服务台挂号，并进行初步了解，如发现患病动物







38


染疫或疑似染疫，及时向有关部门报备，并采取隔离措施。


检查：符合治疗条件的患病动物带至诊室就诊，医生详细了解动物病情并根


据动物主人描述以及现场视诊、听诊、触诊的情况，结合临床经验，确诊动物进


入的治疗阶段。医务人员在与患病动物接触后进行手部清洗，此环节有动物自身


异味、医疗废水、医疗废物和宠物叫声产生。


化验：医护人员根据宠物情况进行常规化验，如有需要则进行 DR检测。常


规化验检测项目主要包括：生化、血常规、细小病毒、核酸、凝血等。不涉及试


剂配制，化学试剂均统一采购，使用成品试剂盒，因此无化验废水产生，此过程


主要产生沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯、废试剂盒等医疗废物、


化验时宠物医生洗手等产生医疗废水。


诊断：执业医师根据化验数据作出诊断结果，并根据患病动物的情况进行输


液、手术、疫苗接种等诊疗过程。


治疗：项目治疗包含手术治疗和常规治疗，手术治疗主要开展常规骨科手术、


神经科手术、感觉器官手术、呼吸系统手术、三腔手术等。此过程会产生废医用


纱布/棉花、废垫料、手术过程中产生的血液、宠物医生的一次性手套、输液及手


术过程中的一次性注射器、缝合针、切除的宠物组织等医疗废物、病死动物尸体、


宠物医生手术后的洗手废水、异味、动物叫声。此清洗废水属于医疗废水。


住院：宠物住院观察过程中宠物生活会产生少量异味、粪便、宠物笼及托盘


清洗废水及动物叫声。


离开：观察一段时间后，宠物恢复后离开医院。


（2）美容洗护


宠物美容主要包括给宠物修剪指（趾）甲、剃脚毛、挖耳朵、洗澡等，进行


美容后的宠物由其主人带离医院，本项目美容不包括染色项目。美容洗护服务的


流程及产污位置见下图。


图 2-4 美容洗护服务工作流程及产污环节分析







39


洗浴：洗护人员对宠物进行全身清洗，该过程会产生美容洗护废水。


剪毛：医护人员对宠物进行毛发修整，该过程会产生宠物毛发。


离开：宠物美容完成后离开医院。


（3）其他产污环节


宠物寄养会产生动物粪污、尿液、异味等；员工办公及顾客会产生生活污水


和生活垃圾；项目需要定期对地面清洁，会产生地面清洁废水；项目需要定期对


工服进行清洗，会产生洗衣废水；宠物笼、毛毯等用品需定期清洗，会产生宠物


用品清洗废水；宠物偶发性噪声；病房消毒会产生废紫外灯管。


2.10项目产排污环节分析


项目产排污节点详见表 2-7。


表 2-7 项目产排污节点分析一览表


类型 产污工序 主要污染物 措施及去向


废气 异味 诊疗、住院等 臭气浓度
定期使用 84消毒液等对医院进行


消毒，加强通风换气


废水


生活污水
员工办公、顾


客等


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮


医疗废水经医疗废水处理设施处


理达《医疗机构水污染物排放标


准》（GB18466-2005）预处理标准


后，美容洗护废水经滤网过滤后，


与生活污水、宠物用品清洗废水、


洗衣废水、地面清洁废水一并进入


金科天道元一期三组团生化池处


理达《污水综合排放标准》（GB
8978-1996）三级标准，经市政污水


管网进入九曲河污水处理厂深度


处理达《城镇污水处理厂污染物排


放标准》(GB18918-2002)一级 A标


后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。


医疗废水


诊疗、手术器


械清洗、留院


宠物尿液、高


温蒸汽灭菌锅


废水


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、粪大肠菌


群、总余氯


美容洗护


废水


宠物美容、洗


浴等


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、LAS


宠物用品


清洗废水


宠物笼、毛毯


等清洗


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、LAS、粪大


肠菌群、总余


氯


洗衣用水 工服清洗


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、LAS、粪大


肠菌群、总余


氯


地面清洁


用水
地面清洁


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、LAS、粪大


肠菌群、总余


氯


噪声 噪声 动物叫声 噪声 基础减震、建筑隔声







40


固废


医疗废物 动物住院、诊


疗、手术


感染性废物、


损伤性废物、


药物性废物、


化学性废物


交有资质单位处置


病理性废物
交资质单位进行无害化处置


/ 动物尸体


危险废物 病房消毒 废紫外灯管 交有资质单位处置


一般固废


动物美容 动物毛发 交环卫部门进行处置


动物住院、诊


疗、手术
动物粪污 交市政环卫部门处置


生活垃圾
员工办公、顾


客
生活垃圾 交市政环卫部门处置


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


问


题


2.11与项目有关的原有环境污染问题


重庆派语动物医院有限责任公司建设于 2022年 3月，营业至今约 3年，经


营范围为动物诊疗、宠物服务、宠物食品及用品零售，项目已配备动物颅腔、胸


腔、腹腔手术（以下简称“三腔手术”）设施。


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“设有动物颅


腔、胸腔或者腹腔手术设施的动物医院”需办理环评手续。项目已建成，本次属


主动补办环评手续。


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不属于该名


录规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。


2.12 目前工程排污情况分析


①废水


经调查，现状项目产生的废水主要为宠物处置过程中产生的医疗废水、生活


污水、美容洗护废水、宠物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水。医疗废水


经医疗废水处理设施处理；美容洗护废水经滤网过滤；宠物用品清洗废水、洗衣


废水、地面清洁废水均与消毒剂混合。


医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水、宠


物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三组团生化


池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进


入九曲河污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


(GB18918-2002)一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。







41


②异味


项目采用自然通风和空调排风系统结合的形式进行通风；病房设有紫外线灯


管消毒杀菌；每天使用 84消毒液对医院进行消毒。


③噪声


项目无高噪声设备，主要为动物日常偶发噪声。项目所在区域昼夜噪声均满


足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准限值。


④固体废物


现状项目产生的固体废物主要包括动物粪污（猫砂和其他动物粪污）、动物


毛发、生活垃圾、医疗废物、废紫外线灯管、动物尸体。动物粪污、动物毛发及


生活垃圾交环卫部门进行处置；化学性废物、药物性废物、紫外灯管交重庆天钜


环保工程有限公司进行处置；感染性医疗废物、损伤性医疗废物交重庆可厚德技


术有限公司处置；动物尸体及动物病理性组织定期交重庆恒爱宠物服务有限公司


进行无害化处理。


现有项目产生的废水、固废等污染物经治理后排放，对周边环境影响较小。


2.13现有环保投诉及主要环保问题


（1）环保投诉/举报情况


经调查，2024年 11月 15日，接群众举报，重庆市生态环境局两江新区分局


执法人员对项目现场进行检查时发现，项目所用射线装置未取得辐射安全许可


证。项目辐射安全许可证当时正在办理中，重庆市生态环境局两江新区分局出具


了免予行政处罚事先（听证）告知书[渝环（两江）不罚告字〔2024〕10号]。


目前建设单位已取得辐射安全许可证，证书编号渝环辐证[10175]，见附件 3。


企业运行至今，无其他环保投诉和举报问题。


（2）与项目有关的主要环境问题及整改措施


根据现场调查，企业严格按照环境保护管理制度要求，对废水、噪声进行了


有效的治理，污染防治措施切实有效，固体废物均得到了妥善处置，符合环保相


关要求。现有项目主要环境问题及整改措施为：


1、医废间需设置四面围挡与库房区杂物分隔开，形成单独密闭空间。


2、标识标牌暂未进行更新，需尽快进行更新完善。


2、医废暂存间管理制度不完善，需建立安全管理制度，增强工作人员的安







42


全防范意识。







43


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区


域


环


境


质


量


现


状


3.1区域环境质量现状


3.1.1大气环境质量现状


项目位于重庆市两江新区，位于渝北区行政区域范围内，依据《重庆市环境


空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），项目所在区域为环境空气


质量二类功能区。


本次评价引用重庆市生态环境局公布的《2023重庆市生态环境状况公报》渝


北区环境空气质量现状数据，开展基本污染物环境空气质量达标情况判定，区域


环境质量现状评价见表 3-1。


表 3-1 渝北区 2023年环境质量状况


污染物 年评价指标
现状浓度


（µg/m3）


标准值


（µg/m3）
占标率% 达标情况


PM10 年日均值 51 70 72.9 达标


PM2.5 年日均值 34 35 97.1 达标


SO2 年日均值 8 60 13.3 达标


NO2 年日均值 36 40 90.0 达标


O3 日最大 8h平均值 160 160 100.0 达标


CO 小时平均值 1200 4000 30.0 达标


由表 3-1可知，项目所在区域 PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO满足《环境


空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域属于环境空气质


量达标区。


3.1.2.地表水环境质量现状


本项目废水排入九曲河污水处理厂深度处理后排入九曲河，最终汇入嘉陵江，


九曲河未划分水环境功能区，故本评价以嘉陵江作为地表水环境质量评价对象。


根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝


府发〔2012〕4号），项目受纳水域的嘉陵江干流段属于《地表水环境质量标准》


（GB3838-2002）中Ⅲ类水域环境功能区。


本次评价引用重庆市生态环境局于 2024年 6月发布的《2023年重庆市生态环


境状况公报》，“全市地表水总体水质为优，238个监测断面中 I~Ⅲ类水质的断面







44


比例为 97.5%，水质满足水域功能要求的断面比例为 100%。74个国控考核断面水


质优良比例为 100%，高于国家考核目标 2.7个百分点。长江干流重庆段水质为优，


20个监测断面水质均为Ⅱ类。


长江支流总体水质为优，122条河流布设的 218个监测断面中，I~Ⅲ类断面比


例为 97.2%；水质满足水域功能的断面占 100%。其中，嘉陵江流域 51个监测断面


中，I~Ⅲ类水质比例为 90.2%；乌江流域 29个监测断面均达到或优于Ⅱ类水质。”


区域地表水环境质量总体较好。


3.1.3声环境质量现状


项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号，根据《重庆市中


心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可知，项目所在区域属于 1类声功能


区。


（1）监测方案


监测点位：共 1 个监测点，位于金科天道元一期三组团 1 幢。监测内容：等


效 A声级值。


监测时间与频率：监测时间为 2025年 1月 8日，监测一天，每天昼夜各监测


一次。


（2）评价方法与标准


执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。


（3）监测评价结果


监测数据及评价结果见表 3-2。
表 3-2 声环境监测统计结果 单位：dB（A）


监测点


位
监测日期


监测结果 dB(A) 标准限值 达标分析


昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间


N1 2025.1.8 52 43 55 45 达标 达标


监测结果表明，项目 N1点昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）


1类区标准要求。


3.1.4生态环境


项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33 号附 45 号门面，租用商业用


房开展经营活动，不新增占地。周边已建设住宅区、学校、道路等。周围无生态







45


环境保护目标，不涉及生态红线范围，对生态环境的影响较小。所以无需对生态


环境进行评价。


3.1.5地下水、土壤环境


依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），


原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，


应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。


项目位于城市建成区，厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热


水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目为动物医院，设置的医废间按照


《医疗废物管理条例》、参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）


等的要求，采取“六防”措施，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料


铺设。运营期医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水、


宠物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三组团


生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水


管网进入九曲河污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。


在正常工况下，项目不属于存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目。故


无需开展地下水、土壤调查。


环


境


保


护


目


标


3.2 环境保护目标


3.2.1周边环境关系


本项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33 号附 45号门面，位于金科


天道元配套的底部商业层 2F。北侧为花艺商铺，南侧为底商楼层专用通道，通道


南侧为教育机构，西侧面向楠竹路，东侧面向金科天道元小区内部，上方为金科


天道元一期三组团 1幢居民，下方为小区 1F商业商铺。项目外环境关系情况见表


3-3。


表 3-3 项目外环境关系一览表


名称 方位 最近距离 备注


涓涓花艺 北侧 紧邻 2F商户







46


通道 南侧 紧邻 底商楼层专用通道


新教育 南侧 1.5m 2F商户


金科天道元一期三组团


1幢
项目上方 紧邻 居民


隆江猪脚饭 项目下方 紧邻 1F商户


楠竹路 西侧 10m 道路


金科天道元一期三组团


小区绿地
东侧 紧邻 绿地


3.2.2 环境保护目标


（1）大气环境保护目标


根据现场调查，项目厂界外500m范围内，无自然保护区、风景名胜区等大气


保护目标。主要环境保护目标为居住区、学校等。项目大气环境保护目标一览表


详见表3-4。


表 3-4 项目大气环境保护目标一览表


序


号
名称


坐标
环境功


能区


相对厂


址方位


相对厂界


距离 m 保护内容经度


纬度


1 金科天道元


一期三组团
106.474106
29.619927


大气环


境空气


二类功


能区


南侧 / 住宅区，740户


2 名医传承国


医馆
106.474621
29.620581 东侧 45 医馆


3


两江新区西


南大学附属


中学（大竹林


校区）


106.472419
29.620415 西侧 63 学校，师生约 4000人


4 江与城 B区
106.469818
29.620576 西侧 260 住宅区，1456户


5 江与城原山


别墅
106.470547
29.617615 西南侧 300 住宅区，442户


6 江与城原山


时光
106.472543
29.617228 西南侧 265 住宅区，1126户


7 星光柏溪学


校
106.476384
29.617078 东南侧 280 学校，在建


8 拓邦大厦
106.476984
29.619460 东侧 230 写字楼


9
重庆电力公


司电力科学


研究院


106.479130
29.618999 东侧 437 科研机构


10
两江新区大


竹林交通事


故快处点


106.477886
29.621391 东北侧 350 办公区







47


11 楠苑康复护


理养老院
106.476759
29.624556 东北侧 470 养老院


12 大竹林楠竹


苑
106.476008
29.624889 东北侧 443 住宅区，548户


13 办公与住宅


区
106.474656
29.623998 北侧 325 住宅与政府办公混合


区


14 两江新区中


医院
106.474410
29.625232 北侧 474 医院


15 两江新区竹


林实验学校
106.473374
29.623848 西北侧 238 学校，师生约 3000人


16
重庆大竹林


金科乐方购


物中心


106.472556
29.623267 西北侧 150 居住与商业混杂区


（2）声环境保护目标


项目厂界外 50m范围内存在居住区。项目 50m范围内声环境保护目标详见表


3-5。
表3-5 项目声环境保护目标一览表


序


号
名称


坐标


环境功能区
相对厂


址方位


相对厂界距


离 m 保护内容经度


纬度


1 金科天道元一


期三组团 1幢
106.474050
29.620534 声环境 1类 上方 / 住宅区，约 240户


2 名医传承国医


馆
106.474621
29.620581 声环境 1类 东侧 45 医馆


（3）地下水环境


项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等


特殊地下水资源。


（4）生态环境


项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号门面，不新增用地，


无生态环境保护目标。


污


染


物


排


放


控


3.3 污染物排放控制标准


3.3.1大气污染物排放标准


（1）废气


本项目废气主要为宠物及其排泄物、医废间暂存医疗废物所产生的异味，主







48


制


标


准


要污染因子为臭气浓度，产生量较少，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。


具体标准值见表 3-6。


表 3-6 恶臭污染物排放标准


序号 污染物名称 标准值（二级）


1 臭气浓度 20（无量纲）


3.3.2废水污染物排放标准


本项目为宠物医院，接诊量较小，参照《医疗废物管理条例（2011修订）》


中“第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄


物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处


理系统。”和《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年


第 5号）中“第二十六条 ……动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有


关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗


废水。”


项目医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水、宠


物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三组团生化


池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入


九曲河污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)


一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。


污水排放标准限值详见下表。


表 3-7 污水排放标准 单位：mg/L


执


行标准


污染物


pH COD BOD5 SS 氨氮 LAS 总余氯


粪大肠菌


群数（个


/L）
GB18466-2005
预处理标准


/ / / / / / 2~8（接触


时间≥1h） 5000


GB8978-1996
三级标准


6~9 500 300 400 45① 20 >2（接触


时间≥1h） 5000


GB18918-2002
一级A标准


6~9 50 10 10 5(8)② 0.5 / 1000


注①：氨氮值为参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B等级


标准值；


注②：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。







49


3.3.3噪声


本项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路33号附45号门面，项目所在区


域为1类声环境功能区。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB


12348-2008）1类标准。具体标准限值见表3-8。


表 3-8 噪声排放限值 单位：dB（A）
执行标准 昼间 夜间 执行阶段


工业企业厂界环境噪声排放标


准（GB12348-2008）
1类 55 45 运营期


3.3.4固废


一般固体废物：参照一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、


防扬尘等要求。


危险废物：《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术


规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


动物尸体和动物病理组织：《中华人民共和国动物防疫法》（2021年）、《重


庆市动物防疫条例》。


生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。


总


量


控


制


指


标


依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合项目的排污特点，


项目污染物总量控制指标如下：


表 3-9 本项目总量控制指标 单位：t/a


类别 污染因子
项目排放量 t/a


允许排入市政管网的量 允许排入环境的量


废水
COD 0.180 0.035


NH3-N 0.019 0.003







50


四、主要环境影响和保护措施


施


工


期


环


境


保


护


措


施


4.1施工期环境影响及保护措施


本项目租赁商业门面，施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建设活动，


主要为建筑装饰、设备安装活动。目前项目已建成，无新增施工内容，本次属主


动补办环评手续。施工期产生的建筑垃圾等固废、废水等均已得到妥善处理，故


本次评价对施工期影响进行简要分析。


4.1.1环境空气


施工期的大气污染物主要为粉尘和少量装修材料挥发性废气。施工期间采取


了如下防治措施：选用质量合格的环保型材料；加快施工进度，缩短工期，减少


影响时间；定期清扫地面，减少粉尘产生量；电钻作业时，关闭门窗，尽量封闭


作业；施工期门面外设置围挡，减小扬尘对外影响。采取上述措施后，施工扬尘


和装修挥发气体对环境空气影响较小。


4.1.2地表水


施工期废水主要为施工人员生活污水，项目整体工程量较小，生活污水产生


量小。施工人员生活污水依托周边现有设施处理，生活污水通过已有的生化池处


理后进入市政污水管网，对地表水影响较小。


4.1.3声环境


施工过程中的噪声主要是各种施工机械产生的噪声。施工期间做到了文明施


工，不在夜间作业，采取了关闭门窗、设置围挡等措施。项目工程量小，且施工


期短，噪声影响有限，项目施工期声环境影响较小。


4.1.4固体废物


施工期固体废物主要为少量装修垃圾和施工人员生活垃圾。施工期装修垃圾


及时清理运至市政指定渣场堆放，生活垃圾集中收集交环卫部门处理，固体废物


对周围环境的影响较小。







51


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2 运营期环境影响和保护措施


4.2.1废气环境影响和保护措施


项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟。本项目废气主要为宠物及其排泄物、医


废间暂存医疗废物所产生的异味，主要污染因子为臭气浓度，产生量较少。


（1）宠物自身及其排泄物所产生的异味


宠物医院在猫笼内设置有猫砂盒用于收集猫粪和猫尿，狗笼内设置排便与排


尿盒，项目接诊的宠物产生的宠物排泄物日常及时进行清理。项目设置的犬住院


室及猫住院室均未设置窗户，室内通过空调排风系统通风换气；病房内设有紫外


线灯管对病房进行消毒杀菌，同时每天使用 84消毒液对医院进行消毒，通过加强


通风换气，可有效减少臭气，对大气的影响较小。


（2）医废间异味


本评价要求医疗废物采用专用的医废袋（桶）进行收集，当日无法清运则放


置于医废间内，储存期不能超过两天。每天做好医疗废物的密封、清运和消毒工


作，同时加强医疗废物管理，做好暂存间的地面防渗处理，做好暂存间的防鼠、


防蚊蝇等措施，定期进行危废暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方


式为喷洒消毒剂消毒）。


综上所述，项目运营期室内空气经过自然通风和空调排风系统加强通风、按


时进行紫外线消毒后，能有效降低空气中的异味，对周围环境影响较小。


4.2.2 废水环境影响及保护措施


4.2.2.1 废水产生源强


项目运营期废水主要为宠物处置过程中产生的医疗废水、生活污水、美容洗


护废水、宠物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水。


医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水、宠


物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水一并进入金科天道元一期三组团生化


池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进


入九曲河污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


(GB18918-2002)一级 A标后，排入九曲河，最终汇入嘉陵江。







52


采用产污系数法对污染物源强进行核算，项目污废源强核算结果见表4-1，项


目间接排放口基本情况见表4-2。







53


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


表 4-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表


产生


环节
废水量
(m3/a)


污染物产生 治理设施 污染物排放 排入环境情况


污染


物


产生浓


度(mg/L)
产生量
(t/a)


治理设


施名称


治理


工艺


是否


可行


排放浓


度
(mg/L)


排放量
(t/a)


执行标


准
(mg/L)


达标


分析
浓度
(mg/L)


排放量
(t/a)


生活


污水
174.105


pH 6~9 /


生化池 厌氧 是


/ / / / / /
COD 350 0.061 / / / / / /
BOD5 250 0.044 / / / / / /
SS 300 0.052 / / / / / /
氨氮 30 0.005 / / / / / /


医疗


废水
91.073


pH 6~9 /


医疗废


水处理


设施


消毒 是


6~9 / 6~9 达标 / /
COD 250 0.023 250 0.023 250 达标 / /
BOD5 100 0.009 100 0.009 100 达标 / /
SS 80 0.007 60 0.005 60 达标 / /
氨氮 30 0.003 30 0.003 45①


达标 / /
粪大


肠菌


群


1.60×108
个/L


1.46×1013
个


2500 2.28×108
个


5000 达标 / /


总余


氯
/ / 5 0.0005 2~8 达标 / /


美容


洗护


废水


131.400


pH 6~9 /


生化池 厌氧 是


/ / / / / /
COD 350 0.046 / / / / / /
BOD5 200 0.026 / / / / / /
SS 320 0.042 / / / / / /
氨氮 30 0.004 / / / / / /
LAS 15 0.002 / / / / / /


宠物


用品


清洗


废


297.059


pH 6~9 /


生化池 厌氧 是


/ / / / / /
COD 400 0.119 / / / / / /
BOD5 250 0.074 / / / / / /
SS 350 0.104 / / / / / /
氨氮 30 0.009 / / / / / /







54


水、


洗衣


废


水、


地面


清洁


废水


LAS 15 0.004 / / / / / /
粪大


肠菌


群


1.60×108
个/L


4.75×1013
个


/ / / / / /


总余


氯
8 0.002 / / / / / /


综合


废水
693.637


pH 6~9 /


生化池 厌氧 是


6~9 / 6~9 达标 6~9 /
COD 359 0.249 260 0.180 500 达标 50 0.035
BOD5 221 0.153 150 0.104 300 达标 10 0.007
SS 293 0.203 200 0.139 400 达标 10 0.007
氨氮 30 0.021 28 0.019 45①


达标 5(8)② 0.003
LAS 9 0.006 5 0.003 20 达标 0.5 0.0003
粪大


肠菌


群


8.95×101
6个/L


6.21×1013
个


3000 2.08×109
个


5000 达标 1000 6.94×108
个


总余


氯
3 0.002 ＞2 / ＞2 达标 / /


注①：氨氮值为参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B等级标准值；


注②：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。







55


表 4-2 废水间接排放口基本情况表


序


号


排放口


编号
排放口名称


排放口


类型


排放口地理坐标


排放去向 规律


受纳污水处理厂信息


经度 纬度
名


称


污染


物种


类


《城镇污水处理厂污染


物排放标准》


（GB18918-2002）一级


A标（mg/L）


1 /


金科天道元


一期三组团


生化池废水


排放口


一般排


放口
106.473693 29.619752


市政污水管网


→九曲河污水


处理厂→九曲


河→嘉陵江


间断排放，


流量不稳


定无规律，


但不属于


冲击型排


放


九


曲


河


污


水


处


理


厂


pH 6~9
COD 50
BOD5 10
SS 10
氨氮 5(8)②


LAS 0.5


粪大


肠菌


群


1000个/L


2 DW001
医疗废水处


理设施排放


口


一般排


放口
106.473971 29.620598


金科天道元一


期三组团生化


池→市政污水


管网→九曲河


污水处理厂→
九曲河→嘉陵


江


间断排放，


流量不稳


定无规律，


但不属于


冲击型排


放


注②：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。







56


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.2.2污水处理设施可行性分析


项目废水处理流程见图 4-1。


图 4-1 污废水处理工艺流程图


（1）项目废水水质分析


根据前述分析，项目运营期污废水包括医疗废水、生活污水、美容洗护废水、


宠物用品清洗废水、洗衣废水、地面清洁废水。


医疗废水成分复杂，废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌


后才能排放，参照《医疗废物管理条例（2011修订）》中“第二十条 医疗卫生机


构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格


消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。”和《动物诊疗机构


管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第 5号）中“第二十六条 ……


动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随


意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水。”


本项目设 1台医疗废水处理设施（位于化验区水槽下方，处理能力为


0.333m3/d），医疗废水进入医疗废水处理设施进行消毒，消毒预处理后同经室内管


网收集的生活污水、宠物洗浴废水、宠物用品清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水


进入项目所在小区配套生化池处理。


项目污废水排放量为 2.012m3/d，依托金科天道元配套的生化池处理达《污水


综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入九曲河污水处理


厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标后，排


入九曲河，最终汇入长江。


（2）废水治理措施可行性分析







57


参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），结合项目特点，医院


设置 1台医疗废水处理设施，采用含氯消毒片（二氧化氯泡腾片）消毒处理工艺，


医疗废水处理设施处理能力为 0.333m3/d，医疗废水处理设施接触消毒时长不低于


1h，项目医疗废水量 0.266m3/d，医疗废水处理设施可以满足项目排放需求。


（3）工艺合理性分析


参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或 20


张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，医


疗废水需经消毒处理之后才能外排，本项目通过投加含氯消毒片（二氧化氯泡腾片）


和使用消毒剂与清水混合消毒，是目前国内比较常用的消毒方式，不仅价格优廉，


而且使用方便，适用于项目废水消毒。


本项目医疗废水处理设施属于缓释消毒器，其工作原理为：以固体消毒剂为主


要原料，采用自动稀释延时压力加药工艺，与废水合理混合达到消毒杀菌液的目的，


接触时间不低于 1h，处理完成后废水排入下水道，是目前国内宠物医院较为常用


的医疗废水处理设施，工艺合理可行。


医院定期投加药剂并做好记录保证废水的处理效果，定期对医疗废水处理设施


进行检查，避免堵塞，影响污水处理效果。


（4）生化池依托可行性分析


本项目位于重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号商业门面，项目废


水经管网收集进入小区污水管网后，再进入金科天道元配套的生化池；该生化池设


计初期的处理能力考虑了整个商业门面的废水量，目前该生化池运行正常，生化池


的出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网。


项目医疗废水参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）


可行技术处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，


生化池可以接纳项目的废水。因此，项目位置属于小区配套生化池的污水收纳范围，


项目废水排入该生化池处理合理可行。


（5）九曲河污水处理厂依托可行性分析


九曲河污水处理厂服务范围为黄茅坪、礼嘉、大竹林组团、江北临近区域。项


目属于九曲河污水处理厂服务范围，所在区域市政污水管网已经接通至九曲河污水







58


处理厂，项目排水能够接入市政管网进入九曲河污水处理厂进行深度处理。


九曲河污水处理厂位于重庆市两江新区康美街道柏溪村，占地面积 162亩（一


期占用 121.42亩），建设规模一期 10万吨/日，污水来源有生活污水和工业污水。


污水处理采用 A-A2/O生物池工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染


物排放标准》(GB18918-2002）一级 A排放标准。该厂自正式投入运行以来，污水


处理设备运转良好，项目水量所占比例很小，能够满足处理需要，经处理后对周边


地表水环境影响不大，依托可行。


项目废水在采取上述处理措施后均能确保达标排放，对水环境影响很小。


4.2.2.3监测要求


项目废水依托金科天道元一期三组团生化池处理后排放，生化池责任主体为金


科天道元一期三组团物业公司，由物业公司负责生化池的日常管理及维护。


为确保项目医疗废水处理设施消毒处理效果，对医疗废水处理设施废水污染物


粪大肠菌群、总余氯排放限值进行控制，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》


(HJ819-2017)，制定出运营期废水监测计划，详见表 4-3。


表 4-3 废水监测要求一览表


监测点位 监测因子 监测频率 执行标准


医疗废水处理设施


排放口
粪大肠菌群、总余氯 1年/次


《医疗机构水污染物


排放标准》


（GB18466-2005）表


2预处理标准


4.2.3.噪声环境影响及保护措施


4.2.3.1噪声源强及降噪措施


项目选用低噪声设备，DR、超声等生产设备运行噪声在 50dB（A）左右，无


高噪声设备。空调排风系统为小区商业楼层统一建设的商用中央空调，项目未单独


配备空调外机。


本项目运行期主要噪声源为动物偶发噪声，噪声源强约 70dB（A），噪声源强


调查清单详见表 4-6。







59


表 4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）


序


号


建


筑


物


名


称


声


源


名


称


型


号


声源


源强
声源控制


措施


空间相对位


置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运


行


时


段


建筑物插入损失
/dB(A)


建筑物外噪声声压级
/dB(A)


声功率


级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北


建筑


物外


距离


1 医院
动物叫


声
/ 70 建筑隔声 3 -2 1 0.7 4.4 2.4 4.1 68.5 67.4 67.4 67.4 偶发 26 26 26 26 43.7 42.9 43.0 42.9 1


注：坐标以厂界中心（106.473953,29.620611）为坐标原点，正东向为 X轴正方向，正北向为 Y轴正方向







60


4.2.3.2噪声预测


4.4.2影响预测分析


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），噪声预测计算应采


用下述模式：


（1）基本公式


①户外声传播衰减基本公式


户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、


屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或靠


近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离


声源较远处的预测点的声级，用下式计算。


LP（r）=LP（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）


②点声源的几何发散衰减


无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）


公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减：


Adiv=20lg（r/r0）


（2）预测模型


①点源几何衰减模式


对于工业企业稳态机械设备，当声源处于半自由空间且仅考虑声源的几何发散


衰减，则距离点声源 r处的声压级为：


Lr=Lr0-20lg（r/r0）-∆L


Lr——噪声受点 r处的等效声级，dB；


Lr0——噪声受点 r0处的等效声级，dB；


r——噪声受点 r处与噪声源的距离，m；


r0——噪声受点 r0处与噪声源的距离，m；


∆L——各种因素引起的衰减量，dB。


本项目属于点源，按照点源几何衰减模式进行预测。







61


②室内声源等效室外声源声功率级计算方法


声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开


口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A声级分别为 Lp1和 Lp2。若声源


所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：


Lp2=Lp1-（TL+6）


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A声级，dB；


Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A声级，dB；


TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A声级的隔声量，dB。


③叠加计算式：


式中：L（总）——复合声压级，dB；


Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB。


4.2.3.3噪声影响预测结果


本项目昼间营业时间为 9:00-18:00，12:00-21:00，加强夜间宠物管理，对留院


宠物佩戴嘴套等，防止留院宠物因饥饿而产生噪声。项目北侧厂界是与相邻店铺共


用的隔墙，故本次预测仅对东、南、西侧厂界噪声进行预测。项目厂界噪声结果预


测结果见下表。


表 4-7 项目厂界昼间噪声预测结果表 单位：dB（A）


项目 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界
金科天道元一


期三组团 1幢
名医传承国医


馆


贡献值
昼间 38.3 32.0 29.3 39.1 22.1
夜间 38.3 32.0 29.3 39.1 22.1


现状监


测值


昼间 52
夜间 43


预测值


（贡献


值叠加


现状值）


昼间 / / / 52.2 52.0


夜间 / / / 44.5 43.0


标准限值 昼间 55dB（A），夜间 45dB（A）
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标


由上表可知：本项目运营期间东侧、南侧、西侧厂界和保护目标处噪声值能满


足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1类标准，通过采取上述噪声防治措施，







62


加强生产管理和设备维护，厂界噪声可实现达标排放。


因此，评价认为本项目噪声对外环境影响很小。


4.2.3.4防治措施


为了防止动物偶发噪声对周边环境保护目标造成影响，本项目采取具体的降噪


措施如下：


医院加强对宠物的管理，避免宠物处于饥饿状态，为防止可能的情况，建议建


设单位对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，同时在安抚过程中关闭门窗，坚决


杜绝可能的猫狗噪声扰民。


项目采取以上措施后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）1类标准要求。


4.2.3.5噪声监测计划


根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自


行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件，本项目噪声监测要求见下表。


表 4-8 噪声监测要求一览表
监测点位 监测因子 监测频率 执行标准


项目东厂界外 1m外 昼、夜间等


效声级
1次/季度


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348- 2008）1类标准项目西厂界外 1m外


注：北侧为商铺，南侧为楼梯通道，故不对北侧、南侧厂界做监测要求。


4.2.4 固体废物


4.2.4.1固体废物排放信息


本项目运营期固体废物主要包括一般固体废物（动物粪污、动物毛发）、危险


废物（医疗废物、废紫外灯管）、动物尸体、生活垃圾等；其中医疗废物主要包括


感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物、病理性药物。


（1）一般固体废物


①动物粪污（猫砂）：本项目接待的宠物猫均经过排便训练，猫在院期间产生


的粪便与尿液均可使用猫砂盒进行收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的


猫砂收集后交市政环卫部门进行收集处置。含粪便与尿液的猫砂产生量按照 0.5kg/


只·d计算。猫住院、隔离、寄养等过程留院数量按照 21只进行核算，猫门诊取总


门诊的一半为 5只/d，故每天门诊与留院最大量按 26 只进行考虑，则含粪便与尿


液的猫砂产生量约为 4.745t/a。







63


②其他动物粪污：犬在院期间排污采取干湿分离，尿液经收集后进入医疗废水


处理设施进行预处理后排入金科天道元配套的生化池，粪污打包交环卫部门处置。


其他动物粪污产生量按照每天 0.05kg/只宠物进行计算。犬住院、隔离、寄养等过


程留院数量按照 20只进行核算，犬门诊取总门诊量的一半为 5只/d，故每天门诊


与留院最大量按 25只进行考虑，粪污产生量为 0.456t/a。


③动物毛发


本项目动物毛发来源于美容洗护环节，包含动物修剪废物，根据建设单位提供


资料及类比同类型宠物医院，动物毛发产生量按 0.1kg/只 d计，项目最大美容服务


量约 8只/d（2920只/a），则动物毛发产生量约为 0.292t/a，交环卫部门进行处理。


（2）危险废物


①废紫外线灯管


本项目病房等消毒采用紫外线消毒，将会产生少量废紫外线灯管，产生量约为


0.02t/a。废紫外灯管经收集后暂存于医废间，交有资质单位处置。


②医疗废物


诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂。本项目医疗废物主要有感染性


废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物、病理性废物。


感染性废物主要包括被患病宠物血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废


物，使用后废弃的一次性注射器、输液器，化验室产生的废弃血液、血清、分泌物


等标本和容器以及隔离病房隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的废弃物。感


染性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医


疗废物包装袋中，隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的医疗废物应当使用双


层医疗废物包装袋盛装。


损伤性废物主要废弃的针头、缝合针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀等废弃


的金属类锐器以及废弃的载玻片等玻璃类锐器。损伤性废物收集于符合《医疗废物


包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的利器盒中，利器盒达到 3/4满时，


应当封闭严密，按流程运送、贮存。


病理性废物主要是手术过程中产生的废弃动物组织和器官。病理性废物收集于


符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中。







64


经收集后交资质单位进行无害化处置。


化学性废物主要是列入《国家危险废物名录》中的废弃危险品，比如非特定行


业来源产生的含汞血压计、含汞体温计等。


药物性废物主要是过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。比如废弃的一


般性药物、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物、废弃的疫苗及血液制品等。


项目医疗废物收集后暂存于医废间，定期交资质单位处置。项目医疗废物产生


量按照每日最大门诊接诊量（10只/d），和住院病房（30只/d）与隔离室（4只/d）


最大容纳宠物量进行核算，则按照 44 只进行计算，产生量按 0.2kg/只计算，产生


量约为 3.212t/a。


根据《医疗废物分类目录》（2021 年版），药物性废物可按照《国家危险废


物名录》中 HW03进行处置。少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标


签中注明，批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单


位或者危险废物处置单位等进行处置。


（3）动物尸体


根据《中华人民共和国动物防疫法》第六章第五十七条，“从事动物饲养、屠


宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当


按照国家有关规定做好病死动物、病害动物产品的无害化处理，或者委托动物和动


物产品无害化处理场所处理。”本项目产生的动物尸体不在本医院暂存，由医院交


由有资质单位进行无害化处置。


（4）生活垃圾


本项目劳动定员 7 人，流动顾客约 18人/次·d，生活垃圾产生系数以 0.5kg/人


•d计，则生活垃圾产生量约 4.563t/a，定期交环卫部门处置。


表 4-9 危险废物汇总表
危险废


物名称


危险废物类


别
危险废物代码


产生量


（t/a） 产生工序 形态 危险特性 污染防治措施


废紫外


线灯管
HW29 900-023-29 0.02 消毒 固体 T 分类收集后暂


存于医废暂存


间，定期交有处


理资质单位进


行处置，其中病


理性废物交有


资质单位进行


医疗废


物
HW01


841-001-01


841-002-01


841-003-01


3.212
诊疗、化


验、手术


等


固体 In/T







65


无害化处理841-004-01


841-005-01


表 4-10 固体废物产生及排放信息一览表


固废名称 特性 类别与代码
产生量


（t/a） 处理、利用措施


医


疗


废


物


感染性废物


危险废物


HW01
841-001-01


3.212


暂存于医废间，定期


交由有资质单位处


置，其中病理性废物


交有资质单位进行


无害化处理


损伤性废物
HW01


841-002-01


病理性废物
HW01


841-003-01


化学性废物
HW01


841-004-01


药物性废物
HW01


841-005-01


废紫外线灯管 危险废物
HW29


900-023-29 0.02 定期交由有资质单


位处置


动物尸体 / / 少量
交由有资质单位无


害化处置


动物粪污 一般固体废物 / 5.201 交市政环卫部门处


置


动物毛发 一般固体废物 / 0.292 交市政环卫部门处


置


生活垃圾 / 900-002-S64 4.563 交市政环卫部门处


置


4.2.4.2固体废物的处置、暂存和管理要求


（1）医疗废物


根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021年


版）相关规定，项目产生的医疗废物属于危险废物，必须按照《医疗废物专用包装


袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）、《危险废物识别标志设置技术规范》


（HJ 1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废


物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行管理，送有资质单位


处置。


根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），在危险废物的收


集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中


毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。







66


①医疗废物的收集


医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着


及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、化学性废


物、药物性废物不能混合收集（少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在


标签中注明）；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。当盛装的医疗废物达


到存储容器的 3/4时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密封。医疗废物中


的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器应使用


硬质、防漏、防刺破的材料。


②医疗废物包装


本项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合


一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，并有盛


装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”


字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针


头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续 3次从 1.5m高处垂直落


至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯


（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，


利器盒上应印刷医疗废物警示标志。


③医疗废物暂存


项目医废间位于库房区，面积约 2m2。医废间除了在收集和转运医疗垃圾时打


开外，其余时间均上锁，并由专人管理，防止非工作人员接触医疗废物。医疗废物


每日集中收集，暂时贮存时间不得超过 2天。暂存间应设置明显的警示标识和防渗


漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行消毒和


清洁。


由各收集点收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或


者密闭的容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、


运送至暂时贮存设施贮存，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗


卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。







67


④医疗废物交接、转移


医废间贮存的医疗废物定期交有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的


单位处理。医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安


部 交通运输部）的规定，执行危险废物转移联单制度。宠物医院禁止转让、买卖


医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医


疗废物混入其他废物或生活垃圾中。


宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并


将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付有资


质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物数量填


写《医废联单》，一并交付处置单位有资质单位处理。


医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等


情况进行登记，登记资料保存时间不少于 3年，定期接受环保、卫生部门检查。


⑤医疗废物处置


本项目产生医疗废物分类收集后暂存于医废间，定期送有医疗废物处理资质的


单位处理。


（2）其他固体废物处置措施


动物粪污、动物毛发、生活垃圾收集后交市政环卫部门统一收运处理；动物尸


体由医院交有资质单位进行无害化处理；废紫外线灯管属于危险废物，分类收集后


暂存于医废间，定期交有资质单位处置。


综上所述，本项目运营期产生的固体废物能得到综合利用及合理处置，不会对


周边环境造成影响。


表 4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
贮


存


场


所


名


称


危险废物名


称


危险废


物类别


危险废物代


码


位


置


占地


面积
贮存方式


总


贮


存


能


力


贮


存


周


期


医


废


间


医


疗


废


物


感染性


废物
HW01 841-001-01


库


房


区


2m2


采用医疗废物


包装袋收集后，


暂存于专用的


医疗废物桶内


1t 2d







68


损伤性


废物
841-002-01


采用利器盒收


集后，暂存于专


用的医疗废物


桶内


病理性


废物
841-003-01


采用医疗废物


包装袋收集后，


暂存于专用的


医疗废物桶内


化学性


废物
841-004-01


收集于容器中，


暂存于专用的


医疗废物桶内


药物性


废物
841-005-01


采用医疗废物


包装袋收集后，


暂存于专用的


医疗废物桶内


废紫外线灯


管
HW29 900-023-29


暂存于危废袋


内，放置于收集


桶内


经上述措施妥善处置后，固体废物对环境的影响较小。


4.2.5环境风险


4.2.5.1 环境风险物质及风险源分布


根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目风险物质及


储存量见下表。


表 4-12 项目风险物质储存情况见下表
序号 名称 储存位置 最大储存量（t）
1 84消毒液（次氯酸钠） 储物柜 0.0002（已折纯）


2 含氯消毒片（二氧化氯泡腾片） 储物柜 0.002
3 酒精（乙醇，75%） 储物柜 0.0041（已折纯）


（1）临界量 Q值计算


按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算 Q值。①当涉


及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；②当存在多种危


险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q：


Q=q1/Q1+q2/Q2….＋qn/Qn


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质最大存在量，t；


Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。


当 Q<1，该项目环境风险潜势为І；


当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。







69


项目环境风险物质临界量比值 Q详见下表。


表 4-13 项目环境风险物质临界量比值一览表


物质名称 最大储存量 q（t） 事故类型
临界量
Q(t) q/Q


84消毒液（次氯酸钠） 0.0002（已折纯） 泄漏 5 0.00004


含氯消毒片（二氧化氯泡


腾片）
0.002 泄漏 5 0.0004


酒精（乙醇，75%） 0.0041（已折纯） 泄漏 500 0.000008


合计 0.000448


注：84消毒液的浓度在 5.5%~6.5%，本次评价取 6.5%进行折纯；


由上表可知：本项目危险物质最大储存量不超过临界量，未构成重大危险源；


Q<1，风险潜势为 I，仅进行简单分析并提出风险防控措施。


（2）环境风险识别


项目环境风险识别一览表详见下表。


表 4-14 环境风险识别一览表


风险设施 风险因素 风险类型及后果


化验区水槽下方 医疗废水处理设施 停电、设备事故 医院污水超标排放


医废间 医疗废物、废紫外灯管
贮存不当、容器破


裂


医疗废物残留及衍生


的大量细菌危害院内


人员健康


储物柜 84消毒液、含氯消毒片
贮存不当、容器破


裂


地表流经污染环境、


对员工产生健康危害


药房 酒精
贮存不当、容器破


裂


容易引发火灾，对员


工健康产生危害；遇


明火，容易引发爆炸


4.2.5.2环境风险防范措施


（1）医疗废水事故排放防范及应急措施


为减轻污染负荷，应避免出现医疗废水未处理排放情况，本项目采取以下防范


及应急措施：


①加强项目医疗废水处理设施、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统


的薄弱环节，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时维修处理，


防止因处理设备故障维修处理不及时而造成污水超标排放。







70


②加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制


度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。


③配套一个收集桶，有效容积为 0.5m3，若医疗废水处理设施发生故障无法使


用情况下，可将项目废水收集至收集桶，待事故结束后再分批次将收集桶内的污废


水分批次引入医疗废水处理设施进行处理，直到事故解除。


（2）医疗废物收集、贮存和运输风险防范措施


本项目运营期产生的医疗废物，根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类


目录》等相关规定，在合理分类并严格按照有关规定进行运转及暂时存放的前提下，


项目医疗废物统一交由有资质的单位集中处置，不会对周围环境产生大的影响。


医院设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、


落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制；制定并落实相应的规


章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责；对本单位从事医疗废物收集、运


送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急


处理等知识的培训。


根据中华人民共和国卫生部第 48号令《医院感染管理办法》医院感染管理部


门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、扩


散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：


①医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在 48小时内向当


地相关部门报告；发生因医疗废物管理不当导致 1人以上死亡或者 3人以上健康损


害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在 24小时内向相关部门报


告，并按以下规定采取紧急处理措施：


a. 确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及


严重程度；


b. 组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行


处理；


c. 对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病例、医务人员、


其它现场人员及环境的影响；


d. 采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者







71


其他无害化处置，污染或可疑污染处用含氯消毒剂喷洒消毒，停留 30分钟后再做


处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染；


e. 对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严


重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用含氯消毒剂喷洒消毒；


f. 工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行


工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。


②调查处理工作结束后，及时将处理结果报告相关部门。


③处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防


类似事件的发生。


（3）医用危险化学品事故性泄漏防范及应急措施


项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品、消毒剂的风险管理。


项目为正规动物医院，其药品专门放置在药房内，试剂存放于化验区内。项目


参照实验室药品管理要求：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；有效期已


过的试剂、药品，由化验室负责人按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理。


消毒剂为瓶装、桶装贮存，若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后作为危废处置，


若发生大量泄漏事故，利用托盘等容器对泄漏的物料进行收集，看能否回收利用，


若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。


医用酒精等医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危


险化学品安全管理条例》的规定进行管理。危险化学品必须储存在专用的储存室内，


其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应


进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。


（4）动物疫病风险防控措施


项目为动物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对一


般宠物感染病症进行隔离治疗，并设置了隔离病房；医院不接收经诊断患人畜交叉


感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监


督部门，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》


的相关规定进行管理。


根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通知》，







72


建立突发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部


门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死


亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告。


根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号），发


生动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急无害化处理方式为深


埋法。项目将病死动物交有资质单位进行无害化处理。


建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的


卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，


按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中


一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗


医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。







73


五、环境保护措施监督检查清单
内容


要素


排放口(编号、


名称)/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境 诊疗、住院等 臭气浓度


采用自然通风和空


调排风系统结合的


形式进行通风；病


房设有紫外线灯管


消毒杀菌；每天使


用 84消毒液等对医


院进行消毒


《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）


地表水环境


金科天道元


配套的生化


池


pH、COD、
BOD5、SS、氨


氮、LAS、粪


大肠菌群


项目设置 1 台医疗


废水处理设施，医


疗废水处理设施处


理达《医疗机构水


污染物排放标准》


（GB18466-2005）
预处理标准后，美


容洗护废水经滤网


过滤后，与生活污


水、宠物用品清洗


废水、洗衣废水、


地面清洁废水一并


进入生化池，处理


达标 后 排 入 市 政


污水管网


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标


准（氨氮参照《污水排入


城镇下水道水质标准》


（GB/T31962-2015） 表


1中 B级执行）


医疗废水处


理设施


粪大肠菌群、


总余氯、pH、
COD、BOD5、


SS、氨氮，粪


大肠菌群、总


余氯作为监控


因子


参照《医疗机构水污染物


排放标准》


（GB18466-2005），医疗


废水处理设施出口总余


氯浓度限值 2~8mg/L，粪


大肠菌群排放限值 5000
个/L


声环境 厂界 动物叫声


选用低噪声设备、


加强管理，避免动


物乱叫


《工业企业厂界环境噪


声排放标准》


（GB12348-2008）1类标


准


电磁辐射 / / / /


固体废物


动物粪污、动物毛发和生活垃圾收集后交市政环卫部门统一收运处理；动


物尸体交由有资质单位进行无害化处理；废紫外线灯管定期交有资质单位处置；


医疗废物定期交有资质单位处置，其中病理性废物交有资质单位进行无害化处


理。


土壤及地下


水污染防治


措施


/


生态保护措


施
/







74


环境风险


防范措施


本项目潜在环境事故为医疗废物泄漏、医疗废水未处理排放、动物疫情风险等。


本项目配套一个有效容积为 0.5m3收集桶，若医疗废水处理设施发生故障无法使


用情况下，可将项目废水收集至收集桶，待事故结束后再分批次将收集桶内的


污废水引入医疗废水处理设施进行处理，直到事故解除。应加强医院管理，搞


好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施以及


应急体系，降低事故发生的概率。评价认为只要采取适当的防范措施，在事故


发生时采取正确的风险防范措施，本项目造成的风险是可控制的。


其他环境


管理要求
/







75


表 A.1 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）
填表时间：


一、基本信息


企事业单位名


称
重庆派语动物医院有限责任公司 建设地点 重庆市两江新区大竹林街道楠竹路 33号附 45号 2-7、2-8、2-9、2-10


地理坐标
E 106°28′26.119″
N 29°37′14.168″ 行业类别


五十、社会事业


与服务业


123.动物医院


排污许可证管理


类别
/ 证书编号或排污登记编号 /


劳动定员及生


产制度


7人，两班制，早班


9:00-18:00，晚班
12:00-21:00


年生产时


间
365天 产品方案及生产


能力


门诊最大接待宠物量为 10只/d，留院住院最大容纳宠物量为 41只/d
（含住院病房 30只、隔离 4只、寄养 7只），美容护理区最大接待


宠物量为 8只/d，手术最大量为 3台/d


主要原料及用


量


类别 名称 年用量


医疗器


械


一次性注射器 29200支
一次性输液器 15000支
一次性手套 3000双
疫苗瓶 945个


药品
针剂药品 7500支
口服药剂 4000片


检测试


纸
检测试纸 300片


消毒


医用酒精 6桶
碘伏 48瓶


新洁尔灭 12瓶
84消毒液 36瓶


含氯消毒片（二氧化氯


泡腾片）
20袋


住院动


物


猫砂 75袋
猫粮 10袋
狗粮 15袋


/ 氧气瓶 6瓶


主要辅料、燃料及


用量


类别 名称 年用量


消毒


医用酒精 6桶
碘伏 48瓶


新洁尔灭 12瓶
84消毒液 36瓶


含氯消毒片（二氧化氯泡腾片） 20袋


公用工程
水 0.078万 t
电 2万度







76


主要污染物总


量


排入市政管网：COD 0.180t/a，氨氮 0.019t/a
排入环境：COD 0.035t/a，氨氮 0.003t/a


环评、竣工环


保验收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


/ / / /
风险评估、应


急预案备案情


况


风险评估报告、应急预


案名称
备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /
环境管理制度


及机构
设置医废间，建立废物污染环境防治责任制度及管理台账，严格执行卫生防疫、无害化处理、险废物转移联单等管理制度。


二、监督检查内容


分


类


内容
主要


生产/
公用


单元


生产


线(公
用单


元)名
称


主要


生产


设备


数


量


排放


形式
环保措施及其工艺


参数


或能


力


污染物


种类


对应


排放


口


排


放


口


类


型


排放口


高度/排
放去向


执行标准 排放浓度限值


排放


速率


限值


建设


情况


大气环


境


诊疗


区、寄


养区、


美容


洗护


区等


/
DR、
超声


等


/ 无组


织


自然通风和空调排


风系统
/ 臭气浓


度
/ / /


《恶臭污


染物排放


标准》


（GB1455
4-93）


20（无量纲） / 已建


地表水


环境


卫生


间、美


容室


等


/ / / 间接


排放


美容洗护废水经滤


网过滤后，与生活污


水、宠物用品清洗废


水、洗衣废水、地面


清洁废水一并进入


生化池，处理达标后


排入市政污水管网


/


pH、
COD、
BOD5、


SS、氨


氮、粪大


肠菌群


金科


天道


元一


期三


组团


生化


池废


水排


一


般


排


放


口


市政污


水管网


→九曲


河污水


处理厂


→九曲


河→嘉


陵江


《污水综


合排放标


准》（GB
8978-1996
）三级标准


pH(无量


纲)6~9、
COD500mg/L、
BOD5300mg/L、
SS400mg/L、
氨氮 45mg/L、
粪大肠菌群数


5000个/L


/ 已建







77


放口


化验


区、诊


室、手


术室


准备


室、隔


离室


等


/
生化


分析


仪等


/ 间接


排放


在化验区水槽下方


设置 1台医疗废水处


理设施，采用缓释消


毒工艺处理医疗废


水，医疗废水处理设


施处理达《医疗机构


水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预
处理标准后，与其他


污废水一并进入生


化池，处理达标后排


入市政污水管网


/


粪大肠


菌群、总


余氯、


pH、
COD、
BOD5、


SS、氨


氮，粪大


肠菌群、


总余氯


作为监


控因子


医疗


废水


处理


设施


排放


口


一


般


排


放


口


金科天


道元一


期三组


团生化


池→市


政污水


管网→
九曲河


污水处


理厂→
九曲河


→嘉陵


江


《医疗机


构水污染


物排放标


准》


（GB1846
6-2005）预


处理标准


总余氯


2~8mg/L（接触


时间≥1h）、


粪大肠菌群数


5000个/L


/ 已建


公用单


元


供水 / / / / 依托市政供水系统 / / / / / / / / /


固废
医废


间
/ 1 / 采取“六防”措施 2m2


医疗废


物、废紫


外线灯


管


/ / / / / / 已建


声环境
各厂


界
/ 动物叫声 /


选用低噪声设备、加


强管理，避免动物乱


叫


/ / / / /


《工业企


业厂界环


境噪声排


放标准》


（GB1234
8-2008）1
类标准


昼间 55dB（A）、


夜间 45dB（A） / /


辐射环


境
/ /


固体废


物


固体废物


名称
属性 危险废物编码


年产生


量
贮存方式 利用处置方式或去向


利用或


处置量
暂存设施情况 环境管理要求 /


医疗废物 危险废 HW01 3.212t 医疗废物包 暂存于医废间，定期交 3.212t 医废间位于医院库房区， 定期交有明显 /







78


物 841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01


装袋、利器


盒、废物桶


等专用盛具


由有资质单位处置，其


中病理性废物交有资


质单位进行无害化处


理


面积约 2m2；内设加盖医


疗废物收集桶分类暂存


各类废物，采取“六防”措
施，制定相关管理制度


医疗废物标识


的专用车辆运


至有资质的单


位处理。医疗


废物转移必须


按照《危险废


物转移管理办


法》


废紫外线


灯管


危险废


物
HW29


900-023-29 0.02t 袋装+桶装
暂存于医废间，定期交


由有资质单位处置
0.02t /


动物尸体 / / 少量 / 交由有资质单位无害


化处置
少量


不在院内暂存，及时交有


资质单位
/ /


动物粪污 / / 5.201t 袋装 交市政环卫部门处置 5.201t 垃圾桶 及时清理 /
动物毛发 / / 0.292t 袋装 交市政环卫部门处置 0.292t 垃圾桶 及时清理 /
生活垃圾 / 900-002-S64 4.563t 袋装 交市政环卫部门处置 4.563t 垃圾桶 及时清理 /


土壤及


地下水
/ /


生态保


护
/ /


环境风


险防范


环境风险物质为 84消毒液（次氯酸钠）、含氯消毒片（二氧化氯泡腾片）、酒精（乙醇，75%），风险源为医疗废水处理设施、医废间、存


储消毒液消毒片的储物柜、药房。医废间按要求进行防渗处理，各类医疗废物分类收集，定期交有资质单位处置，配套一个有效容积为 0.5m3


收集桶用于收集医疗废水处理设施发生故障无法使用情况下的医疗废水，加强医院管理，做好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作。


/


施工期


环境保


护措施


废气：选用质量合格的环保型材料；加快施工进度，缩短工期，减少影响时间；定期清扫地面，减少粉尘产生量；电钻作业时，关闭门窗，


尽量封闭作业；施工期门面外设置围挡，减小扬尘对外影响。


废水：依托周边现有设施处理，生活污水通过已有的生化池处理后进入市政污水管网。


噪声：文明施工，不在夜间作业，采取关闭门窗、设置围挡等措施。


固废：装修垃圾及时清理运至市政指定渣场堆放，生活垃圾集中收集交环卫部门处理。


/


主要环


境保护


目标


类别 名称


坐标


环境功能区
相对厂址方


位
相对厂界距离 m 保护内容经度


纬度


大气环


境


金科天道元一期三组


团
106.474106
29.619927


大气环境空


气二类功能


区


南侧 / 住宅区，3幢 740户


名医传承国医馆 106.474621 东侧 45 医馆







79


29.620581
两江新区西南大学附


属中学（大竹林校区）
106.472419
29.620415 西侧 63 学校，师生约 4000人


江与城 B区
106.469818
29.620576 西侧 260 住宅区，1456户


江与城原山别墅
106.470547
29.617615 西南侧 300 住宅区，442户


江与城原山时光
106.472543
29.617228 西南侧 265 住宅区，1126户


星光柏溪学校
106.476384
29.617078 东南侧 280 学校，在建


拓邦大厦
106.476984
29.619460 东侧 230 写字楼


重庆电力公司电力科


学研究院
106.479130
29.618999 东侧 437 科研机构


两江新区大竹林交通


事故快处点
106.477886
29.621391 东北侧 350 办公区


楠苑康复护理养老院
106.476759
29.624556 东北侧 470 养老院


大竹林楠竹苑
106.476008
29.624889 东北侧 443 住宅区，548户


办公与住宅区
106.474656
29.623998 北侧 325 住宅与政府办公混合区


两江新区中医院
106.474410
29.625232 北侧 474 医院


两江新区竹林实验学


校
106.473374
29.623848 西北侧 238 学校，师生约 3000人


重庆大竹林金科乐方


购物中心
106.472556
29.623267 西北侧 150 居住与商业混杂区


声环境


金科天道元一期三组


团 1幢
106.474050
29.620534


声环境 1类
上方 / 住宅区，约 240户


名医传承国医馆
106.474621
29.620581 东侧 45 医馆







80


其他环


境管理


要求


大气环境管理要求


重污染天气应对要


求
/ 是否按相关要求执行 /


环境质量限期达标


规划要求
/ 是否按相关要求执行 /


水环境管理要求 / 是否按相关要求执行 /


台账管理要求 设置医疗废物管理台账 是否按相关要求执行 是


自行监测管理要求


(含自动监测要求)


对医疗废水处理设


施排放口的粪大肠


菌群、总余氯按照 1
年/次的监测频率进


行监测


是否按相关要求


执行
是


自行监测结果是否有超


标情况(如有请说明具


体情况)
/


环境信息公开要求 /


环境防护距离要求 / 是否按相关要求执行 /


其他 / 是否按相关要求执行 /







81


六、结论


综上所述，派语动物医院装修项目符合国家及地方产业政策，其建设过程和营


运期采用的污染防治措施技术经济可行，产生的各类污染物在采取污染防治措施后


可得到有效的控制，外排污染物对环境影响小，从环境保护角度分析，该项目的建


设是可行的。







82


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


项目建成后


全厂排放量（固体


废物产生量）⑥


变化量


⑦


废气 / / /


废水


pH / /


COD 0.180 0.180


BOD5 0.104 0.104


SS 0.139 0.139


氨氮 0.019 0.019


LAS 0.003 0.003


粪大肠菌群 2.08×109个 2.08×109个


总余氯 / /


一般


固体废物


宠物粪污 5.201 5.201


宠物毛发 0.292 0.292


动物尸体 少量 少量







83


危险废物
医疗废物 3.212 3.212


废紫外灯管 0.02 0.02


生活垃圾 4.563 4.563


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






