重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告

渝环（两江）字〔2025〕45号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年5月9日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告书公示期为2025年5月9日—2025年5月22日（10个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。

反馈意见受理方式：

电子邮箱：cqhbljfj@163.com；

传真：023-63411355；

通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼；

邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	45
	成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响D711碳佛线输气管道迁改工程


[image: image1.emf]两江-D711碳复线迁改项目-送审公示版.pdf



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]公众参与说明-D711.pdf


	重庆市两江新区康美街道
	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处
	重庆浩力环境工程股份有限公司
	报告书
	2025年5月9日


_1234567890/����-D711̼����Ǩ����Ŀ-����ʾ��.pdf


扫描全能王 创建



https://v3.camscanner.com/user/download





扫描全能王 创建



https://v3.camscanner.com/user/download









成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 I页


目 录


概述 ............................................................................................................................. 1


1总则 .......................................................................................................................... 8


1.1评价目的及原则 ................................................................................................8


1.2编制依据 ............................................................................................................9


1.3环境影响识别和评价因子筛选 ..................................................................... 16


1.4评价标准 ..........................................................................................................18


1.5评价等级 ..........................................................................................................21


1.6评价范围 ..........................................................................................................31


1.7环境保护目标与保护要求 ............................................................................. 31


1.8环保政策符合性及选址合理性分析 ............................................................. 34


2建设项目概况 ........................................................................................................59


2.1现有工程概况 ..................................................................................................59


2.2改建项目概况 ..................................................................................................60


2.3输气管线工程 ..................................................................................................63


2.4施工布置 ..........................................................................................................65


2.5依托工程 ..........................................................................................................66


2.6项目征占地及拆除工程 ................................................................................. 67


2.7土石方平衡 ......................................................................................................68


2.8组织机构与劳动定员 ..................................................................................... 68


2.9施工组织 ..........................................................................................................68


2.10主要技术经济指标 ....................................................................................... 69


3工程分析 ................................................................................................................ 71


3.1施工期工程分析及产污分析 ......................................................................... 71


3.2运营期工程分析及产污分析 ......................................................................... 84


3.3以新带老措施和三本账 ................................................................................. 87


4环境现状调查与评价 ............................................................................................88


4.1自然环境概况 ..................................................................................................88


4.2生态环境现状调查与评价 ............................................................................. 92







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 II页


4.3环境质量现状 ................................................................................................126


5环境影响预测与评价 ..........................................................................................135


5.1施工期生态环境影响预测与评价 ............................................................... 135


5.2施工期环境影响预测与评价 ....................................................................... 150


5.3运营期生态环境影响预测与评价 ............................................................... 156


5.4运营期环境影响预测与评价 ....................................................................... 158


6环境风险评价 ......................................................................................................161


6.1评价依据 ........................................................................................................161


6.2环境风险识别 ................................................................................................161


6.3环境风险分析 ................................................................................................165


6.4环境风险影响分析 ....................................................................................... 168


6.5环境风险防范措施及应急要求 ................................................................... 170


6.6环境风险事故应急措施 ............................................................................... 173


6.7应急预案 ........................................................................................................175


6.8环境风险评价结论 ....................................................................................... 177


7环境保护措施及可行性论证 ............................................................................. 178


7.1生态环境保护措施 ....................................................................................... 178


7.2施工期污染防治措施 ................................................................................... 186


7.3运营期污染防治措施 ................................................................................... 190


7.4环保措施及投资估算 ................................................................................... 191


8环境影响经济损益分析 ......................................................................................192


8.1经济效益 ........................................................................................................192


8.2环境损益 ........................................................................................................192


8.3小结 ................................................................................................................193


9环境管理与监测计划 ..........................................................................................195


9.1建设单位环境管理现状 ............................................................................... 195


9.2施工期环境管理 ............................................................................................196


9.3营运期环境管理 ............................................................................................197


9.4环境监理 ........................................................................................................199


9.5环境信息公开 ................................................................................................199







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 III页


9.6环境监测计划 ................................................................................................200


9.7总量控制 ........................................................................................................200


9.8竣工验收要求 ................................................................................................200


10环境影响评价结论 ............................................................................................202


10.1项目概况 ......................................................................................................206


10.2产业政策及规划符合性分析 ..................................................................... 206


10.3自然环境概况及环境敏感目标调查 ......................................................... 207


10.4环境质量现状评价结论 ............................................................................. 207


10.5环境影响及防治措施 ................................................................................. 207


10.6环境风险 ......................................................................................................210


10.7总量控制 ......................................................................................................211


10.8公众参与 ......................................................................................................211


10.9综合评价结论 ..............................................................................................211







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 1页


本报告书包含有以下附图、附件、附表


附图


附图 1 项目地理位置图


附图 2 项目管线走向及施工布置图


附图 3 项目监测布点图


附图 4 管线 200m范围环境保护目标分布图


附图 5 项目管线走向与水土流失重点预防区位置关系图


附图 6 生态保护红线图


附图 7 项目水文地质图


附图 8 项目所在区域水系图


附图 9 项目区域土壤类型分布图


附图 10 环境管控单元图


附图 11 项目与天然林位置关系图


附图 12 管沟开挖回填断面示意图


附图 13 生态保护措施平面布置图


附图 14 项目生态评价范围内生态系统类型图


附图 15 项目生态评价范围内土地利用现状图


附图 16 项目生态评价范围内植物覆盖度分布图


附图 17 项目生态评价范围内植被类型图


附图 18 项目样方样线分布图


项目实景图


附件


附件 1 立项文件


附件 2 用地预审与选址意见书


附件 3 参考气质报告


附件 4 监测报告


附件 5 三线一单质检报告







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 2页


附件 6 国土空间检测报告


附件 7 管道迁改穿（跨）越铁路工程方案设计审查意见


附件 8 关于成渝中线高铁建设（重庆段）影响 D711碳佛线输气管道迁改事


宜的函


附件 9 自查表


附表：


附表 1 野生植物名录


附表 2 野生动物名录


附表 3 项目样方调查表


建设项目环境影响报告书审批基础信息表







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 1页


概述


一、建设项目由来及特点


（1）原管道概况


D711碳佛线（原 D711两佛复线），起于碳窑湾输气站，止于合江县佛


荫镇的佛荫站，全长 167.2km，于 2001 年 12 月建成。管道规格为 D711×7.1


（7.9/8.7/10/10.3/11.1）mm，管道材质为 L360M/X52 的直缝埋弧焊缝钢管及


螺旋埋弧焊钢管，设计压力 4.0MPa，设计输量 800×104m3/d，目前运行压力


2.5～3.8MPa，输气量为 200～600×104m3/d。输送介质为净化天然气。


（2）管道隐患情况


目前存在四处隐患（渝武高速扩建对管道造成的隐患、大竹林横一路建设


对管道造成的隐患、成渝中线高铁建设对管道造成的隐患、大云立交匝道建设


对管道造成的隐患）将影响现状 D711碳佛线输气管道的安全平稳运行，具体


隐患情况如下。


1）渝武高速扩建


*****


图 1-1 D711碳佛线受渝武高速扩建影响示意图


已建 D711碳佛线输气管道在渝武高速里程 K2+153m处采用专用涵洞穿


越渝武高速，原渝武高速宽度 24m，已建专用涵洞长度 38m。渝武高速扩建后


路面宽度 58m，已建专用涵洞已不足以保护在役输气管道，同时渝武高速西侧


为填方区，将对管道所在区域进行大量填土，渝武高速东侧为削方区，高速扩


建施工将会导致东侧管道悬空。渝武高速扩建施工影响 D711碳佛线管道约


110m。


2）新建大竹林横一路


*****


图 1-2 D711碳佛线受大竹林横一路建设影响示意图


新建大竹林横一路位于已建 D711碳佛线输气管道北侧，横一路南侧为填







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 2页


方区，将对管道所在区域进行大量填土，对管道造成隐患。横一路建设施工影


响 D711碳佛线管道约 250m。


3）在建成渝中线高铁


*****


图 1-3 D711碳佛线受成渝中线高铁建设影响示意图


在建成渝中线高铁与已建 D711碳佛线输气管道交叉 1次，交叉处成渝中


线高铁为回填隧道施工，根据铁路施工图设计，回填顶部标高距离管道顶管约


20m。成渝中线高铁施工影响 D711碳佛线管道约 220m。


4）规划的大云立交匝道


*****


图 1-4 D711碳佛线受大云立交匝道建设影响示意图


在渝武高速与金州大道交汇处规划拟建大云立交，大云立交匝道在黄竹路


东侧接入金州大道，同时会对该段金州大道进行扩建。D711碳佛线输气管道


位于金州大道北侧绿化带及人行道内敷设，大云立交匝道接入金州大道及金州


大道扩宽施工将会对管道形成直接占压。大云立交匝道施工影响 D711碳佛线


管道约 440m。


综上所述，鉴于大竹林横一路道路工程、成渝中线高铁、大云立交等建设


工程的实施将影响现状 D711碳佛线输气管道的安全平稳运行，对管道产生安


全威胁。为了消除管道安全隐患，同时为支持地方经济发展，确保大竹林横一


路道路工程、成渝中线高铁工程、大云立交等建设工程的顺利实施，有必要对


D711碳佛线输气管道实施迁改。


在此背景下，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处


为保障重庆主城区的天然气管网的安全平稳运行，保障天然气管道周边群众的


生命财产安全，建设“成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响D711碳佛线


输气管道迁改工程”。改建项目已取得重庆市发展和改革委员会下发的《关于


碳佛线输气管道涉成渝中线高铁等工程迁改项目核准的批复》（渝发改能源


﹝ 2025 ﹞ 229 号 ） 立 项 文 件 同 意 项 目 建 设 ， 项 目 工 程 代 码 ：







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 3页


2408-500112-04-01-291192。


（3）改建项目建设内容


本次建设内容仅包括D711碳佛线改线。改线长度约1.264km，设计压力为


4MPa，全线采用D711×10的L360MPSL2无缝钢管，设计输气量800×104m3/d。


改建管线为D711碳佛线顺气流方向，起于渝武高速K2+031段东侧约94m的


D711碳佛线原管道处，接管后先自东向西敷设，顶管穿越渝武高速后折向西


南方向，接着穿越大云立交还建道路后，依次穿越在建成渝中线高铁（隧道顶


部穿越）、渝怀线、沪蓉铁路及兴胡线（一并顶管）后向西敷设，最后穿越黄


竹路后到达迁改终点（康庄美地C区东南侧）与原管道碰口。因原管线位于城


市建成区，位于居住区和交通设施用地内，开挖影响和施工难度较大，改建项


目实施后，原有管线原地注氮封存，封头焊接。


二、环境影响评价工作过程


根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中关于城镇燃气的定义：


从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、


工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合本规范燃气质


量要求的可燃气体。根据《油气长输管道工程施工及验收规范》


（GB50369-2014）中关于长输管道的定义：指产地、储存库、使用单位间的


用于输送油、气介质的管道。则为城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。


改建项目属于对碳佛线的一部分管线进行改建，改线段下游井口站属于门站向


井口地区供气，改线段管线属于门站前的长输管线。根据《建设项目环境影响


评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“五十二、交通运输业、管道运


输业—147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气


管线；不含企业厂区内管道）—涉及环境敏感区的”，工程涉及环境敏感区中


的：(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，


以及文物保护单位。项目位于城市建成区，周边均为居住区，应编制环境影响


报告书。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 4页


中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处委托重庆浩


力环境工程股份有限公司承担该建设项目的环境影响报告书编制工作。接受委


托后，我公司随即成立了项目组，开展了相关工作。


（1）准备阶段


2024年 9月，重庆浩力环境工程股份有限公司在接受委托后 7个工作日


内，建设单位立即在“重庆资讯网”进行了第一次环评信息公示工作。根据建设


单位提供的资料，确立了如下环评工作思路：


①编制了环境影响评价工作方案；


②根据设计资料，针对改建项目建设的特点，对项目实施可能对环境的影


响进行了识别；


③在识别环境影响的基础上，重点对工程建设可能会对区域内的生态环


境、环境空气、水环境、声环境等重点环境要素的环境影响和环境风险进行深


入分析、预测，以论证工程的环境可行性。


（2）环境影响评价工作阶段


①环境敏感目标调查


于 2024年 9月，对沿线评价范围进行了详查，查明评价范围内涉及环境


敏感区、生态敏感区。


②环境现状调查


于 2024年 10月完成了区域环境现状监测工作。


③环境影响评价工作


根据调查、收集到的有关文件、资料，在环境现状调查结果的基础上，采


用计算机模型模拟、类比分析等手段，对建设项目对各环境要素的环境影响和


环境风险进行了分析、预测及评价。


（3）编制环境影响报告书


于 2025年 1月，整理各环境要素的分析、预测成果，评价工程建设对各


环境要素的影响，编制完成环境影响报告书，论证工程建设的环境可行性。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 5页


（4）公众参与


在环境影响评价工作过程中，建设项目严格按照《环境影响评价公众参与


办法》（生态环境部令第 4号）的要求开展公众参与相关工作。于 2024 年 9


月 10日在重庆资讯网（https://www.023086.com/news/show-2862.html）进行第


一次公示；2025年 1月 16日-2月 7日进行第二次公示，公示形式包括网络公


示、报纸公示、现场公示，并向社会公众公告本次评价的报告征求意见稿、公


众意见表，2025年 3月 21日进行了报批前公示。项目在公示期间，没有接到


群众和社会团体的意见和建议。


三、政策符合性分析及预判


（1）产业政策及规划符合性判定


改建项目为天然气输送管线建设项目，属于《国民经济行业分类》


（GBT4754-2017）中“G5720 陆地管道运输类”。改建项目属于《产业结构


调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第 7号）第一类“鼓


励类”第七条“石油天然气”第二款油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、


成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开


发与应用，因此，符合产业政策。


项目已取得重庆两江新区规划和自然资源局下发的《建设项目用地预审与


选址意见书》（用字第市政 500141202400030号）和重庆市发展和改革委员会


下发的《关于碳佛线输气管道涉成渝中线高铁等工程迁改项目核准的批复》（渝


发改能源﹝2025﹞229号），同意项目建设和改线管道管线走向。因此改建项


目符合相关规划要求。


（2）评价等级的判定


项目评价区内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护


区等重要敏感区。根据现场踏勘，工程所在区域未见珍稀保护植物和名木古树，


植被以少量天然林、自然杂草和人工绿植为主；项目区域由于人类活动影响而


很少有两栖类、爬行类、兽类等野生动物栖息。管道沿线目前分布有较集中的







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 6页


居住区，改建项目对环境的影响主要为施工期，施工期影响主要体现在施工过


程对地表水、大气、噪声、固废以及生态环境可能造成的影响。运营期影响主


要体现为环境风险影响。


根据各环境要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合改建项目工程


分析成果，判定改建项目大气环境评价等级为三级，地表水环境评价工作等级


为污染影响型三级 B，地下水环境评价工作等级为三级，声环境评价工作等级


为二级，大气环境风险评价等级为二级、地表水、地下水风险评价为简单分析，


全线评价区的水生生态影响评价工作等级为三级，陆生生态评价等级为二级。


四、关注的主要环境问题及主要环境影响


针对工程建设特点，本次环境影响评价施工期主要关注因施工临时占地和


施工活动造成的环境影响及施工结束后施工迹地的恢复，运营期主要关注事故


环境风险影响。


本输气工程的影响主要表现为生态型环境影响。长输管道工程的特点决定


了其对周围环境的影响是线型影响，且主要是对生态环境的影响，影响时段主


要体现在施工期。


工程施工期对周边环境的影响主要体现在施工过程中地表水、大气、噪声、


固废、生态环境影响，但随着施工期的结束，其影响随之消失。运营期产生的


污染物较少，主要为清管废渣、非正常工况检修废气等，均得到合理处置，对


周边环境影响较小。


五、环境影响报告书的主要结论


改建项目符合国家和地方现行产业政策和相关规划，有利于区域能源结构


和环境质量的持续改进，线路选线选址合理，工程采取有效的生态环境保护措


施及污染防治措施后对环境的影响可以接受，环境风险可控。从环境保护的角


度分析，只要严格落实报告中提出的各项环保措施，工程建设可行。


本环评报告编制过程中得到了重庆市生态环境局两江新区分局、重庆市生


态环境工程评估中心、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 7页


理处等单位领导和专家的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 8页


1总则


1.1评价目的及原则


1.1.1评价目的


（1）在对工程区进行实地调查、监测和资料收集的基础上，分析项目所


在区域的生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境和声环境等质量现状


及存在的主要环境制约因素。


（2）结合项目特点，在工程分析的基础上，进一步分析、预测、评价整


个项目建设期及运营期对评价区域内生态环境、大气环境、水环境和声环境等


可能造成的影响。


（3）对设计方案拟采取的环保措施进行论证，提出项目施工期和运营期


的污染防治措施及生态保护对策、建议，为项目下阶段建设和环境管理提供科


学依据，使项目在取得经济效益的同时最大程度减轻项目建设带来的不利影


响。


（4）从环境风险防范角度，论证项目运营期间的环境风险大小，并从设


计、生产、管理等方面提出控制和削减环境风险的对策措施，最大限度降低项


目环境风险，实现环境的可持续发展。


1.1.2评价原则


按照以人为本，建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展观的要求，


遵循以下原则开展环境影响评价工作：


（1）依法评价原则本次评价要以贯彻国家环境保护的相关法律法规、标


准、规范，分析项目与国家及重庆市有关产业政策、环保政策、能源政策以及


区域可持续发展战略思想要求的符合性，坚持公正、公开原则，综合考虑项目


对各种环境因素的影响。


（2）科学评价原则按评价等级，采用导则推荐的预测模式，科学分析项


目建设对环境质量的影响，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 9页


度。


（3）突出重点。根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间


的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境


影响予以重点分析和评价。


1.1.3总体构思


针对改建项目特点，评价以减缓生态影响、污染物达标排放和总量控制为


纲，分析预测改建项目建成后可能造成的环境影响，论证改建项目全过程的生


态保护措施和污染控制水平的经济技术可行性，科学、客观地评述改建项目建


设的环境可行性，为改建项目设计、运行和环境管理提供科学依据。


（1）改建项目属于天然气管线建设项目，施工期主要污染为管道敷设过


程中对周边环境造成的施工废气、废水、噪声、固废及生态影响；运营期正常


情况下不产生污染物。根据项目的污染特征，分析项目施工期间排放的主要污


染物对区域环境质量的影响程度，预测营运期事故状态下天然气对区域环境质


量的影响范围和影响程度，提出具有针对性的污染防治措施和反馈意见。


（2）因改建项目仅为输气管道改线，输送介质为净化天然气，建设内容


不涉及站场建设，不涉及废水等水污染物运输及暂存，项目无地下水污染途径，


项目地下水环境影响评价进行简单分析。


（3）改建项目原管线注氮置换后注水封存，本次评价着重分析改建管道


施工期的环境影响，以及运营期事故情况下天然气泄漏可能对大气带来的影


响。


1.2编制依据


1.2.1相关法律


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年 4月 24日修订，2015年


1月 1日起施行）；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正）；


（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年 10月 26日第二次修







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 10页


正）；


（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日第二次修正）；


（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；


（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29日


第二次修订，2020年 9月 1日实施）；


（7）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010 年 10月 1 日起


施行）；


（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8月 26 日第三次修正，


2020年 1月 1日起实施）；


（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年 3月 1日起施行）；


（10）《中华人民共和国森林法》（2019年 12月 28日第三次修订，2020


年 7月 1日起实施）；


（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022 年 12 月 30 日第二次


修订）；


（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年 2月 29日修正，2012


年 7月 1日施行）；


（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年 1月 1日实施）；


（14）《中华人民共和国长江保护法》（2021年 3月 1日实施）。


1.2.2行政法规、部门规章及规范性文件


（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年 2月 1日起施行）；


（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；


（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订版，2017 年 10月 1


日起施行）；


（4）《危险化学品安全管理条例》（2013年 12月）；


（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年 12月修订）；


（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年 3月 19修订）；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 11页


（7）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年 3月 19修正）；


（8）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年 10月修改）；


（9）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年 2月 6日


修订）；


（10）《土地复垦条例》（2011年 2月）；


（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发


〔2012〕77号）；


（12）《关于严格加强风险防范、严格环境影响评价管理的通知》（环发


〔2012〕98号）；


（13）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉


的通知》（环办〔2013〕103号）；


（14）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；


（15）《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4号）；


（16）《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院公告


2015年第 61号）；


（17）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办


法〉的通知》（环发〔2014〕197号）；


（18）《关于石油天然气管道建设使用林地有关问题的通知》（林资发


〔2010〕105号）；


（19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环


环评〔2016〕150号）；


（20）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环


办环评函〔2019〕910号）；


（21）《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；


（22）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅


字〔2019〕48号）；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 12页


（23）《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳


中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）；


（24）《国务院关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕


23号）；


（25）《加快推进天然气利用的意见》（发改能源〔2017〕1217号）；


（26）《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成


果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2020〕2080号）；


（27）《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52


号）；


（28）《成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案》（渝府办发


〔2022〕22号）；


（29）《国家重点保护野生动物名录》（2021年）；


（30）《国家重点保护野生植物名录》（2021年）；


（31）《中国生物多样性红色名录-高等植物卷（2020年）》；


（32）《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020年）》；


（33）《国家林业局关于加强临时占用林地监督管理的通知》（林资发


〔2015〕121号）。


1.2.3地方性法规和文件


（1）《重庆市环境保护条例》（2022年 9月 28日修订）；


（2）《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府〔2008〕133号）；


（3）《重庆市大气污染防治条例》（2021年 5月 27日修正）；


（4）《重庆市水污染防治条例》（2020年 7月 30日）；


（5）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》


（渝府发〔2012〕4号）；


（6）《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方


案的通知》（渝府〔2016〕43号）；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 13页


（7）《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝


环规〔2024〕2号）；


（8）《重庆市渝北区人民政府关于印发〈渝北区生态保护红线、环境质


量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控总体方案〉的


通知》（渝北府发〔2020〕23号）；


（9）《重庆市渝北区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》


（渝北府发〔2024〕5号）；


（10）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫


战三年行动计划实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕134号）；


（11）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的


通知》（渝府发〔2016〕19号）；


（12）《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第 363号）；


（13）《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号）；


（14）《重庆市环境保护局关于印发声环境功能区划分技术规范实施细则


（试行）的通知》（渝环〔2015〕429号）；


（15）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022


年版）》（川长江办〔2022〕17号）；


（16）《重庆市规划和自然资源局关于规范临时用地管理的通知》（渝规


资规范〔2022〕1号）；


（17）《重庆市防范第三方建设施工破坏城镇燃气管道若干措施》（渝府


办发〔2021〕128号）；


（18）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册


的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）；


（19）《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五


年规划和 2035年远景目标纲要的通知》（渝府发﹝2021﹞6号）；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 14页


（20）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市能源发展“十四五”规划


（2021-2025年）的通知》（渝府办发﹝2022﹞48号）；


（21）重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技


术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》


的通知（渝环函〔2022〕397号）；


（22）《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第 363号）；


（23）《重庆市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（渝委发〔2022〕17


号）；


（24）《重庆市深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（渝环规〔2023〕
1号）；


（25）《重庆市石油天然气长输管道事故应急预案》（渝府办发〔2023〕


105号）；


（26）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市主城区“清水绿岸”治理


提升实施方案的通知》（渝府办〔2018〕27号）；


（27）《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝


环函〔2022〕347号）；


（28）《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕


43号）；


（29）《重庆市野生动物保护规定》（2019年 12月 1日起施行）；


（30）《重庆市林地保护管理条例》（2018.7修订）；


（31）《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）；


（32）《重庆市重点保护野生植物名录》（2023年）；


（33）《重庆市候鸟迁徙通道范围（第一批）》（渝林规范〔2023〕16


号）。


1.2.4技术规范


（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；


（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 15页


（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；


（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；


（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；


（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；


（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）


（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；


（9）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）；


（10）《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）；


（ 11）《环境敏感区天然气管道建设和运行环境保护要求》


（SY/T7293-2016）；


（12）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；


（13）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；


（14）《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）；


（15）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）；


（16）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；


（17）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；


（18）《天然气》（GB17820-2018）；


（19）《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）；


（20）《陆上石油天然气集输环境保护推荐作法》（SY/T 7294-2016）；


（21）《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ710.1-2014）；


（22）《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3—2014）；


（23）《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6—2014）；


（24）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4—2014）；


（25）《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.5—2014）；


（26）《全国生态状况调查评估技术规范——森林生态系统野外观测


（HJ1167—2021）》；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 16页


（27）《全国生态状况调查评估技术规范——草地生态系统野外观测


（HJ1168—2021）》；


（28）《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物多样性观测固定样地的


设置》（HJ710.14-2023）。


1.2.5主要技术文件及相关资料


（1）《成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711 碳佛线输气管


道迁改工程初步设计》，四川科宏石油天然气工程有限公司；


（2）《重庆市两江新区规划和自然资源局 建设项目用地预审与选址意见


书》（用字第市政 500141202400030号）；


（3）《关于碳佛线输气管道涉成渝中线高铁等工程迁改项目核准的批复》


（渝发改能源﹝2025﹞229号）；


（4）与改建项目有关的其他资料。


1.3环境影响识别和评价因子筛选


1.3.1环境影响因素识别


（1）施工期


施工期建设主要为管道敷设。管道敷设施工对生态环境的影响主要是施工


期间土石方工程的开挖引起自然地貌的改变和地表植被的破坏，由此引发的区


域生态环境的破坏；管道敷设穿越沟渠等对当地地表水环境的影响；线路工程


施工对沿线环境敏感目标的影响等。


管道施工期废水主要来自施工废水、试压废水、施工人员生活污水。


施工废气主要来自管沟开挖、车辆运输、管沟回填产生的扬尘；工程机械


和运输车辆产生的尾气；补口作业产生的焊接废气。


施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废泥浆、弃渣和施工废料等。


噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、电焊机等，其强度在 80～88dB


（A）。


（2）运营期







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 17页


改建项目运营期正常情况下无污染，仅检修过程中会产生清管废渣，但是


检修频次低，产生的污染物少，对周围环境的影响较小。


1.3.2评价因子筛选


根据改建项目施工作业和生产过程的环境影响特点，结合当地环境功能和


各类环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响识别的基础上，各环


境影响评价因子的筛选确定如下。


（1）现状评价因子


环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；


地表水环境：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、


石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群；


地下水环境：pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、


铬（六价）、总硬度、溶解性总固体、铅、氟化物、镉、钡、耗氧量、总大肠


菌群、菌落总数、氨氮、石油类、硫化物、氯化物、铁、锰、K+、Na+、Ca2+、


Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；


声环境：等效连续 A声级；


生态环境：土壤资源、土地利用、水土流失、生态系统类型、地表动植物


分布现状、生物多样性等。


（2）影响评价因子


①施工期


环境空气：TSP、NOx等；


地表水：SS、石油类、COD、BOD5、NH3-N；


地下水：COD、NH3-N、SS；


噪声：施工设备噪声；


固体废物：废泥浆、建筑垃圾、土石方弃渣、施工废料、生活垃圾；


生态环境：见下表。


表 1.3-1 施工期生态影响因子筛选
受影响对象 评价因子 工程内容及影响方式 影响性质 影响程度







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 18页


物种
物种区系、分布范围、种群


数量、种群结构、行为等


施工临时占地影响施


工区的物种分布，砍伐


和破坏施工区植被，惊


扰周边动物；直接影响


短期，可


逆
弱


生境 生境面积、质量、连通性等


施工临时占地影响施


工区的物种分布，砍伐


和破坏施工区植被，惊


扰周边动物；直接影响


短期，可


逆
中


生物群落 物种组成、群落结构等


施工临时占地导致植


物物种数量短时减少，


但对物种组成和群落


结构影响很小；直接影


响


短期，可


逆
弱


生态系统
植被覆盖度、生产力、生物


量、生态系统功能等


施工临时占地导致植


物物种数量短时减少，


但对区域植被覆盖度、


生产力、生物量、生态


系统功能的影响很小；


直接影响


短期，可


逆
弱


生物多样性
物种组成丰富度、均匀度、


优势度等


施工临时占地导致植


物物种数量短时减少，


但对区域物种丰富度、


均匀度、优势度的影响


很小；直接影响


短期，可


逆
弱


生态敏感区 主要保护对象、生态功能等 不涉及 不涉及 无


自然景观 景观多样性、完整性等


施工临时占地对一般


景观多样性、完整性影


响较小，直接影响


短期，可


逆
弱


自然遗迹 遗迹多样性、完整性等 不涉及 不涉及 无


②运营期


固体废物：清管废渣；


环境风险：天然气泄漏对大气环境的影响。


1.4评价标准


1.4.1环境质量标准


（1）环境空气质量标准


环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》


（GB3095-2012）中二级标准。


表 1.4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 19页


序号
污染物


项目
平均时间


浓度限值
标准来源


二级


1 SO2


1小时平均 500


《环境空气质量标准》


（GB3095-2012）


24小时平均 150


年均值 60


2 NO2


1小时平均 200


24小时平均 80


年均值 40


3 PM10
24小时平均 150


年均值 70


4 PM2.5
24小时平均 75


年均值 35


5 CO
24小时平均 4mg/m3


1小时平均 10mg/m3


6 O3
日最大 8小时平均 160


1小时平均 200


（2）地表水环境质量标准


迁改管线穿越 2次沟渠。项目位于两江新区康美街道，所在区域属嘉陵江


流域，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》


（渝府发〔2012〕4号）等水域功能区划文件，嘉陵江主城区段水域功能为 III


类水域，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准


具体标准见表 1.4-2。


表 1.4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L pH无量纲


项目 pH COD 氨


氨


石油


类
BOD5


硫化


物
溶解氧


高锰酸


盐指数


阴离子


表面活


剂


粪大肠


菌群
MPN/L


Ⅲ类


标准


值


6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 ≤4 ≤0.2 ≤5 ≤6 ≤0.2 ≤10000


（3）地下水环境


地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，具体


标准值见表 1.4-3。
表 1.4-3 项目地下水质量标准 单位：mg/L







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 20页


项目 pH 氨氮 铁 锰 钡 氯化物


浓度限值 6.5~8.5 ≤0.5 ≤0.3 ≤0.1 0.7 ≤250


项目 硫酸盐 耗氧量 硝酸盐 亚硝酸盐 总硬度 溶解性总固体


浓度限值 ≤250 ≤3.0 ≤20.0 ≤1.0 ≤450 ≤1000


项目 氟化物 铬（六价） 铅 砷 汞 镉


浓度限值 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.005


项目
挥发性


酚类
氰化物 硫化物


总大肠菌群


（MPN/100
mL）


菌落总


数


（CFU/
mL）


/


浓度限值 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.02 ≤3.0 ≤100 /


（4）声环境质量标准


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号），迁改管线（桩号 A3~A4）穿越兰海高速，道路西侧（紧邻 2类区）


40m范围为 4类声环境功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a


类标准，道路东侧（紧邻 3类区）25m范围为 4类声环境功能区执行 4a类标


准，道路东侧 25m 范围外为 3类声环境功能区执行 3 类标准；迁改管线（桩


号 A8~A9）穿越渝怀线、沪蓉铁路和兴胡线，道路两侧 40m范围为 4类声环


境功能区执行 4b类标准；迁改管线（桩号 A13~A19）段南侧为金州大道，道


路两侧 35m范围为 4类声环境功能区执行 4a类标准；除此之外，其余段执行


2类标准。


具体执行情况见表 1.4-4。


表 1.4-4 声环境质量标准限值 单位：dB（A）


类别 昼间 夜间


2类 60 50


3类 65 55


4a类 70 55


4b类 70 60
*****


图 1.4-1 管线与两江新区声功能区划位置关系图


1.4.2污染物排放标准







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 21页


（1）废气


改建项目施工期废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）中无组织排放监控浓度限值，详见表 1.4-5。


表 1.4-5 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）


序号 污染物 无组织排放监控点浓度限值浓度（mg/m3）


1 颗粒物 1.0


（2）废水


改建项目运营期无污废水产生和排放。施工期生活废水经项目周边已有废


水处理设施收集，经市政污水管网进入污水处理厂进行处理；施工废水全部处


理后回用，施工期废水不外排；试压废水经沉淀处理后就近排入周边沟渠


（3）噪声


改建项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011），具体见表 1.4-6。


表 1.4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）


时段 昼间 夜间


标准限值 70 55


（4）固体废物


一般工业固废：按《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）识


别，按《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第 4号）识别


固体废物代码，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）中有关规定要求贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘环


保要求。


1.5评价等级


1.5.1环境空气


改建项目属于输气管道改线项目，无站场设置，运营期间无废气排放，仅


施工期产生施工扬尘，施工机具尾气和焊接烟尘等，施工结束后，影响即随之


消失。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于“评







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 22页


价等级的确定”的相关规定，确定本次大气环境评价等级定为三级。


1.5.2地表水


改建项目运营期无污废水产生。施工期产生的废水成分简单，产生量小，


且不直接排放；生活污水依托项目周边已有处理设施进入市政污水管网，最终


进入九曲河污水处理厂处置。施工废水全部处理后回用，试压废水沉淀后就近


排入附近沟渠。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）


的规定，改建项目水环境评价工作等级确定为三级 B。


1.5.3地下水


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的等级划分


标准，对改建项目地下水环境影响评价等级进行了划分。


（1）建设项目行业分类


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，改


建项目属于“F：石油、天然气：石油、天然气、成品油管线（不含城市天然


气管线）”中的天然气输送管线报告书项目，应划分为Ⅲ类项目。


（2）地下水环境影响评价工作等级


根据现场的调查结果和收集的相关资料表明，改建项目建设场地不在任何


集中式饮用水源准保护区和与地下水环境相关的其它保护区范围内，改建项目


周边居民以自来水为生活饮用水和生产用水，影响区域不涉及地下水环境敏感


区，地下水环境敏感特征为不敏感。


表 1.5-1 地下水环境敏感程度分级表


敏感程度 地下水环境敏感程度分级表


敏感


集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用


水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下


水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 23页


较敏感


集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用


水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，


其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地，特殊地下水水资源（如矿


泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。


不敏感


（）
上述地区之外的其它地区。


注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的


环境敏感区。


根据以上分析结果和《环境影响评价技术导则 地下水环境》评价等级划


分要求，改建项目地下水环境影响评价工作等级分级划分为Ⅲ类项目“三级”


评价。


表 1.5-2 建设项目评价工作等级分级表


项目类别


环境敏感程度
Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目


敏感 一 一 二


较敏感 一 二 三


不敏感 二 三 三（）


因改建项目仅为输气管道改线，输送介质为净化天然气，建设内容不涉及


站场建设，不涉及水污染物运输及暂存，项目无地下水污染途径，项目地下水


环境影响评价进行简单分析。


1.5.4声环境


改建项目管道沿线声环境功能区涉及《声环境质量标准》（GB3096-2008）


2类区、3类区和 4类区。项目对声环境影响主要集中在施工期，运营期不产


生噪声，项目建设前后噪声级无变化，根据《环境影响评价技术导则 声环境》


（HJ2.4-2021）中声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本次声环境影响


评价级别定为二级。


1.5.5生态环境


根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），改建项目占地


（包括永久占地 17m²、临时占地 22967m²）面积为 22984m2=0.023km²≤20km²。


项目所在区域不存在国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、生态







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 24页


保护红线等生态敏感区；改建项目位于城市建成区内，沿线以城市居民生产生


活为主，仅部分管段穿越天然林。同时，项目主要对陆生生态产生影响，仅部


分管线穿越沟渠产生水生生态影响，穿越沟渠不涉及重要水生生物的产卵场、


索饵场、越冬场和洄游通道等重要生境。


改建项目根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等


级划分规定：1.全线评价区的水生生态影响评价工作等级为三级。2.管线（桩


号 A4~A9段，长 305m）在穿越山坡时临时占用天然林，项目施工和运营可能


对天然林产生影响，由于管线长度较短，全线陆生生态环境影响评价按照二级


进行评价。详见表 1.5-3。


表 1.5-3 生态影响评价工作等级划分表


导则规定 改建项目是否涉及该条款
改建项目评价


等级判定


导则


条款
6.1.2


a）涉及国家公园、自然保护区、世


界自然遗产、重要生境时，评价等级


为一级；


不涉及 /


b）涉及自然公园时，评价等级为二


级；
不涉及 /


c）涉及生态保护红线时，评价等级


不低于二级；
不涉及 /


d）根据 HJ2.3判定属于水文要素影


响型且地表水评价等级不低于二级


的建设项目，生态影响评价等级不低


于二级；


改建项目地表水水文要素影


响型评价等级为三级，做简


单的环境影响分析


/


e）根据 HJ610、HJ964判断地下水水


位或土壤影响范围内分布有天然林、


公益林、湿地等生态保护目标的建设


项目，生态影响评价等级不低于二


级；


管线（桩号 A4~A9段，长


305m）在穿越山坡时临时占


用天然林区域


二级


f）当工程占地规模大于 20 km2时（包


括永久和临时占用陆域和水域），评


价等级不低于二级；


改建项目占地面积为


22984m2=0.023km²≤20km²。 /


g）除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f）以


外的情况，评价等级为三级；


改建项目管线水生生态影响


不涉及以上情况。


全段水生生态


为三级评价，陆


生生态为二级


评价


h）当评价等级判定同时符合上述多


种情况时，应采用其中最高的评价等


级。


符合上述 d)、e)情况
陆生和水生分别


为二级、三级







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 25页


导则


条款
6.1.3


建设项目涉及经论证对保护生物多


样性具有重要意义的区域时，可适当


上调评价等级。


不涉及 /


导则


条款
6.1.4


建设项目同时涉及陆生、水生生态影


响时，可针对陆生生态、水生生态分


别判定评价等级。


项目同时涉及陆生、水生影


响


陆生、水生已分


别判定等级，详


见前文


导则


条款
6.1.5


在矿山开采可能导致矿区土地利用


类型明显改变，或拦河闸坝建设可能


明显改变水文情势等情况下，评价等


级应上调一级。


不涉及 /


导则


条款
6.1.6


线性工程可分段确定评价等级。线性


工程地下穿越或地表跨越生态敏感


区，在生态敏感区范围内无永久、临


时占地时，评价等级可下调一级。


/ /


导则


条款
6.1.7


涉海工程评价等级判定参照 GB/T
19485。 不涉及 /


导则


条款
6.1.7


符合生态环境分区管控要求且位于


原厂界（或永久用地）范围内的污染


影响类改扩建项目，位于已批准规划


环评的产业园区内且符合规划环评


要求、不涉及生态敏感区的污染影响


类建设项目，可不确定评价等级，直


接进行生态影响简单分析。


不涉及 /


1.5.6环境风险


（1）危险物质数量与临界量比值 Q


根据设计资料，D711碳佛线（碳窑湾输气站至合江县佛荫镇的佛荫站）


全长 167.2km，改建项目位于平场阀室与大石阀室（顺气流方向）之间，站间


距约 6.9km，图示如下图 1.5-1。根据碳窑湾站气质成分报告，项目输送净化


气主要成分为甲烷等烃类物质，不含硫化氢，相对密度****，甲烷摩尔分数


****%。工程建设管线风险物质在线量详见表 1.5-4。


*****


图 1.5-1 管线走向及放空示意图


表 1.5-4 改建管线风险物质最大在线量统计表


项目 管线长度 设计压力 管径
甲烷


在线量


大石阀室-平场阀室供气管道 6.9km 4MPa D711 68.723t
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 26页


重大危险源辨识》（GB18218-2018）并结合气质报告可知，改建项目涉及的


重点关注的危险物质为甲烷，其临界量为 10t，按下式计算物质总量与其临界


量比值（Q）：


式中：q1，q2，...qn—每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2，...Qn—每种危险物质的临界量，t；


当 Q<1时，该项目环境风险潜势为 I。


当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“对于长输管线


项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算”。因此，本报


告以大石阀室-平场阀室输气管道的天然气作为最大存在量进行计算。危险物


质数量与临界量比值见下 1.5-5。


表 1.5-5 危险物质数量与临界值比值计算表


危险单元 危险物质名称 最大存在总量/t（qn） 临界量/t（Qn） qn/Qn


大石阀室-平场阀室


供气管道
甲烷 68.723 10 6.87


根据以上计算结果，改建项目 Q值为 6.87，Q大于 1，小于 10。


（2）行业及生产工艺（M）值的确定


改建项目为天然气管道输送工程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》


（HJ169-2018）附录 C，改建项目行业及生产工艺情况（M 值）详见按照表


1.5-6。


表 1.5.6 行业及生产工艺（M）


序号 工艺单元名称 生产工艺 M分值


1 管线 油气管线 10
由上表可知，改建项目管线危险单元分值为 10 分，即 M=10 分，属于 5


＜M≤10；根据划分依据，改建项目管线危险单元行业及生产工艺（M）属于


划分的M3。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 27页


（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级的确定


根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建


设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 确定各单元的危险物


质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4表示。


表 1.5-7 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）


危险物质数量与临界量比值


（Q）
行业及生产工艺（M）


M1 M2 M3 M4
Q≥100 P1 P1 P2 P3


10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4
1≤Q＜10 P2 P3 P4（√） P4


根据上述分析，改建项目危险物质与工艺系统危险性 P值表征为 P4。


（4）环境风险潜势判断


①大气环境敏感程度分级


依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共


分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度


敏感区，分级原则见表 1.5-8。


表 1.5-8 大气环境敏感程度分级（E）


分级 大气环境敏感性


E1
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万
人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品


输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人


E2
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万
人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输


送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人


E3
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万
人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围


内，每千米管段人口数小于100人
根据环境敏感目标调查和统计，改建管线（1.264km）200m 范围内共计约


1.5万人，每千米管段人数约为 1.2万人，则项目管线大气环境敏感程度为 E1。


②地表水环境敏感程度分级


依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，


与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环


境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 1.5-11。其中地表水功







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 28页


能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表 1.5-9和表 1.5-10。


表 1.5-9 地表水环境功能敏感性分区


敏感性 地表水环境敏感特征


敏感F1
排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；


或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大


流速时，24h流经范围内涉跨国界的


敏感F2
排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；


或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大


流速时，24h流经范围内涉跨省界的


敏感F3 上述地区之外的其他地区


表 1.5-10 环境敏感目标分级


分级 环境敏感目标


S1


发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、


近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类


或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级


保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；


珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场越冬


场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；


珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐


场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区


域


S2


发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、


近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类


或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风


景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域


S3 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大


水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


改建项目受纳水体为北侧约 1.0km九曲河，V类水域功能。项目不涉及危


险化学品使用和暂存，项目运营期无污废水产生，施工期产生的废水成分简单，


产生量小，且不直接排放；生活污水依托项目周边已有处理设施处置，施工废


水全部处理后回用，试压废水经沉淀处理后就近排放至周边沟渠。工程不涉及


危险物质泄漏到敏感水体，改建项目地表水环境敏感特征为 F3；


项目周边 1km 范围内地表水体主要为湖库型地表水环境，项目距周边河


流距离较远无直接水力联系，且项目不涉及危险物质排入敏感水体，评价认为


项目地表水环境敏感目标分级为 S3。


表 1.5-11 地表水环境敏感程度分级（E）


环境敏感目标 地表水环境功能敏感性







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 29页


F1 F2 F3
S1 E1 E1 E2
S2 E1 E2 E3
S3 E1 E2 E3（√）


综上，改建管线地表水环境风险敏感程度为 E3。


③地下水环境敏感程度分级


依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境


高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表


1.5-12。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表 1.5-13和


表 1.5-14。当同一建设项目涉及两个 G分区或 D分级及以上时，取相对高值。


表 1.5-12 地下水环境敏感程度分级


包气带防污性能
地下水功能敏感性


G1 G2 G3
D1 E1 E1 E2
D2 E1 E2 E3
D3 E2 E3 E3


表 1.5-13 地下水功能敏感性分区


敏感性 地下水环境敏感特征


敏感G1
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用


水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下


水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区


敏感G2


集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用


水水源）准保护区以外的补给径流区：未划定准保护区的集中式饮用水水源，


其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地：特殊地下水资源（如热水、


矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感


区


敏感G3 上述地区之外的其他地区


表 1.5-14 包气带防污性能分级


分级 包气带岩土的渗透性能


D3 Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定


D2
0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定


Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定


D1 岩（土）层不满足上述D2和D3条件


Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


根据现场踏勘，项目位于城区，周边无集中式饮用水源和分散式饮用水源，


地下水环境敏感程度为不敏感，且项目仅为输气管道改线，输送介质为净化天







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 30页


然气，建设内容不涉及站场建设，不涉及水污染物运输及暂存，项目无地下水


污染途径，项目建设对地下水环境基本无影响，地下水环境风险敏感程度按


E3考虑。


（5）项目环境风险潜势划分


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境


风险潜势划分为 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统


的危险性以及所在地的环境敏感程度，结合事故下的环境影响途径，按照表


1.5-15确定环境风险潜势。


表 1.5-15 建设项目环境风险潜势划分


环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）


极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ（√）
环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ
环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ（√）
注：Ⅳ+为极高环境风险。


（5）环境风险评价工作等级


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价


工作等级判定见表 1.5-16。


表 1.5-16 建设项目环境风险潜势划分


环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
评价工作等级 一 二（√） 三 简单分析


*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险


防范措施等方面给出定性的说明。


综上，改建项目地表水、地下水环境风险敏感程度为 E3，环境风险潜势


为 I，确定风险评价为简单分析；改建项目大气环境风险敏感程度为 E1，环境


风险潜势为Ⅲ，确定大气环境风险评价等级为二级。


1.5.7土壤环境


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），改


建项目属天然气输送管线建设项目，属导则附录 A 中“交通运输仓储邮政业”


中的“其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此改建项目可不开展


土壤环境影响评价。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 31页


1.6评价范围


根据环境影响评价技术导则及上述评价工作等级分析和项目施工期、运营


期对环境的影响的特点及沿线自然环境特征，结合以往类似工程环评工作及监


测数据的实践经验，确定改建项目的环境影响评价范围见表 1.6-1。


表 1.6-1 环境影响评价范围一览表


环境要素 工作等级 评价范围


环境空气 三级 不需设置大气环境影响评价范围


地表水环境
三级 B、水文


要素型三级


沟渠穿越段上游 200m至下游 1km范围内的河段，以及管道两


侧各 200m范围内水域


地下水环境 三级 管道施工作业带两侧各 200m范围


声环境 二级 管道沿线两侧各 200m范围


生态环境


全域水生生


态评价为三


级；陆生生态


评价为二级


评价范围为管道两侧外延 300m 范围，评价区总面积约


97.33hm2。


环境风险
二级、简单分


析


大气环境以管道中心线两侧各 200m的区域为评价范围


地表水环境风险范围为管线穿越地表水体


地下水环境风险评价范围为管线划定的地下水环境评价范围


土壤环境 / 不需开展土壤环境影响评价工作


1.7环境保护目标与保护要求


（1）声环境保护目标


根据现场踏勘，改建管线两侧 200m范围内环境保护目标以居住区、学校


为主，共涉及住宅小区 4处、办公区 1处和重庆两江新区嘉成小学校、重庆两


江新区爱霖康成幼儿园、星海学校、重庆两江新区康美第一幼儿园等 4所学校。


详见表 1.7-1。


表 1.7-1 项目管线声环境保护目标


序


号
保护目标名称


与管线


最近距


离/m
方位 规模/特征


功能区


类别
备注


1# 江山樾园来南区 3
栋


187 A4~A5北侧 约 600人
2类


居住区


2# 两江软件园工业 128 A9~A10南侧 约 1200人 办公区，仅







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 32页


互联网软件园 涉及 2栋办


公楼


3# 康庄美地 D区 12 A11~A17北
侧


约 5800人 涉及 1~10
栋居民


4# 重庆两江新区嘉


成小学校
117 A12~A15北


侧


在校师生约


1400人 学校


5# 重庆两江新区爱


霖康成幼儿园
12 A15~A17北


侧


在校师生约 280
人


学校


6# 星海学校 191 A121~A13南
侧


约 550人
学校，仅涉


及 1栋教学


楼


7# 康庄美地 C区 42 A17~A18西
北侧


约 4100人


居住区，仅


涉及
1~4/12~15


栋


8# 康庄美地 B区 133 A17~A18西
南侧


约 1500人
居住区，仅


涉及 11~13
栋


9# 重庆两江新区康


美第一幼儿园
99 A17~A18西


南侧


在校师生约 350
人


学校


（2）地表水环境保护目标


管线穿越沟渠 2次，无水域功能，管线（桩号 A4）北侧约 1.0km 为九曲


河，V类水域功能，管线终点西侧约 1.6km为嘉陵江，Ⅲ类水域功能。详见下


表 1.7-2。


表 1.7-2 项目地表水主要环境保护目标


类别 主要保护目标 与管线最近距离及方位 特性


地表水


环境


沟渠 穿越 2次 无水域功能


九曲河 1.0km，北侧 V类水域功能


嘉陵江 1.6km，西侧 Ⅲ类水域


（3）地下水环境保护目标


根据现场踏勘，项目位于城市建成区内，居民区已全覆盖市政给水管网，


管线作业带两侧 200m范围内不涉及集中式地下水饮用水源地，无国家或地方


政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，项目地下水评价范围内不涉及地


下水集中式饮用水水源保护区及分散式饮用水水源地。


（4）环境风险保护目标


项目环境风险保护目标主要为管线两侧 200m范围内居住区、学校等，共







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 33页


涉及住宅小区约 4处、办公区 1处和重庆两江新区嘉成小学校、重庆两江新区


爱霖康成幼儿园、星海学校、重庆两江新区康美第一幼儿园等 4所学校。详见


下表 1.7-3。


表 1.7-3 项目环境风险环境保护目标


类别 主要保护目标 与管线最近距离及方位 特性 保护级别


环境


风险
管线


江山樾园来南


区 3栋 187m，A4~A5北侧 约 600人


强化风险防


范意识教育，


提高工程质


量，降低事故


发生概率，保


证居民生活、


生产安全


两江软件园工


业互联网软件


园


128m，A9~A10南侧 约 1200人


康庄美地 D区 12m，A11~A17北侧 约 5800人
重庆两江新区


嘉成小学校
117m，A12~A15北侧 在校师生约 1400人


重庆两江新区


爱霖康成幼儿


园


12m，A15~A17北侧 在校师生约 280人


星海学校 191m，A12~A13南侧 约 550人


康庄美地 C区 42m，A17~A18西北侧 约 4100人


康庄美地 B区
133m，A17~A18西南


侧
约 1500人


重庆两江新区


康美第一幼儿


园


99m，A17~A18西南侧 在校师生约 350人


（5）生态环境保护目标


改建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态保


护红线等生态敏感区，不涉及重庆市生态保护红线和饮用水水源保护区。项目


位于城市建成区内，根据两江新区永久基本农田分布图，改建管线全线未穿越


永久基本农田；根据现场踏勘，评价区内未发现珍稀濒危及重点保护的野生植


物分布，未发现古树名木；评价区内有重庆市重点保护野生动物 2种，分别为


乌梢蛇、王锦蛇；易危（VU）动物 2种，中国特有种 1种。


受改建项目影响的生态保护目标见表 1.7-4。


表 1.7-4 生态保护目标统计表


生态环境保护目标 保护对象 与项目关系


野生动物重要物种 重庆市重点保护野生动物 2种， 项目不占用这些动物重要物种







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 34页


生态环境保护目标 保护对象 与项目关系


分别为乌梢蛇、王锦蛇；易危


（VU）动物 2种，分别为乌梢


蛇、王锦蛇；中国特有种 1种，


为北草蜥


栖息地


天然林


天然起源的森林，包括自然形成


与人工促进天然更新或者萌生


所形成的森林（黄葛树、构树）


改建管线（桩号 A4~A9段，长


305m）在穿越山坡时临时占用天


然林


1.8环保政策符合性及选址合理性分析


1.8.1产业政策符合性


改建项目为天然气输送管线迁改项目，根据《产业结构调整指导目录（2024


年本）》的有关规定，项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第二款“原


油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气


加注设施建设、技术装备开发与应用”。


同时，改建项目取得了重庆市发展和改革委员会下发的《关于碳佛线输气


管道涉成渝中线高铁等工程迁改项目核准的批复》（渝发改能源﹝2025﹞229


号），详见附件 1，项目代码为 2408-500112-04-01-291192。因此，改建项目


符合国家和重庆市现行产业政策。


1.8.2与相关规划符合性


（1）与国土空间规划符合性分析


根据国土空间检测分析报告（见附件 6）可知，项目占地范围内不存在国


家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园及生态保护红线等生态敏感区，


符合生态空间分区管控要求，详见附件 6；拟建管线占地涉及城镇集中建设区，


项目已取得重庆两江新区规划和自然资源局下发的《建设项目用地预审与选址


意见书》（用字第市政 500141202400030号），同意项目建设和改线管道管线


走向，因此本管道工程与当地规划相符。根据《关于规范临时用地管理的通知》


（自然资规〔2021〕2号），“临时用地使用期限一般不超过两年。城镇开发


边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地


期限相衔接。城镇开发边界内使用临时用地的，可以一并申请临时建设用地规







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 35页


划许可和临时用地审批”。建设单位应按照文件要求，尽快办理临时用地手续。


综上，在完善办理临时用地手续的情况下，项目建设符合相关规划要求。


（2）与生态功能区划的符合性分析


根据《重庆市生态功能区划（修编）》，两江新区属于都市核心生态恢


复生态功能区。


水环境问题突出。长江、嘉陵江都市区段是全市大江大河中污染最严重


的江段，是三峡库区最主要的污染源区；次级河流污染严重，部分水体富营


养化加剧：饮用水源水质不容乐观；人口密度过大，生活污水、生活垃圾污


染排放加剧，已成为“两江”主要的污染源。大气污染严重。都市核心区大


气污染正在向混合型污染过渡，都市区二氧化硫造成的大气污染，仍居全国


重污染城市之列。尘污染较重，空气中颗粒物呈上升趋势。空气污染严重，


静风率高，空气自净力。固体废物污染潜在威胁大。都市核心区固废产生量


大，综合利用率较低，特别是一些有毒有害的危险废物未得到妥善处置，直


接威胁到饮用水安全和人们的生存环境


生态环境形势严峻。都市核心区生态环境系统仍很脆弱，森林覆盖率与


国家要求差距大，城市绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地均远低于国家标


准。农村生态环境问题和面源污染日益突出。小城镇和乡镇企业污染没有得


到有效控制，不合理的资源开发对生态环境系统造成破坏，生态破坏和环境


污染对土地及水资源构成潜在威胁。


改建项目为天然气输送管线迁改项目，仅涉及管线迁改工程，施工废水


经沉淀处理后回用或洒水控尘；施工人员生活污水依托周边已有处理设施进行


收集后（公共厕所等）进入城市生活污水处理系统处置；试压废水经简单沉淀


处理后视作清净下水就近排入周边沟渠；项目施工期废水均得到有效处置，对


地表水环境影响较小。运营期间无废水产生。项目建设符合《重庆市生态功


能区划（修编）》要求。


1.8.3与环境保护相关的规划政策符合性分析







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 36页


（1）与《重庆市规划和自然资源局关于规范临时用地管理的通知》（渝


规资规范〔2022〕1号）符合性分析


改建项目为天然气输送管线迁改项目，迁改管线位于城市建成区内，均


为临时占地，且不涉及永久基本农田占用。符合性详见表 1.8-1。


表 1.8-1 与渝规资规范〔2022〕1号符合性分析（摘录）
序号 文件要求 项目情况 符合性


一 界定临时用地使用范围


（一）


建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人


员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、


生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工


程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土


剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢


筋加工场、施工便道、运输便道、地上线路架


设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水


利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等


使用的土地。


改建项目为天然气输


送管线迁改项目，为地


下管线敷设作业，符合


临时用地使用范围


符合


二 引导临时用地科学合理选址


（一）


临时用地应当合理选址，节约集约用地，尽量


不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大


的临时用地，要严格控制占用耕地。制梁场、


拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用


地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用


地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。


临时用地一般不得占用永久基本农田，确需占


用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，


并符合《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业


农村委员会关于加强和改进永久基本农田保护


工作的实施意见》（渝规资规范〔2020〕1号）


中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。


改建项目为天然气输


送管线迁改项目，位于


城市建成区内，临时占


地类型为乔木林地、交


通运输用地等，不占用


永久基本农田，已为最


优，选址已取得重庆两


江新区规划和自然资源


局发放的《建设项目用


地预审与选址意见书》。


符合


三 明确临时用地期限


（一）


临时用地使用期限从批准之日起算，一般不


超过 2 年；建设周期较长的能源、交通、水


利等基础设施建设使用的临时用地，期限不


超过 4 年；法律、行政法规另有规定的除外。


城镇开发边界内依法应当取得临时建设工程


规划许可的，其期限应当与临时用地的期限


相衔接。


改建项目为天然气输


送管线迁改项目，建设


周期为 4个月，管线施


工为分段施工，施工周


期较短。


符合


六 落实临时用地恢复责任


（一）


切实履行土地复垦责任义务。按照“谁使用、


谁复垦”的原则，临时用地单位是土地复垦


的责任主体。临时用地单位应当将土地复垦


费用纳入项目总投资，确保土地复垦费用足


额落实到位。在临时使用土地前，临时用地


改建项目为天然气输


送管线迁改项目，符合


临时用地要求。施工过


程中严格按照相关规


范及本评价提出的相


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 37页


单位要对拟占用的耕地、园地等农用地进行


表土剥离和妥善保护，并将其用于土地复垦。


临时用地期满后，临时用地单位应当拆除临


时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕


地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使


用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用


地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励


复垦为耕地。


关环境保护措施进行


施工；迁改管线位于城


市建成区内，临时占地


类型为乔木林地、交通


运输用地等，不占用永


久基本农田。


综上所述，改建项目符合《重庆市规划和自然资源局关于规范临时用地管


理的通知》（渝规资规范〔2022〕1号）的相关要求。


（2）《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析


改建项目所在地两江新区属于主城都市区，项目属于天然气输气管线迁改


项目，对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册


的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号），项目不属于手册中不予准入类和限


制准入类项目，符合文件相关要求。


（3）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办


〔2022〕7号）的符合性分析


改建项目为天然气管线迁改项目，迁改管线位于两江新区康美街道，位于


城市建成区内，不涉及《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》


（长江办〔2022〕7号）禁止建设项目，符合相关要求。


（4）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022


年版）》的符合性分析


改建项目为天然气管线迁改项目，迁改管线位于两江新区康美街道，位于


城市建成区内，不涉及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试


行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）禁止建设项目，符合《实施细


则》的规定要求。


（5）与《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市能源发展“十四五”规


划（2021—2025年）的通知》符合性分析


根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市能源发展“十四五”规划


（2021—2025年）的通知》中“三、构建多元安全的能源供给体系”的“（二）







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 38页


完善能源基础设施网络中完善天然气输气管网。按照国家部署，协同推进川气


东送二线重庆段建设，形成‘一纵三横多支线’跨省管网格局，增强川渝天然


气资源服务全国能源保障能力。打造以川渝环网和渝西管网为骨架，铜锣峡、


黄草峡储气库为节点，城镇燃气配网为触角的主城都市区产供储销体系。建设


万源—城口、奉节—巫溪、云奉巫复线等管网，补齐渝东北供气短板；强化渝


东南武陵山区城镇群管道运维，适时启动渝东南地区管网互联互通工程，增强


天然气保障能力，形成国家干网、市级管网、储气调峰设施、城镇燃气配网互


联互通，多方来气、气气竞争、就近利用，上中下游高效衔接的格局”。


改建项目位于两江新区康美街道，位于城市建成区内，为天然气输气管线


迁改项目，属于《重庆市能源发展“十四五”规划（2021-2025年）》中“专


栏 6 油气管网项目”中规划建设天然气管道项目，符合规划相关要求。


（6）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环


办环评函〔2019〕910号）符合性分析


对比分析详见表 1.8-2。


表 1.8-2 与环办环评函〔2019〕910号符合性分析


序号 技术政策要求 项目情况 符合性


一 推进规划环境影响评价


（二）
油气企业在编制内部相关油气开发专项规划


时，鼓励同步编制规划环境影响报告书。
改建项目不涉及。 符合


二 深化项目环评“放管服”改革


（四）


油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原


则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区


块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密


井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更


换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应


当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和


环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风


险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评


文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性


评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患


提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者


委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效


性。


改建项目为输气管线


项目，不涉及油气开


采。


符合


（五） 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块， 改建项目不涉及。 符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 39页


建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海


洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并


进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得


以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生


产井的，可以纳入区块环评。自 2021年 1月
1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡


期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批


区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取


得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未


纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污


量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开


发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案


管理。


三 强化生态环境保护措施


（七）


涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采


项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，


满足重点污染物排放总量控制要求。


改建项目不涉及。 符合


（八）


涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行


性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措


施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造


成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布


前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑


岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》


（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步


采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当


为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油


气藏或枯竭废弃油气藏。


改建项目不涉及回注。 符合


（九）


油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其


他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害


化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理


规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式


处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含


油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采


项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危


险废物环境影响评价指南》要求评价。


改建项目为输气管线


迁改项目，无危险废物


产生。


符合


（十）


陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性


有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、


设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有


机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设


备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设


施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体


无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当


强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措


施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施


改建项目输送物质为


已净化二类天然气，天


然气均密闭输送。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 40页


减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织


排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效


硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热


炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，


应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国


家和地方大气污染物排放标准要求。


（十一）


施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时


间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控


要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环


境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、


高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声


设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时


落实环评提出的生态保护措施。


施工期项目严格划定


施工作业带，尽可能少


占用地，本次评价提出


了施工结束后及时落


实生态保护措施的要


求。


符合


（十二）
陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制


环评文件。


改建项目为输气管线


项目，单独编制环境影


响报告书。


符合


（十三）


油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加


强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下


水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做


好环境风险防范与环境应急管理；盐穴储气库


项目还应当严格落实采卤造腔期和管道施工


期的生态环境保护措施，妥善处理采出水。


改建项目不涉及油气


储存。
符合


（十四）


油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发


环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部


门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相


关海域生态环境监督管理局备案。


改建项目制定了严格


的环境风险防范措施，


本评价提出了按规定


编制突发环境事件应


急预案的相关要求。


符合


综上所述，改建项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管 理


的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的相关要求。


（7）与《重庆市林地保护管理条例》符合性分析


根据《重庆市林地保护管理条例》中“依法批准征用林地进行采石、采砂、


采土以及修筑临时设施的单位或个人，不得造成水土流失。用后的林地，应当


限期由用地单位或个人造林恢复，难以恢复的，应在当地林业主管部门指定的


地点营造相应面积的新林或缴纳森林植被恢复费，用于异地造林。”


项目管线敷设临时占用林地，施工完成后，管道两侧 5m范围内不能再种


植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景


观、防止水土流失。综上，项目符合《重庆市林地保护管理条例》相关要求。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 41页


（8）《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》


符合性分析


根据《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）》


适用范围：适用于制造业项目，范围包括《国民经济行业分类》


（GB/T4754-2017）中“C 制造业”的 13-43 大类，项目仅为管线迁改，不在其


适用范围内，故不需执行该文件相关指标和准入要求，项目位于康美街道内，


根据该文件区域环境准入进行分析，分析情况见表 1.8-3。根据分析结果可知，


改建项目建设符合《技术指引》区域环境准入要求。


表1.8-3 项目与推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引符合性分析


类别 文件要求-摘录与项目相关内容 改建项目情况 符合性


一、区域


环境准


入


（一）直管区8个街道


1.禁止引入不符合国家、地方产业政策的


项目，严格限制高能耗、高水耗及废气、


废水污染物排放量大的工业企业项目入


驻，工业企业清洁生产水平不得低于国


内先进水平。


改建项目已取得重庆市发展


和改革委员会下发的《关于


碳佛线输气管道涉成渝中线


高铁等工程迁改项目核准的


批复》（渝发改能源﹝2025﹞
229号）；改建项目为天然气


输送管线迁改项目，不属于


高能耗、高水耗及废气、废


水污染物排放量大的工业企


业项目。


符合


2.九曲河湿地公园、照母山森林公园及井


口水厂水源地、蔡同水厂水源地、嘉陵


江梁沱水源地饮用水水源一级保护区属


于禁止开发区域，应严格按照生态保护


红线管控要求及相关行业规定进行管


控。


改建项目位于康美街道内，


不涉及左列公园及水源地一


级保护区范围内。


符合


3.集中居住区 500 米范围内禁止新建


VOCs废气排放量大于 20吨/年的企业，


集中居住区上风向 3 公里辖区范围内禁


止新建 VOCs废气年排放量大于 200吨/
年的企业。


改建项目为天然气输送管线


迁改项目，输送介质为净化


天然气，运营期正常工况下


无废气排放，检修、事故废


气依托岚峰阀室放空火炬进


行点火放空，排放废气主要


为甲烷燃烧后的二氧化碳


等，不涉及 VOCs排放。


符合


4.禁止以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯


化碳作为清洗剂。
改建项目不涉及。 符合


5.禁止有害物质含量超标准的汽车涂料，


含双对苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟


辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等


改建项目不涉及。 符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 42页


有害物质的涂料；禁止在前处理工艺中


使用苯;禁止大面积除油和除旧漆中使用


甲苯、二甲苯和汽油；禁止使用含二氯


乙烷的清洗液。


6.照母山森林公园为一类环境空气质量


功能区，一类区禁止新、扩建污染源，


照母山森林公园外围 300m 为一类功能


区缓冲区，缓冲区内不应新增 VOCs 大
气污染物排放的工业项目，严格控制各


项废气污染物排放。


改建项目位于康美街道内，


且不涉及VOCs排放。
符合


7.各片区现有企业后续改造或扩建项目


VOCs排放量原则上应“增产不增污”，


若确需增加排放量应充分论证并满足规


划环评核定的总量前提下方可实施：不


得突破片区的 VOCs 污染物排放总量指


标:对于环境质量超标的区域应严格执行


相应大气污染物排放量“增一减二”的


管控要求。


改建项目不涉及VOCs排放。 符合


8.直管区 8 个街道原则上不再引入制造


业项目。


改建项目为净化天然气输送


管线迁改项目，不属于制造


业项目。


符合


1.8.4“三线一单”符合性


（1）与《重庆市生态环境局关于印发<重庆市“三线一单”生态环境分区


管控调整方案（2023年）的通知>》（渝环规〔2024〕2号）符合性分析


改建项目所在区域为重庆市两江新区康美街道，项目涉及渝北区重点管控


单元-嘉陵江梁沱和两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区。


1）环境管控单元划分


环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优


先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境


空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环


境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园


区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其


他区域。重庆市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为 818


个环境管控单元。


其中，优先保护单元 392个，面积占比 37.4%；重点管控单元 305个，面







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 43页


积占比 17.3%；一般管控单元 121个，面积占比 45.3%。主城都市区、渝东北


三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群优先保护单元面积占比分别为


21.3%、44.7%、48.3%，重点管控单元面积占比分别为 39.4%、6.8%、3.1%，


一般管控单元面积占比分别为 39.3%、48.5%、48.6%。


2）分区环境管控要求


优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能


受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重


点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排


放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。


一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。


改建项目涉及的区域为重点管控单元。改建项目为天然气输气管线迁改项


目，施工期产生的污染物均得到有效处置，且施工期较短，对周边环境影响较


小，有完善的生态环境保护、污染防治和环境风险防控措施，项目建设符合“三


线一单”的管控要求。


综上所述，改建项目建设符合重庆市“三线一单”的要求。


（2）与渝北区“生态环境分区管控”符合性分析


项目所在位置行政区划属于渝北区，根据《重庆市渝北区“三线一单”生


态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝北府发〔2024〕5号），调整后，


全区环境管控单元由 23个调整为 26个。其中，优先保护单元由 13个调整为


9个，面积占比由 39.3%调整为 35.0%;重点管控单元由 8 个调整为 15 个，面


积占比由 48.5%调整为 50.8%；一般管控单元个数维持 2个不变，面积占比由


12.2%调整为 14.2%。


改建项目位于“渝北区重点管控单元—嘉陵江梁沱和两江新区工业城镇重


点管控单元-直属街道片区，管控单元类型为重点管控，管控类型包括空间布


局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率。详见下图 1.8-1。


根据《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 44页


函﹝2022﹞397号），改建项目与“三线一单”管控要求的符合性分析详见下


表。


*****


图 1.8-1 项目与“三线一单”数据分析系统位置关系示意







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 45页


表 1.8-3 改建项目涉及环境管控单元表


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50011220013 渝北区重点管控单元-嘉陵江梁沱 重点管控单元 13


管控要求层级 管控类型 管控要求 建设项目相关情况
符合性分


析结论


全市总体管控要求 空间布局约束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢


长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发


展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优


化重点区域、流域、产业的空间布局。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不属于化工项目，不属于尾矿库、冶炼


渣库、磷石膏库，不属于重化工、纸


浆制造、印染等存在环境风险的项目。


符合


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一


公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。


禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支


流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、


冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境


保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉


陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化


工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


符合


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、


石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等


高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护


综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止


新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产


业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”


项目须符合生态环境保护法律法规和相关法


定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排


放达峰目标生态环境准入清单、相关规划环评


和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件


审批原则要求。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、


有色、制浆造纸等高污染项目。


符合


第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的 改建项目为天然气输气管线迁改项目， 符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 46页


高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。


除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的


项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进


入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统


一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项


目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业


集聚区。


不属于高能耗、高排放、低水平项目，


不属于化工项目。


第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅


蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过


规划环评的产业园区。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池


等企业。


符合


第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目


应通过选址或调整布局原则上将环境防护距


离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规


划项目地块布置、预防环境风险。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不涉及环境防护距离，选线上避开了


不良地质区，在管线上下游已设置截


断阀系统，一旦发生事故可以马上采


取措施，将其对环境的影响控制在最


低程度，不会对沿线居民和当地环境


造成重大不良影响


符合


第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空


间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源


环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的


国土空间开发格局奠定坚实基础。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


管线敷设、施工便道等为临时占地，施


工完成后回填覆土


符合


污染物排放管控


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热


电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依


据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染


物削减方案，采取有效的污染物区域削减措


施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我


市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、


电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或


减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不属于新建石化、煤化工、燃煤发电（含


热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆


造纸行业，改建项目正常工况下无废


气产生。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 47页


“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。


加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩


建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效


标杆水平、环保绩效 A级指标要求。


第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相


关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、


改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控


制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、


流域控制单元环境质量未达到国家或者地方


环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域


削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


正常工况下无废气产生。检修、事故


放空废气依托上游岚峰阀室进行点火


放空。


符合


第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、


包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物


综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产


品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产


品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工


业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治


污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、


喷粉、印刷等废气进行集中处理。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


正常工况下无废气产生。检修、事故


放空废气依托上游岚峰阀室进行点火


放空。


符合


第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套


建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测


设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设


施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进


行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后


方可排放。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


仅涉及管线迁改工程，施工废水经沉淀


处理后回用或洒水控尘；施工人员生活


污水依托周边已有处理设施进行收集后


（公共厕所等）进入城市生活污水处理


系统处置；试压废水经简单沉淀池沉淀


处理后视作清净下水就近排入周边沟


渠；项目施工期废水均得到有效处置，


对地表水环境影响较小。运营期间无废


水产生。


符合


第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改


造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级 A
标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡


镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 48页


B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨


污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城


区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高


截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污


分流模式实施建设。


第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金


属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿


采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、


锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣


制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石


法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原


料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点


重金属污染物排放执行“等量替代”原则。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不涉及重点重金属污染物排放。
符合


第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量


化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废


物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收


集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环


境防治责任制度，建立工业固体废物管理台


账。


改建项目清管废渣依托原管线下游西


彭站收集，定期交有能力且环保手续


齐备的单位处置。评价要求企业建立


健全工业固体废物产生、收集、贮存、


运输、利用、处置全过程的污染环境


防治责任制度，建立工业固体废物管


理台账。


符合


第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运


输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局


生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，


加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化


“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民


行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精


细化管理。


改建项目仅涉及管线迁改工程，施工


人员的生活垃圾依托周边垃圾箱收


集，定期清运交由环卫部门处理。


符合


环境风险防控
第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重


点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评


改建项目制定了严格的环境风险防范


措施，本评价提出了按规定编制突发
符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 49页


估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息


获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件


风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分


级管理，严格监管重大突发环境事件风险企


业。


环境事件应急预案的相关要求。


第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四


级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工


园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预


警体系和水质生物毒性预警体系。


符合


资源利用效率


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，


科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变


革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。


加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重


点用能领域用能结构优化和能效提升。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


输送的天然气为清洁能源，不属于“两


高”项目。


符合


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值


或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿


色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩


机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。


推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精


准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区


低碳发展。


符合


第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先


进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能


耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


符合


第二十一条 推进企业内部工业用水循环利


用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火


电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行


业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀


赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


仅涉及管线迁改工程，运营期无用水需


求。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 50页


区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业


水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。


第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加


强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全


利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有


污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城


镇污水再生利用设施。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


仅涉及管线迁改工程，施工废水经沉淀


处理后回用或洒水控尘；施工人员生活


污水依托周边已有处理设施进行收集后


（公共厕所等）进入城市生活污水处理


系统处置；试压废水经简单沉淀处理后


视作清净下水就近排入周边沟渠；项目


施工期废水均得到有效处置，对地表水


环境影响较小。运营期间无废水产生。


符合


单元管控要求


空间布局约束


1.禁止新建造纸、钢铁、纺织印染、石油石化、


化工、制革等高耗水企业。严格控制花溪河总


氮、总磷污染物排放总量，花溪河流域限制引


进屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造、含


发酵工艺的酒精、饮料制造等总氮、总磷排放


大的工业项目。2.禁止引入废水含五类重金属


（镉、铬、汞、砷、铅）的项目和单纯电镀项


目。3.公路物流基地片区禁止引进从事危险化


学品仓储的仓储物流企业和含电镀生产工艺


的工业项目。4.禁止在现有企业环境防护距离


内再规划建设集中居民区、学校、医院等环境


敏感目标。邻近居住用地的地块不宜布置有机


废气、噪声排放易扰民的项目。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


仅涉及管线迁改工程，施工废水经沉淀


处理后回用或洒水控尘；施工人员生活


污水依托周边已有处理设施进行收集后


（公共厕所等）进入城市生活污水处理


系统处置；试压废水经简单沉淀处理后


视作清净下水就近排入周边沟渠；项目


施工期废水均得到有效处置，对地表水


环境影响较小。运营期间无废水产生。


符合


污染物排放管控


1.重庆公路污水处理厂二期工程扩建完成前


公路物流基地片区新增生产废水排放的工业


项目不得投产。2.使用清洁燃料（天然气、电


力等），禁止使用煤、重油等高污染燃料；燃


气锅炉应采用低氮燃烧工艺，执行《锅炉大气


改建项目为天然气输气管线项目，输送


天然气属于清洁能源。工程正常生产


时，天然气处于完全密闭系统内，无


废气产生和排放。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 51页


污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第 1
号修改单新建锅炉大气污染物排放浓度限值。


3.加快淘汰老旧车辆，强化柴油货车、非道路


移动机械、港口码头、船舶等移动源污染治理。


执行更加严格的车用汽油质量标准。按照有关


规定停止办理市外国三及以下排放标准汽车


迁入手续，基本淘汰国三及以下排放标准汽


车。4.加强有机废气的源头控制，新建、改建、


扩建涉 VOCs排放的项目，要加强源头控制，


使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气


收集，安装高效治理设施。产生 VOCs的产业，


应提高环保型原辅材料使用比例，大幅提高挥


发性有机废气收集率和处理效率，消除臭味。


5.加
强污水收集主干管网清查力度，建立台账；逐


步开展二三级管网清查。加大污水收集管网改


造建设力度，加快实现城区和场镇雨污分流。


重点提升界石片区污水处理能力，实施界石污


水处理厂提标工程。


环境风险防控


1.排放重点污染物的建设项目，在开展环境影


响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内


容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建


设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设


计、同时施工、同时投产使用。园区工业用地


性质发生改变，须开展土壤环境风险评估工


作，若存在污染，须开展土壤修复工作。2.土
壤污染重点监管单位生产经营地的用途变更


或者其土地使用权收回、转让的，应当依法开


展土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查


报告。3.针对工业园区制定环境风险应急预


改建项目为天然气输气管线迁改项


目，施工作业带、临时便道均为临时占


地，占地均不涉及永久基本农田，不涉


及土壤污染风险管控。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 52页


案，按要求开展突发环境事件风险评估。成立


应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域


环境风险防范能力。建设环境应急物资储备


库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备


体系。


资源开发利用效率


1.界石镇场镇区、界石组团、重庆公路物流基


地、南泉街道属高污染燃料禁燃区，禁燃以下


燃料：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸


石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭


等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、


煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的


专用锅炉燃用的生物质成型燃料。2.新建和


改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内


先进水平。 3.鼓励开展工业园区中水回用。


4.全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运


行管理，推动低碳城市、韧性城市、海绵城市、


“无废城市”建设；提高建筑节能标准，加快发


展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改


造、建筑光伏一体化建设。推进中水回用和节


水设施的建设。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


输送天然气属于清洁能源。
符合


单元管控要求


空间布局约束 / / /
污染物排放管控 / / /
环境风险防控 / / /


资源开发效率要求 1.嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规划
改建项目位于两江新区康美街道内，不


涉及嘉陵江岸线利用
符合


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50011220006 两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区 重点管控单元 6


单元管控要求 空间布局约束
1.直属街道原则上不再新增工业项目，同时推


动数字经济产业园、平场工业、黄茅坪等工业


改建项目为天然气输气管线迁改项


目，不属于工业项目。
符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 53页


园区产业转型升级，引导工业用地向新型产业


用地转型，引导与居住、教育、医疗等敏感用


地相邻的工业用地调整为新型产业用地。积极


推进臭气扰民突出、噪声扰民突出、交通运输


量大、低效工业企业及物流业退出和转型工


作。


污染物排放管控


1.工业涂装行业中，涂料、稀释剂、清洗剂等


原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过


程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用


密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，


禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限


制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干


燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集


系统。2.汽车维修企业对容易产生 VOCs的涂


装作业要在密闭的空间进行，并按照规定安


装、使用污染防治设施:含 VOCs 物料转移应


采用密闭容器等：在进行油的调配时，应采取


有效收集措施并在密闭的调漆间中操作：前处


理、中、涂、流平、烘干等工序及喷枪清洗等


作业区域，应在密闭空间中操作，所产生的废


气遵循“应收尽收”的原则，科学设置废气收


集管道集中收集，并导入 VOCs处理系统。3.
对现有雨污合流管网实施雨污分流改造，提高


城市污水收集处理率。4.推进九曲河等城市河


流水体、湖库水环境整治，开展流域生态整治


修复，提升河流水生态系统。


改建项目为天然气输气管线迁改项目，


不属于工业涂装行业；项目仅涉及管线


迁改工程，施工废水经沉淀处理后回用


或洒水控尘；施工人员生活污水依托周


边已有处理设施进行收集后（公共厕所


等）进入城市生活污水处理系统处置；


试压废水经简单沉淀池沉淀处理后视作


清净下水就近排入周边沟渠；项目施工


期废水均得到有效处置，对地表水环境


影响较小。运营期间无废水产生。


符合


环境风险防控


1.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水


处理厂完善污染处理设施、环境风险防控设施


和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设


备配备和应急处置演练，并加强环境监管。


改建项目制定了严格的环境风险防范


措施，本评价提出了按规定编制突发


环境事件应急预案的相关要求。


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 54页


资源开发利用效率 1.嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规划
改建项目位于两江新区康美街道内，不


涉及嘉陵江岸线利用
符合


综上，改建项目符合重庆市“三线一单”相关要求。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 55页


1.8.5线路走向合理性分析


1.8.5.1线路比选


鉴于四处隐患（渝武高速扩建对管道造成的隐患、大竹林横一路建设对管


道造成的隐患、成渝中线高铁建设对管道造成的隐患、大云立交匝道建设对管


道造成的隐患）相对位置较为靠近；D711 两佛复线输气管道建成于 2001 年


12月，管道运行时间较长，管道周边城市建设变化情况较大。因此建议对四


处隐患进行整体迁改，同时 D711两佛复线输气管道渝武高速至成渝中线段管


道位于规划商业区内，为避免远期重复改线，浪费投资，本次迁改考虑对规划


商业区一并绕避。


（1）方案一


起于平乐游园，顶管穿越渝武高速后沿拟建大云立交北侧、高速路西侧敷


设，穿越 4条铁路后，沿康庄美地小区南侧绿化带敷设，在黄竹路西侧与原管


道碰口。


方案一管道线路长约 1264m。管道沿线穿越高速公路 1 次，穿越铁路 4


次，穿越黄竹路 1次，穿越水泥路 4次，穿越沟渠 2次。


（2）方案二


起于平乐游园，利用原渝武高速预留套管穿越，原迁改管道沿原路由南侧


约 10m 位置敷设，穿越 4条铁路后，沿康庄美地小区南侧绿化带敷设，在黄


竹路西侧与原管道碰口。


方案二管道线路长 1500m，管道沿线穿越铁路 4次，穿越黄竹路 1次、穿


越水泥路 3次、穿越沟渠 2次。


管道整体走向方案详见下图：


*****


图 1.8-2 管道整体走向方案图


*****


图 1.8-3 管道与天然林位置关系图


两种线路方案优缺点对比如下：







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 56页


表 1.8-4 线路比选对比表


比选内容 推荐方案（方案一） 比选方案（方案二） 比选分析


工程


概况


工程量


管线 1264m 管线 1500m 方案一较优


施工便道约 50m 施工便道 55m 方案一较优


顶管穿越高速 1次，


顶管穿越铁路 4次。


大开挖穿越水泥路 5
次，穿越沟渠 2次


顶管穿越铁路 4次。


大开挖穿越水泥路 4
次，穿越沟渠 2次


方案二较优


施工周期 4个月


4.5个月，且由于穿


越后期规划的商业


区，涉及二次改线


方案一较优


沿线地表情


况


位于城市建成区内，


主要为交通设施用


地、乔木林地等


位于城市建成区内，


主要为交通设施用


地、乔木林地等


相当


环保


比选


施工临时占


地面积
2.038hm2 2.454hm2 方案一较优


天然林


临时占地破坏天然林


长度约 305m，临时占


用天然林面积较小，


施工结束后可进行复


绿，对植被的影响较


小。


临时占地破坏天然


林长度约 570m，临


时占地破坏天然林


面积较大，对沿线林


地生态环境影响较


大。


方案一较优


居民区


管线两侧 200m范围


内涉及康庄美地 C、D
区居民，相对保护目


标较少，施工期产生


的施工噪声、扬尘影


响的居民较少


管线两侧 200m范围


内涉及康庄美地 C、
D、E区居民及江山


樾园来南区居民，相


对保护目标较多，施


工期产生的施工噪


声、扬尘影响的居民


较多


方案一较优


生态红线及


敏感区


不涉及生态红线及其


他生态敏感区


不涉及生态红线及


其他生态敏感区
相当


动物影响


区域无大型野生动物


分布，少量啮齿类动


物、鸟类施工影响较


小。


区域无大型野生动


物分布，少量啮齿类


动物、鸟类施工影响


较小。


相当


施工噪声、废


气影响


施工期周边敏感点较


少，噪声、废气影响


较小。


施工期周边敏感点


较多，噪声、废气影


响较大。


方案一较优


环境风险
周边敏感点较少，环


境风险影响更小。


周边敏感点较多，环


境风险影响更大。
方案一较优


综上所述，从减少占用天然林及减少对周边居民生活环境的影响情况下，


推荐采用方案一，更符合选线相关要求。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 57页


1.8.5.2选线符合性分析


本管道工程吸取了以往输气管道的建设经验，在可研阶段即由环评介入选


线，对拟定的比选线路进行初步评价，对于沿线的环境敏感区，尽可能采取避


绕或改线等措施，以减少对管道环境敏感区域的影响。根据《输气管道工程设


计规范》（GB50251-2015）中有关规定，在线路走向方案选择中主要遵循以


下原则：


表 1.8-5 管线线路选择要求符合性


序


号
规范要求 项目情况 符合性


1


线路走向应根据工程建设目的和气源、市


场分布，结合沿线城镇、交通、水利、矿


产资源和环境敏感区的现状与规划，以及


沿途地区的地形、地质、水文、气象、地


震等自然条件，通过综合分析和多方案技


术经济比较，确定线路总体走向


项目属于已建部分管线


与新建交通干线建设存


在安全隐患而实施的管


线改建项目，改线段管线


综合各方面因素进行了


选线比选


符合


2
线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要


通过环境敏感区时，应征得其主管部门同


意并采取保护措施


项目改线管线走向涉及


集中居住区敏感区，重庆


两江新区规划和自然资


源局发放的《建设项目用


地预审与选址意见书》


符合


3


大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择，


应符合线路总体走向。局部线路走向应根


据大中型穿(跨)越工程和压气站的位置进


行调整


不涉及 /


4 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽


车客运站、海(河)港码头等区域


改线段管线走向不涉及


军事禁区、飞机场、铁路


及汽车客运站、海(河)港
码头等区域


符合


5


除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，


不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设


输气管道。输气管道从铁路或公路桥下交


叉通过时，不应改变桥梁下的水文条件


项目管线穿越在建成渝


高铁中线、渝怀线采取隧


道上直埋方式，未在铁路


隧道内敷设；同时项目已


取得《中国铁路成都局集


团有限公司关于成渝中


线铁路建设引起D711碳
佛线天然气管道迁改穿


(跨)越铁路营业线工程


方案设计的审查意见》。


符合


6
与公路并行的管道路由宜在公路用地界


3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路


用地界 3m以外，如地形受限或其他条件


项目位于城市建成区，因


周边建筑物和其他管线


较多，项目整体沿车行


符合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 58页


限制的局部地段不满足要求时，应征得道


路管理部门的同意


道、人行道敷设，已取得


重庆两江新区规划和自


然资源局发放的《建设项


目用地预审与选址意见


书》，同意项目管线走向。


7
线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，


需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规


划主管部门的同意，并采取安全保护措施


符合


8 石方地段的管线路由爆破挖沟时，应避免


对公众及周围设施的安全造成影响


项目管沟采用直接开挖


模式，不涉及爆破
符合


9 线路宜避开高压直流换流站接地极、变电


站等强干扰区域
不涉及 符合


10
埋地管道与建(构)筑物的间距应满足施工


和运行管理需求，且管道中心线与建(构)
筑物的最小距离不应小于 5m


改建管线距居民建筑物


最近距离 12m，满足要求
符合


综上，项目改建管线选线合理。


1.8.6施工场地选址合理性分析


改建项目属于净化天然气外输工程，管道埋地施工为临时占地。迁改管线


位于城市建成区内，未占用永久基本农田，占地类型为乔木林地、交通运输用


地等。穿越流域为小型沟渠，不涉及穿越大型江河、湖泊和水库，改建项目管


道施工作业带占地范围内均不占用、跨越文物保护单位、饮用水源保护区、森


林公园和地质遗迹等，施工场地占地范围无文物建筑、遗址遗迹或古树名木等。


根据设计资料，从管线长度、沿线施工条件等因素综合考虑，项目共设置


2个堆管场和 1条施工便道。1#堆管场布设于管线（桩号 A7-A8）右侧空地内，


2#堆管场布设于管线（桩号 A12-A13）左侧绿化带内，未占用天然林，选址合


理。改建管线起点位于平乐公园内，需修建 50m 的施工便道，占地类型为商


品林，不涉及天然林占用，施工完成后可进行复绿。


综上所述，施工场地在采取严格的环保措施后，对居民生产生活和生态环


境的影响较小，因此，改建项目施工场地选址合理。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 59页


2建设项目概况


2.1现有工程概况


2.1.1碳佛线概况


D711碳佛线（碳窑湾输气站至合江县佛荫镇的佛荫站）全长 167.2km，于 2001


年 12 月建成。管道规格为 D711×7.1（7.9/8.7/10/10.3/11.1）mm，管道材质为


L360/X52，设计压力 4.0MPa，设计输量 800×104m3/d，目前运行压力 2.5~3.8MPa，


输气量为 200~600×104m3/d。管线采用直缝埋弧焊钢管和螺旋缝埋弧焊钢管，弯


头曲率半径 R＝5D。碳窑湾输气站至井口站段沿线设置有岚峰阀室、平场阀室、


大石阀室，其中岚峰阀室设置 1 根 DN250 20m 高放空火炬，平场阀室设置 1 根


DN200 20m高放空火炬，清管接收阀设置在下游西彭站；受渝武高速、成渝中线等


建设影响段位于平场阀室与大石阀室之间。管道防腐采用外防腐涂层和强制电流


阴制保护的联合保护措施。外防腐涂层采用特加强级石油沥青防腐和三层 PE加强


级防腐，管道补口采用辐射交联聚乙烯热收缩套，管口补伤采用石油沥青。


由于碳佛线投产时间较早，工程开展期间对环评手续无强制要求，故未办理


环评手续。


2.1.2现有污染物排放情况


（1）废气


原碳佛线管线营运期间输送净化天然气，正常工况下供气管道处于全密闭状


态，无生产废气产生。


管线在事故或检修放空期间会产生放空废气，事故放空及检修废气均通过原


管道输送至邻近站场或阀室放空系统进行放空，对周边大气环境不会造成明显不


利影响。


（2）废水


原管线输送介质为净化后的天然气，无分离气田水及气液分离液产生，无污


废水产生。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 60页


（3）固体废物


由于管线输送的是净化天然气，现有工程清管设施产生的少量清管固废由碳


窑湾输气站或西彭站进行收运处置。


（4）环境风险


原管线输送介质为净化后的天然气，不含硫化氢，因此输送过程中不存在天


然气泄露造成硫化氢中毒等情况。碳佛线管段采用三层 PE加强级外防腐外加强制


电流阴极保护的联合保护措施，同时日常运营期间严格落实了设置警示标志、定


期进行管线巡检等环境风险防范措施，投运至今未发生环境风险事故。


则碳佛线管线正常工况下无污染物排放。


2.1.3存在的生态环境问题及反馈意见


根据现场调查，现有工程碳佛线改线段不涉及污染物产生，无历史遗留环境


问题，鉴于大竹林横一路道路工程、成渝中线高铁工程、大云立交等建设工程的


实施将影响现状 D711碳佛线输气管道的安全平稳运行，对管道产生安全威胁。改


建项目建成后可消除管道安全隐患。


2.2改建项目概况


2.2.1基本情况


（1）项目名称：成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输


气管道迁改工程；


（2）建设性质：改建；


（3）建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处；


（4）建设地点：重庆市两江新区康美街道；


（5）占地面积：22984m2（包括永久占地 17m²、临时占地 22967m²）；


（6）工程投资：****万元。


（7）建设内容：改线长度约为 1.264km，设计压力 4MPa，全线采用 D711×


10的 L360MPSL2无缝钢管，设计输气量 800×104m3/d；废除原管道 1.68km，原有


管线原地注氮封存，封头焊接。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 61页


2.2.2项目组成


改建项目主要为天然气管线迁改，同时配套建设施工便道、堆管场等临时工程。


改建项目邻近金州大道，交通便利，因此施工人员生活均依托周边已建生活设施，


故改建项目不单独设置施工营地。项目组成见表 2.2-1，主要工程量表见 2.2-2。


表 2.2-1 项目组成一览表


工程


类别
建设规模及主要内容 备注


主体


工程


改建管线


迁改管道长约 1.264km，四级地区，设计压力为 4.0MPa，
选用 D711×10 的 L360MPSL2直缝埋弧焊钢管，设计输


量为 800×104m3/d。


改建穿越工程


沿途穿越渝武高速 1次，99m，采用顶管方式穿越；


穿越在建成渝高铁中线 1次，25m，采用隧道顶部开挖方


式穿越；


穿越渝怀线 1次、沪蓉铁路 1次，兴胡线 1次，共计 92m，


一并采用顶管方式穿越；


穿越黄竹路 1次，42m，采用开挖+钢筋混凝土盖板涵保


护方式穿越；


穿越大云立交还建道路 1次，26m，采用开挖+套管保护


方式穿越；


穿越水泥路 4次，共计 37m，采用开挖+盖板保护；


穿越沟渠 2次，采用大开挖方式穿越；


穿越天然林约 305m。


土石方


项目土石方挖方量约为 14660m3，其中表土量 400m3，回


填土石方约 8260m3，则产生弃方约 6400m3，产生的弃方


由施工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


临时


工程


施工便道
新建施工便道 0.05km，砂石路面，路宽 5m，占地面积


250m2。
新建


堆管场 2座，每个 600m2，临时占地约 1200m2。 新建


管线作业带 施工作业带占地面积 20380m2。 新建


辅助


工程


管道防腐和阴保


迁改段管道阴极保护由原碳佛线阴极保护系统对迁改管


道进行强制电流阴极保护。迁改段管道均采用三层 PE加


强级防腐（工厂预制）；热煨弯管采用聚乙烯防腐带。


新建+依
托


管道标识 包括线路标志桩、警示牌、警示带。 新建


环保


工程


施


工


期


废气 采取洒水抑尘措施，使用尾气达标机械、车辆等措施。 新建


废水


施工人员生活废水依托周边已有处理设施进行收集后（公


共厕所等）进入城市生活污水处理系统处置；施工废水全


部沉淀处理后回用，试压废水经简单沉淀池沉淀处理后视


作清净下水就近排入周边沟渠。


新建







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 62页


噪声 采取合理安排施工作业时间，合理布置施工机械等措施。 新建


固废


项目挖方产生的弃方、拆除的建筑垃圾交由施工单位统一


转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置；施工废料交物资


回收公司回收利用；废泥浆晾干后使用罐车运往附近砖厂


综合利用；施工人员生活垃圾依托周边垃圾箱收集，定期


交由环卫部门清运处理。


新建


运


营


期


废气


废水


固废


噪声


正常工况无废气、废水、噪声、固废产生，清管废渣依托


原管线下游西彭站进行收集处置。
依托


风险防范


措施


非正常工况为检修、事故时，产生的放空废气，依托原管


线上游岚峰阀室放空火炬进行点火放空；编制应急预案、


加强巡检、管道沿线设置警示牌、管道标识桩


新建


表 2.2-2 改建项目主要工程量一览表


项目 工程内容 单位 数量 备注


管线


线路用


管


D711×10 L360M 直缝埋弧焊钢


管
m 1170 直管段用管


热煨弯


管


D711×12 L360M直缝埋弧焊钢


管
只 33 R=5D 直管段 L=500mm，共 94m


穿越工


程


在建成渝高铁中线 m/处 25/1 隧道顶部开挖


渝怀线 m/处


92/1 一并顶管穿越兴胡线 m/处


沪蓉铁路 m/处


渝武高速 m/处 99/1 顶管穿越


大云立交还建道路穿越 m/处 26/1 开挖+套管穿越


黄竹路 m/处 42/1 开挖+钢筋混凝土盖板涵穿越


水泥路 m/处 37/4 开挖+盖板穿越


沟渠 m/处 4/2 开挖加混凝土稳管


线路附


属工程


线路标志桩 个 26 三桩合一


警示牌 个 8


区域管道风险导图 块 1


堆管场占地 m2/个 600/2 分别位于A7~A8段右侧、A12~A13
段左侧


管线作业带 m2 20380 作业带宽 9m；


特殊地段局部可调整


沉砂池 m2 400 20m×20m
挖方 m3 14660 /
填方 m3 8260 /


弃方 m3 6400 由施工单位统一转运至翠云片区B
区纵四路弃渣场处置







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 63页


项目 工程内容 单位 数量 备注


平行挡土墙 m 130/2 分别位于 A4-A5、A6-A7左侧


氮气置


换


原管道氮气置换 m3 23 井口站-岚峰阀室
10.5km


迁改管道氮气置换 m3 21 井口站-岚峰阀室
10.1km


废弃管


道处理
D711封头 个 2 /


房屋拆迁 m2/处 80/4 活动板房、执法岗亭


2.2.3天然气来源及特性


根据建设单位提供资料，碳窑湾站天然气气质组分表见2.2-3，气质报告详见附件3。


表 2.2-3 天然气组分表


*****


2.3输气管线工程


2.3.1线路走向


迁改管线位于重庆市两江新区康美街道，改线起点位于渝武高速 K2+031 段东


侧，迁改管道先自东向西敷设，顶管穿越渝武高速后折向西南方向，接着穿越大


云立交还建道路后，依次穿越在建成渝中线高铁、渝怀线、沪蓉铁路及兴胡线后


向西敷设，最后穿越黄竹路后到达迁改终点。改线段管道设计长度 1264m。线路


平面走向见下图。


*****


图 2.2-1 管线平面走向图


2.3.2管线线路统计


迁改管线位于重庆市两江新区境内，沿线土地利用现状统计见表 2.3-1。


表 2.3-1 管道沿线土地利用现状统计表


序号 地表状况 主要分布区间（桩号） 长度（m） 备注


1 公园与绿地 A1~A5/A7~A8/A9~A16 943 主要为乔木、灌


木等2 林地 A6~A7/A16~17/A18~A19 200


3 交通运输用


地
A3~A4/A5~A6/A6~A7/A8~A9/A17~A18 117 主要为道路穿


越


4 水域 A6~A7 4 主要为沟渠穿


越







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 64页


合计 / / 1264 /


2.3.4管线穿越情况


迁改线路全长 1264m，沿途穿越渝武高速公路 1次，穿越在建成渝高铁中线 1


次，穿越已建渝怀线 1 次，穿越沪蓉铁路 1 次，穿越兴胡线 1 次，穿越黄竹路 1


次，大云立交还建道路 1次，其他水泥路穿越约 4 次，穿越沟渠 2次。管道穿越


道路情况统计见表 2.3-2，管线穿越实际情况见表 2.3-3。


表 2.3-2 管道穿越道路情况统计表


序


号
桩号


道路宽度


（m）


穿越长度


（m/次）
穿越方式 备注


1 A7-A8 / 25/1 隧道上直埋
在建成渝高铁中


线


2 A8-A9 /


92/1 一并顶管穿越


渝怀线


3 A8-A9 / 沪蓉铁路


4 A8-A9 / 兴胡线


5 A3-A4 58 99/1 顶管穿越 渝武高速


6 A6-A7 6 26/1 开挖+套管
大云立交还建道


路


7 A17-A18 16 42/1 开挖+盖板 黄竹路


8 A5-A6/A9-A10/A10-A11 4~6.5 37/4 开挖+盖板 水泥路


9 A6-A7 / 4/2 大开挖 沟渠


表 2.3-3 管线穿越实际情况


*****


2.3.5管道防腐及阴极保护


（1）管道防腐


为保证管道的长期安全运行，抑制电化学腐蚀的发生，按《钢质管道外腐蚀


控制规范》（GB/T 21447-2018）的 6.05.2条“长输管道和油气田外输管道和油气


田内埋地集气干线管道应采用阴极保护”的规定，改建项目新建线路管道外腐蚀


控制采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。考虑改线管道均在人口稠密的四


级地区，方便后期布管，故改线段 D711新建管道外防腐采用三层 PE加强级外防


腐层。


（2）阴极保护







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 65页


迁改管道阴极保护由原碳佛线阴极保护系统对迁改管道进行强制电流阴极保


护。为保证管道的长期安全运行，抑制电化学腐蚀的发生，按照《钢制管道外腐


蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）的有关规定，并结合原管道阴极保护设置情况，


推荐改建项目迁改段新建管道外防腐采用三层 PE加强级防腐，强制电流阴极保护


利用原碳佛线阴极保护系统。


2.3.6焊接和焊缝检查


管道焊接方式综合考虑管道直径、材质和壁厚情况、管道经过区域的地形地


貌及管道建设的工期要求等因素，采用如下焊接及检测方式如下：


迁改管道线路建议采用沟下焊。焊接方式以半自动焊为主。


拟建管道焊接完成后，进行强度试验及严密性试验之前，必须对所有焊缝进


行 100%外观检查，外观检查合格后进行无损检测。


2.4施工布置


2.4.1施工便道


改建项目位于重庆市两江新区康美街道境内，沿线可依托的主要交通道路有


黄竹路和金州大道，主干道为水泥路面，宽 35m，路面状况较好；工程区部分地


形起伏较大，管道沿线道路路网较齐全，且道路相通，局部丘陵区段，仍需修建


施工便道，为便于后期施工，考虑建施工便道 50m，位于线路起点处，施工便道


按照普通砂石路等级设计，砂石路面，坡度能适应运送管道，宽度按 5.0m考虑，


新建施工便道占地面积 250m2。新建施工便道具体布置情况详见附图 2。


2.4.2堆管场


管道在运往管道作业带之前，会选取适当地点进行管道堆管。堆管场地主要


选择在场地较平整的区域，根据改建管线沿线地形实际情况，项目共设置 2个堆


管场，每个场地占地面积约 600m2，临时占地共 1200m2。堆管场统计见表 2.4-1。


表 2.4-1 堆管场统计表


堆管场编号 位置 规格


1# A7-A8右侧 600m2







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 66页


2# A12-A13左侧 600m2


2.4.3管线作业带


在便于施工运输、布管的同时应尽量减小施工作业带宽度，避免对地貌影响


范围过大。改建管道施工作业带宽度为 9m。


施工作业带清理、平整应遵循保护耕地、植被及配套设施，减少或防止产生


水土流失的原则。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏


应立即补桩恢复。


施工作业带范围内，对于影响施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适


当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。


施工完毕之后，要注意施工作业带的复耕工作，使土地回到原有状态。应尽


量减少破坏地表植被和原状土。


2.5依托工程


D711碳佛线（碳窑湾输气站至合江县佛荫镇的佛荫站）全长 167.2km，碳窑


湾输气站至井口站段沿线设置有岚峰阀室、平场阀室、大石阀室，改建管线位于


平场阀室与大石阀室之间。改建管线检修、事故放空废气依托原管线上游岚峰阀


室放空火炬（DN200 20m）进行点火放空。清管废渣依托原管线下游西彭站进行


收集处置。


2.5.1依托工程概况


岚峰阀室位于渝北区岚峰村，无人值守，设置截断、放空功能；在阀室东北


侧设置放空区，放空区内设置 1根 DN200 20m高的放空火炬。


2.5.2依托工程环保手续履行情况


由于碳佛线投产时间较早，工程开展期间对环评手续无强制要求，故未办理


环评手续。


2.5.3依托情况及可行性分析


改建项目依托岚峰阀室情况见表 2.5-1。


表 2.5-1 改建项目依托情况一览表


工程 名称 依托设施情况 改建项目情况 依托可行







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 67页


类型 性


环保


工程


放空系


统


岚峰阀室已建 1根DN250 20m高的


放空火炬，位于阀室东北侧山坡上，


所在位置为阀室的上风向且地势较


高处，满足《石油天然气工程设计


防火规范》（GB 50183-2004）“4.0.8
火炬和放空管宜位于石油天然气站


场生产区最小频率风向的上风侧，


且宜布置在站场外地势较高处”相


关要求


改建项目为输气管线迁改工


程，改建后的输气量、管径、


设计压力与原管线一致，改建


管线事故、检修放空依托岚峰


阀室已建的放空系统，目前岚


峰阀室正常运行中，且放空管


设置满足相关文件要求


依托可行


清管接


收


西彭站已建清管接收装置，接收上


游清管废渣，清管废渣由作业区统


一收集后定期交由有资质且环保手


续齐全的单位收运处置。


改建项目为输气管线迁改


工程，改建后的输气量、管径、


设计压力与原管线一致，改建


管线清管废渣依托原管线下游


西彭站进行收集处置可行。


依托可行


2.6项目征占地及拆除工程


2.6.1工程占地


拟建项目占地分为永久占地和临时占地，永久占地主要为标志桩、警示牌；


临时占地主要为管道施工作业带、施工便道、堆管场等。经统计，改建项目总占


地面积约 22984m2，其中永久占地面积约 17m2，临时占地面积约 22967m2。占用


土地类型主要包括林地、交通运输用地等。项目占地类型统计见表 2.6-1。


表 2.6-1 项目占地类型统计表 单位：m2


类型


性质
分项


林地 交通运输用地 住宅用地


小计
乔木林


地
灌木林地


铁路用


地


公路


用地
农村道路


城镇住宅


用地


临时


占地


施工作业带 3044 5069 696 413 288 12007 21517


施工便道 250 / / / / / 250


堆管场 / 1200 / / / / 1200
永久


占地


标志桩、警示


牌
/ 17 / / / / 17


合计 3294 6286 696 413 288 12007 22984


2.6.2拆除工程


改建管线建成后将碳佛线迁改段原管线进行封堵。


拟停用管道长度约 1.68km。废弃管道采用充氮对管道进行清理和置换，并根


据天然气管道管理相关要求检测合格后，两端封堵废弃，因此，废弃管道封存在







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 68页


原地，不会对周边环境造成影响。为避免与在役天然气管线发生混淆，在废弃管


道沿线的标示桩上标明作废标记，后期开发建设时由输气处进行处置。


拆除活动板房 3 座，执法岗亭 1 座。拆除的建筑垃圾交由施工单位统一转运


至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


2.7土石方平衡


改建项目土石方主要来自管沟开挖，迁改管线均采用埋地敷设，待管道敷设


完毕后，回填大部分开挖土石方及表土。人行道路面（砖面）拆除后一侧暂存，


破坏道路路面混凝土结构作为建筑垃圾外运处置，部分开挖的土石方管线一侧暂


存。


根据设计资料，改建项目土石方挖方量约为 14660m3，其中表土量为 400m3，


回填土石方约 11460m3，则产生弃方约 6400m3，产生的弃方交由施工单位统一转


运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


改建项目土石方平衡情况见表 2.7-1。


表 2.7-1 改建项目土石方平衡分析表 单位：m3


项目组成
挖方 填方 弃方


土石方 表土 土石方 表土 石方 表土


碳佛线输气管道迁改工程 14260 400 7860 400 6400 0
合计 14260 400 7860 400 6400 0


2.8组织机构与劳动定员


改建项目为局部管道迁改工程，组织机构依托现有管理机构－输气管理处重


庆作业区进行管理，结合重庆作业区的实际情况，不增加人员编制。


2.9施工组织


（1）施工计划


鉴于输气管道的特殊性、重要性及复杂性，为了保证输气管道的安全运行，


提高管道的可靠性，改建管线由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司


输气管理处进行统一管理，预计施工周期为 4个月。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 69页


（2）施工人员及施工营地


每日平均施工人数约 25人，因改建项目位于重庆市两江新区康美街道，交通


便利，临近街镇，项目不单独设置施工营地，施工人员生活依托迁改管线沿线的


居民民房、旅馆等。


改建项目使用原材料、成品管道等，需少量暂存于施工区域，故改建项目在


管线 A7~A8段右侧、A12~A13段左侧各设置 1个堆管场，共 2个堆管场，单个堆


管场面积约为 600m2。


（3）施工用电、用水


迁改管线位于城市建成区内，沿途施工用水、用电均有保障，施工用水依托


周边给水设施，供电依托现有供电设施。


（4）交通组织


迁改管线位于重庆市两江新区康美街道境内，沿线可依托的主要交通道路有


黄竹路和金州大道，主干道为水泥路面，宽 35m，路面状况较好；工程区部分地


形起伏较大，管道沿线道路路网较齐全，且道路相通，局部丘陵区段，仍需修建


施工便道，为便于后期施工，考虑建施工便道 50m，位于线路起点处，施工便道


按照普通砂石路等级设计，砂石路面，坡度能适应运送管道，宽度按 5.0m考虑，


新建施工便道占地面积 250m2。新建施工便道具体布置情况详见附图 2。


2.10主要技术经济指标


工程主要技术经济指标见表 2.10-1。


表 2.10-1 工程主要技术经济指标一览表


序号 项目 单位 数量 备注


1 迁改管道输气规模 / / /


1.1 设计输气能力 104m3/h 800 /


1.2 设计压力 MPa 4.0 /


2 钢材用量 / / /


2.1 D711×10 L360M 直缝埋弧焊钢管 m 1170 直管段用管


2.2 D711×12 L360M直缝埋弧焊钢管 只 33 /


3 临时占地面积 m2 22967 /







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 70页


序号 项目 单位 数量 备注


4 永久占地面积 m2 17 /


5 工程总投资 万元 **** /


6 建设工期 月 4 /







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 71页


3工程分析


3.1施工期工程分析及产污分析


3.1.1施工工艺流程


改建项目施工活动主要为管线工程施工，整个施工由具有一定施工机械设备


的专业化队伍完成。其总体施工工序及主要产污环节见图 3.1-1。


噪声、扬尘、土石


方、植被破坏、水


土流失


管沟开挖


作业线路清理、施


工便道建设


布管、焊接、检验、防腐
固体废物、


废气、噪声


穿越道路、沟渠


噪声、扬尘


土石方


管道入沟、覆土回填


投入运行


噪声、扬尘


覆土回填、迹地恢复


噪声、扬尘、土石


方、水生生物


原管道
管道置换、碰口 注氮封存


清管、试压、干燥、置换


固体废物、废气、


噪声、废水


固体废物、废


气、噪声、废水


图 3.1-1 项目施工工序及主要产污环节图


（1）施工作业带线路清理


根据改建项目设计方案，改建管线均采用埋地敷设方式，管道施工前期首先


进行作业带清理，作业清理宽度等同于作业带宽度，改建管道施工作业带宽度为







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 72页


9m。施工作业带线路清理具体施工方案如下：


现场勘查确定路由后即进行施工作业带线路的清理，应组织对施工作业带内


地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带


清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行，按有关法规和节约耕地。


施工作业带清理、平整应遵循保护植被及配套设施，减少或防止产生水土流


失的原则，尽量减少林地的占地，应对林地地段注意保护。清理和平整施工作业


带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，


对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，


沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，要注意施


工作业带的复耕、复植工作，使土地回到原有状态。


（2）施工便道建设


为了方便施工和今后的运行管理与维护，迁改管道尽量沿现有公路的走向进


行敷设，只是在现有公路不能到达的地段才需要进行施工临时便道的建设，项目


新建施工便道 0.05km，施工便道按照普通砂石路等级设计，砂石路面，坡度能适


应运送管道，宽度按 5.0m考虑，由于项目部分区域地势高低不平，为降低修筑难


度，保证设备通行，尽量在坡度变化较缓的地方或已有机耕道的基础上修建施工


便道。修建工艺为：清理线路后，先填以土石方，压实后作为路基，之后在路基


上铺碎石作为路面。


施工结束后，施工便道即不再有利用价值，建设方通常根据建设前施工便道


的占地类型、参照施工作业带的恢复方式进行迹地恢复。仅在当地政府要求保留


某段施工便道作为乡村道路使用的情况下，方可保留。


（3）一般地段管道、碎石道路开挖及敷设


1）一般地段管沟、碎石道路开挖


改建管线沿线地貌以低山地貌为主，部分山间台地和三间沟谷。为确保管道


施工质量，不受外力破坏，管线一般地段和碎石道路均采用人工开挖，穿越段采


用机械施工方式进行埋地敷设，管沟开挖剖面示意图见图 3.1-2所示：







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 73页


图 3.1-2 管沟开挖剖面示意图


一般地段开挖时，为有效保护耕作层，一般采取分层开挖，分层堆放，分层


回填的原则。管沟开挖过程中，地表扰动剧烈，流失强度可能达到剧烈侵蚀以上，


特别是如果遇到雨季，水土流失将十分严重。在斜坡和沟槽地段应采用石料或编


织袋装土砌筑挡土墙（护坡），避免出现水土流失同时加固作业便道。


改建管线全线采用沟埋敷设，结合管线沿线情况，管顶覆土厚度一般不小于


1.0m，对于石方段，管沟应超挖 0.2m，并填细土作垫层，以便设置垫层保护管道


防腐层。


一般地段管沟边坡为 1:0.33，石方地段管沟按垂直边坡考虑。


2）管道埋深


管道以沟埋方式敷设为主，为确保管道安全，减少人为和外力因素造成破坏


的可能性，改建管线管道应有足够的埋设深度，根据设计方案，改建管道埋深不


小于 1.2m，对于最高洪水位线以下敷设段，管道管顶埋深不应小于 1.5m，穿越鱼


塘或沟渠的管道，应埋设在清淤层下不小于 1m。


3）管沟回填


管沟回填时，一般土质地段可直接回填原状土。在回填原状土时应注意将熟







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 74页


土与生土分层回填，先填生土再回填熟土。


碎石、石方段地管沟，应先在管沟垫 200mm细土层，细土应回填至管顶上方


300mm。细土最大粒径不超过 10mm，其中粒径 4.75mm以下细土不少于 80%。然


后回填原土石方，但石块的最大粒径不得超过 200mm。回填土的压实系数不应小


于 0.85。


为保护管道防腐层和减少磨损，管沟回填时管沟底部以下 0.1～0.2m至管顶以


上 0.2m～0.3m范围内，应夯实回填细粒土，即粒径小于 2mm的砂类土、黏性土。


管顶以上 0.3m至地面用原土夯实回填。填土中心线需高出地面 0.2m～0.3m，两侧


呈弧形平缓过渡至地面，以利散水。管道两侧地形有高差（切坡）时，管顶应分


段设置与水流线方向一致的过水沟，以免管沟成为截水沟，并严格控制管沟回填


质量。施工时应抓紧工期，合理组织施工，及时回填、恢复原地貌，严禁管沟长


时间暴露。


（4）特殊地段管道开挖及敷设


改建管道沿线均不经过滑坡、地震不稳定等存在不良地质地段，管线经过路


段以低山地貌为主，部分山间台地和沟谷，其间有穿越沟渠、高速公路、铁路等


特殊地段。


1）道路穿越


①渝武高速顶管穿越


迁改管道穿越渝武高速 1 次，采用顶管穿越。穿越点位于渝武高速里程


K2+031m处，东、西两侧高差约 5m，迁改管道起点位于渝武高速东侧运动公园内；


穿越水平长度 99.2m，实长 99.56m，顶进钢筋混凝土套管长度 100m，共 50节。


选用顶进钢筋混凝土套管规格为 DRCPⅢ1500×2000，套管执行标准为《混凝土和


钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023。在 DRCPⅢ1500×2000钢筋混凝土套管内，


本穿越 D711输气管道选用 AZ2-55聚乙烯单支撑与钢筋混凝土套管隔离，设置聚


乙烯支撑每隔 2m一组，共 50套。输气管道安装完毕后，套管与输气管道之间的


空间用细土或泥浆填实，套管端口与输气管道之间的环型空间用木质挡板、沥青


麻丝、砖砌封堵，顶管结束后，管节接口处用水泥砂浆将缝隙抹平。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 75页


渝武高速东侧设顶进坑和引坑，顶进坑尺寸为 8m×6m×6.1m；渝武高速西侧


设接收坑，接收坑尺寸为 8m×6m×10.6m。均布置于作业带内。


基坑开挖建议以机械结合人工开挖相结合。基坑开挖应采取一定的基坑支护


措施。若基坑开挖深度大于 5.0m，应做深基坑开挖及支护专项方案及设计。


基坑回填应按及时回填的原则进行。回填过程应分层夯实，回填料应根据实


际情况就地取材，其中未经处理的膨胀土、污染土等特殊性土不能作为回填料。


基坑底部应采用细土回填夯实，管顶夯实细土厚度不小于 30cm后方可用开挖


原土回填。


渝武高速穿越钢筋混凝土套管管顶距离公路路面不小于 1.2m，套管顶部距离


渝武高速道路面最低点（路面最低点标高为 212.6m）垂直间距为 4.84m。设计顶


进钢筋混凝土套管管顶标高 207.76m，套管底标高 206m。顶管施工工艺示意图见


图 3.1-9。


****


图 3.1-3 A3~A4渝武高速穿越示意图


*****


图 3.1-4 A3~A4渝武高速穿越纵断面图


图 3.1-5 顶管穿越施工示意图


顶管穿越方式将产生一定量的弃渣，弃渣成分简单，可重复利用。穿越公路


的道路强度设计系数应符合《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）


的相关要求。施工完毕后，做好道路路面恢复，穿越位置设置标志桩和警示牌。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 76页


②渝怀线、兴胡线、沪蓉铁路顶管穿越


改迁管道在 A8号桩~A9号桩依次跨越渝怀铁路斑竹林隧道、穿越沪蓉铁路金


洲大道双线立交特大桥、兴胡铁路路基。


根据《中国铁路成都局集团有限公司关于成渝中线铁路建设引起 D711碳佛线


天然气管道迁改穿（跨）越铁路营业线工程方案设计的审查意见》（科信技审〔2024〕


180 号），改迁管线自渝怀铁路斑竹林隧道上方跨越，与渝怀铁路交叉里程为


K11+698，位于井口-重庆北渝怀场区间，管线与铁路交叉角度为 90°，套管底部


距离隧道衬砌结构顶部约 10.11m，套管顶部距离地面约 5.68m；改迁管线自沪蓉


铁路金洲大道双线立交特大桥第 25孔下穿，与沪蓉铁路交叉里程为 K1668+485，


位于沪蓉铁路童家溪线路所-重庆北渝利场区间，管线与铁路交叉角度为 90°，套


管距 24号桥墩承台约 5.04m，距 25号桥墩承台 20.46m，套管顶距离地面约 3.76m，


距桥底约 11.13m；改迁管线自兴胡铁路路基下方穿越，与兴胡铁路交叉里程为


K12+763，位于兴隆场-唐家沱区间，管线与铁路交叉角度为 90°，套管顶距铁路


路基轨顶的最小距离为 8.2m。管道采用 RCPIII 级加强型 1500×2000m 钢筋混凝


土保护套管防护，防护长度 94m，3处铁路一并顶管穿越。


*****


图 3.1-6 与既有铁路位置关系图


*****


图 3.1-7 上跨渝怀线断面关系图


*****


图 3.1-8 下穿沪蓉线断面关系图


*****


图 3.1-9 下穿兴胡线断面关系图


③在建成渝中线穿越


改迁管线自在建成渝中线下方穿越，采用直埋加套管方式，与成渝中线交叉


里程为 DK17+855，管线与铁路交叉角度为 77°。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 77页


*****


图 3.1-10 与在建成渝中线铁路平面位置关系图


*****


图 3.1-11 与在建成渝中线铁路纵断面关系图


④开挖+套管/盖板涵施工方式


迁改管线穿越大云立交还建道路 1 次，穿越黄竹路 1 次，水泥路 4次，采用


开挖加套管保护或钢筋混凝土盖板涵。保护套管或盖板顶距路面的竖向间距不小


于 1.2m，距公路路面边沟底面不小于 1.0m。套管或盖板端部伸出路基坡脚外不小


于 2m。


图 3.1-12 管道穿越公路纵断面示意图


2）沟渠穿越


改建管道穿越小沟渠 2次。沟渠水面宽度约 2m，水深约 0.5m，穿越沟渠水面


宽度均较窄，水深较浅，因此采用大开挖加混凝土稳管方式可行，且可在枯水期


进行施工，施工后按原貌恢复，对水生环境影响较小。


穿越剖面示意图见图 3.1-6。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 78页


图 3.1-12 穿越剖面示意图


（5）管道焊接与检验


1）管道焊接


管道焊接前应按《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2023）进行焊接工艺


评定。管道焊接方式要综合考虑管道直径、材质和壁厚情况、管道经过区域的地


形地貌及管道建设的工期要求等因素。改建项目管线焊接采用沟下焊接。本管道


焊接前严禁强力组对，焊接方式以半自动焊为主。具体采用何种焊接方式应根据


其地形条件，结合施工单位的设备条件确定。


2）补口防腐


结合改建项目实际情况，补口材料应采用与主管道防腐层相容性好的防腐材


料，尽可能使补口部位的防腐层性能与主管道一致，缩小两防腐层性能差异。三


层 PE防腐管的补口宜采用辐射交联聚乙烯热收缩带（套），采用辐射交联聚乙烯


热收缩带补口时，应使用收缩带厂家配套提供或指定的无溶剂环氧树脂底漆，管


径 DN大于 200mm 时宜采用热收缩带补口。因此，改建项目推荐线路管道采用带


配套环氧底漆的辐射交联聚乙烯热收缩套进行防腐补口。


3）检验


改建项目管道所有焊缝应进行 100%外观检查，合格后进行 100%无损检测，


满足焊接工艺评定和《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）要


求。管道焊缝质量在外观检查合格后才能进行无损检测，改建项目对所有焊缝先


进行 100%超声波探伤检测，再进行 100%射线探伤复验。均按《石油天然气钢质


管道无损检测》（SY/T 4109-2020）标准执行，达Ⅱ级及以上为合格。经检查根焊







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 79页


不合格的焊缝严禁返修，须切割后重新焊接。经检验不合格的焊缝应进行返修，


应符合下列规定：


1）焊道中出现的非裂纹性缺陷，应直接返修。盖面焊道中出现的非裂纹性缺


陷，应直接返修。若返修工艺不同于原始焊道的焊接工艺，或返修是在原来的返


修位置进行时，应使用评定合格的返修焊接工艺规程。


2）所有带裂纹的焊口不能返修，应直接从管线上切除重新焊接。


3）焊缝在同一部位的返修不得超过 2次，线路根部焊缝不允许返修，碰口点


根部焊缝不允许返修，否则应将该焊缝切除。返修后的焊缝应根据改建项目评定


合格的焊接工艺评定试验报告书来确定其是否进行热处理（经焊接工艺评定确定


如需进行热处理，其返修焊口应进行硬度检查），同时还应进行 100%X射线和 100%


超声波无损检测，验收按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2020）标


准达到Ⅱ级且无未熔合为合格。


4）无损检测人员应持证上岗，取得具有相关审查资质的单位认可的资格证书，


检测单位应通过建设单位认可的认证机构的无损检测工艺评定，方可实施检测。


本评价不包含放射源及射线装置使用，涉及电离辐射影响的，由业主另行办


理相关手续。


（6）管道清管、试压、干燥及置换


1）管道清管


管道组装完毕并经焊口质量检验合格后，对管道采用清管器进行临时清管。


试压前应进行清管，清管次数不少于 3 次，以开口端不再排出杂物为合格。测径


宜采用铝质测径板，直径为试压段中最大直径钢管或弯头内径的 90%，当测径板


通过管段后，无变形、褶皱为合格。


根据管道状况和清管器特性选择清管器。可选择软质清管器、皮碗清管器、


直板清管器等或结合使用。皮碗、直板清管器过盈量一般宜在 1%~4%。


迁改段管线建设完成后应进行 2 次标准清管器清管，以清除管道内金属遗留


物。


2）管道试压







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 80页


管道敷设完成后将进行清管、试压工作，试压工序如下所示：


①管道安装完毕，清扫合格后，进行强度试验和严密性试验。


②强度试验介质和严密性试验介质主要采用洁净水。


③强度试验时，升压应缓慢，压力升至 6MPa，稳压 6小时，以无泄漏、目测


无变形、不破裂为合格；然后进行严密性试验，试压压力等于设计压力，稳压 24


小时，以管道无渗漏、压降率不大于试验压力值的 1%且不大于 0.1Mpa为合格。


④试验合格后，用压缩空气推动清管器进行排水吹扫，以不再排出游离水为


合格。在环境温度低于 5℃时，水压试验应采取防冻措施，试压完成后应立即对被


试管段进行清管，并将试压设备及阀门内的水排尽。


3）管道干燥


若输气管线试压、清管结束后不能立即投入运行，应对管道进行干燥。利用


干燥气体（压缩空气或氮气）吹扫，可在管道末端配置水露点分析仪，干燥后排


出气体水露点应连续 4h比管道输送条件下最低环境温度至少低 5℃、变化幅度不


大于 3℃为合格。管道干燥结束后，如果没有立即投入运行，宜充入干燥氮气，保


持内压大于 0.12～0.15MPa（绝）的干燥状态下的密封，防止外界湿气重新进入管


道，否则应重新进行干燥。


4）管道置换


新建管道组焊完毕及无损检测、系统试压合格后，应用氮气对管段内的空气


进行置换，原有管线原地注氮封存，封头焊接；天然气管线试运投产前还应用天


然气对管段内的氮气进行置换。


氮气注入被置换管道的温度不应低于 5℃，置换过程中，管道内的气体流速不


应大于 5m/s，置换管道末端应配备气体含量检测设备。进行氮气置换时当置换管


道末端放散管口气体含氧量不大于 2%时即可认为置换合格。天然气置换过程中，


在置换管道末端放空口取样，甲烷含量与首端进口处含量一致，并且连续三次（每


次间隔 5min）都一致时即为置换合格。


（7）管道标识


拟建管道沿线应按照《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）



http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/11477/3930869.shtml





成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 81页


设置里程桩、转角桩、交叉桩和警示牌等地上标志。为防止第三方施工破坏，管


道下沟回填时，应在管道上方 0.3~0.5m处设置地下警示带。警示带宽度不小于管


道直径，并标注管道的名称、介质、压力、警示词语、联系电话等信息。


（8）原管道处置


拟停用管道长度约 1.68km。废弃管道采用充氮对管道进行清理和置换，并根


据天然气管道管理相关要求检测合格后，两端封堵废弃，因此，废弃管道封存在


原地，不会对周边环境造成影响。为避免与在役天然气管线发生混淆，在废弃管


道沿线的标示桩上标明作废标记，后期开发建设时由输气处进行处置。


3.1.2施工期产污分析


（1）废水


施工期产生的废水主要有施工废水、试压废水、生活废水。


①施工废水


施工废水主要为施工时机械冲洗废水、混凝土养护废水等，其主要污染物为


SS和石油类。根据类比分析，改建项目施工期产生的施工废水约 3m3/d，其中 SS


浓度约为 2000mg/L，石油类浓度约为 20mg/L，经沉淀处理后回用或洒水控尘，不


外排。


②施工人员生活污水


施工人员在施工过程中会产生少量的生活污水，生活污水以每人 100L/d计，考虑每


天施工人员为 25 人，产污系数为 0.9，施工周期为 4 个月，因此，生活污水产生量约


2.25m3/d，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N。项目不设置食堂、宿舍等生活设施，


员工生活污水依托周边已有处理设施进行收集后（公共厕所等）进入城市生活污


水处理系统处置。


③管道试压废水


项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行试压，预计产生试压


废水约 200m3，试压废水主要污染物为 SS，包括机械杂质和泥沙等，不含有毒有


害物质，试压废水经简单沉淀池沉淀处理后视作清净下水就近排放至周边沟渠，


对地表水环境影响较小。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 82页


（2）废气


施工废气主要来自开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘，运输车辆尾气和管


线焊接产生的焊烟及施工机械排放的废气等。


管道铺设完成后改建项目采用压缩空气进行严密性试验，整个管道工程完工


后直接用 N2（外购成品氮气）置换管内空气，由于 N2无毒、无害，是空气的组成


成分之一，置换完成后排入空气，不会对环境产生影响，压缩空气可以直接排入


大气。


①扬尘


管沟开挖、车辆运输、装卸材料时将产生扬尘，影响起尘量的因素包括管沟


开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、


采取的防护措施、空气湿度、风速等。由于开挖埋管及站场建设过程为逐段进行，


施工期较短，通过洒水降尘措施及加强施工管理的情况下，开挖过程产生的扬尘


较少。


②焊接废气


管道防腐在厂家预制完成，在现场仅补口，补口作业会有少量的焊接废气排


放。改建项目采用国内应用技术成熟的半自动焊进行焊接工艺，每公里消耗约


400kg 的焊条，焊条用量 0.51t，根据《焊接工作的劳动保护》《焊接技术手册》


（王文翰主编），一般焊接发尘量约为 8.0g/kg，则估算出焊接烟尘产生量约为


4.08kg，由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，故焊接烟尘


对周围环境空气质量影响较小。


③运输车辆的尾气


由于改建管线较短，运输车辆使用较少，其车辆尾气排放量相对较少。


④施工机械废气


改建管线主要采用人工开挖方式进行施工，仅在穿越地段使用机械施工，在


机械施工过程中，将有少量的柴油燃烧废气产生，主要污染物有 NOx、CO等。由


于改建项目是线性工程，施工期较短，产生的废气量较小。


（3）噪声







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 83页


施工期对环境产生影响较大的噪声源主要是施工时产生的敲击噪声、电焊机


噪声、发电机噪声、开挖管沟时的作业噪声及少量进出施工场地的运输车辆的交


通噪声等，其强度在 80~88dB（A）之间。改建项目施工期主要施工机械噪声源强


见表 3.1-2。


表 3.1-2 施工期主要施工机具噪声源强


序号 机械设备名称 测点距施工机具距离 噪声源强 dB(A)


1 挖掘机 5 84


2 推土机 5 86


3 吊管机 5 80


4 电焊机 5 86


5 载重汽车 5 88


6 顶管机械 5 85


7 柴油发电机 5 84


（4）固体废物


改建项目施工期产生的固体废物主要为施工废料、土石方弃渣、建筑垃圾、


顶管施工产生的废泥浆和施工人员的生活垃圾等。


①建筑垃圾


项目穿越道路、人行道拆除的混凝土和活动板房拆除等建筑垃圾，产生量约


20t，交由施工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


②土石方弃渣


改建项目土石方挖方量约为 14660m3，其中表土量 400m3，回填土石方约


7860m3，则产生弃方约 6400m3，产生的弃方由施工单位统一转运至翠云片区 B区


纵四路弃渣场处置。


③废泥浆


拟建管道穿越兴胡线、沪蓉铁路、渝怀线、渝武高速采用顶管施工，顶管施


工过程中会产生少量废泥浆，泥浆主要由膨润土加水勾兑而成，部分加有少量添


加剂（纯碱）。为回收泥浆和在施工点附近设置泥浆池，泥浆井过滤后循环利用，


施工结束后剩余泥浆晾干后使用罐车运往附近砖厂综合利用。根据顶管施工工程


量，核算出拟建工程废弃泥浆产生量约为 40m3。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 84页


④施工废料


施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条和焊渣（属于一般固废），施工


过程中产生的废包装材料等。改建项目管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现


场无防腐废料产生。根据类比调查，一般管道施工过程中施工废料的产生量约为


0.2t/km，改建项目施工过程中产生的施工废料量约为 0.25t，交由物资回收公司回


收利用。


⑤生活垃圾


施工期每人每天产生生活垃圾 0.5kg计，考虑每天施工人员为 25人，则生活


垃圾产生量约 12.5kg/d，施工人员的生活垃圾依托周边垃圾箱收集，定期清运交由


环卫部门处理。


3.2运营期工程分析及产污分析


改建项目不涉及站场建设，迁改管道投入运营后，与原项目一样，用于密闭


输送天然气，运营过程中正常工况下无废水、废气、固体废物、噪声产生。管道


管理人员从现有管理机构-输气管理处重庆作业区，不新增人员，因此无新增废水、


废气、固体废物、噪声产生。


（1）废气


1）正常工况


根据项目所提供的设计资料，工程正常生产时，天然气处于完全密闭系统内，


无废气产生和排放。


2）非正常工况：事故超压放空废气


如果发生事故，将对管道（超压部分）进行放空，根据业主提供资料，大石


阀室至岚峰阀室供气管道管段长 9.3km，D711，设计压力 4MPa，则天然气最大放


空量为 92.627t；放空时间一次为 0.5h，放空废气通过岚峰阀室放空火炬排放（点


火），排放废气主要为甲烷燃烧后的二氧化碳等。


（2）废水







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 85页


改建项目为净化天然气输送管线迁改项目，不涉及阀室、站场建设，故无废


水产生。


（3）噪声


改建项目输送管线为埋地敷设，运行过程中无噪声产生。


（4）固废


根据建设单位提供资料，管道清管时清管接收筒会产生少量的清管废渣。管


线每年进行 1 次清管作业，清管废渣产生量约 10kg/a。改建管线清管废渣依托原


管线下游西彭站进行收集，定期交由有资质且环保手续齐全的单位收运处置。


改建项目固废产生量见表 3.2-1。


表 3.2-1 改建项目固体废物统计表


固废类型
产生


量 t/a 固废性质 代码 处置方式


清管废渣 0.01 一般固废 900-009-S59
依托原管线下游西彭站进行收集，定期


交由有资质且环保手续齐全的单位收运


处置。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 86页


表 3.2-2 改建项目各污染物产排统计情况一览表


内容
类型


排放源
污染物
名称


产生情况
污染防治措施


排放情况


产生浓度 产生量 浓度 排放量


大
气
污
染
物


施工期


施工、管沟开
挖等


扬尘、机械废气 / 少量 洒水降尘措施、加强管理 / 少量


管道焊接 焊接废气 / 4.08kg / / 4.08kg


营运期 事故放空 事故放空废气 / 92.627t 依托岚峰阀室放空火炬点
火放空


/ 92.627t


水
污
染
物


施工期


施工废水
3m3/d


SS 2000mg/L 少量
沉淀处理后用于控尘


/ /


石油类 20mg/L 少量 / /


生活污水
2.25m3/d


COD、SS
NH3-N


/ 少量


依托周边已有处理设施进
行收集后（公共厕所等）进
入城市生活污水处理系统


处置


/ /


管道试压废水 SS / 200m3 视作清净水就近排放至周
边沟渠


/ 200m3


固
体
废
物


施工期


顶管施工 废泥浆 40m3 罐车运往附近砖厂综合利用


管道焊接 施工废料 0.25t 施工废料全部送物资公司回收利用，不外排


道路、人行道、
活动板房拆除


建筑垃圾 20t
由施工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置


挖方 土石方弃渣 6400m3


施工人员 生活垃圾 12.5kg/d 依托周边垃圾箱收集，定期清运交由环卫部门处理


营运期 清管 废渣 0.01t/a 依托原管线下游西彭站进行收集，定期交由有资质且环保


手续齐全的单位收运处置。


噪
声


施工期 施工机具 80~88dB(A) 合理安排噪声设备位置，使产噪设备布置在远离敏感点一侧







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 87页


3.3以新带老环保措施和“三本账”


改建项目原管线原地注氮封存，本次评价着重分析迁改管道施工期的环境


影响，以及运营期事故情况下，天然气泄漏可能对周边环境带来的影响。项目


属于天然气管线迁改项目，改建管线实施前后正常工况下均无三废产生，管线


定期清管会产生少量清管废渣由下游站场统一接收处置，项目不涉及以新带老


环保措施。


改建项目“三本账”统计如下：


表 3.3-1 改建项目“三本账”核算情况一览表 单位：t/a


分类 污染物
现有工程排


放量


本次新增


排放量


以新带老削


减


预计排放


总量


排放增减


量


废气 / 0 0 0 0 0


废水 / 0 0 0 0 0


固废
清管废渣 0.1 0.01t 0 0.11t +0.01t


危险废物 0 0 0 0 0
备注：固体废物均为营运期产生量。污水、废气以营运期排入环境的总量计。项目建成后产


生少量清管废渣由下游站场统一接收处置。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 88页


4环境现状调查与评价


4.1自然环境概况


4.1.1地理位置


重庆两江新区位于重庆主城区长江以北、嘉陵江以东，规划面积 1200km2，


其中可开发建设面积 550km2，水域、不可开发利用的山地及原生态区共


650km2。包括江北区、渝北区、北倍区三个行政区部分区域，以及重庆北部


新区、两路寸滩保税港区、两江工业园区等功能经济区。


迁改管线位于两江新区康美街道，整体呈西向南走向，线路全长约


1.264km。项目地理位置图详见附图 1。


4.1.2地形、地貌


两江新区位于四川盆地东南部，属川东平行岭谷区，区内地貌的发育主要


受构造及岩性的控制，沿构造裂隙在风化剥蚀作用下，形成宽缓的树枝状的沟


谷及孤立的残丘地貌景观,其地形特征主要表现为浅丘及丘间谷地，广布稻田、


旱地、鱼塘。区域地貌总体属剥蚀丘陵地貌，呈现平行岭谷景观，背斜形成条


状低山，向斜形成宽缓丘陵。规划区域整体地势为东西两侧高，中间低，南北


方向高差较小，地势起伏较大，平均海拔高程 255m。


4.1.3气候、气象


两江新区属四川盆地亚热带湿润季风气候区中的长江河谷,具有热量丰


富、雨量充沛、无霜期长、冰雪少、风小、日照少，湿度大、云雾多及春早夏


长、秋短冬暖、四季分明的特点。据渝北气象台资料，主要气象参数如下:年


平均气温 18.3℃，极端最高气温 44℃，极端最低气温-1.8℃，无霜期 296天。


常年平均风速 1.3m/s，年均降雨量 1094mm、最大日降雨量 191.7mm、年平均


相对湿度 79%、年平均日照时数 1140.5h。


区域全年主导风以东北风为主，频率为 17.5%，冬春两季主导风频可达


22%，全年次主导风为北东北风，频率为 10%，年静风频率为 25%，全年平均


风速为 1.6m/s。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 89页


4.1.4水文条件


嘉陵江是长江北岸主要支流之一，发源于秦岭，流经陕西、甘肃、四川、


重庆，于重庆市朝天门注入长江。嘉陵江全长 1119km，流域面积近 15.9万 km2，


是长江支流中流域面积最大，长度仅次于汉水，流量仅次于岷江的大河。嘉陵


江上游河谷狭窄，水流湍急；中游河床平缓，水面宽阔，河曲发育；下游河道


流向与四川盆地东部平行岭谷相交，形成著名的小三峡，峡谷陡峻，阶地河滩


相间。流域内降水充沛，植被覆盖率低，水土流失严重，河水含沙量大。


据北碚水文部资料，嘉陵江多年最大流量 44800m3/s，最小流量 242m3/s，


平均流量 2260m3/s，最高水位 208.17m，最低水位 176.81m，多年平均水位


179.64m，江面宽约 150m～200m，主航道流速 0.6m/s～2.5m/s。


4.1.5地质


（1）地质构造


两江新区地质构造属扬子准地台川东褶皱带，主要由重庆弧形褶束北段一


系列排列有序、特征醒目的紧密条形背斜和开阔宽缓的向斜构造组成。这些排


列有序的构造形迹中，背斜具有两翼不对称，轴线呈扭曲“S”型等特征区内从


西至东依次展布有悦来向斜、龙王洞背斜，其中龙王洞背斜属华蓥山带状褶皱


束。


区域内尚未发现滑坡、断层、泥石流、地下洞穴等不良地质现象。地震基


本烈度为VI度，属一般地震地区。


（2）地层岩性


评价区出露地层由老至新为侏罗系(J)地层、第四系(O)地层。区内罗系地


层广泛出露于向斜构造分布区，出露面积最大，其次为第四系底层，零星分布


于长江、嘉陵江及其支流沿岸。


表4.1-1 地层岩性特征表


界 系 统 组
地层


代号
层厚（m） 岩性描述


新


生


第


四
全新统 Q4 0~25 河漫相、洪冲积相堆积层，人工填土、


废料弃渣







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 90页


界 系
更新统 Qp 0~10 I、Ⅱ、Ш、I、V级阶地冲积相堆积层及


冰水堆积层等。


中


生


界


侏


罗


系


上统
遂宁


组
J3s 300~514


棕红色泥岩、钙质粉砂岩、泥质粉砂岩、


粉砂岩本组泥岩色较鲜艳，普遍含钙质，


时夹石膏小薄片。


中统


沙溪


庙组
J2s ＞700


紫红色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹不等


厚互层的长石砂岩、自下而上可分为:嘉
祥寨长石砂岩段、李子坝泥岩段、鹅岭


砂岩段、柏树堡泥岩段、猫儿咀砂岩段。


新田


沟组
J2x 71~218


黄绿色泥岩、页岩为主，夹薄层粉、细


砂岩，底部有一层灰黄、黄绿色孔硐状


细料石英砂岩，即“凉高山砂岩”。


下统
自流


井组
J1zl 190~450


自下而上分为：东岳庙灰岩段（以灰岩


为主，夹生物碎屑灰岩）；马鞍山泥岩


段，大安寨段（以灰岩、生物碎屑灰岩


为主，夹页岩、泥灰岩）、珍珠冲段（泥


岩、粉砂质泥岩）。


下统 P1 150~285


自下而上可分为：1、梁山组：灰黑色页


岩及煤层组成；2、栖霞组：灰黑色含少


量燧石结核的薄层灰岩组成；3、茅口组：


灰白色含较多燧石的厚层灰岩所组成。


4.1.6水文地质


（1）评价范围


主要以地表分水岭和嘉陵江为依据，界线自礼嘉镇-平场村-重光村-石子山


村。该水文地质单元内主要出露侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)泥岩夹砂岩地层，


西侧嘉陵江为区内排泄基准面，区域内地下水通过东侧、北东侧、南东侧山体


接受大气降水的补给后向嘉陵江径流排泄，局部有地表溪沟的区域出现两侧向


溪沟排泄，整体为近东向西径流。


（2）地下水类型


区内主要赋存有：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两种地下水类型。


1）松散岩类孔隙水


主要分布在第四系河流阶地砂卵石层及斜坡松散堆积物中，受堆积层厚度


补给条件影响大，多属季节性潜水，主要接受地表水、降水及邻近含水层的补


给并向地形低洼地带排泄。两江岸河漫滩及其粉细砂、砂卵砾石层组成的部分


一级阶地的孔隙水，除降雨补给外，与江水涨落形成季节性互补关系，水温、


水量受季节性影响显著。该类地下水类型多为重碳酸钙型水或重碳酸钙-镁型







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 91页


水，矿化度小于0.5g。该层主要分布于长江、嘉陵江及其支流的沿岸，


2）基岩裂隙水


基岩裂隙水广泛赋存于侏罗系下统自流井组（J1z1），中统新田沟组（J2x）、


沙溪庙组（J2s）砂岩等地层中。


该类地下水的含水岩组为一套以泥岩夹砂岩、薄层灰岩，或砂岩与泥岩不


等厚互层的河、湖相沉积岩。砂岩中的裂隙是地下水储存、运移的主要通道，


泥岩相对隔水，地下水除裸露区外，补给条件一般较差，含水量较低，具就近


补给就近排泄的特点，天然露头泉流量一般小于0.1Ls。该类地下水在构造条


件有利的情况下，也可能形成层间承压水。地下水类型主要为重碳酸钙型、重


碳酸钙-镁型，矿化度一般小于0.5g/s。


（3）地下水补、径、排条件


区内大气降水下渗是主要补给来源，其次是地表水。补给区的范围与各含


水岩组的出露范围一致。在地势低且相对平缓地区范围，切割较浅，地形起伏


小，地下水径流条件一般，含水岩组露头受大气降水补给后，随地形坡降和网


状裂隙系统向中间沟谷溪沟处分散径流。山体斜坡至坡顶是降水的主要补给


区，降水入渗补给后，浅层风化带网状裂隙孔隙水随地形坡隆向坡下径流，至


沟谷中储集埋藏再沿沟谷方向下游径流。层间裂隙水主要受到地层岩性和构造


控制，还有裂隙发育深度和层状含水层的展布特点的制约，一般沿岩层倾向随


地形由高向低处径流，当含水层被切割时，径流途径短，循环交替强，地下水


以泉水或浅民井形式排泄地表;当含水层连续未被切割时，径流途径从山丘顶


流至沟谷溪沟，最终进入嘉陵江、长江。


（4）地下水动态变化特征


根据影响地下水动态的主导因素进行分类，评价区地下水动态类型为径流


型地形高差相对较大，水位埋藏较浅，以径流排泄为主，蒸发排泄次之。雨季


接受入渗补给，各处水位抬升幅度不等。接近排泄区的低地，水位上升幅度小，


远离排泄点的高处，水位上升幅度大，因此，水力梯度增大，径流排泄加强。


补给停止后，径流排泄使各处水位逐渐趋平。径流型动态的特点是:年水位变







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 92页


幅大而不均（由分水岭到排泄区，年水位变幅由大到小），水质季节变化不明


显，长期中则不断趋于淡化。


（5）地下水开发利用情况


根据收集的资科分析及现场调查，项目周边均已完成自来水供水工程，不


存在地下水开采情况。


4.1.6土壤


根据国家土壤信息服务平台所提供的分类，项目占用的土类主要为渗育水


稻土（项目地土壤类型分布见附图）。


渗育水稻土：该土种母质为冲积物。剖面为 Aa--Ap--P型。土体厚度 100cm


以上，通体以棕色或浊橙色为主，质地多为粘壤土。Aa层有少量鳝血斑，Ap


层和 P 层有少量浅色胶膜和铁锰淀积斑纹。全剖面有石灰反应，碳酸钙含量


2%--3%。土壤 pH7.0--8.1，呈中性至微碱性反应。阳离子交换量 12--22me/100g。


据 25个剖面样分析结果统计：Aa层有机质含量 2.04%，全氮 0.118%，碱解氮


86ppm，速效磷 6ppm，速效钾 71ppm。有效微量元素含量（n=4）：锌 1ppm，


铜 3.0ppm，硼 0.25ppm，钼 0.08ppm，铁 113ppm，锰 90ppm。


Aa层：0-17cm，浊红棕色（湿，5YR5/4），粘壤土，粒状结构，疏松，


有少量根锈和鳝血斑，根多，石灰反应强，pH7.9。Ap层：17-27cm，浊橙色


（湿，5YR6/4），粘壤土，块状结构，紧实，有少量铁锰斑，根较多，石灰


反应强，pH7.9。P层：27-80cm，浊橙色（湿，5YR6/4），粘壤土，小棱块状


结构，紧实，有少量铁锰斑，根少，石灰反应强，pH7.9。


4.2生态环境现状调查与评价


4.2.1生态功能区划


（1）在全国生态功能区划的定位


改建项目所在的区域在《全国生态功能区划》（修编版）中，定位为生


态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“III-02-16重庆城镇群”。


该功能区主要生态问题：城镇无序扩张，城镇环境污染严重，环保设施







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 93页


严重滞后，城镇生态功能低下，人居环境恶化。


该功能区的生态保护主要方向：以生态环境承载力为基础，规划城市发


展规模、产业方向；建 设生态城市，优化产业结构，发展循环经济，提高资


源利用效率；加快城市环境保护基础设施建设，加强城乡环境综合整治；城


镇发展坚持以人为本，从长计议，节约资源，保护环境，科学规划。


图4.2-1 评价区在全国生态功能区划（修编）中的位置


（2）在重庆市生态功能区划中的定位


根据《重庆市生态功能区划（修编）》，两江新区属于都市核心生态恢


复生态功能区。


水环境问题突出。长江、嘉陵江都市区段是全市大江大河中污染最严重


的江段，是三峡库区最主要的污染源区；次级河流污染严重，部分水体富营


养化加剧：饮用水源水质不容乐观；人口密度过大，生活污水、生活垃圾污


染排放加剧，已成为“两江”主要的污染源。大气污染严重。都市核心区大


气污染正在向混合型污染过渡，都市区二氧化硫造成的大气污染，仍居全国


重污染城市之列。尘污染较重，空气中颗粒物呈上升趋势。空气污染严重，


静风率高，空气自净力。固体废物污染潜在威胁大。都市核心区固废产生量


项目位置







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 94页


大，综合利用率较低，特别是一些有毒有害的危险废物未得到妥善处置，直


接威胁到饮用水安全和人们的生存环境


生态环境形势严峻。都市核心区生态环境系统仍很脆弱，森林覆盖率与


国家要求差距大，城市绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地均远低于国家标


准。农村生态环境问题和面源污染日益突出。小城镇和乡镇企业污染没有得


到有效控制，不合理的资源开发对生态环境系统造成破坏，生态破坏和环境


污染对土地及水资源构成潜在威胁。


改建项目为天然气输送管线迁改项目，仅涉及管线迁改工程，施工废水


经沉淀处理后回用或洒水控尘；施工人员生活污水依托周边已有处理设施进行


收集后（公共厕所等）进入城市生活污水处理系统处置；试压废水经简单沉淀


池沉淀处理后视作清净下水就近排放至周边沟渠；项目施工期废水均得到有效


处置，对地表水环境影响较小。运营期间无废水产生。项目建设符合《重庆


市生态功能区划（修编）》要求。


图 4.2-2 项目所在区域生态功能区划图


4.2.2调查方法


项目位置







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 95页


生态现状调查是在充分收集资料的基础上开展现场工作，生态现状调查范


围不小于评价范围。生态现状调查坚持定性和定量相结合、采用定量方法的原


则。生态现状调查及评价工作成果采用文字、表格和图件相结合的表现形式。


4.2.2.1植物多样性调查


（1）基础资料收集


收集整理评价范围及邻近地区的现有生物多样性、植被、土壤、水土流失


等方面的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域和考


察路线。


收集资料包括：碳佛线输气管道涉成渝中线高铁等工程迁改项目使用林地


现状调查表（中间成果）；《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点防


治区和重点治理区符合划分成果的通知》（渝府办发〔2015〕197号）、全国


土壤类型等。


查阅文献资料：查阅以往的调查资料，主要参考资料包括《中国植被》《中


国植物区系与植被地理》《1:1000000 中国植被图集》《重庆市重点保护野生


植物名录》《国家重点保护野生植物名录》《四川植物志》《中国生物物种名


录》（2023 版）等相关文献资料，获得调查区植被的基本组成情况、掌握植


被的区系组成。


（2）野外实地调查


①调查地点的选取原则


尽量在人为干扰较少的地方设置样方，针对不同植被类型和地形地貌条


件，选取有代表性、典型性的样方进行调查。根据对调查区域的前期考察，考


虑区域内的可达性，样方设置根据植被类型在本区域所在比例、重要性等进行


设点，以全面、客观反映该区域的植被类型、组成、结构等现状。为消除主观


因素，避免取样误差，应两人以上进行观察记录。


②样方调查


乔木样方面积为 20m×20m、灌丛样方面积为 10m×10m、草本样方面积


为 1m×1m；乔木样方调查植株种名、高度、胸径、株数、冠幅等指标，灌木







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 96页


和草本样方中需调查植株种名、高度、盖度、株数/多度（多度按七级制计量，


分别为：Soc.极多；Cop3.很多；Cop2.多；Cop1.尚多；Sp.不多且分散；Sol.


很少而稀疏；Un.个别或单株）等群落特征。并利用 GPS等测定、记录样方的


经纬度等地理信息。改建项目项目组于 2024 年 10 月 12 日-13 日对评价区域


陆生植物资源生态环境现状进行了野外调查，在评价范围内设置 15个样方。


对于典型植物群落样方调查，采用群落样方垂直分层法，逐个调查记录，


调查内容主要包括：


乔木层：高度 h>5m 的乔木层（幼林通常为高度 h>3m），该层进行每木


测定，记载植物种名、高度（m）、郁闭度、胸径（围）（cm）和株数等；


灌木层：高度 h≤5m（幼林高度 h≤3m）的木本植物，包括乔木幼苗、幼树，


采用分株（丛）调查，记录种名、盖度（冠幅）、高度（m）和株数/多度（多


度按七级制计量，分别为：Soc.极多；Cop3。很多；Cop2.多；Cop1.尚多；Sp.


不多且分散；Sol.很少而稀疏；Un.个别或单株）等群落特征。


草本层：群落中的草本植物，测定记录所有种类的种名、高度（m）、盖


度（%）和株数等。


环境因子：记测经纬度、海拔高程（m）和坡度坡向等


4.2.2.2动物多样性调查


（1）调查方法


查阅文献资料：查阅以往的调查资料，主要参考资料包括《四川两栖类原


色图鉴》《四川爬行类原色图鉴》《四川鸟类原色图鉴》《四川兽类原色图鉴》


《中国鸟类野外手册》《中国鸟类分类与分布名录》和《四川资源动物志》《中


国动物志》《中国动物地理》《国家重点保护野生动物名录》《重庆市重点保


护野生动物名录》《陆生野生动物重要栖息地名录》（国家林业和草原局公告


2023 年第 23 号）、《中国生物物种名录》（2023 版）等相关资料，获得调


查区脊椎动物的基本组成情况、了解动物的区系组成。


走访调查：通过走访周边居民，对照野生动物图鉴核实曾经所见动物种类、


数量等信息。该方法主要针对蛇类、部分鸟类和兽类物种资源的调查。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 97页


实地调查：项目组于 2024年 10月 12日-13日对评价区域陆生动物资源生


态环境现状进行了现场调查，根据生境类型不同，记录动物样线 10条（具体


见动物样线设置情况表）。


（2）具体方法


两栖类、爬行类：根据两栖类、爬行类的生活习性，主要选择在草丛、灌


丛、洼地等环境下采用样线法进行调查，同时采集不同生活史阶段的动物进行


后期的鉴定。参考标准《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6—


2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ 710.5—2014）。


鸟类：主要采用样线法完成，调查观察记录所见鸟类种类、数量以及痕迹，


对鸟类的数量等级采用路线统计法进行常规统计，一些未在调查中所见种则依


据有关文献判断。参考标准《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4—


2014）。


哺乳类：大中型兽类主要通过走访附近的村民，对照动物图鉴向他们核实


曾经所见动物种类、数量等信息。同时也采用样线法沿途观察，样线布置与鸟


类调查样线一致，根据观察到的兽类足迹、粪便以及兽类实体等判断种类。参


考标准《生物多样性观测技术导则 哺乳动物》（HJ 710.3—2014）。


4.2.3项目区域土地利用现状


评价区域土地利用现状基于高分辨率遥感影像利用 GIS 软件进行人工目


视解译，遥感影像采用区域 2023年 7月 0.5m分辨率卫星影像作为解译基础底


图。按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）要求，通过人工


目视判读遥感影像及现场调查核实，将评价范围内的土地利用类型按


GB/T21010-2017土地利用分类体系进行分类，形成土地利用现状矢量数据库，


并以二级类型作为基础制图单位制作评价区域土地利用现状图。


根据土地利用现状解译结果，对评价范围土地利用现状类型进行统计分


析，具体如下：


表 4.2-1 改建项目评价范围内土地利用现状统计


土地利用分类 面积 占比(%) 斑块数







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 98页


一级类 二级类


01耕地 0103旱地 0.66 0.68 4


03林地


0301乔木林地 9.73 10.00 24
0305灌木林地 14.72 15.12 21
0307其他林地 0.26 0.27 3


04草地 0404其他草地 6.98 7.17 11
05商服用地 0507其他商服用地 0.42 0.43 1


06工矿仓储用地 0601工业用地 4.15 4.26 1
07住宅用地 0701城镇住宅用地 24.74 25.42 8


08公共管理与公共服务用地


0803教育用地 6.65 6.83 3
0809公用设施用地 0.08 0.08 3
0810公园与绿地 5.68 5.84 1


10交通运输用地


1001铁路用地 4.72 4.85 11
1003公路用地 1.71 1.76 4


1004城镇村道路用地 13.73 14.11 16
1005交通服务场站用地 1.68 1.73 2


1006农村道路 0.37 0.38 3


11水域及水利设施用地


1101河流水面 0.02 0.02 1
1104坑塘水面 0.25 0.26 2
1107沟渠 0.78 0.80 3


合计 97.33 100.00 122
由上表分析可知，改建项目评价区内地形相对丰富，包括有耕地、林地、


草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通


运输用地、水域及水利设施用地等 9 种土地一级类型，19 个土地二级分类，


其中以城镇住宅用地为主，占 25.42%，面积约为 24.74hm2，其次主要为灌木


林地用地，占 15.12%，面积约为 14.72hm2，基本反映了评价区土地利用格局。


评价区内人类活动较多，有居住区，这是评价区土地利用格局的基本特征。


4.2.4生态系统调查


4.2.4.1生态系统类型


基于卫星遥感影像、现场调查核实，评价区内的生态系统包括森林生态系


统、灌丛生态系统、草地生态系统、城镇生态系统等生态系统四大类，共计 6


小类，其中城镇生态系统中工矿交通范围最广，占地约 23.42hm2，占比 24.06%，


其次为城市绿地，占地约 22.64hm2，占比 23.26%。评价范围内生态系统分类


及面积详见表 4.2-2。


表 4.2-2 评价范围内生态系统分类统计表







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 99页


生态系统类型
面积 占比(%)


一级类 二级类


1森林生态系统 11阔叶林 12.08 12.41
2灌丛生态系统 21阔叶灌丛 12.45 12.79
3草地生态系统 33草丛 6.37 6.54


6城镇生态系统


61居住地 20.38 20.94
62城市绿地 22.64 23.26
63工矿交通 23.42 24.06


合计 97.33 100.00
4.2.4.2生态系统结构和功能状态


（1）森林生态系统


评价区内森林资源较为丰富，集中分布于管线沿线的山坡、山脊地带，森


林覆盖面积约 12.08hm2，占评价区总面积的 12.41%。


植被现状：森林生态系统在群落垂直结构上一般由乔木层、灌木层和草本


层组成，这些植物群落构成了区内相对稳定的生态系统。乔木层以黄葛树、构


树等为优势种。主要以近熟林为主，乔木层林间密度大，林下灌木层、草本层


较稀疏。灌丛层主要以一些林间空地分布为主，包括落叶阔叶灌丛和山地草丛，


灌木层主要有构树、油麻藤、斑茅等。草本层常见种主要有马唐、紫堇、毛蕨、


艾草等。


动物现状：评价区内分布的动物大部分在森林生态系统内有分布，包括两


栖类中的陆栖型种类，如中华蟾蜍、粗皮姬蛙等；爬行类的林栖傍水型的种类，


如王锦蛇、乌梢蛇等；兽类中的大部分种类在森林中分布较多，兽类主要以小


型兽类为主，如小家鼠等穴栖型种类。鸟类以林鸟为主，常见的有啄木鸟、麻


雀、灰胸竹鸡等鸟类。


生态系统功能：同其他生态系统相比，森林生态系统比地表其他生态系统


更加具有复杂的空间结构和营养链式结构，这有助于提高系统自身调节适应能


力。其生态服务功能包括光能利用、调节大气、涵养水源、改良土壤、防风固


沙、水土保持，控制水土流失、孕育和保存生物多样性等几个方面。因此，森


林生态系统是评价区内主要的生态系统类型之一。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 100页


图 4.2-3 评价区域森林生态系统


（2）灌丛生态系统


灌丛生态系统是通常是灌丛群落与草丛等环境在功能流的作用下形成一


定结构、功能和自调控的自然综合体。评价区灌丛生态系统分布在森林生态系


统边缘、农田、道路边缘。灌丛生态系统面积为 12.45hm2，占评价区总面积


的 12.79%。


植物现状：评价区灌丛生态系统内植被以落叶阔叶灌丛为主，主要的群系


为油麻、构树群系。伴生种主要有悬钩子、小蜡、阴香等。草本层植物种类较


丰富，主要有斑茅、蒲儿根、葎草、麦冬、艾、马唐等物种。


动物现状：评价区灌丛生态系统中两栖类分布较少，爬行动物常见的有蹼


趾壁虎等灌丛石隙型种类；鸟类常见的有麻雀、山雀等小型鸣禽；兽类主要以


小型兽类为主，如黄鼬、野兔等半地下生活型种类。


生态系统功能：灌丛生态系统的生态功能主要表现为侵蚀控制、土壤形成、


营养循环、生物控制、基因资源等。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 101页


图 4.2-4 评价区域灌丛生态系统


（3）草地生态系统


评价区草地生态系统主要分布在路边、山坡等区域，总面积为 6.37hm2，


占评价区总面积的 6.54%。


植被现状：评价区草地生态系统主要为斑茅、毛蕨、马唐、艾草等。


动物现状：草地生态系统为小型动物提供食物和栖息的场所，例如两栖类


中的陆栖型种类，如中华蟾蜍、粗皮姬蛙等，爬行类的灌丛石隙型的种类，如


蜓蜥等；兽类中的小家鼠、北社鼠等，而鸟类中的陆禽、鸣禽等也主要活动于


草地中。


生态系统功能：草丛生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空


气、涵养水源等生态功能。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 102页


图 4.2-4 评价区域草丛生态系统


（4）城镇生态系统


城镇生态系统是人工生态系统中人类干扰因素作用最为明显的类型。评价


区城镇生态系统主要分布在管线终点，包括居民建筑、交通公路及生活设施等。


评价区城镇生态系统总面积为 66.43hm2，占评价区总面积的 68.26%。城镇生


态系统的服务功能主要为提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料


生产；满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。


图 4.2-5 评价区域城镇生态系统







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 103页


4.2.4.3生态系统质量评价


（1）植被覆盖度


采用植被覆盖度指标定量分析评价范围内植被现状。通过遥感手段，采用


归一化植被指数（NDVI）方法，对评价区的植被覆盖度进行分析。NDVI 计


算公式如下：


NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)


其中：NIR为近红外波段，R为红波段。


基于 NDVI，采用像元二分模型计算植被覆盖度，公式如下：


FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)


式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；


NDVI—所计算像元的 NDVI值；


NDVIv—纯植物像元的 NDVI值；


NDVIs—完全无植被覆盖像元的 NDVI值。


本次计算采用的遥感影像数据为评价区域 2023 年 7 月哨兵二号


（Sentinel-2）L2A 级数据产品，影像分辨率 10m，数据经过辐射校正、几何


校正、辐射定标和大气校正。采用 ENVI 软件平台计算 FVC，并用 GIS 软件


制作评价范围内植被覆盖度空间分布图。


基于植被覆盖度数据进行空间统计，评价范围内植被整体为中高覆盖度。


对覆盖度不同取值范围分区统计可知，评价区植被覆盖度低覆盖度（＜35%）、


高覆盖度（≥75%）为主，面积占比分别为 37.47%、28.42%；其次是中高覆盖


度（60%～75%），面积占比为 13.46%。对评价范围内不同覆盖度等级进行统


计分析，具体见表 4.2-3。


表 4.2-3 评价范围植被覆盖度统计表


植被覆盖度（%） 面积（公顷） 占比（%）


0-35（低覆盖度） 36.47 37.47
35-45（中低覆盖度） 8.2 8.43
45-60（中覆盖度） 11.9 12.22
60-75（中高覆盖度） 13.1 13.46
≥75（高覆盖度） 27.66 28.42


合计 97.33 100







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 104页


（2）植物生物量


根据评价区内植被样方调查结果，结合《中国西南地区森林生物量及生产


力研究综述》（吴鹏等，2012年）、《中国森林生态系统的生物量和生产力》


（冯宗炜等，1999）和《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）


等资料，得知各植被类型的平均生物量；再根据各植被类型的面积，计算得出


评价区生物量。


评价区内总生物量约 1683.03t。评价区总生物量最多的为阔叶林，约


1154.36t，占总生物量的 68.59%，其次是灌丛、草丛等。评价范围内不同生态


系统生物量见表 4.2-4。


表 4.2-4 评价范围内不同生态系统生物量统计表


Ⅰ级分类 Ⅱ级分类 面积（hm2）
平均单位面积生物量


（t/ hm2）


评价区总生物


量（t） 所占比例%


森林生态系统 阔叶林 12.08 95.56 1154.36 68.59
灌丛生态系统 阔叶灌丛 12.45 26.67 332.04 19.73
草地生态系统 草丛 6.37 6.78 43.19 2.57


城镇生态系统


居住地 20.38 / / /
城市绿地 22.63 6.78 153.43 9.12
工矿交通 23.42 / / /


合计 97.33 / 1683.03 100
注：①林地平均生物量是根据《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜等，1999）
和《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）所做各省区各植被类型平均生


物量资料；


②草地植被生物量根据北京大学朴世龙等《中国草地植被生物量及其空间分布格局》中提供


的草地植被生物量的数据。


（3）生产力


评价区植物群落生物量调查是估算评价区现存生产力与计算工程建设导


致生物量损失的基础，本次评价区植物生物量计算是通过现场测量获得基础数


据，并使用《中国西南地区森林生物量及生产力研究综述》（吴鹏等，2012


年）、《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜等，1999）、《我国


森林植被的生物量和净生产量》（方精云，1996 年）以及当地相关文献进行


了校正。根据现场调查和卫片解译，结合评价区地表植被覆盖现状和植被立地


情况，计算出评价区内生产力。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 105页


评价区内总生产力约 422.46t/a。评价区总生产力最多的为城市绿地，约


155.92t/a，占总生产力的 36.91%，其次是阔叶林、阔叶灌丛、草丛等。评价范


围内不同植被类型生产力见表 4.2-5。


表 4.2-5 评价范围内不同植被类型生产力统计表


Ⅰ级类 Ⅱ级类 面积（hm2）
单位面积生产


（t/hm2·a）
评价区总生产


力 t/a
所占比


例%
森林生态系统 阔叶林 12.08 11.33 136.87 32.4
灌丛生态系统 阔叶灌丛 12.45 6.89 85.78 20.31
草地生态系统 草丛 6.37 6.89 43.89 10.39


城镇生态系统


居住地 20.38 / / /
城市绿地 22.63 6.89 155.92 36.91
工矿交通 23.42 / / /


合计 / 97.33 422.46 100
4.2.5陆生生态现状调查


4.2.5.1陆生植被及植物多样性调查


（1）调查时间


为掌握改建项目所在区域的陆生生态背景情况，项目组于 2024 年 10 月


12日-13日对评价区域陆生植物资源生态环境现状进行了野外调查。


（2）样方信息统计


本次调查了评价区内的主要植被群系，包括黄葛树群系、构树群系、油麻


藤群系、斑茅群系、紫堇群系等 5种主要植被群系，共设置了 15个植物样方


调查点，每种群系设置 3个样方。调查样方重点布设于项目占地周边及天然林


等区域。


各样方信息统计见表 4.2-6。


表 4.2-6 样方信息汇总表


样方


编号


经纬度 与管线位置


关系


海拔


（m）


样方面积


（m*m）
植被群系


代表


性E N
1# ***** ***** A7西南侧 263 20×20 黄葛树群系


天然


林


2# ***** ***** A7东南侧 257 20×20 黄葛树群系


3# ***** ***** A4西北侧 250 20×20 黄葛树群系


4# ***** ***** A4西北侧 252 20×20 构树群系


5# ***** ***** A4西北侧 250 20×20 构树群系







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 106页


6# ***** ***** A4西南侧 248 20×20 构树群系


7# ***** ***** A7西南侧 262 10×10 油麻藤群系


8# ***** ***** A4西南侧 249 10×10 油麻藤群系


9# ***** ***** A7东南侧 258 10×10 油麻藤群系


10# ***** ***** A7西侧 265 1×1 斑茅群系


11# ***** ***** A4西南侧 247 1×1 斑茅群系


12# ***** ***** A4西南侧 249 1×1 斑茅群系


13# ***** ***** A7东南侧 261 1×1 紫堇群系


14# ***** ***** A7东南侧 258 1×1 紫堇群系


15# ***** ***** A4西南侧 248 1×1 紫堇群系


（3）植物多样性调查设置


样线设置原则：根据工程方案确定调查路线及调查时间，进行现场调查。


路线规划结合调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况，到达或非常接近评


价区的最高和最低海拔地带，并涵盖了评价区内所有不同的植被、生境类型。


在调查范围内按不同方向沿线路选择几条具有代表性的线路进行调查，低山丘


陵处也在山坡穿行，沿途记载植物种类、采集标本、观察生境等，对集中分布


的植物群落及重点调查区域进行样方调查。调查时以项目工程区为中心，向四


周辐射调查。对珍稀濒危植物调查采取野外调查、民间访问和市场调查相结合


的方法进行。对有疑问植物和经济植物采集凭证标本并拍摄照片。


样线设置：本次植物多样性调查结合了植物样方调查和野生动物样线调


查，调查点位与本次植物样方和动物样线一致，具体点位见植物样方表和动物


样线表。


（4）样方样线调查合规性、合理性分析


根据评价区植被类型图，结合工程布置情况，对评价范围内的 5种植被群


系进行现场调查，每个群系各设置至少 3个样方点，共 15个样方。故本次调


查样方设置能够代表该区域的主要植被特征，满足导则“开展样线、样方调查


的，应合理确定样线、样方的数量、长度或面积，涵盖评价范围内不同的植被


类型及生境类型。根据植物群落类型（宜以群系及以下分类单位为调查单元）


设置调查样地，二级评价每种群落类型设置的样方数量不少于 3个”要求，符


合导则要求。本次评价范围生境类型有森林、灌丛、草地、城镇等 4种生境。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 107页


本次调查在每种生境设置了 3条样线，共布设 6条样线，重点布设于评价区天


然林区域，观测野生动物及其活动痕迹（如粪便、卧迹、足迹链、尿迹等）；


样线设置情况见表 4.2-9。满足二级评价每种生境类型设置的野生动物调查样


线数量不少于 3条要求。


4.2.5.2陆生植被现状评价


评价区维管植物名录见附表 1，各植物样方调查结果见附表 3。


（1）植物物种多样性


根据样方调查的结果，选择物种丰富度、Shannon-Weiner多样性指数，对


各样的代表性样方进行了植物群落多样性分析。植物群落多样性的分析中，物


种丰富度即为样方内植物物种数量。


香农-威纳多样性指数（Shannon-Wiener diversity index）计算公式为：


式中：H——香农-威纳多样性指数；


S——调查区域内物种种类总数；


Pi——调查区域内属于第 i种的个体比例，如总个体数为 N，第 i种个体数为 ni，


则 Pi=ni/N。


根据公式计算，代表性样方植物群落多样性情况见表 4.2-7。


表 4.2-7 代表性样方植物群落多样性


调查区域
物种丰度S Shannon-Weiner 指数 H


乔木 灌木 草本 乔木群落 灌木群落 草本群落


1# 2 2 5 0.41 0.69 1.37
2# 1 4 5 0 1.3 1.49
3# 1 2 3 0 0.69 1.09
4# 1 3 3 0 1.06 1.03
5# 2 2 3 0.27 0.66 1.07
6# 1 3 4 0 0.99 1.42
7# / 3 3 / 0.78 1.07
8# / 4 4 / 1.16 1.29
9# / 2 4 / 0.4 1.36
10# / / 1 / / 0
11# / / 2 / / 0.56







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 108页


12# / / 1 / / 0
13# / / 2 / / 0.43
14# / / 2 / / 0.65
15# / / 2 / / 0.62


最大值 2 4 5 0.41 1.16 1.49
最小值 1 2 1 0 0.4 0


调查区域样地物种丰富度变化范围在 1-5之间，Shannon- Weiner多样性指


数变化范围在 0-1.49 之间。总体而言，15 个样方中乔木层物种丰富度较低，


乔木层植被主要为 1-2 种物种形成的优势种植物群落；15 个样地中灌木层植


被较为丰富 Shannon-Weiner多样性指数大多为 0.6以上，丰富度较高；林下草


本层植被较为丰富 Shannon-Weiner多样性指数大多为 0.5以上，丰富度较高。


（2）植被区划


依据《中国植被及其地理格局》中确定的植被分类依据与原则，重庆区域


植被所在区系为：


Ⅳ亚热带常绿阔叶林区域


ⅣA东部湿润常绿阔叶林亚区域


ⅣAii中亚热带常绿阔叶林地带


ⅣAiia中亚热带常绿阔叶林北部亚地带


IV Aiia-6b川中丘陵马尾松、杉木、柏木林，水稻、玉米、甘薯栽培植


被小区


根据《重庆市植物区系特征及植被类型》等，本区域属于西部方山丘陵植


被小区，该区自然植被相对较为简单，主要有黄葛树林、构树林。黄葛树属高


大落叶乔木，茎干粗壮，树形奇特，悬根露爪，树叶茂密，叶片油绿光亮黄葛


树喜光，有气生根。生于疏林中或溪边湿地，为阳性树种，喜温暖、高温湿润


气候，耐呈而不耐襄，耐寒性比榕树稍强。构树别名禇桃等，为落叶乔木，高


10-20m，树皮暗灰色，小枝密生柔毛。喜光，适应性强，耐干旱，也能生于


水边，多生于石灰岩山地，也能在酸性士及中性土上生长；耐烟尘，抗大气污


染力强。


（3）植物科属种组成


改建项目位于城市建成区内，评价范围内维管束植物物种多样性较低，参







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 109页


考相关历史调查资料及相关文献，根据实地植物群落定量调查、种类的定性调


查记录以及结合评价区域生境条件，评价区维管植物 50科 90属 102种，其中


蕨类植物 4科 4属 6种；裸子植物 1科 1属 1种；被子植物 45科 85属 95种。


区域大多数植物为适应于本地土壤和水热条件的乡土物种，它们抗性强，能够


适应各种异质性较强的生境，部分还具有食用价值、药用价值、绿化观赏价值


和环境改善功能。


（4）植被类型及结构特征


1）植被类型


根据野外调查和数据整理结果，按照《中国植被》的分类方法，自然植被


采用植被型（用 I，Ⅱ .表示），群系组（用（一），（二），（三） ...表示


和植物群系（用 1, 2, .表示）的分类系统，栽培植被采用型（用一，二，表示）、


亚型（用“（一）,（二）,”表示）、组合型（用*1, 2，表示的分类系统。评价


区域的自然植被可以划分成 3个植被型，包括阔叶林、阔叶灌丛、灌草丛，5


个植被群系，包括黄葛树、构树、油麻藤、紫堇、斑茅等。


2）评价区植物群落组成、结构特征


①黄葛树林


黄葛树（学名 Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner）别名黄桷


树、大叶榕树、马尾榕、雀树。


黄葛树属高大落叶乔木。其茎干粗壮，树形奇特，悬根露爪，蜿蜒交错，


古态盎然。枝杈密集，大枝横伸，小枝斜出虬曲。树叶茂密，叶片油绿光亮。


寿命很长，百年以上大树比比皆是。花期 5～8月，果期 8～11月，果生于叶


腋，球形，黄色或紫红色。


黄葛树树高 15-20m。板根延伸达十米外，支柱根形成对干，胸围达 3-5m。


叶互生；叶柄长 2.5-5cm；托叶广卵形，急尖，长 5-10cm；叶片纸质，长椭圆


形或近披针形，长 8-16cm，宽 4-7cm，先端短渐尖，基部钝或圆开，全缘，


基出脉 3条，侧脉 7-10 对，网脉稍明显。其具有顽强的生命力，根深杆壮，


枝繁叶茂，生长快，寿命长，忍高温，耐潮湿，抗污染。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 110页


黄葛树林是评价区分布最广的森林植被类型，面积 18.63hm2，占比


19.15%，几乎分布于管线全线段。群落外貌棕绿色，林内盖度较高，可达到


70%，平均高度为 7～8m，胸径约 7cm左右，均为幼树。伴生树种主要有构树、


桂花树等，平均高度约为 5～6m，胸径 17～18cm。黄葛树林下群落林间空隙


较多，灌木层优势物种主要为油麻藤、构树、水麻、小蜡等，其平均高度 1.2～


3m。草本层种类较少，林中主要为毛蕨、斑茅、木贼、葎草、马唐等。


黄葛树林 黄葛树林


黄葛树林 黄葛树林


②构树林


构树（学名：Broussonetia papyrifera）别名褚桃等，为落叶乔木，高 10-20m；


树皮暗灰色；小枝密生柔毛。树冠张开，卵形至广卵形；树皮平滑，浅灰色或


灰褐色，不易裂，全株含乳汁。为强阳性树种，适应性特强，抗逆性强。聚花


果直径 1.5-3cm，成熟时橙红色，肉质；瘦果具与等长的柄，表面有小瘤，龙


骨双层，外果皮壳质。花期 4-5月，果期 6-7月。喜光，适应性强，耐干旱瘠







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 111页


薄，也能生于水边，多生于石灰岩山地，也能在酸性土及中性土上生长；耐烟


尘，抗大气污染力强。


构树林在评价区内呈块状分布，面积约 5.33hm2，占比 5.48%，分布较少


且分散，多分布于评价区的低山、丘陵区域。构树所形成的群落外貌深绿色，


林冠整齐，群落高度 9～10m，盖度较高，高达 80%，伴生乔木有肉桂等。林


下灌草层植物种类也较丰富。林下占优势的灌木包括悬钩子、落葵薯、小蜡等


灌丛；林下草本层优势种多为斑茅、毛蕨、艾草、葎草等。


构树林 构树林


/


构树林 /
③油麻藤灌丛


油麻藤，为豆科油麻属常绿木质左旋大藤本，茎长可达 30m 以上。三出


羽状复叶，互生，革质，顶生小叶卵状椭圆形，侧生小叶斜卵形，全缘。花大


蝶形，深紫色，称禾雀花，又叫雀儿花。适于攀附建筑物、围墙、陡坡、岩壁







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 112页


等处生长，是棚架和垂直绿化的优良藤本植物。


油麻藤广泛分布于评价区，盖度可达到 75%以上，冠幅最大 70cm×70cm，


高度 2～3.5m。灌丛伴生树种主要有落葵薯、刺藤、阴香等。草本植物种类以


毛蕨、紫堇、葎草等为主。


油麻藤 油麻藤


④斑茅草丛


斑茅是禾本科、甘蔗属多年生高大丛生草本植物。秆粗壮，高可达 6米，


径光滑无毛。叶鞘长于节间，除鞘口附近有毛外，其余部分通常光滑无毛;叶


舌短，先端截平，无纤毛;叶片线状披针形，先端长渐尖，基部渐渐变狭，叶


面微凹，背面隆起。圆锥花序大而稠密，中轴强壮，有棱角，光滑无毛;分枝


轮生或簇生，穗轴节间纤细，先端略膨大，有丝状长毛;无柄小穗披针形，基


盘短小，毛白色，第一颖先端渐尖，第二颖近舟形，无毛，中脉在上部成脊，


侧脉不太明显;第一外稃长圆状披针形，稍短于颖，第二外稃比第一外稃稍短，


披针形，内稃长圆形，有柄小穗与无柄者相似，两性，小穗先端稍膨大，具长


丝状毛。8-12月开花结果。


斑茅广泛分布于评价区，常见于黄葛树、构树等乔木区域。优势度较高，


盖度高达 90%，平均高度为 1.5—2.2m，伴生草本植物很少，仅有葎草与其伴


生。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 113页


斑茅


⑤紫堇草丛


紫堇是罂粟科，紫堇属一年生灰绿色草本植物，高可达 50厘米，茎分枝，


叶片近三角形，上面绿色，下面苍白色，羽状全裂，裂片狭卵圆形，顶端钝，


茎生叶与基生叶同形。总状花序，有花。花粉红色至紫红色，平展。苞片狭卵


圆形至披针形，萼片小，近圆形，蒴果线形，下垂，种子密生环状小凹点；种


阜小，紧贴种子。


紫堇广泛分布于评价区，常见于黄葛树、构树等乔木区域。优势度较高，


盖度高达 90%，平均高度为 0.3-0.4m，伴生草本植物较少，仅有艾草、葎草与


其伴生。


紫堇 紫堇







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 114页


/


紫堇 /
（5）评价区域植被分布特征


根据生态影响评价区植被分布情况，初步统计结果显示，评价区内有自然


植被包括阔叶林、灌丛和草丛，面积约 49.87hm2，其中阔叶林中黄葛树占比


最大，面积 18.63hm2，占比 19.14%，几乎分布于管线全线段；其次阔叶灌丛


面积约 13.29hm2，占比 13.65%，分布于线路评价区海拔较低处；其余植被占


比较少，且分布较分散。评价区整个植被占地 49.87hm2，占评价区面积的


51.24%。


评价区各植被类型的分布面积及其所占面积比例见表 4.2-8所示。


表 4.2-8 生态影响评价区植被分布面积统计表


植被型组 植被型 植被群系
工程占地面积


（hm2）


比例


（%）


评价范围内


占地面积


（hm2）


比例（%）


Ⅰ森林 一、阔叶林
1.黄葛树 0.247 10.75 18.63 19.14
2.构树 0.0824 3.59 5.33 5.48


Ⅱ灌丛
二、阔叶灌


丛
3.油麻藤 0.3897 16.96 13.29 13.65


Ⅲ草地植


被
三、灌草丛


4.斑茅 0.0956 4.16 5.08 5.22
5.紫堇 0.1433 6.23 7.54 7.75


无植被地段 1.3404 58.32 47.46 48.76
合计 2.2967 100 97.33 100


（6）植物分布特性


评价区的地带性植被为阔叶林、阔叶灌丛、灌草丛，从水平方向来看，由


于评价区分布有城镇居民区，区域交通条件较好，人口密集，长时间的城镇建


设、交通扩展，使得部分区域原生植被已经基本消失，乔木以黄葛树为主，在







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 115页


评价区内呈块状分布，多分布于山坡、丘陵地带、人为干扰少的区域，评价区


边缘分布植被以人工栽培植物及常绿阔叶灌丛为主。


从垂直方向来看，海拔 240～270m之间主要植被类型为阔叶林黄葛树，


伴生构树及油麻藤、小蜡、艾草、毛蕨等灌草丛，黄葛树在评价区内呈块状分


布，海拔 240m以下分布植被以人工栽培植物及常绿阔叶灌丛为主。


（7）植物群落演替规律


评价区的地带性植被为常绿落叶阔叶林，由于外界因子干扰的方式、强度


和持续时间的影响，仅少量残存。项目区域植被在演替系列上表现为次生裸地


向森林植被的演替。在开垦种植后丢荒最初出现的植被为杂草群落，即草本先


锋植物群落，一般由灌草丛等组成，零散分布，组合混杂、变化较快；代之而


起的是白花鬼针草、蕨类等草丛植被。随着演替进程的进行，草丛植被中定居


一些阳性的乔、灌木种类如构树、油麻藤、斑茅、葎草等，形成灌草丛植被，


它们均可与黄葛树、构树等乔木树种混生，进一步可发展成为稀树林直到密集


的森林植被，减少人为活动干扰可加速其演替过程。


（8）重点保护野生植物


改建项目评价区属人类活动频繁的区域，经查阅《国家重点保护野生植物


名录》（2021 年）、《重庆市重点保护野生植物名录》（2023年）等相关资


料，结合评价区现场调查、访问，评价区内未发现国家及重庆市重点保护野生


植物。


（9）古树名木


根据原国家林业局公布的《古树名木鉴定规范》（LY/T2737-2016）、《古


树名木普查技术规范》（LY/T2738-2016），以及全国绿化委员会、原国家林


业局文件（全绿字〔2001〕15号）对古树名木的界定，古树指树龄在 100 年


以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历史名人、领袖人物


所植或者具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木。根据与渝北


区林业局核实，改建项目临时占地范围内不涉及古树名木，改建项目与古树名


木最近距离约 1.5km。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 116页


（10）红色名录物种


通过查阅资料和现场调查、访问，并根据《中国生物多样性红色名录高等


植物卷（2020）》进行检索，本次调查未发现野生极危、濒危、易危植物分布。


评价区内分布有特有种，如火棘等，本次调查期间未发现需要特别保护的地区


性特有植物。


（11）外来入侵植物


经实地考察，依据《中国外来入侵物种编目》《中国外来入侵物种名单（第


一批～第四批）》，评价区入侵植物包括小蓬草、鬼针草、喜旱莲子草、苍耳，


分布较为广泛，分布于道路边、荒地及林缘，影响经济作物和林木的生长，并


对本地物种会造成一定的威胁。


小蓬草（入侵等级：1级） 鬼针草（入侵等级：1级）


喜旱莲子草（入侵等级：1级） 苍耳（入侵等级：3级）


（12）天然林、公益林现状调查


天然林是自然界中群落最稳定、生态功能最完备、生物多样性最丰富的陆


地生态系统，是维护国土安全最重要的生态屏障，有着调节大气、改良土壤、







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 117页


净化空气、涵养水源、保持水土、保护物种多样性等功能。根据林业部门森林


资源管理“一张图”数据进行叠图分析，改建项目管线（桩号 A4~A9段，长


305m）在穿越山坡时临时占用天然林，以黄葛树林为主，优势树种为黄葛树


林，伴生有构树等，草本层常见斑茅、艾草、葎草等。


公益林也称生态公益林，是以保护和改善人类生存环境、保持生态平衡、


保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林


和灌木林。根据林业部门森林资源管理“一张图”数据进行叠图分析，改建项


目评价范围内不涉及公益林。


4.2.6陆生动物多样性调查


4.2.6.1调查时间


项目组于 2024 年 10 月 12 日-13 日对评价区域陆生动物资源生态环境现


状进行了现场调查，并进行访问和资料收集，获取评价区生态影响相关基础资


料。


4.2.6.2调查方法与内容


（1）基础资料收集


收集整理评价范围及邻近地区的现有野生动物等方面的资料，在综合分析


现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域和考察路线。


（2）野外实地调查


①两栖类、爬行类：野外调查主要采用样线法，即记录目击动物实体的种


类、数量，动物的活动痕迹、残骸，并进行拍照。


②鸟类：以实地调查、访问和查阅相关资料等方法确定鸟类组成。鸟类的


相对数量主要采用样线法调查，根据样线上鸟类的遇见数量和频次推算本区各


种鸟类的相对数量。根据见到的鸟类个体或听到的鸣声（能分出种类的）进行


鸟类种类调查。对于大型的鸟类（如鸡形目和隼形目的鸟类）还采用访问法进


行种类和相对数量调查。


③兽类：主要采用文献调研、现场的环境调查、野外踪迹调查（包括：足


迹链、窝迹、粪便），再结合访问调查等。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 118页


4.2.6.3样线设置情况


结合《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）附录 B、


2017年生态环境部发布的《县域陆生哺乳动物多样性调查与评估技术规定》


附录 A 生境类型表中的第一层次划分结果，将生境类型分为森林、灌丛、草


地、湿地、农田、城镇、荒漠、冰川/永久积雪、裸地、其他等 10种。


本次评价范围生境类型有森林、灌丛、草地、城镇等 4种生境。本次调查


在每种生境设置了 3条样线，共布设 6条样线，重点布设于评价区天然林区域，


观测野生动物及其活动痕迹（如粪便、卧迹、足迹链、尿迹等）；样线设置具


体如下表所示。满足二级评价每种生境类型设置的野生动物调查样线数量不少


于 3条要求。


样线具体点位和长度结合生境以及道路可达性进行设置，观测时行进速度


大概为 1-3km/h，样线长度为 128-240m。样线设置具体如下表所示。


表 4.2-9 评价区动物样线设置情况表


编号
经纬度 海拔区


间
长度
/m 生境类型


人为干


扰程度
代表性


起点 终点


样线 1 ***** ***** 262-263 175 森林-灌丛-草地


-城镇
小 天然林


样线 2
***** *****


257-259 155 森林-灌丛-草地


-湿地
大 天然林


样线 3 ***** ***** 248-250 120 森林-灌丛-草地


-湿地
小 天然林


样线 4
***** *****


249-253 140 森林-灌丛-草地


-湿地
小 天然林


样线 5 ***** ***** 242-245 165 城镇 大 -


样线 6
***** *****


270 280 城镇 大 -


4.2.6.4野生动物调查结果


（1）动物区系划分及主要特点


根据《中国动物地理》（张荣祖·科学出版社，2011年），改建项目评价


区动物区划属于东洋界中印亚界—华中区—西部山地高原亚区—季风区南—







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 119页


亚热带常绿阔叶林灌-农田动物群。


评价区内广布种成分动物占绝对优势，其次为东洋界。


（2）动物物种多样性


根据查阅《中国动物志》（科学出版社出版，2001 年）、《中国动物志


（两栖纲）》（科学出版社，2009 年）等著作以及关于本地区脊椎动物类的


如《四川资源动物志.总论. 第一卷》（四川人民出版社出版，1982年）、《四


川资源动物志.兽类.第二卷》（四川科 技出版社出版，1984 年）、《四川资


源动物志.鸟类.第三卷》（四川科技出版社出版，1985年）等资料对评价范围


的动物资源现状得出综合结论。


本次评价基于文献资料查阅、生境判断、现场调查访问，得出评价区内有


陆生野生脊椎动物 8目 16科 24种。其中，两栖类有 1目 1科 2种，爬行类有


1目 2科 3种，鸟类有 5目 11科 16种，哺乳类有 1目 2科 3种。评价区域内


生态结构均为区域常见生境，评价区内的 25种陆生脊椎动物中，广布种种类


最多，有 18种，占比 72%，其余东洋界 7种，占比 28%。


野生动物名录见附表 2。


（3）陆生动物类型


①两栖类


评价区内有两栖类 3种，属 1目 2科，均为蛙科。评价区内的两栖类动物


多栖息在沼泽、水塘、水沟等静水区域或其附近的旱地草丛中，生态类型包括


陆栖型、水栖型类，其中陆栖型包括林栖静水繁殖型 1 种（中国林蛙）；水栖


型为静水型 1 种（黑斑侧褶蛙）。两栖动物中均为广布种。


②爬行类


评价区内有爬行类 3种，属 1目 2科，游蛇科种类最多，有 2种，占总种


数的 66.7%；蜥蜴科 1种，占总种数的 33.3%。爬行类主要生活于灌木丛、路


边草丛、水沟及附近草丛内。评价区内的爬行动物的生态型为陆栖型。爬行类


动物中，北草蜥主要分布于村庄、路边草丛、灌木丛中；生活于海拔 50~1570m


的平原、丘陵或山区。乌梢蛇栖息于田野、山边、河岸、水田及林下等处，白







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 120页


天活动，行动迅速敏捷，爬行时头常昂起。被人捕捉后往往迅速缠住捕者的手，


并排出粪便。食量较大，以蛙、蜥蜴及鼠类为食。爬行动物中均为东洋界。爬


行动物中北草蜥为特有种，乌梢蛇、王锦蛇为重庆市重点保护野生动物。


③鸟类


评价区鸟类种类较多，有 17种，属 5目 11科。其中雀形目最多，有 7科


11种，占总种数的 64.7％。在雀形目中，鸦科、椋鸟科、雀科、燕雀科均分


别各有 2种，分别占总种数的 11.7%；黄鹂科、山雀科和鸫科次之，分别各有


1种，分别占总种数的 5.9%。


评价区内大多鸟类适应的生境较广，同一物种可能有一种以上的生态类


型，因此各个生境的鸟类种类有所重叠。根据生态类型划分，评价区内生态类


型有 4类。其中，森林鸟类有珠颈斑鸠、普通翠鸟等；草地鸟类有喜鹊等；分


布在居民区的鸟类有黄大山雀等。鸟类中有 13种广布种，其余为东洋界。


④哺乳动物


评价区内活动的哺乳动物种类、数量不多，有 3种，属 1目 2科，均为啮


齿目。哺乳动物中有 1种广布种，2种东洋界。不涉及国家及重庆重点保护动


物物种。


（4）陆生野生动物重要物种及分布特点


按照《国家重点保护野生动物名录》（2021 年版）、《重庆市重点保护


陆生野生动物名录》（2023 年），评价区内不涉及国家重点保护动物，涉及


重庆市重点保护野生动物 2种，分别为乌梢蛇、王锦蛇。


根据《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020年）》，评价区内


涉及易危（VU）动物 2种，为乌梢蛇、王锦蛇。评价区内涉及中国特有种


1种，为北草蜥。


评价区陆生野生动物重要物种统计见表 4.2-9。


表 4.2-9 评价区陆生野生动物重要物种统计表


种名
保护级


别
濒危等级


特有


种
分布区域


资料来


源


工程占用情


况


乌梢 市级 易危 VU 否 草地、农田与村舍附近偶 访问 未发现营巢







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 121页


蛇 见 地


王锦


蛇
市级 易危 VU 否 访问


未发现营巢


地


北草


蜥
/ 无危（LC） 是 广布于林灌生境 访问


未发现营巢


地


（5）重点保护动物生态学特征


1）乌梢蛇 Ptyasdhumnades


乌梢蛇是蛇目游蛇科乌梢蛇属爬行动物，又名剑脊乌梢、黑花蛇、乌峰蛇、


青蛇、乌风蛇、黄风蛇、青大将、剑脊蛇等。体背面棕黑色或绿褐色到黑褐色，


密被菱形鳞片；上唇及喉部淡黄色；背脊两侧有两条褐色纵纹；成年个体黑纵


线在体后逐渐不显；腹鳞灰白色；幼蛇背面鲜绿色，有四条黑线纵贯全身。尾


部渐细而长；头颈区别显著；吻鳞自头背可见，宽大于高；鼻间鳞为前额鳞长


的三分之二；顶鳞后有两枚稍大的鳞片；上唇鳞有 8枚；下唇鳞有 8-10 枚；


背鳞鳞形成偶数；肛鳞二行。乌梢蛇在中国分布较广，在华北、华东、华中、


华南、西北、西南等 18个省均有发现。生活于海拔 300-1600米的沿海平原、


丘陵山区，见于田野、山边、河岸、溪边、灌丛、草地、林下、民宅周围等处。


白昼活动，行动敏捷。以蛙、蜥蜴、鼠等为食。秋末冬初进入土穴中冬眠，一


般每年春末夏初出蛰活动。雌蛇于 5-8月产卵，多产在石堆的石穴间，每次产


卵 5-7枚，卵椭圆形。


2）王锦蛇 Elaphecarinata


王锦蛇是蛇亚目游蛇科锦蛇属的大型无毒蛇。体粗壮；全身黑色杂以黄色


花斑，形似菜花，体前部有若干黄色横纹；头背棕黄色，鳞缘黑色，在尾下形


成黑色纵线；幼蛇背 面灰橄榄色，鳞缘微黑，枕后有一短黑纵纹，腹面肉色。


因前额形成“王”字样黑色斑纹，故名王锦蛇。王锦蛇分布于中国河南、陕西、


甘肃、四川、云南、贵州、湖北等地，在越南等国也有分布。栖息于山区、丘


陵、平原地带，常于山地灌丛、田野沟边、山溪旁、草丛中活动。昼夜均活动，


但以夜间最活跃，行动迅速，虽然无毒，但性凶猛。食蛙、蜥蜴、其他蛇类、


鸟、鼠等动物。王锦蛇为卵生繁殖，每年的 6-7 月为产卵高峰期，每次产卵


5-15枚不等，孵化期长达 40-45天左右，寿命约 16年。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 122页


（6）重要物种生境现状


生境质量：本次调查未发现评价区内有重要生境，重点保护物种主要分布


在林灌生境、草地附近，多为林灌生境受人为活动干扰较小，生境质量较高区


域。


生境连通性、破碎化程度：评价区内林地、城市绿地分布广泛，生境连


通性很好，破碎化程度较低。


（7）候鸟迁徙通道调查


鸟类是自然生态系统的重要组成部分，是陆生脊椎动物物种最多的类群，


对维护生态系统平衡和稳定发挥着十分重要的作用。为有效保护候鸟迁徙通


道，保障迁徙候鸟安全。重庆市林业局发布了《重庆市候鸟迁徙通道范围（第


一批）》（渝林规范〔2023〕16号），重庆市总共划定了9条鸟类迁徙通道：


大巴山脉五里坡上神门湾段迁徙通道、大巴山脉雪宝山一字梁段迁徙通道、缙


云山脉段迁徙通道、明月山脉段迁徙通道、长江綦江河支流江津段迁徙通道、


长江澎溪河支流汉丰湖段迁徙通道、长江龙溪河支流长寿湖段迁徙通道、长江


大宁河支流大昌湖段迁徙通道、双桂湖段迁徙通道。


改建项目评价区不涉及以上迁徙通道，最近一处迁徙通道为缙云山脉段迁


徙通道，该通道位于北碚区、璧山区、沙坪坝区，涉及重庆缙云山国家级自然


保护区、重庆青龙湖国家森林公园部分区域，地理坐标为东经 106°14′36″


—106°22′55″，北纬 29°33′29″—29°50′02″。划定面积 2577.72公


顷。该区域主要是猛禽、鸣禽、攀禽和陆禽迁徙通道。本评价区与缙云山脉段


迁徙通道距离约 17km。


4.2.7水生生物现状调查与评价


改建项目所在区域属于嘉陵江流域，项目评价范围内无大江大河分布，无


大型水库、河流，主要为沟渠，主要水生生物为常见的浮游生物和底栖生物。


浮游植物主要种类为硅藻、绿藻和蓝藻；沿岸植被类型简单，一年生和多年生


草本为主；浮游动物常见种类为裂足轮虫和臂尾轮虫等；底栖动物主要是水生


昆虫。调查期间评价区域未发现国家重点保护水生野生动植物，评价范围内无







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 123页


珍稀保护及特有鱼类分布及无产卵场、越冬场、索饵场等鱼类重要生境分布。


4.2.8自然景观现状


景观是拥有很强的空间异质性的区域，它是由大量不同形状、大小的斑块


依据一定的规律组合而成的，一般来说，景观格局主要指景观在空间散布上的


特征，具体反映出景观的异质性特征，各种类型的生态过程在不同尺度上的功


能在这里体现出来，包含组成单元类别、数目、分布和空间上的组合。景观格


局变化对生物多样性产生直接而强烈影响，其主要原因是生境丧失和破碎化。


在景观格局的研究中，经常会用到景观指数分析方法。景观格局指数是一种并


不复杂的定量指标，可以充实景观格局的内容，展现其组织构成和空间形态组


合。景观指数是用来可量测和描述单个以及一些类别的斑块，或者是定量指标


空间结构的整个景观，它的主要价值在于配置可以用来比较不同种类的景观。


景观指数分为三个级别，代表三种不同的应用尺度，即斑块级别指数、斑块类


型级别指数和景观级别指数，可根据需要选取相应的指标，采用 FRAGSTATS


等景观格局分析软件进行计算分析。常用的景观指数如下：


斑块类型面积 Class area（CA)：斑块类型面积是度量其他指标的基础，其


值的大小影响以此斑块类型作为生境的物种数量及丰度。


斑块所占景观面积比例 Percent of landscape（PLAND）：某一斑块类型占


整个景观面积的百分比，是确定优势景观元素重要依据，也是决定景观中优势


种和数量等生态系统指标的重要因素。


最大斑块指数 Largest patch index（LPI）：某一斑块类型中最大斑块占整


个景观的百分比，用于确定景观中的优势斑块，可间接反映景观变化受人类活


动的干扰程度。


蔓延度指数 Contagion index（CONTAG)：高蔓延度值表明景观中的某种


优势斑块类型形成了良好的连接性，反之则表明景观具有多种要素的密集格局,


破碎化程度较高。


散布与并列指数 Interspersion juxtaposition index（IJI）：反映斑块类型的


隔离分布情况，值越小表明斑块与相同类型斑块相邻越多，而与其他类型斑块







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 124页


相邻的越少。


聚集度指数 Aggregation index（AI）：基于栅格数量测度景观或者某种斑


块类型的聚集程度。


评价区的景观类型包括耕地、林地、草丛、水域、城市交通等 5个类型。


运用 ArcGIS 地理信息系统软件，根据野外植被调查情况，利用 ArcGIS 和


Fragstats的统计分析功能可以得到各类景观要素的指数信息，结果见下表。


表 4.2-10 评价范围景观指数统计表


景观类型 CA（公顷） PLAND（%） LPI（%） IJI AI
耕地 0.67 0.6886 0.2569 68.8611 68.3761
林地 24.98 25.6629 16.4645 40.3183 87.5766
草地 6.88 7.0606 5.3957 47.4229 92.5814
水域 1 1.0277 0.74 49.9722 58.8889


城市交通 63.8 65.5601 59.7636 46.4546 94.5864
从表可以看出，评价区内城市交通斑块和林地斑块面积最大，分别占评价


区总面积的 65.56%、25.66%，最大斑块指数分别为 59.76%、16.46%，散布与


并列指数分别为 46.45、40.32，聚集度指数为 94.59、87.58；其他类型斑块面


积较小。评价范围内的优势板块为城市交通景观、林地景观，集中度较高。


根据 Fragstats的统计分析，评价区域内香农多样性指数为 0.89，蔓延度


指数为 62.18，散布与并列指数为 47.79，聚集度指数为 92.1。总的来看，区域


内景观生态体系的质量现状因区域内的自然环境、生物及人类社会之间复杂的


相互作用而决定。改建项目评价区整体上以城市交通、人工林地为主，受人类


干扰严重，人工化、单一化现象比较严重，且生物组分异质化程度较低，是明


显带有人类长期干扰痕迹的区域。


4.2.9主要生态问题调查


（1）陆生生物入侵问题


改建项目评价区环境问题主要为生物入侵，根据《中国外来入侵物种编目》


《中国外来入侵物种名单（第一批～第四批）》，评价区入侵植物包括小蓬草、


鬼针草、喜旱莲子草、苍耳，分布于农田边、道路边、荒地及林缘，均为无意


引入的外来物种。均未形成单一优势群落，对当地的生态系统和物种尚未发现







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 125页


产生不利影响。


（2）水土流失问题


野外调查发现，部分区域因成渝中线铁路施工出现裸露地面，面积约0.3


公顷，水土保持能力较差，遇雨容易产生水土流失，同时由于暴雨冲刷，陡坡


地段也会有一定的水土流失现象发生。


根据《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点防治区和重点治理区


符合划分成果的通知》（渝府办发〔2015〕197号）划分结果，项目所在区域


不属于重庆市级水土流失重点治理区和重点预防区。


4.2.10生态现状调查结论


改建项目在《全国生态功能区划》（修编版）中定位为生态调节一级区中


的土壤保持生态功能二级区中的III-02-16重庆城镇群；在《重庆市生态功能区


划（修编）》（2009）中区域属于“都市核心生态恢复生态功能区”。


根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价范围内用地类型


以城镇住宅用地为主，为 24.74hm2，占评价区总面积的 25.42%；灌木林地次


之，灌木林地为 14.72hm2，占评价区总面积的 15.12%；其余乔木林地、其他


林地、其他草地、工业用地、道路等占地面积较少。


评价区内的生态系统包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、


城镇生态系统等生态系统四大类，共计 6小类。其中城镇生态系统中工矿交通


范围最广，占地约 23.42hm2，占比 24.06%，其次为城市绿地，占地约 22.64hm2，


占比 23.26%。其余生态系统占比较小。


评价区植被区划属于西部方山丘陵植被小区，维管植物 50 科 90 属 102


种，其中蕨类植物 4科 4属 6种；裸子植物 1科 1属 1种；被子植物 45科 85


属 95种。评价区动物区划属于东洋界中印亚界—华中区—西部山地高原亚区


—季风区南—亚热带常绿阔叶林灌－农田动物群。野生脊椎动物 8目 16科 24


种。其中两栖类有 1目 1科 2种，爬行类有 1目 2科 3种，鸟类有 5目 11科


16种，哺乳类有 1目 2科 3种。


本评价区属人类活动频繁的区域，项目所在地及工程建设影响范围内未发







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 126页


现珍稀濒危及重点保护的野生植物分布，未发现古树名木；评价区内有重庆市


重点保护野生动物 2种，分别为乌梢蛇、王锦蛇；易危（VU）动物 2种，中


国特有种 1种。评价区内未发现重要生境，不涉及候鸟迁徙通道。


通过本次调查及分析，发现评价区存在陆生生物入侵问题和水土流失问题


等生态环境问题。


4.3环境质量现状


4.3.1环境空气


（1）环境空气质量达标区判定


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污


染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布


的评价基准年（近 3年中 1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的


数据或结论。


本次环境空气质量引用重庆市生态环境局公开发布的《2023年重庆市生


态环境状况公报》中渝北区环境空气质量数据，评价区域环境空气达标性，详


见表 4.3-1。


表 4.3-1 区域 2023年环境空气达标情况统计表 单位：μg/m3


污染物 年评价指标
现状浓度


（µg/m3）


年平均标准


值（µg/m3）
占标率% 达标情


况


PM10


年平均质量浓度


51 70 72.9 达标


SO2 8 60 13.3 达标


NO2 36 40 90 达标


PM2.5 34 35 97.1 达标


CO（mg/m3）
日均浓度的第 95百分位


数
1.2 4 30 达标


O3
日最大 8h平均浓度的第


90百分位数
160 160 100 达标


由上表可知，SO2、NO2、PM10和 PM2.5的年均值，CO的 24小时平均 95


百分位浓度和 O3日最大 8h平均浓度的第 90百分位数均能满足《环境空气质


量标准》（GB3095-2012）二级标准，改建项目所在渝北区属于达标区。


4.3.2地表水环境







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 127页


管线穿越沟渠 2次，无水域功能，管线（桩号 A4）北侧约 1.025km为九


曲河，无水域功能，管线终点西侧约 1.623km 为嘉陵江，Ⅲ类水域功能。改建


项目所在水系属嘉陵江流域。根据渝府发〔2012〕4号《重庆市人民政府批转


重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》，嘉陵江评价段为Ⅲ类水域功能，


地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。


本次评价引用《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》


中嘉陵江九曲河汇合口上游 200m 监测数据，监测时间为 2023 年 7 月，本评


价引用的检测数据为三年内有效性数据，区域污染源无明显变化，因此该数据


具有代表性。


（1）监测断面：嘉陵江九曲河汇合口上游 200m（左、中、右断面）W1；


（2）监测项目：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、


氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。


（3）监测时间：2023年 7月 7日~9日


（4）评价标准及方法


嘉陵江为Ⅲ类水域功能，因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


中Ⅲ类标准。


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水评


价采用水质指数法。评价模式如下：


①一般水质因子的水质指数为：


Sij=Cij/Csi


式中：Sij―评价因子的标准指数。


Cij―污染物浓度监测值，mg/L。


Csi―水污染物标准值，mg/L。


②pH的标准指数为：


0.7,
0.7
0.7


, 




 j


sd


j
jpH pH


pH
pH


S


0.7,
0.7
0.7


, 




 j


su


j
jpH pH


pH
pH


S







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 128页


式中：SpH，j―pH的标准指数。


pHj―pH实测统计代表值。


pHsd―评价指标中 pH的下限值。


pHsu―评价指标中 pH的上限值。


③DO的标准指数：


SDO,j=｜DOf－DOj｜／（DOf－DOs） DOj≥DOs


SDO,j=10－9DOj／DOs DOj＜DOs


DOf＝468／（31.6+T）


式中：DOf－某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值，mg/L；


DOj－监测点 j的溶解氧浓度，mg/L；


DOs－溶解氧的地表水水质标准，mg/L；


T－水温，℃。监测期间温度为 17.8~20.4℃


（5）监测结果及评价


地表水监测结果统计见表 4.3-2。


表 4.3-2 地表水监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲）


监测项目 单位 Ⅲ类标准 浓度范围 最大标准指数


水温 ℃ / 24.2~25.2 /
pH 无 6~9 7.3~7.6 0.3


溶解氧 mg/L 5 6.5~6.84 0.56
高锰酸盐指数 mg/L 6 3.8~4.1 0.68
化学需氧量 mg/L 20 9~11 0.55


五日生化需氧量 mg/L 4 1.6~2.2 0.55
氨氮 mg/L 1 0.082~0.175 0.18
石油类 mg/L 0.05 0.01L /


阴离子表面活剂 mg/L 0.2 0.05L /
硫化物 mg/L 0.2 0.03L /


粪大肠菌群 MPN/L 10000 540~2200 0.22
根据上表统计结果，嘉陵江九曲河汇合口上游 200m 断面各项监测指标均


满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。


4.3.3地下水环境


（1）监测数据资料


本次评价对迁改管线下游 1 处（D1）地下水进行了水质、水位监测（报


告编号：2409WT299）。同时引用《重庆市人民医院两江院区二期工程环境影







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 129页


响报告书》（报告编号：渝恒（检）字〔2023〕第 07290-XZ号）和《新溉路


加油站环境影响报告表》中与项目同一水文地质单元内的地下水监测数据。


①监测点位布设


●1#监测点：引用“重庆市人民医院两江院区二期工程”环评阶段的地下


水监测数据，监测井位经纬度：29.646602°N，106.505696°E，位于改建项目


东北侧，距改建项目最近距离约 1.518km；


监测时间：2023年 8月 11日；


监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、汞、铬（六价）、


铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、


菌落总数、氰化物、砷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。


●2#监测点：引用“新溉路加油站”环评阶段进行的地下水监测结果，监测


井位于加油站内，距改建项目最近距离约 5.8km；


监测时间：2023年 3月 6日；


监测项目：pH、氨氮、六价铬、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、氰


化物、锰、铅、镉、铁、汞、砷、耗氧量、挥发性酚类、溶解性总固体、总大


肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-。


●D1监测点：位于项目西北侧的中央大学柏溪分校旧址附近，距改建项目


最近距离约 1.34km；


监测时间：2024年 10月 11日；


监测项目：水位、pH值、高锰酸盐指数（耗氧量）、总硬度、氨氮、溶


解性总固体、硫酸盐、氯化物、铅、镉、铁、锰、挥发酚、总大肠菌群、菌落


总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、铬（六价）、Ca2+、


Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、石油类、硫化物、钡。


另外，本评价引用“重庆市人民医院两江院区二期工程”地质勘察报告钻


探期间观测的水位对区域水位进行分析。共 5个勘探点。


（2）评价标准及方法


项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 130页


类标准。地下水质现状评价应采用标注指数法。标准指数>1，表明该水质因子


已超标，标准指数越大，超标越严重。标注指数计算公式份以下两种情况：


①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见公式如下：


Pi=Ci/Csi


式中：


Pi—第 i个水质单因子的标准指数；无量纲；


Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，（mg/L）；


Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，（mg/L）。


②对于评价标准为区间的水质因子（如 pH值），其标准指数计算方法见


公式如下：


PpH=(7.0－pH)/(7.0－pHsd) pH≤7.0


PpH=(pH－7.0)/(pHsu－7.0) pH＞7.0


式中：


PpH—pH值的标准指数；


pH—pH实测值；


pHsd—标准中规定的 pH下限；


pHsu—标准中规定的 pH上限。


（3）监测结果及评价


地下水水质监测结果统计见表 4.3-3~4.3-6。地下水水位观测结果见表


4.3-7。


表 4.3-3 项目所在地地下水八大离子监测结果 单位：mg/L


监测项目 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42-


1# 2.41 1.44 34.7 0.781 未检出 10 13.9 67.2
2# 10.1 10.9 55.9 0.63 未检出 171 18.7 45.8
表 4.3-4 地下水质监测及评价结果统计 单位：mg/L（pH除外）


检测项目
1# 2#


标准值
浓度 Pi 浓度 Pi


pH 7.7 0.47 7.8 0.53 7~9


硫酸盐（mg/L） 67.2 0.27 45.8 - 250







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 131页


氯化物（mg/L） 13.9 0.06 18.7 250


铁（mg/L） 0.03L - 0.24 0.8 0.3


挥发性酚类


（以苯酚计）（mg/L）
0.0003L - 0.001 0.7 0.002


耗氧量（mg/L） 1.74 0.58 - - 3.0


氨氮（mg/L） 0.081 0.16 0.359 0.72 0.5


硝酸盐（以 N 计）（mg/L） 2.20 0.11 0.77 0.04 20.0


氟化物（mg/L） 0.410 0.41 0.422 0.42 1.0


氰化物（mg/L） 0.004L - 0.002 0.04 0.05


锰（mg/L） 0.01L - 0.24 0.8 0.1


总大肠菌群（MPN/L） 未检出 - 未检出 - 3


菌落总数（CFU/mL） 70 0.7 61 100


溶解性固体 213 0.21 319 1000


汞（μg/L） 0.04 0.04 0.4L - 1


砷（μg/L） 0.3 0.03 0.3L - 10


镉（μg/L） 0.0663 0.01 0.1L - 5


铬（六价）（mg/L） 0.012 0.24 0.048 0.96 0.05


铅（μg/L） 0.603 0.06 1L - 10


/ 清、无色、无臭 /
表 4.3-5 地下水质监测及评价结果统计 单位：mg/L（pH除外）


采样日期 2024年 10月 11日


标准
检测项目


水质监测点 D1（中央大学柏溪分校旧
址附近）（W1）


浓度 Pi
水位（m） 165 - -


水位埋深（m） 0.5 - -
总硬度（mg/L） 210 0.47 ≤450
pH值（无量纲） 7.4 0.27 6.5~8.5


溶解性总固体（mg/L） 501 0.5 ≤1000
硫酸盐（mg/L） 95.5 0.38 ≤250
氯化物（mg/L） 15.6 0.06 ≤250
铁（mg/L） 0.03L - ≤0.3
锰（mg/L） 0.01L - ≤0.1


挥发酚（mg/L） 0.0019 0.95 ≤0.002
高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L） 1.06 0.35 ≤3


氨氮（mg/L） 0.042 0.08 ≤0.5







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 132页


采样日期 2024年 10月 11日


标准
检测项目


水质监测点 D1（中央大学柏溪分校旧
址附近）（W1）


浓度 Pi
总大肠菌群MPN/100mL <2 <0.67 ≤3


菌落总数 CFU/mL 50 0.5 ≤100
亚硝酸盐（以 N计）（mg/L） 0.049 0.05 ≤1
硝酸盐（以 N计）（mg/L） 1.63 0.08 ≤20


氰化物（mg/L） 0.002L - ≤0.05
氟化物（mg/L） 0.389 0.39 ≤1
汞（mg/L） 0.00004L - ≤0.001
砷（mg/L） 0.0007 0.07 ≤0.01
镉（mg/L） 0.0001L - ≤0.005


铬（六价）（mg/L） 0.010 0.2 ≤0.05
铅（mg/L） 0.0001L - ≤0.01


硫化物（mg/L） 0.003L - ≤0.02
石油类（mg/L） 0.02 0.07 ≤0.3
钡（mg/L） 0.214 0.31 ≤0.7


注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；


表 4.3-6 地下水八大离子监测结果统计表 单位：mg/L


监测值
监测因子 计量单


位CO32- HCO3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Cl- SO42-


D1 未检出 258 80.6 8.57 5.47 27.7 15.6 95.5 mg/L


表 4.3-7 地下水位情况


编号
坐标


水位标高（m） 水位埋深（m）
Xm Ym


ZK01 58033.858 78384.507 281.07 23.1


ZK02 58044.684 78386.153 284.10 30


ZK03 58058.52 78388.26 288.92 25.4


ZK04 58070.73 78390.12 293.11 21.2


ZK05 58080.77 78391.64 298.74 15.5


由上表可知，区域地下水类型为 HCO3-—Ca2+型水。项目所在区域地下水


中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。


4.3.4声环境


为了解项目所在声环境质量现状，本次评价对项目所在地声环境质量现状


进行了监测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），当声


环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 133页


与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层


设置测点；因此对离迁改管线最近的环境保护目标康庄美地公租房 D区 4#楼


代表性楼层进行了监测。


（1）监测点位：设置 7个点，V1点位于迁改管线起点处，V2-1点位于


康庄美地公租房 D区 4#楼 1F外 1m处，V2-2点位于康庄美地公租房 D区 4#


楼 5F外 1m处，V2-3点位于康庄美地公租房 D区 4#楼 8F外 1m处，V2-4点


位于康庄美地公租房 D区 4#楼 16F外 1m处，V2-5点位于康庄美地公租房 D


区 4#楼 24F外 1m处，V2-6点位于迁改管线（桩号 A0016）南侧。


（2）监测项目：昼、夜等效连续 A声级值；


（3）监测频率：监测 2天，每天昼夜各监测 1次。


（4）评价标准和方法：V1执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3


类，V2-6 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类，V2-1~V2-5 均执


行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，采用与标准值比较评述法。


（5）监测及评价结果


噪声监测结果见表 4.3-8。


表 4.3-8 项目周边声环境质量现状监测结果


监测点位
监测时间


噪声（Leq：dB） 执行标准 达标


情况编号 位置 昼间 夜间 昼间 夜间


V1 迁改管线起点


处


10月 11日 48 44
65 55


达标


10月 12日 47 44 达标


V2-1
康庄美地公租


房 D区 4#楼
1F外 1m处


10月 11日 53 46
60 50


达标


10月 12日 52 44 达标


V2-2
康庄美地公租


房 D区 4#楼
5F外 1m处


10月 11日 48 45
60 50


达标


10月 12日 49 44 达标


V2-3
康庄美地公租


房 D区 4#楼
8F外 1m处


10月 11日 48 46
60 50


达标


10月 12日 48 45 达标


V2-4
康庄美地公租


房 D区 4#楼
16F外 1m处


10月 11日 50 48
60 50


达标


10月 12日 49 46 达标


V2-5 康庄美地公租 10月 11日 51 48 60 50 达标







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 134页


房 D区 4#楼
24F外 1m处


10月 12日 50 47 达标


V2-6
迁改管线（桩


号 A0016）南


侧


10月 11日 56 50
70 55


达标


10月 12日 57 49 达标


根据上表可知，迁改管线起点处昼夜间噪声满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）3类声环境功能区要求，迁改管线（桩号 A0016）南侧昼夜


间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区要求，其


余监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境


功能区要求。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 135页


5环境影响预测与评价


5.1施工期生态环境影响预测与评价


5.1.1对土地利用类型的影响


（1）占地类型统计


改建项目占地分为永久征地和临时占地，永久占地主要为标志桩、警示牌


等；临时占地主要为管道施工作业带、施工便道、堆管场等。


改建项目永久占地面积约 17m2，临时占地约 22967m2，总占地面积约


22984m2。不涉及占用永久基本农田。


表 5.1-1 改建项目占地类型在评价范围占比
土地利用类型 占地面积（hm2） 评价范围面积（hm2） 占比（%）


乔木林地 0.3294 23.96 1.37
灌木林地 0.3897 13.29 2.93
草地 0.2389 12.62 1.89


其他用地（城镇、交通运输用地等） 1.3404 47.46 2.82


合计 2.2984 97.33 9.02


根据项目占地情况分析表，项目临时占地主要为城镇、交通运输用地等，


其次为灌木林地约 0.3897hm2，占评价区灌木林地总面积的 2.93%，占比较小；


不会对评价区生态环境造成较大影响。根据调查，评价范围内无珍稀植物和古


树名木分布，因此，工程施工期对评价区内植物及植被的影响较小。


（2）临时占地的影响


临时占地发生在施工期，包括施工作业带、堆管场等。由于对这些土地的


临时占用，对管道沿线的土地利用产生影响，并临时改变了土地利用形式，影


响了土地的原有功能，使沿线地区的农林牧业生产受到暂时性影响。一般仅在


施工阶段造成沿线土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内（1


年-2年）能恢复原有的利用功能。


1）施工作业带占地


管道工程大部分临时占地是在管道开挖埋设施工过程中，由于管道施工分







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 136页


段进行，施工时间较短，每段管线从施工到重新覆土约为三个月的时间，在管


道敷设完成后该地段土地利用大部分可恢复为原利用状态。


施工完成后，管道两侧 5m范围内不能再种植深根植物，一般情况下，该


地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失。因此从用


地类型看对林地、灌丛等用地有一定的影响。从宏观整体区域看，不会影响到


该区域的土地利用结构。管道施工完毕，对施工临时占地进行恢复，管线两侧


5m范围外可以重新种植深根作物，对土地利用的影响也将逐渐消失。


2）堆管场占地


堆管场在施工结束后绝大部分将恢复其原来的用地性质，不会对区域土地


利用产生较大影响。


施工期堆管场对周边生态环境的影响主要为施工过程中车辆碾压使占地


范围内的土壤紧实度增加，对土地复耕后作物根系发育和生长不利。


综上，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用现状，施工结束后，


随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。


5.1.2对沿线植被的影响


改建项目对区域植被的影响主要是管线敷设临时占地减少了线路沿线的


植被面积与生物量，施工机械碾压、施工人员践踏等对周围地表植被的生长


也会带来一定的影响，但施工结束可尽快恢复临时用地及周边植被的生长环


境。


（1）对植被及植物资源的影响


1）施工占地影响


改建项目总占地面积约 2.2984公顷，其中永久占地面积约 17m2，临时占


地约 22967m2。临时占地主要为施工便道、堆管场、施工作业带占地，永久占


地仅为标志桩、警示牌占地，占地面积较小。


根据前文分析，改建项目占地类型主要为乔木林地、灌木林地，其中乔木


林地 0.3294 公顷，占总占地的比例 14.3%；灌木林地 0.3897 公顷，占总占地


的比例 16.96%。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 137页


根据现场调查，评价区内的植被类型中分布面积最大的植被是以黄葛树、


构树等为主，植物种类都是区域内分布广泛的常见种和广布种。工程施工会对


施工区域内的植被进行清除，使相关种类的个体数量减少，但施工区域范围有


限，林地主要为 9m的施工作业带，工程建设不会造成相关区域植物种群数量


的明显改变，不会造成植物种类的减少和植物区系的改变。


根据生态学次生演替理论，管道施工过程是对植被及其生态系统的扰动是


暂时性的，这种扰动一旦结束，则由施工形成的次生裸地便开始向顶级植物群


落方向演替。根据管线所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，


周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程。要恢复植被覆盖，草本最先进入，至


少需要 1～2年，灌木侵入需要 5～10年，森林的自然恢复时间更久远。采用


人工植树种草的措施，可以加快恢复进程，2～3年即可同步恢复草本植被和


灌木植被，3～5年恢复森林植被，10～15年恢复成成熟的森林植被。但是，


恢复的含义并非是完全恢复原施工前的植被种类组成和相对数量比例，而只是


恢复至种类组成近似，物种多样性指数值近似的状态，但仍有所降低。


管道施工确实对该区域植被造成一定的影响，但不会导致评价区内植物群


落的种类数量发生变化，也不会造成植物物种的消失，对区域植被稳定性的破


坏较弱。首先，改建项目属于线性工程，对管线所经过林区的整体生态功能的


影响相对较小，被破坏的灌丛和乔木，自然条件下预期至少需要 5年（灌丛）


或更长（乔木）的时间可以逐渐恢复。其次，从植物种类来看，在施工期作业


场地范围内被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀。此外，


项目施工周期短，施工结束后，通过复垦、恢复植被、补偿等措施，评价范围


内被破坏的人工植被可以得到有效的恢复。


2）施工扰动的影响


①运输扰动：项目建设过程中，管线等所需材料运输将对道路沿线的植被


产生扰动。运输路线主要利用已有的高速、国道及乡道、机耕道路，道路两侧


主要为人工绿化植被，对运输车辆早已适应，工程对其影响较小；在植被较为


茂盛的道路狭窄区域，采取人工或畜力运输，尽量减少对周边植被的扰动。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 138页


②工程开发建设中的扬尘、废气是对植被生长产生影响的因素之一，而以


扬尘产生的影响为主，扬尘产生的颗粒物质在植物地表以上器官（叶、茎、花


和果实）的沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、


泥膜等形式累积，造成植物表面气孔阻塞，导致气体交换减少，叶片温度升高，


光合作用下降，叶片黄化干缩，植物干物质生产受到影响。一般情况下，大范


围内较低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当


颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题，扬尘过程对植物的伤害程度取决


于空气中颗粒物浓度、沉降速率以及所处的环境和地形。项目所在区域扩散条


件较好，降雨较丰富，有利于大气颗粒物的冲刷沉降。由于管道工程建设过程


施工时间短、施工点分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，持续时间短，对植


被的影响不大。


③废水、固体废弃物等影响：工程施工过程中将产生一定的生活污水以及


施工废水，将会对施工区周围水环境造成一定影响。施工废物主要包括焊接作


业中产生的废焊条和焊渣，施工过程中产生的废包装材料等，如散落在环境中，


对土壤和植被产生一定的影响。只要加强施工过程管理和对施工人员的宣传教


育，这种影响是可以杜绝的，从而使这种影响降到最低。施工过程中废水通过


回收利用、固体废物通过收集处理后，工程施工对沿线植被产生影响较小。


④施工人员影响：施工人员随意活动、乱砍滥伐、乱堆乱放等行为的发生


会对区域内植被造成直接的损害，需加强施工人员环保意识，严格监管施工人


员行为，可防止甚至避免这种影响的发生。


（2）对重要植物的影响


通过现场调查，本评价区域内不涉及国家及重庆市重点保护植物。根据《中


国生物多样性红色名录-高等植物卷》（2020），本次调查未发现野生极危、


濒危、易危植物分布；有火棘、山莓、小蓬草等，本次调查期间未发现需要特


别保护的地区性特有植物。改建项目施工过程中加强对施工人员的监管，严禁


施工人员踩踏砍伐植被，减少施工临时占地，减少机械施工作业。


（3）外来入侵植物的影响







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 139页


改建项目线路工程跨度较小，施工期全线人流、车流量较大，人员出入及


材料的运输等传播途径可能带来一些外来物种，外来物种在一定范围内若形成


优势群落，将对当地物种产生一定的排斥，使区域内植被类型受到一定的影响。


通过采取严格检查进入施工区车辆和材料、及时销毁外来种等措施，可有效控


制这种影响的发生。


5.1.3对野生动物的影响


（1）对兽类动物的影响


本评价区内有 3种兽类，工程施工期对兽类的影响主要有以下几个方面：


①施工作业及施工人员活动对兽类栖息地生境的干扰和破坏，主要表现在


临时性施工占地等区域。


②施工机械噪声对兽类的栖息地声环境的破坏和机械噪声对兽类的驱赶。


③施工人员可能对兽类进行的猎杀。


工程沿线的种类以小型鼠类为主，因此受影响最大的是野栖的小型兽类，


如鼠类等。项目建设对小型兽类的影响主要是工程占地对栖息地的破坏，破坏


它们的地下巢穴，机械振动和人员活动影响其活动范围。但由于工程呈现线性


走向，占地规模较小，上述小型兽类都具有较强的适应能力、繁殖快，施工不


会使它们的种群数量发生明显波动。评价区大中型兽类以访问和历史资料为


主，数量稀少而极其少见。但工程施工、车辆运输产生的噪声、震动较大，对


偶尔活动到附近的大型兽类个体还是会受到惊扰而避开干扰区，从而减小对其


影响。根据现场调查，评价区域的生境相似性高，可以为受到干扰的野生动物


提供替代生境，进一步减少了施工活动对兽类的影响。


（2）对鸟类的影响


工程活动对鸟类的影响主要表现在以下几个方面：


①施工的噪声影响野生动物的栖息，特别是施工噪声，对栖息在施工区域


附近的鸟类造成一定程度的惊吓，在噪声产生期间，鸟类纷纷逃离施工现场，


迁移到周边隐蔽性强的生境中栖息；若在夜晚有照明灯光，灯光也会影响到夜


行性鸟类的活动；堆放的生活垃圾以及废弃物也对野生鸟类的生存产生影响。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 140页


②施工中砍伐树木对鸟类巢穴的破坏。


③施工人员对鸟类的捕捉。


改建项目在施工建设时不可避免地会对项目周边鸟类产生一定的影响，不


过由于鸟类活动能力强，且根据本次评价现场调查，项目影响区及以外区域类


似生境丰富，鸟类受到施工干扰后可自由迁移至适宜生境生存。项目施工的影


响是暂时性、分散性的，待施工结束后，影响将逐渐消除。因此只要规范好施


工人员个人行为，项目施工对鸟类总的影响不大。


（3）对爬行类、两栖类动物的影响


本评价区内爬行动物和两栖动物种类较少，仅 2种。改建项目临时性占地


将直接导致工程区域爬行动物和两栖动物的生境丧失，项目施工时产生的噪


声、机械振动会驱使施工区域边缘的两栖动物离开受影响区域，施工所产生的


废弃物对其生活环境也会造成一定的影响。


改建项目为管线迁改，工程的建设不会显著改变爬行类在该区域的大生境


条件。蜥蜴类和蛇类等爬行动物主要栖息在阴暗潮湿的林间灌丛、农田等处，


以昆虫、蛙类、鼠为食，项目周边适宜生境丰富，且爬行动物活动能力较强，


活动范围较大，在施工噪声、振动、人为活动等因素刺激下，能迅速作出规避


反应，因此项目建设对爬行动物影响较小，施工活动结束后，随着生态环境的


恢复和重建，项目建设对爬行类动物的影响将逐步消失。


评价区域两栖动物主要集中或靠近沟渠的灌丛、次生林、人工林中，繁殖


阶段必须要回到水中，其运动能力不强，它们的栖息环境内必须有水这一环境


因素的存在。改建项目主要占地类型为林地，拟建线路采取大开挖沟埋方式穿


越沟渠，施工时可选在枯水期，且工程量小，工程施工阶段对整个评价区域内


的有水环境存在的地区影响程度极小。因此，工程建设对两栖类动物的影响较


小。


（4）对动物多样性的影响


改建项目施工期不可避免会对项目周边野生动物产生一定的影响，项目区


周边以小型动物为主，其具有分布广泛、数量多、繁殖快、活动范围较大等特







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 141页


点，项目建设对其数量和栖息地影响程度较小，不会危及其生存。工程建设对


动物多样性的影响主要来自施工人员捕猎野生动物、破坏动物生境等行为，本


评价要求在施工期间需加强施工人员有关环境保护法律法规、野生动物保护知


识的宣传，在施工过程中若遇到国家重点保护动物，应按照 HJ 1113-2020 中


相关要求“施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案”执行，禁


止挑衅、捕猎，应立即停止周围 200m范围内的所有施工活动，待保护动物自


行离开施工区后方可恢复施工，若动物不自行离开需汇报当地林业部门。通过


采取加强施工管理，规范施工人员的活动行为，工程建设对动物多样性的影响


较小。


（5）对重要动物的影响


根据现状调查，本评价区内分布有重庆市级重点保护野生动物 2种（王锦


蛇、乌梢蛇），分布有中国特有 1种（北草蜥）。


重点保护动物活动能力均较强，活动范围较大，在施工噪声、振动、人为


活动等因素刺激下，能迅速作出规避反应，因此项目建设对保护动物和特有种


的影响较小。项目施工活动结束后，随着自然生态环境的恢复和重建，项目建


设对重点保护动物的影响将逐步消失。


项目施工期，可能会对地面活动的乌梢蛇、王锦蛇、北草蜥等的生境和活


动产生阻隔，但项目管线较短，且分段施工，施工周期较短，不会对乌梢蛇、


王锦蛇、北草蜥的活动造成较大影响。


项目在施工前应加强对施工的科普和教育，严禁施工人员在评价区内捕猎


重要的野生动物，如若碰见野生动物应主动规避野生动物的生活出没区域，不


得随意破坏野生动物出没区域生态环境。


5.1.4对水生生物的影响


拟建工程大开挖穿越沟渠 2 次，穿管道应埋在稳定层下 0.5m（管顶距稳


定层表面），回填砂或素土后，再现浇混凝土，用原土回填，恢复原貌，并按


设计要求及时完成护岸、护坡砌筑工程。


（1）对水生植物的影响分析







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 142页


项目穿越沟渠中水生植被为当地河沟的常见种，无受保护的珍稀植物分


布，且穿越段植被破坏范围较小，破坏长度小于 2m长的河岸带；项目所在地


气候条件好，适宜植被生长，破坏植被在管沟回填并恢复河流使用功能后，可


以在较短的时间内恢复。


因此，改建项目沟渠穿越不会破坏珍稀植物，不会导致常见植物种的消失，


会对穿越工程施工带范围内的常见植被产生破坏，但破坏的植被会在施工结束


并恢复后短期内逐渐恢复。改建项目沟渠穿越施工对水生植被的影响较小。


改建项目管线水下施工时间较短，只要严格执行禁止排污的环保制度，对


浮游生物影响轻微，并且管道占用的水域和河床基础很小，影响较小。同时施


工单位可在枯水期进行施工。


（2）对水生动物的影响分析


项目穿越沟渠内未发现分布有较大型的水生动物，主要为常见的浮游生物


和底栖生物。改建项目施工不会导致水生动物的消失，且工程施工河段水面宽


度较小，施工仅对施工段以及上下游较短的范围内产生水文条件的扰动影响，


在改建项目施工期间，扰动段的水生动物可以向小河上游及下游迁移，待施工


结束并恢复河道功能后，扰动迁移影响随即结束。


综上分析，改建项目施工不会导致水生动物的灭绝，会对施工河段以及上


下游较短范围内的水生动物产生短期的扰动驱离效应，扰动影响随着施工的结


束而结束。


5.1.5对景观格局的影响


景观生态分类与评价是区域景观结构与功能研究的基础，也是区域景观生


态评价和管理等应用研究的基础。景观格局及其变化是自然和人为多种因素作


用下多种因素相互作用所产生的一定区域的生态环境体系的综合反映。景观斑


块的类型、形状、大小、数量和空间组合既是各种干扰因素相互作用的结果，


又影响着该区域的生态过程和边缘效应。因此，对某区域景观空间格局的研究，


是揭示该区域生态状况及空间分布特征的有效手段。


根据现场调查以及查阅相关资料，对评价区内景观进行分类，景观类型主







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 143页


要包括聚落（主要包括城镇、村庄）、森林景观、水域景观。


可以看出，评价区内景观结构较为简单，评价范围人口众多，受人类干扰


影响，城镇景观为评价范围主要的景观类型。


（1）对林地景观的影响


改建项目管道穿越林地，涉及森林植被为乔木林地、灌木林地。施工期对


林地景观的影响主要来自管道施工。管道施工作业带造成现有林地面积减小，


森林微生境的丧失对依赖这些森林生存的小型野生动物或鸟类产生不利影响。


评价范围森林呈块状或片状不连续分布在坡中部以上地段，林间切割带加剧了


景观的不连续性和破碎化，这种影响将长时间存在。管沟开挖产生的廊道阻隔


效应，影响物质循环、信息传递与能量的流动，但这种阻隔效应随着管道覆土


填埋后逐渐消失。


（2）对草地景观的影响


评价区的草地景观主要是灌草丛植被构成的景观，草地景观占比较小，斑


块数量少，为林地、耕地景观中的镶嵌斑块，呈块状或片状不连续分布在评价


区内。改建项目将会占用部分草地，根据对管线沿线穿越情况调查分析，管线


穿越草地的地方较少，项目建设不会导致草地景观斑块的进一步破碎化。进入


运营期后，随着临时占地区植被的恢复，对草地景观的影响预期将进一步减弱。


（3）对湿地景观的影响


改建项目管线穿越地表水体为沟渠，在采用大开挖穿越沟渠的施工过程


中，会对沟渠进行暂时性阻断，造成沟渠断流，对沟渠景观造成阻隔效应，但


穿越沟渠较小，且多在枯水期进行管线穿越施工，施工期较短，随着穿越施工


活动的结束，对河流景观的影响也随之消失。


5.1.6对区域生态系统的影响


（1）对生态系统组成与功能的影响分析


评价区内生态系统由自然生态系统和人工生态系统组成，具体包括森林生


态系统、灌丛生态系统、草丛生态系统、城镇生态系统等。施工期材料运输及


管沟开挖等施工活动会使局部地表受到破坏，导致局部地表水分、土壤等非生







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 144页


物环境改变以及原有地表植被消失或扰动，会导致部分生活在地表土壤中的生


物缺乏生存、穴居和繁衍的庇护地而逐渐消亡，但其影响仅局限于施工作业带


临时扰动区域。改建项目占地区主要为城镇生态系统和灌丛生态系统，施工完


成后，管道两侧 5m范围内不能再种植深根植物，一般情况下，该地段可以种


植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失。因此受影响的森林、


灌丛生态系统可以恢复为草地生态系统，且项目临时占地面积较小，故改建项


目施工期对区域生态系统完整性影响较小。


表 5.1-2 项目实施前后评价区生态系统类型变化情况一览表


生态系统类型
现状面积


（公顷）


项目建设后面积


（公顷）


工程实施前后变化量


（公顷）


变化比例


（%）


1森林生态系统 12.08 11.7506 -0.3294 2.73


2灌丛生态系统 12.45 12.0603 -0.3897 3.13


3草地生态系统 6.37 7.0874 0.7174 0


4城镇生态系统 66.44 66.44 0 0


1）对森林生态系统的影响分析


改建项目对森林生态系统的影响主要体现在施工期的占地、施工扰动、人


员活动等方面。


①临时占地影响：改建项目临时占用森林生态系统总面积 0.3294 公顷，


临时占地建设内容为施工作业带、施工便道临时占地。临时占地的使用会导致


森林生态系统面积短期内的减少；间接地短期占用森林中动物的生境，使其远


离施工区域，导致局部森林群落组成发生短暂的变化，但施工结束后，立即对


临时用地范围内开展植被恢复，极大地降低了临时用地对森林生态系统的影


响。


②施工扰动：施工产生的扬尘、废气、废渣、噪声等可能进入生态系统，


损害系统环境质量，间接影响生态系统内生物群落的生存和繁衍。


③施工人员活动：乱砍滥伐、随意践踏、胡乱堆放、管理不善等行为的发


生可能会对森林资源造成直接的损害，需进行严格监管。


森林生态系统一般具有较高的稳定性、较高和较强的抵抗外界干扰能力，







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 145页


项目迁改管线工程量较小，临时占地面积较小，占用时间较短，少量的林木修


剪和砍伐、短暂的施工期环境质量影响等不会改变森林生态系统的结构和功


能，不会使森林生态系统发生群落演替，也不会对沿线森林生态系统环境造成


系统性的破坏。


2）对灌草丛生态系统的影响分析


改建项目对灌丛/草丛生态系统的影响主要集中在施工期，包括占地、施


工扰动和人员活动；此外，由于灌丛/草丛生态系统具有次生性，是生态演替


的不稳定阶段，容易受外来物种的入侵。


①占地影响：工作人员、建筑材料及其车辆的进入，堆管场占地会碾压部


分灌丛，导致其面积较少。


②施工扰动：施工扬尘、废气、废渣等的随意排放可能会间接影响灌丛/


草丛中生物群落的生长和生活。


③临时占地影响：临时占地包括施工作业带、堆管场临时占地，面积 0.6269


公顷。项目临时占地将直接在短期内占用部分灌丛/草丛，导致灌丛/草丛生态


系统短期内减少，但项目实施完成后，对临时用地范围内开展植被恢复，恢复


原有的灌丛/草丛生态系统，因此需严格控制临时用地红线范围，减缓对灌丛/


草丛中生物群落的影响。


④永久占地影响：项目永久占地面积约 17m2，占地类型为灌木林地，占


评价区灌木林地总面积的 0.01%，占比极小。故对评价区灌丛生态系统的影响


极小。


⑤施工人员活动：不文明施工行为会对周边灌草地环境造成破坏，直接或


间接影响灌丛/草丛中生物群落。


⑥外来物种入侵：在施工期间，工作人员、建筑材料及其车辆的进入，可


能将外来物种带入施工区域，外来物种能更好地适应和利用被干扰的环境，可


能会导致灌丛/草丛生态系统内原有物种的衰退。


评价范围内灌丛/草丛生态系统植物群落主要由荚蒾、盐肤木、构树、白







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 146页


茅、马唐、蕨等常见物种组成，生活于其中的动物为普遍种，这些物种大多分


布广、适应性强、繁殖快，受外界干扰影响较小。改建项目占地面积较小，产


生影响范围小、时间短，因此，改建项目建设不会改变评价区灌丛/草丛生态


系统的结构和功能。


3）对湿地生态系统的影响分析


水域周边施工过程中洒落的废弃物、边坡防护不及时导致的水土流失等可


能会对评价区湿地生态系统水质环境产生影响，同时间接影响湿地中动植物的


正常栖息和繁殖；施工生产、生活废水如不妥善处理，也会影响周边湿地生态


系统环境。


改建项目线路大开挖穿越沟渠 2次，可选择枯水期进行施工作业。只要在


施工前注意对施工人员进行环保意识的宣传教育，落实文明施工原则，防止施


工废水、固废等污染物弃入水体，项目建设对评价区内湿地生态系统影响可控。


4）对农田生态系统的影响分析


项目位于城市建成区内，评价范围内农业耕作面积较小，主要种植玉米、


土豆、时令蔬菜等常见农作物。改建项目管线临时占地不涉及耕地占用，未对


农业生产的造成影响，不会改变评价区农田生态系统整体结构和功能。


5）对城镇生态系统的影响分析


城镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上


都存在明显差别，主要变现为当地百姓居住和社会经济活动生产的功能。项目


建设可能会对当地居民生产、生活产生影响。


施工期由于施工人员的进入，导致人口集中，生产生活垃圾排放，施工活


动对动植物干扰，均可能会对评价区内城镇生态系统原有的生态环境造成负面


影响。施工前注意对施工人员进行环保意识的宣传教育，在施工期间避免或尽


量减少垃圾和污水的排放，尽量利用系统内已有的污水、固废收集设施，项目


建设对评价区内的城镇生态系统影响较小。


（2）对生态系统完整性的影响分析


生态系统完整性是在生物完整性概念基础上发展起来的，且因“系统”的







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 147页


特性，其内涵更加丰富。从系统的角度考察完整性，包括三个层次：一是组成


系统的成分是否完整，即系统是否具有本身的全部物种，二是系统的组织结构


是否完整，三是系统的功能是否健康。


从第一个层次来看，改建项目建设总占地面积 2.2984 公顷，其中森林和


灌丛生态系统受侵占影响的面积比重分别为 2.73%和 3.13%，直接影响范围极


小，所以对周边环境的侵占和干扰较弱，生态系统内的物种组成不会发生改变，


因此项目建设前后生态系统组成成分具有完整性。


从第二个层次来看，项目施工完成后，即可进行复垦、恢复植被，生态系


统的绝大部分区域原有生境不变，以这一生境为依托的动植物关系、生物与非


生物环境关系、食物链及能流渠道都没有发生变化，因此生态系统总体的组织


结构仍然完整。


从第三个层次来看，改建项目建设仅施工期对评价区生态系统的局部区域


带来侵占和干扰影响，施工结束后即可恢复植被，因此管线建设的干扰不会导


致整个生态系统功能崩溃，且生态系统仍然具有良好的自我调控能力。


综上所述，改建项目建设不会破坏生态系统的完整性。


（3）对生态系统质量的影响分析


1）植被覆盖度影响


根据土地利用变化分析结果，改建项目乔木、灌木林地占用面积 0.7191


公顷。项目施工完成后，临时占地进行迹地恢复，评价区域乔木林地、灌木林


地覆盖面积约 37.25公顷，较建设前减少约 0.7191公顷，仅降低 1.93%，对评


价区乔木林地、灌木林地的影响较小。


2）生物量


改建项目建成后，各植被类型损失的生物量见表 5.1-3。项目临时占地损


失植被生物量约 41.87t。其中以阔叶林的生物量损失最高，约 31.48t，占评价


区生物量的 2.73%。项目建设带来的生物量损失占评价区植被总生物量的比例


较小，为 5.86%，对评价区生物量的影响较小。


表 5.1-3 项目建成后评价区植被生物量损失情况表







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 148页


Ⅰ级分类 Ⅱ级分类
评价面积


（hm2）


平均单位面积


生物量（t/ hm2）


评价区总生


物量（t）
损失生物


量（t）
损失生物量


比例%
森林生态


系统
阔叶林 12.08 95.56 1154.36 31.48 2.73


灌丛生态


系统
阔叶灌丛 12.45 26.67 332.04 10.39 3.13


草地生态


系统
草丛 6.37 6.78 43.19 0 0.00


城镇生态


系统


居住地 20.38 / / / /
城市绿地 22.63 6.78 153.43 0 0
工矿交通 23.42 / / / /


合计 97.33 / 1683.03 41.87 5.86
3）生产力


改建项目建成后，各植被类型损失的生产力见表 5.1-4。项目占地损失植


被生产力约 6.42t/a。其中以阔叶林生产力损失最高，约 3.73t/a，占评价区生产


力的 2.73%。项目建设带来的生产力损失占评价区植被总生产力的比例较小，


为 5.86%，对评价区生产力的影响较小。


表 5.1-4 项目建成后评价区植被生产力损失情况表


一级类 二级类 面积（hm2）
单位面积生


产（t/hm2·a）
评价区总生


产力 t/a
损失生产


力 t/a
所占比


例%
森林生态系


统
阔叶林 12.08 11.33 136.87 3.73 2.73


灌丛生态系


统
阔叶灌丛 12.45 6.89 85.78 2.69 3.13


草地生态系


统
草丛 6.37 6.89 43.89 0 0


城镇生态系


统


居住地 20.38 / / 0 /
城市绿地 22.63 6.89 155.92
工矿交通 23.42 / / 0 /


合计 / 97.33 / 422.46 6.42 5.86
5.1.7对水土流失的影响


改建项目施工期管沟开挖、施工过程中的临时堆土、回填土等均可造成水


土流失。


管沟开挖：开挖管沟时，开挖区内土体结构遭到破坏，地表植被基本消失，


开挖出的土石方为水蚀创造了条件。如果开挖期间遇上暴雨，水土流失量将增


大。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 149页


管线施工作业：在施工作业带内，由于施工人员及机械设备的践踏，地表


植被及土壤结构将受到破坏，造成地表裸露，易出现水土流失。


工程占地：工程施工过程中管件堆放临时占用土地，使植被受到破坏，土


壤裸露，易被雨水冲刷，形成水土流失。


临时堆放土：管沟开挖产生的挖方在回填之前需在沿线临时堆放，临时堆


放期间，因堆土松散及裸露，易被雨水冲刷，形成水土流失。


回填土：管道敷设完毕后回填土，由于回填时间短，土质疏松，土壤抗蚀


能力低，易被雨水冲刷，形成水土流失。


改建项目水土流失防治责任范围为 22987m2，水土流失量=预测面积×土壤


侵蚀模数×预测时段，由于评价区域内为丘陵地貌，该区域水土流失多为中度


侵蚀：2500～5000t/（km2•a）。经类比分析得到的施工期土壤侵蚀模数为


4500t/km2•a，预测时段为施工工期 4个月，根据上述公式，水土流失预测总量


为 34.45t。改建项目施工过程中并非全部同时施工，因此，每施工一段就立即


进行回填，其水土流失量将远远小于此值。


5.1.8对天然林的影响分析


《国家林业局关于加强临时占用林地监督管理的通知》规定：“临时占用


林地选址应当符合林地保护利用规划，遵循生态保护优先、合理使用的原则。


可恢复林业生产条件的临时施工设施，选址应优先选择宜林地、无立木林地，


可利用质量差林地的不占用质量好的林地，尽量不占用天然林和乔木林地。不


可恢复林业生产条件对山体造成破坏的采石、取土场等附属工程临时占用林


地，不得使用Ⅱ级以上保护等级林地中的有林地，不得使用一级国家级公益林


地，不得使用重点国有林区内Ⅲ级以上保护等级林地中的有林地，不得在县级


以上公路和铁路两侧视野范围内选址。禁止在自然保护区、森林公园、湿地公


园、风景名胜区以及易发生崩塌、滑坡和泥石流区域临时占用林地进行采砂、


挖沙、取土等。禁止在国家级公益林地采砂、挖沙、取土。”


根据两江新区自然资源和规划局提供的矢量图，拟建项目部分管线穿越天


然林约 305m，均为Ⅳ级保护等级林地，不涉及 I级保护林地，本环评要求建







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 150页


设单位在项目开工前，按照相关要求办理林地使用手续。


项目管线施工时，对周边地下水及土壤影响均较小。项目管线施工作业带


占用天然林部分植被主要为黄葛树林和常见的灌草丛，沿线未发现珍稀保护植


物、古树名木等。改建管线的建设将对沿线植被造成破坏，但线路占地植被类


型主要是黄葛树林和常见的灌草丛，占地面积相对较小，从占地面积和所占用


的植被类型来看，对区域生态系统结构的影响是极轻微的。而且改建项目完工


后会对管道中心线两侧5m范围内种植浅根植物进行植被恢复，对其他临时占


地区域均尽量恢复原状。因此，改建项目不会对敏感区生态系统、生态过程的


完整性及生物多样性造成严重破坏，管线建设对天然林的环境影响可以接受。


依据《国家林业局关于加强临时占用林地监督管理的通知》（林资发〔2015〕


121号），按照“谁破坏，谁修复”的原则，临时占用林地单位为恢复林业生产


条件的法定义务人，必须对临时占用林地承担恢复林业生产条件的义务。临时


占用期满后，用地单位应当在一年内原地恢复临时占用林地的林业生产条件，


并经有关主管部门组织验收后，交还给原土地所有权人或使用权人，恢复资金


由使用林地法定义务人自主筹备解决。


综上，项目路线经过了多方案的比较，综合线路所经地区的地形、地貌、


工程地质条件、交通、人文、经济的发展状况、城市规划等诸方面的具体情况


等，最终确定的线路走向方案，所占林地面积相对较少，树种为常见树种，就


项目区域而言，已是最大化的体现不占或少占林地、节约使用林地的原则，对


森林影响较小，不会对使用林地周边林地质量造成显著不利影响，故此，使用


部分乔木林地具有必然性。


5.2施工期环境影响预测与评价


5.2.1施工期环境空气影响评价


（1）施工扬尘


施工期扬尘主要来自管沟开挖、车辆运输、装卸材料等。根据同类型施工


资料，施工场地土石方开挖、施工活动、装卸散装材料等产生的扬尘影响范围







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 151页


主要是施工场地周围 50m，施工场地下风向影响范围增加至 80~150m。车辆


运输产生扬尘影响道路两侧的环境空气，路面积尘量在 0.1kg/m2时，道路扬尘


影响范围约为 10~20m之间。根据经验，施工过程中通过适时洒水可有效抑制


扬尘，可使空气中的扬尘量减少 70%以上，在采取合理化管理、作业面和土


堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周


围保护目标的影响会大为降低。


（2）焊接烟尘


由工程分析可知，改建项目产生的焊接烟尘废气量较小，且施工场地分散，


废气污染源具有排放量小、间断分散的特点，因此，该类污染源对大气环境的


影响较小。


（3）机械尾气


施工期间，运输车辆和穿越施工作业中，由于使用柴油机等设备，会产生


少量的柴油燃烧废气，主要污染物为 NOx、CO等。由于废气量较小，且施工


现场均位于野外，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性，因


此对局部地区周围环境影响较小。此外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、


间断性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。


综上所述，由于改建项目工程量小、工期短，施工期间产生的废气量也很


小。在采取了相应措施后，改建项目施工期产生的少量废气不会对周边大气环


境造成明显不利影响。


5.2.2施工期地表水环境影响评价


（1）管线施工对地表水影响


改建项目大开挖穿越沟渠 2次，对穿越水体有一定的影响。


根据现场踏勘，工程所穿越沟渠水面均不足 3m，水深不足 1m，河床质由


砂、卵石构成，具备良好的成沟条件，断面两岸地形平坦，交通依托较为优越，


施工条件较好，利于采用大开挖穿越方式。


该工程将大开挖沟渠穿越施工选在枯水期进行。开挖河床管沟，采用管段


上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河床稳定层中，管顶埋深约在冲刷







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 152页


层以下 1m。工程将把主河槽内管道置于对应最大洪水位冲刷深度下一定深度


稳定的卵石层内，并辅以相应稳管措施，以确保管道的安全。穿越段稳管措施


采用装配式普通混凝土加重块连续安装的稳管方式，同时上部压铺石笼作为辅


助稳管措施。


采取大开挖施工穿越沟渠时，会造成河流局部范围水体 SS和浑浊度增加，


对水体造成一定影响。施工引起河底淤泥扰动，悬浮物向外扩散，产生的悬浮


物进入水体后随河流流场流动。大开挖施工的局部 SS增加，悬浮物的主要影


响范围在上游 5m至下游 200m的区段，随着时间的推移以及扩散距离的增大，


在扩散和沉降的共同作用下，悬浮物的浓度逐渐降低，最后在整个区域分布较


为均匀。


项目大开挖施工时间较短，且在枯水期完成，施工完毕后将施工器械等完


全撤离现场，不会对河道行洪安全造成不利影响；但经过开挖回填后，河床表


层泥沙级配和稳定性会有所变化，但对河床演变的影响是局部的和暂时的，不


会对下游河段产生淤积影响。


（2）施工废水排放对地表水环境影响


拟建工程施工期间产生的废水来自管线敷设施工人员所产生的生活污水、


试压废水。


1）施工人员生活污水影响分析


项目管线施工过程中所聘人员主要为当地民众，且施工分段分期进行，局


部排放量很小；施工期所产生的生活污水均依托周边已建污水处理设施进行收


集处理。


2）管道试压废水影响分析


由于项目管线试压采用洁净水（自来水）作为介质，试压废水中主要含泥


沙、机械杂质等，不含有毒有害物质，即使试压时发生泄漏也不会对环境造成


影响。项目管道采用清水试压，试压废水产生量不大且较清洁。试压废水经简


单过滤处理后视作清净下水，就近排入周边沟渠，对地表水环境影响较小。


因此，项目施工期产生的废水不会对当地地表水环境造成明显不利影响。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 153页


5.2.3施工期地下水环境影响评价


（1）管沟开挖影响


拟建管道施工期以沟埋敷设为主，包括管沟开挖和回填，根据管道沿途地


形、工程地质、水文等情况，管沟开挖深度一般为 1.0m左右（根据不同管段


微调），且管沟开挖工艺简单，根据当地地下水埋深，改建项目管沟开挖深度


未达到地下水埋深，故管线施工过程不会扰动地下水，对地下水环境的影响很


小。


（2）穿越施工影响


拟建管线穿越小型沟渠采取大开挖管沟法施工，穿越道路时在穿越位置使


用顶管或者开挖加套管保护穿越方式。沟渠穿越施工期将扰动浅、表层地下水


流场，增加地下水浊度，但因施工时间短，且泥沙影响范围小，只在管线附近


十几米的范围，对地下水影响极小，且管线施工结束就可恢复正常，因此对地


下水的影响较小；采用顶管或开挖加套管保护施工，工程设计要求套管顶距渠


底埋深应在 2m，总体而言，与管沟开挖深度相似，因此基本不会对地下水水


质造成影响。


5.2.4施工期声环境影响评价


（1）施工噪声影响预测


改建项目施工过程中采用的机械和运输工具使用时产生噪声，容易对附近


声环境造成影响，因此评价对施工噪声的影响进行预测分析。


根据工程可研报告对拟建工程提出的工程实施方案，结合国内目前常用的


管线工程施工机械；利用公式对施工机械噪声的污染范围（作业点至噪声值达


到标准的距离）进行预测，施工机械在不同距离处噪声影响见表 5.2-1。


表 5.2-1 施工机械噪声影响范围预测结果 单位：dB（A）


距离 m
噪声源


10 20 50 70 100 150 200


挖掘机 78.0 72.0 64.0 61.1 58.0 54.5 52.0


推土机 80.0 74.0 66.0 63.1 60.0 56.5 54.0


吊管机 80.0 74.0 66.0 63.1 60.0 56.5 54.0







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 154页


电焊机 63.0 57.0 49.0 45.1 43.0 39.5 37.0


载重汽车 82.0 76.0 68.0 65.1 62.0 58.5 56.0


顶管机械 79.0 73.0 65.0 62.1 59.0 55.5 53.0


柴油发电机 78.0 72.0 64.0 61.1 58.0 54.5 52.0


根据上表可知，在距离施工机具 50m 处施工机具对声环境的影响值为


49.0～68.0dB（A），在距离施工机具 100m 处施工机具对声环境的影响值为


43.0～62.0dB（A），在距离施工机具 200m 处施工机具对声环境的影响值为


37.0～56.0dB（A）。


（2）施工噪声影响分析


①施工场地噪声影响


根据预测结果可知，施工易引起附近昼间 100m范围内噪声超过《声环境


质量标准》2类声功能区标准；昼间 50m范围外噪声未超过《建筑施工场界环


境噪声排放标准》。


②施工噪声对敏感点影响分析


根据现场调查，管道沿线 200m范围内有住宅区分布，这些居民点距离管


道相对较近，在施工过程中，将会受到一定程度的施工噪声影响。但由于管道


在局部地段的施工周期一般为几周时间，因此其影响时间相对来说较短，只要


在施工期间避免夜间施工，同时做好与当地居民的沟通，其产生的噪声影响是


可以接受的。


综上，施工噪声对附近居民影响总体较小，且影响将随着施工结束而消失。


但建设单位应做好居民的沟通工作，避免夜间施工。


③施工运输噪声影响分析


材料运输道路两侧居住有少数居民，通过采取限速、禁鸣措施后，施工道


路汽车行驶噪声影响有限。


④管道吹扫噪声影响分析


管道试压前，将进行管道吹扫。考虑到改建项目管道长度不长，且吹扫噪


声持续时间很短，约 5～30min，影响时间较短，因此吹扫噪声对声环境的影


响在做好附近居民调解工作的前提下，可接受。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 155页


5.2.5施工期固体废物影响评价


（1）生活垃圾


由于项目管线施工位置较为方便，位于城市主干道，交通较为便利，所聘


人员主要为市区当地民众，不单独设置施工生活区，工人产生的生活垃圾经周


边已有设施收集后交环卫部门处理，不会对周边环境造成影响。


（2）施工废料


施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条和焊渣，施工过程中产生的废


包装材料等，部分由施工单位回收利用，部分由施工单位严格按照 HSE管理


模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。


（3）废泥浆


顶管施工产生一定的废泥浆，顶管施工产生的废泥浆经现场设置的泥浆池


过滤后循环利用，施工结束后剩余泥浆晾干后使用罐车运往附近砖厂综合利


用。


项目所产生的挖方均用于填方及施工便道铺设，无弃方产生。因此，项目


施工期产生的固体废弃物妥善处置后，不会产生二次污染。


（4）土石方弃渣、建筑垃圾


项目穿越道路、人行道拆除的混凝土等建筑垃圾与土石方弃渣一起交由施


工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


5.2.6管道探伤对周边环境产生的影响


由于改建项目管道探伤采用超声波探伤的方式进行，不会对周边环境造成


影响，建设方在后续工作中采取射线探伤的工艺，则需另行办理相关手续。


5.2.7顶管穿越铁路、高速等道路施工期影响


改建项目采用顶管施工方式穿越沪蓉铁路 1次，穿越兴胡线 1次，穿越渝


怀线 1次，穿越渝武高速 1次，顶管穿越道路影响主要为施工期、施工完毕后


公路路面的沉降，顶管施工引起路面隆起等。


管道开挖时，管道周围的岩体因临空会出现应力释放现象，岩体的初始状


态受到扰动，非弹性区不断扩大，并不断向管道中心区移动或松动，若当已开







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 156页


挖岩体没有及时得到支撑作用，岩体会产生坍塌并最终引起路面沉降。管道顶


进过程中，由于顶进速度不协调、顶进方向的误差以及开挖控制的不准确，造


成开挖土层的超欠挖。岩体超挖量较大时，岩土层流失，套管外周与岩层产生


较大空隙，在车辆荷载作用及上层土体重新固结作用下，路面将会产生沉降。


欠挖量较大时，顶管施工使得顶管机头前方的岩体形成挤压积聚作用，引起路


面隆起。套管埋深较小时，套管受力易因破损引起路面沉降。另外，工程完成


后，因为顶管因腐蚀、承压力不足等原因破损，进而导致路面产生沉降。


改建项目顶进操作采用“先挖后顶，随挖随顶、少挖多顶”的施工原则。


铁路、高速公路底部挖掘时，断面开挖顺序按自上而下分层开挖，严防正面坍


塌，必要时应采取支撑加固施工措施。铁路、高速公路穿越为集中施工，不进


行长时间停止施工作业。


铁路、高速公路超挖岩层，立即用早强快硬水泥等进行修补；管底土基弧


度在一定范围内要保持管壁与原土层表面吻合，若不吻合时，宜采用混凝土等


填压并使其密实；顶管掘进机切入岩体后，严格控制水平偏差。


顶管施工时，严密观测铁路、高速路路面状况，施工中路面不得出现裂缝，


控制路面沉降。若施工中路面出现裂缝等病害因素，应立即停止施工作业并进


行加固，同时对铁路、公路采取补救措施。施工完毕后，要对操作坑用砂砾土


等分层压实填充，压实度要达到公路路基相应规范要求，并恢复操作坑周围地


貌。


因此，项目施工期顶管穿越道路的影响是可控制的。本评价要求建设单位


开工建设前完善穿越工程施工组织方案、后期维护方案，办理施工许可手续、


签订安全施工协议书。


5.3运营期生态环境影响预测与评价


5.3.1对土地利用现状的影响


（1）对林地的影响


根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十三条相关内容，项







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 157页


目输气管道线路中心线两侧各 5m地域范围内禁止种植乔木、灌木、藤类、芦


苇、竹子或其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。因此，


运营期管道线路中心线两侧各 5m范围内施工期受损的林地面积将永久消失。


运营期管道中心线 5m范围外受损的森林植被可以通过演替或人工栽植的方式


逐渐恢复，林地面积得以恢复。


施工机械的碾压和人为践踏往往会破坏林地地被物层，并且造成林地土壤


容重增大变得致密，不仅改变森林水文效应，造成地表径流增加水土流失，还


会影响林地养分循环，进而影响下层植被的生长。砍伐林木、扰动林地土壤必


然会对依赖这些生境生存水的小型动物（包括地上和地下）或鸟类产生不良影


响，尤其是那些在传播种子的动物和鸟类，以及在土壤养分循环中起重要的作


用的土壤动物和微生物。然而，成片林地中很小部分的林木砍伐后形成的林隙


也会加速林分从纯林向混交林演替的步伐，提高林分抗病虫害质量。


5.3.2对重要物种及生境影响


（1）保护植物


根据生态调查，评价区内不涉及国家及地方重点保护野生植物及古树名


木，故不涉及重点植物物种的影响。


（2）保护动物


评价区域内有重庆市重点保护野生动物 2种，分别为乌梢蛇、王锦蛇。


管线输送是一种清洁的运输方式，对生态环境影响范围较小，正常输气过


程中，管道对地表植被的不良影响较小。运营期，临时用地在施工结束后要求


复垦，会在短时间内恢复土地利用功能，但要恢复到施工前的土地生产力状态，


还需一段时间。运营期间的前一段时间的影响主要为临时占用的耕地理化性质


改变，肥力下降，土地生产力下降。但是，这种影响通过人为合理施肥和灌溉


等措施逐渐消失。运营期时，在管道中心线 5m范围外受损的森林植被可以通


过演替或人工栽植的方式逐渐恢复，林地面积得以恢复。不会影响种群迁徙路


线，保证了种群内个体的生存环境和种群数量。因此，营运期对评价范围内保


护动物的影响较小。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 158页


5.3.3对陆生动物的影响


输气管道工程与公路、铁路等项目不同的是，正常运行期是深埋于地下。


因此，在施工期产生的廊道效应随着正常运行开始而彻底消失，对野生动物迁


移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。因此，项目营运期对动物影响很


小，而且这种影响是可以接受的。


5.3.4对景观的影响


管线建成后深埋地下，按照生态学演替理论，在当地气候条件及在人工辅


助恢复措施下，会逐渐演替成原有植被（草本或灌丛植被），对区域整体景观


并无切割作用，影响并不显著。灌丛或草丛廊道不会产生阻隔效应，具有自然


生态系统功能，属于自然斑块，如维系生物多样性、保持水土等作用，因此随


着管线埋设区域的植被逐渐恢复，对区域景观影响不大。


5.3.5对生态完整性的影响


管道工程的建设将使评价区植被生境遭到一定程度的破坏、一些生物个体


可能丧失部分生长环境，生物多样性会出现一定程度的下降。从调查情况可知，


管道建设直接影响的植被类型主要是城市绿地植被和森林植被，自然体系的生


产力将下降，但施工完毕后随着临时占地的恢复生产力将有所回升，基本上恢


复到建设前的状况。


总体来看，工程影响范围是线条状，地表植被的损失将对现有生态系统产


生一定的影响，但由于损失的面积相对于沿线地区是少量的，且完工后的恢复


又将弥补部分损失的生物量；同时，根据现场调查，在工程影响范围内、受工


程影响的植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被


管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。因此，改建项目的建设不会影响区域生


态系统的稳定性和完整性。


5.4运营期环境影响预测与评价


5.4.1环境空气影响评价


改建项目正常生产时，天然气处于完全密闭系统内，管道在正常生产时无







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 159页


废气产生和排放。


（1）正常工况


改建项目正常生产时，天然气处于完全密闭系统内，管道在正常生产时无


废气产生和排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），


改建项目属于三级评价，报告不对大气环境影响进一步预测与评价。


（2）非正常工况


非正常工况，在事故放空期间会产生放空废气，改建项目天然气为净化后


的天然气，不含硫化氢，依托的岚峰阀室放空区位于地势开阔的空旷地带，大


气扩散条件良好，故放空废气不会对周边大气环境造成明显不利影响。


5.4.2地表水环境影响评价


改建项目管道投入运营后，与原项目一样，用于输送天然气，无废水产生。


工程不新增人员编制，不设办公场所，故无生活污水产生。改建项目对地表水


环境无明显影响。


5.4.3地下水环境影响评价


运营期管线埋设于地下，管道输送介质为净化天然气，主要成分为甲烷


（CH4），运营期间无废水产生。管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防


腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，因此项目建成后不会对地下


水环境造成影响。


5.4.4声环境影响评价


改建工程管道采用埋地敷设方式，在正常运行过程中管道不会产生噪声污


染，改建项目运营期基本无噪声排放，对声环境无明显影响。


事故情况下，放空依托岚峰阀室已建放空火炬进行点火放空，放空噪声影


响较大（约 100dB（A））。岚峰阀室放空火炬离地高度 20m，周边 50m范围


内不涉及居住区，事故放空时间整体较短，对周边声环境影响在可接受范围内。


5.4.5固体废物影响分析


改建项目运营期产生的固废主要是管道清管废渣。管线每年进行 1次清管


作业，清管废渣产生量约 10kg/a。依托原管线下游西彭站进行收集，定期交由







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 160页


有资质且环保手续齐全的单位收运处置。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 161页


6环境风险评价


6.1评价依据


改建项目为天然气输送管线迁改项目，管线输送物料为净化天然气，成分


为甲烷等烃类物质。故改建项目大气环境风险因素为管线发生泄漏，风险物质


为天然气。


根据前文 1.5.6环境风险评价等级判断结果可知，改建项目地表水、地下


水环境风险潜势为 I，确定风险评价为简单分析；大气环境风险潜势为Ⅲ，确


定风险评价等级为二级。


6.2环境风险识别


6.2.1物质危险性识别


改建项目涉及的危险物质主要是输送的天然气所含的甲烷和少量总硫。


天然气是一种易燃易爆混合性气体，其主要成分为甲烷，与空气混合能形


成爆炸性混合物，天然气本身具有闪点低、易扩散、受热后迅速汽化，强热时


剧烈汽化而喷发远射、燃烧值大、燃烧温度高、爆炸范围较宽且爆炸下限低等


特点。天然气各种组分基本性质见表 6.2-1，主要物质甲烷的物理化学特性，


见表 6.2-2。


表 6.2-1 天然气中各主要烃组分基本性质


组份


项目


甲烷 乙烷 丙烷 正丁烷 异丁烷 其它


CH4 C2H6 C3H8 C4H10 i-C4H10 C5-C11


密度（kg/m3） 0.72 1.36 2.01 2.71 2.71 3.45


爆炸上限%（V） 5.0 2.9 2.1 1.8 1.8 1.4


爆炸下限%（V） 15.0 13.0 9.5 8.4 8.4 8.3


自燃点（℃） 645 530 510 490 / /


理论燃烧温度（℃） 1830 2020 2043 2057 2057 /


燃烧 1m3气需空气量


（m3）
9.54 16.7 23.9 31.02 31.02 38.18







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 162页


最大火焰传播速度


（m/s）
0.67 0.86 0.82 0.82 / /


表 6.2-2 甲烷物质特性表


项目 内容


理化特性


中文名 甲烷 英文名 methane；Marsh gas


分子式 CH4 危险货物：UN编号 21007: 1971


沸点 -161.5℃ 临界温度 -82.0℃


相对密度（水=1） 0.42(-164℃) 相对密度（空气=1） 0.55
外观性状 无色无臭气体


溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚


危险性


参 数


闪点 -188℃ 爆炸上限 15%(V/V)


引燃温度 538℃ 爆炸下限 5.3%(V/V)


危险特性


易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃


烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液


氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。


燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳。


灭火


灭火剂 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉


灭火方法
切断气源。若不能立即切断，则不允许熄灭正在燃烧的气体。


喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


毒性及健


康危害


毒性
属微毒类。小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入


42%浓度×60分钟，麻醉作用。


健康危害


允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒


息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到


25%～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。若不及时脱离，


可致窒息死亡。


短期


影响


皮肤


接触
皮肤接触液化本品，可致冻伤。


吸入


大量吸入蒸气可引起麻痹症状、兴奋、酒醉样，步态不稳并


有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸气后，很快出现昏迷。少量


吸入，则引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽与胸痛。


应急处理


处置方法


泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制


出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，


穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。


喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。


如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头


烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容


器要妥善处理，修复、检验后再用。


皮肤接触冻伤 就医治疗


吸入
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，


给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 163页


6.2.2运营期潜在危险因素识别


（1）事故类型识别及扩散途径分析


环境风险类型包括危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物


排放，同一种危险物质可能有多种环境风险类型。改建项目主要环境风险物质


为 CH4。一般来说，风险事故的触发因素多为管线腐蚀、材质缺陷或操作失误


等，有毒有害的危险物质 CH4泄漏至空气中，对周围大气环境造成污染。除


此之外，对于可能引发火灾、爆炸事故的危险物质 CH4，还需要考虑到伴生/


次生污染物如 CO的排放引发的环境影响。另外，扑救火灾时产生的消防污水，


伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水环境造成污


染。改建项目涉及的危险物质及危险物质涉及的风险类型、扩散途径和可能影


响方式见表 6.2-3。管道失效后果事故树见图 6.2-1。


表 6.2-3 环境风险类型及扩散途径分析


序


号


危险


物质
环境风险类型 类型 扩散途径和可能的影响方式


1 天然气


危险物质泄漏 大气扩散


天然气泄漏后直接进入大气环境，通过


大气扩散对项目周围环境造成危害，致


使居民甲烷窒息


火灾引发的伴生/
次生污染物排放


大气扩散


天然气泄漏发生火灾事故，引发伴生污


染物 CO等进入大气环境，对项目周围


环境造成危害


火灾引发的伴生/
次生污染物排放


地表水、地下


水环境扩散


天然气泄漏发生火灾事故时产生的消防


废水或泄漏的液体未能得到有效收集而


进入清净下水系统或雨排系统，通过排


水系统排入外界水体，引起水环境污染


次生事故，对外界水环境造成影响







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 164页


图 6.2-1 后果事故树图


（2）事故原因分析


根据天然气相关资料统计分析，诱发管线出现事故的因素有如下几个方


面：


①外部干扰


因地震、滑坡、泥石流、洪水以及人为破坏造成的事故。该项目所在地的


地质情况决定该项目受地震、滑坡、泥石流、洪水影响的概率很小。


在管道附近进行工程活动，易改变管线附近区域的土壤结构，引起管道涂


层退化、漏气，以及管道破裂；管道穿越公路，可能会因超重车辆挤压影响，


导致管道破裂。


但外部干扰的各种活动可通过强化管理避免，因此外部干扰导致管道破裂


的事故不常见。


②腐蚀


管道腐蚀是管道常见的破坏因素，腐蚀分为内腐蚀和外腐蚀。天然气管道


的内腐蚀主要有电化学失重腐蚀、应力腐蚀和氢脆诱发裂纹。


埋地管道一般采用三层聚乙烯防腐层和阴极保护相结合的防护技术。造成


管道外腐蚀的主要因素为土壤腐蚀和深根植被或施工破坏管道外防腐材料。土


壤电阻率越低，对管道的腐蚀性就越强。土壤腐蚀对输气管道的破坏表现为对


防护层的破坏引起防护层失效，防护层失效是难以预料的，若不能及时修复，







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 165页


将给管道运行造成极大的威胁。阴极保护层的电极剥离危害尤其严重。


③管材及施工缺陷


一般情况下，因管道母材原因引发事故的很少，管道破裂多出现在管道对


接焊缝及其热影响区范围内。施工缺陷主要表现在对接焊缝的问题。


天然气中 H2S、CO2等酸性气体与管道内壁表面反应生成粉末。改建项目


高压天然气气流夹杂这些杂质冲刷管壁，会造成管道磨损，尤其在弯管处。


（3）环境风险识别结果


根据改建项目危险单元分布情况，结合前文风险识别，下表给出建设项目


环境风险识别汇总结果。


表 6.2-4 改建项目环境风险识别表


序号 危险单元 风险源 危险物质 环境扩散途径 可能受影响的敏感目标


1
输气管线各


管段
集气管线 CH4 大气 管线沿线两侧居民


6.3环境风险分析


（1）风险事故情形分析


输送管道天然气泄漏（选择风险潜势较高的管段作为预测对象）。


阀室出口设置有紧急停车系统（ESD）紧急截断阀（包含压力监测及报警


装置）。上述风险事故情形为天然气泄漏事故。一旦管线破裂，泄漏事故发生


时，一方面，管线压力减小，当压力监测值或压降速率达到设定值，紧急截断


阀将 5s内动作，并立即关闭上游装置，做到有效截断，使泄漏量不再扩大；


另一方面，设置了有毒气体检测系统的装置，采用两级报警，报警信号发送至


有人值守的控制室进行报警，及时处理。为保守估计，从装置单元泄漏开始到


报警响应、截断阀完成截断所需时间为 2分钟，泄漏量为 2min上游来气量和


装置或管线内储存量之和。改建管线邻近阀室均拟定能在 2min内完成截断，


并执行放空，因此其持续排放时间与截断时间相近。而对于输气管线，截断后


仅能在管线的两端放空，管道内的天然气仍将通过泄漏口持续排放，导致最终


的持续排放时间大于截断时间。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 166页


本评价模拟项目输气管线中间某处因非正常工况下管道断裂造成的天然


气泄漏。对于输气管线，截断后仅能在管线的两端放空，管道内的天然气仍将


通过泄漏口持续排放，改建项目考虑截断后进行放空，管线泄漏持续时间按


10min进行计算。


（2）源项分析


改建项目甲烷团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算


建议采用 AFTOX模式。对于输气管线，截断后仅能在管线的两端放空，管道


内的天然气仍将通过泄漏口持续排放，改建项目考虑 2min截断后进行放空，


管线泄漏持续时间按 10min进行计算。天然气主要成分为甲烷等烃类物质，相


对密度 0.5741，项目污染物泄漏源强见表 6.3-1。


表 6.3-1 泄漏污染物源强一览表


序


号


风险事故情景


描述


危险单


元


危险


物质


影响


途径


释放或泄


漏速率/
（kg/s）


释放或


泄漏时


间/min


最大释放


或泄漏量


/kg
气量/m3


1 输气管线断裂


天然气泄漏


管线泄


漏处
甲烷 大气 0.773 10 464 1197


（3）预测参数设定


①污染物基本物性参数


表 6.3-2 污染物基本物性参数表


污染


物


蒸气定压比


热容 CPS
(J/kg.K)


常压沸


点


TBP(℃)


沸点时的


汽化热


DHE
(J/kg)


液体比热


容 CPSL
(J/kg.K)


液体密


度


RHOSL
(kg/m3)


饱和压


力常数


SPB(--)


力常数


SPC(K)


甲烷 / 81.6 / / / -1 0
②气象参数


改建项目按最不利条件进行风险预测。改建项目预测参数统计，详见表


6.3-3。


表 6.3-3 改建项目大气风险预测模型主要参数表


参数类型 选项 参数


基本情况 事故源类型 泄漏污染物


气象参数
气象条件类型 最不利气象


风速（m/s） 1.5







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 167页


环境温度（℃） 25
相对湿度（%） 50


稳定度 F


其他参数
地表粗糙度（m） 0.35
是否考虑地形 否


（4）环境风险评价标准


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018），改建项目大


气环境风险评价主要采用附录 H 大气毒性终点浓度作为风险预测标准，详见


下表 6.3-4。


表 6.3-4 危险物质判定标准


序号 预测因子
关注限值（mg/m3）


备注
毒性终点浓度-1 毒性终点浓度-2


1 甲烷 260000 150000
《建设项目环境风险评价技术


导则》（HJ169-2018）附录 H
毒性终点浓度分为 1、2级，其中 1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人


员暴露 1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当


大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露 1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的


症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。


（5）预测结果


采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 G 推荐的


大气风险预测模式-AFTOX模式，计算下风向不同距离处污染物的高峰浓度和


毒性终点浓度。


情形 1：管线事故状态下泄漏甲烷


①下风向不同距离处甲烷的最大浓度


表 6.3-5 下风向不同距离处甲烷的最大浓度、终点浓度范围


下风向距离（m）
甲烷浓度（mg/m3）


最不利气象


50 3.4296E+02
100 2.7019E+03
150 2.9834E+03
200 2.5361E+03
250 2.0602E+03
300 1.6755E+03
350 1.3798E+03
400 1.1533E+03
450 9.7762E+02







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 168页


500 8.3940E+02
550 7.2896E+02
600 6.3941E+02
1000 2.8705E+02
2500 7.6906E+01
3000 6.0428E+01


终点浓度范


围


终点 1 /
终点 2 /


②影响范围及敏感点综合预测结果


表 6.3-6 改建项目事故源项及事故后果基本信息表


风险事故情形分析


代表性风险事故情形描


述
管线泄漏风险


环境风险类型 大气环境风险影响


泄漏设备类型 管线 操作温度/℃ / 操作压力/MPa /
泄漏危险物质 甲烷 最大存在量/kg / 泄漏孔径/mm /
泄漏速率


/(kg/s)
0.773 泄漏事件/min 10 泄漏量/kg 464


泄漏高度/m /
泄漏液体蒸发量


/kg
/ 泄漏频率 /


事故后果预测


危险物质 大气环境影响


大


气


最


不


利


气


象


甲


烷


指标
浓度值/


（mg/m3）
最远影响距离/m 到达时间/min


大气毒性终点浓度


-1
/ / /


大气毒性终点浓度


-2
/ / /


敏感目标名称 超标时间/min
超标持续时间


/min
最大浓度/
（mg/m3）


/ / / /
综上所述，本环评认为最不利气象情况下：管线泄漏事故甲烷毒性终点浓


度-1和毒性终点浓度-2无超标点。


6.4环境风险影响分析


天然气泄漏后，发生事故的情况共分为 3种类型，主要有泄漏后遇火源，


在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；泄漏后推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；


泄漏后不立即燃烧也不推迟燃烧，形成环境污染。鉴于项目按照有关规定进行







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 169页


安全预评价，故事故泄漏的天然气引发的火灾爆炸的预测纳入安全预评价，因


此以下主要对事故状态泄漏的天然气对人群健康和生态环境的危害进行分析。


6.4.1天然气泄漏影响分析


事故泄漏天然气中主要成分为甲烷，甲烷的密度比空气的密度小，稀释扩


散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷浓度下降非常快，泄漏点泄漏的甲烷


对环境、人和动物造成的影响是局部的，经分析，事故状态下，不会造成人员


窒息现象。企业天然气集输管道、站场工艺设备及连接管线均设有自动阀门，


若遇泄漏，系统会自动启动关闭阀门，自阀门关闭到管道内气体泄漏完毕，最


多历时 10min，天然气泄漏量极少。综上分析，泄漏的天然气对环境影响较小。


为了减小对周围居民的影响，在对群众进行宣传的过程中，应告知：在闻


到天然气味时，应迅速转移至远离事故泄漏点的地方并及时报告。


6.4.2对生态系统的影响


如果发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成生态系统的严重破坏，甚


至是彻底性的毁灭。事故发生后，生态系统采用人工植树种草进行重建，再加


上生物演替过程，草本层 2~3年即可恢复，灌木层 3~5年方可恢复，乔木层则


需要长达 10~15年才能恢复。


在场站日常管理中发现隐患及时处理，防患于未然，防止火灾的发生，杜


绝破坏林地生态系统的事故发生。


6.4.3火灾或爆炸事故次生污染物对环境的影响


在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为


CO2和 H2O（燃烧不完全阶段将伴生 CO等污染物），仅在事故刚发生时有少


量甲烷、乙烷等释放，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。事故时天然


气燃烧主要采用二氧化碳或干粉灭火器等进行灭火。若引发大面积火灾时会产


生一定的消防水，但该类消防水有毒有害物质含量少，对项目建设地周围环境


不会造成较大污染。项目在天然气泄漏事故发生时（如管道穿孔、管道断裂），


场站内部截断阀自动关闭，管道内天然气通过截断阀放空。项目风险可控，对


环境空气影响较小。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 170页


6.4.4对沿线环境保护目标的影响


改建项目沿线主要分布的环境保护目标为居住区、学校等人口集聚区，项


目为天然气输送管线建设项目，输送的天然气属于净化气，主要成分为甲烷，


甲烷的密度比空气的密度小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷


浓度下降非常快，泄漏点泄漏的甲烷对周边环境、居民区造成的影响是局部的。


经分析，事故状态下不会造成人员窒息现象，事故发生后在采取及时的疏


散和应急响应后对管线周边居住区影响在可接受范围内。


6.5环境风险防范措施及应急要求


（一）施工阶段


（1）严格保证各类建设材料的质量，使用较为良好的螺旋缝埋弧焊钢管


和无缝钢管管材，严禁使用不合格产品。


（2）管道采取三层 PE防腐层，具有良好的防腐性能，


（3）施工过程中加强监理，确保涂层、管道接口焊接等工程施工质量。


（4）制定严格的施工规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。


（5）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。


（6）进行水压实验，严格排除焊缝和母材缺陷。


（7）选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量


进行强有力的监督，减少施工误操作。


（8）管道穿越公路、沟渠穿越点标志桩应严格按照相关规范要求进行设


置。


（二）运营阶段


项目运行中引进先进的 SCADA（数据采集与监视控制）系统对管道进行


压力、流量监控，实际操作中实现中控、站控以及就地三级控制；聘请巡线员


对线路进行每日巡线，与地方公安部门建立治安联防机制，发现异常立即采取


应急措施；加强管道运行过程中的日常维护和管理，将风险降低最低限度。具


体风险防范措施如下：







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 171页


（1）运行阶段管线事故防范措施


1）严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以


减轻管道内腐蚀；


2）定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免


爆管事故的发生；


3）每半年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），


使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。


4）在公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同


方向，不同角度均可看清。


5）加大管线（桩号 A11~A19段）临近居民区管段的巡线频率，提高巡线


的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动


情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报


告。


6）在运行期，建设单位应加强与当地相关规划管理的沟通，协助规划部


门做好管道周边的规划。按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求，


在管道线路中心线两侧各 5m地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、竹子


或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止取土、


采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止


挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建蔬菜大棚、建家畜棚圈、建房以及


修建其他建构筑物；在穿越河流的管道线路中心线两侧各 500m地域范围内，


禁止挖砂、挖泥、采石、水下爆破。


7）加强天然气管道安全宣传工作，减少第三方破坏活动的发生。


进行下列施工作业，第三方施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管


管道保护工作的部门以及管道运营单位提出申请，严格落实《重庆市防范第三


方建设施工破坏城镇燃气管道若干措施》（渝府办发〔2021〕128号）有关城


镇燃气管道安全保护范围内禁止建设作业活动的有关要求：


①穿越管道的施工作业；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 172页


②在管道线路中心线两侧各 5m至 50m和管道附属设施周边 100m地域范


围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、


光缆，设置安全接地体、避雷接地体；


③在管道线路中心线两侧各200m和管道附属设施周边500m地域范围内，


进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。


（2）重点管段风险防范措施


改建项目穿越环境风险敏感性较高的重点管段，将采取针对性的风险防范


措施，详见表 6.5-1。


表 6.5-1 重点管段环境风险防范措施一览表


重点管


段
危害 采取的风险防范措施


邻近居


民点


一旦发生事


故，将对近


距离居民生


命健康造成


威胁


发展规划区，以减少由于天然气泄漏引起的泄漏、火灾、爆炸事故


对居民的危害；


提高设计等级：对管线沿线无法避让的近距离居民点等敏感地区，


提高管道设计等级，以增加管道抵抗外部可能造成破坏的能力，具


体如下：①局部管线增加壁厚。②管线全线采用螺旋缝埋弧焊钢管


和直缝埋弧焊钢管。③管线外防腐层为三层 PE，部分敏感地段外防


腐层为加强级三层 PE。
施工阶段的事故防范措施：在施工过程中，加强监理。管道焊缝采


用 100%射线探伤，确保焊口质量。建立施工质量保证体系，提高


施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现


缺陷及时正确修补并做好记录。选择有丰富经验的单位进行施工，


并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工操作


失误。


运行阶段的事故防范措施：加强《中华人民共和国石油天然气管道


保护法》的宣传力度，普及天然气及管道输送知识，提高近距离居


民点的安全防护（管道防护和自我保护）意识，发现问题及时报告。


定期进行管线壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，


避免爆管事故发生；每半年检查管线安全保护系统（如截断阀、安


全阀、放空系统等），使管线在超压时能够得到安全处理，使危害


影响范围减小到最低程度。加大巡线频率，提高巡线的有效性；定


期检查管线施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情


况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并


向上级报告。


与其他


管段并


行段


若 处 置 不


当，将会对


管线安全造


成一定影响


设计阶段：对管道与已建油气管道交叉或并行段，提高设计系数，


增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力。选用质


量可靠的管材和关键工艺设备，保证管线的运行安全。为减轻输气


管线腐蚀，输气管线全线采用三层 PE外防腐层。


施工阶段：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉


桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与交叉物的关系等。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 173页


严格保证各类建设材料的质量，严格使用不合格产品；管道施工前


应与相关管理部门结合，查明地下集输管网的准确位置和埋设深度


等，严格按照相关规范施工，确保集输管道的安全。施工过程中加


强监理，确保涂层、管道接口焊接等工程施工质量；建立施工质量


保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段，发现缺陷及时


证明修补并做好记录；进行水压试验，严格排除焊缝和母材缺陷；


选择有丰富经验的施工单位，并有优秀的第三方对其施工质量进行


强有力的监督，减少施工误操作。


运行阶段：严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积


水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期进行管道壁厚的测量，对严重


减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故的发生；定期检查管道


安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等）。加大巡线频率，


提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，查看地表情况，并关注


在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时


制止、采取相应措施并向上级报告。


管线建成后，建议管道沿线各级规划应充分考虑天然气管道工程的


特点，遵守《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的各项规定，


相关建设项目的实施尽可能避免对管线占压、与管线交叉或并行距


离太近，同时应与管线运行单位、地方主管部门充分结合，制定详


细的、可操作的专项应急预案和联动应急预案，定期开展应急演练，


以备在事故状态下能够有效控制事故风险及其影响范围，尽最大努


力减少各种损失。


6.6环境风险事故应急措施


（1）环境风险应急基本要求


把防止管线天然气泄漏作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财


产损失，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》


（GB/T29639-2020）的要求和环评要求制定突发环境事件应急预案及当地政


府有关部门联动，并定期组织演练。


（2）天然气环境风险应急关键措施


①天然气泄漏发生后，立即上报调度中心，应自动或手动关闭相关阀室（平


场阀室、大石阀室），对泄漏管段进行截断，切断气源，将泄漏天然气量降至


最低，并尽快向上级部门和相关单位请求援助。


②根据气体扩散情况设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围。将周边


人员带至侧风或上风向的安全区，并消除所有点火源，随事故发展情况及时扩


大范围。


③组织专业人员排查泄漏位置及泄漏原因，并组织维修人员进行抢险维







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 174页


修，避免事故进一步扩大。


④根据事故的大小及发展方向，对污染物扩散情况进行实时的监测和评


价，根据监测结果确定疏散距离，将该区域居民带离事发地点，撤离至上风向


安全地带疏散。


（3）环境风险事故时人员撤离的范围、路线及注意事项


天然气泄漏发生后，应对泄漏点周围 500m范围以内的居民进行人员疏散，


并设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围。将泄漏点 500m 范围设置为紧


急撤离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离，500m~1km 范围为一般撤


离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离。甲烷气体短暂接触不会对人群


健康造成伤害，事故时应根据现场环境监测情况适时按照应急预案组织居民撤


离。紧急情况时的人员撤离通道依托泄漏点周边现有的乡村水泥道路进行撤


离，项目周边现有的乡道均为水泥硬化道路，路况较好，撤离条件较好。一旦


发生紧急情况，应尽快通知周边群众迅速撤离，远离泄漏点，沿泄漏点上风向


撤离，位于泄漏点下风向的应避免逆风撤离，应从风向两侧撤离后再沿上风向


撤离，同时尽量撤离到高地。撤离过程中采用湿毛巾或棉布捂住嘴，穿戴遮蔽


皮肤完全的衣服和戴手套，有眼镜的佩戴眼镜，该自救措施应在宣传单、册中


注明，并在应急演练中进行演练。


（4）环境应急监测方案和两江新区区的环境应急监测能力


发生事故后，按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）


相关要求，在事件发生地周围重要生态环境保护目标及环境敏感点进行布点，


设置环境空气监测点，监测项目 CH4；监测频次主要根据现场污染状况确定，


事件刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染变化规律后，可适当减少监


测频次。


项目所在的两江新区区生态环境监测站设备较完善，监测人员业务能力较


强，基本能够完成应急监测任务，不能完成的项目可申请邻近区县的生态环境


监测站、重庆市生态环境监测中心协助。


（5）火灾、爆炸事故应急处置方案







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 175页


若发生火灾、爆炸事故应采取以下措施：


①发现起火，立即报火警，并安排人员撤离道路口车辆，保证消防通道畅


通；


②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围；


③通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救援程序；


④组织救援小组，封锁现场，疏散人员。


⑤灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的


空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的措施；


⑥调查和鉴定事故原因，提出事故评价报告，修改事故防范措施和应急方


案。


（6）事故发生后外环境污染物的消除方案


当发生天然气扩散时，应及时进行控制，争取最短时间控制泄漏源头，尽


可能切断泄漏源。天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散、消防车喷雾状


水和自然降雨降低空气中可燃气体浓度。


6.7应急预案


改建项目应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管


理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号），可借鉴国内已建和在建输


气管道工程特点和编制应急预案的经验，并结合改建项目特点制定环境风险应


急预案，并在试生产前完成备案。


本次环评根据环境风险评价的结果和项目特点，事故应急预案主要内容及


要求见表 6.7-1。


表 6.7-1 应急预案基本内容


序号 项目 内容及要求


1 总则


应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，能够处理火灾、


爆炸、有毒、有害气体泄漏等突发事故，快速的反应和正确的


处理措施


2 应急组织及职责
1）应急组织机构必须能够识别本辖区及下属单位可能发生的


事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 176页


2）全面负责管线的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则


以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急


停工及事故处理做出预案。


3 预案分级相应条件 规定预案的级别及分级响应程序


4 应急通讯联络


配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、对讲机、事故广播、


卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制


事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救


护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内


赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。


5 应急设施、设备与器


材


配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别


是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不


但要事先提供、早做准备，而且应定期检查，使其一直保持能


够良好使用的状态。


6 应急抢险


1）谁来报警、如何报警；


2）谁来组织抢险、控制事故；


3）事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等；


4）除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡


事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部


门约定事故情况下的救援措施；


5）要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、


周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的


措施。


7 应急监测


1）发生天然气泄漏事故时，应急监测的主要内容是对周围大


气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测；


2）发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地相关部门进行


现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程


度，为制定应急策略提供依据。


8 应急安全与保卫
应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部


门配合，防止不法分子趁火打劫。


9 事故后果评价及应


急报告


对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出


事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供


准确有用的资料。


10 应急状态终止与恢


复措施


规定应急状态终止程序；


事故现场善后处理、恢复措施；


邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。


11 应急教育与应急演


习


1）应急组织机构应做好对各岗位人员的培训，以加强日常应


急处理能力的培养和提高；


2）向相关管理的职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身


安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行


应急教育，特别是工艺站场的操作人员，向他们提供有关物料


的化学性质及其必要的资料。


3）对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每


一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负


其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防


护工作。


4）与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 177页


定期开展消防演习。


12 公众教育和信息 对管道邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。


13 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


6.8环境风险评价结论


项目通常情况下，天然气处于密闭状态，无介质泄漏的情况；事故状态时


输送的天然气由于管道局部腐蚀造成天然气泄漏引起燃烧、爆炸的事故概率较


小，由此该事故对环境产生的影响最大（主要表现为破坏植被、破坏生态、危


害环境），项目位于城市建设区内，可比选路线较少，已在管线两端设置截断


阀系统，一旦发生事故可以马上采取措施，将其对环境的影响控制在最低程度，


不会对沿线居民和当地环境造成重大不良影响，施工期在确保对施工人员、设


备的严格管理，落实环评要求的基础上，可将发生风险事故的概率和影响控制


在最低程度。环境风险管理措施可行，在采取上述风险防范措施和应急控制措


施以及落实环评、安评提出的相关防范措施后，其发生事故的概率将大幅降低，


产生的环境风险处于可接受水平。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 178页


7环境保护措施及可行性论证


7.1生态环境保护措施


7.1.1总体要求


（1）强化施工阶段的环境管理。在施工期间，为保证环境保护措施得到


落实，应建立环境监理制度。


（2）严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的


前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。在林地


内施工，更应该注意这一点，要减少人员，少用机械，以最大限度减少对林木


的破坏以及对动物的影响。


（3）施工期间应尽量少占用土地，最大程度维持区域的生态环境现状。


（4）运营期保证各类环保设施正常运行，确保污染物达标排放。


7.1.2施工期生态保护措施


7.1.2.1土地利用现状保护和恢复措施


（1）按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规


定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，开挖出的土尽量堆高在同一


侧，可以减小施工作业带宽度，降低对土壤扰动和地表植被破坏及裸地和土方


暴露面积。


（2）一切施工作业尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶，若无原有公路，


则要执行先修道路，后设点作业的原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，


不随意开设便道。管线尽量沿公路侧平行布置，便于施工及运营期检修维护，


避免修筑专门施工便道。


（3）现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路以外的


地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。


7.1.2.2恢复土地利用原有格局


（1）施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层回







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 179页


填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，


同时减少水土流失。


（2）对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管线中心


两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水环境，防止水土


流失。


管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有积水的可能，需采用管沟


多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢


复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管


沟两侧有积水环境存在。


7.1.2.3施工过程中对土壤的保护


（1）管道施工中临时占用的林地采取保护土壤措施。对于林地，要按照


森林土壤剖面分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，即最上层是地被物层，


往下依次是腐殖质层、淋溶层、母质层，减少因施工对林地立地条件的影响。


（2）为防止管道焊接产生的废焊渣污染土壤，本次评价建议建设单位在


管道焊接时焊缝下铺耐高温的挡板，对产生的废焊渣和废焊条全部收集。施工


结束后，施工单位应回收全部的废焊接材料，防止遗留到土壤中污染土壤环境。


（3）施工前：对占用的林草地的表土进行剥离及保护，剥离的表土堆放


在施工作业带一侧，后期全部回填覆土，管线工程不单独设置表土堆场。并采


取临时拦挡、临时排水及临时覆盖的措施进行防护。施工中：优先施工临时排


水、沉沙及临时拦挡措施（临时拦挡含方案布置的装土编织土袋挡墙及主体布


置的浆砌块石挡墙），并布置彩条布对施工过程中的坡面、裸露地表、临时堆


土以及施工场地内堆放砂质材料采用彩条布覆盖。施工后期：前期剥离表土在


复绿及复耕区域回填平整，及时实施场地内的复耕复绿措施。


7.1.2.4土地复垦


按照《土地复垦条例》第三条规定：生产建设活动损毁的土地，按照“谁


损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）


负责复垦。第十六条规定：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 180页


遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤


和地下水。


土地复垦义务人应当首先对拟损毁的林地、草地进行表土剥离，剥离的表


土用于被损毁土地的复垦。


7.1.3植被保护措施


项目施工对植被的影响是不可避免的，影响的范围和程度对于不同项目组


成、植被类型、地貌各有差异，但其影响的性质基本可以分为可逆和不可逆的


两大类。因此，施工过程中，根据施工工艺的不同以及其对植被所带来的影响，


因地制宜，制定相应的避让、减缓或补偿植被影响的防护及生态恢复重建措施，


将施工对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳


定性。


（1）避让措施


在前期设计阶段，已经对方案进行了比选，最大程度上减轻了工程建设的


对生态环境的影响。在后续施工过程中，施工布置时堆管场选址避开生产力相


对较高的林地区域。施工活动保证在划定的范围内进行，施工便道和临时用地


要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地的占用。尽量减少对陆


生脊椎动物及其栖息地的破坏，施工中尽量避免破坏野生动物集中的洞穴、窝


巢等，对工程建设区域内的各类生物群落予以保护。尽量根据动物的生物节律


安排施工时间和施工方式。


（2）减缓措施


①尽量减少临时用地的占用


改建项目临时工程均为项目施工提供施工条件，尽量利用现有道路进行布


局，减少临时占地。施工结束后，施工单位应负责清理现场。凡受到施工车辆、


机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以


恢复。


②合理安排施工次序、季节、时间


尽量避开植物物种播种生长季、收获期，根据沿线大田作物栽种情况，合







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 181页


理安排施工次序和时间。


③优化环保工程设计方案和施工组织方式


施工过程中，对开挖地段的植被及表土就近保存、培植。移栽、培植不仅


可以减少植被的破坏量，而且移栽的乔灌木、保存的草皮可以缩短林草植被重


建的时间，最快恢复植被保持水土、涵养水源、景观美学的功能。保存的表土，


也为植被恢复提供了良好的基质条件。


根据《重庆市林业局转发国家林业和草原局关于规范林木采挖移植管理的


通知》（渝林资〔2021〕53号）相关规定，采挖移植林木的单位和个人，必


须采取有效措施保护好其他林木及周边植被，符合水土保持等的相关规定。采


挖后要及时采取回填土壤等有效措施，防止水土流失，最大程度降低对原生地


环境的影响。移植要讲究科学，切实提高移植成活率。


④加强施工人员的环保意识


施工期加强《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生植物保护条


例》有关对保护野生动植物的宣传力度，大力宣传保护动植物的重要性。施工


过程中张贴动植物保护告示或设置警示牌，不得随意砍伐植物，在开挖的工程


中，如发现有国家及地方重点保护植物，要报告当地环保部门，立即组织挽救，


移栽他处。


（3）恢复补偿措施


①在施工扫线过程中，聘请植物和植被恢复方面的专家参与工作，若在占


地区范围内发现保护植物物种有分布，应首先考虑对线路作微调避让再考虑实


施就近移栽保护方案。


②管道穿越林地时应尽量减小施工作业带宽度，严格禁止砍伐施工作业带


以外的树木。在经济作物地区，尽量采取人工开挖方式，减少机械作业对林地


造成的破坏。


③施工便道尽量利用现有道路，通过改造或适当拓宽，一般能满足施工要


求即可，避免穿越林地。沿线施工作业带不得随意扩大范围和破坏周围农田、


林地植被。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的灌木草丛的破坏；严格







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 182页


规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。


④施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则


视沿线具体情况实施：原为林地段，原则上复垦后恢复林地，不能恢复的应结


合当地生态环境建设的具体要求，可考虑植草绿化。根据《中华人民共和国石


油天然气管道保护法》的规定：在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁


止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损


坏管道防腐层的深根植物，对这一范围内的林地穿越段，林地损失应按照“占


一补一”的原则进行经济补偿和生态补偿。


⑤林地穿越段两侧各 5m范围内以植草绿化为主，必要时可考虑浅根性半


灌木、灌木绿化。优先选择表层根系发达的浅根性植物种。


⑥林地穿越段两侧各 5m以外的施工扰动区以植树绿化为主。树种尽量选


择树冠开阔型，一定程度上有利于弥补因工程穿越所造成的林带景观分割。


⑦植物恢复措施物种禁止选取入侵物种。对于输气管线建设导致保护区部


分区域水源涵养能力的下降进行异地补偿，水源保护区的其他水源涵养能力相


对较差的区域，对植被进行抚育，提高区域的水源涵养能力，以弥补管道建设


所带来的水源涵养能力的下降。


7.1.4动物保护措施


（1）陆生动物保护措施


为了保护区评价范围内的野生动物，维护评价区内的生态平衡，并在工程


完工之后，使工程沿线的生态系统尽快得到恢复和向良性循环的方向发展。建


议要采取以下措施对野生动物进行保护。


①优化选线，尽可能地保护现存植被野生动物和植被有着密不可分的依赖


关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。施工


前期，项目在选址、选线时尽量避开林地，尽可能地不破坏区域森林植被。施


工严格控制施工作业带，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生


动物赖以生存的植被环境。


②优化施工作业程序：评价区有乌梢蛇、王锦蛇等野生保护动物，减少夜







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 183页


间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；在经过林地进行施工时，要


优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，尽量减少


对野生动物的影响；施工工期尽量避开动物的繁殖期，尤其是避开鸟类、鱼类


的繁殖季节，同时避免早晚鸟类活动的时间进行施工。


③施工结束后及时进行植被恢复，改善野生动物的栖息环境。工程中造成


的植被破坏及野生动物栖息地损失，仅靠生物群落的自然演替恢复速度较慢。


因此，施工结束后，应立即开展植被恢复，营造野生动物生境，恢复施工范围


内野生动物资源。


（2）水生生物保护措施


①沟渠穿越采用大开挖方式穿越，施工时土方严禁堆积在河道，施工结束


后要尽快恢复河道的畅通。


②合理安排施工期，应避开鱼类 4月初～6月底产卵季节。


③水域附近施工时，禁止非施工需要对大范围扰动水体，避免污染水质，


加剧对水生生物的负面影响。


④严格将施工控制于划定的范围之内，以免对林地、沟渠造成大面积的破


坏，加剧生态系统的破碎化。


⑤施工用料堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，防止施工材


料被暴雨径流带入水体；施工时所产生的废油及其他废物，严禁倾倒或抛入水


体；不得在水体附近清洗施工器具、机械等。


⑥施工结束后，清理垃圾和多余的填方土，保持原有地表高度，恢复河床


原貌，以保护水生生态系统的完整性。


⑦加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。


7.1.5生态景观环境影响减缓措施


（1）尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。


（2）管沟穿越公路等敏感区段时，必须采取防护措施，如开挖面支撑；


施工结束后，立即采取防护措施，如人工绿化、水泥护坡等。


（3）临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 184页


7.1.6水土流失防治措施


拟建工程水土流失防治措施严格按照项目水土保持方案提出的防治措施


进行落实，包括有管线工程区措施，堆管场防治区措施，施工便道防治区措施。


（1）管线工程区


1）明挖段工程区


①工程措施


a.表土剥离


施工前对明挖段管沟开挖断面表土进行剥离，剥离表土沿线堆放，表土与


一般土石方堆放在管沟单侧，表土在外侧，一般土石方在内侧。


b.表土回填


施工完成后将堆存的表土回填至输气管线作业区，表土推平即可。


c.土地整治


主要对压实和回填区域进行土地整治。施工结束后，使用机具对被压实的


土壤进行松翻，松翻深度应达到 30cm以上，平整后的土地应能满足复耕和绿


化要求。


②植物措施


主体设计在管道敷设完成后，对占用的原林地进行植被恢复。采用撒播草


籽及回复苗圃两种形式，经统计，共计撒播草籽 0.80hm2、恢复苗圃 0.93hm2。


③临时措施


a.彩条布临时覆盖


对管道沿线堆土及施工裸露作业面用彩条布进行临时覆盖。彩条布主要起


到临时覆盖作用，边角用块石压实，防止彩条布被风吹落。


2）顶管段防治区


①工程措施


a.表土剥离


施工前对顶管段施工区域表土进行剥离，剥离表土堆放在施工区域一侧，


表土与一般土石方分开堆放，表土在外侧，一般土石方在内侧。表土剥离厚







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 185页


0.2~0.3m。


b.表土回填


施工完成后将堆存的表土回填至集气管线作业区，表土推平即可。


c.土地整治


主要对压实和回填区域进行土地整治。施工结束后，使用机具对被压实的


土壤进行松翻，松翻深度应达到 30cm以上，平整后的土地应能满足复耕和绿


化要求。


②临时措施


a.彩条布临时覆盖


对顶管区域堆土及施工裸露作业面用彩条布进行临时覆盖。彩条布主要起


到临时覆盖作用，边角用块石压实，防止彩条布被风吹落。


b.编织土袋拦挡


在顶管施工区域临时堆土周边用袋装土进行拦挡。


（2）堆管场防治区措施


主要对堆管压实区域进行土地整治。


堆管结束后，使用机具对被压实的土壤进行松翻，松翻深度应达到 30cm


以上，平整后的土地应能满足复耕要求。


（3）施工便道防治区措施


①工程措施


a.表土剥离


施工前先对表土进行剥离，剥离表土沿线堆放，表土剥离厚 0.30m。


b.表土回填


施工便道剥离表土堆放在道路沿线，施工后期路面清理后，路面推平后回


填表土。


c.土地整治


主要对压实和回填区域进行土地整治。施工结束后，使用机具对被压实的


土壤进行松翻，松翻深度应达到 30cm以上，平整后的土地应能满足复耕和绿







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 186页


化要求。


②临时措施


a.编织土袋临时拦挡


将前期剥离表土装袋堆放在路基沿线两侧作为临时挡墙利用。


b.彩条布临时覆盖


在施工过程中对临时堆土和裸露面用彩条布进行临时遮盖。


7.2施工期污染防治措施


7.2.1大气污染防治措施


（1）施工扬尘


为了防止施工时地表开挖粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二


次扬尘对环境空气造成的影响，建设单位拟采取措施如下：


①土方开挖时应及时送至填方处，并压实，以减少粉尘产生量；并尽快完


成站场和站场的场区地面的硬化与绿化工程。


②施工过程推广湿式作业，在晴天对积尘较大的施工区采取适量洒水措施


（一般 4～5次），可使空气中的扬尘量减少 70%以上。


③施工期生活就近依托当地社会配套，严禁焚烧垃圾和有害物质。


④施工场区不宜使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械，对燃油


设备要合理配置，加强管理，对工程运输车辆要求尾气达标排放。


⑤管沟施工过程中，应采用分段施工，管沟开挖产生的土方待管道敷设完


毕后应及时回填，尽量缩短其堆存时间，使其保持一定量的含水率，从而减少


扬尘产生量。


⑥重点区域城市建成区内的施工工地出入口全部安装扬尘视频监控系统，


确保清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆牌照，监控录像现场存储时间不少


于 30天。


⑦推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，严格落实“定车辆、定线路、


定渣场”，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行全过程监







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 187页


督。


（2）施工机械废气及运输车辆排放的尾气


对于施工机械排放的尾气，施工过程中应加强大型施工机械和车辆管理；


定期检查、维修，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求；应采


用优质、污染小的燃油，因此不会对周围环境造成很大的污染。


（3）施工焊接烟尘


焊接过程采用国内应用技术成熟的半自动焊接工艺，由于焊接废气污染源


本身排放量较小，并具有间歇性和短期性，不会对大气环境造成显著影响。


在采取以上污染防治措施后，施工期对大气环境的影响可降至最低。施工


期环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。


7.2.2水污染防治措施


项目施工期的污废水主要包括施工废水、管道试压水和施工人员产生的少


量生活污水。管道施工涉及沟渠穿越时，如不采取相应的污染防治措施，也可


能会导致地表水的污染。针对施工期污废水，应采取以下污染防治措施：


（1）项目管线施工过程中所聘人员主要为当地民众，且施工分段分期进


行，局部排放量很小；施工期所产生的生活污水均依托周边已建污水处理设施。


（2）由于项目管线试压采用洁净水（自来水）作为介质，试压废水中主


要含泥沙、机械杂质等，不含有毒有害物质，即使试压时发生泄漏也不会对环


境造成影响。机械设备冲洗废水经简单沉淀处理后循环使用回用于洒水降尘，


试压废水视作清净下水就近排入周边沟渠，对地表水环境影响较小。


（3）管理措施


施工过程中贯彻 “一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废


水的排放量。加强对施工机械的管理，防止机械跑、冒、滴、漏；制定合理的


施工程序，高效组织施工作业，加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工


机械，通过科学合理、高效严格的施工管理，有助于减少施工期对周边地表水


环境的影响。


采取上述措施后，项目施工期对地表水体的环境影响可以降至最低，不会







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 188页


对周边水环境造成明显影响，处理措施合理可行。


7.2.3噪声污染防治措施


施工期噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、电焊机、运输车辆等，


针对施工噪声，应采取以下污染防治措施：


（1）施工单位在开工 1日前应向当地环境管理部门申报，说明项目名称、


施工场所及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施。


（2）场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆实行限速、禁鸣等管理措


施。


（3）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗低的


先进设备；加强施工机械设备的日常维护保养，使机械设备保持最低声级水平；


施工期间当机械设备闲置不用时，应及时关停。


（4）合理安排施工强度，做好施工设计和组织，加强施工区内机械设备


管理，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点。


（5）加强施工区内动力机械设备管理，将可在固定地点施工的机械设置


在临时建筑房内作业，使较强声源尽可能远离居民区，避免施工噪声对周边居


民造成影响。


（6）合理安排施工时间。应将高噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间


（22:00～08:00）和午休时间（12:00～14:00）施工。因特殊需要必须连续施


工作业的，施工单位应当取得城市管理或者住房城乡建设部门的证明。建设单


位应当于开始施工 1 日前在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近


居民。


（7）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工；同时加快施工


进度，尽量缩短工期。


（8）加强施工期对施工设备的维护管理，有效降低施工噪声。


（9）排放工业噪声、产生振动的企业事业单位和其他生产经营者，应当


加强固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，配备噪声污染防治设施，


采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 189页


表。


采取以上措施后，施工噪声可以得到有效控制，对环境的影响可降至最低。


7.2.4固体废物污染防治措施


项目施工期固体废物主要包括施工废料、土石方弃渣、建筑垃圾、顶管施


工产生的废泥浆和施工人员的生活垃圾等。针对施工期固体废物，应采取以下


积极有效的处置措施：


（1）项目施工期应合理安排施工工期，按水土保持方案要求，对开挖的


土方及时进行回填，减少土方的临时堆存时间；土方挖填和调运过程中应做好


水土保持措施和抑尘工作。


（2）施工结束后，应对施工场地内产生的施工废料进行集中收集，及时


回收或交由环卫部门统一处置，避免乱堆乱放，影响景观环境。


（3）生活垃圾依托沿线社会设施，定期清运交由当地环卫部门处理。


（4）顶管施工过程中，泥浆循环使用，施工结束后剩余的泥浆无回收、


再利用价值，使用罐车运往附近砖厂综合利用。


（5）尽量缩窄施工作业带范围，减少对表土和道路的破坏；坚持“分层开


挖、分层回填”原则，取土前先剥离表土，将表土就近集中堆放，用于管沟表


土的恢复和植被再造。


（6）项目穿越道路、人行道拆除的混凝土等建筑垃圾，挖填方产生的弃


渣定期交由施工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。


改建项目弃土场名称为翠云片区 B 区纵四路弃渣场，弃土场性质为商业


渣场，弃土场容量为 72.36万方。项目位置至弃土场路径沿线经过金州大道，


金山大道，赵家溪立交，金兴大道到达弃土场，汽车运距约为 16km。改建项


目产生的弃渣量约 0.64 万方，弃土场容量为 72.36 万方，剩余容量约 31.5 万


方，能够容纳改建项目的弃渣量。


采取以上措施后，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响小。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 190页


7.3运营期污染防治措施


7.3.1大气污染防治措施


工程正常生产时，天然气处于完全密闭系统内，无废气产生和排放。改建


项目仅在非正常工况会产生检修及放空废气。


非正常工况，在事故或检修放空期间会产生放空废气，改建项目天然气为


净化天然气，放空排放的天然气中主要成分为甲烷，依托的岚峰阀室放空区位


于地势开阔的空旷地带，大气扩散条件良好，故放空废气不会对周边大气环境


造成明显不利影响。


采取措施后，改建项目运营期对环境空气影响较小。


7.3.2地表水污染防治措施


由于输气管道是全封闭系统，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方


式，正常运营期对穿越的水环境保护目标和河流不会造成影响，对周边水环境


基本无任何影响。


7.3.3地下水污染防治措施


运营期管线埋设于地下，管道输送介质为净化天然气，主要成分为甲烷


（CH4），运营期间无废水产生。管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防


腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，因此项目建成后不会对地下


水环境造成影响。


7.3.4噪声污染防治措施


改建工程管道采用埋地敷设方式，在正常运行过程中管道不会产生噪声污


染，改建项目运营期基本无噪声排放，对声环境无明显影响。


事故情况下，放空依托岚峰阀室已建放空火炬进行点火放空，放空噪声影


响较大（约 100dB（A））。岚峰阀室放空火炬离地高度 20m，周边 50m范围


内不涉及居住区，事故放空时间整体较短，对周边声环境影响在可接受范围内。


7.3.5固体废弃物处置措施


改建项目运营期产生的固废主要是管道清管检修废渣。管线每年进行 1







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 191页


次清管作业，清管废渣产生量约 10kg/a。依托原管线下游西彭站进行收集，定


期交由有资质且环保手续齐全的单位收运处置。


采取以上措施，项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响


小。


7.4环保措施及投资估算


改建项目总投资为****万元，环保投资****万元，占工程总投资的 2.7%。


环保设施及投资估算一览表见表 7.4-1。


表 7.4-1 污染治理和生态保护措施汇总及投资估算表


项目 内容 投资（万元）


废气治理
施工期扬尘通过采取扬尘防护网、洒水降尘等抑尘措施 ****


检修、超压放空天然气依托岚峰阀室放空火炬进行点火放空 ****


废水治理
施工期生活污水依托周边已建污水处理设施 /


施工废水经隔油沉淀池（2m3）处理后用于控尘或其他用途 ****
噪声治理 选用低噪音设备、合理布局，控制气流，做好居民协调工作 ****


固废治理


施工期生活垃圾由当地环卫部门收运 ****
施工废渣由当地环卫部门进行清运 ****


清管检修废渣依托原管线下游西彭站进行收集，定期交由有


资质且环保手续齐全的单位收运处置。
****


环境风险


风险管理


措施


加强周边居民宣传工作


****加强员工安全教育工作


编制应急预案


管线防范


措施


设置标志桩、警告牌、标志桩上设置电话号码


****定期对管线进行巡检


采用符合要求的管材，防腐等


生态保护措施
青苗及土地复垦赔偿


****
水土保持、控制施工带宽度


地下水防治措


施
源头控制、应急处置措施 ****


合计 / ****







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 192页


8环境影响经济损益分析


改建项目建设必将会对管道沿线的环境和经济发展产生一定的影响。在进


行改建项目的效益分析时，不仅要考虑项目对自然环境的影响，同时也要从提


高经济效益为出发点，分析对经济的影响。本章将对该项目建设的经济效益进


行分析，并按照定性和定量相结合的方法，从环境经济角度分析该项目对沿线


环境的影响程度。


8.1经济效益


根据建设单位提供资料，项目资本金财务内部收益率较好。因此，改建项


目具有较好的经济效益。


8.2环境损益


8.2.1环保投资


环保投资是与预防、治理污染有关的所有工程费用的总和，既包括了治理


污染保护环境的设施费用，也包括生产运营中为污染治理服务的费用，但以改


善环境的设施费用为主。


根据前面章节论述可知，改建项目重点考虑了生态恢复和污染防治工作，


采取必要的工程和管理措施和手段来保证环境保护目标的实现。项目环保投资


估算金额为****万元，占项目总投资的 2.7%。


8.2.2环境效益分析


（1）改善环境空气质量


天然气利用可以减少环境空气污染物的排放量，改善环境空气质量。改建


项目在减轻大气环境影响方面效益显著，与燃油和燃煤相比具有更高的环境效


益。


我国的能源结构以煤炭为主，以煤为主的能源结构是造成大气污染的主要


原因。根据世界各国污染治理的经验，减轻大气污染措施之一就是用无污染或







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 193页


低污染的优质能源替代煤炭。天然气相对煤、原油等能源的环境效益最好，天


然气燃烧造成的污染大约为原油的 1/40，为煤炭的 1/800。根据监测，燃烧天


然气排放的 CO、NO2、SO2、灰分大大低于煤和原油的排放量。


改建项目的建设不仅减少了环境空气污染物的排放量，改善了环境空气质


量，也节省了二氧化硫处理费。由此可见，天然气这种清洁能源的环境效益是


十分明显的。


（2）降低由环境空气污染引起的疾病


根据国内外统计资料介绍，环境空气污染可导致的疾病主要有慢性气管


炎、哮喘、肺癌等。污染区（按二氧化硫超过国家二级标准计）比清洁区慢性


气管炎发病率高 9.4‰，肺心病发病率高 11‰。


（3）减少运输带来的环境污染


管道输送是一种安全、稳定、高效、清洁的运送方式。由于天然气采用管


道密闭输送，运输中不会对环境造成污染。而利用煤炭或者石油，需要车船运


输，运输中会产生一定量的大气污染物，如汽车尾气、二次扬尘。因此，利用


天然气避免了运输对环境的污染问题，保护了生态环境，具有较好的环境效益。


8.2.3环境损失分析


改建项目在建设过程中，由于线路工程施工需要临时占用土地，扰动土壤，


破坏地表植被，并因此带来一定程度的环境损失。一般来说，环境损失包括直


接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、地表植被及其生境破坏


所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失；间接损失指由土地资源


损失而引起的其他生态问题，如生物多样性及生产力下降等生态灾害所造成的


环境经济损失。


综上所述，改建项目实施后，可以供应用户清洁能源，可有效改善地区的


环境空气质量，减少慢性气管炎、肺心病等疾病的发病率，以及减少由此产生


的医疗费支出，此外，用管道输送天然气还可减少运输带来的环境污染。


8.3小结







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 194页


由此可见，改建项目实施后所带来的经济效益、社会效益和环境效益，比


改建项目施工中所造成的直接环境、经济损失要大得多。因此，改建项目实施


后所产生的经济效益、社会效益和环境效益是显著的，符合社会、经济与环境


协调发展的原则。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 195页


9环境管理与监测计划


9.1建设单位环境管理现状


改建项目建设单位为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输


气管理处，输气管理处积极推进 HSE管理体系建设，强化健康、安全与环境


的一体化管理，严格遵守《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》《销


售企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》《施工企业工程项目 HSE 实施


程序编制指南》《职能部门 HSE职责实施计划编制指南》等标准，形成系统


的 HSE管理体系标准。HSE目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、


安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平；HSE 方针：以人为本，预防


为主；全员参与，持续改进。目前企业 HSE企业管理体系已建成投入指导生


产，并不断完善。


为加强项目的环境保护管理工作，根据工程性质确定运营期的环境管理任


务。配兼职管理干部和技术人员各 1人，统一负责环境保护监督管理工作（运


行管理等）。


在改建项目实施 HSE管理中建设单位主要注意以下几个方面的措施：


（1）在工程招投标时应签订环保管理和环保措施执行合同，明确双方环


境保护责任、义务。


（2）建设单位应加强施工作业合同中环保措施落实情况的监督。鉴于工


程的环境影响主要发生在各单项工程施工期的特点，加强施工期的环保监督能


够对落实工程的环保措施提供重要保证。监督内容主要包括：修建施工便道水


土保持措施和生态保护措施：施工完毕后临时占地的植被恢复措施等。


（3）实施施工作业人员、企业员工的环保培训，加强环保意识。


（4）制定环境风险事故应急处理预案，实施环境风险事故应急方案演练。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 196页


9.2施工期环境管理


管道工程对环境的影响主要为施工期，为确保各项环保措施的落实，最大


限度减轻施工对环境的影响，工程施工期环境管理由中国石油天然气股份有限


公司西南油气田分公司输气管理处负责。


（1）施工期环境管理


①贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规。


②组织制定公司环境保护的规章制度和标准，并检查和督促执行。


③评选环保业绩优秀的施工承包方。施工期对环境的破坏程度与施工方的


素质和管理水平有很大关系。为此，环保措施和环境管理应参与招投标工作，


在承包方选择上，除实力、人员素质和装备技术等方面外，还要综合考虑施工


承包方和 HSE表现，应优先 HSE管理水平高、业绩好的单位。


④对施工承包方提出明确的环保要求。在承包合同中明确规定有关环境保


护条款，如承包施工段的主要环境保护目标应采取的水、气、声、渣、生态保


护及水土保持等，将环保工作的执行情况作为工程验收的重要内容之一，要求


承包方按照 HSE体系要求，建立相应的管理机构，明确人员、职责等，要求


施工承包方在施工前，按照其施工段的环保要求，编制详细的“环境管理方案”，


并连同施工计划一起呈报，认可后方可开工。


⑤根据管线不同地段的环境保护目标，负责制定或审核各段施工作业的环


境保护监理、监督计划，根据施工中各工种的作业特点和各施工区段的敏感点，


分别提出不同的环境保护要求，制定发生环境事故的应急措施和预案。


⑥监督施工期各项环保措施的落实情况，负责环保工程的检查和预验收，


负责协调与沿线环保、水利、国土等部门的关系，以及群众团体的生态环境保


护问题，调查处理管道施工中的环境破坏和污染事故。


⑦审定、落实并督促实施生态恢复和污染治理方案，监督恢复治理资金和


物质的使用；负责有关环保文件、技术资料和施工期现场环境监测资料的收集


建档。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 197页


⑧监督检查保护生态环境和防止污染设施与管道主体工程同时设计、同时


施工、同时投入使用的执行情况。


⑨组织开展管道环境保护的科研、宣传教育、培训工作。


（2）施工期环境监理


在施工阶段，业主和施工单位的专、兼职环保人员，应监督施工期环境保


护方案的实施情况。


9.3营运期环境管理


运营期环境管理的主要内容是：定期进行环保安全检查和召开有关会议；


对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；制订完备的岗位


责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳


入岗位责任制中；制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各


种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；主管环保的


人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，


向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。


环境管理工作重点是：除抓好上游站场日常各项环保设施的运行和维护工


作之外，重点针对管道破裂、天然气泄漏着火爆炸等重大事故的预防和处理。


重大环境污染事故不同于一般的环境污染，它没有固定的排放方式和排放途


径，具有发生突然、危害严重等特点。为此，必须制订相应的应急预案。


（1）运营期环境管理机构的设置


在项目运营期，应建立和运行公司 HSE管理体系，在管理部门设置环境


管理机构，配备 1～2名环境管理工程师，设环保兼职人员，负责具体的环境


监督管理。环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工


作，其主要职责如下：


A. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规；


B. 组织制订企业的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，根据企业


特点制定污染控制及改善环境质量计划；







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 198页


C. 负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故


的应急处理和善后事宜；


D. 组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作；


E. 监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设


计、同时施工、同时运行，有效控制污染；


F. 检查本单位环境保护设施的运行情况。


（2）日常环境管理


A. 建立环保指标考核管理制度，并严格落实各项管理制度，定期对相关


部门进行考核，以推动环保工作的开展；


B. 定期进行环保工作检查，及时发现问题、处理问题，确保环保设施的


正常运转，保证达标排放；


C. 对专、兼职环境管理人员进行环保业务知识的培训，并在全公司范围


内进行环保知识的宣传和教育，树立全员的环保意识；


D. 定期组织召开环保工作例会，针对生产中存在的环保问题进行讨论，


制定处理措施和改进方案，并报上级主管部门；


E. 制定日常及事故时环境监测计划，以及对重大环境因素的监测计划和


方案，以便及时掌握环境状况的第一手资料，促进环境管理的深入和污染治理


的落实，消除发生污染事故的隐患；


F. 建立环境管理台账，制定重大环境因素的整改方案和计划，并检查其


落实情况；建立环保设备台账，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作


人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等；


G. 协助有关环保部门进行环境保护设施的竣工验收工作；


H. 主管环保人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在


的环境污染问题，向公司领导和生产部门提出建议和技术处理措施；


I. 制定各种可能发生的环境事故的应急计划，定期进行演练。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 199页


9.4环境监理


为减轻工程对环境的影响，将环境管理的理念从事后管理转变为全过程管


理，国家环保部要求开展施工期环境监理工作。要求环境监理单位必须在施工


现场对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。对


未按有关环境保护要求施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，


应采取补救措施或予以恢复。


拟建项目建议将环境监理机制纳入整体工程监理当中。工程建设单位和当


地环保部门负责不定期地对施工单位和施工场地、施工行为进行检查，考核监


理计划的执行情况及环保措施、水保措施与各项环保要求的落实，并对施工期


环境监理进行业务指导。环境监理人员应代表业主进行日常工程环境监理审


核，编制各类监控报告，并将突发性环境问题及时报告业主的环保主管部门以


及国家和地方环保主管部门。


9.5环境信息公开


根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第 24号），企


业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报


告，并上传至企业环境信息依法披露系统。


企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：


（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；


（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污


染责任保险、环保信用评价等方面的信息；


（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，


有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，


自行监测等方面的信息；


（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；


（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 200页


响应等方面的信息；


（六）生态环境违法信息；


（七）本年度临时环境信息依法披露情况；


（八）法律法规规定的其他环境信息。


9.6环境监测计划


9.6.1日常环境监测计划


本次改线管道投入运营后，与原项目一样，用于输送天然气，运营过程正


常工况下不涉及污染物排放，事故放空时会产生短时间的放空噪声和少量放空


废气，管线清管时会产生的少量清管固废由下游站场统一收运处置。项目建成


投运对周围环境质量造成影响较小，因此日常运营过程无环境质量及污染源的


监测计划。


9.6.2事故排放监测计划


改建项目主要的环境风险是天然气泄露对大气环境造成污染。需根据发生


事故的类型、事故影响的大小以及周围的环境情况等，进行大气监测，同时对


事故发生的原因、泄露量、污染的程度以及采取的处理措施、处理效果等进行


统计、建档，并及时上报上级主管部门和有关环保主管部门，


监测计划如下表所示。


表 9.6-1 运营期环境监测计划


序号 监测对象 监测点位 监测因子 监测频率 控制目标


1 事故监测（大


气）
事故地段 甲烷 立即进行 及时提供数据


9.7总量控制


工程投产后，正常运行时天然气处于密闭输送状态，一般无污染物外排，


因此，本次评价建议不设总量控制指标。


9.8竣工验收要求


根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号修订）、“关于


发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 201页


号）”的相关要求，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载项目环


境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告，组织成立验收工作组并形


成验收组意见，验收合格后依法向社会公开验收报告，登录全国建设项目竣工


环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相


关信息。


改建项目竣工环境保护验收的主要内容见表 9.8-1。


表 9.8-1 改建项目竣工环境保护验收内容及要求一览表


项目 验收项目及设施 验收指标


环境


管理


环境影响评价 出具环境影响评价批复文件


环境管理制度
环保机构健全，环保资料和档案齐


全，建立健全风险应急预案


污染


治理


废


气


检修、超压放空天然气依托岚峰阀室放


空火炬进行点火放空


按要求建设放空系统，在非正常情况


下能及时放空


管线施工时设置挡墙和洒水喷淋，减少


扬尘都周边居民的影响
采取合理降尘措施


废


水


施工期生活污水依托周边已建废水处理


设施；施工废水沉淀处置后回用；试压


废水沉淀处置后就近排入周边沟渠


废水合理处置


噪


声
/ /


固


废


清管检修废渣依托原管线下游西彭站进


行收集，定期交由有资质且环保手续齐


全的单位收运处置


合理处置、未随意堆放，造成二次污


染


生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门


清运处置
妥善处置


施工废料由物资公司回收利用，不随意


倾倒；弃方和建筑垃圾及时转运处置；


施工结束后剩余泥浆晾干后使用罐车运


往附近砖厂综合利用


妥善处置，未随意堆放


生态


影响


护坡等水保措施完整，项目管沟及其施工作


业带全线原绿化区域做到复植、复绿，道路


恢复车行道和人行道功能。


护坡等水保措施完整，项目管沟及其


施工作业带全线原绿化区域做到复


植、复绿，道路恢复车行道和人行道


功能。


风险


防范


编制应急预案、加强巡检、管道沿线设置警


示牌、管道标识桩


按要求编制有应急预案、管道沿线设


置有警示牌、管道标识桩等







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 202页


表 A.2 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（生态影响类）


填表时间：


一、基本信息


建设


项目


名称


成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程


建设


地点


两江新


区康美


街道


地理


坐标


起点：106°
29′38.381″，


29°38′
37.997″；终


点：106°29′
00.386″，29°
38′17.242″


建设


项目


行业


类别


(52--147)-原油、成品


油、天然气管线（不


含城市天然气管线；


不含城镇燃气管线；


不含企业厂区内管


道）


用


地


面


积


（


m2）


/长
度


（k
m）


临时用


地：


22967m2，


永久占


地：17m2，


长度：


1.264km


地理


位置


迁改管


线全线


位于两


江新区


内；


项目


组成


及规


模


迁改管线长度 1.264km，废除原管道 1.68km；修建施工便道 50m，


设置 2个 600m2堆管场。


总平


面及


现场


布置


线性工程，管线总体由东向西南方


向敷设，采用沟埋敷设


施工


方案
采用沟埋敷设，预计施工周期为 4个月


环


评、


竣工


环保


验收


情况


由于碳佛线投产时间较早，未办理环评手续，工程开展期间对环评手续无强制要求。


环境


管理


制度


及机


构


工程施工期环境管理由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处


负责，同时综合考虑施工承包方和 HSE表现，应优先 HSE管理水平高、业绩好的单


位。


其他


比选方案：起于平乐游园，利用原渝武高速预留套管穿越，原迁改管道沿原路由南


侧约 10m位置敷设，穿越 4条铁路后，沿康庄美地小区南侧绿化带敷设，在黄竹路


西侧与原管道碰口。管道线路长 1500m，管道沿线穿越铁路 4次，穿越黄竹路 1次、


穿越水泥路 3次、穿越沟渠 2次。


二、监督检查内容







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 203页


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


陆生


生态


施工便道和临时用地要采


取“永临结合”的方式，


尽量缩小范围，减少对林


地的占用。尽量减少对陆


生脊椎动物及其栖息地的


破坏，施工中尽量避免破


坏野生动物集中的洞穴、


窝巢等，对工程建设区域


内的各类生物群落予以保


护。


管沟及其施工作业


带全线原绿化区域


做到复植、复绿


/ /


水生


生态


拟建工程大开挖穿越沟渠


2次，穿管道应埋在稳定层


下 0.5m（管顶距稳定层表


面），大开挖沟渠穿越施


工选在枯水期进行。


施工结束后，回填


砂或素土后，再现


浇混凝土，用原土


回填，恢复原貌


/ /


地表


水环


境


施工期所产生的生活污水


均依托周边已建污水处理


设施进行收集处理。试压


废水经简单过滤处理后视


作清净下水，排入市政雨


水管网，对地表水环境影


响较小。


施工期所产生的生


活污水均依托周边


已建污水处理设施


进行收集处理。试


压废水经简单过滤


处理后视作清净下


水，排入市政雨水


管网，对地表水环


境影响较小。


改建项目运营


期对地表水环


境无影响


/


地下


水及


土壤


环境


采用顶管或开挖加套管保


护施工，工程设计要求套


管顶距渠底埋深应在 2m，


改建项目管沟开挖深度未


达到地下水埋深，故管线


施工过程不会扰动地下


水，对地下水环境的影响


很小。对占用的林草地的


表土进行剥离及保护，剥


离的表土堆放在施工作业


带一侧，后期全部回填覆


土。


施工后期：前期剥


离表土在复绿及复


耕区域回填平整，


及时实施场地内的


复耕复绿措施。


/ /


声环


境


场外运输作业尽量安排在


白天进行，车辆实行限速、


禁鸣等管理措施；在满足


施工需要的前提下，尽可


能选取噪声低、振动小、


加强管理


改建项目运营


期正常工况下


无噪声排放，事


故情况下，放空


依托岚峰阀室


加强管理







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 204页


能耗低的先进设备 已建放空火炬


进行点火放空，


放空噪声影响


较大（约 100dB
（A））。岚峰


阀室放空火炬


离地高度 20m，


周边 50m范围


内不涉及居住


区，事故放空时


间整体较短，对


周边声环境影


响在可接受范


围内。


振动 / / / /


大气


环境


采取洒水抑尘措施，使用


尾气达标机械、车辆等措


施。


加强管理


改建项目运营


期天然气在管


道内密闭运输，


仅事故状态下


放空废气依托


岚峰阀室放空


火炬进行点火


放空，运营过程


对环境空气无


明显影响。


事故状态下放空


废气依托岚峰阀


室放空火炬进行


点火放空


固体


废物


项目挖方产生的弃方、拆


除的建筑垃圾交由施工单


位统一转运至翠云片区 B
区纵四路弃渣场处置；施


工废料交物资回收公司回


收利用；废泥浆晾干后使


用罐车运往附近砖厂综合


利用；施工人员生活垃圾


依托周边垃圾箱收集，定


期交由环卫部门清运处


理。


项目挖方产生的弃


方、拆除的建筑垃


圾交由施工单位统


一转运至翠云片区


B区纵四路弃渣场


处置；施工废料交


物资回收公司回收


利用；废泥浆晾干


后使用罐车运往附


近砖厂综合利用；


施工人员生活垃圾


依托周边垃圾箱收


集，定期交由环卫


部门清运处理。


改建项目运营


期清管、检修废


渣依托原管线


下游西彭站进


行收集，定期交


由有资质且环


保手续齐全的


单位收运处置


改建项目运营期


清管、检修废渣


依托原管线下游


西彭站进行收


集，定期交由有


资质且环保手续


齐全的单位收运


处置


电磁


环境
/ / / /


环境


风险
/ /


编制应急预案、


加强巡检、管道


沿线设置警示


编制应急预案、


加强巡检、管道


沿线设置警示







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 205页


牌、管道标识桩 牌、管道标识桩


环境


监测
/ / / /


其他 / / / /







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 206页


10环境影响评价结论


10.1项目概况


中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处拟实施“成渝


中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程”，工


程建成后，可保障重庆主城区的天然气管网的安全平稳运行，符合中石油川渝


地区天然气管网总体布局。


改线长度约1.264km。设计压力为4MPa，全线采用D711×10的L360MPSL2


无缝钢管。改建项目永久占地面积约17m2，临时占地约22967m2，总占地面积


约22984m2。改线管道起于渝武高速K2+031段东侧约94m的D711碳佛线原管道


处，接管后先自东向西敷设，顶管穿越渝武高速后折向西南方向，接着穿越大


云立交还建道路后，依次穿越在建成渝中线高铁（隧道顶部穿越）、渝怀线、


沪蓉铁路及兴胡线（一并顶管）后向西敷设，穿越黄竹路后到达迁改终点（康


庄美地C区东南侧）与原管道碰口。因原管线位于城市建成区，位于居住区和


交通设施用地下，开挖影响和施工难度较大，改建项目实施后，原有管线原地


注氮封存，封头焊接。


工程总投资****万元，环保投资估算金额为****万元，占项目总投资的


2.7%。


10.2产业政策及规划符合性分析


改建项目为天然气输送管线建设项目，属于《国民经济行业分类》


（GBT4754-2017）中“G5720 陆地管道运输类”。改建项目属于《产业结构


调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第 7号）第一类“鼓


励类”第七条“石油天然气”第二款油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、


成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开


发与应用，已取得重庆市发展和改革委员会下发的《关于碳佛线输气管道涉成







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 207页


渝中线高铁等工程迁改项目核准的批复》（渝发改能源﹝2025﹞229号），符


合产业政策。


根据工程用地预审和选址意见书，路由方案避开了自然保护区、风景名胜


区、饮用水源保护区和森林公园等各级各类保护区，没有在生态保护红线内，


获得了重庆两江新区规划和自然资源局下发的“建设项目用地预审与选址意见


书”，项目代码为 2408-500112-04-01-291192，用字第市政 500141202400030


号），路由选址满足《重庆市城乡规划条例》，符合国土空间用途管制要求。


10.3自然环境概况及环境敏感目标调查


拟建项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区。


不穿越河流、湖泊、水库等地表水体。项目声环境、环境空气和环境风险保护


目标要主要为工程沿线的集中居住区。


10.4环境质量现状评价结论


根据本报告评价结果，项目所在区域环境空气质量为达标区。拟建项目各


监测点位地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ


类水域标准要求。嘉陵江九曲河汇合口上游 200m断面各项监测指标均满足《地


表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。迁改管线起点处昼夜间噪


声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求，迁改管


线（桩号 A0016）南侧昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）


4a类声环境功能区要求，其余监测点昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。


10.5环境影响及防治措施


10.5.1施工期环境影响及防治措施


（1）生态环境


改建项目的生态影响主要集中在管沟开挖、管道敷设、穿越以及施工便道


建设对地表植被、土壤结构改变的森林生态环境和土石方工程产生的水土流







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 208页


失。施工时需严格控制施工作业带宽度，加强施工队伍管理；被破坏植被区应


及时恢复原有地貌；管沟开挖时，将表层含有植物根系的表层土壤剥离放置一


侧，等输气管道埋好后，再用挖出的土壤进行回填，土石方回填不仅遵循设计


规范要求，而且遵循“下石上土、下粗上细、肥沃的在上贫瘠的在下”的原则；


对坡度较大地段，要搞好护坡工程的建设，根据工程段地质情况，分别采取不


同的边坡防护措施。减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；


在经过一般林地、天然林进行施工时，要优化施工方案，抓紧施工进度，尽量


缩短在林区内的施工作业时间，尽量减少对野生动物的影响；施工工期尽量避


开动物的繁殖期，尤其是避开鸟类、鱼类的繁殖季节，同时避免早晚鸟类活动


的时间进行施工。


随着工程的结束，生态保护和恢复措施的进行，生态环境的影响也将随之


消失和结束，生态环境仍保持原有生态功能，改建项目实施对生态环境的影响


可接受。


（2）环境空气


改建项目施工期产生扬尘的作业主要为管沟开挖及土方堆放。由于项目工


程量小，工期短，施工期产生的扬尘量较小。通过采取洒水降尘等措施后，项


目施工期产生的少量扬尘不会对周边环境造成长期不利影响。


改建项目产生的焊接烟尘废气量较小，且施工场地分散，废气污染源具有


排放量小、间断分散的特点，因此，该类污染源对大气环境的影响较小。


施工期间，运输车辆和穿越施工作业中，由于使用柴油机等设备，会产生


少量的柴油燃烧废气，主要污染物为 NOx、CO等。由于废气量较小，且施工


现场均位于野外，有利于废气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性，因


此对局部地区周围环境影响较小。此外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、


间断性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。


综上所述，由于改建项目工程量小、工期短，施工期间产生的废气量也很


小。在采取了相应措施后，改建项目施工期产生的少量废气不会对周边大气环


境造成明显不利影响。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 209页


（3）地表水环境


项目施工过程中所聘人员主要为当地民众，且施工分段分期进行，局部排


放量很小；施工期所产生的生活污水均依托周边现有设施收集处理。


拟建项目在场站施工作业过程中会产生少量施工废水，其中含有大量泥


沙，悬浮物浓度较高，这部分废水经沉淀后可循环使用，不外排。


试压废水主要污染物为 SS，包括机械杂质和泥沙等，不含有毒有害物质，


试压废水经简单沉淀池沉淀处理后视作清净下水就近排放至周边沟渠。


因此，项目施工期产生的废水不会对当地地表水环境造成明显不利影响。


（4）声环境


改建项目管沟主要采用人工开挖施工方式，焊接时使用电焊机及发电机，


管线入沟、回填均采用人力施工作业，这些施工均为白天作业，并随施工位置


变化移动；改建项目建设期间所涉及的产噪设备主要为发电机、电焊机及敲击


噪声等，这些施工均为白天作业，且噪声影响是暂时的，建设完成后随之消失。


由于管线分段进行施工，施工期较短，一般只有 1～2个月，累积影响低，


只要加强管理，做到生态施工，工程对周边环境的影响是可控的，总体影响较


小。


（5）固体废物


由于项目管线施工过程中所聘人员主要为当地民众，施工人员食宿均依托


周边现有设施，所聘员工产生的生活垃圾经周边已有设施收集后交环卫部门处


理，不会对周边环境造成影响。


施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条和焊渣，施工过程中产生的废


包装材料等，部分由施工单位回收利用，部分由施工单位严格按照 HSE管理


模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。


顶管施工产生一定的废泥浆，顶管施工产生的废泥浆经现场设置的泥浆池过滤


后循环利用，施工结束后剩余泥浆晾干后使用罐车运往附近砖厂综合利用。项


目穿越道路、人行道拆除的混凝土和活动板房拆除等建筑垃圾与土石方弃渣一


起交由施工单位统一转运至翠云片区 B区纵四路弃渣场处置。







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司第 210页


因此，项目施工期产生的固体废弃物妥善处置后，不会产生二次污染。


10.5.2运营期环境影响及防治措施


（1）环境空气


改建项目运营期天然气在管道内密闭运输，正常工况下无废气排放；仅事


故状态下放空废气依托岚峰阀室放空火炬进行点火放空，运营过程对环境空气


无明显影响。


总的来说，改建项目对环境空气的影响较小。


（2）地表水环境


改建项目运营期对地表水环境无影响。总的来说，改建项目对地表水环境


的影响较小。


（3）声环境


改建项目运营期正常工况下无噪声排放；事故情况下，放空依托岚峰阀室


已建放空火炬进行点火放空，放空噪声影响较大（约 100dB（A））。岚峰阀


室放空火炬离地高度 20m，周边 50m范围内不涉及居住区，事故放空时间整


体较短，对周边声环境影响在可接受范围内。


（4）固体废物


改建项目运营期清管、检修废渣依托原管线下游西彭站进行收集，定期交


由有资质且环保手续齐全的单位收运处置；项目采取上述措施后，对外环境无


明显影响。


10.6环境风险


项目通常情况下，天然气处于密闭状态，无介质泄漏的情况；事故状态时


输送的天然气由于管道局部腐蚀造成天然气泄漏引起燃烧、爆炸的事故概率较


小，由此该事故对环境产生的影响最大（主要表现为破坏植被、破坏生态、危


害环境），由于工程位于城市建成区内，可比选线路较少，已为最优；且原管


线两端已设置截断阀系统，一旦发生事故可以马上采取措施，将其对环境的影


响控制在最低程度，不会对沿线居民和当地环境造成重大不良影响，在落实环







成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程环境影响报告书


重庆浩力环境工程股份有限公司 第 211页


评要求的基础上，可将发生风险事故的概率和影响控制在最低程度。环境风险


管理措施可行，在采取上述风险防范措施和应急控制措施以及落实环评、安评


提出的相关防范措施后，其发生事故的概率将大幅降低，产生的环境风险处于


可接受水平。


10.7总量控制


工程投产后，正常运行时天然气处于密闭输送状态，一般无污染物外排，


因此，本次评价建议不设总量控制指标。


10.8公众参与


在环境影响评价工作过程中，建设项目严格按照《环境影响评价公众参与


办法》（生态环境部令第 4号）的要求开展公众参与相关工作。于 2024 年 9


月 10日在重庆资讯网（https://www.023086.com/news/show-2862.html）进行第


一次公示；2025年 1月 16日-2月 7日进行第二次公示，公示形式包括网络公


示、报纸公示、现场公示，并向社会公众公告本次评价的报告征求意见稿、公


众意见表，2025年 3月 21日进行了报批前公示。项目在公示期间，没有接到


群众和社会团体的意见和建议。


10.9综合评价结论


中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处成渝中线高


铁及渝武高速拓宽改造建设影响D711碳佛线输气管道迁改工程符合国家和地


方现行产业政策和相关规划，有利于区域能源结构和环境质量的持续改进，路


由选址合理，工程采取有效的生态环境保护措施及污染防治措施后对环境的影


响可以接受，环境风险可控。从环境保护的角度分析，只要严格落实报告中提


出的各项环保措施，工程建设可行。





		概述

		1总则

		1.1评价目的及原则

		1.1.1评价目的

		1.1.2评价原则

		1.1.3总体构思



		1.2编制依据

		1.2.1相关法律

		1.2.2行政法规、部门规章及规范性文件

		1.2.3地方性法规和文件

		1.2.4技术规范

		1.2.5主要技术文件及相关资料



		1.3环境影响识别和评价因子筛选

		1.3.1环境影响因素识别

		1.3.2评价因子筛选



		1.4评价标准

		1.4.1环境质量标准

		1.4.2污染物排放标准



		1.5评价等级

		1.5.1环境空气

		1.5.2地表水

		1.5.3地下水

		1.5.4声环境

		1.5.5生态环境

		1.5.6环境风险

		1.5.7土壤环境



		1.6评价范围

		1.7环境保护目标与保护要求

		1.8环保政策符合性及选址合理性分析

		1.8.1产业政策符合性

		1.8.2与相关规划符合性

		1.8.3与环境保护相关的规划政策符合性分析

		1.8.4“三线一单”符合性

		1.8.5线路走向合理性分析

		1.8.6施工场地选址合理性分析





		2建设项目概况

		2.1现有工程概况

		2.1.1碳佛线概况

		2.1.2现有污染物排放情况

		2.1.3存在的生态环境问题及反馈意见



		2.2改建项目概况

		2.2.1基本情况

		2.2.2项目组成

		2.2.3天然气来源及特性



		2.3输气管线工程

		2.3.1线路走向

		2.3.2管线线路统计

		公园与绿地

		A1~A5/A7~A8/A9~A16

		943

		主要为乔木、灌木等

		林地

		A6~A7/A16~17/A18~A19

		200

		交通运输用地

		A3~A4/A5~A6/A6~A7/A8~A9/A17~A18

		117

		主要为道路穿越

		水域

		A6~A7

		4

		主要为沟渠穿越

		/

		/

		1264

		/



		2.3.4管线穿越情况

		2.3.5管道防腐及阴极保护

		2.3.6焊接和焊缝检查



		2.4施工布置

		2.4.1施工便道

		2.4.3管线作业带



		2.5依托工程

		2.5.1依托工程概况

		2.5.2依托工程环保手续履行情况



		2.6项目征占地及拆除工程

		2.6.1工程占地

		2.6.2拆除工程



		2.7土石方平衡

		2.8组织机构与劳动定员

		2.9施工组织

		2.10主要技术经济指标



		3工程分析

		3.1施工期工程分析及产污分析

		3.1.1施工工艺流程

		3.1.2施工期产污分析



		3.2运营期工程分析及产污分析

		3.3以新带老环保措施和“三本账”



		4环境现状调查与评价

		4.1自然环境概况

		4.1.1地理位置

		4.1.2地形、地貌

		4.1.3气候、气象

		4.1.4水文条件

		4.1.5地质

		4.1.6水文地质

		4.1.6土壤



		4.2生态环境现状调查与评价

		4.2.1生态功能区划

		4.2.2调查方法

		4.2.2.1植物多样性调查

		4.2.2.2动物多样性调查



		4.2.3项目区域土地利用现状

		4.2.4生态系统调查

		4.2.4.1生态系统类型

		4.2.4.2生态系统结构和功能状态

		4.2.4.3生态系统质量评价



		4.2.5陆生生态现状调查

		4.2.5.1陆生植被及植物多样性调查

		4.2.5.2陆生植被现状评价



		4.2.6陆生动物多样性调查

		4.2.6.1调查时间

		4.2.6.2调查方法与内容

		4.2.6.3样线设置情况

		4.2.6.4野生动物调查结果



		4.2.7水生生物现状调查与评价

		4.2.8自然景观现状

		4.2.9主要生态问题调查

		4.2.10生态现状调查结论



		4.3环境质量现状

		4.3.1环境空气

		4.3.2地表水环境

		4.3.3地下水环境

		4.3.4声环境





		5环境影响预测与评价

		5.1施工期生态环境影响预测与评价

		5.1.1对土地利用类型的影响

		5.1.2对沿线植被的影响

		5.1.3对野生动物的影响

		5.1.4对水生生物的影响

		5.1.5对景观格局的影响

		5.1.6对区域生态系统的影响

		5.1.7对水土流失的影响

		5.1.8对天然林的影响分析



		5.2施工期环境影响预测与评价

		5.2.1施工期环境空气影响评价

		5.2.2施工期地表水环境影响评价

		5.2.3施工期地下水环境影响评价

		5.2.4施工期声环境影响评价

		5.2.5施工期固体废物影响评价

		5.2.6管道探伤对周边环境产生的影响

		5.2.7顶管穿越铁路、高速等道路施工期影响



		5.3运营期生态环境影响预测与评价

		5.3.1对土地利用现状的影响

		5.3.2对重要物种及生境影响

		5.3.3对陆生动物的影响

		5.3.4对景观的影响

		5.3.5对生态完整性的影响



		5.4运营期环境影响预测与评价

		5.4.1环境空气影响评价

		5.4.2地表水环境影响评价

		5.4.3地下水环境影响评价

		5.4.4声环境影响评价

		5.4.5固体废物影响分析





		6环境风险评价

		6.1评价依据

		6.2环境风险识别

		6.2.1物质危险性识别

		6.2.2运营期潜在危险因素识别



		6.3环境风险分析

		6.4环境风险影响分析

		6.4.1天然气泄漏影响分析

		6.4.2对生态系统的影响

		6.4.3火灾或爆炸事故次生污染物对环境的影响

		6.4.4对沿线环境保护目标的影响



		6.5环境风险防范措施及应急要求

		重点管段

		危害

		采取的风险防范措施

		邻近居民点

		一旦发生事故，将对近距离居民生命健康造成威胁

		发展规划区，以减少由于天然气泄漏引起的泄漏、火灾、爆炸事故对居民的危害；

		提高设计等级：对管线沿线无法避让的近距离居民点等敏感地区，提高管道设计等级，以增加管道抵抗外部可能造

		施工阶段的事故防范措施：在施工过程中，加强监理。管道焊缝采用100%射线探伤，确保焊口质量。建立施工

		运行阶段的事故防范措施：加强《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的宣传力度，普及天然气及管道输送知

		定期进行管线壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；每半年检查管线安全保护

		与其他管段并行段

		若处置不当，将会对管线安全造成一定影响

		设计阶段：对管道与已建油气管道交叉或并行段，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破

		施工阶段：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与

		等，严格按照相关规范施工，确保集输管道的安全。施工过程中加强监理，确保涂层、管道接口焊接等工程施工质

		选择有丰富经验的施工单位，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

		运行阶段：严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期进行管道壁

		管线建成后，建议管道沿线各级规划应充分考虑天然气管道工程的特点，遵守《中华人民共和国石油天然气管道保



		6.6环境风险事故应急措施

		6.7应急预案

		6.8环境风险评价结论



		7环境保护措施及可行性论证

		7.1生态环境保护措施

		7.1.1总体要求

		7.1.2施工期生态保护措施

		7.1.3植被保护措施

		7.1.4动物保护措施

		7.1.5生态景观环境影响减缓措施

		7.1.6水土流失防治措施



		7.2施工期污染防治措施

		7.2.1大气污染防治措施

		7.2.2水污染防治措施

		7.2.3噪声污染防治措施

		7.2.4固体废物污染防治措施



		7.3运营期污染防治措施

		7.3.1大气污染防治措施

		7.3.2地表水污染防治措施

		7.3.3地下水污染防治措施

		7.3.4噪声污染防治措施

		7.3.5固体废弃物处置措施



		7.4环保措施及投资估算



		8环境影响经济损益分析

		8.1经济效益

		8.2环境损益

		8.2.1环保投资

		8.2.2环境效益分析

		8.2.3环境损失分析



		8.3小结



		9环境管理与监测计划

		9.1建设单位环境管理现状

		9.2施工期环境管理

		9.3营运期环境管理

		9.4环境监理

		9.5环境信息公开

		9.6环境监测计划

		9.6.1日常环境监测计划

		9.6.2事故排放监测计划



		9.7总量控制

		9.8竣工验收要求



		10环境影响评价结论

		10.1项目概况

		10.2产业政策及规划符合性分析

		10.3自然环境概况及环境敏感目标调查

		10.4环境质量现状评价结论

		10.5环境影响及防治措施

		10.5.1施工期环境影响及防治措施

		10.5.2运营期环境影响及防治措施



		10.6环境风险

		10.7总量控制

		10.8公众参与

		10.9综合评价结论






_1234567891/���ڲ���˵��-D711.pdf






1 概述


为保证评价成果的科学性和公证性，让公众及时、正确、全面地了解成渝中


线高铁及渝武高速拓宽改造建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程的信息，本


次评价依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4号），参考国内外


相关研究和实践经验，针对不同的人群，本次评价采取了网上公示、现场公示和


报纸公示会等方式对建设项目环评信息进行公开，广泛征求了社会公众意见，并


将结果作为本次评价的重要参考。并且公众对成渝中线高铁及渝武高速拓宽改造


建设影响 D711碳佛线输气管道迁改工程的意见和建议等，均可通过电话、电子


邮件、书信等途经反馈至建设单位和环评单位。







2 首次环境影响评价信息公开


2.1 公开内容及日期


公示内容包括项目名称、项目概况、建设单位和环评单位的名称和联系方式、


环境影响评价的主要工作内容、征求公众意见的主要事项和征求公众建议和意见


的方式等；公开日期为 2024年 9月 10日。


2.2 公开方式


2.2.1 网络


在本项目环境影响评价工作开展初始阶段，于环评委托后 7个工作日内，在


重庆资讯网（https://www.023086.com/news/show-2862.html）进行了第一次公示，


本次公示选取该网址符合《环境影响评价公众参与办法》要求。公示截图如下：


第一次网络公示截图（1）







第一次网络公示截图（2）


2.2.2 其他


本次公众参与未采取其他方式。


2.3 公众意见情况


在整个公示期间，未收到任何反馈意见。







3 征求意见稿公示情况


3.1 公示内容及时限


公示内容包括项目概况、环保产业政策分析、环境影响分析、预防或者减轻


不良环境影响的对策和措施要点、环境管理和监测计划、综合结论、公众查阅环


境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的


环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限、征求公众意见的范围和主要事


项、征求公众意见的具体形式和公众提出意见的起止时间等。


3.2 公示方式


3.2.1 网络


2025 年 1 月 16 日 ~2 月 7 日 ， 建 设 单 位 在 重 庆 资 讯 网


（https://www.023086.com/news/show-3209.html）进行了第二次公示，并向社会


公众公告本次评价的征求意见稿、公众意见表，公示截图如下。


第二次网络公示截图（1）







第二次网络公示截图（2）


3.2.2 报纸


在第二次公示期间，在《重庆晚报》发布了建设项目环评公参信息，第一次


登报时间为 2025年 1月 23日，第二次登报时间为 2025年 1月 27日，包括环境


影响报告书征求意见稿查询方式，意见或建议的反馈方式等。登报信息如下：







第一次报纸公示







第二次报纸公示







3.2.3 现场公示


2025年 1月 16日~2月 7日，在进行网络公示的同时，建设单位在建设项目


场地周边张贴现场公告。具体照片如下：


现场公示照片（康美街道）


现场公示照片（康美街道）







现场公示照片（康庄美地 D区）


3.2.4 其他


本次公示未采取其他方式。


3.3 查阅情况


公示期间建设项目所在地准备了环境影响报告书征求意见稿纸质件，公众可


通过建设单位或环评单位索要查阅。


在公示期间，无公众来电、来函或到现场进行查阅。


3.4 公众提出意见情况


整个公示期间，未收到公众反馈的相关意见。







4 其他公众参与情况


由于本项目在公示期间未收到公众反馈意见，且项目营运期外排污染物对周


边环境影响较小，因此，未开展深度公众参与。


4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况


公示期间，未采用公众座谈会、听证会、专家论证会等形式。


4.2 其他公众参与情况


公示期间，未采取其他公众参与方式。


4.3 宣传科普情况


未采取科普宣传措施。







5 公众意见处理情况


5.1 公众意见概述和分析


本次公众参与未收到公众反馈意见。


5.2 公众意见采纳情况


本次公众参与未收到公众反馈意见。


5.3 公众意见未采纳情况


本次公众参与未收到公众反馈意见。







6 报批前公开情况


6.1 公开内容及日期


2025年 3月 21日，建设单位在重庆资讯网进行了报批前公示，满足《环境


影响评价公众参与办法》要求。公示内容包括：


（1）环境影响报告书全本；


（2）公众参与说明。


本次公示的报告书中，已删除涉及商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容。


6.2 公开方式


6.2.1 网络


本 次 网 络 公 示 在 重 庆 资 讯 网 上 公 示 ， 公 示 网 址 ：


https://www.023086.com/mobile/news/show-3384.html，公示时间：2025年 3月 21


日起。本次公示选取该网址符合《环境影响评价公众参与办法》要求。公示截图


如下：







6.3 公众意见处理情况


本项目在首次环境影响评价信息公开期间、征求意见稿公示期间（网络平台


公示期间、登报公示期间、张贴告示期间）均未收到公众反馈意见。


6.4 其他公众参与情况


由于本项目在公示期间未收到公众反馈意见，且项目营运期外排污染物对周


边环境影响较小，因此，未开展深度公众参与。







7 其他


本次环境影响评价公众参与共进行了三次公示，分别为首次环境影响评价信


息公示、征求意见稿公示及报批前公示。


（1）首次环境影响评价信息公示


首次环境影响评价信息公示采用了网络公示的方式，在公示期间未收到公众


提出的反馈意见。


（2）征求意见稿公示


征求意见稿公示采用了网络公示、刊登报纸及现场张贴公告的方式，在公示


期间未收到公众提出的反馈意见，刊登的报纸在建设单位及环评单位处均建档保


存。


（3）报批前公示


报批前公示采用网络公示的方式，公示网页自公示之日起一直处于公开状


态。







2024 9 10





		2 首次环境影响评价信息公开

		2.1公开内容及日期

		2.2公开方式

		2.2.1 网络

		2.2.2 其他



		2.3公众意见情况



		3征求意见稿公示情况

		3.1公示内容及时限

		3.2公示方式

		3.2.1网络

		3.2.2报纸

		3.2.3现场公示

		3.2.4其他



		3.3查阅情况

		3.4公众提出意见情况



		4其他公众参与情况

		4.1公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

		4.2其他公众参与情况

		4.3宣传科普情况



		5 公众意见处理情况

		5.1公众意见概述和分析

		5.2公众意见采纳情况

		5.3公众意见未采纳情况



		6报批前公开情况

		6.1公开内容及日期

		6.2公开方式

		6.2.1网络



		6.3公众意见处理情况



		7 其他




