重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕57号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年6月3日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年6月3日—2025年6月9日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	57
	重庆礼莱动物医院扩建装修项目


[image: image1.emf]6.重庆礼莱动物医院扩建装修项目 公示版.pdf



	重庆市渝北区金山大道28号附14号、16号2-1、17号、18号
	重庆市礼莱动物医院有限责任公司
	重庆云水生态环境科技有限公司
	报告表
	2025年6月3日


_1234567890/6.������������ҽԺ����װ����Ŀ ��ʾ��.pdf


















1


一、建设项目基本情况


建设项目名称 重庆礼莱动物医院扩建装修项目


项目代码 2025-500112-80-TS-001222


建设单位联系


人
杜* 联系方式 159****2120


建设地点 重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号


地理坐标 （106度 31分 20.590秒，29度 38分 32.858秒）


国民经济


行业类别
O8222宠物医院服务


建设项目


行业类别


五十、社会事业与服务业


123.动物医院


建设性质


□新建（迁建）


☑改建


☑扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核


准/备案）部门


（选填）


/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）


/


总投资（万元） 60 环保投资（万元） 10


环保投资占比


（%）
16.67 施工工期 2个月


是否开工建设
否


是：


用地（用海）


面积（m2）
租用面积 495.47


专项评价设


置情况


根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项


目无需设置专项评价，对照情况见下表。


表 1-1专项评价设置原则对照表


类别 设置原则 本项目


大气


排放废气含有毒有害污染物1、二噁英


、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外


500米范围内有环境空气保护目标2
的建设项目


本项目运营期废气污染物


为臭气，不属于有毒有害污染


物等。因此本项目无需设置大气


专项评价。


地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐车


外送污水处理厂的除外）；新增废水直


排的污水集中处理厂


本项目废水为间接排放。故本


项目无需开展地表水专项评价。


环境风险


有毒有害和易燃易爆危险物质存储


量超过临界量3的建设项目


本项目危险物质不超过临界量


，故本项目无需开展环境风险


专项评价。


生态


取水口下游500米范围内有重要水生


生物的自然产卵场、索饵场、越冬场


和洄游通道的新增河道取水的污染


本项目不涉及取水，故本项目无


需开展生态专项评价。







2


类建设项目


海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建


设项目


本项目不属于海洋工程建设项


目，故本项目无需开展海洋专项


评价。


地下水 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉


水、温泉等特殊地下水资源保护区


本项目不涉及集中式饮用水水


源和热水、矿泉水、温泉等特


殊地下水资源保护区，故无需开


展地下水专项评价


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不


包括无排放标准的污染物）。


2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中


人群较集中的区域。


3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）
附录B、附录C


规划情况


文件名称：《北部新区控制性详细规划整合（2016）》


审查机关：重庆市人民政府


审查文件名称及文号：《重庆是环境保护局两江新区分局关于报请审批北部新区


控规整合方案的请示》（渝规﹝2016﹞38 号）


规划环境影


响评价情况


规划名称：《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》


审查机关：重庆市环境保护局两江新区分局（现重庆市生态环境局两江新区分局）


审查文件名称及文号：《重庆市环境保护局两江新区分局关于原北部新区规划环


境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函﹝2018﹞342号）


审查时间：2018年12月26日


规划及规划


环境影响评


价符合性分


析


1、与《北部新区控制详细规划整合（2016）》符合性分析


根据《北部新区控制详细规划整合（2016）》，北部新区规划建设用地由七


个组团构成，即人和组团、大竹林组团、礼嘉组团、黄茅坪组团、翠云组团、鸳


鸯组团和金山组团，形成多中心、组团式的布局结构，各组团之间由生态林地、


公园绿地等隔离。


人和组团产业定位：主要发展光电、信息、软件与生物工程产业，同时发展


商务中心（涉外）、客运枢纽和高档社区。


本项目位于重庆市渝北区金山大道28号附14号、16号2-1、17号、18号，位


于人和组团，本项目为动物医院建设，为区域基础设施的建设，不与规划的主导


行业冲突，符合北部新区控制详细规划的要求。


2、与《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析


2018年 8月招商局重庆交通科研设计院有限公司编制完成《原北部新区规


划环境影响跟踪评价报告书》，并于 2018年 12月 26日获得重庆市环境保护局


两江新区分局出具的审查意见的函（渝环两江函﹝2018﹞342 号）。







3


《报告书》中对于区域内人和组团的产业定位和负面清单如下。


（1）规划区产业定位


规划区面积 48.3平方公里，主要发展光电、信息、软件与生物工程产业，


同时发展商务中心（涉外）、客运枢纽和高档社区。


本项目属于动物医院建设项目，不与规划的主导行业冲突，符合所在片区规


划要求。


（2）规划区负面清单


根据《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》提出禁止及限制准入产业


如下：


表 1-2 项目与原北部新区规划产业禁止及限制准入环境负面清单（适用于


全区企业）符合性分析表


分类 行业清单 本项目情况
符合


性


禁


止


准


入


类


产


业


总


体


区内禁止新建火电机组、有色、冶金


和水泥等以及其他严重污染大气环境


的工业设施，禁止新建工业燃煤设施


和高能耗重污染企业。


本项目为动物医


院，不涉及上述


工业设施，不属


于新建工业燃煤


设施和高能耗重


污染项目


符合


未同步配套 VOCs治理设施的新建


汽车制造、民用船舶制造、覆铜板生


产、印刷和包装印刷、制鞋、合成革


制造、家具制造行业。


本项目为动物医


院，不属于上述


产业


符合


长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入


口上游 20公里、嘉陵江及其一级支流


汇入口上游 20公里、集中式饮用水水


源取水口上游 20公里范围内的沿岸


地区（江河 20年一遇洪水位向陆域一


侧 1公里范围内）的重金属（铬、镉、


汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物


质和持久性有机物的工业项目。


长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿


江地区（江河 50年一遇洪水位向陆域


一侧 1公里范围内）排放有毒有害物


质、重金属、以及存在严重环境安全


风险的产业项目。


本项目为动物医


院，本项目不排


放重金属、剧毒


物质和持久性有


机物，不存在严


重环境安全风险


符合


集中居住区（主要包括人和组团、礼


嘉组团、鸳鸯组团中集中住宅区）500
米范围内禁止新建 VOCs 废气排放


量大于 20吨/年的企业，集中居住区


上风向 3公里辖区范围内禁止新建


VOCs废气年排放量大于 200吨/年的


企业。


本项目位于人和


组团集中住宅


区，本项目为动


物医院，VOCs
废气排放量远低


于 20 吨/年


符合


在城市建成区不含商业裙楼的住宅 本项目为动物医 符合







4


楼、商住综合楼等场所新建带喷涂工


艺的汽车 4S店及维修店


院，不属于上述


产业


禁止以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四


氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺


本项目不使用上


述清洗剂及溶剂
符合


3、与规划环评审查意见的函的符合性分析


拟建项目与《重庆市环境保护局两江新区分局关于原北部新区规划环境影响


跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函〔2018〕342号）符合性见表1-3。


表 1-3 与规划环评审查意见的符合性分析


序


号
审查意见 本项目情况


符合


性


1


（一）严格环境准入。划区应不断优化产业发


展方向，按照《报告书》提出的“三线一单”


管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、


环境质量底线为约束，落实环境准入负面控制


清单，严格建设项目环境准入。禁止引入不符


合国家、地方产业政策的项目，严格限制高能


耗、高水耗及废气、废水污染物排放量大的工


业企业项目入驻，工业企业清洁生产水平不得


低于国内先进水平。嘉陵江 1km 范围内禁止新


建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等


五类重金属）、剧毒物质、持久性有机污染物


的工业项目。规划区应严格管控工业项目入


驻。翠云后期以汽车整车及配套产业为主，鼓


励发展汽车研发、 新能源及智能汽车；花朝


发展汽车配套产业；金山后期以“三产”服务


业及智能产业为主，鼓励工业用地功能置换；


黄茅坪后期以汽车整车及配套产业为主，鼓励


发展新能源及智能汽车；平场和大云后期产业


考虑以高新技术企业（智能装备）为主，同时


发展汽车配套产业，大云发展电气机械产业；


沙堡后期产业考虑以高新技术企业为主，重点


为云计算及物联网应用；其他区域后期主要


为工业用地逐步置换，不得引入电镀、涂装、


酸洗、低压铸造等污染严重的产业。


本项目为动物医


院，本项目不在


环境准入负面清


单内。项目符合


国家、地方产业


政策，不属于高


耗能、高水耗及


废气、废水污染


物排放量大的工


业项目；项目不


属于排放重金


属、剧毒物质持


久性有机污染物


的工业项目


符合


2


（二）优化布局。九曲河湿地公园、照母山森


林公园及井口水厂水源地、蔡同水厂水源地、


嘉陵江梁沱水源地饮用水水源一级保护区属


于禁止开发区域，应严格按照生态保护红线管


控要求及相关行业规定进行管控；规划区内与


居住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地，


应适时调整为一类工业用地，且不得新布局大


气污染较重的建设项目。各工业片区的引进项


目，环境防护距离原则上不宜超出工业片区。


本项目位于重庆


市渝北区金山大


道28号附14号、


16号 2-1、17号、


18号，本项目不


在禁止开发区域


符合


3


（三）加强水环境保护。切实保护地表水环境


质量。规划区应加强九曲河、悦来、肖家河、


唐家沱等配套污水处理厂的污水管网建设，确


保区域污废水全部进入污水处理厂处理；强化


本项目废水经九


曲河污水处理厂


处理达一级A标


准后排放


符合







5


对嘉陵江、九曲河的地表水环境保护；实施河


湖长期治理，持续开展黑臭水体整治，建立次


级河流水环境质量监控管理机制。重视地下水


污染防控。采取源头控制为主的原则，落实分


区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下


水环境的污染。翠云片区地下水镍超标问题在


未查明污染原因、提出并实施地下水环境整治


对策措施前，不得新建、改建、扩建涉镍污染


的建设项目；加强除翠云外其他片区的地下水


污染管控。


4


（四）加强大气污染防治。规划区应严格实施


VOCs 排放总量控制，涉及 VOCs 排放的企业


同时满足排放标准及总量控制要求；参照环境


空气一类区管控的缓冲区内不应新增 VOCs大
气污染物排放的工业项目，严格控制各项废气


污染物排放。各片区（翠云、花朝、金山、黄


茅坪、平场、沙堡、大云等）现有企业后续改


造或扩建项目 VOCs排放量原则上应“增产不


增污”，若确需增加排放量应充分论证并满足


规划环评核定的总量前提下方可实施。各片区


后续产业引入均不得突破片区的 VOCs污染物


排放总量指标。对于环境质量指标超标的区域


应严格执行相应大气污染物排放量“增一减


二”的管控要求；强化 VOCs治理措施，涂装


用漆推广使用水性漆及高固份漆料；加强工业


企业日常管理与监督，确保企业废气处理设施


正常运行，实现达标排放且不扰民。


本项目为动物医


院项目，产生废


气较小，通过加


强通风，对环境


影响较小。


符合


5


（五）加强噪声污染防治。加强工业企业和交


通噪声污染防治。轨道 6号线大竹林站～九曲


河站段建议采用全封闭隔声屏形式；嵩山中


路、恒山东路、紫竹路、金州大道片区等路段


应严控大货车、渣土车通行路线及夜间通行时


间；工业噪声应确保厂界和环境噪声的达标，


噪声排放不得扰民。


本项目噪声可实


现达标排放
符合


6


（六）加强土壤污染防控。加强一般工业固废


资源化利用，严格落实危险废物暂存场所“四


防”措施要求，防止规划实施对区域土壤环境


的污染；根据国家和重庆市的有关要求，开展


区域土壤跟踪监测工作，并根据结果完善相应


的污染防控措施；工业用地调整规划应严格落


实土壤环境风险评估制度，土壤环境质量不满


足相关要求前不得改变土地使用性质。


本项目噪声可实


现达标排放
符合


7


（七）提高清洁生产水平。坚持源头防控，倡


导循环经济，提高清洁生产水平，从源头控制


和减少污染物的产生量和排放量。按照清洁生


产标准要求，不断提升园区内工业企业的清洁


生产水平，其中，新建、改扩建项目清洁生产


水平不得低于国内先进水平。


项目清洁生产水


平不低于国内先


进水平
符合







6


8


（八）强化环境风险防范。规划区应高度重视


环境风险防范体系建设、提高应急处置能力，


相关企业尤其是涉及危险化学品的企业应严


格落实各项环境风险防范措施，减少危化品及


危险废物贮存量，切实防范突发性环境风险事


故发生。


项目医疗废物和


其他危险废物贮


存量较小，在落


实各项风险防范


措施后，环境风


险较小


符合


9


（九）加强环境保护管理。规划区应严格执行


规划跟踪评价的有关规定，加强日常环境管


理，建设项目应严格执行环境影响评价和环保


“三同时”制度。同时，应尽快建立起环境质


量跟踪监测体系，并按规定开展环境影响跟踪


评价。


项目严格执行环


境影响评价和环


保“三同时”制


度


符合


由上表可知，拟建项目符合《重庆市环境保护局两江新区分局关于原北部新


区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函〔2018〕342号）


的相关要求。


其他符合性


分析


1、“三线一单”符合性分析


1.1与重庆市“三线一单”符合性分析


根据重庆市人民政府《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案


（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号），重庆市国土空间按优先保护、重


点管控、一般管控三大类划分为 785个环境管控单元，其中重点保护单元 188个，


面积占比 18.2%，主要是指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点


管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚


区）。


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，


属于人口密集的城镇规划区，属于重点管控单元，本项目不涉及生态红线、自然


保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感目标。项目租赁已建商业用房开展


宠物医院服务，污染物全部达标排放或合理处置，环境风险防控合理有效，对环


境的影响可以接受。项目符合重庆市“三线一单”的相关要求。


1.2与两江新区“三线一单”符合性分析


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，


结合重庆市“三线一单”智检服务平台查询结果（2025 年 1 月 2 日）可知：本


项目属于“两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区（ZH50011220006）”，


管控单元类型为重点管控，管控类型包括空间布局约束、污染物排放管控、环境


风险防控、资源开发效率要求。


本项目与管控单元相对位置关系如图 1-1所示，本项目与《重庆市生态环境


局关于印发〈重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》







7


（渝环规〔2024〕2 号）、重庆市渝北区人民政府关于印发《重庆市渝北区“三


线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝北府发〔2024〕5


号）以及重庆市“三线一单”智检服务平台导出的“三线一单检测分析报告”中


所在的环境管控单元的“三线一单”管控要求的符合性见表 1-4。


图 1-1本项目与管控单元位置关系示意图


本项目位置







8


表 1-4 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50011220006 两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区 重点管控单元


管控要求层级 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性


全市总体管控要求
空间布局约


束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动


优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、


流域、产业的空间布局。


本项目不涉及 符合


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园


区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里


范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生


态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公


里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


本项目属于宠物医


院，不属于化工园区


和化工项目，不属于


尾矿库、冶炼渣库、


磷石膏库，不属于新


建重化工、纸浆制


造、印染等存在环境


风险的项目


符合


第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有


色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高
污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产


业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法


律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、


生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环


评文件审批原则要求。


本项目不属于左述


钢铁、石化、化工、


焦化、建材、有色、


制浆造纸等高污染


项目，不属于不符合


国家石化、现代煤化


工等产业布局规划


的项目，不属于“两
高”项目，项目目前正


办理环评手续


符合


第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目


坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建


有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全


市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工


业集聚区、化工产业集聚区。


本项目不属于高耗


能、高排放项目，不


属于工业、化工项目


符合







9


第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合


规设立并经过规划环评的产业园区。


本项目不属于有色


金属冶炼、电镀、铅


蓄电池等企业


符合


第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上


将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布


置、预防环境风险。


本项目不涉及环境


防护距离
符合


第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发


活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开


发格局奠定坚实基础。


本项目不涉及 符合


污染


物排


放管


控


第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、


制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，


采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。


严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等


行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排


放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃


行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标


杆水平、环保绩效 A级指标要求。


本项目不属于石化、


煤化工、燃煤发电


（含热电）、钢铁、


有色金属冶炼、制浆


造纸行业，不属于钢


铁、水泥熟料、平板


玻璃、电解铝等行


业，不属于“两高”行
业建设项目


符合


第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格


落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地


方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实


行区域倍量削减。


本项目位于两江新


区，属于大气环境质


量达标区，且项目为


动物医院项目，无大


气污染物排放总量


指标


符合


第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂


全部按照一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水


处理设施出水水质不得低于一级 B标排放标准；对现有截留制排水管网实


施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截


留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模


式实施建设。


本项目废水经九曲


河污水处理厂处理


达一级 A标准后排


放


符合


第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产 本项目产生固废均 符合







10


生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运


输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理


台账。


回收综合利用或无


害化处置，建立固体


废物管理台账以及


管理制度


第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理


系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分


类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全


民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。


本项目固废进行分


类收集、处置
符合


环境风险防


控


第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发


环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态


更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险


分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。


本项目不属于存在


重大环境安全隐患


的工业，采取有效环


境风险防范措施后


环境风险可接受。


符合


资源利用效


率


第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方


式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布


局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。


本项目使用电作为


清洁能源，项目电


能、水资源等消耗较


小，污染物排放量小


符合


第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产


品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变


压器等重点用能设施备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁


化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。


本项目不属于工业


类项目，项目不涉及
符合


第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位


产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


本项目不属于“两高”
项目


符合


第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成


优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循


环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，


引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰


落后用水工艺和技术。


本项目不属于左述


高耗水行业，项目水


资源消耗较小


符合


第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多


元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设


施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。


本项目不涉及 符合


渝北区总体管控要求 空间布局约 第一条执行重点管控单元市级总体要求第四条、第七条。 本项目符合重点管 符合







11


（适用于两江新区直


管区）


束 控单元市级总体要


求


第四条执行重点管控单元市级总体要求第二条、第六条。


本项目符合重点管


控单元市级总体要


求


符合


第五条新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相


关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境


准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审


批原则要求。


本项目为动物医院


项目，不属于“两高”


项目


符合


第六条严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物


建设项目的环境准入。
本项目不涉及 符合


第七条优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，


原则上应控制与集中居住区之间的间距，或者布局环境影响较小的工业项


目，减轻对居住区的环境影响。


本项目为动物医院


项目，不属于工业项


目


符合


污染


物排


放管


控


第八条执行重点管控单元市级总体要求第八条、第十一条、第十三条、第


十四条、第十五条。


本项目符合重点管


控单元市级总体要


求


符合


第十五条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未


达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。建


材等“两高”行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在 5000吨标准煤


的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质


量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍


量削减。


本项目为动物医院


项目，不属于“两高”


项目


符合


第十六条建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气


污染物治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体


协同减排力度，VOCs等大气污染物治理优先采用源头替代措施。制药、


电子设备制造、包装印刷及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活


动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设


施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装


企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污


染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，


并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。


本项目为动物医院


项目，不属于工业项


目


符合







12


第十七条完善城镇污水收集处理系统，2025年城市生活污水集中处理率达


到 98%以上。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物


排放标准》（GB18918-2002）一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，


对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城


区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，


全部按照雨污分流模式实施建设。


本项目医疗废水经


消毒设施消毒后与


生活污水、地面清洁


废水一并依托万科


城小区已建生化池


处理，然后通过市政


污水管网排入九曲


河污水处理厂处理


达一级 A标准后排


放


符合


第十八条二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染


物特别排放限值。
本项目不涉及 符合


第十九条新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅炉超低排放


改造工作。
本项目不涉及 符合


第二十条推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水


等多式联运。果园港、寸滩港等新建港口码头鼓励配套建设岸电设施，机


动船舶靠港后应当优先使用岸电；保税港区空港功能区、果园港鼓励采用


集约高效运输组织模式。严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排


放标准，鼓励在用柴油车通过安装颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物


排放，物流行业鼓励使用新能源汽车。新增或更新的城市公交、巡游出租


车、公务用车、环卫、邮政、城市物流配送、铁路货场、机场车辆及 3吨
以下叉车、园林机械采用新能源。


本项目不涉及 符合


第二十一条建筑面积 1000平方米以上或者混凝土用量 500立方米以上的房


屋建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。所有建筑面积 5万平


方米以上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。


本项目不涉及 符合


第二十二条积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等


经营活动的单位和个人向雨水收集系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，


规范建筑工地雨污水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发利用重


点区域强化区域性水土流失防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失


防范。


本项目不涉及 符合


环境风险防


控
第二十三条执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。


项目符合重点管控


单元市级总体要求
符合







13


第二十六条两江新区应与北碚区、渝北区、江北区建立水源地突发环境事


件应急联动机制。水土、龙兴、鱼复园区内的建设项目对水环境存在安全


隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级水环境风险防范体系；保税港


区空港功能区结合开发建设情况，逐步完善区域水环境风险防范体系。健


全与江北、渝北、北碚等毗邻区跨界河流水污染联防联控机制。


本项目不涉及 符合


第二十七条对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，


应提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤污


染重点监管单位落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度。


依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估


的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的


建设用地地块，不得开工建设与风险管控修复无关的项目。


本项目租赁已建商


业门面建设动物医


院项目，不涉及土壤


污染


符合


资源开发利


用效率


第二十八条执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第


二十条、第二十二条。


本项目符合重点管


控单元市级总体要


求


符合


第二十九条在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、


重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。


本项目为动物医院


项目，不涉及高污染


燃料，不涉及高耗能


设备


符合


第三十一条执行重点管控单元市级总体管控要求第二十一条。
项目符合重点管控


单元市级总体要求
符合


第三十二条实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采


购使用能效低于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》


准入水平的产品设备，鼓励使用达到节能水平、先进水平的产品设备。


本项目不涉及 符合


两江新区工业城镇重


点管控单元-直属街道


片区


（ZH50011220006）


空间布局约


束


1.直属街道原则上不再新增工业项目，同时推动数字经济产业园、平场工


业、黄茅坪等工业园区产业转型升级，引导工业用地向新型产业用地转型，


引导与居住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地调整为新型产业用地。


积极推进臭气扰民突出、噪声扰民突出、交通运输量大、低效工业企业及


物流业退出和转型工作。


本项目位于重庆市


渝北区金山大道 28
号附14号、16号 2-1、
17号、18号，为动


物医院项目，不属于


工业项目


符合


污染物排放


管控


1.工业涂装行业中，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、


使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或


密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除


本项目为动物医院


项目，不属于工业涂


装行业、汽车维修企


符合







14


工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs排放工序


应配备有效的废气收集系统。 2.汽车维修企业对容易产生 VOCs的涂装作


业要在密闭的空间进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；含 VOCs
物料转移应采用密闭容器等；在进行油漆的调配时，应采取有效收集措施


并在密闭的调漆间中操作；前处理、中涂、喷涂、流平、烘干等工序及喷


枪清洗等作业区域，应在密闭空间中操作，所产生的废气遵循“应收尽收”


的原则，科学设置废气收集管道集中收集，并导入 VOCs处理系统。 3.对
现有雨污合流管网实施雨污分流改造，提高城市污水收集处理率。 4.推进


九曲河等城市河流水体、湖库水环境整治，开展流域生态整治修复，提升


河流水生态系统。


业；本项目废水主要


为医疗废水和其他


生活污水，医疗废水


经消毒设施消毒后


与生活污水、地面清


洁废水一并依托万


科城小区已建生化


池处理，然后通过市


政污水管网排入九


曲河污水处理厂处


理达一级 A标准后


排放


环境风险防


控


1.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、


环境风险防控设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和


应急处置演练，并加强环境监管。


本项目为动物医院


项目，不属于重点风


险企业，本项目产生


的废水经处理后排


放


符合


资源开发效


率要求
1.嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规划。


本项目不属于工业


项目，为动物医院项


目，符合“两江四岸”


规划


符合


综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。







15


2、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改


投资〔2022〕1436号）的符合性分析


项目与渝发改投资〔2022〕1436号相关符合性分析详见表 1-5。


表 1-5 项目与渝发改投资〔2022〕1436 号文件符合性分析表


序号 文件相关要求 项目情况 符合性


一 不予准入类（全市范围内不予准入的产业）


1 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项


目


项目不属于国家产业结构调整


目录中淘汰类项目
符合


2 天然林商业性采伐 不涉及天然林商业性采伐 符合


3
法律法规和相关政策明令不予准入的其他


项目


项目不属于法律法规和相关政


策明令不予准入的其他项目
符合


二 不予准入类（重点区域不予准入的产业）


1
外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域


采矿


不涉及外环绕城高速公路以内


长江、嘉陵江水域的采矿
符合


2 二十五度以上陡坡开垦种植农作物
不涉及二十五度以上陡坡开垦


种植农作物
符合


3
在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河


段范围内投资建设旅游和生产经营项目


项目不在自然保护区核心区、


缓冲区的岸线和河段范围内
符合


4


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围


内新建、改建、扩建与供水设施和保护水


源无关项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、


放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的


投资建设项目。在饮用水水源二级保护区


的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排


放污染物的投资建设项目


项目不涉及饮用水源保护区 符合


5


长江干流岸线 3公里范围内和重要支流岸


线 1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、


冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态


环境保护水平为目的的改建除外）


项目不属于尾矿库、冶炼渣库


和磷石膏库项目
符合


6
在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围


内投资建设与风景名胜资源保护无关的项


目


项目不涉及风景名胜区 符合


7
在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖


沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位


的投资建设项目


项目不涉及国家湿地公园 符合


8


在《长江岸线保护和开发利用总体规划》


划定的岸线保护区和保留区内投资建设除


事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河


道治理、供水、生态环境保护、航道整治、


国家重要基础设施以外的项目


项目不在《长江岸线保护和开


发利用总体规划》划定的岸线


保护区和保留区内


符合


9
在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定


的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设


不利于水资源及自然生态保护的项目


项目不在《全国重要江河湖泊


水功能区划》划定的河段及湖


泊保护区、保留区内


符合


三 限制准入类（全市范围内限制准入的产业）


1 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严


重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符


项目不属于不符合国家产能置


换要求的严重过剩产能行业和
符合







16


合要求的高耗能高排放项目 不符合要求的高耗能高排放项


目


2 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工


等产业布局规划的项目


项目不属于不符合国家石化、


现代煤化工等产业布局规划的


项目


符合


3
在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化


工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污


染项目


项目不属于高耗水工业项目钢


铁、石化、化工、焦化、建材、


有色、制浆造纸等高污染项目
符合


4
《汽车产业投资管理规定》（国家发展和


改革委员会令第 22号）明确禁止建设的汽


车投资项目


项目为动物医院项目，不属于


汽车投资项目
符合


四 限制准入类（重点区域范围内限制准入的产业）


1


长江干支流、重要湖泊岸线 1公里范围内


新建、扩建化工园区和化工项目，长江、


嘉陵江、乌江岸线 1公里范围内布局新建


纸浆制造、印染等存在环境风险的项目


项目不属于化工园区和化工类


项目，不属于纸浆制造、印染


等存在环境风险的项目


符合


2
在水产种质资源保护区的岸线和河段范围


内新建围湖造田等投资


建设项目


项目不属于围湖造田等投资建


设项目
符合


由上表可知，本项目不属于手册中不予准入类和限制准入类项目，符合渝发改投〔2022〕


1436号相关要求。


3、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析


本项目为动物医院项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓


励类”“限制类”和“淘汰类”之列，评价视为允许类。


同时，两江新区经济运行局已同意项目赋码（项目代码：2025-500112-80-TS-001222）。


因此，本项目符合国家现行产业政策。


4、《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》符合性分析


根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》，针对项目主要建设情况


进行符合性分析，详见下表。


表 1-6 与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）》符合性分析


序号 基本要求 本项目情况 符合性


1


加强重点水环境综合治理。


推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水


收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修


复，对进水生化需氧量浓度低于 100mg/L的污水处理厂


实施“一厂一策”改造。到 2025年，全市城市生活污水


集中处理率达到 98%以上，建成区城市污水基本实现全收


集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活


污水处理厂污泥无害化处理处置率达到 98%以上。完善工


业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业


园区污水处理设施。推进到港船舶污染物接收设施建设，


实现港口码头船舶污水垃圾接收设施全覆盖。全面摸清长


江、乌江干流重庆段入河排污口底数，结合排污口类型、


监测结果、主要污染源类型等现状，逐个制定入河排污口


本项目经消毒设备


（处理能力为 5m3/d）
预处理的医疗废水与


其他生活污水一并依


托万科城小区已建生


化池（处理能力为


980m3/d，厌氧工艺）


处理达标，然后排入


九曲河污水处理厂处


理，最终排入嘉陵江。


符合







17


“一口一策”方案，明确规范整治责任、路线图和时间表。


到 2025年，基本完成长江入河排污口整治工作，并建立


治理长效机制。对企业、园区、污水集中处理设施、畜禽


养殖场、医疗机构、餐饮、洗车场和建筑工地等场所进行


排查，深入查找污水偷排直排乱排问题源头，建立问题清


单，持续推进整改。


2


提升大气环境质量。


以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废


气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推


进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度


治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加


大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力


度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气


无组织排放监管。严格落实 VOCs（挥发性有机物）含量


限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生


产和使用高 VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产


审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石


化、化工、油品储运销等行业为重点，强化 VOCs无组织


排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收


范围。


本项目为动物医院项


目，不属于所列钢铁、


水泥、制药、造纸、


化工、工业涂装、包


装印刷、家具制造、


电子、石化、油品储


运销等行业，项目使


用电作为清洁能源，


不涉及燃煤锅炉


符合


3


协同防治土壤和地下水污染。


严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单


位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防


止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企


业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立


高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体


系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段


开展污染地块风险管控和修复。到 2025年，确保重点建


设用地安全利用。


本项目不涉及 符合


4


管控噪声环境影响。


强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内


的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染


源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在 1类声环境功能


区、严格限制在 2类声环境功能区审批产生噪声污染的工


业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。


本项目为动物医院项


目，不属于噪声污染


严重企业，在采取有


效声环境保护措施


后，项目厂界噪声达


标排放


符合


根据上述分析，本项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。


5、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办


〔2022〕17号）符合性分析


项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川


长江办〔2022〕17号）的符合性分析详见下表。


表 1-7 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析


序号 要求 项目情况 符合性


1


禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四


川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》


《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级


港口总体规划的码头项目。


项目不属于港口、


码头项目
符合







18


2
禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划


（2020－2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），


国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。


项目不属于过江


通道项目
符合


3
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资


建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依


照核心区和缓冲区的规定管控。


项目不涉及自然


保护区核心区、缓


冲区


符合


4


禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发


区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾


馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无


关的项目。


项目不在风景名


胜区范围内
符合


5
禁止在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对


水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项


目。 项目所在地不属


于饮用水水源准


保护区、二级保护


区、一级保护区的


岸线和河段范围


内


符合
6


饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护


区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项


目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。


7


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保


护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源


无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮


用水水体的投资建设项目。


8 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造


田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。


项目不涉及水产


种质资源保护区
符合


9


禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋


或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害


物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、


风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目


和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通


道。


项目不涉及国家


湿地公园及左列


活动


符合


10


禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线


保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区


内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治


理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以


外的项目。


项目不涉及长江


流域河湖岸线
符合


11
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊


保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的


项目。


项目不涉及左列


区域
符合


12
禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经


有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督


管理机构同意的除外。


项目废水排放不


新设、改设或扩大


排污口


符合


13
禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、


乌江、汉江和 51个（四川省 45个、重庆市 6个）水生生物


保护区开展生产性捕捞。


项目不进行生产


性捕捞
符合


14 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建


化工园区和化工项目。


项目不属于化工


项目
符合


15
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里


范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以


提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


项目不属于尾矿


库、冶炼渣库、磷


石膏库项目


符合


16 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需







19


要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。


17 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建


材、有色、制浆造纸等高污染项目。


项目不属于左列


项目
符合


18 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规


划的项目。


项目不属于国家


石化、现代煤化工


项目


符合


19


禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项


目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资


限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能


力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。


项目不属于落后


产能项目
符合


20
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行


业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行


业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。


项目不属于国家


产能置换要求的


严重过剩产能行


业的项目


符合


21


禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的


投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）现


有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；


（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级


区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）


对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原


有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）


项目不属于左列


项目
符合


22 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
项目不属于左列


项目
符合


由上表可知，本项目不涉及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，


2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）禁止建设项目，符合《实施细则》的规定要求。


6、与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）符合性分析


项目与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）符合性分析


如下表所示。


表 1-8 与《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（摘录）符合性分析


序号 相关要求 本项目情况
符合


性


1


促进传统产业绿色升级。严控石化化工、钢铁、建


材、煤炭、有色金属等行业新增产能，严格执行产


能等量或减量置换。加快 30万千瓦以下燃煤机组淘


汰。禁止在长江干支流岸线 1 公里范围内新建、扩


建化工园区和化工项目，实施沱江、岷江、涪江、


嘉陵江等沿江危险化学品生产企业搬迁改造。发挥


重庆、成都“双核引领”作用，全面推进成渝地区


绿色制造，对标国际领先水平，全面开展清洁生产


审核和评价认证，大力推进食品、轻工、纺织、机


械、化工等传统产业清洁生产改造。推动装备制造、


冶金建材、汽车摩托车等传统产业高质量集群化发


展。促进废钢资源回收利用，提高电炉短流程炼钢


比例。促进物流、餐饮、交通运输等行业绿色转型，


积极构建绿色物流产业链。


本项目为动物医


院，不涉及石化化


工、钢铁、建材、


煤炭、有色金属等


行业


符合


2 优化煤炭消费结构。严控钢铁、化工、水泥等主要 本项目不属于钢 符合







20


用煤行业煤炭消费，新（改、扩）建建设项目实行


用煤减量替代。在满足电力和热力需求的前提下，


从严控制煤电新增产能，持续淘汰煤电落后产能，


推动煤电结构优化和绿色低碳转型。加强煤炭清洁


高效利用，严禁劣质燃煤流通和使用，县级及以上


城市建成区散煤清零。


铁、化工、水泥等


行业。本项目使用


电作为清洁能源。


3


促进能源资源节约高效利用。严格落实能源消费强


度和总量双控制度，坚决遏制“两高”项目盲目发


展。实施节能重点工程，强化重点用能单位节能管


理，着力提高工业、建筑、交通等重点领域能源利


用效率。


本项目不属于“两


高”项目
符合


4


统筹提升水污染防治能力。以23个跨界国控断面所


在河流为重点，推动毗邻地区城市和建制乡镇污水


处理设施、污水污泥无害化处置设施共建共享。到


2023 年，成渝地区所有建制乡镇均具备污水处理能


力。有序推进污水处理厂提升改造，实现全面稳定


达标排放。坚持“水泥同治”，全面推进县级及以


上城市污泥处理处置。以岷江、乌江、沱江流域为


重点，持续实施“三磷”专项整治行动，全面落实


磷化工企业清洁化改造，制定并实施更加严格的总


磷排放管控要求。扎实推进工业园区废水治理，全


面开展园区污水管网排查整治，合理建设和改造污


水集中处理设施。在三峡库区及嘉陵江、涪江等主


要干支流，深入开展流域船舶污染治理，统筹规划


建设港口船舶污染物接收、转运及处置设施，推进


水域“清漂”联动。


本项目医疗废水


经消毒设施预处


理后与其他生活


污水一并依托万


科城小区已建生


化池处理，然后通


过市政污水管网


排入九曲河污水


处理厂


符合


5


推进燃煤锅炉和小热电关停整合。加快供热管网建


设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘


汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。原则上不再新建35
蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动县级及以上城市建


成区淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。到2025年，


基本淘汰10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。推进小热电


机组科学整合，鼓励有条件的地区通过替代建设高


效清洁热源等方式，逐步淘汰燃煤小热电机组。


本项目不涉及燃


煤锅炉和小热电


机组


符合


7、与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》（2022年版）符合性分析


本项目与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》符合性分析见下表。


表1-9 与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》符合性分析


类别 相关要求 本项目情况
符合


性


区域环


境准入


禁止引入不符合国家、地方产业政策的项目，


严格限制高能耗、高水耗及废气、废水污染


物排放量大的工业企业项目入驻，工业企业


清洁生产水平不得低于国内先进水平。


本项目符合国家、地方产


业政策的项目；本项目不


属于高能耗、高水耗及废


气、废水污染物排放量大


的工业企业项目。


符合


九曲河湿地公园、照母山森林公园及井口水


厂水源地、蔡同水厂水源地、嘉陵江梁沱水


源地饮用水水源一级保护区属于禁止开发区


本项目不涉及九曲河湿


地公园、照母山森林公园


及井口水厂水源地、蔡同


符合







21


域，应严格按照生态保护红线管控要求及相


关行业规定进行管控。


水厂水源地、嘉陵江梁沱


水源地饮用水水源一级


保护区，不涉及生态红


线。


集中居住区 500米范围内禁止新建 VOCs废
气排放量大于 20 吨/年的企业，集中居住区


上风向 3公里辖区范围内禁止新建 VOCs废
气年排放量大于 200吨/年的企业。


本项目 VOCs 废气排放


量不大于 20吨/年，不属


于禁止建设企业。


符合


禁止以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳


为清洗剂或溶剂的生产工艺。


本项目不涉及上述清洗


剂。
符合


禁止有害物质含量超标准的汽车涂料，含双


对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及


其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的


涂料；禁止在前处理工艺中使用苯；禁止大


面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽


油；禁止使用含二氯乙烷的清洗液。


本项目为动物医院，不属


于汽车行业，无前处理工


艺；不使用含二氯乙烷的


清洗液。


符合


照母山森林公园为一类环境空气质量功能


区，一类区禁止新、扩建污染源，照母山森


林公园外围 300m 为一类功能区缓冲区，缓


冲区内不应新增 VOCs大气污染物排放的工


业项目，严格控制各项废气污染物排放。


本项目未在照母山森林


公园范围及缓冲区内。
符合


各片区现有企业后续改造或扩建项目 VOCs
排放量原则上应“增产不增污”，若确需增


加排放量应在充分论证并满足规划环评核定


的总量前提下方可实施；不得突破片区的


VOCs 污染物排放总量指标；对于环境质量


超标的区域应严格执行相应大气污染物排放


量“增一减二”的管控要求。


本项目未处于环境质量


超标区域，且不属于工业


项目，该医院臭气产生量


较少。


符合


直管区 8 个街道原则上不再引入制造业项


目。


本项目属于宠物医院项


目，不属于制造业项目。
符合


综上所述，本项目符合《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》（2022年版）


中相关要求。


8、与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022年第 5号）符合性分析


本报告对照《动物诊疗机构管理办法》中选址等相关要求进行分析，见表 1-10。


表 1-10 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析


动物诊疗结构管理办法相关条例 本项目情况 符合性


有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所


使用面积符合省、自治区、直辖市人民政


府兽医主管部门的规定；


本项目具有固定诊疗场所，设施及配套


较为完善
符合


动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰


加工厂、动物交易场所不小于 200m；


项目周边 200m范围内无畜禽养殖场、


屠宰加工厂、动物交易场所，符合要求
符合


动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口


不得设置居民住宅楼内或者院内，不得与


同一建筑物的其他用户共用通道；


项目医院位于所在建筑物 1F和 2F，项


目设有 2个独立的出入口，分别位于项


目 1F东北侧和 1F东南侧。出入口均临


街设置。出入口不在居民住宅楼内或者


院内，不与同一建筑物的其他用户共用


符合







22


通道


具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等


功能区；


项目合理布局有诊室、隔离房、药房等


功能区
符合


具有诊断、消毒、冷藏、常规化验，污水


处理等器械设备；


项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、


常规化验和消毒设施
符合


具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专


业处理机构处理


项目设置有危废贮存点，内设医疗废物


加盖收集桶，医疗废物收集后交重庆可


厚德环保科技有限公司处置


符合


具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措


施及设施设备
项目设置有隔离房 符合


动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹腔


手术的，需具有 X光机或者 B超等器械设


备；具有布局合理的手术室和手术设备；


项目设置有诊室、手术室、手术台、B
超机、DR机等器械设备，符合要求


符合


动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、


宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗


区域应当分别独立设置。


项目不涉及宠物美容，宠物用品和食品


设置在前台客户等候区，与动物诊疗区


域分区设置


符合


9、与《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）符合性分析


本报告对照《中华人民共和国动物防疫法》中平面布置及污染物防治措施等相关要求进


行分析，见表 1-11，根据分析情况来看，项目符合《中华人民共和国动物防疫法》的管理要


求。


表 1-11 与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析


动物防疫法相关条例 本项目情况 符合性


有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫


条件的场所


项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为


完善，符合相应防疫条件 符合


有与动物诊疗活动相适应的执业兽医 项目配备有执业兽医，符合要求 符合


有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设


备


项目设置有诊断、手术、消毒、冷藏、常


规化验和消毒设施等设备，符合要求 符合


有完善的管理制度 项目制定有完善的管理制度，符合要求 符合


动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主


管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安


全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等


工作


项目诊疗过程中设置了相应的安全防护


措施、日常进行医院消毒、设置了隔离病


房，诊疗废弃物收集后交由重庆可厚德环


保科技有限公司处理，项目符合要求


符合


从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊


疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药


和兽医器械


项目使用符合相关规定的手术台、兽医器


械及药品等，符合要求 符合


10、与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害


化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）符合性分析


本项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗废物集


中无害化处置的通知》（渝环〔2019〕185号）符合性分析详见下表。


表 1-12与渝环〔2019〕185号符合性分析


通知内容 本项目情况 符合性


根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，


动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物


病理组织）属于 HW01医疗废物（废物代码：900-001-01），


项目医疗废物收集后在


暂存于危废贮存点，定期


交重庆可厚德环保科技


符合







23


应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质


的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及


处置。


有限公司收运集中处置，


不涉及非法转移、倾倒及


处置情况。


各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，


建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保


护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗


废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规


范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存


设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗


废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计


等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证


医疗废物的可追溯性。


医疗废物专门收集后暂


存于医院 2F的危废贮存


点，定期交重庆可厚德环


保科技有限公司收运处


置，并做好有关交接、登


记和统计等工作，此外，


建立医疗废物转运联单。


符合


各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术


规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置


的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废


物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机


构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做


好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况


记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处


置情况，并定期向生态环境部门报告。


项目医疗废物分类收运、


贮存及处置，建立医疗废


物转运联单。


符合







24


二、建设项目工程分析


建设


内容


1.项目由来


重庆市礼莱动物医院有限责任公司（后文简称“建设单位”）于 2017年成立，原租赁


重庆市渝北区金山大道 28号附 14号商业用房，主要从事猫、犬的疾病预防、诊疗、手


术等活动，销售宠物食品等业务，不提供宠物寄养和洗浴美容服务。2017年 12月，建


设单位委托重庆浩力环境工程股份有限公司编制了《礼莱动物医院项目环境影响评价报


告表》并取得了环评批文，文号为：渝（两江）环准〔2017〕356号。2021年 9月通过


竣工环保验收，并取得了专家意见。根据现有项目环评批复及验收报告，现有医院租用


建筑面积合计约 215m2，现有门诊日最大宠物接待量为 15只/d（猫 7只/d、犬 8只/d），


医院宠物最大住院量为 20只（猫 8只、犬 12只）。


随着国民生活水平提高和生活方式的改变，人们的休闲、消费和情感寄托方式发生


了重大变革，中国宠物产业也迅速兴起，宠物诊疗需求增加。为了满足两江新区片区宠


物诊疗需求，提高宠物的健康水平，建设单位拟扩建租赁现有医院相邻的闲置商业门面，


提升该动物医院的诊疗接待能力；同时现有医院建成运营时间较长，建设单位拟对现有


医院进行拆除改造，针对现有医院和新增租赁的商业门面作为整体重建装修（仅保留现


有医院 DR室），提高该动物医院诊疗的服务水平。


本项目建设内容主要包括：①新增租赁现有医院相邻的闲置商业门面，新增租赁商


业门面的建筑面积合计约 280.47m2，故改扩建后全院总建筑面积约 495.47m2；②对现有


医院进行适应性拆除改造，将现有医院和新增租赁的闲置商业门面作为整体进行全院重


建装修（仅保留现有医院 DR室不变），并配套重建全院的污水管网；③保留现有医院


诊疗设备，同时新增医用 CT机、核磁等医疗设备；④新增医院宠物笼数量，增加医院


宠物住院规模。


本项目改扩建完成后，全院总建筑面积约 495.47m2，设计门诊日最大宠物接待量为


25 只/d（犬为 10 只/d、猫为 15只/d），医院宠物最大宠物住院量 34 只（猫 18 只、犬


16只）。


两江新区经济运行局于 2025 年 3 月 28 日同意本项目赋码，项目代码：


2025-500112-80-TS-001222。


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第 16号）要求，


本项目属于“五十、社会事业与服务业-123.动物医院”类，应编制环境影响报告表。我


司（重庆云水生态环境科技有限公司）受重庆市礼莱动物医院有限责任公司委托，承担


该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，公司技术人员进行了实地踏勘、资料







25


收集等工作，在此基础上，遵循国家和地方的环境保护法律法规标准，编制了《重庆礼


莱动物医院扩建装修项目环境影响报告表》。


2.总体构思


（1）由于建设单位扩建了医院建筑面积，增加了医院宠物笼数量，提高了医院宠物


诊疗接待能力和住院规模，且对现有医院进行了适应性拆除改造，将现有医院与新增租


赁的闲置商业门面作为整体进行全院重建装修（仅保留现有医院 DR室不变），现有医


院手术室、就诊区、住院区等主要功能区平面布置和规模均发生了变动，并配套重建全


院的污水管网。为便于环境管理及后续验收，本次以改扩建后全院建设规模进行整体评


价，建设性质为改扩建。


（2）本次以改扩建后全院建设规模进行整体评价，项目按照改扩建后医院整体规模


进行产排污分析、并提出相应的环保措施要求。本项目仅列出现有医院工程内容和改扩


建后全院工程内容，仅分析现有医院和改扩建后全院的污染物排放“两本账”统计。


（3）现有医院 DR室已配备一台 DR机，本项目新增 1台医疗 CT机，DR机和医疗


CT机属于 III类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（部令


第 20号），使用 III类射线装置的单位需填报环境影响登记表，医院 DR机已取得辐射


安全许可证，新增医疗 CT机由建设单位后期自行填报并取得辐射安全许可证，不纳入


本次评价范围。


3.项目概况


项目名称：重庆礼莱动物医院扩建装修项目；


建设单位：重庆市礼莱动物医院有限责任公司；


建设地点：重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号；


建筑面积：495.47m2；


建设性质：改扩建；


项目投资：60万元；


本项目改扩建完成后全院建设服务规模为：年服务时间为 365天，预计门诊最大接


待猫犬科宠物量合计为 25只/d（犬为 10只/d、猫为 15只/d），全院最大住院量 34只（犬


16只、猫为 18只），设置 42个宠物笼（其中猫病房 16个、犬病房 14个、特护住院 4


个、隔离房 2个、处置区 4个）。医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若


本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆市


动物防疫条例》《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。


营业范围：犬、猫宠物疾病预防、诊疗、治疗，包括动物颅腔、胸腔、腹腔和节育


手术等，以及宠物食品的销售，不提供宠物寄养、托养和洗浴美容服务。







26


建设


内容


4.项目组成


现有医院租赁建筑面积约 215m2，本项目新增租赁现有医院相邻的闲置商业门面，新增租赁商业门面的建筑面积合计约 280.47m2。故本


次改扩建后全院总建筑面积约 495.47m2。


由于本项目现有医院进行了适应性拆除改造，将现有医院与新增租赁的闲置商业门面作为整体进行全院重建装修（仅保留现有医院 DR


室不变），并配套重建全院的污水管网。现有医院手术室、就诊区、住院区等主要功能区平面布置和规模均发生了变动，且本次以改扩建后


全院建设规模进行整体评价，故本项目仅列出现有医院工程内容和改扩建后全院工程内容，不分析现有医院与改扩建后的变化情况。


现有医院工程内容和本次改扩建后全院工程内容详见表 2-1。


表 2-1现有医院工程内容和本次改扩建后全院工程内容一览表


工程


分类


项目组


成
现有医院工程内容 改扩建后全院工程内容


主体


工程


一层


设有 1个犬科诊室（约 6.5m2），位于现有医院 1F西南


侧，主要为犬科看诊；1个免疫室（约 10m2），位于现


有医院 1F西侧，主要为宠物进行疫苗接种


疫苗和核磁检验区：位于全院 1F北侧，设有 1个猫疫苗室（约


7m2）、1个犬疫苗室（约 8m2）、1个核磁室（约 33m2），


主要为宠物进行疫苗接种和核磁检验；


CT检验区：位于全院 1F南侧，设有 1个观察室（约 7m2）、


1个 CT间（约 15m2）、1个设备间（约 7m2），主要为宠物


进行 CT检验


二层


手术室位于现有医院 2F南侧，面积约 10m2，内设手术


台等设施，主要进行猫犬动物手术


手术室：位于全院 2F北侧，面积约 20m2，内设手术准备间、


手术台等，主要进行猫犬动物手术


就诊区位于现有医院 2F中部和南侧，设有 2个诊室（每


个约 6m2）、1个VIP诊室（约 8m2）、1个药房-化验-
中央处置区（约 18m2）、主要为宠物进行初步就诊，最


大接待猫犬科宠物量合计为 15只/d（犬为 8只/d、猫为


7只/d）


就诊区：位于全院 2F北侧和西南侧，设有 2个犬诊室（每个


约 6m2）、2个猫科诊室（每个约 11m2）、1个B超室（约 9m2）、


1个DR室（约 6m2）、1个化验区（约 7m2）、2个隔离室（每


个约 3m2）、一个猫科处置区（8m2）、1个犬科处置区（11m2），


主要为宠物进行初步就诊，预计最大接待猫犬科宠物量合计为


25只/d（犬为 10只/d、猫为 15只/d）
住院区位于现有医院 2F西北侧，1个犬科住院部（面积


13m2）、1个猫科住院部（面积 12m2），设置 20个宠


物住院笼，现有医院最大宠物住院量 20只，其中，最大


猫住院量为 8只，最大犬住院量 12只


住院区：位于全院 2F东南侧，总面积约 80m2，设有 3个特护


住院房（每个约 3.5m2）、1个犬科住院部（面积 19m2）、1
个猫科住院部（面积 18m2）、1个重症仓。全院共设置 34个
住院宠物笼，医院最大宠物住院量 34只，其中，最大猫住院







27


量为 18只，最大犬住院量 16只


DR室位于现有医院 2F东南侧，建筑面积 6m2，内设 1
台 DR机


DR室位于全院中部，建筑面积 6m2，内设 1台 DR机，DR机


已取得辐射安全许可证（渝环辐证[10127]），本次改扩建 DR
室布局和配置设施均不变


辅助


工程


客户等


候区
位于现有医院 1F，用于接待客户和宠物食品的销售 位于全院 1F北侧，用于接待客户和宠物食品的销售


仓库 位于现有医院 2F，建筑面积约为 3m2 位于全院 1F北侧，建筑面积约为 5m2


氧舱
氧舱设备间位于现有医院 1F，建筑面积约为 1.2m2，用


于储存氧气瓶


位于全院 1F北侧，建筑面积约为 2m2，用于储存氧气瓶，最


大储存量为 3瓶


药房
位于现有医院 2F，建筑面积约为 2.5m2，用于储存药品


等
位于全院 2F东北侧，建筑面积约为 5m2，用于储存药品等


储物间 / 位于全院 2F东北侧，建筑面积约为 4m2


卫生间 位于现有医院 1F，建筑面积约为 3m2 全院设置 2个卫生间，卫生间 1位于 1F西北侧，建筑面积约


为 3m2；卫生间 2位于 2F南侧，建筑面积约为 4m2


办公室 位于现有医院 2F，面积约 2.5m2，用于员工办公 位于全院 2F东南侧，面积约 4.5m2，用于员工办公


员工休


息室
位于现有医院 2F，面积约 4m2，用于员工休息 位于全院 2F东北侧，面积约 5m2，用于员工休息


公用


工程


供电 依托万科城小区供电系统 依托万科城小区供电系统


给水 依托万科城小区供水系统 依托万科城小区供水系统


排水


雨污分流，雨水经雨水管排放；现有医院产生的医疗废


水经排水管收集后进入消毒设备经消毒预处理后，与其


他生活污水一并进入万科城小区已建生化池处理达标后


排入市政污水管网，然后进入九曲河污水处理厂处理，


最终排入嘉陵江


雨污分流，雨水经雨水管排放；本项目手术室、化验区、处置


区、住院部等产生的医疗废水经新建排水管收集后进入消毒设


施经消毒预处理后，与其他生活污水一并进入万科城小区已建


生化池处理达标后排入市政污水管网，然后进入九曲河污水处


理厂处理，最终排入嘉陵江


通风
现有医院设置一套新风系统，对病房、手术室等进行通


风换气，为医院提供洁净空气


全院设置一套新风系统进行换风，对手术室、诊疗区、住院区


等进行通风换气，为医院提供洁净空气


环保


工程


废水处


理


设置 1个消毒设施，采用臭氧消毒，处理能力约为 5m3/d。
医疗废水经消毒设备消毒处理


依托现有医院消毒设施，设置在全院 1F西北侧消毒间内，采


用臭氧消毒，处理能力约为 5m3/d。医疗废水经消毒设备消毒


处理


经预处理的医疗废水与其他生活污水一并排入万科城小


区已建生化池进行处理


经预处理的医疗废水与其他生活污水一并排入万科城小区已


建生化池进行处理







28


臭气处


理


2F病房废气经排风系统接入商业预留烟道引至楼顶排


放，室内采用移动式紫外线灯定期消毒处理，及时清理


粪便


设有新风系统加强通风，医院废气经排风系统接入商业预留烟


道引至楼顶排放，室内采用移动式紫外线灯消毒杀菌处理，及


时清理猫砂盒、狗尿垫等。危废贮存点定期使用消毒剂喷洒消


毒，使用除臭剂除臭；设空调进行调温控制；加强管理，增加


对医院清洁频次


固废处


置


生活


垃圾


袋装收集后送附近垃圾收集点，然后交由环卫部


门统一收运
袋装收集后送附近垃圾收集点，然后交由环卫部门统一收运


动物


粪污


宠物粪污喷洒消毒剂预处理后袋装紧袋收集暂


存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门


处理


宠物粪污喷洒消毒剂预处理后袋装紧袋收集暂存于加盖收集


桶，与生活垃圾一起交由环卫部门处理


动物


尸体


动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以


按照农业部印发的《病死及病害无害化处理技术


规范》的通知（农医发 201725号）文件要求对


动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动


物尸体医院交重庆槃谊宠物有限公司进行动物


尸体的无害化处理


动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部印


发的《病死及病害无害化处理技术规范》的通知（农医发


201725 号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自


行处理的动物尸体医院交重庆槃谊宠物有限公司或其他有资


质单位进行动物尸体的无害化处理


危险


废物


现有医院 2F设置 1个危废贮存点，面积约 1m2，


设有加盖收集桶，分类收集医疗废物，医疗废物


定期交由重庆可厚德环保科技有限公司收运处


置


项目 2F西南侧设置 1个危废贮存点，面积约 1.5m2，设有加盖


收集桶，分类收集医疗废物，医疗废物定期交由重庆可厚德环


保科技有限公司收运处置


噪声治


理


选用低噪声诊疗设备；宠物叫声采取加强管理进行控制，


避免宠物处于饥饿状态。夜间关闭门窗，减少噪声污染


选用低噪声诊疗设备；宠物叫声采取加强管理进行控制，避免


宠物处于饥饿状态。夜间关闭门窗，减少噪声污染







29


建设


内容


医院消毒方式详见表 2-2。


表 2-2 医院消毒方式方法表


序号 分类 消毒方法


1 医疗器械、玻璃器皿等 高压灭菌锅消毒


2 诊室、手术室、住院病房等 移动式紫外线灯消毒和除臭消毒剂喷洒消毒


3 危废贮存点 除臭消毒剂喷洒消毒


4 医疗废水 臭氧消毒


5 猫、犬宠物粪污 除臭消毒剂喷洒消毒


本次改扩建仅保留现有医院 DR室不变，依托现有医院消毒设施，项目公用工程和


环保工程依托市政现有设施，具体依托情况详见表 2-3。


表 2-3 项目依托情况一览表


序


号


工程


类别
内容 依托工程 依托可行性


1 主体


工程


DR
室


依托医院已建 DR室，建筑


面积 6m2，内设 1台 DR机


医院已建 DR室，建筑面积 6m2，


内设 1台 DR机，DR机已取得辐


射安全许可证（渝环辐证


[10127]），本项目 DR室布局和配


置设施均不变，依托可行


2 公用


工程


供水
依托万科城小区已建供水管


网


万科城小区已建环形供水管网，依


托可行


供电 依托万科城小区供电管网
万科城小区供电管网完善，依托可


行


排水


依托万科城小区已建雨水管


网，生活污水经已建污水管


网通至生化池


万科城小区已建有雨水管网、生活


污水管网，依托可行


3 环保


工程


污水


处理


依托万科城小区已建生化池


万科城小区生化池处理能力约


980m3/d，生化池在设计阶段已考


虑到本项目所在建筑的废水处理，


改扩建后全院进入生化池的废水


量为 1.83m3/d，生化池可满足项目


需求，依托可行


消毒设施


依托现有医院消毒设施，采用臭氧


消毒，处理能力约为 5m3/d。改扩


建后全院进入消毒设施的医疗废


水量为 0.84m3/d，现有消毒设施可


满足全院医疗废水需求，依托可行


5.主要生产设施


本项目改扩建完成后，全院设备见表 2-4。


表 2-4 改扩建后全院主要设备一览表


序号 设备名称 型号 数量 功能 位置 备注


1 全血细胞分析仪 迈瑞 1台 一般检验


化验区
依托现有


设备


2 血气分析仪 雅培 1台 一般检验


3 干式生化分析仪 爱德仕 1台 一般检验


4 摄影显微镜 / 1台 一般检验







30


5 B超机 迈瑞 1台 腹部影像检查 B超室


6 DR机 苏州合意 1台 影像学检查 DR室


7 呼吸麻醉机 戴斯博 1台 麻醉


手术室


8 心电图监护仪 戴斯博 1台 麻醉监护


9 手术台 上海兆丰 1张 /
10 LED无影灯 同旭 1台 /
11 高压灭菌锅 万瑞 1台 杀菌


12 消毒设施（一体


化消毒设备）
/ 1台 臭氧消毒 消毒间


13 冰箱 康佳 1台 储存药品 /
14 核磁共振 谛宝诚 1台 影像学检查 核磁间 新增设备


15 医用 CT机 谛宝诚 1台 影像学检查 CT间 新增设备


6.主要原辅材料


该动物医院日常用药均接受药品监督管理部门监督管理，通过正规渠道购买，采用


符合国家药品标准的药品，特药使用必须经过卫生局批准。宠物住院期间由医护人员喂


食宠物饲料。项目建成后，整个动物医院主要原辅材料名称及消耗数量见下表 2-5，项


目能源消耗情况见表 2-6。


表 2-5全院主要原辅材料名称及年消耗数量


名称 单位 年用量 最大储存量/储存周期 储存位置


原


辅


料


注射器 支/a 1000 50支/28d


药房


棉球 包/a 200 50包/120d
输液器 支/a 500 20个/29d
输液瓶 个/a 500 20个/29d
头孢曲松 g/a 200 20g/29d
注射用水 mL/a 4000 300mL/44d
生理盐水 mL/a 4000 300mL/44d
毒麻 支/a 80 5支/37d
疫苗 支/a 1000 500支/37d
棉签 盒 若干 /


药用试纸 包/a 300 50片/包
医用酒精 瓶/a 50 200mL/瓶
碘酒 瓶/a 25 200mL/瓶


氧气瓶 瓶/a 6 40L/瓶，3瓶 氧舱


猫砂 kg/a 200 10kg/包


库房
尿垫 包/a 300 50片/包


除臭剂 瓶/a 10 300mL/瓶，2瓶
消毒剂 kg/a 10 0.5kg/瓶
宠物饲料 kg/a 400 50kg/37d 前台


表 2-6 项目建成后全院能源消耗情况一览表


名称 单位 年用量 备注


水 m3/a 737.3 市政供水管网供应


电 万 kW·h/a 2 市政电网供电







31


主要原辅材料成分及理化性质：


该动物医院不涉及检测试剂的配制，均采用试纸或成品试液进行检测。因此不产生


由于试剂配制产生氟化物、重金属等性质的废水。


毒麻：即动物用麻醉药。主要为 846麻醉合剂，又名速眠新（静松灵、氟哌啶醇、


双氢埃托啡复合）。


尿垫：类似于人用纸尿裤，有较强的吸水性，并对动物的排泄物有较好的吸收作用，


尿垫带有杀菌抑臭的作用，且处理便捷、卫生。


猫砂：猫砂是用来掩埋粪便和尿液的物体，有较好的吸水性。一般猫砂是使用纸浆


打成小颗粒状来模拟沙土并提供吸水性，也有使用硅胶等物理干燥剂的颗粒。一般会添


加抗菌剂/除臭剂/防腐剂等化学产品，猫砂遇到水会凝结成块，便于清理。


除臭剂：项目主要使用光能净品牌宠物除臭剂，针对宠物多种异味污垢，能够分解


深层菌、异味和污垢等。


消毒剂：主要为杜邦卫可宠乐品牌消毒剂，主要成分为过硫酸氢钾复合物、氯化钠，


常用于犬舍、猫舍、宠物医院等的消毒。


7.水平衡


（1）给水


本项目用水依托市政供水，主要包括医疗用水（住院宠物用水、门诊宠物用水）、


生活用水（工作人员用水、流动顾客用水等）、地面清洁水。


该动物医院化验区拟采用试纸条或试纸块沾取血液和尿液进行化验，化验过程中无


用水，因此期间不会产生化验废水，使用之后的试纸条和试纸块计入医疗固废进行处理。


化验区仅有医护人员洗手、以及设备和操作台清洗废水产生，纳入门诊动物废水计算。


处置区和隔离病房设置的宠物笼只是临时存放患病宠物，故不涉及处置区和隔离病房宠


物笼的宠物用水量。故医疗废水主要包括门诊宠物废水、住院宠物废水，主要源自医院


手术室、化验区、处置区、住院部产生的医疗废水，主要为消毒、医护人员术后洗手以


及仪器、操作台清洗废水等。


根据动物医院类比调查以及业主提供经验数据资料：门诊动物用水量为 10L/只·d，


住院动物用水量 20L/只·d。同时根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《重


庆市第二三产业用水定额（2020 年版）》（渝水〔2021〕56 号）等相关规范及业主提


供的资料，对项目用水及排水量进行核算，折污系数取 0.9。用水量核算见 2-7。


表 2-7全院用水量估算表


用水项目 规模 用水标准


最大日用


水量


（m3/d）


年用水


量
(m3/a)


最大日


排水量


（m3/d）


年排水


量
(m3/a)


住院宠物用水 34只 20L/只·d 0.68 248.20 0.61 223.38







32


门诊宠物用水 25只 10L/只·d 0.25 91.25 0.23 82.13
医疗用水小计 0.93 339.45 0.84 305.51


工作人员用水 12人 50L/人·d 0.60 219.00 0.54 197.10
流动顾客用水 25人 10L/人·d 0.25 91.25 0.23 82.13


生活用水小计 0.85 310.25 0.77 279.23
地面清洁用水 约 480m2 0.5L/m2·d 0.24 87.60 0.22 78.84


合计 2.02 737.3 1.83 663.58
（2）排水


本项目建成后，全院废水产生量按照用水量的 90%计算，则废水排放总量为


1.83m3/d，医疗废水量 0.84m3/d，其中生活污水量 0.77m3/d、生活污水量 0.22m3/d。


医院手术室、化验区、处置区、住院部等产生的医疗废水经新建室内排水管进入消


毒设施消毒预处理后，与生活污水、地面清洁废水一起进入万科城小区已建生化池处理，


经生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准排入市政污水


管网，进入九曲河污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）


一级 A类标准后，排入嘉陵江。


（3）水平衡


本项目建成后，全院水平衡见图 2-1。


图 2-1全院水平衡图（单位：m3/d）


8.劳动定员及工作制度


劳动定员：本项目建成后全院共有职工 12人，医院内不设置员工宿舍与食堂。


工作制度：年工作 365 天，采取两班制，9 小时/班，早班为 9：00~18：00，晚班


12：00~21：00。该医院夜间不营业。


9.项目总平面布置


本项目建成后，全院共有 2层，共设置 2个出入口，出入口 1位于 1层东北侧、出







33


入口 2位于 1层东南侧，均临街面向玥湖路，便于人流物流的进出。


其中项目一层北侧由东向西依次布置为核磁室、前台、客户等候区、仓库、氧舱、


犬疫苗室、卫生间 1、消毒间、猫疫苗室；一层南侧由东向西依次布置为观察室、CT


间、设备间。项目二层北侧由东向西依次布置为药房、员工休息室、手术室、化验区、


处置区 DR室、犬诊室、隔离室；二层南侧由东向西依次布置为猫科住院部、犬科住院


部、特护住院、卫生间 2、办公室、B超室、猫科诊室、危废贮存点。项目内部平面布


置分区明显，通道连续顺畅。


项目危废贮存点位于项目 2F 西南侧，医疗废物暂存于危废贮存点，采用加盖医用


垃圾桶收集，并在下班后避开高峰时段从出口外运，交由重庆可厚德环保科技有限公


司收运处置；项目在 1F西北侧消毒间设置有 1 套消毒设施，处理能力为 5m3/d，医疗


废水经消毒预处理达标后排入万科城小区污水管网，进入万科城小区已建生化池进行处


理。


综上，项目平面布置合理，改扩建后全院平面布置图见附图 2-3～附图 2-4。


工艺


流程


和产


排污


环节


1.施工期工艺流程


图 2-2项目施工期工艺流程及产排污环节图


由于本项目需对现有医院进行适应性拆除改造，将现有医院与新增租赁的闲置商业


门面作为整体进行全院重建装修（仅保留现有医院 DR室不变）。施工准备主要为：该


医院暂停运营，现有医院暂存的医疗固废均交重庆可厚德环保科技有限公司处置，医疗


废水经消毒设施消毒预处理后均排入万科城小区已建生化池处理。故现有医院在本项目


施工阶段前不再产生医疗废水、宠物臭气、医疗固废、宠物噪声等污染物。整理医院现


有设施设备和药品等，装箱保存在现有医院 DR室或重庆礼莱动物医院其他分院。除现


有医院 DR室外，现有医院其他区域均处于空置状态。


本项目施工期主要进行室内拆除改造、室内装修、设备安装等，主要污染物为室内


装修、设备安装产生的施工扬尘，施工人员少量生活污水，施工噪声，和拆除改造装修


产生的装修建筑垃圾和生活垃圾。


因施工期较短，施工产生的扬尘、生活污水、噪声以及固废产生量较少，且污染的







34


排放和影响将随施工期的结束而消失。采取生活污水依托现有生活污水处理设施处理，


合理调整施工时段，合理处置固废等措施后，施工期污染物对环境影响较小。


2.运营期工艺流程


本项目医院不涉及宠物寄养、托养、美容洗浴等服务，宠物就诊流程详见下图 2-2。


图 2-3项目工艺流程及产排污环节图


就诊流程简述：


挂号：顾客携带患病动物到一楼前台进行挂号，并进行初步了解，如发现患病动物


染疫或疑似染疫，需在隔离室进行隔离并及时向有关部门报备。


就诊：包括医生看诊和进行常规血检、尿检、B超等。看诊位于项目设置的诊室内，


化验检查位于处置区、化验区和 B超室内，诊室内产生的污染物主要为棉球、过期药品


等医疗废物和诊断过程中产生的医疗废水；检验过程中主要产生的污染物为带有动物血


液的棉球、试管等医疗废弃物、少量废液以及清洁器皿，仪器清洗产生的少量废水。


治疗：宠物就诊后根据具体情况选择是否进行 DR/CT/核磁检查后再进行治疗。治


疗除了包含常规治疗外，还有手术治疗，主要开展颅腔、胸腔和腹腔手术，常规骨科手


术，阉割手术等，产生的污染物主要为宠物组织、棉球、纱布等医疗固废、手术过程产


生的医疗废水。


住院观察：主要为宠物提供住院服务，产生污染物主要为棉球纱布等医疗固废、宠


物粪污、医疗废水和臭气等。


项目不涉及洗片，主要污染物为宠物臭气、医疗废水、生活污水、医疗固废、生活


垃圾、宠物噪声等。项目产排污环节如下：


表 2-8项目产污环节一览表


类型 污染物 污染源 主要污染物


废气 宠物臭气 来自病房产生的臭气 臭气


废水
医疗废水


来自就诊、治疗、住院产生的医疗


废水


COD、BOD5、NH3-N、SS、
粪大肠菌群


生活污水 来自员工、顾客产生的生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS


固废


医疗固废 来自就诊、住院产生的医疗固废 医疗固废


宠物粪污 来自治疗、住院产生的宠物粪污 宠物粪污


动物尸体 来自治疗产生的动物尸体 动物尸体







35


生活垃圾 来自员工、顾客产生的生活垃圾 生活垃圾


噪声 宠物偶发性叫声
来自就诊、治疗、住院产生的宠物


叫声
噪声


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题


1.现有医院环保手续履行情况


重庆市礼莱动物医院有限责任公司于 2017年成立，重庆市礼莱动物医院有限责任


公司“礼莱动物医院项目”租用位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号的商业用房，


租赁建筑面积 215m2，从事猫、犬的疾病预防、诊疗、手术（含动物颅腔、胸腔和腹腔


手术能力），兼营宠物用品的销售。2017年 12月，建设单位委托重庆浩力环境工程股


份有限公司编制了《礼莱动物医院项目环境影响评价报告表》并取得了环评批文，文号


为：渝〔两江〕环准〔2017〕356号。2021年 9月，建设单位开展了自主竣工环保验收，


并取得了专家意见。


2.现有医院工程概况


（1）现有医院诊疗情况


根据现有医院环评批复及验收报告，医院年服务时间为 365天，门诊日最大接待量


为 15只/d，医院最大住院量为 20只。


（2）现有医院建设内容组成见表 2-10。


表 2-10 现有医院建设内容一览表


工程


分类


项目组


成
现有医院工程内容


主体


工程


一层


设有 1个犬科诊室（约 6.5m2），位于现有医院 1F西南侧，主要为犬


科看诊；1个免疫室（约 10m2），位于现有医院 1F西侧，主要为宠


物进行疫苗接种


二层


手术室位于现有医院 2F南侧，面积约 10m2，内设手术台等设施，主


要进行猫犬动物手术


就诊区位于现有医院 2F中部和南侧，设有 2个诊室（每个约 6m2）、


1个VIP诊室（约 8m2）、1个药房-化验-中央处置区（约 18m2）、主


要为宠物进行初步就诊，最大接待猫犬科宠物量合计为 15只/d（犬


为 8只/d、猫为 7只/d）
住院区位于现有医院 2F西北侧，1个犬科住院部（面积 13m2）、1
个猫科住院部（面积 12m2），设置 20个宠物住院笼，现有医院最大


宠物住院量 20只，其中，最大猫住院量为 8只，最大犬住院量 12只
DR室位于现有医院 2F东南侧，建筑面积 6m2，内设 1台 DR机


辅助


工程


客户等


候区
位于现有医院 1F，用于接待客户和宠物食品的销售


仓库 位于现有医院 2F，建筑面积约为 3m2


氧舱 氧舱设备间位于现有医院 1F，建筑面积约为 1.2m2，用于储存氧气瓶


药房 位于现有医院 2F，建筑面积约为 2.5m2，用于储存药品等


储物间 /
卫生间 位于现有医院 1F，建筑面积约为 3m2


办公室 位于现有医院 2F，面积约 2.5m2，用于员工办公







36


员工休


息室
位于现有医院 2F，面积约 4m2，用于员工休息


公用


工程


供电 依托万科城小区供电系统


给水 依托万科城小区供水系统


排水


雨污分流，雨水经雨水管排放；现有医院产生的医疗废水经排水管收


集后进入消毒设备经消毒预处理后，与其他生活污水一并进入万科城


小区已建生化池处理达标后排入市政污水管网，然后进入九曲河污水


处理厂处理，最终排入嘉陵江


通风
现有医院设置一套新风系统，对病房、手术室等进行通风换气，为医


院提供洁净空气


环保


工程


废水处


理


设置 1个消毒设施，采用臭氧消毒，处理能力约为 5m3/d。医疗废水


经消毒设备消毒处理


经预处理的医疗废水与其他生活污水一并排入万科城小区已建生化


池进行处理


臭气处


理


2F病房废气经排风系统接入商业预留烟道引至楼顶排放，室内采用


移动式紫外线灯定期消毒处理，及时清理粪便


固废处


置


生活


垃圾
袋装收集后送附近垃圾收集点，然后交由环卫部门统一收运


动物


粪污


宠物粪污喷洒消毒剂预处理后袋装紧袋收集暂存于加盖收


集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门处理


动物


尸体


动物尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部


印发的《病死及病害无害化处理技术规范》的通知（农医发


201725号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自


行处理的动物尸体医院交有交重庆槃谊宠物有限公司进行


动物尸体的无害化处理


危险


废物


现有医院 2F设置 1个危废贮存点，面积约 1m2，设有加盖收


集桶，分类收集医疗废物，医疗废物定期交由重庆可厚德环


保科技有限公司收运处置


噪声治


理


选用低噪声诊疗设备；宠物叫声采取加强管理进行控制，避免宠物处


于饥饿状态。夜间关闭门窗，减少噪声污染


3.现有医院主要环保措施及污染物排放情况


（1）废气


现有医院产生的废气主要来自宠物臭气。根据踏勘，现有医院为正规动物医院，诊


疗对象主要为猫、狗类动物，主要设备设施完善，通过及时更换清理猫砂和狗笼内的尿


垫，以及医院设置有新风系统有效净化全院的臭气，并且使用消毒剂和移动式紫外线灯


管进行消毒，因此，医院病房内产生的臭味较少。


（2）污废水


现有医院主要排放的污废水包括医疗废水、生活污水等。医疗废水主要来自住院和


门诊使用排放的废水，生活废水包括工作人员、顾客等使用排放的生活污水和地面清洁


废水，现有医院废水实际总排放量约 0.75m3/d。主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、


SS、粪大肠菌群，医疗废水经消毒设施消毒预处理后与其他生活污水一并排入万科城小







37


区已建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水


管网，进入九曲河污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标，最终排入嘉陵江。


（3）噪声


现有项目动物医院内无高噪声设备，主要的噪声来自宠物偶发性噪声。医院加强对


宠物的管理，避免宠物处于饥饿状态，医院合理布局，采用墙体建筑降噪，夜间关闭门


窗，减少宠物可能产生的噪声影响，对周边环境影响较小。根据验收监测报告，现有项


目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标


准。


（4）固废


现有项目主要排放的固废包括医疗废物、一般固废和生活垃圾，医疗废物集中收集，


定期交由重庆可厚德环保科技有限公司处置；宠物粪污采用喷洒消毒剂消毒、干燥后收


集至加盖塑料垃圾桶内后，与生活垃圾一起交由环卫部门清运；动物尸体产生后，不在


医院暂存，宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害无害化处理技术规范》的通知


（农医发 201725号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体


医院交有交重庆槃谊宠物有限公司进行动物尸体的无害化处理；一般固废和生活垃圾得


到合理处置。


现有医院污染物排放总量见下表。


表 2-11 现有医院污染物排放情况一览表


序号 污染物 现有医院排放量（t/a）
1


废水


COD 0.014
2 BOD5 0.003
3 NH3-N 0.0014
4 SS 0.003
5 粪大肠菌群 2.7×108个
1


固体废物


医疗固废 2
2 动物尸体 少量


3 宠物粪污 7
4 生活垃圾 2


4.现有项目主要环境问题


根据现场踏勘，现有工程环保设施运行正常，各污染物能实现达标排放，环保手续


齐全。项目建成运营至今，未受到环保投诉及行政处罚。


且本次改扩建施工前，现有医院暂停运营，现有医院暂存的医疗固废均交重庆可厚


德环保科技有限公司处置，医疗废水经消毒设施消毒预处理后均排入万科城小区已建生


化池处理。故现有医院在本项目施工阶段前不再产生医疗废水、宠物臭气、医疗固废、


宠物噪声等污染物，不存在与现有医院有关的环境问题。







38


根据企业介绍及现场踏勘，本项目扩建新增租赁相邻商铺原为临江门火锅店和月湖


串串香，其主要污染物为生活污水、生活垃圾、餐厨垃圾、餐厨油烟等。由于经营规划，


2025年 2月临江门火锅店和月湖串串香店已停止营业并搬迁，污染源随之消失，不存在


生活污水、生活垃圾、餐厨垃圾、餐厨油烟等污染物，新增租赁的相邻商铺处于空置状


态，无遗留环境问题。







39


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


1.大气环境


根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝


府发〔2016〕19号），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质


量标准》（GB 3095-2012）二级标准。


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，行政区


划属于渝北区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，


本评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》中渝北区公布结果进行环境空气达标判


定，评价指标为 SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。区域空气质量现状评价见表 3-1。


表 3-1 区域环境空气质量现状评价表


污染物 评价指标
现状浓度


（µg/m3）


标准值


（µg/m3）
占标率% 达标情况


SO2


年平均质量浓度


8 60 13.33 达标


NO2 36 40 90 达标


PM10 51 70 72.86 达标


PM2.5 34 35 97.14 达标


O3
百分位数（90%）8h平均


质量浓度
160 160 100 达标


CO
（mg/m3）


百分位数（95%）日平均


质量浓度
1.2 4.0 30 达标


由表 3-1 可知，本项目所在区域 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空


气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，为环境空气质量达标区。


2.地表水环境质量现状


本项目产生的废水进入九曲河污水处理厂处理，受纳水体为嘉陵江。根据《重庆市


人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），


嘉陵江为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准。


根据重庆市生态环境局网站公布的 2025 年 3 月重庆市水环境质量状况可知，嘉陵


江北温泉监测断面满足Ⅰ类水域的要求；梁沱（嘉陵江左岸）监测断面、井口（嘉陵江右


岸）监测断面均满足Ⅱ类水域的要求。因此，项目所在地地表水嘉陵江的水环境质量现


状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。


3.声环境


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号。为了解


本项目所在地的声环境质量现状，本评价委托重庆欧鸣检测有限公司于对项目所在地声


环境进行现场实测，出具《监测报告》（报告编号：2412WT213）。







40


①监测数据基本情况


监测项目：昼、夜等效连续 A声级；


监测时间、频率：2025年 1月 8日，昼、夜各一次；


监测布点：共布置 2个监测点，1#点布置于项目东侧厂界处，2#点布置于项目西侧


小区处，具体位置见监测布点图。


②监测结果及评价


本评价采用监测值与标准值比较评述法。根据《重庆市中心城区声环境功能区划分


方案（2023 年）》（渝环〔2023〕61号），项目所在区为 2类区，声环境评价标准为


《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2类标准。


噪声监测统计及评价结果见表 3-2。


表 3-2 声环境现状评价结果 单位：dB(A)
监测点 监测时间 监测结果 标准值 达标情况


1#
昼间 56 60 达标


夜间 48 50 达标


2#
昼间 58 60 达标


夜间 45 50 达标


由上表 3-2可知，1#、2#点位昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-


2008）2类标准要求。声环境现状良好。


4.生态环境


本项目租赁已建成商业用房开展经营活动，无新增占地，无需进行生态现状调查。


5.电磁辐射


项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷


达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。


医院 DR室已配备一台 DR机，本次改扩建新增 1台医疗 CT机，DR机和医疗 CT


机属于 III 类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（部令第


20号），使用 III 类射线装置的单位需填报环境影响登记表，医院 DR 机已取得辐射安


全许可证，新增 CT机由建设单位后期自行填报并取得辐射安全许可证，不纳入本次评


价范围。


6.地下水、土壤环境


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，租赁已


建商业用房开展经营活动，运营期仅病房内产生少量臭气，医疗废水收集消毒预处理后


和其他生活污水一并排入万科城小区已建生化池处理。因此本项目不存在土壤、地下水


环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量调查。







41


环境


保护


目标


1.项目周边关系


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，租用万


科城小区已建商业用房进行建设，本项目位于 1~2F商业用房，3F及以上为居住用房，


不与居住区住户直接接触。项目所在的商业裙楼周围以商业门面为主，商业性质包括餐


饮店、理发店等。


项目所在点四周关系详见表 3-3。


表 3-3 项目所在点四周关系表


楼层 功能布置


3F 万科城小区住宅


2F ... 空置
新增


区域


新增


区域


新增


区域


现有


区域


现有


区域


现有


区域


1F ... 晓天


面庄


新增


区域


理发


店


馄饨


店


烧烤


店


现有


区域


新增


区域


鲜肉


炭烤


店


...


2.环境保护目标


（1）大气环境


项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，项目周围


500m范围内无自然保护区、风景名胜区和其他特殊保护的区域，主要保护目标为周边


各小区居民及学校师生。项目 500m范围内大气环境保护目标统计详见表 3-4。


表 3-4 项目 500m范围内大气环境保护目标统计一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


环境功


能区


相对


厂址


方位


相对厂


界最近


距离/mX Y


1# 万科城 1期 / / 居民，约 2118
户、6400人


二类功


能区
西 紧邻


2# 约克郡翠微堤 52 0 居民，约 386户、


1500人
二类功


能区
东 45


3# 怡和南苑•上林


上景
268 -168 居民，约 2160


户、6500人
二类功


能区
东南 297


4# 万科城 2期 205 -211 居民，约 3600
户、10000人


二类功


能区
东南 278


5# 万科城哲园 -7 -197 居民，约 421户、


1600人
二类功


能区
南 193


6# 恒大照母山山


水城
-231 -278 居民，约 800户、


2400人
二类功


能区
西南 300


7# 恒大照母山御


景半岛
-203 -14 居民，约 1700


户、5000人
二类功


能区
西 182


8# 重光小学 -318 213 学校，师生约


1500人
二类功


能区
西北 357


9# 玥湖园西区 -93 197 居民，约 1400 二类功 北 200







42


户、4500人 能区


10# 玥湖园 1期 22 212 居民，约 168户、


700人
二类功


能区
东北 171


11# 悦水岸 226 266 居民，约 685户、


2000人
二类功


能区
东北 315


注：以项目中心为坐标原点（0，0）。


（2）声环境


本项目位于重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号，50m范


围内声环境保护目标主要是万科城小区 1 期 5 栋、2 栋、4 栋和 6 栋住户，约克郡翠微


堤小区 69栋和 70栋住户。


表 3-5 声环境保护目标调查表


序


号
名称


空间相对位置/m 距厂


界最


近距


离/m


方位


执行


标准/
功能


区类


别


情况说明


X Y Z


1 万科城


1期 0 0 0 紧邻
上方/
西侧


2类


50m范围内保护目标为


万科城小区 1期 5栋、2
栋、4栋和 6栋住户，


约 500户，1500人


2 约克郡


翠微堤
52 0 10 45 东侧


50m范围内保护目标为


约克郡翠微堤 69栋和


70栋住户，约 10户，


40人
注：以项目中心为坐标原点（0，0）。


（3）地下水环境


本项目周围 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊


地下水资源，无地下水环境保护目标。


（4）生态环境


本项目租赁重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号商业用房


进行经营活动。主要为城市建成区，周边区域生态结构较简单，主要植被为城市绿化植


被，无珍稀野生动植物分布，无生态环境保护目标。


污染


物排


放控


制标


准


1.大气污染物排放标准


本项目臭气主要来自猫、犬住院过程中，产生的臭气量较小，废气执行《恶臭污染


物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准。


表 3-6 恶臭污染物排放标准


污染物 单位 二级（新建）


臭气浓度 无量纲 20
2.水污染物排放标准







43


本项目为动物医院，门诊量较小，医疗废水排放参照执行《医疗机构水污染物排放


标准》（GB 18466-2005）4.1.3“县级以下或 20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医


疗机构污水经消毒后方可排放”。本项目采取宠物用药量与人用药量换算公式计算床位当


量，根据《药理实验方法学》，宠物用药量与人用药量换算系数为“0.039kg×宠物体重（猫


取 4.0kg，犬取 10kg）”，本项目全院共设置 34个住院宠物笼（其中猫宠物笼 18个，


犬宠物笼 16个），换算成床位当量为 10张床位<20张床位，根据《医疗机构水污染物


排放标准》（GB 18466-2005）仅进行消毒处理即可，项目医疗废水采用臭氧消毒。


本项目手术室、化验区、处置区、住院部等产生的医疗废水经消毒设施消毒处理后，


与其他生活污水一并进入万科城小区已建生化池进行处理，经处理后的废水达到《污水


综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，后排入九曲河污水处理厂处理之后执行《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A标。标准值详见表 3-7~表 3-8。


表 3-7 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L
污染物


标准
COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群


三级标准 500 300 45 400 5000个/L
注：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准；粪


大肠菌群执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准。


表 3-8《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）单位：mg/L
污染物


标准
COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群


一级 A标 50 10 5 10 1000个/L
3.噪声排放标准


本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类


标准标准值见表 3-9。


表 3-9工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
执行标准 昼间 夜间


2类 60 50
4.固体废物


运营期产生的一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等


环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医


疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）；医疗废物执行《医疗废


物管理条例》（2011年修正本）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和


国卫生部令第 36号）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医


疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）。







44


总量


控制


指标


废水排入市政污水管网：COD：0.166t/a、NH3-N：0.02t/a；


废水排入环境：COD：0.033t/a、NH3-N：0.003t/a。







45


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


1.废气


（1）影响分析


项目室内拆除改造和装饰中的出渣装卸、钻孔、石材切割、散装水泥和建筑材料运


输等施工活动将产生少量粉尘。装修期间粉尘均集中在室内，极少量扬散到室外，通过


洒水等措施控制扬尘，对外环境的影响较小，对环境的影响随施工结束而消失。为避免


室外粉尘的产生，本项目严禁将装修废料堆放于项目外路面。


（2）防治措施


为减轻施工扬尘对周围空气环境影响，建设单位应采取确实有效扬尘控制措施：


①建筑材料进出现场搬运、堆放主要以车辆运输及人工搬运为主，要求做到轻拿轻


放，尽量降低扬尘。


②房屋拆除改造、装修过程中，多洒水，保持空气的湿度，降低空气中的扬尘。


③施工过程中，提倡文明施工，禁止出现高空坠物现象。


项目施工内容比较简单，施工时间较短，只要加强管理，施工场地扬尘对环境的影


响将会大大降低，对周围环境的影响将随施工的结束而消失。


2.废水


施工期废水主要是施工人员生活污水，施工期间工人饮食依托周边现有设施，生活


污水通过已有的生化池处理后进入市政污水管网，不会对附近的水域造成影响。


3.噪声


（1）影响分析


项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备。根据《环境噪声与振动控制工程技术


导则》（HJ2034-2013）附录 A表 A.2可知常见施工设备噪声源不同距离声压级，项目


主要为室内施工，施工噪声对周边环境影响较小。


（2）防治措施


施工噪声是不可避免的，由于施工期较短，项目应采取必要的措施将噪声控制在最


低水平，具体措施如下：


①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注


意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响。


②合理安排施工时间，高噪声施工设备仅限于昼间作业，且 12:00-14:00 时段禁止


进行高噪声施工，夜间避免施工。







46


③加强施工设备管理，使用高噪声设备时关闭门窗，尽量减少高噪声向外传播。


④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施


工。


本项目施工期噪声环境影响是短暂且可恢复的，随着施工结束其对环境影响也将随


之消失，在采取上述噪声污染防治措施前提下，施工期的噪声对周边声环境影响可接受。


4.固体废物


本项目利用现有医院和租用已建闲置商铺进行建设，施工期主要是室内的拆除改造


装修作业，施工时间短。项目产生的固体废物为少量的装修建筑垃圾、施工人员生活垃


圾，装修建筑垃圾运至指定合法渣场处置；生活垃圾集中收集交环卫部门外运处理；严


禁随意堆放和倾倒，只要严格管理措施，其对环境的影响较小。


采取上述措施，并严格按照相关规定执行，本项目固废对周围环境影响较小。


综上，项目施工期对环境的影响较小。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


1.废气


本项目为正规动物医院，诊疗对象主要为猫犬类宠物，主要设备设施完善，猫笼内


设置有猫砂盒用于收集猫粪和猫尿，狗笼内设置尿垫用于收集狗尿和狗粪，日常由专人


进行及时更换清理，宠物粪污喷洒消毒剂后袋装密闭收集，住院病房日常喷洒除臭剂，


可减少臭气影响。医院设有移动式紫外线灯对病房和宠物笼进行杀毒，医院窗户朝向临


街侧开启，医院设置有新风系统，可满足医院内新风换气的需要，医院废气经排风系统


接入商业预留烟道引至楼顶排放，对楼上居民住户影响较小。因此，病房内产生的臭味


较少，通过加强通风换气，可减少恶臭污染，对大气环境的影响较小。


本项目设置有独立的危废贮存点，医疗废物暂存于危废贮存点内，医疗废物通过设


置有加盖危废桶进行收集，同时医院消毒设备为密封设置，可减少臭气扩散，减少臭气


影响。


本项目除在关键点位设置有控制臭气异味的措施外，还在室内普遍设置有通风、空


调调温、调整清洁频次等管理措施，对项目产生的臭气进行有效的遏制，减少臭气的影


响，并建议建设单位在实际运行过程中，根据时代发展流行的先进工艺和管理方式进行


适时改进，并加强与周边居民联系，做到无居民投诉。


2.废水


（1）产排污分析


根据前文核算结果，本项目运营期全院用水包括医疗用水、生活用水。其中


医疗用水主要包括门诊宠物废水、住院宠物废水；生活用水主要包括工作人员生活







47


用水、流动顾客用水和地面清洁用水等。


该动物医院化验区采用试纸条或试纸块沾取血液和尿液进行化验，化验过程


中无用水，因此期间不会产生化验废水，使用之后的试纸条和试纸块计入医疗废


物进行处理，化验仅有医护人员洗手以及设备和操作台清洗废水产生，纳入门诊


废水计算。


①医疗废水（门诊废水、住院废水）


医疗废水主要包括门诊宠物废水、住院宠物废水，主要源自化验区、处置区、手术


室、住院病房等产生的废水，主要为消毒、医护人员术后洗手以及仪器、操作台清洗废


水。医疗废水产生量为 0.84m3/d，水质参照《医院污水处理技术指南》中相关数据，


主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群，污染物浓度为 COD250mg/L、


BOD5100mg/L、NH3-N30mg/L、SS80mg/L、粪大肠菌群 5000 个/L，医疗废水通过


排水管进入消毒设施消毒预处理后排入万科城小区已建生化池进行处理。


②生活污水


生活污水主要包括员工生活污水、流动顾客生活污水及地面清洁用水，


产 生 量 为 0.99m3/d，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS。污染物浓度为


COD350mg/L，BOD5250mg/L，NH3-N35mg/L，SS400mg/L。生活污水经排水管进入


万科城小区已建生化池进行处理。


医院手术室、化验区、处置区、住院部等产生的医疗废水经新建室内排水管


收集进入消毒设施消毒处理后与其他生活污水排入万科城小区已建生化池处理


达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入


九曲河污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB


18918-2002）一级 A 标，最终排入嘉陵江。


本项目综合废水污染产生和排放情况表见表 4-1。







48


表 4-1 本项目运营期废水产排情况一览表


产排污环


节
类别 污染物种类


产生情况 治理设施


废水排放


量 m3/a


排入市政污水管网


废水产生


量 m3/a
污染物产生


浓度 mg/L
污染物产生量


t/a 处理能力
处理


工艺


治理效


率


是否为


可行技


术


污染物排


放浓度
mg/L


污染物排放


量 t/a


医院手术


室、化验


区、处置


区、住院


部等


医疗


废水


COD


305.51


250 0.076


5m3/d 臭氧


消毒
/ 是 /


/ /
BOD5 100 0.031 / /
NH3-N 30 0.009 / /
SS 80 0.024 / /


粪大肠菌群 5000个/L 1.5×109个 / /
员工、顾客


生活用水、


地面清洁


用水


生活


污水


COD


358.07


350 0.125


/ / / / /


/ /
BOD5 250 0.090 / /
NH3-N 35 0.013 / /
SS 400 0.143 / /


综合废水


COD


663.58


303 0.201
万科城小


区生化池
980m3/d


厌氧 / 是 663.58


250 0.166
BOD5 182 0.121 150 0.100
NH3-N 33 0.022 30 0.020
SS 252 0.167 100 0.066


粪大肠菌群 2260 1.5×109个 1000个/L 6.6×108个


表 4-2 项目运营期废水排入外环境情况一览表


废水量（m3/a） 污染因子
污染物产生量


治理设施
排入环境


浓度 mg/L 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a）


综合废水 663.58


COD 250 0.166 医院手术室、化验区、处置区、住院部等产


生医疗废水经消毒预处理后与其他生活


污水一并排入万科城小区已建生化池


处理达到《污水综合排放标准》（GB
8978-1996）三级标准排入市政污水管网，


进入九曲河污水处理厂进一步处理达到


《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB 18918-2002）一级 A 标，最终排入


嘉陵江


50 0.033
BOD5 150 0.100 10 0.007
NH3-N 30 0.020 5 0.003
SS 100 0.066 10 0.007


粪大肠菌群 1000个/L 6.6×108个 1000 个/L 6.6×108个







49


（2）排放口基本情况


废水排放口基本情况见表 4-3。


表 4-3 废水排放口基本情况表


序号
排放口


编号
排放口名称 类型


排放口地理位置
排放方式排放去向排放规律 排放标准 标准限值


经度 纬度


1 DW001 综合废水排


放口（依托）


一般排


放口
106°31'16.053"29°38'34.094"间接排放


九曲河污


水处理厂
间歇排放


《污水综合排放


标准》（GB
8978-1996）
三级标准


COD：500mg/L
BOD5：300mg/L
NH3-N：45mg/L
SS：400mg/L


粪大肠菌群：5000 个
/L







50


（2）废水治理设施


依托现有医院消毒设施，布置在 1F西北侧消毒间。该消毒设施为一体化处理设备，工


艺为臭氧消毒，用于消毒处理项目医疗过程中产生的医疗废水，处理能力约为 5m3/d，目前


可正常使用。本项目废水主要为医疗废水、生活污水和地面清洁废水，主要污染物为 COD、


BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群等，医院手术室、化验区、处置区、住院部产生的医疗废


水经消毒设施消毒预处理后与生活污水、地面清洁废水一并排入万科城小区已建生化池进行


处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，然后进入九曲河


污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A标准后排


入嘉陵江。


（3）废水达标情况分析及措施可行性分析


本项目废水处理措施如下图：


①项目废水处理流程图


图4-1 项目废水处理工艺流程图


②处理措施可行性分析


本项目医疗废水产生量约 0.84m3/d，医疗废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须


经消毒杀菌后才能排放，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）4.1.3“县级


以下或 20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，医


疗废水需经消毒处理之后即可外排。


本项目医疗废水消毒设施依托现有医院已购消毒设施，为一体化污水处理设备：原理是


电解空气产生臭氧消毒，是目前国内比较常用的消毒方式，操作简单使用方便，适用于医疗


废水消毒。目前该消毒设施功能完善，可正常使用，处理能力约 5m3/d，本项目建成后，全


院医疗废水产生量为 0.84m3/d，消毒设施处理能力满足项目医疗废水处理需求，依托可行。


（5）万科城小区生化池依托处理可行性分析


本项目位于万科城小区的商业门面，废水经小区废水管网进入小区已建生化池，生化池


位于本项目西北侧，处理能力约为 980m3/d，生化池设计初期处理能力考虑了整个小区和商







51


铺门面的废水量，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入市


政污水管网，目前该生化池运行正常，本项目全院废水总排放量为 1.83m3/d，废水量小且污


水水质简单，该污水处理设施有足够负荷接纳本项目的污废水，同时建设单位与小区物业已


签订了污水接纳协议。因此，项目污水依托小区现有污水处理设施处理达标排放可行。因此


项目废水排入该生化池处理合理可行。


（6）污水处理厂依托可行性


根据区域城市排水规划，本项目污水属于九曲河污水处理厂的服务范围。项目所在区域


市政污水管网已经接通至九曲河污水处理厂，本项目排水能够接入市政管网进入九曲河污水


处理厂进行深度处理。


九曲河污水处理厂位于重庆市两江新区康美街道柏溪村，占地面积 162 亩（一期占用


121.42亩），建设规模一期 10万吨/日，远期将达 15万吨/日，污水来源有生活污水和工业


污水，其中生活污水占比为 94%。污水处理采用 A-A2/O生物池工艺，设计出水水质达到《城


镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 排放标准。该厂至正式投入运行以


来，污水处理设备运转良好。


项目营运期废水产生量为 1.83m3/d，远低于九曲河污水处理厂剩余容量。废水各因子浓


度较低，对九曲河污水处理厂出水水质影响极小。因此，本项目废水排入九曲河污水处理厂


可行。


（7）废水监测要求


根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3规定“县级以下或 20张床


位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”，项目医疗废水经消毒


处理后排入万科城小区已建生化池，满足要求。


项目废水依托万科城小区已建生化池处理，生化池已通过验收，小区生化池的管理及维


护均万科城小区物业承担，因此纳入到万科城小区物业的环境监测计划中进行监测。故本项


目不作监测要求。


3.噪声


（1）噪声源强


本次评价按照扩建后全院噪声源强进行声环境预测分析。由于项目一层中间为相邻商


铺，故本次东侧厂界分为东北侧、东南侧厂界，分别进行声环境预测分析。


本项目运营期噪声较小，噪声源主要为动物日常偶发噪声和空调外机运行噪声，主要噪


声源强情况详见表 4-4~表 4-5。


表 4-4 项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A）
序 声源 声源 控制 空间相对位 距室内 室内边界 运 建 建筑物外噪声







52


号 名称 源强
/dB
（A
）


措施 置 边界距


离/m
声 级 /dB
（A）


行


时


段


筑


物


插


入


损


失
/dB
(A)


X Y Z 声压级
/dB(A)


建


筑


物


外


距


离


1


宠物


偶发


噪声


(处置、


住院


区)


狗：
65
猫：
55


建筑


隔声
/ /


0
~
3


东


北
3 东


北
55.5


昼


夜


间


10


东


北
45.5


1


东


南
2 东


南
59.0 东


南
49.0


南 4 南 53.0 南 43.0
西 6 西 49.4 西 39.4


北 7 北 48.1 北 38.1


注：（0,0,0）点为项目中心，Z为地面高度。


表 4-5 项目噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）


序号 声源设备


空间相对位置 声源源强


声源控制措施 运行时段
X Y Z 声压级/dB


（A）


1 空调外机组 8 -2 3 65 选用低噪声设备，


基础减振
昼间


注：（0，0，0）点为项目中心，Z为地面高度。空调外机机组位于项目东侧厂界，考


虑选择低噪声设备及基础减振后，噪声分贝衰减15~20dB（A）。


（2）治理措施


①新增诊疗设备选用低噪声设备；


②空调采用低噪声设备，空调外机放置在物业统一规定的位置，基础减振等措施；


③医院加强对宠物的管理，避免宠物处于饥饿状态，为防止可能的情况，建议建设单位


对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚，同时在安抚过程中关闭门窗，坚决杜绝可能的猫犬


噪声扰民；


④医院合理布局，采用墙体建筑降噪，夜间关闭门窗，减少宠物可能产生的噪声影响。


（3）噪声预测及影响及达标分析


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式进行预测计算，其


计算公式如下：


A、室外声源计算


户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障


屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。


室外点声源声传播衰减计算公式为：







53


Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)


式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；


Lp(r0) ——参考位置 r0处的声压级，dB；


DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点


声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；


Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；


Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；


Agr——地面效应引起的衰减，dB；


Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；


Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。


预测点的 A声级 LA(r)可按下式计算，即将 8个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A


声级[LA(r)]。


  












 




8


1


1.0 i10lg10)r(
i


LrL
A


piL


式中：Lpi(r)——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；


ΔLi——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。


本评价计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减，只考虑几何发


散衰减按下式计算：


LA（r）=LA(r0)-Adiv


Adiv=20lg(r/r0)


式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 压级，dB（A）；


LA(r0)——参考位置 r0 处的 A 压级，dB（A）；


Adiv——几何发散引起的衰减，dB；


r0——参考位置距声源的距离，m；


r——预测点距声源的距离，m。


B、室内声源等效室外声源声功率级计算


室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室


外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，


则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：


     612  iipip TLTLTL


式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外 N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB；







54


Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB；


TLi——围护结构 i倍频带的隔声量，dB。


C、贡献值计算


各声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式：












 


i


L


ieqg
iAt


T
L


1.0
10


1
lg10


式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


LAi —i 声源在预测点产生的 A声级，dB（A）；


T — 预测计算的时间段，s；


t i—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。


医院夜间不营业，夜间噪声为住院动物偶发性噪声，夜间门窗紧闭，采用墙体建筑降噪，


及时对发出偶发噪声的宠物进行及时的安抚后对周边环境保护目标影响小，厂界噪声预测结


果如下：


表 4-6 厂界噪声影响预测结果单位：dB（A）


预测点位 厂界噪声预测值 评价标准 达标情况


东北侧厂界 48.3


昼间≤60


达标


东南侧厂界 50.5 达标


南侧厂界 47.0 达标


西侧厂界 46.1 达标


北侧厂界 45.8 达标


根据上表可知，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB


12348-2008）中 2类标准。


项目运营期噪声在各敏感点处预测结果见表 4-7。


表 4-7 主要敏感点噪声预测结果表


编


号
敏感点名称


昼间 dB
达标情况


贡献值 背景值 预测值 标准值


1 万科城 1期 35.1 58 58.02 60
昼间达标；医院


夜间不营业。2 约克郡翠微


堤
28.8 58 58.01 60


根据上表，项目运营期敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标


准。


（4）噪声自行监测要求


本项目噪声监测要求详见表 4-8。


表 4-8 噪声监测要求一览表







55


监测点位 监测因子 监测频次


东场界外 1m
等效连续 A 声级 1次/季度


北场界外 1m
4.固体废物


（1）固体废物产生情况


本项目全院主要产生的固废污染物为员工日常产生的生活垃圾，宠物粪污，动物尸体、


医疗固废。医院紫外线消毒设施损后，建设单位不单独更换紫外线灯管，整套紫外线消毒设


备交由原厂商更换处置，因此项目不产生废紫外线灯管。


①生活垃圾


本项目医院职工共 12人，每天流动性顾客 25人，员工生活垃圾按 0.5kg/人·d；流动宠


物主人生活垃圾按 0.1kg/人·d计算，生活垃圾产生量约为 8.5kg/d（3.1t/a），袋装收集后交


由环卫部门统一收运。


②宠物粪污


本项目全院设计门诊接待量为 25只/d（猫 15只，犬 10只），宠物住院量 34只（猫 18


只，犬 16只）。诊疗的动物均经过排便训练，猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使


用猫砂盒收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的猫砂喷洒消毒剂后紧袋收集，含粪


便与尿液的猫砂产生量按照 0.8kg/只猫·d 进行计算，每天猫最大就诊与住院量按照 33只进


行考虑，因此猫含粪便与尿液的猫砂产生量为 26.4kg/d（9.64t/a）。犬住院部与诊疗期间排


污采取狗尿垫收集，喷洒消毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶后，与生活垃圾一起交由环卫


部门收运，产生量按照 1.0kg/只犬·d 进行计算，每天犬最大就诊与住院宠物量按 26只进行


考虑，因此犬粪污产生量为 26kg/d（9.49t/a）。本项目将宠物粪污喷洒消毒剂后与生活垃圾


一起交由环卫部门收运。则项目宠物粪污产生量为 52.4kg/d（19.13t/a）。


根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238号）


中“感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，采用高温蒸汽、微波、化


学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至


生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理”。


本项目宠物粪污为感染性废物，医院宠物粪污日常采用猫砂干燥且喷洒消毒剂消毒，消


毒、干燥处置后的宠物粪污符合生活垃圾填埋处置的要求，故项目宠物粪污运输、贮存、处


置过程不按照医疗废物管理。


③动物尸体


本项目医院日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不治身


亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》







56


（环办函〔2014〕789号）“三、我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律


法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜在认


定为危险废物集中处置项目”。


按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的


规定进行无害化处理，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）明


确了病死及病害动物无害化处理的技术要求。根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三


条和二十五条，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死


因不明的动物尸体进行无害化处理”。针对动物尸体的无害化处理，卫健委主要是依托动物


诊疗机构为前沿阵地开展宣传：宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害无害化处理技


术规范》的通知（农医发 201725号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处


理的动物尸体医院交重庆槃谊宠物有限公司或其他有资质单位进行动物尸体的无害化处理，


动物尸体不在医院暂存。


④医疗固废


医疗固废是指医疗机构在疾病诊断、治疗、卫生保健及防疫及其他相关活动中产生的具


有直接或间接感染性、毒性及其他危害性的废物。按照《医疗废物分类目录（2021年版）》，


医疗废物可分为：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物五类，


废物类别为“HW01 医疗废物”，废物产生量按每日每门诊病例及住院病例 0.2kg计算，本项


目全院设计门诊接待宠物量为 25只/d、最大住院量为 34只，因此医疗废物产生量为 11.8kg/d


（4.307t/a）。医疗废物分类暂存在 2F 危废贮存点，该危废贮存点面积 1.5m2，有加盖收集


桶，分类收集医疗废物定期交由重庆可厚德环保科技有限公司收运处置。


本项目固废产生情况见表 4-9、危险废物产生情况见表 4-10。







57


表 4-9 固废产生情况汇总表


产生环


节
固废名称 固废属性 产生量 t/a


利用、处置措施


处置方式 处置量 t/a
办公、生


活
生活垃圾 生活垃圾 3.1 环卫部门统一收运。 3.1


诊疗、住


院
宠物粪污


一般固体废物
822-999-99 19.13 宠物粪污喷洒消毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与生


活垃圾一起交由环卫部门收运。
19.13


诊疗、手


术
动物尸体


一般固体废物
822-999-99 少量


宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害无害化处理


技术规范》的通知（农医发 201725 号）文件要求对动物


尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体医院交重庆


槃谊宠物有限公司或其他有资质单位进行动物尸体的无害化处


理，动物尸体不在医院暂存。


少量


诊疗、化


验和手


术


医疗固废


危险废物 HW01
841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01


4.307 分类收集暂存在 2F危废贮存点，定期交由重庆可厚德环保科


技有限公司收运处置。
4.307


表 4-10 危险废物产生汇总情况表


序号 名称
危险废物类


别
危险废物代码


产生量（吨/
年 ）


产生工序及


装置
形态 主要成分


有害成


分
危险特性


污染防治措


施


1 医疗


废物
HW01


841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01


4.307 诊疗、化验和


手术等
固体


感染性血液、


针头和试剂


等


带病毒


的血液


和针头


等


T/C/I/R/In


分类暂存在


危废贮存点，


定期交由重


庆可厚德环


保科技有限


公司进行处


理







58


（2）管理要求


建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾


倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。


1）医疗废物


①医疗废物的收集


根据《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部令第 36号），医疗废物应采用专用容器进


行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着即时、方便、安全、快捷的原则，进行收


集。


感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。


当盛装的医疗废物达到存储容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密


封。


医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器


应使用硬质、防漏、防刺破的材料。


②医疗废物包装


本项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ


421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕


裂强度性能要求的软质口袋进行包装。


包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包


装袋上加注“感染性废物”字样。


包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃


等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续 3次从 1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现


破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器


盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。


本项目医疗废物用（黄色）专塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，放置于带盖的容器（塑


料桶）内。


③医疗废物的暂存


本项目在 2F西南侧设置 1个危险废物贮存点，用于暂存本项目产生的医疗废物，面积约


1.5m2，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第 36号），危险废物贮存库应


满足以下要求：


A医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生


活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防







59


儿童接触等安全措施；


B医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；


C医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗


废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；


D医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；应防


止医疗废物在贮存点中腐败散发恶臭，做到日产日清。确实不能日产日清，且当地最高气温


高于 25℃时，应将医疗废物低温暂存，暂存温度应低于 20℃，时间最长不超过 2天。


E医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、


重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3年；


F暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；


G液态危险废物存放区底部设置防渗漏收集盘，发生泄漏时可对泄漏废物进行有效收集。


H按照“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的环保要求规范建设。贮存点设防盗


门并上锁，设专人进行管理。贮存点地面及裙脚进行防渗处理，防渗技术要求：等效黏土防


渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，防渗材料必须与危险废物相容。室内设置安全照明设施和


观察窗口。


④医疗废物交接、转移


危废贮存点贮存的医疗废物定期由有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处


理。


医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。


禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗


废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。


宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保


存备查。


医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行


登记，登记资料保存时间不少于 3年，定期接受环保、卫生部门检查。


⑤医疗废物处置


本项目产生医疗废物分类收集后暂存危险废物贮存点，定期送有医疗废物处理资质的单


位处理。


2）其他废物


猫、犬宠物诊疗和住院产生的宠物粪污经消毒处理后紧袋收集，置于加盖垃圾桶，与生


活垃圾交环卫部门进行处置。







60


本项目固体废物经上述处理后，不会对周围环境产生明显影响。符合《中华人民共和国


固体废物污染环境防治法》中的相关规定。其中，医疗废物符合《医疗废物管理条例》（2011


修正本）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第 36号）、《医疗废物专用包装


袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中的有关规定。


5、环境风险分析


（1）风险物质识别


①化学品


项目检查均采用仪器设备检查，无危险化学品试剂使用。


②氧气


项目氧气采用瓶装，由专业运输公司运输，最大储存量为 3瓶，规格为 40L，氧气为易


燃易爆气体，可能引起爆炸、火灾等风险事故。


③危险废物


项目运营期过程中会产生危险废物（包括医疗废物），危险废物储存过程中可能发生渗


漏、流失等风险。


根据项目运营过程中涉及的化学物质，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ


169-2018）附录 B，项目不涉及其附录 B所列风险物质。


（2）环境危险物质影响途径


①氧气储存


液氧储存，如操作不当，造成氧气泄漏，可能发生火灾、爆炸。


②污水处理设施事故排放


项目因污水处理设施非正常使用，如：管道破裂、消毒设施损坏或失效、人为操作失误


等，导致医疗废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。


③危险废物储存


项目运营期过程中会产生危险废物（包括医疗废物），危险废物储存过程中可能发生渗


漏、流失等风险。


（3）环境风险防范措施


①药品和化学品贮存及使用风险防范措施


项目不涉及配置试剂，故项目风险管理主要为药品的风险管理。


项目为正规动物医院，其药品专门放置在药房、配药台、化验区处。类似于实验室药品


管理：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；配制试剂应放置在固定的通风橱或冰箱


内；有效期已过的试剂、药品，由实验室人员负责按照“危险废弃物及其包装物管理”进行







61


处理，并负责清洗容器；检测人员应不断增强自我保护意识，加强学习，避免出现玻璃塞试


剂瓶盛放碱性试剂等低级失误。


医用酒精等医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照《危险化学


品安全管理条例》的规定进行管理，危险化学品必须储存在专用的储存室内，其存储方式、


方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库应进行核查登记，并定期


检查库存，实行双人双发、双人保管制度。


②氧气储存风险防范及应急措施


项目氧气瓶应存放于氧舱室内，由专人进行管理，氧气瓶不得与可燃气体气瓶同室储存。


储存室内禁绝烟火，并远离热源和明火，必须禁绝抽烟及其他一切火源。防止瓶内积水及积


存其他污物，防止气瓶腐蚀及其他损害，进而避免气瓶爆炸。严禁使用超过检验期的气瓶。


氧气瓶发生爆炸后会带来安全问题，但不会造成环境危害。


③医疗废水事故排放防范及应急措施


为减轻污染负荷，避免出现废水事故排放，项目采取以下防范及应急措施：


A.定期对消毒处理设施进行检查，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦消毒处


理设施出现故障时，立即停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施与污水管网的接口，


未处理废水收集后待设施恢复正常运行再由污水处理设施进行处理，防止医疗废水未经消毒


处理直接排入市政污水管网。


B.加强消毒处理设施的日常管理工作，加强检查、维护保养，及时更新，建立处理设施


消毒记录和操作规程。


C.加强对操作人员的岗位培训，确保医疗废水消毒后排放，杜绝事故性排放，建立健全


应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防


范工作，防止事故排放导致环境问题。


《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）该标准的适用范围为医院污水处理工


程。疗养院、康复医院等其他医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行该标准。


项目属于动物医院，规模较小，较一般医院产生的废水量极少，且项目污水处理设施工


艺简单，采取以上防范及应急措施，风险可控，故不按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ


2029-2013）要求设置应急事故池。


④医疗废物收集、贮存风险防范措施


项目设置有独立的危废贮存点，按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物


集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、


防腐处理；医疗废物按照相关规定分类收集、采用专用容器存放；医疗废物暂存的位置应避







62


免雨淋、泄漏并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施。


根据前文分析可知，项目危废贮存点内存放的主要为医疗固废，项目产生的医疗固废主


要为测试的试纸和固定包装的试样、试液等，其中试样和试液均有固定包装，不会呈散乱收


集可流动的状态。且项目危废贮存点为混凝土地面，厚度＞2mm，对地下水及土壤影响较小；


危废贮存点设置有加盖的医疗垃圾收集桶，因此臭气产生的风险性也较小。且纳入疫情管控


范围内，按照危废转移条件等多重条件下，危险废物转运潜在风险较小。


⑤酒精风险防范措施


项目存放的酒精每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置；酒精应避免用玻璃


瓶存放，防止跌落破损；酒精应远离火种、热源，温度不宜超过 30℃，防止阳光直射。


若酒精着火后，着火面积较大时，应第一时间拨打 119，使用干粉灭火器或二氧化碳灭


火器进行灭火。如果有沙子或土，可使用沙子或土进行灭火。不能使用水进行泼洒灭火。


⑥动物疫情风险分析


本项目为动物医院，医院仅对一般宠物感染病症进行隔离治疗，并设置了隔离病房；医


院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时


报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆市动物防疫条例》《重庆市无规定动物疫病区管


理办法》的相关规定进行管理。


为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括：


根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发动物疫情应急预案的通知》，建立突


发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部门通报可能导致


疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死亡的，应当以电话或书面


等形式，立即向当地兽医部门报告。


建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫


制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、


消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病


变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止


在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。


6、改扩建前后污染物排放“两本账”


由于本项目现有医院进行了适应性拆除改造，将现有医院与新增租赁的闲置商业门面作


为整体进行全院重建装修（仅保留现有医院 DR室不变），并配套重建全院的污水管网。现


有医院手术室、就诊区、住院区等主要功能区平面布置和规模均发生了变动，且本次以改扩


建后全院建设规模进行整体评价，故本项目仅列出现有医院和改扩建后全院污染物排放情况。







63


本项目改扩建前后污染物排放“两本账”如下表所示：


表 4-11 项目改扩建前后污染物排放“两本账”


分类
排放源/污染物


名称


现有医院


排放量


本项目排


放量


“以新带


老”削减量


改扩建后


全院排放


量


变化量


废水


COD 0.014 / / 0.033 +0.019
BOD5 0.003 / / 0.007 +0.004
NH3-N 0.0014 / / 0.003 +0.0016
SS 0.003 / / 0.007 +0.004


粪大肠菌群 2.7×108个 / / 6.6×108个 +3.9×108个


固废


生活垃圾 2 / / 3.1 +1.1
宠物粪污 7 / / 19.13 +12.13
动物尸体 少量 / / 少量 /
医疗固废 2 / / 4.307 +2.307







64


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口（编


号、名称）


/污染源


污染物


项目 环境保护措施 执行标准


大气环境 / 恶臭


设有新风系统加强通风，采用


消毒剂和紫外线对病房进


行杀毒；加强管理，增加对医


院清洁频次


/


地表水环境 /


COD、SS、
氨氮、


BOD5、粪大


肠菌群


医院内消毒间设置有1套消毒


设施，处理能力为5m3/d；医院手


术室、化验区、处置区、住院部


等产生的医疗废水经新建排水


管收集后进入消毒设施消毒预


处理后，与其他生活污水


一并排入万科城小区已建生


化池（处理能力为980m3/d）处


理达到《污水综合排放标准》


（GB 8978-1996）三级标准排入


市政污水管网，进入九曲河污


水处理厂进一步处理。


/


声环境


宠物偶发噪


声、空调外机


组


噪声


选用低噪声设备，加强管理，避


免动物处于饥饿状态，夜间关闭


门窗避免动物乱叫。


《工业企业厂界环境


噪声排放标准》


（GB12348-2008）2类标


准


电磁辐射 /


固体废物


医院2F西南侧设置1个独立危废贮存点，面积约1.5m2，内设置加盖收集桶分


类收集医疗废物，定期交由重庆可厚德环保科技有限公司收运处置；动物


尸体产生后，不在医院暂存，宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病


害无害化处理技术规范》的通知（农医发201725号）文件要求对动物尸


体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物尸体医院交重庆槃谊宠物有


限公司或其他有资质单位进行动物尸体的无害化处理；宠物粪污喷洒消


毒剂后紧袋收集暂存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门清运；生


活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一清运。


土壤及地下水


污染防治措施
/


生态保护措施 /


环境风险防范


措施


加强药品的管控；加强动物疫情的管理，建立严格的卫生防疫制度；按计划进行


清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案；医疗危险废物分类收


集暂存于危废贮存点。


其他环境管理


要求


建立完善的环境管理机构；建立相应的环境保护规章制度和措施；加强三


废处理设施监督管理、建立好污染源档案；制定安全管理制度；岗位安全


操作规程和作业安全规程；环保手续齐全；建立环境管理制度，加强管理；


定期对工作人员进行专业知识和相关政策、法规的培训。根据《固定污染


源排污许可分类管理名录》（2019年版），本名录未对项目作规定，排污


单位可不纳入排污许可管理要求。







65


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）


填表时间：2025年 4月


一、基本信息


企事业单位
名称


重庆市礼莱动物医院有限责任公司 建设地点 重庆市渝北区金山大道 28号附 14号、16号 2-1、17号、18号


地理坐标
E106°31′20.590″
N29°38′32.858″


行业
类别


五十、社会事业与


服务业 123.动物医


院


排污许可管


理类别
/


证书编号或
排污登记编


号
/


劳动定员及
生产制度 12人，2班制


年生
产时
间


365d 产品方案及
生产能力


/


主要原料及
用量


医用酒精50瓶/a，碘伏25瓶/a，宠物饲料400kg/a
等


主要辅料、燃


料及用量
水：737.3m3/a；电：2万 kW·h/a


主要污染物
总量


废水排入污水处理厂：COD：0.166t/a、NH3-N：0.02t/a；
废水排入外环境：COD：0.033t/a、NH3-N：0.003t/a。


环评、竣工环
保验收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


礼莱动物医院项目
渝〔两江〕环准〔2017〕356


号
重庆市生态环境局两江新


区分局
2021年，开展了自主竣工环保验收，并取得了专家意见


风险评估、应
急预案备案


情况


风险评估报告、应急预案
名称


备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /


环境管理制
度及机构


/


二、监督检查内容


内
容


主要生
产/公用
单元


生产
线（公
用单


主要
生产
设备


数
量


排放
形式


环保措施
及其工艺


参数或
能力


污染物
种类


对应排
放口


排放
口类
型


排放
口高
度/


执行标准 排放浓度限值
排
放
速


建
设
情







66


分类 元）名
称


排放
去向


率
限
值


况


大气环
境


诊室、手
术室、住
院区等


诊疗、
手术、
住院
等


宠物
笼、
化验
区等


/ 无组
织


新风系统 / 臭气浓
度


/ / /


《恶臭污染物排放
标准》


（GB14554-93）臭
气浓度：≤20（无


量纲）


/ / 新
建


地表水


医疗废
水、生活
污水、地
面清洁


水


/ / / 间接
排放


本项目医
院手术


室、化验
区、处置
区、住院
部等产生
医疗废水
经消毒设
施（处理
能力


5m3/d，臭
氧消毒）
消毒预处
理后，与
生活污


水、地面
清洁水一
并依托万
科城小区
已建生化
池（处理
能力


980m3/d，
厌氧工


艺）处理
后由市政
污水管网
进一步排


消毒设
施处理
能力


5m3/d；


万科城


小区生


化池处


理能力
980m3/d


COD、
BOD5、
SS、
NH3-N


综合废
水排放


口


一般
排放
口


九曲
河污
水处
理厂


《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


pH:6~9
COD:500mg/L
BOD5:300mg/L
NH3-N:45mg/L
SS:400mg/L


/ 依
托







67


入九曲河
污水处理
厂处理，
最终排入
嘉陵江


固体废
物


固体废
物设施


危险
废物
贮存
点


危险
废物
贮存
点


/ /


防风、防
晒、防雨、
防漏、防
渗、防腐


1.5m2 危险废
物


/ / / / / / 新
建


声环境 厂界 / / / / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2


类标准


昼间≤60dB，夜间
≤50dB / /


辐射环
境


/ /


固体废
物


固体废
物名称


属性
危险废物
编码


年产
生量


贮存方
式


利用处置方式
或去向


利用
或处
置量


暂存
设施
情况


环境管理要求 /


医疗固
废


危险
废物


HW01
841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01


4.307
危废贮
存点暂


存


分类收集暂存
在2F危废贮存
点，定期交由
重庆可厚德环
保科技有限公
司收运处置


4.307


危险
废物
贮存
点，
面积
为


1.5m2


①根据《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部令第 36号）
收集、暂存本项目产生的医疗废物。②医疗废物包装应符
合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ
421-2008）；③危废贮存点要做到“六防”（防风、防晒、防
雨、防漏、防渗、防腐）。④医疗废物分类收集后暂存危
险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。⑤医疗废物
转移必须按照《危险废物转移管理办法》的规定，执行危
险废物转移联单制度。


新
建


动物尸
体


一般
工业
固体
废物


822-999-99 少量 /


宠物主人可以
按照农业部印
发的《病死及
病害无害化处
理技术规范》
的通知（农医
发 201725号）
文件要求对动
物尸体自行处
理；宠物主人


少量 / 不造成二次污染
新
建







68


无法自行处理
的动物尸体医
院交重庆槃谊
宠物有限公司
或其他有资质
单位进行动物
尸体的无害化
处理，动物尸
体不在医院暂


存


宠物粪
污


一般
工业
固体
废物


822-999-99 19.13 袋装


宠物粪污喷洒
消毒剂后紧袋
收集暂存于加
盖收集桶，与
生活垃圾一起
交由环卫部门
收运处置


19.13 /


生活垃
圾


生活
垃圾


/ 3.1 袋装
由环卫部门处


置
3.1 /


土壤及
地下水


/ /


生态保
护


/ /


环境风
险防范


加强药品的管控；加强动物疫情的管理，建立严格的卫生防疫制度；按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案；医
疗危险废物分类收集暂存于危废贮存点。


新
建


施工期
环境保
护措施


①废气：项目不涉及土建施工，只需进行室内拆除改造装修和设备安装，施工扬尘少，对大气环境影响较小；
②废水：项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，依托周边现有设施处理后经市政污水管网进入九曲河污水处理厂深度处理达标后排
入嘉陵江；
③噪声：合理安排施工时间，选用低噪声设备。
④固废：本项目施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾及装修安装工程产生的装修建筑垃圾。生活垃圾经收集后交由环卫部门统
一清运处置，装修安装工程产生的装修建筑垃圾运至指定合法渣场处置。


/


主要环
境保护
目标


大气：周边 500范围内涉及敏感目标，主要为居民区及学校；
声环境：周边 50m范围内涉及敏感目标，主要为居民区；


其他环 大气环境管 重污染天气应对 / 是否按相关要求执行 /







69


境管理
要求


理要求 要求


环境质量限期达
标规划要求


/ 是否按相关要求执行 /


水环境管理
要求


/ 是否按相关要求执行 /


台账管理要
求


建立环境管理台账，内容包含单位基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染
防治设施运行管理信息等。


是否按相关要求执行 是


自行监测管
理要求（含
自动监测要


求）


噪声监测频次每季度 1次。
是否按相关要求执


行
/ 自行监测结果是否有超标情


况（如有请说明具体情况）
/


环境信息公
开要求


/


环境防护距
离要求


/ 是否按相关要求执行 /


其他 / 是否按相关要求执行 /







70


六、结论


重庆市礼莱动物医院有限责任公司“重庆礼莱动物医院扩建装修项目”符合国家的


产业政策，符合两江新区“三线一单”及生态环境保护法律法规政策。工程实施产生的


各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接


受。


从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。







71


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类 污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目排放量（


固体废物


产生量）④


以新带老削减量（新


建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（


固体废物产生


量）⑥


变化量⑦


废气 / / / / / / / /


废水


COD 0.014 / / / / 0.033 +0.019
BOD5 0.003 / / / / 0.007 +0.004
NH3-N 0.0014 / / / / 0.003 +0.0016
SS 0.003 / / / / 0.007 +0.004


粪大肠菌群 2.7×108个 / / / / 6.6×108个 +3.9×108个


一般


固体废物


生活垃圾 2 / / / / 3.1 +1.1
宠物粪污 7 / / / / 19.13 +12.13
动物尸体 少量 / / / / 少量 /


危险废物 医疗固废 2 / / / / 4.307 +2.307


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①









		建设项目环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		表1-3项目与渝发改投资〔2022〕1436号文件符合性分析表

		表1-4与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析

		表1-5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

		本报告对照《动物诊疗机构管理办法》中选址等相关要求进行分析，见表1-8。

		表1-10与渝环〔2019〕185号符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表

		

		建设项目环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		表1-2 项目与原北部新区规划产业禁止及限制准入环境负面清单（适用于全区企业）符合性分析表

		表1-5 项目与渝发改投资〔2022〕1436号文件符合性分析表

		表1-6与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析

		表1-7与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

		本报告对照《动物诊疗机构管理办法》中选址等相关要求进行分析，见表1-10。

		表1-12与渝环〔2019〕185号符合性分析

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表










