附件

鱼复新城汽车电子产业园一期——智造中心

3 号新建项目水土保持方案专家评审意见

2023年10月22日，两江新区城市管理局组织召开了《鱼复新城汽车电子产业园一期——智造中心 3 号新建项目水土保持方案》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会。重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（项目法人）、四川宏通达工程技术咨询有限公司（报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了评审专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。专家组认为该方案主要存在以下问题：

一、水土流失防治责任范围界定不准确，部分红线外占地未计入征占用地范围；

二、项目情况介绍不清，项目建设内容介绍混乱，工程建设现状介绍不清；

三、工程土石方平衡数据不合理；

四、水土保持制图不全面不规范；

五、文本存在较多重复、错漏和数据错误。

评审专家组认为该《水保方案（送审稿）》不满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T51240-2018）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）有关规定，以及“渝水〔2018〕267号文”附件1中第三、四、五款的有关要求，符合“水保监〔2020〕63号文”不予审查通过的第6、7、14三种情形，不予通过技术评审。



专家组组长：

2024年11月18日