重庆市生态环境局两江新区分局
  环评审批决定公告表

    渝环（两江）公告〔2025〕78号
重庆市生态环境局两江新区分局已经审批以下建设项目，现公告有关办理结果，接受社会监督。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。审批批文全文查询方式：可通过下表文本链接查看。

建设单位和利害关系人可在审批之日起60日内提出行政复议申请，或在6个月内提起行政诉讼。
	序号
	建设
单位
	项目
名称
	审批
文号
	发文
时间
	审批
决定

	1
	国合通用（重庆）测试评价认证有限公司
	
国合通测先进射线技术与应用研究中心项目（2#-3#无损检测室）
	渝（两江）环准〔2025〕78号


[image: image1.emf]渝（两江）环准〔2025〕78号.pdf


	2025年8月6日
	批准


_1234567890/�壨��������׼��2025��78��.pdf


重庆市建设项目环境影响评价文件批准书


                                    


渝（两江）环准〔2025〕78 号


国合通用（重庆）测试评价认证有限公司：


你公司报送的国合通测先进射线技术与应用研究中心


项目（2#-3#无损检测室）（项目代码：2404-500109-04-01-169 
315）环评文件及相关报批申请材料收悉。经研究，现审批


如下：


一、项目选址于重庆两江新区水土高新技术产业园 J03
单元 02 街区 A48-2/02 地块，在现有厂房的无损检测区建设，


启用预留的 2 间无损检测室及专用设备间，其中 2#无损检测


室配置 1 台 9MeV 电子直线加速器工业 CT(Ⅱ类射线装置，X
射线输出剂量率≤60Gy/min)，3#无损检测室配置 1 台 6MeV
电子直线加速器(Ⅱ类射线装置，X 射线输出剂量率≤10Gy/m 
in)，并依托原周转车间、控制室等辅助用房，开展工件的无


损检测以及性能综合评价。项目总投资 3000 万元，其中环


保投资 363 万元。


二、依据你公司委托重庆宏伟环保工程有限公司（统一


社会信用代码：915001126912004062）所编写的《国合通测


先进射线技术与应用研究中心项目（2#-3#无损检测室）环境


影响报告表（报批版）》及技术评估报告，原则同意报告表


明确的该项目应执行的环境标准及排放限值、拟采用的环境


保护措施以及该项目的环境影响结论和有关降低环境影响


的工作建议；你单位应按照报告表明确的内容组织实施，并


确保各项污染指标达标排放且不扰民。


三、该项目的设计、建设与运行应严格执行有关法规、


标准、总量控制指标和规范性文件的要求。项目的性质、规


模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措







施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价


文件。有下列情形的，应及时向我局申报：


（一）增加或改变排污口设置，导致污染物排放方式或


去向与环评不符合的；


（二）增加或改变原辅材料、生产工艺，导致增加新的


污染因子的；


（三）增加产品品种，导致环境风险增大，废水、废气


和固体废物增加，使得环保设施不相匹配的；


（四）项目投产后出现环境污染或扰民情形的。


四、该项目在建设和营运过程中，应加强环境管理工作，


同时依法履行相关环保手续。


（一）建立健全环境保护管理机构和制度，加强施工期


及运营期的环境管理与监测工作。


（二）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程


同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制
度。项目建成投运前，应按照相关规定开展环境保护验收以


及办理辐射安全许可、排污许可手续，并通过网站或其他公


众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收


报告等信息，同时向我局报备；验收公示期满 5 个工作日内，


将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管


理信息平台。


五、该建设项目环境保护日常监督管理工作由重庆市生


态环境保护综合行政执法总队六支队按照有关职责实施。


                  重庆市生态环境局两江新区分局


2025 年 8 月 6 日   


抄送：市生态环境局，市生态环境保护综合行政执法总队六支队，重


庆宏伟环保工程有限公司





				2025-08-06T14:27:20+0800










