重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕80号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年8月12日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年8月12日—2025年8月18日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	80
	重庆瑞康爱加宠物医院装修项目 

[image: image1.emf]重庆瑞康爱加宠物医院项目环评报告公示版.pdf


	重庆市两江新区金渝大道56号附42、43号
	重庆瑞康爱加宠物医院有限公司
	
重庆集能环保技术咨询服务有限公司
	报告表
	2025年8月12日


_1234567890/�����𿵰��ӳ���ҽԺ��Ŀ�������湫ʾ��.pdf


（公示版）











 —  1  — 


一、建设项目基本情况 


建设项目名称 重庆瑞康爱加宠物医院装修项目 


项目代码 2025-500351-82-TS-153905 


建设单位联系人 李** 联系方式 133****5577 


建设地点 重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号 


地理坐标 （106 度 33 分 36.069 秒，29 度 38 分 59.488 秒） 


国民经济 


行业类别 


O8222 宠物医院


服务 


建设项目 


行业类别 
50-123 动物医院 


建设性质 


   新建（迁建） 


□ 改建 


□ 扩建 


□ 技术改造 


建设项目 


申报情形 


  首次申报项目   


□不予批准后再次申报


项目 


□超五年重新审核项目    


□重大变动重新报批项


目 


项目审批（核准/ 


备案）部门（选填） 


重庆两江新区经


济运行局 


项目审批（核准/ 


备案）文号（选填） 


2025-500351-82-TS-1539


05 


总投资（万元） 100 环保投资（万元） 6 


环保投资占比（%） 6.0 施工工期 2 个月 


是否开工建设 
  否 


□是：             
用地面积（m


2） 278.7 


专项评价设置情况 无 


规划情况 
规划名称：《北部新区控制性详细规划整合（2016）》 


审批机关：重庆市人民政府 


规划环境影响 


评价情况 


文件名称：《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价


报告书》； 


召集审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局； 


审查文件名称：《重庆市生态环境局两江新区分局关于两江新


区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的


函》； 


审查文号及时间：渝环两江函〔2025〕25号；2025 年 2 月 21 日 


√ 


√ 


√ 







 —  2  — 


规划及规划环境 


影响评价符合性 


分析 


1、与规划的符合性 


根据规划，原北部新区辖人和、大竹林、礼嘉、鸳鸯、天


宫殿、金山、翠云、康美八个街道，规划面积 127.99km
2。 


根据原北部新区经开园（礼嘉片区和鸳鸯片区）、高新园


规划环评，礼嘉片区主要由礼嘉组团、黄茅坪组团组成，发展


定位为信息、环保、科研为基础的高新技术产业和房地产开发


产业；鸳鸯片区主要由翠云组团、鸳鸯组团、唐家沱（金山）


组团组成，发展定位为出口加工、汽车工业、环保产业和高档


住宅区；高新园主要由人和、大竹林两个发展组团组成，发展


定位为光电、信息、软件与生物工程产业，同时发展商务中心


（涉外）、客运枢纽和高档社区。目前，原北部新区重点发展


了汽车及零部件制造业、电器机械制造、信息软件、生物医


药、仪器仪表等重点产品和产业。 


拟建项目位于重庆市两江新区金山街道，属宠物医院服务


项目，符合规划。 


2、与《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》


符合性分析 


根据《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报


告书》，拟建项目与生态环境准入清单符合性分析如下。 


表 1-1  与生态环境准入清单符合性分析 


分类 生态环境准入清单 
拟建项目情


况 


符合性分


析 


产业


准入 


直管区八个直属街道原则上不再新增工业项目。确


需引入的，需为汽车、装备制造、生物医药产业链


必须配套的项目，新改扩建项目须进行区域大气污


染物 SO2、NOx、颗粒物、VOCs 总量替代削减，


现有企业后续改扩建项目 VOCs 排放原则上应“增


产不增污”，符合相关产业政策、规划以及清洁生


产要求。医学研究和试验发展业（M7340）原则上


只引入基因工程和生物技术药研发试验项目及其配


套工程，禁止引入化学药研究项目。 


 


拟建项目属


于宠物医院


建设项目，


不属于工业


项目 


符合 







 —  3  — 


空 间


布局 


环境


空气


一类


缓冲


区 


参照环境空气一类区管控的缓冲区内禁止新


建、扩建工业污染源。 


拟建项目不


涉及环境空


气一类缓冲


区，不属于


工业项目，


且未处于工


业园区内 


符合 


未开


发的


工业


用地 


在后续开发时，与居住用地之间按照《重庆市


工业用地规划导则》YGZB 05－2021 规定设置


隔离带。 


翠云


工业


片区 


东北侧未入驻工业地块 D9-4/04 在后期开发


时，临近居民区一侧不布局高噪声及涉及喷涂


等异味产生的设施，建议优先引入办公、研发


类项目。 


靠近居住区等环境保护目标一侧的现有企业，


改扩建时应确保各污染物达标排放，并优化布


局，减轻对周边居民影响。 


重庆正泽汽车零部件有限公司应严格控制废气


产生总量，保证污染物排放稳定达标；鼓励企


业从长远考虑转型升级或搬迁废气排放较大的


工序。 


重庆三圣实业股份有限公司混凝土分公司现有


排污规模不得扩大，进一步加强废气无组织排


放及噪声排放管理。鼓励企业进行产业绿色转


型升级、逐步关停或搬迁。 


重庆力帆乘用车有限公司鸳鸯厂区原址已调整


为居住用地、中小学用地的地块，在后续建设


时居民楼、教学楼应尽量远离工业企业，同时


优化设计方案，靠近东北侧地块设计为景观布


局，宜多种植绿化植物，减轻工业企业对敏感


目标的影响。 


临重庆力帆乘用车有限公司鸳鸯厂区原址地块


的宝钢汽车钢材部件公司、爱思帝（重庆）驱


动系统有限公司后续改扩建或企业置换时，应


优化用地和项目布局，优先布局对敏感目标基


本无干扰和污染的项目，不宜新引入涉及喷涂


等产生异味的工艺、涉及切割等高噪声工艺，


减少对规划的居住用地、中小学用地的影响。 


黄茅


坪工 


业片


区 


未入驻的一类工业用地 B01-2-7/05、


B02-4-1-1/07 建议优先引入办公、研发类项目。 


B09-7 地块后续不布局高噪声及涉及喷涂等异


味产生的设施。 


花朝


工业 


片区 


花朝工业片区临近居住区等环境保护目标一侧


的现有标准厂房，应加强消声、减震、隔声等


降噪措施；改扩建时应优化布局，高噪声及涉


及喷涂等异味排放的污染源应朝远离居民区一


侧布置。 


片区外西侧、北侧居住用地（C16-3-1、C16-1-1、







 —  4  — 


C14-4-1、C07-1-2、C07-1-1）的后续建设时应


充分考虑工业片区及道路的影响，满足《中华


人民共和国噪声污染防治法》规定，采取减少


振动、降低噪声的措施，符合民用建筑隔声设


计相关标准要求。 


沙堡


工业


片区 


仁和压铸、重庆啤酒应不得扩大现有排污规模，


优化布局，高噪声及异味排放的污染源应朝远


离居民区一侧布置，强化污染防治措施，大幅


减轻环境影响，鼓励逐步关停或搬迁。 


金山


工业


片区 


后期引入以服务业及智能产业为主，发展文化、


时尚等产业，鼓励现有工业企业、汽车维修业、


物流企业逐步关停或搬迁。 


其他


工业


地块 


重庆富丰混凝土有限责任公司现有排污规模不


得扩大，鼓励企业逐步关停或搬迁 


污染


物排


放管


控 


1.直管区八个街道内工业片区（翠云、花朝、黄茅


坪、平场、大云、沙堡、金山）实施主要大气污染


物（SO2、NOx、颗粒物、VOCs）排放总量替代削


减，现有企业后续改扩建项目 VOCs 排放原则上应


“增产不增污”。 


项目废气主


要为无组织


排放臭气浓


度 


符合 


2.涉 VOCs 排放的项目应加强源头控制，原则上使


用水性、固体涂料等低（无）VOCs 含量的涂料、


油墨、胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治理


设施。现有企业根据《国家污染防治技术指导目录》


逐步淘汰淘汰类技术，新建企业禁止使用淘汰类技


术并按照要求使用限制类技术。 


不涉及 符合 


3.汽车及零配件制造业项目，水性、高固份、粉末、


紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用


比例达到三分之二以上。 


不涉及 符合 


4.涉 VOCs 排放的项目，遵循“应收尽收、分质收


集”的原则，科学设计废气收集系统；鼓励安装VOCs


在线监测设施。 


不涉及 符合 


5.不得新增燃煤、燃油锅炉，新建燃气锅炉一律采


用低氮燃烧技术，鼓励使用电锅炉。 
不涉及 符合 


6.加油站、油罐车、储油库项目必须安装油气回收


装置，确保油气回收设施正常使用，油气综合回收


效率达到 85%以上，全面推进加油站开展三次油气


回收治理，鼓励加油站安装油气回收在线监控设备。 


不涉及 符合 


7.后续项目污废水全部进入市政管网；推进肖家河、


盘溪河、跳墩河流域破损渗漏、错接乱接管网改造


及雨污分流工程，持续改善区内湖库及次级河流水


质；按时完成悦来、肖家河、唐家沱等污水处理厂


扩建工程建设。 


项目污废水


经预处理后


均进入市政


污水管网 


符合 


8.生物医药等企业应按照相关行业废水排放标准进


行预处理，其中生物医药行业制药废水应按照分类


收集、分质处理、分级回用原则，实验室废水、动


物房废水等含有药物活性成份的废水应单独收集并


不涉及 符合 







 —  5  — 


进行灭菌、灭活预处理，毒性大、难降解及高含盐


等废水应单独收集预处理。 


9.企业应严格落实地下水污染防控措施，采取源头


控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止


规划实施对区域地下水环境造成污染。区域定期开


展地下水跟踪监测工作，持续关注特征污染物锌、


镍的变化趋势，根据监测结果及时调整和完善规划


区地下水污染防控措施 


地面采取分


区防渗措施 
符合 


10.礼仁街、金通大道、金山大道、博翠大道两侧居


住用地在后期开发建设时，应将临路建筑的声环境


影响作为主要因素进行考虑，按照规定间隔一定距


离，并采取减少振动、降低噪声的措施，符合民用


建筑隔声设计相关标准要求 


项目采取建


筑隔声、距


离衰减措


施，营运期


噪声可达标


排放 


符合 


11. 居住、医疗、教育用地敏感建筑周边 200m 范


围内，涉及夜间生产、无建筑隔声的室外声源，宜


进一步采取消声、减震、隔声等降噪措施 


采取建筑隔


声、距离衰


减措施 


符合 


12.加强嘉陵江岸线资源修复，优化“两江四岸”生


态功能。城市段岸线绿化缓冲带内应当保持原有的


状况和自然形态。 


不涉及 符合 


环境


风险


防控 


1.企业应编制并定期修订规划区风险评估报告及应


急预案，并报生态环境行政执法部门备案。涉锌/镍


排放的企业应保障事故废水不外排，与相应污水处


理厂（九曲河污水处理厂、悦来污水处理厂）、相


应街道（鸳鸯街道、礼嘉街道、翠云街道、人和街


道）及下游水厂（井口水厂、梁沱水厂、沙坪坝水


厂、大溪沟水厂）建立应急联动机制，事故情况下


保障居民用水安全。 


2.企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应


当按照相关规定，采取相应的土壤污染防治措施。 


3.建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化学


品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体


废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有


害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、


交通运输用地、水工建筑用地、空闲地的，或用途


变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应


当依法开展土壤污染状况调查。 


项目属于宠


物医院建设


项目，不属


于工业项


目，项目将


建立健全的


环保管理机


制和各项环


保规章制


度，落实岗


位环保责任


制，加强环


境风险防范


工作；项目


用地性质不


发生变更。 


符合 


资源


利用


效率 


1.改扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，


单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水


平。 


2.交通领域推进减污降碳；高耗能设备实施能效提


升计划。鼓励水资源消耗源头控制与水资源循环利


用。 


项目采用电


能，水资源


消耗较小 


符合 


综上分析，拟建项目符合《两江新区直管区八个街道规划


环境影响跟踪评价报告书》相关要求。 







 —  6  — 


3、与规划环评审查意见符合性分析  


结合规划环评审查意见函（渝环两江函〔2025﹞25 号）中


的要求，项目与规划环评审查意见函符合性分析见表 1-2。 


表 1-2   拟建项目与规划环评审查意见函符合性 


规划审查要求 
拟建项目情


况 


符合


性分


析 


严格


生态


环境


准入 


 


强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控


措施应符合重庆市及两江新区生态环境分区管控要求。规


划区内位于照母山市级森林公园、九曲河湿地公园及生态


保护红线的区域，应严格落实国家和重庆市关于自然保护


地、湿地公园及生态保护红线的管理要求；位于照母山市


级森林公园外 300m 缓冲带的区域，原则上按一类环境空


气质量功能区对应的标准执行。严格落实《国务院办公厅


关于印发新污染物治理行动方案的通知》按照重点管控新


污染物清单要求，禁止、限制重点管控新污染物的生产、


加工使用。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合


国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及报告书制定


的生态环境管控要求。规划区原则上不再新增工业项目，


确需引入的，需为汽车、装备制造、生物医药产业链必须


配套的项目，新改扩建项目须进行区域大气污染物二氧化


硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 总量替代削减，现有企业


后续改扩建项目 VOCs 排放原则上应“增产不增污”，符


合相关产业政策规划以及清洁生产要求。医学研究和试验


发展业(M7340)原则上只引入基因工程和生物技术药研发


试验项目及其配套工程，禁止引入化学药研究项目。引导


工业用地向新型产业用地转型，引导与居住、教育、医疗


等敏感用地相邻的工业用地调整为新型产业用地:混凝土


搅拌站数量不得增加，已建成的混凝土搅拌站不得扩大产


能。 


项目位于重


庆两江新区


金渝大道 56


号，不涉及


照母山市级


森林公园、


九曲河湿地


公园及生态


保护红线及


300m 缓冲


带区域，项


目不属于工


业项目 


符合 


强化


空间


布局


约束 


规划区开发建设应符合重庆市、两江新区国土空间规


划及用途管制要求，位于城镇开发边界外的区域后续开发


建设应严格执行《自然资源部关于做好城镇开发边界管理


的通知(试行)》相关要求；工业用地与居住用地之间应按


照《重庆市工业用地规划导则(修订)》(YGZB05-2021)设


置相应的防护距离。涉及环境防护距离的工业企业或项


目，原则上将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红


线以内。合理规划布局，翠云工业片区 C64-2 地块用地性


质建议调整为非工业用地；翠云片区规划的教育用地


D24-3/06 地块用地性质建议调整为非居住、教育、医疗用


地；黄茅坪片区规划的教育用地 B14-5106 地块建议在布


局时充分考虑邻近工业企业的影响，教学楼宿舍楼布局在


远离工业片区一侧。邻近居住用地的工业地块不宜布局臭


气、异味较大的项目，避免对周边环境敏感点造成影响 


拟建项目位


于 金 山 街


道，不属于


工业项目 


符合 







 —  7  — 


污染


排放


管控 


根据本次规划，衔接大气、水、土壤污染防治相关要


求，《报告书》提出了规划区污染物排放总量管控要求，


规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突


破《报告书》确定的总量管控指标。 


1.水污染物排放管控 


完善规划区城镇污水收集系统，推进规划区雨污合


流、管网错接乱接、破损渗漏排查及整改，全面实现规划


区雨、污分流；加快推进河道清淤疏浚及河流水环境整治


工程，改善规划区内湖库水质。加强节水措施，提高工业


用水重复利用率，减少废水污染物排放。 


各企业需自行处理达行业排放标准或《污水综合排放


标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网分


别进入相应污水处理厂处理达标后排放；生物医药等企业


应按照相关行业废水排放标准进行预处理，其中生物医药


行业制药废水应按照分类收集、分质处理、分级回用原则，


实验室废水、动物房废水等含有药物活性成分的废水应单


独收集并进行灭菌、灭活预处理毒性大、难降解及高含盐


等废水应单独收集预处理。规划区内九曲河污水处理厂出


水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》


(GB18918-2002)一级 A 标准，尾水排入九曲河后汇入嘉陵


江。 


规划区各工业片区地下水应采取源头控制为主的原


则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下


水环境造成污染。加强工业片区地下水跟踪监测，应定期


开展地下水跟踪监测工作根据监测结果及时调整和完善


地下水污染防控措施。 


项目周边道


路已配套建


成 污 水 管


网，并连通


至唐家沱污


水处理厂。


项目所在建


筑雨、污排


水直接进入


市政雨、污


水管网 


符合 


2.大气污染物排放管控 


规划区使用天然气、电力等清洁燃料，禁止引入以煤、


重油为燃料的工业项目，燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。


加强规划区氮氧化物和挥发性有机物协同防控，减少污染


物排放；涉及挥发性有机污染物排放的项目应从源头加强


控制，优先使用低(无)挥发性有机物含量的原辅料，并按


照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程


无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治


理的相关要求落实污染防治措施。汽车工业企业应根据生


产工艺、操作方式、废气性质和污染物类型，对工艺废气


实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废


气收集率，减少污染物的无组织排放。重庆正泽汽车零部


件有限公司、长安福特汽车有限公司、重庆啤酒股份有限


公司等工业企业加强臭气等异味气体的污染防治，确保达


标排放，避免对环境保护目标造成影响；重庆三圣实业股


份有限公司混凝土分公司进一步加强扬尘控制措施。 


项目不属于


工业项目，


使用电力清


洁能源，不


涉及挥发性


有机物。 


符合 


3.工业固废排放管控 


加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自


行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害


化方式进行妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回


收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境


项目一般固


废交环卫部


门等统一处


置，危废交


有资质单位


符合 







 —  8  — 


管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对企业危


险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程


环境监管；严格按照《危险废物贮存污染控制标准 


GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物贮存场所，并


按规定设置危险废物识别标志；危险废物转移应严格执行


《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输


部部令第 23 号)相关要求。 


进行处置 


4.噪声污染管控 


合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局远离


居住区、中小学等声环境敏感区域。加强交通噪声污染防


治，合理规划工业片区运输线路和时间，车辆实行限速、


限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，并根据影


响程度采取适宜的降噪工程措施。工业企业应优先选择低


噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声


达标；现状工业企业应加强噪声源治理，积极采用降噪工


艺，确保企业厂界环境噪声达标。 


项目通过隔


声、距离衰


减等措施，


可确保厂界


噪声达标排


放 


符合 


5.土壤污染防控 


规划区应按照《土壤污染防治行动计划》中相关要求


加强区域土壤保护，防止土壤环境恶化；强化区域土壤污


染防控措施和土壤监管，严格按照跟踪监测计划实施规划


区内土壤环境跟踪监测，及时掌握区域土壤环境质量变化


情况。规划区内建设用地用于生产、经营、使用、贮存危


险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体


废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质


的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地、


水工建筑用地、空闲地的；及用途变更为住宅用地、公共


管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调


查。 


地面采取分


区 防 渗 措


施，按要求


建设危废贮


存点 


符合 


6.温室气体排放管控 


规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、


碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环


境保护工作，推动实现减污降碳。规划区内各企业应通过


各种先进技术，改进能源利用技术，降低能量损失，提高


能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推


动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发


展。 


拟建项目使


用电能，满


足碳达峰、


碳中和相关


政策要求 


符合 


环境


风险


防控 


规划区应在现有环境风险防范体系基础上，加强环境


风险监控，完善片区级环境风险应急联动机制及环境风险


防范措施，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，


保障环境安全。加强对现有企业环境风险源的监督管理，


相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性


环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，


保障区域环境安全。 


拟建项目严


格落实各项


环境风险防


范措施，对


周围环境及


人群带来环


境 风 险 较


小，环境风


险水平可以


接受 


符合 


资源 大力发展循环经济，全面提高资源利用效率。改扩建 项目采 符合 







 —  9  — 


利用


效率 


项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、


能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。交通领域推进减污


降碳；高耗能设备实施能效提升计划。鼓励水资源消耗源


头控制与水资源循环利用。 


用先进适用


的工艺技术


和装备，项


目水资源消


耗较少。 


规范


环境


管理 


加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固


定污染源排污许可制度。规划区应统筹落实环境跟踪监


测，适时开展环境影响跟踪评价，规划实施范围、适用期


限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，


应重新或者补充进行规划环境影响评价。 


规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提


出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的


联动，严格落实生态环境准入要求，重点做好工程分析、


污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容；规


划区应建立入园项目长效管理机制；完善入园项目管理台


账，规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查


等符合要求的资料可供建设项目环评共享，对符合规划主


导产业定位及规划环评要求的建设项目可适当简化环评


内容。 


企业将


加强日常环


境监管，确


保各项环保


设施正常运


行。 


符合 


综上所述，拟建项目符合《两江新区直管区八个街道规划


环境影响跟踪评价报告书》审查意见（渝环两江函〔2025〕25


号）相关要求。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


其他符合性分析 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、与“三线一单”的符合性分析 


根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023


年）》（渝环规〔2024〕2 号）和两江新区“三线一单”管控


要求，本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见表 1-3。 


根据表 1-3 可知，本项目符合重庆市及两江新区“三线一


单”管控要求。 


 


 







 —  10  — 


表 1-3  与“三线一单”管控要求符合性分析 


环境管控单元


编码 


与产业园区


位置关系 
环境管控单元名称 环境管控单元类型 


ZH50011220006 / 两江新区工业城镇重点管控单元-直属街道片区 重点管控单元 


管控要求层级 管控类型 管控要求 建设项目相关情况 
符合性分


析结论 


市级总体管控


要求 


空间布局约


束 


第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区


重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 


第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流


岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升


安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化


工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 


第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高


污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、


现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关


法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行


业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 


第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产


业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应


当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集


聚区。 


第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园


区。 


第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界


或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 


第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之


内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 


项目属于宠物医院建设


项目，位于重庆两江新


区金渝大道 56 号，不属


于左列禁止类项目；不


属于高耗能、高排放、


低水平项目；不需要设


置环境防护距离；排放


污染物较少，在资源环


境承载能力之内 


符合 


污染物排放


管控 


第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量


改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格


项目不属于新建石化、


煤化工、燃煤发电（含
符合 







 —  11  — 


按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或


减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平


板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指


标要求。 


第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施


更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国


家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 


第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推


动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购


名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及


喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 


第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚


区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施


处理工艺要求后方可排放。 


第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级 A 标及以上排放标


准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级 B 标排放标准；对现有截留制排


水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截


留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 


第十三条新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色


金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学


制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕


重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 


第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立


健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体


废物管理台账。 


第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收


集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、


监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 


热电）、钢铁、有色金


属冶炼、制浆造纸行业。


项目所在地属于达标


区。 


本项目不属于规定的


新、改、扩建重点行业；


不属于重点行业、不涉


及喷漆、喷粉、印刷。


项目项目医疗废水经医


疗废水预处理设施处理 


后预处理标准）与生活


污水一起排入小区生化


池处理后经唐家沱污水


处理厂进一步处理达标


排放。本项目生活垃圾


分类收集；一般工业固


废经分类收集后外售综


合利用；危险废物经单


独收集后交有资质单位


处置 


环境风险防


控 


第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突


发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境


事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 


不涉及 符合 







 —  12  — 


第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中


区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 


资源开发效


率要求 


第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能


源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和


能效提升。 


第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动


工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过


程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 


第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到


清洁生产先进水平。 


第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金


属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控


制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 


第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高


非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 


本项目不属于高耗水项


目，符合管控要求 
符合 


区县总体管控


要求 


空间布局约


束 


第一条执行重点管控单元市级总体管控要求第二条、第四条、第六条、第七条。 


第二条新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排


放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环


评文件审批原则要求。 


第三条严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物建设项目的环境准入。 


第四条优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，原则上应控制与集中居住区之


间的间距，或者布局环境影响较小的工业项目，减轻对居住区的环境影响。 


项目符合重点管控单元


市级总体要求第一条、


第二条、第三条、第四


条、第五条、第六条和


第七条。本项目位于两


江新区金渝大道 56 号


附 42、43 号，为宠物医


院建设项目，不属于“两


高”项目 


符合 


污染物排放


管控 


第五条执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条。 


第六条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施


更严格的污染物排放总量控制要求。建材等“两高”行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在 5000 吨


标准煤的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提


出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 


第七条建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气污染物治理技术路线，加大氮氧化


物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体协同减排力度，VOCs 等大气污染物治理优先采用源头替代措施。


制药、电子设备制造、包装印刷及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者


本项目符合重点管控单


元市级总体要求第八


条、第九条、第十条、


第十一条、第十二条、


第十三条、第十四条和


第十五条。本项目为宠


物医院项目，对大气环


境影响较小。项目医疗


废水经消毒后与生活污


水依托爱加西西里小区


符合 







 —  13  — 


设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气


排放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使


用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环


节实施全过程控制。 


第八条完善城镇污水收集处理系统，2025 年城市生活污水集中处理率达到 98%以上。新建城市生活污水处


理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标及以上排放标准设计、施工、


验收，对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截


留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 


第九条二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值。 


第十条 新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅超低排放改造工作。 


第十一条推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水等多式联运。果园港、寸滩港等


新建港口码头鼓励配套建设岸电设施，机动船舶靠港后应当优先使用岸电；保税港区空港功能区、果园港


鼓励采用集约高效运输组织模式。严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励在用柴油


车通过安装颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物排放，物流行业鼓励使用新能源汽车。新增或更新的城


市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、邮政、城市物流配送、铁路货场、机场车辆及 3 吨以下叉车、园


林机械采用新能源。 


第十二条建筑面积 1000 平方米以上或者混凝土用量 500 立方米以上的房屋建筑和市政基础设施工程，禁止


现场搅拌混凝土。所有建筑面积 5 万平方米以上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。 


第十三条积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经营活动的单位和个人向雨水收集


系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建筑工地雨污水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发


利用重点区域强化区域性水土流失防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失防范。 


已建生化池处理，然后


经市政污水管网排入唐


家沱污水处理厂深度处


理。本项目使用电能，


不涉及高污染燃料 


环境风险防


控 


第十四条执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。 


第十五条两江新区应与北碚区、渝北区、江北区建立水源地突发环境事件应急联动机制。水土、龙兴、鱼


复园区内的建设项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区三级水环境风险防范体系;保


税港区空港功能区结合开发建设情况，逐步完善区域水环境风险防范体系。健全与江北、渝北、北碚等毗


邻区跨界河流水污染联防联控机制。 


第十六条对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，应提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗


撒等土壤污染防治具体措施。土壤污染重点监管单位落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制


度。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的地块，以及未达到土壤污


染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不得开工建设与风险管控修复无关的项目。 


本项目符合重点管控单


元市级总体要求 
符合 







 —  14  — 


资源开发效


率要求 


第十七条执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。 


第十八条实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采购使用能效低于《重点用能产品设


备能效先进水平、节能水平和准入水平》准入水平的产品设备准入水平，鼓励使用达到节能水平、先进水


平的产品设备。 


第十九条在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、渣油、石油焦、木柴、秸


秆等国家和本市规定的高污染燃料。 


本项目符合重点管控单


元市级总体要求，不燃


煤，不属于高耗水项目 


符合 


单元管控要求 


空间布局约


束 


1.直属街道原则上不再新增工业项目，同时推动数字经济产业园、平场工业、黄茅坪等工业园区产业转型


升级，引导工业用地向新型产业用地转型，引导与居住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地调整为新


型产业用地。积极推进臭气扰民突出、噪声扰民突出、交通运输量大、低效工业企业及物流业退出和转型


工作。 


项目属于宠物医院建设


项目，不属于大气污染


较重的工业项目 


符合 


污染物排放


管控 


1.工业涂装行业中，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭


设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）


干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收


集系统。 


2.汽车维修企业对容易产生 VOCs 的涂装作业要在密闭的空间进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；


含 VOCs 物料转移应采用密闭容器等；在进行油漆的调配时，应采取有效收集措施并在密闭的调漆间中操


作；前处理、中涂、喷涂、流平、烘干等工序及喷枪清洗等作业区域，应在密闭空间中操作，所产生的废


气遵循“应收尽收”的原则，科学设置废气收集管道集中收集，并导入 VOCs 处理系统。 


3.对现有雨污合流管网实施雨污分流改造，提高城市污水收集处理率。 


4.推进九曲河等城市河流水体、湖库水环境整治，开展流域生态整治修复，提升河流水生态系统。 


项目属于宠物医院建设


项目，不涉及涂装、汽


车维修，区域周边雨污


管网已建成  


符合 


环境风险防


控 


1.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、环境风险防控设施和应急预案，


强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急处置演练，并加强环境监管。 
不涉及 符合 


资源开发效


率要求 
1.嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规划。 不涉及 符合 







 —  15  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


其他符合性分析 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2、产业政策符合性 


根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，拟建项目


为动物医院，不属于《产业结构调整目录（2024 年本）》中鼓


励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家现行产业


政策。 


3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长


江办〔2022〕7 号）和《四川省、重庆市长江经济带发展负面清


单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析 


对照负面清单，拟建项目位于重庆市两江新区金渝大道 56


号附 42、43 号，不涉及占用自然保护区、饮用水源保护区、生


态红线划定区域等禁入区域，不属于负面清单禁止建设的项目，


因此符合政策要求。 


4、与《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”


规划（2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）符合


性分析 


拟建项目废水经预处理后排入市政污水管网，废气排放量较


小，噪声影响较小，满足《重庆市生态环境保护“十四五”规划


（2021～2025 年）》要求。 


5、与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划》（2021—


2025 年）的符合性分析 


对照《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划（2021


—2025 年）》要求，拟建项目位于重庆市两江新区金渝大道 56


号附 42、43 号，不涉及占用自然保护区、饮用水源保护区、生


态红线划定区域等禁入区域，不属于工业项目，满足《重庆两江


新区生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》中的相


关规定及要求。 







 —  16  — 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


其他符合性分析 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6、与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 


拟建项目与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析见表 1-4， 


表 1-4 拟建项目与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 


序号 管理办法要求 拟建项目 
符合性


分析 


1 


有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场


所使用面积符合省、自治区、直辖市人


民政府兽医主管部门的规定 


具有固定诊疗场所，设施


及配套较为完善 
符合 


2 
动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠


宰加工厂、动物交易场所不小于 200m 


项目周边 200m 范围内无


畜禽养殖场、屠宰加工


厂、动物交易场所 


符合 


3 


动物诊疗场所设有独立的出入口，出入


口不得设置居民住宅楼内或者院内，不


得与同一建筑物的其他用户共用通道 


项目位于所在建筑 1 层，


有独立的出入口，出入口


不在居民住宅楼内，不与


周边其他商铺不共用通


道 


符合 


4 
具有布局合理的诊疗室、手术室、药房


等设施； 


项目设置有诊室、手术


室、药房和中央处置区等 
符合 


5 
具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化


验，污水处理等器械设备 


项目设置有诊断、手术、


消毒、冷藏、常规化验和


消毒设施 


符合 


6 
具有诊疗废弃物贮存处理措施，并委托


专业机构处理 


拟建项目 1F 设置一个危


废贮存点，医疗废物经收


集定期交由有资质单位


清运处置 


符合 


7 


动物诊疗机构从事动物颅腔、胸腔和腹


腔手术的，除具备具有布局合理的诊疗


室、手术室、药房等设施外，还有：具


有手术台、X 光机或者 B 超等器械设备 


设置有诊室、手术室、药


房、DR 室，配备有手术


台、DR 机等器械设备 


符合 


8 


动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、


宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊


疗区域应当分别独立设置 


项目宠物用品、宠物食品


区位于大厅候诊区，与动


物诊疗区域相对独立设


置 


符合 


根据上表分析，拟建项目符合《动物诊疗机构管理办法》的


管理要求。 


7、与《中华人民共和国动物防疫法》（2021 年修订）符合性分


析 


本评价对照《中华人民共和国动物防疫法》中平面布置及污


染物防治措施等相关要求进行分析，见表 1-5。 







 —  17  — 


表 1-5  与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析 


序号 动物防疫法相关条例要求 拟建项目情况 
符合性


分析 


1 
有与动物诊疗活动相适应并符合动


物防疫条件的场所 


项目具有固定诊疗场所，设施


及配套较为完善 
符合 


2 
有与动物诊疗活动相适应的执业兽


医 
项目配备有执业兽医 符合 


3 
有与动物诊疗活动相适应的兽医器


械和设备 


项目设置有诊断、手术、消毒、


冷藏等兽医器械和设备 
符合 


4 有完善的管理制度 项目制定有完善的管理制度 符合 


5 


动物诊疗机构应当按照国务院农业


农村主管部门的规定，做好诊疗活


动中的卫生安全防护、消毒、隔离


和诊疗废弃物处置等工作 


项目诊疗过程中设置了相应


的安全防护措施、日常进行医


院消毒、设置了隔离病房，诊


疗废弃物交有资质单位处理 


符合 


6 


从事动物诊疗活动，应当遵守有关


动物诊疗的操作技术规范，使用符


合规定的兽药和兽医器械 


项目使用符合相关规定的手


术台、DR 机等器械设备及药


品等 


符合 


根据分析情况来看，拟建项目符合《中华人民共和国动物防


疫法》的管理要求。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 —  18  — 


二、建设项目工程分析 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、基本情况 


项目名称：重庆瑞康爱加宠物医院装修项目； 


建设单位：重庆瑞康爱加宠物医院有限公司； 


建设地点：重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号； 


建筑面积：278.7m
2； 


建设性质：新建； 


项目投资：100 万元，其中环保投资约 6 万元； 


建设内容：租用两江新区金渝大道 56 号（爱加西西里小区）北区部分商


业用房，建筑面积 278.7m
2。建设单位拟将房屋分隔为两层，其中 1F 主要为


门诊、手术室、DR 室、化验室、药房以及候诊大厅，2F 主要为病房。 


营运期间主要从事犬、猫宠物诊疗服务。预计门诊最大接待宠物量为 18


只/d；住院宠物位 20 个。 


工作制度及劳动定员：职工约 5 人；年服务时间为 330 天，每天 1 班，


每班 10 小时，营业时间为 10:00~20:00。 


2、建设项目组成及内容 


拟建项目组成及内容见表 2-1。 


表 2-1  拟建项目组成一览表 


工程


分类 
项目组成 建设规模 备注 


主体


工程 


门诊 


一楼大厅两侧布置 6 间诊室（含 1 间心超室），面积约 40m2。最


大门诊接待量为 18 只/d（犬 10 只/d、猫 8 只/d），主要为宠物进


行初步就诊，采用消毒剂喷雾进行消毒杀菌 


新建 


手术室 


一楼西侧布置两间手术室，面积约 40m2，内设手术台，布置胸腔、


腹腔等手术设备、呼吸麻醉工作站等设备，用于开展软组织手术、


骨科手术、三腔手术、节育手术等；采用消毒剂喷雾进行消毒杀菌 


新建 


DR 室 
一楼西侧布置 2 间 DR 室（面积分别为 6m2、12m2），主要为宠物


照 X 光片的区域，不涉及洗片，不涉及洗片废水产生 
新建 


化验室 
位于一楼中部，建筑面积约 10 m2，主要进行宠物血常规、生化、


尿检、粪检等，使用的试剂均为成套成品试剂，不涉及试剂配备 
新建 


病房 
布局于 2F，面积约 70m2，设有观察区、猫病房、犬病房、隔离室、


ICU；配套 20 个住院宠物位、4 个 ICU 仓处置笼。最大猫住院量为
新建 







 —  19  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8 只，最大犬住院量 12 只；ICU 仓临时存放急危重患病动物；住院


病房采用消毒剂喷雾进行消毒杀菌 


辅助


工程 


候诊大厅 
位于一楼入口处，包括前台、食品、用品货架以及顾客休息区，用


于接待顾客、信息登记、宠物食品、用品销售等 
新建 


洗手间 一楼、二楼均设置有洗手间，用于盥洗 新建 


公用


工程 


给水 依托市政给水系统供水管网 依托 


排水 
项目医疗废水经医疗废水处理设施消毒处理后，与生活污水一起依


托爱加西西里小区生化池处理 
依托 


供电 电源由市政供电系统接入 依托 


通风 
采用自然通风和新风系统结合的形式。新风系统设 1 个排风口，临


金渝大道一侧 
新建 


储运


工程 


药房 位于一楼南侧，储存各类药品、医疗器械等，配套有冷藏柜 新建 


货架 位于候诊大厅，用于宠物饲料、食品以及用品等展示、陈列、销售 新建 


环保


工程 


废水治理措


施 


项目设置 1 套消毒设施用于处理医疗废水，位于一楼中央处置区，


处理能力约为 1m3/d。项目医疗废水经消毒设施预处理后，与生活


污水一并进入爱加西西里小区生化池处理达标，然后排入市政污水


管网进入唐家沱污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排


放标准》（GB 18918—2002）一级 A 标，最终排入长江 


新建 


废气治理措


施 


院区采用自然通风和新风系统结合的形式进行通风，室内采用消毒


剂喷雾进行消毒杀菌，喷洒除臭剂除臭 
新建 


一般固废暂


存 
在大厅设置加盖塑料垃圾桶，袋装收集一般固废 新建 


危废暂存 


设置一个独立的危废贮存点，位于项目一楼中央处置区北侧，面积


约 2m2。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）


中的要求设置，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》


（HJ1276-2022）设置危险废物标识标牌 


新建 


3、公用工程 


（1）给水 


拟建项目用水依托市政供水管网供给。拟建项目诊疗过程中涉及对血液、


尿液化验采用一次性容器采集试样并使用试纸条或试纸块沾取化验，不用水。


ICU 仓处置笼仅暂时存放动物，不用水。 


拟建项目用水主要包括医疗用水（住院用水、门诊用水、地面保洁用水），


员工及顾客生活用水。日新鲜水用量约为 1.16m
3
/d。 


（2）排水 


拟建项目废水产生量按照用水量的 90%计算，则废水排放总量为


1.05m
3
/d。其中，医疗废水约为 0.64m


3
/d，生活废水约为 0.41m


3
/d。 


拟建项目医疗废水经 1 套消毒设施（规模为 1.0m
3
/d）消毒预处理后，与







 —  20  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


生活污水一并进入爱加西西里小区生化池处理达标。消毒方式采用臭氧消毒。


上述污水经处理达标后可排入市政污水管网进入唐家沱污水处理厂深度处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级 A 标，最终


排入长江。 


（3）供电 


拟建项目年用电量为 2 万度，依托市政供电系统，能满足用电需要。 


4、主要设备 


拟建项目主要生产设备见表 2-2。 


表 2-2   主要生产设备一览表 


序号 设备名称 品牌/设备型号 单位 数量 备注 


1 血常规 迈瑞 BL-2800 台 1 


化验 


2 生化仪 富士 NX500 台 1 


3 荧光定量分析仪 安捷 V200 台 1 


4 壁挂式检查灯 / 台 1 


5 血凝仪 安捷 台 1 


6 显微镜 莱卡 DM500 台 1 


7 血气分析仪 迈瑞 台 1 


8 高速离心机 中佳 HC-1016 台 1 


9 尿检仪 MISSION 台 1 


10 ICU 重症监护仓 上海普佳 个 1 / 


11 折射仪 / 台 1 


手术室 


12 平板探测器 / 台 1 


13 伍德氏灯 永康电子科技 台 1 


14 麻醉机 迈瑞 V60 台 1 


15 立式压力蒸汽灭菌锅 LX-B50 台 1 


16 手术无影灯双头 迈瑞 台 1 


17 嵌入式地秤 丽阳 台 2 


18 合页手术台 丽阳 台 2 


19 防潮箱 恒丰 个 2 


20 心电监护仪 迈瑞 台 2 


21 知心鸟心电图 恒丰 台 2 


22 制氧机 鱼跃 9F-3W 台 1 


门诊 
23 耳镜 恒丰 台 1 


24 输液泵 恒丰医疗 台 5 


25 输液架 恒丰 个 5 







 —  21  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


26 瑞沃德-兽用喉镜灯泡型 
谊业仪器


DI-231-05 
台 1 


27 卵巢钩 佳美 个 1 


28 罗卡氏钳 金钟 JC4141 个 1 


29 舌钳 双鹿 个 4 


30 听诊器 凯伦特 个 7 


31 牙科工作台 / 台 1 


牙科 


治疗 


32 镰形洁治器 / 台 1 


33 双头牙刮匙(锐匙) / 个 1 


34 牙周探针(刻度探针) / 个 1 


35 龈上洁治器 / 个 1 


36 龈上刮治器 / 个 1 


37 牙垢清除钳 长 125mm 件 1 


38 牙根拔牙钳 长 125mm 件 1 


39 牙挺头 150mm 台 4 


40 唇颊拉钩 长 155mm 件 1 


41 牙根尖挺 长 150mm 件 1 


42 牙骨膜剥离器 长 150mm 件 1 


43 碎片取出钳 长 140mm 件 1 


44 动物专用数字 X 射线机* Vetto DX-V1 台 2 DR 室 


45 污水处理设备 
BSSD-WS 型，


1.0m
3
/d 


台 1 
消毒处


理 


注：*动物专用数字X射线机属于 III类射线装置，需由业主单位自行填报环境影响登


记表，不纳入本次评价 


5、总平面布置及合理性分析 


拟建项目位于重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号，设计将租赁


房屋分隔为两层，分别为 1F 和 2F，共设置 1 个出入口，出入口位于项目 1F


东侧，仅供本项目使用（见附图 4）。 


项目一楼自东向西布置候诊大厅（猫犬分区候诊）、前台、诊室、化验


室、污水消毒设施、手术室、DR 室、药房以及洗手间。二楼主要布置观察


区、猫病房、犬病房、隔离室等。病房按狗、猫分开设置，有效避免交叉感


染，住院区采取封闭式管理，非工作人员不得随意进入，可有效防止臭味扩


散，设置布局较为合理。 


项目危废贮存点位于一楼中央处置区北侧，内设有加盖医用垃圾收集桶，







 —  22  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


并在下班后避开高峰时段从出入口外运，交由有资质的单位处置；污水消毒


设施布置于一楼中部，用于收集处理院内医疗废水。 


综上，拟建项目平面布置合理，项目平面布置图见附图 4。 


6、主要原辅材料名称及年消耗量 


拟建项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 


表 2-3   拟建项目主要原、辅材料及能源消耗用量表 


类别 名称 年用量 包装方式及规格 最大储存量 备注 


医疗器械 


一次性注射器 5000 支 袋装，1 支/袋 500 支 / 


一次性输液器 1500 个 袋装，1 个/袋 150 个 / 


一次性手套 10000 双 袋装，1 双/袋 1500 双 / 


一次性中单、小单 2500 张 袋装，1 个/袋 100 张 / 


一次性尿袋、尿管 600 个 袋装，1 个/袋 50 个 / 


药品 


针剂药品 10000 支 袋装，1 支/袋 1000 支 


包括地塞米松、


碳酸氢钠、硫酸


卡那霉素等 


口服药剂 2500 片 盒装，10 片/盒 500 片 
包括胃溃宁、麻


弗美味片等 


普通方剂用药 3600 袋 袋装 3600 袋 
包括大宠爱、利


达宁、耳康等 


检测试纸 检测试纸 1500 份 盒装，10 份/盒 300 份 
干式生化试剂


片 


疫苗 疫苗瓶 500 支 瓶装 50 支 疫苗 


消毒剂 


医用酒精（75%） 20 瓶 瓶装，500mL/瓶 2 瓶 动物皮肤伤口


消毒 碘伏 20 瓶 瓶装，500mL/瓶 2 瓶 


新洁尔灭 6 瓶 瓶装，500mL/瓶 3 瓶 手术器械专用 


84 消毒剂 12 瓶 瓶装，500mL/瓶 6 瓶 喷洒消毒 


住院动物


使用 


猫砂 100kg 袋装，10kg/袋 50kg 收集粪便 


猫粮 80kg 袋装，5kg/袋 20kg 
动物饮食 


狗粮 300kg 袋装，5kg/袋 50kg 


能源 


电 1 万 kwh / / 市政电网供给 


水 382.8m3 / / 
依托市政供水


管网 


主要原辅材料成分及理化性质，见表 2-4。 


 


 


 


 







 —  23  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设


内容 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


表 2-4  原辅材料主要成分及理化性质 


名称 理化性质 


75%酒精 


主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体


不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。 


乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，医疗上体


积分数为 75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用 


碘伏 


碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），


呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。


在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，可用于手术前和其它皮肤的消


毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。 


新洁尔灭 


白色腊状固体或黄色胶状体。熔点 46-48°C，闪点大于 110°C，易溶于水或乙醇，有芳


香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。新洁尔灭用途：常用的季铵盐阳离子表面


活性剂，具有优异的杀菌力和去污力 


84 消毒液 


淡黄绿色、液态、刺激性气味、能溶于水。可用于餐饮具、环境物体表面消毒。84 消


毒液消毒的机理主要在于次氯酸的氧化作用。84 消毒液在水中形成的次氯酸不仅可与


细胞壁发生作用，且因分子小不带电荷，故容易侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或


破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡，次氯酸分解形成新生态氧可将菌体


蛋白质氧化。其中所含的氯对蛋白质起氯化作用，使细胞膜通透性发生变化，促使细


胞内向外渗出，杀死微生物。84 消毒液具有较强的挥发性，放置过久，尤其是稀释后


的使用液，有效成分会挥发或降解，逐渐失去对微生物的杀灭作用，直至失效。 


7、水平衡 


拟建项目水平衡图，详见图 2-1。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


自来水 


1.16 


图 2-1  拟建项目水平衡示意图   单位：m
3
/d 


门诊用水 


损耗 0.04 


0.18 0.16 


地面保洁用水 


损耗 0.02 


0.4 0.36 


住院用水 


损耗 0.01 


0.13 0.12 


爱加西西


里生化池 


消毒设施 


员工及顾客生


活用水 


损耗 0.04 


0.45 0.41 


0.64 


经市政污水管网接入


唐家沱污水处理厂 







 —  24  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


工艺


流程


和产


排污


环节 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、工艺流程及产排污简述 


拟建项目不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若经诊断有疑似


人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆动物防疫


条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。拟建


项目动物专用数字 X 射线机不需出片，不涉及洗片废水。 


营运期动物诊疗流程如下： 


 


 


 


 


 


 


工艺流程简述如下： 


挂号：顾客携带患病动物到一楼大厅挂号，并进行初步了解，如发现患


病动物染疫或疑似染疫，需在隔离室进行隔离并及时向有关部门报备。 


门诊：医生对患病动物检查并诊疗。检查项目一般有体温、脉搏、血压


的测定，可视黏膜、耳朵、牙齿、皮肤和淋巴结的检査，以及常规血检、尿


检、超声检查等，如有需要则进行 X 射线检査。体温测定采用电子温度仪，


血压测定采用电子血压计。血液、尿液化验采用一次性容器采集试样并使用


试纸条或试纸块沾取化验，不用水。牙科补牙采用树脂材料，不含汞。门诊


有医疗废物（S1）和少量医疗废水（W1）产生。 


手术：主要针对经检查需要采取手术治疗的患病动物。手术内容一般有


常规软组织手术、骨科手术、三腔手术、节育手术等。常见胸腔手术的有胸


腔积液、肺部肿块、胸膜病变等手术；常见腹腔手术的有：隐睾手术、卵巢


子宫切除术、预防性胃固定术、空肠或胃造瘘管安置、腹腔引流管安置、胃


内异物取出和肾上腺切除等。手术有医疗废物（S1）和少量医疗废水（W1）


产生。 


挂号 门诊 手术 


图 2-2  营运期动物诊疗流程及产污环节 


观察 


W1、S1、N 


动物 
离开 


离开 







 —  25  — 


 


 


 


 


 


工艺


流程


和产


排污


环节 


 


 


 


 


观察：手术完成后动物一般需留院观察。动物留院观察期间产生污染物


主要为医疗废物（S1）和少量医疗废水（W1）。动物康复后即可出院离开。 


其他产污环节：动物治疗过程中可能出现病死，会产生动物尸体 S2，职


工生活及顾客会产生生活垃圾 S3 和生活污水 W2，试剂、药品等使用时产生


的废包装材料 S4，空调外机产生的设备噪声及宠物偶发性噪声 N。 


医院消毒方式：院内空间及动物粪便采用 84 消毒，首先将外购 84 消毒


液与水按 1:200 进行稀释，稀释后的溶液倒入喷壶内，均匀喷洒在需消毒处，


并确保消毒液在表面停留 20-30 分钟，消毒完成后，保持环境通风，确保消


毒液挥发完全；手术治疗过程中使用酒精对宠物进行喷雾消毒；医疗器械、


玻璃器皿采用高压灭菌锅进行高温消毒，高温灭菌保持在 120℃以上并维持


30 分钟即可有效灭菌；动物排泄物经 84 消毒液消毒后交市政环卫部门处置。 


 


 


 


 


 


 


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题 


 


 


拟建项目为新建项目，租赁现有商铺经装修后进行营运。根据现场探勘，


拟建项目租用商铺为毛坯房，此前一直空置，因此，不存在与拟建项目有关


的原有污染情况及主要环境问题。 







 —  26  — 


 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


区域 


环境 


质量 


现状 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、环境空气质量现状 


根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19 号）等


相关文件规定，拟建项目位于两江新区金渝大道 56 号，所在区域环境空气功


能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）


二级标准。 


根据重庆市生态环境局公布的《2024 年重庆市生态环境状况公报》中渝


北区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表 3-1。 


表 3-1  区域空气质量现状评价表 


污染物 年评价指标 
现状浓度


（µg/m
3） 


标准值


（µg/m
3） 


占标率% 达标情况 


PM10 


年平均质量浓度 


47 70 67.1  达标 


SO2 7 60 11.7  达标 


NO2 32 40 80.0  达标 


PM2.5 32.5 35 92.9  达标 


CO 日均浓度 1200 4000 30.0  达标 


O3 日最大 8h平均浓度 158 160 98.8  达标 


由表 3-1 可知，区域环境空气各项指标均满足《环境空气质量标准》


（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域属达标区。 


2、地表水环境质量现状 


拟建项目废水进入唐家沱污水处理厂处理，处理达标后排入长江。根据


《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》渝府发


[2012]4 号，长江大溪河河口-明月沱段为Ⅲ类水域，应执行《地表水环境质


量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 


项目所在区域地表水体达标情况判定，优先采用国务院生态环境保护主


管部门统一发布的水环境状况信息。根据重庆市生态环境局公布的《2023 重


庆市生态环境状况公报》，“长江干流重庆段水质为优，20 个监测断面水质







 —  27  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


区域 


环境 


质量 


现状 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


均为Ⅱ类。”地表水环境质量总体较好，项目所在的地表水水质达标率为


100%。 


3、声环境质量现状 


拟建项目位于重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号，所在建筑为


临街 2 层商业用房，距金渝大道约 35m。 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》可知，临街


建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，交通干线边界线外一定距


离（相邻功能区为 2 类区的，划分距离为≤35m）内的区域为 4a 类声环境功


能区。本项目临路一侧位于道路交通干线（金渝大道）30m 范围，属于 4a 类


声功能区，其余区域属于 2 类声功能区。 


本项目声环境保护目标为爱加西西里小区（位于拟建项目西侧，距离金


渝大道约 45m）为 2 类声环境功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制


技术指南污染影响类》（试行）相关要求，本次评价委托重庆索奥检测技术


有限公司于 2025 年 5 月 19 日进行现场实测，具体情况如下： 


（1）监测布点：设 1 个噪声监测点，即 N1 点位于爱加西西里小区； 


（2）监测项目、监测频率：昼、夜等效 A 声级；连续监测 1 天，每天昼


间、夜间监测 1 次； 


（3）评价标准：环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中


2 类标准； 


（4）监测结果：监测结果统计如下表。 


监测结果统计如下表。 


表 3-2  监测结果统计表 


监测点位 监测时间 监测值 标准值 达标情况 


N1 
2025 年 5 月


19 日 


昼间 55 ≤60 达标 


夜间 49 ≤50 达标 


根据上表可知，项目周边声环境保护目标处昼间、夜间噪声值均达标。区







 —  28  — 


域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类区标准要求。 


4、生态环境质量现状 


拟建项目租赁已有建成商业用房，不涉及新征占地，无需进行生态现状


调查。 


5、电磁辐射 


拟建项目拟配备 1 台 DR 机，属于 III类射线装置，需填报环境影响登记


表，不纳入本次评价内容，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 


6、地下水、土壤环境 


项目位于重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号，营运期废水收集


预处理后进入市政污水管网，然后进入唐家沱污水处理厂处理，因此不存在


土壤、地下水环境污染途径，因此本次评价不进行现状监测。 


环境 


保护 


目标 


1、大气环境保护目标 


根据现场踏勘，拟建项目大气环境保护目标见表 3-3。 


表 3-3  拟建项目大气环境保护目标统计表 


环境要


素 
名称 


坐标 
保护对象 


保护 


内容 


相对场


址方位 


相对厂界


距离（m） 


环境 


功能区 X Y 


环境空


气 


爱加西西里 -12 2 2035 户，约 6500 人 


大气 


环境 


W 10 


二类区 


爱加丽都 -133 134 570 户，约 1800 人 NW 220 


金山小学 -219 -69 小学，师生约 2700 人 W 245 


重庆奥林匹克花


园雅典阳光 
-120 -174 960 户，约 3000 人 SW 250 


两江新区管委会 215 -350 行政办公 SE 500 


复地天玺 -113 308 360 户，约 1150 人 N 420 


金渝学校 3 222 学校，师生约 4000 人 N 280 


龙脊金山名都 85 42 1500 户，约 4800 人 E 100 


康翔尚岭花园 276 19 600 户，约 1900 人 E 320 


保利国际高尔夫


花园 
216 236 50 户，约 200 人 NE 395 


2、声环境保护目标 


根据现场踏勘，项目周边 50m 范围内存在 1 处声环境保护目标，为爱加


西西里 6 号楼。 


 







 —  29  — 


表 3-4  拟建项目声环境保护目标统计表 


名称 
坐标 


保护对象 
保护内


容 


相对场址


方位 


相对厂界


距离（m） 


环境 


功能区 X Y 


爱加西西里 6


号楼 
-12 2 


180 户，约 550


人 
声环境 W 10 2 类 


3、地下水环境 


场界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉


等特殊地下水资源。 


4、生态环境 


项目位于城市建成区，周围分布为居住小区、商业楼等，周边 500m 范


围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等生态环境保护目标。 


 


 


 


 


 


 


 


 


污染 


物排 


放控 


制标 


准 


 


 


 


 


1、废水污染物 


拟建项目为小型宠物医院，接诊量较小，含病原体的医疗废水参照《医


疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或 20 张床位以


下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”的要求，消


毒处理后，与生活污水一并依托爱加西西里小区生化池处理达《污水综合排


放标准》（GB8978-1996）三级标准，然后经市政污水管网进入唐家沱污水处


理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一


级 A 标，最终排入长江。 


污水排放标准详见表 3-5。 


表 3-5   水污染物排放标准 


标准 pH COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群 


单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L 个/L 


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准 
6~9 500 300 / 400 5000 个/L 


《城镇污水厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准 
6~9 50 10 5（8） 10 1000 个/L 


2、噪声 


拟建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523


－2011)要求。 







 —  30  — 


 


 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》（渝环〔2023〕


61 号），项目所在区域属于 2 类声环境功能区，金渝大道为道路交通干线，


相邻功能区为 2 类时，道路外 35m 范围内为 4 类功能区。本项目东侧场界距


金开大道约 30m，故临金渝大道一侧（东侧）执行《工业企业厂界环境噪声


排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其余区域属于 2 类标准。 


详见表 3-6。 


表 3-6   环境噪声排放标准              单位：dB（A） 


时期 类别 昼间 夜间 备注 


施工期 / 70 55 
《建筑施工场界环境噪声排放标准》 


(GB12523－2011) 


营运期 
2 类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008） 4 类 70 55 


3、固体废物 


拟建项目一般固体废物收集暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等


环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、


《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。 


 


 


 


 


 


 


总量 


控制 


指标 


 


 


污水进入市政管网的量为：COD：0.087t/a；NH3-N：0.015t/a； 


污水最终排入环境的总量为：COD：0.017t/a；NH3-N：0.002t/a。 







 —  31  — 


四、主要环境影响和保护措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


施工 


期环 


境保 


护措 


施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、废气污染防治措施 


拟建项目不涉及土建工作，只在室内进行设备安装对大气环境影响较小。 


2、废水污染防治措施 


施工期间工人饮食依托周边现有设施，盥洗、入厕依托公共卫生间，污


水可进入市政污水管网，对环境影响较小。 


3、噪声 


拟建项目不涉及土建工作，施工过程中无需动用大量噪声强度较大的车


辆和施工机械，施工期的噪声主要来源于设备的运输和安装。在实际施工过


程中，噪声在传播途径中由于各种建筑隔声、空气的吸收作用及地面效应引


起的声能衰减，实际噪声值很小，而且设备安装产生的影响是暂时的，随施


工的结束而消失。 


4、固体废物 


拟建项目施工期时间较短，产生的固体废物为少量的装修垃圾、生活垃


圾，装修垃圾运至指定合法渣场处置；生活垃圾集中收集交环卫外运处理；


严禁随意堆放和倾倒，只要严格管理措施，其对环境的影响较小。 


采取上述措施，并严格按照相关规定执行，拟建项目固废对周围环境影


响较小。 







 —  32  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1、废气 


拟建项目运营期产生的废气主要来源于医疗废物贮存点异味、就诊区域


内宠物散发的异味、带菌空气、污水处理过程中异味等。 


院区设有新风系统加强通风，新风系统排气经管道引至（临道路一侧）


室外排放，室内采用消毒剂喷雾消毒杀菌，喷洒除臭剂除臭。 


采取上述措施后，院区内产生的臭味较少，对大气环境影响较小，本评


价不作定量分析。 


2、废水 


（1）废水污染物源强核算 


根据工程分析，拟建项目营运期废水主要包括生活污水、含病原体的医


疗废水。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）及《重庆市第二


三产业用水定额（2020 年版）》（渝水〔2021〕56 号）中相关规定要求核定


用水量，损耗系数取 0.9。项目用、排水量核算见表 4-1。 


表 4-1  拟建项目营运期用水、排水量核算一览表 


项目 用水标准 规模 
用水量 


(m3/d) 


排水量 


(m3/d) 


年用新鲜水


量（m3/a） 


年排水量 


（m3/a） 


门诊用水 10L/只·d 18 只 0.18 0.16  59.4 52.8 


住院用水 20L/只·d 20 只 0.4 0.36  132 118.8 


地面保洁用水 0.5L/m2·d 约 250 m2 0.13 0.12  42.9 39.6 


员工用水 50 L/人·d 5 人 0.25 0.23  82.5 75.9 


顾客用水 10 L/人·d 20 人 0.2 0.18  66 59.4 


合计 1.16 1.05 382.8 346.5 


根据上表可知，拟建项目总用新鲜水量约 382.8m
3
/a，总排水量约


346.5m
3
/a。 


根据分析，医疗废水主要包括门诊废水、住院废水、地面保洁废水，产


生量为 0.64m
3
/d，水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）


中相关数据，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群，污染


物浓度为 COD300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N50mg/L、SS120mg/L、粪大







 —  33  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


肠菌群 1×10
8 个/L。 


生活污水产生量为 0.41m
3
/d，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS，


污染物浓度为 COD550mg/L，BOD5300mg/L，NH3-N50mg/L，SS400mg/L。 


（2）产排污节点、污染物及污染防治措施 


根据工程分析，拟建项目营运期废水主要是含病原体的医疗废水，以及


员工和顾客的一般生活污水。拟建项目废水污染物及治理设施情况见表 4-2。  


表 4-2  废水污染物及污染治理设施信息表 


废水类别 污染物项目 
污染治理设施


名称及工艺 


是否为可


行技术 


设计污染治


理设施参数 
废水去向 


医疗废水 


COD 


BOD5 


NH3-N 


SS 


粪大肠菌群 


自建消毒设施，


处理工艺为“臭


氧消毒”。 


项目医疗废水


经消毒设施预


处理后，与生活


污水一并进入


爱加西西里小


区生化池处理，


处理工艺为“厌


氧+沉淀处理” 


是 


处理规模约


1.0m3/d，年运


行时间 3300h 


进入唐家


沱污水处


理厂 


生活污水 


COD 


BOD5 


NH3-N 


SS 


（3）拟建项目污废水产生及排放情况 


见表 4-3。 


表4-3   拟建项目废水污染物产生及排放一览表 


项目 产生量 污染物 
产生情况 排放情况 


备注 
浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 产生量 t/a 


医疗 


废水 


211.2 


m3/a 


COD 300 0.063 250 0.053 


项目医疗废


水经消毒设


施预处理后，


与生活污水


一并进入爱


加西西里小


区生化池处


理，然后经市


政污水管网


排入唐家沱


污水处理厂


深度处理达


标，最终排入


长江 


BOD5 150 0.032 100 0.021 


SS 120 0.025 100 0.021 


氨氮 50 0.011 45 0.009 


粪大肠菌群 
1.6×108 


个/L 
/ ＜5000 个/L / 


生活 


污水 
135.3 


m3/a 


COD 350 0.047 250 0.034 


BOD5 200 0.027 100 0.014 


SS 200 0.027 100 0.014 


氨氮 50 0.007 45 0.006 


合计 
346.5 


m3/a 


COD 317 0.11 250 0.087 


BOD5 170 0.059 100 0.035 


SS 150 0.052 100 0.035 


氨氮 50 0.018 45 0.015 


粪大肠菌群 1.6×108 / ＜5000 个/L / 







 —  34  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


个/L 


（4）排放口基本情况 


表 4-4   废水类别、污染物及污染治理设施信息表 


序号 
废水


类别 


污染物 


种类 


排


放


去


向 


排放


规律 


污染治理设施 


排 放


口 编


号 


排 放 口


设 置 是


否 符 合


要求 


排放口类


型 


污 染


治 理


设 施


编号 


污 染


治 理


设 施


名称 


污 染


治 理


设 施


工艺 


1 
医疗


废水 


COD 


BOD5 


SS 


氨氮 


粪大肠菌


群 


市政


管网 


间断


排放，


排放


期间


流量


稳定 


TW 


001 


消毒


设施


（自


建）+


生化


池（依


托） 


消毒


（臭


氧）+


厌氧


+沉


淀 
DW0


01 


☑是 


□否 


☑企业总


排 


2 
生活


污水 


COD 


BOD5 


SS 


氨氮 


/ 


生化


池（依


托） 


厌氧


+沉


淀 


表 4-5   废水间接排放口基本情况表 


序


号 


排 放


口 编


号 


排放口地理坐标 废水排


放 量


（ 万


t/a） 


排 放 去


向 


排


放


规


律 


间歇


式排


放时


段 


受纳污水处理厂信息 


经度 纬度 名称 
污染物种


类 


国家或地方污染物排


放标准浓度限值
/(mg/L) 


1 
DW00


1 


106°33′3


5.24″ 


29°38′5


8.94″ 
0.03465 


唐 家 沱


污 水 处


理厂 


间


断 
/ 


唐家沱


污水处


理厂 


COD 


BOD5 


SS 


氨氮 


粪大肠菌


群 


《城镇污水厂污染物


排放标准》


（GB18918-2002）一


级 A 标准： COD≤50、


SS≤10、氨氮≤5、


BOD5≤10、粪大肠菌群


≤1000 个/L 


（5）废水污染物排放标准执行情况 


表 4-6   废水污染物排放执行标准表 


序号 排放口编号 污染物种类 
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 


名称 浓度限值（mg/L） 


1 DW001 


COD 


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标


准 


500 


SS 400 


氨氮 45* 


BOD5 300 


粪大肠菌群 5000 个/L 


注：参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，拟建项目医疗废水经消毒处理后，


与生活污水依托爱加西西里小区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，


然后经市政污水管网进入唐家沱污水处理厂深度处理。氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标


准》（GB/T31962-2015）B 级标准 


（6）废水污染物排放情况 







 —  35  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


表 4-7   废水污染物排放信息表（新建项目） 


序号 排放口编号 污染物种类 
排放浓度


（mg/L） 


新增日排放量 


（t/d） 
新增年排放量（t/a） 


1 DW001 


COD 500 0.00026  0.087 


SS 400 0.00011  0.035 


氨氮 45 0.00005  0.015 


BOD5 300 0.00011  0.035 


粪大肠菌群 5000 个/L / / 


合计 


COD 0.087 


SS 0.035 


氨氮 0.015 


BOD5 0.035 


粪大肠菌群 / 


（7）污水处理设施依托可行性分析 


本项目位于临街商业用房，项目废水经商铺的排水管网进入小区污水管


网后，再进入爱加西西里小区生化池；该生化池设计初期的处理能力考虑了


整个商业门面的废水量，目前该生化池运行正常，生化池的出水水质满足《污


水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入市政污水管网。 


本项目废水参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）进行


了消毒处理，生化池可以接纳本项目的废水。因此，项目废水排入该生化池


处理合理可行。 


根据现场踏勘，项目属于唐家沱污水处理厂服务范围，项目所在区域市


政污水管网已经接通至唐家沱污水处理厂，项目排水能够接入污水处理厂进


行深度处理。唐家沱污水处理厂设计处理能力为 40 万 m3/d，采用改良型含脱


氮除磷工艺 A-A/O 二级强化处理工艺，自正式投入运行以来，污水处理设备


运转良好，而项目污水排放量为 1.05m3/d，项目水量所占其比例甚小，且项


目医疗废水、生活污水中污染物浓度低、易降解。因此，唐家沱污水处理厂


完全可以接纳项目的排水。 


（8）废水监测要求 


根据排污许可管理相关要求，本项目行业未纳入排污许可管理，拟建项







 —  36  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


目医疗废水仅作消毒处理即可排放。医疗废水经消毒处理后，与拟建项目单


独的非病区生活污水均依托爱加西西里小区已建生化池进行处理，然后经由


市政污水管网进入唐家沱污水处理厂深度处理。该生化池已通过验收，因此


本次环评无废水监测要求。 


3、噪声 


（1）噪声源 


营运期，拟建项目运营期噪声较小，噪声源主要为动物日常偶发噪声和


空调外机机械噪声。动物日常偶发噪声源强一般为 60~80dB(A)，空调外机噪


声源强一般为 70dB(A)。噪声源强详见表 4-9。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 —  37  — 


表4-9  项目的主要噪声源强调查清单（室内声源） 


建筑物 


名称 


声源 


名称 
型号 


源强


/dB


（A）


/m 


声源


控制


措施 


空间相对位置


/m 
距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 


运行 


时段 


建筑物


插入损


失/ dB


（A） 


建筑物外噪声 


声压级/dB（A） 建筑外


距离/m 
X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 


院内 
动物 


吠叫 
/ 80/1 


建筑


隔声


（约


15d


B） 


-19 11 1 10 2 2 2 60.0 74.0 74.0 74.0 


瞬时


（30


min） 


15 39.0 53.0 53.0 53.0 1 


表4-10  项目的主要噪声源强调查清单（室外声源） 


序号 
声源 


名称 
型号 


空间相对位置/m 声源源强 


声源控制措施 
降噪数值/ 


dB（A） 
运行时段 


与各边界距离/m 拟建项目各边界噪声贡献值/dB（A） 


X Y Z 
声功率级 dB


（A） 
E S W N E S W N 


1 
空调外机机


组 
/ 0 4 3 70 隔声、基础减振 15 10h（连续） 2 5 23 10 49.0 41.0 27.8 35.0 


注：评价以拟建项目东南角为坐标原点，南北走向为 Y 轴，东西走向为 X 轴。 


 







 —  38  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（2）噪声影响预测 


采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录 B 工业噪声


预测计算模型进行计算。 


 


图 4-1  室内声源等效为室外声源图例 


预测模式如下： 


设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别


为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级


可按下式近似求出： 


Lp2=Lp1-（TL+6） 


式中： 


Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 


Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 


TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 


其中，Lp1 可按下式计算： 















0


0 lg20)()(
r


r
rLrL pp  


式中： 


Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； 


Lp(r0)—参考位置 r0 处的倍频带声压级； 


r—预测点距声源的距离，m； 


r0—参考位置距声源的距离，m； 


 







 —  39  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压


级： 


 


式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； 


     Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； 


     N—室内声源总数。 


在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 


 


式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，


dB； 


Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； 


TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。考虑项目所在建筑主体结构隔音


等降噪隔声，TL 按 15dB 考虑。 


各声源对预测点产生的贡献值为： 


 


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 


      T——用于计算等效声级的时间，s； 


      N——室外声源个数； 


      ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； 


      M——等效室外声源个数； 


      tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 


（3）预测结果 


噪声影响预测结果见表 4-10。 


 







 —  40  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


表 4-10  场界噪声影响值        单位：dB（A） 


预测点位 拟建项目声源贡献值 标准值 评价结果 


东场界 49.4 昼间≤70 达标 


南场界 53.3 


昼间≤60 


达标 


西场界 53.0 达标 


北场界 53.1 达标 


根据表 4-10 的预测结果可知，拟建项目建成营运后，西侧、南侧、北侧


场界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，


东侧场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标


准。噪声最大贡献值为南场界，为 53.3dB(A)。 


项目周边 50m 范围内声环境保护目标为爱加西西里 6 号楼。本次评价考


虑距离最近的楼栋（爱加西西里 6 号楼）进行噪声预测。 


项目对声环境保护目标的贡献值见下表。 


表 4-11   项目环境保护目标声环境影响预测值 


环境保护


目标 


与项目厂


界最近距


离 


贡献值 


dB（A） 


背景值 


dB（A） 


预测值 


dB（A） 


评价标准 


dB（A） 
达标


情况 
昼间 昼间 昼间 昼间 


爱加西西


里 6 号楼 
10m 37.6 55 55.1 60 达标 


根据监测结果可知，位于项目西侧的居民楼噪声满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）中 2 类标准限值。 


总体来说，拟建项目在采取噪声综合治理措施后，营运期间噪声可得到


有效控制，对周围环境影响较小。 


（3）监测计划 


拟建项目营运期声环境监测计划见表 4-12。 


表 4-12   拟建项目声环境监测计划一览表 


序号 监测点位 监测项目 监测因子 监测频次 其他信息 


1 西侧场界外 1m 场界噪声 等效连续 A 声级（Leq） 1 次/季度 / 


4、固体废弃物 


（1）产生情况 







 —  41  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


拟建项目不具备动物尸体无害化处理能力，不在医院暂存动物尸体。营


运期间若产生动物尸体，由其主人按照《中华人民共和国动物防疫法》、《病


死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）等要求，交有


资质的单位进行无害化处理。 


拟建项目产生的固废主要为员工日常产生的生活垃圾，废包装材料、宠


物粪污，医疗废物。 


①生活垃圾 


拟建项目共有职工 5 人，接待宠物主人约 20 人/d，生活垃圾按 0.5kg/人·d


计算，生活垃圾产生量约为 12.5kg/d（4.1t/a），袋装收集后交由环卫部门统


一收运。 


②废包装材料 


废包装材料主要为就诊、治疗过程中使用的试剂、药品等外包装材料，


产生量约 0.1t/a，收集外售给物资回收单位综合利用。 


③宠物粪污 


拟建项目诊疗的动物住院及诊疗期间产生的粪便与尿液采用猫砂盆或狗


尿垫收集。含粪便与尿液的猫砂产生量按照 0.8kg/只猫·d 进行计算，犬类尿


垫产生量按照 1.0kg/只狗·d 进行计算，平均每天就诊按照 18 只（猫 8 只，


犬 10 只），住院按照 20 只（猫 8 只，犬 12 只）进行考虑，含粪便与尿液的


产生量为 34.8kg/d（约 11.5t/a）。 


拟建项目工作人员对动物粪污及时清理，喷洒消毒剂消毒后袋装紧袋收


集暂存于加盖收集桶，与生活垃圾一起交由环卫部门收运。 


根据《关于印发医疗废物分类目录（2021 年版）的通知》（国卫医函〔2021〕


238 号）中“感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，


采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满


足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场


等处置。运输、贮存、处置过程不按照医疗废物管理”。拟建项目宠物粪污







 —  42  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


为感染性废物，医院宠物粪污日常采用猫砂、尿垫收集，且喷洒消毒剂消毒，


符合生活垃圾填埋处置的要求，故项目宠物粪污运输、贮存、处置过程不按


照医疗废物管理。 


④医疗废物 


拟建项目诊疗活动产生的医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、


损伤性废物、药物性废物等，废物类别为“HW01 医疗废物”，废物产生量


见表 4-13。 


表 4-13   拟建项目产生医疗废物分类目录 


序


号 
名称 类别 废物代码 产生科室 


产 生 量


（t/a） 


1 


1、诊疗过程中使用的棉球、棉签、引流


棉条、纱布及其他各种敷料； 


2、用于患病动物检查、诊断、治疗、护


理的指套、手套等接触完整黏膜、皮肤


的各类一次性使用医疗用品 


感染性废物 841-001-01 
门诊、手术


室、病房等 
0.07 


2 
1、废弃的医用针头、缝合针等； 


2、废弃的玻璃安瓿等 
损伤性废物 841-002-01 


手术室、门


诊 
0.02 


3 1、手术过程中产生的废弃的动物组织 病理性废物 841-003-01 手术室 0.8 


4 
1、废弃的一般性药品，如：抗生素等； 


2、废弃的疫苗等 
药物性废物 841-005-01 


手术室、门


诊 
0.01 


医疗废物按照类别分别袋装收集后暂存于医疗废物贮存点内密闭容器


中，定期统一由有资质单位收运处置。 


拟建项目固废产生量及处置措施见表 4-14。 


表 4-14   拟建项目固体废物产生情况汇总 


固体废物


名称 


固体


废物


类别 


代码 


产生


量


（t/a） 


产生


点 
形态 


主要成


分 


有害成


分 


产废


周期 


危险 


特性 


污染防治措


施 


废包装材


料 


一般


固体


废物 


900-005-S17 0.1 诊疗  固态 纸 / 每天 / 
经收集后外


售回收利用 


宠物粪污 900-099-S59 11.5 
诊疗、


住院 
固态 


粪污、


猫砂、


尿垫 


/ 每天 / 


喷洒消毒剂


消毒后袋装


收集，与生活


垃圾一起交


由环卫部门


收运 







 —  43  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


医疗废物 


医疗


废物


HW01 


841-001-01 0.07 


门诊、


手术、


病房 


固态 


废棉


球、纱


布等 


病原微


生物 
每天 


In 


设医疗废物


贮存点收集


后交有资质


的危废处置


单位清运处


置 


841-002-01 0.02 
门诊、


手术 
固态 


针头、


安瓿等 
In 


841-003-01 0.8 手术 固态 
废弃动


物组织 
In 


841-005-01 0.01 
门诊、


手术 


固态/


液态 


废弃药


品、疫


苗 


T 


生活垃圾 
生活


垃圾 
/ 4.1 


生活、


办公 
固态 


生活垃


圾 
/ 每天 / 


集中收集后，


交环卫部门


定期清运 


表 4-15   危险废物贮存场所基本情况 


贮存场


所名称 


危险废物 


名称 


危险废 


物类别 
危险废物代码 位置 


占地


面积 


贮存方


式 


贮存 


能力 


贮存 


周期 


医疗废


物贮存


点 


感染性废物 HW01 841-001-01 
项目


1F 中


央处


置区


北侧 


2m2 密闭桶


装 
1t 1 天 


损伤性废物 HW01 841-002-01 


病理性废物 HW01 841-003-01 


药物性废物 HW01 841-005-01 


（2）环境管理要求 


①一般固废  


一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋


污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮


存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账，设


置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙、保持地面整洁，由专


人负责一般固废的收集和管理工作。禁止危险废物混入。 


②医疗废物 


a、收集 


医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，


并本着即时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废


物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。当盛装的医







 —  44  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


疗废物达到存储容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密


封。医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐


利物的包装容器应使用硬质、防漏、放刺破的材料。 


b、包装 


医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，


且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为


黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋


上加注“感染性废物”字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志；利器盒整体


以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒；已装满的


利器盒连续 3 次从 1.5m 高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情


况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料；利器盒


整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废


物警示标志等。 


c、医疗废物贮存 


医疗废物贮存点应满足《医疗废物管理条例》、《医院废物专用包装物、


容器标准和警示识规定》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)


贮存要求，贮存点其他环境管理要求应按以下标准要求执行。 


①避免危险废物与不相容的物质或材料接触。贮存危险废物时，盛装有


液体废物的包装桶尽量封口减少 VOCs 挥发，包装桶下应设置防渗漏托盘。 


②贮存点、容器和包装物应按 HJ1276、HJ421 要求设置场所标志、危险


废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，有防鼠、防蚊蝇、


蟑螂的安全措施，定期进行清洁和消毒； 


③贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施，基础防渗层可用 2mm 厚高密


度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10
-10


cm/s），或其他防渗性能


等效的材料。 







 —  45  — 


 


 


 


 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


④贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。


贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 


⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 


总体来说，通过采取以上措施，拟建项目产生的固体废物均得到回收利


用或有效处理，不会造成二次环境污染，对环境影响较小。 


5、地下水、土壤环境影响分析 


拟建项目周边 500m 范围内无地下水环境保护目标，项目无明显的地下


水、土壤污染途径，仅危废贮存点等存在泄漏的可能性。拟建项目地面已硬


化。危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的


防渗防泄漏要求，采取防腐防渗设施。危险废物采用密闭桶装贮存，无泄漏


至地下水和土壤的途径。 


拟建项目对土壤和地下水环境影响可接受。 


6、环境风险影响分析 


（1）环境风险潜势初判  


拟建项目为动物医院项目，使用的原辅材料中医用酒精、84 消毒液属于


《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中的物质。环境


风险物质储存情况见表 4-16。 


表 4-16   拟建项目环境风险源及危险物质情况一览表 


储存场所 物料名称 储存方式 储存条件 包装方式 最大存在量（t） 


药房 
医用酒精 桶装，500ml/瓶 常温常压 瓶装 0.0008 


84 消毒液 桶装，500ml/瓶 常温常压 瓶装 0.0035 


注：医用酒精密度为 0.79g/cm3；84 消毒液密度约为 1.1742g/cm3。 


（2）风险潜势初判 


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）计算所涉及的


每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值


（Q）。 


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 


当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q； 







 —  46  — 


Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 


式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。 


Q1. Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 


当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 


当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 


拟建项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表 4-17。 


表 4-17   拟建项目 Q 值确定表 


环境风险源 危险物质名称 最大存在总量 qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质 Q 值 


药房 
医用酒精 0.0008 500 0.0000016 


84 消毒液 0.0035 5.0 0.0007 


根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.0007016<1，因


此判定环境风险潜势为 I，仅进行简单定性分析。 


（2）风险防范措施 


①加强员工安全教育、日常安全教育。建立健全安全管理机构和严格的


安全管理制度，配备专职或兼职的安全员，负责日常的安全生产管理监督工


作。 


②医用酒精、84 消毒液存放于专用药品柜。转移、原料计量过程应进行


重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。 


③定期进行存储区的安全检查，加强运输管理，危险物品应按国家《危


险化学品安全管理条例》对其进行管理、运输及处理。 


（3）环境风险评价结论 


拟建项目环境风险潜势为 I，对周围环境及人群带来环境风险较小。拟建


项目营业期间严格按照风险防范措施实行，对周边环境造成影响较小，环境


风险水平可以接受。 


 


 


 







 —  47  — 


五、环境保护措施监督检查清单 
     内容 


 


要素 


排放口（编


号、名称）/


污染源 


污染物项目 环境保护措施 执行标准 


大气环境 / / 


采用自然通风和新风系统结合


的形式进行通风，同时每天使


用 84 消毒液对医院进行消毒，


宠物粪污由专人进行及时清理


和消毒；医疗废物密封暂存，


并做好消毒工作。 


/ 


地表水环


境 
/ 


COD 


BOD5 


NH3-N 


SS 


粪大肠菌群 


医疗废水经消毒处理（臭氧消


毒）后，与生活污水一并排入


爱加西西里小区生化池处理，


然后经市政污水管网排入唐家


沱污水处理厂深度处理达标，


最终排入长江 


参照执行《医疗机构


水污染物排放标准》


（GB18466-2005）


消毒处理要求；执行


《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）


三级标准： 


COD≤500、SS≤400、


BOD5≤300、粪大肠


菌群≤5000 个/L 


声环境 
动物吠叫 


机械设备 
噪声 


建筑隔声，空调外机需基础减


震 


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）2


类标准（东侧厂界执


行 4 类标准） 


电磁辐射 / / / / 


固体废物 


①一般固体废物：在大厅等设置加盖塑料垃圾桶，袋装收集一般固废。 


②危险废物：设置一个独立的危废贮存点，位于项目 1F 中央处置区北侧，面积


约 2m
2，内设有加盖医用垃圾收集桶。 


③生活垃圾：生活垃圾集中收集后，交环卫部门定期清运。 


土壤及地


下水污染


防治措施 


/ 


生态保护


措施 
/ 


环境风险 


防范措施 


建立健全安全管理机构和严格的安全管理制度，配备专职或兼职的安全员。氯片


存放于专用药品柜。定期进行存储区的安全检查，加强运输管理 


其他环境 


管理要求 


①建立健全环境管理机构与制度 


②加强环保设施运行档案管理。 







 —  48  — 


表 A.1  两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类） 


填表时间： 


一、基本信息 


企事业单位名称 重庆瑞康爱加宠物医院有限公司 建设地点 重庆市两江新区金渝大道 56 号附 42、43 号 


地理坐标 


106 度 33 分 36.069


秒，29 度 38 分 59.488


秒 


行业类别 
O8222 宠物医院


服务 
排污许可管理类别 / 


证书编号或排污登


记编号 
/ 


劳动定员及生产


制度 


5 人，每天 1 班，每班


10 小时 
年生产时间 3300 产品方案及生产能力 


门诊最大接待猫犬科宠物量合计为 18 只/d（犬为 10 只


/d、猫为 8 只/d）；20 个住院宠物位（最大猫住院量为


8 只，最大犬住院量 12 只） 


主要原料及用量 / 
主要辅料、燃料及用


量 
/ 


主要污染物总量 COD：0.017t/a；NH3-N：0.002t/a 


环评、竣工环保


验收情况 


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况 


/ / / / 


风险评估、应急


预案备案情况 


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门 


/ / / / 


环境管理制度及


机构 


安排 1 名专人负责日常环境管理工作，建立环境管理台账，内容包含单位基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染


防治设施运行管理信息等 


 


 


 


续表 







 —  49  — 


二、监督检查内容 


内容    


分类 


主要生产/公


用单元 


生产线（公


用单元）名


称 


主要


生产


设备 


数


量 


排


放


形


式 


环保措


施及其


工艺 


参数或


能力 


污染


物种


类 


对应排


放口 


排放


口类


型 


排放


口高


度/排


放去


向 


执行标准 
排放浓度


限值 


排放速率


限值 


建


设


情


况 


大气


环境 
院区 诊疗区 / / / 


设新风


系统加


强通


风，室


内采用


消毒剂


杀菌，


除臭剂


除臭 


/ / / / / / / / / 


地表


水环


境 


诊疗区 
诊疗、手术


等 
/ 1 


间断


排放，


排放


期间


流量


稳定 


医疗废


水经消


毒处理


（臭氧


消毒）


后，与


生活污


水一并


排入爱


加西西


里小区


生化池


处理 


1.0m3/d 


COD 


BOD5 


NH3-N 


SS 


粪大


肠菌


群 


DW001 


一般


排放


口 


唐家


沱污


水处


理厂 


医疗废水消毒处


理；《污水综合


排放标准》


（GB8978-1996


）三级标准 


/ / / 


公用


单元 
/ / / / / / / / / / / / / / / 







 —  50  — 


声环


境 


东场界 / 


空调外机 2


套，动物吠


叫 


/ 


建筑隔


声 


/ / / / / 


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）4


类标准 


/ / / 


南场界 / / / / / / / 《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）2


类标准 


/ / / 


西场界 / / / / / / / / / / 


北场界 / / / / / / / / / / 


辐射


环境 
/  


固体


废物 


固体废物名称 属性 
危险废物编


码 
年产生量 贮存方式 


利用处置方式


或去向 


利用或处


置量 
暂存设施情况 环境管理要求 / 


废包装材料 


一般固体


废物 


900-005-S17 0.1t/a 
收集暂存于加


盖收集桶 
外售回收利用 0.1t/a 


在住院区、门诊区等设置


加盖塑料垃圾桶 


按照《一般工业固体


废物贮存和填埋污


染控制标准》


(GB18599-2020)相关


规定和要求执行，建


立台账、专人负责，


禁止危险废物混入 


/ 


宠物粪污 900-099-S59 11.5t/a 


袋装紧袋收集


暂存于加盖收


集桶 


交由环卫部门


收运 
11.5t/a / 


医疗废物 
医疗废物


（HW01） 


841-001-01 0.07t/a 


密闭桶装 
交有资质单位


收运处置 


0.07t/a 


设危废贮存点，2m2 


满足《医疗废物管理


条例》、《医院废物


专用包装物、容器标


准和警示识规定》、


《危险废物贮存污


染控制标准》等要求 


/ 


841-002-01 0.02t/a 0.02t/a 


841-003-01 0.8t/a 0.8t/a 


841-005-01 0.01t/a 0.01t/a 


土壤


及地


下水 


/ / 


生态


保护 
/ / 







 —  51  — 


环境


风险


防范 


建立健全安全管理机构和严格的安全管理制度，配备专职或兼职的安全员。医用酒精、84 消毒液存放于专用药品柜。定期进行存储区的安全检查，加强运


输管理 
/ 


施工


期环


境保


护措


施 


/ / 


主要


环境


保护


目标 


1、大气环境保护目标： 


环境要素 名称 
坐标 


保护对象 
保护 


内容 


相对场址方


位 


相对厂界距离


（m） 


环境 


功能区 X Y 


环境空气 


爱加西西里 -12 2 2035 户，约 6500 人 


大气 


环境 


W 10 


二类区 


爱加丽都 -133 134 570 户，约 1800 人 NW 220 


金山小学 -219 -69 小学，师生约 2700 人 W 245 


重庆奥林匹克花园雅典阳


光 
-120 -174 960 户，约 3000 人 SW 250 


两江新区管委会 215 -350 行政办公 SE 500 


复地天玺 -113 308 360 户，约 1150 人 N 420 


金渝学校 3 222 学校，师生约 4000 人 N 280 


龙脊金山名都 85 42 1500 户，约 4800 人 E 100 


康翔尚岭花园 276 19 600 户，约 1900 人 E 320 


保利国际高尔夫花园 216 236 50 户，约 200 人 NE 395 


2、声环境保护目标 


名称 
坐标 


保护对象 保护内容 相对场址方位 相对厂界距离（m） 
环境 


功能区 X Y 


爱加西西里 6 号楼 -12 2 180 户，约 550 人 声环境 W 10 2 类 


3、地下水环境 


场界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 


 


 







 —  52  — 


 


续表 


其他环境管


理要求 


大气环境管


理要求 


重污染天气应


对要求 
/ 


是否按相关要求


执行 
/ 


环境质量限期


达标规划要求 
/ 


是否按相关要求


执行 
/ 


水环境管理


要求 
/ 


是否按相关要求


执行 
/ 


台账管理要


求 


建立环境管理台账，内容包含单位基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信


息、污染防治设施运行管理信息等。 


是否按相关要求


执行 
是 


自行监测管


理要求 


（含自动监


测要求） 


开展自行监测，噪声监测频次不低于《排污单


位自行监测技术指南 总则》规定的最低频次 


是否按相关要求执


行 
否 


自行监测结果是


否有超标情况（如


有请说明具体情


况） 


否 


环境信息公


开要求 
/ 


环境防护距


离要求 
/ 


是否按相关要求


执行 
/ 


其他 / 
是否按相关要求


执行 
/ 


 







 —  53  — 


六、结论 


拟建项目建设符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单项目。区域环境空


气质量、声环境质量及地表水均能满足其环境功能区划要求。采取本评价提出的污


染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内。 


评价认为，从环保角度来看，拟建项目建设可行。 







 —  54  — 


附表 


建设项目污染物排放量汇总表 


项目 


分类 
污染物名称 


现有工程 


排放量（固体废物


产生量）① 


现有工程 


许可排放量 


② 


在建工程 


排放量（固体废物


产生量）③ 


本项目 


排放量（固体废物


产生量）④ 


以新带老削减量 


（新建项目不填）⑤ 


本项目建成后 


全厂排放量（固体废物


产生量）⑥ 


变化量 


⑦ 


废气 颗粒物 0 0 0 0 0 0 0 


废水 


COD 0 0 0 0.017 0 0.017 +0.017 


SS 0 0 0 0.003 0 0.003 +0.003 


氨氮 0 0 0 0.002 0 0.002 +0.002 


BOD5 0 0 0 0.003 0 0.003 +0.003 


粪大肠菌群 0 0 0 / 0 / / 


一般工业 


固体废物 


一般工业固


废 
0 0 0 11.6 0 11.6 +11.6 


危险废物 危险废物 0 0 0 0.9 0 0.9 +0.9 


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 







 
附图 1   项目地理位置图 


 


N 


项目位置 
 


项目位置 





		封面

		公示确认函

		1、动物医院项目报告表2025

		附图1 拟建项目地理位置图








