重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕87号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年9月18日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年9月18日—2025年9月24日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	87
	新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及配套产业技术试验平台项目


[image: image1.emf]2.重庆光谱试验平台项目环境影响报告表（公示版）.pdf


	重庆市北碚区云汉大道105号重庆两江新区半导体产业园D9栋
	重庆光谱技术创新中心有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	报告表
	2025年9月18日


_1827066353/2.�����������ƽ̨��Ŀ����Ӱ�챨�����ʾ�棩.pdf


 


 


 


 


 


 


建设项目环境影响报告表 
（污染影响类） 


（公示版） 
 


 
 
 
 
 
 
项目名称：新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及


配套产业技术试验平台项目 


建设单位（盖章）：重庆光谱技术创新中心有限公司 


编制日期：2025 年 8 月 


 


 


中华人民共和国生态环境部制 



















—  1  —


一、建设项目基本情况 


建设项 


目名称 
新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及配套产业技术试验平台项目 


项目代码 2504-500351-04-01-154677


建设单位 


联系人 
林海 联系方式 


建设地点 重庆市北碚区云汉大道 105 号重庆两江新区半导体产业园 D9 栋 


地理坐标 （106 度 31 分 37.177 秒，29 度 48 分 36.548 秒） 


国民经济 
行业类别 


M7320 工程和技术研究和试


验发展 
建设项目 
行业类别 


四十五、研究和试验发展


98--专业实验室、研发（试


验）基地 


建设性质 


☑新建（迁建）


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目 


申报情形 


■首次申报项目


□不予批准后再次申报项


目


超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批


（核准/ 


备案）部


门（选


填） 


两江新区经济运行局 


项目审批（核准/ 


备案）文号（选


填） 


2504-500351-04-01-154677 


总投资


（万元） 
（涉及商业秘密，删除） 环保投资（万元） （涉及商业秘密，删除） 


环保投资


占比（%） 
（涉及商业秘密，删除） 施工工期 3 个月 


是否开工


建设 


■否
是：


用地（用海） 
面积（m2） 


2338.21m2 


专项评


价设置


情况 


对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》


中“表 1 专项评价设置原则表”，拟建项目无需设置专项评价，专项评价


设置原则对照情况，见表 1-1。 


表 1-1 专项评价设置原则对照表 
专项评价


的类别 
设置原则 拟建项目情况 


是否设


置专项 


大气 


排放废气含有毒有害污染


物 1、二噁英、苯并[a]芘、


氰化物、氯气且厂界外


500 米范围内有环境空气


拟建项目排放废气不涉及含有


毒有害污染物、二噁英、苯并（a）
芘、氰化物、氯气，故无需开展


大气专项评价。 


否 







 —  2  —


保护目标 2的建设项目。 


地表水 


新增工业废水直排建设项


目（槽罐车外送污水处理


厂的除外）；新增废水直排


的污水集中处理厂。 


拟建项目废水排放方式为间接


排放，故无需开展地表水专项评


价。 
否 


环境 
风险 


有毒有害和易燃易爆危险


物质存储量超过临界量 3


的建设项目。 


拟建项目有毒有害和易燃易爆


危险物质最大存储量未超过临


界量，故无需设置风险专题评


价。 


否 


生态 


取水口下游 500 米范围内


有重要水生生物的自然产


卵场、索饵场、越冬场和


洄游通道的新增河道取水


的污染类建设项目。 


拟建项目不涉及生态环境敏感


保护目标，故无需开展生态专项


评价。 
否 


海洋 
直接向海排放污染物的海


洋工程建设项目。 
拟建项目不属于海洋工程建设


项目，无需开展海洋专项评价。 
否 


 


规划情


况 
规划名称：重庆两江新区水土新城规划（草案）； 


规划环


境影响 


评价情


况 


规划环评名称：《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》 


审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局 


审查文件名称及文号：《关于重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书


审查意见的函》（渝环两江函〔2025〕12 号） 


规划及


规划环


境 


影响评


价符合


性分析 


1.1 与规划及规划环境影响评价符合性分析 


1.1.1 与《重庆两江新区水土新城规划》（草案）的符合性分析 


（1）规划目标和定位 


水土新城是两江新区数字经济活跃、高新企业集聚、智慧生态宜居


的重要功能区，定位为“两江新区经济发展的重要增长极、主城都市区


最具特色新城”，以“产业创新高地、生态样板城市、微度假目的地”为


发展目标，先后获批建设国家自主创新示范区、国家双创示范基地，是


中新（重庆）战略性互联互通示范项目、中国（重庆）自由贸易试验区


和两江数字经济产业园核心区。 


（2）规划范围 


本次规划区面积共 62.3 平方公里。四至范围：北接静观镇界，南接


绕城高速（即重庆主城区外环高速）北段，东临渝广高速，西至碚金路


（含团结水库及周边地块）。 







 —  3  —


（3）产业定位 


水土新城产业定位高端，先进制造业和现代服务业融合发展，规划


建成西部规模最大、集中度最高的两江水土国际数据港和以京东方为龙


头的光电显示集聚区。水土新城将持续发展以京东方、莱宝、康宁、药


友、腾讯等企业为代表的“2 +2+X”（电子信息、生命健康+机器人及智


能装备制造、大数据及云计算服务+X）产业体系。 


拟建项目位于重庆市北碚区云汉大道 105 号重庆两江新区半导体产


业园 D9 栋，该区块规划为工业用地。拟建项目属于实验室检测项目，属


M7320 工程和技术研究和试验发展，与《重庆两江新区水土新城规划》


（草案）的产业定位不冲突，属于允许入驻项目，符合该片区产业要求。 


1.1.2 与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》生态环境管控要


求及审查意见符合性分析 


（1）与规划环评符合性分析 


《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》中制定了规划区的


生态环境管控清单，拟建项目与其符合性分析，见表 1-2。 


表 1-2 拟建项目与区域生态环境管控清单符合性分析 


分类 清单内容 项目情况 符合性 


空间


布局


约束 


保护区域：1、竹溪河（黑水滩河）河道管


理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建


设的区域应当控制不少于三十米的绿化缓


冲带。绿化缓冲带内应当保持原有的状况


和自然形态，原则上应当为绿地，除护岸工


程、市政设施等必要的建设外，禁止修建任


何建筑物和构筑物。 


1、拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，不涉及保护区域。 
符合 


重点管控区域：2、禁止新建、扩建化学原


料药生产性项目。 


2、本项目属于研发（试


验）基地项目，不属于


新建、扩建化学原料药


生产性项目。 


符合 


3、规划区紧邻居住用地、教育用地的工业用地


不宜布置排放恶臭、VOCs 量较大以及高噪声等


易扰民的生产型企业.。 


3、拟建项目属于研发


（试验）基地项目，不


属于排放恶臭、VOCs
量较大以及高噪声等易


扰民的生产型企业。 


符合 


4、工业用地上生产厂房与临近居住用地建


筑间应留出不低于 50 米的防护距离。 


4、拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，防护距离满足要求。 
符合 







 —  4  —


5、水土新城西北角成片未开发区域，后续


建议布局生物制药、研发、医疗器械等行业


为主。涉及发酵工艺优先布局远离居住区


地块。水土新城东北角区域严格限制有大


量 VOCs 排放的项目入驻。 


5、拟建项目位于水土新


城中部，属于研发（试


验）基地项目，不涉及


发酵工艺，不属于有大


量 VOCs 排放的项目。 


符合 


污染


物排


放管


控要


求 


1、强化水土新城水资源消耗源头控制、中


水回用等措施，区域排水方案应以竹溪河


（黑水滩河）水质达标为约束优化，控制排


入竹溪河（黑水滩河）的废水污染物总量。 


1、拟建项目属于研发


（试验）基地项目，不


属于高耗水行业。 
符合 


2、京东方 B8、华能两江燃机、康宁玻璃所


在区域新建、扩建涉及氮氧化物、颗粒物排


放的建设项目实施更严格的氮氧化物、颗


粒物污染物排放总量控制要求 


2、拟建项目不在京东方


B8、华能、康宁等周边


区域。 
符合 


3、严格控制新建天然气分布式能源站。后


续规划区若发展天然气分布式能源站应结


合区域已建、在建污染源情况，重点论证项


目选址环境合理性。排放标准满足《火电厂


大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特


别排放限值要求。现有天然气分布式能源


站优化作业运行时间，减少冬季运行时间。 


3、拟建项目不涉及天然


气分布式能源站。 
符合 


4、涉气企业总体要求：（1）涉及挥发性有


机污染物排放的项目应从源头加强控制，


优先使用低(无)VOCs 含量的原辅料，并按


照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(G
B37822-2019)相关要求，通过采用先进生


产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程


无组织排放。严格控制工业企业挥发性有


机物无组织排放，加强工业企业臭气、异味


的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环


境保护目标造成影响。 
（2）建议企业自建工业污水处理设施设置


臭气收集处置措施。 
现有及规划居住教育医疗卫生等用地周边


工业涉气企业相关要求：（1）实施更严格


的 VOCs 污染物排放总量控制要求。 


4、拟建项目优先使用低


(无)VOCs 含量的原辅


料，并按照《挥发性有


机物无组织排放控制标


准》(GB37822-2019)相
关要求减少工艺过程无


组织排放，严格落实臭


气、异味的污染防治要


求，确保污染物达标排


放。 


符合 


5、居住、医疗、教育用地敏感建筑周边 2
00m 范围内，涉及夜间生产、无建筑隔声


的室外声源，宜进一步采取消声、减震、隔


声等降噪措施。 


5、拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，不在居住、医疗、


教育用地敏感建筑周边


200m 范围内。 


符合 


6、北碚区落实属地监管责任，加强规划区


内万寿工业园现状企业监管执法力度，督


促现有企业完善大气污染治理措施，确保


污染物达标排放，减少废气无组织排放。 


/ / 


7、鼓励涉重金属、氟化物废水排放企业建


设深度处理设施。 
9、拟建项目不涉及重金


属、氟化物废水排放。 
符合 







 —  5  —


环境


风险


防控


要求 


1、紧邻（与河道间隔仅有绿地）竹溪河（黑


水滩河）及支流的工业地块严格控制新建


涉水风险物质 Q 值≥1 的工业企业，新建


项目涉水风险物质 Q 值≥1 应针对风险物


质泄露至厂区以外的情况编制预案并强化


防控措施。 


1、本项目所在工业地块


非紧邻竹溪河（黑水滩


河）及支流的工业地块，


且项目风险物质Q值小


于 1。 


符合 


2、电子专用材料制造等涉及危险化学品使


用及贮存的建设项目原则上应布置于园区


风险防范措施完善的区域并远离集中居住


区。 


2、拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，风险防范措施完善 
符合 


3、加快竹溪河东侧事故池及雨污切换装置


建设进度。 
/ / 


4、临居住用地原则上道路不得进行危化


品运输。 


4.拟建项目危化品运输


严格按照指定的路线行


驶，避开临居住用地道


路。 


符合 


资源


开发


利用


管控


要求 


1、工业企业需进一步促进工业节能提效，


鼓励企业使用电能工业炉窑、锅炉等。 
1、拟建项目不涉及工业


炉窑、锅炉 
符合 


2、新建、改建、扩建工业项目物耗、水耗、


能耗等清洁生产水平应达到国内先进水


平。 


2、拟建项目应满足清洁


生产标准要求。 
符合 


3、加快推进水土污水处理厂中水回用工程


实施，工业企业强化水循环使用。 


3、拟建项目建成后按相


关要求开展节水管理，


强化水循环使用。 
/ 


 


综上，拟建项目位于重庆两江新区半导体产业园内，属于研发（试


验）基地项目，符合规划环评中环境管控清单的要求。 


（2）与审查意见符合性分析 


重庆市生态环境局两江新区分局 2025 年 1 月 21 日以“关于重庆两


江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的函”（渝环两江函〔2025〕


12 号）对园区规划提出了相应的管理要求。拟建项目与园区规划环评审


查意见符合性分析，见表 1-3。 


表 1-3  与规划环评审查意见符合性分析 
规划


内容 
审查意见要求 拟建项目情况 


符合


性 


严格


生态


环境


准入


清单 


（一）强化规划环评与生态环境分区管


控的联动，主要管控措施应符合重庆市


及两江新区生态环境分区管控要求。规


划区应不断优化产业发展方向，入驻项


目严格落实相关产业政策和环境准入要


求以及《报告书》提出的生态环境管控要


求。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项目，


符合重庆市及两江新


区生态环境分区管控


要求。 


符合 







 —  6  —


强化


生态


环境


空间


管控 


（二）规划区内竹溪河河道管理范围外


侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区


域应当控制不少于三十米的绿化缓冲


带。绿化缓冲带内应当保持原有的状况


和自然形态，原则上应当为绿地，除护岸


工程、市政设施等必要的建设外，禁止修


建任何建筑物和构筑物。 
规划区紧邻居住用地、教育用地的工业


用地不宜布置排放恶臭、VOCs 量较大以


及高噪声等易扰民的生产型企业。工业


用地上生产厂房与临近居住用地建筑间


应留出不低于 50 米的防护距离。邻近居


住、教育、医疗卫生地块的工业地块后续


建设过程中应优化乎面布局，靠近环境


保护目标一侧宜布置办公用房、仓储库


房等非生产建筑。室外噪声设备、有机废


气或恶臭的排放源应尽量远离居住、教


育、医疗卫生地块。西北角成片未开发区


域后续建议以布局生物制药、研发、医疗


器械等行业为主，涉及发酵工艺的企业


优先远离居住用地布局。东北角成片未


开发区域严格限制有大量 VOCs 排放的


项目入驻。 


拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，不属于竹溪河河


道管理范围外侧及城


镇规划建设用地内尚


未建设的区域。拟建


项目所在地块不属于


紧邻居住用地、教育


用地的工业用地，防


护距离满足要求，拟


建项目不属于发酵类


项目。拟建项目不在


规划区东北角区域。 


符合 


污染


排放


管控 


1.水污染物排放管控 
规范实施规划区雨水污水管网的建设，


确保规划区内“雨污分流”，污废水得到


有效收集。规划区入驻企业应提高工业


用水重复利用率，减少废水排放量，企业


外排废水有行业排放标准的需处理达到


行业排放标准的间接排放标准，无行业


排放标准的需处理达到《污水综合排放


标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入


水土污水处理厂进一步处理。加快水土


污水处理厂尾水管网建设进度。根据规


划区发展进程以及管网建设情况，综合


论证污水收集、处理等相关基础设施建


设方案。强化园区、企业中水回用设施建


设。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项目，


废水排放量少。生产


废水经厂内处理达标


后排入水土污水处理


厂；生活污水单独收


集接入重庆两江新区


半导体产业园（二期）


2.1、2.2 期项目建设


的公共生化池处理达


标后，排入水土污水


处理厂。 


符合 


2.大气污染物排放管控 
规划区燃气发电、天然气分布式能源站


排放标准不低于《火电厂大气污染物排


放标准》（GB13223-2011）特别排放限值


要求。后续规划区若新建天然气分布式


能源站应结合区域已建、在建污染源情


况，重点论证项目选址环境合理性。加强


工业企业大气污染综合治理，各入驻企


业应采取有效的废气收集处理措施，确


保工艺废气稳定达标排放并满足总量控


制要求。重点排污单位应按照要求设置


拟建项目不涉及天然


气分布式能源站建


设，项目废气经处理


后均达标排放。有机


污染物排放满足《挥


发性有机物无组织排


放控制标准》（GB378
22-2019）相关要求。 


符合 







 —  7  —


主要污染物在线监控设施。涉及挥发性


有机污染物排放的项目应从源头加强控


制，优先使用低（无）VOCs 含量的原辅


料，并按照《挥发性有机物无组织排放控


制标准》（GB37822-2019）相关要求，通


过采用先进生产技术、高效工艺和设备


等，减少工艺过程无组织排放。严格控制


工业企业挥发性有机物无组织排放，加


强工业企业臭气、异味的污染防治，确保


厂界达标，避免对周边环境保护目标造


成影响。现有及规划居住教育用地周边


工业涉气企业实施更严格的 VOCs 污染


物排放总量控制要求北碚区落实属地监


管责任，加强规划区内万寿工业园现状


企业监管执法力度，督促现有企业完善


大气污染治理措施，确保污染物达标排


放，减少废气无组织排放。 


3.工业固废排放管控 
一般工业固废应以企业自行回收利用为


主，遵循无害化、资源化、减量化原则，


减少固体废物产生量，最大限度减轻工


业固体废物造成的二次污染。危险废物


产生单位应严格落实危险废物环境管理


制度，做好危险废物管理计划和管理台


账，对企业危险废物收集、贮存、运输、


利用、处置各环节进行全过程环境监管。


严格按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）等有关规定，设置危险


废物贮存场所。危险废物转移应严格执


行《危险废物转移管理办法》（生态环境


部公安部交通运输部部令第 23 号）相关


要求。 


拟建项目一般工业固


废分类暂存，定期交


由资源回收利用单位


处置。严格执行《危


险废物贮存污染控制


标 准 》（ GB18597-
2023）的相关规定设


置专门的危险废物贮


存库，对危险废物收


集、贮存、运输、利


用、处置各环节进行


全过程环境监管，危


险废物转移严格执行


《危险废物转移管理


办法》（生态环境部公


安部交通运输部部令


第 23 号）相关要求。 


符合 


4.噪声污染管控 
合理布局企业噪声源，高噪声源企业选


址和布局尽量远离居住等声环境敏感区


域；入驻企业应优先选择低噪声设备，采


取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪


声达标；居住、医疗、教育用地敏感建筑


周边 200 米范围内，涉及夜间生产、无建


筑声的现有室外声源，宜进一步采取消


声、减振、隔声等降噪措施。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项目，


不涉及高噪声源。项


目优先选用低噪声设


备，采取消声、隔声、


减振等措施，确保厂


界噪声满足《工业企


业厂界环境噪声排放


标准》（ GB12348-
2008）要求。拟建项


目不在居住、医疗、


教育用地敏感建筑周


边 200 米范围内。 


符合 


5.土壤、地下水污染防控 
按源头防控的原则，可能产生地下水、土


拟建项目严格落实分


区、分级防渗措施 
符合 







 —  8  —


壤污染的企业应严格落实分区、分级防


渗措施，防范对土壤、地下水环境造成污


染。 
6.温室气体排放管控 
按照碳达峰、碳中和相关政策要求，规划


区及企业做好温室气体排放控制管理，


推动减污降碳协同共治。督促规划区企


业采用先进的生产工艺，提高能源综合


利用效率，从源头减少和控制温室气体


排放。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项目，


采用清洁能源电能，


碳排放强度低。 


符合 


环境


风险


防控 


（四）规划区应在现有环境风险防范体


系基础上，进一步加快竹溪河河东岸环


境风险防范措施实施进度，确保后续入


驻的企业满足环境风险防控要求。规划


区应加强对企业环境风险源的监督管理


和隐患排查，相关企业应严格落实各项


环境风险防范措施，防范突发性环境风


险事故发生。 
鉴于规划区位于中心城区嘉陵江饮用水


源上游区域，为控制水环境风险，紧邻竹


溪河及支流的工业地块严格控制新建涉


水风险物质 Q 值>1 的工业企业。新建项


目涉水风险物质 Q值>1应针对风险物质


泄露至厂区以外的情况编制预案并强化


防控措施。 


拟建项目位于重庆两


江新区半导体产业园


内，不在紧邻竹溪河


及支流的工业地块


内，不属于涉水风险


物质 Q 值>1 的项目。 


符合 


资源


利用


效率 


（五）大力发展循环经济，全面提高资源


利用效率。规划实施不得突破有关部门


制定的能源和水资源消耗上限。新建、扩


建“两高”项目应采用先进适用的工艺技


术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等


达到清洁生产国内先进水平。 


拟建项目不属于“两


高”项目。 
符合 


规范


环境


管理 


（六）加强日常环境监管，执行建设项目


环境影响评价和固定污染源排污许可制


度。规划区应建立环境空气、地表水、地


下水、土壤等环境要素的监控体系，落实


环境跟踪监测计划，加强区域地表水、底


泥、土壤中砷跟踪监测，适时开展环境影


响跟踪评价。规划的实施范围、适用期


限、规模、结构和布局等方面发生重大调


整或修订的，应重新或者补充进行环境


影响评价。 
规划区拟引入的建设项目，应结合规划


环评提出的指导意见做好环境影响评价


工作，加强与规划环评的联动，做好工程


分析、污染物允许排放量测算和环保措


施可行性论证等内容；规划区应建立入


园项目长效管理机制，完善入园项目管


理台账，规划环评中规划协调性分析、环


拟建项目严格执行建


设项目环境影响评价


和固定污染源排污许


可制度，在环境影响


评价报告中编制了工


程分析、污染物允许


排放量测算和环保措


施可行性论证等内


容。 


符合 







 —  9  —


境现状、污染源调查等符合要求的资料


可供建设项目环评共享，对符合规划环


评要求的建设项目可适当简化环评内


容。 
 


综上，拟建项目选址于重庆市北碚区云汉大道 105 号重庆两江新区


半导体产业园内，属于研发（试验）基地项目，与《重庆两江新区水土


新城规划环境影响报告书》的产业定位不冲突，符合《重庆两江新区水


土新城规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 


其他符合


性分析 


1.2 与“三线一单”的符合性分析 


根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资


源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》


渝府发〔2020〕11 号，“环境管控单元划分。环境管控单元包括优先保护


单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境


保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。


重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管


控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工


业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他


区域。” 


根据两江新区“三线一单”成果，本项目位于重庆市北碚区云汉大


道 105 号重庆两江新区半导体产业园内，所在区域环境管控单元名称：


两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区（ZH50010920006），执行重庆


市生态环境准入清单市级总体管控要求和两江新区总体管控要求、重点


管控单元相关管控要求。 


拟建项目与“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析，见


表 1-4。 


表 1-4   “三线一单”管控要求符合性分析表 
管


控


层


级 


管


控


类


别 


总体管控要求 拟建项目情况 
符合


性 







 —  10  — 


重


庆


市


总


体


管


控


要


求 


空


间


布


局


约


束 


第一条 深入贯彻习近平生态文明思


想，筑牢长江上游重要生态屏障，推


动优势区域重点发展、生态功能区重


点保护、城乡融合发展，优化重点区


域、流域、产业的空间布局。 


拟建项目位于两江新


区工业城镇重点管控


单元－水土片区。 
符合 


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊


岸线一公里范围内新建、扩建化工园


区和化工项目。禁止在长江干流岸线


三公里范围内和重要支流岸线一公里


范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶


炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生


态环境保护水平为目的的改建除外。


禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公


里范围内布局新建重化工、纸浆制


造、印染等存在环境风险的项目。 


拟建项目选址于重庆


两江新区半导体产业


园 D9 栋，所属行业


类别为“M7320 工程


和技术研究和试验发


展”。 


符合 


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建


钢铁、石化、化工、焦化、建材、有


色、制浆造纸等高污染项目（高污染


项目严格按照《环境保护综合名录》


“高污染”产品名录执行）。禁止新建、


扩建不符合国家石化、现代煤化工等


产业布局规划的项目。新建、改建、


扩建“两高”项目须符合生态环境保护法


律法规和相关法定规划，满足重点污


染物排放总量控制、碳排放达峰目


标、生态环境准入清单、相关规划环


评和相应行业建设项目环境准入条


件、环评文件审批原则要求。 


拟建项目选址于重庆


两江新区半导体产业


园 D9 栋，所属行业


类别为“M7320 工程


和技术研究和试验发


展”，且不属于“两高”
项目。 


符合 


第四条 严把项目准入关口，对不符合


要求的高耗能、高排放、低水平项目


坚决不予准入。除在安全或者产业布


局等方面有特殊要求的项目外，新建


有污染物排放的工业项目应当进入工


业集聚区。新建化工项目应当进入全


市统一布局的化工产业集聚区。鼓励


现有工业项目、化工项目分别搬入工


业集聚区、化工产业集聚区。 


拟建项目选址于重庆


两江新区半导体产业


园 D9 栋，所在区域


属于合规的工业园


区，符合园区主导产


业定位，项目符合重


庆市准入规定，不属


于高耗能、高排放、低


水平建设项目。 


符合 


第六条 涉及环境防护距离的工业企业


或项目应通过选址或调整布局原则上


将环境防护距离控制在园区边界或用


地红线内，提前合理规划项目地块布


置、预防环境风险。 


拟建项目无须设置环


境防护距离。 
符合 


第七条 有效规范空间开发秩序，合理


控制空间开发强度，切实将各类开发


活动限制在资源环境承载能力之内，


为构建高效协调可持续的国土空间开


发格局奠定坚实基础。 


拟建项目排放污染物


未突破园区资源环境


承载能力。 
符合 







 —  11  —


污


染


物


排


放


管


控 


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电


（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、


制浆造纸行业依据区域环境质量改善


目标，制定配套区域污染物削减方


案，采取有效的污染物区域削减措


施，腾出足够的环境容量。严格按照


国家及我市有关规定，对钢铁、水泥


熟料、平板玻璃、电解铝等行业新


建、扩建项目实行产能等量或减量置


换。国家或地方已出台超低排放要求


的“两高”行业建设项目应满足超低


排放要求。加强水泥和平板玻璃行业


差别化管理，新改扩建项目严格落实


相关产业政策要求，满足能效标杆水


平、环保绩效 A级指标要求。 


拟建项目不属于“两


高”项目。 
符合 


第九条 严格落实国家及我市大气污染


防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严


格的污染物排放总量控制要求。严格


落实区域削减要求，所在区域、流域


控制单元环境质量未达到国家或者地


方环境质量标准的，建设项目需提出


有效的区域削减方案，主要污染物实


行区域倍量削减。 


2024 年北碚区属于


环境空气达标区，区


域地表水环境质量现


状达标。 


符合 


第十条 在重点行业（石化、化工、工


业涂装、包装印刷、油品储运销等）


推进挥发性有机物综合治理，推动低


挥发性有机物原辅材料和产品源头替


代，推广使用低挥发性有机物含量产


品，推动纳入政府绿色采购名录。有


条件的工业集聚区建设集中喷涂工程


中心，配备高效治污设施，替代企业


独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、


印刷等废气进行集中处理。 


拟建项目不属于上述


重点行业，且不涉及


喷涂、喷粉、印刷等


工艺环节。 


符合 


第十一条 工业集聚区应当按照有关规


定配套建设相应的污水集中处理设


施，安装自动监测设备，工业集聚区


内的企业向污水集中处理设施排放工


业废水的，应当按照国家有关规定进


行预处理，达到集中处理设施处理工


艺要求后方可排放。 


拟建项目生产废水经


新建一体化设施预处


理达标后，排放至水


土污水处理厂；生活


污水单独收集后接入


重庆两江新区半导体


产业园（二期）


2.1、2.2 期项目建设


的公共生化池处理后


排放至水土污水处理


厂。 


符合 


第十二条 推进乡镇生活污水处理设施


达标改造。新建城市生活污水处理厂


全部按照一级 A标及以上排放标准设


/ / 







 —  12  — 


计、施工、验收，建制乡镇生活污水


处理设施出水水质不得低于一级 B标


排放标准；对现有截留制排水管网实


施雨污分流改造，针对无法彻底雨污


分流的老城区，尊重现实合理保留截


留制区域，合理提高截留倍数；对新


建的排水管网，全部按照雨污分流模


式实施建设。 


第十三条 新、改、扩建重点行业〔重


有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍


钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金


属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑


和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革


鞣制加工业、化学原料及化学制品制


造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制


造、以工业固废为原料的锌无机化合


物工业等）、电镀行业〕重点重金属


污染物排放执行“等量替代”原则。 


拟建项目不涉及重点


重金属污染物排放。 
符合 


第十四条 固体废物污染环境防治坚持


减量化、资源化和无害化的原则。产


生工业固体废物的单位应当建立健全


工业固体废物产生、收集、贮存、运


输、利用、处置全过程的污染环境防


治责任制度，建立工业固体废物管理


台账。 


拟建项目针对各类工


业固体废物建立从产


生、收集、贮存、运


输、利用、处置全过


程的污染环境防治责


任制度，以及工业固


体废物管理台账。 


符合 


第十五条 建设分类投放、分类收集、


分类运输、分类处理的生活垃圾处理


系统。合理布局生活垃圾分类收集站


点，完善分类运输系统，加快补齐分


类收集转运设施能力短板。强化“无


废城市”制度、技术、市场、监管、


全民行动“五大体系”建设，推进城


市固体废物精细化管理。 


拟建项目生活垃圾实


行分类收集、分类处


理的要求建设。 


符合 


环


境


风


险


防


控 


第十六条 深入开展行政区域、重点流


域、重点饮用水源、化工园区等突发


环境事件风险评估，建立区域突发环


境事件风险评估数据信息获取与动态


更新机制。落实企业突发环境事件风


险评估制度，推进突发环境事件风险


分类分级管理，严格监管重大突发环


境事件风险企业。 


拟建项目建成后将严


格落实企业突发环境


事件风险评估制度，


并与园区突发环境管


理体系衔接。 


符合 


第十七条 强化化工园区涉水突发环境


事件四级环境风险防范体系建设。持


续推进重点化工园区（化工集中区）


建设有毒有害气体监测预警体系和水


质生物毒性预警体系。 


/ 符合 







 —  13  —


资


源


利


用


效


率 


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和


行动，科学有序推动能源生产消费方


式绿色低碳变革。实施可再生能源替


代，减少化石能源消费。加强产业布


局和能耗“双控”政策衔接，促进重


点用能领域用能结构优化和能效提


升。 


拟建项目不涉及使用


高污染物燃料，不属


于两高项目。 


符合 


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准


先进值或国际先进水平，加快主要产


品工艺升级与绿色化改造，推动工业


窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变


压器等重点用能设备系统节能改造。


推动现有企业、园区生产过程清洁化


转型，精准提升市场主体绿色低碳水


平，引导绿色园区低碳发展。 


拟建项目不使用高污


染燃料，不属于两高


项目，设计、建设过


程中严格落实节能相


关要求。 


符合 


第二十条 新建、扩建“两高”项目应


采用先进适用的工艺技术和装备，单


位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁


生产先进水平。 


拟建项目不属于“两


高”项目。 
符合 


第二十一条 推进企业内部工业用水循


环利用、园区内企业间用水系统集成


优化。开展火电、石化、有色金属、


造纸、印染等高耗水行业工业废水循


环利用示范。根据区域水资源禀赋和


行业特点，结合用水总量控制措施，


引导区域工业布局和产业结构调整，


大力推广工业水循环利用，加快淘汰


落后用水工艺和技术。 


拟建项目将逐步推进


工业用水循环利用。 
符合 


第二十二条 加快推进节水配套设施建


设，加强再生水、雨水等非常规水多


元、梯级和安全利用，逐年提高非常


规水利用比例。结合现有污水处理设


施提标升级扩能改造，系统规划城镇


污水再生利用设施。 


/ / 


两


江


新


区


总


体


管


控


要


求 


空


间


布


局


约


束 


第一条  执行重点管控单元市级总体


管控要求第二条、第四条、第六条、第


七条。 


拟建项目符合重点管


控单元市级总体管控


要求。 
符合 


第二条  新建、改建、扩建“两高”项目


须符合生态环境保护法律法规和相关


法定规划，满足重点污染物排放总量控


制、碳排放达峰目标、生态环境准入清


单、相关规划环评和相应行业建设项目


环境准入条件、环评文件审批原则要


求。 


拟建项目不属于“两
高”项目。 


符合 


第三条  严格涉及重点管控新污染物、


优先控制化学品、抗生素等新污染物建


设项目的环境准入。 


拟建项目不涉及重点


管控新污染物，不属


于优先控制化学品、


抗生素等新污染物建


符合 







 —  14  — 


设项目。 


第四条  优化空间布局，临近集中居住


区不宜布置工业用地，如确需布置的，


原则上应控制与集中居住区之间的间


距，或者布局环境影响较小的工业项


目，减轻对居住区的环境影响。 


拟建项目周边无集中


居住区，不会对周边


大气环境造成影响。 
符合 


污


染


物


排


放


管


控 


第五条  执行重点管控单元市级总体


管控要求第八条、第十一条、第十三条、


第十四条、第十五条。 


拟建项目符合重点管


控单元市级总体管控


要求。 
符合 


第六条  严格落实国家及我市大气污


染防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严格


的污染物排放总量控制要求。建材等


“两高”行业以及其他行业年综合能源消


费量当量值在 5000 吨标准煤的建设项


目所在区域、流域控制单元环境质量未


达到国家或者地方环境质量标准的，建


设项目需提出有效的区域削减方案，主


要污染物实行区域倍量削减。 


拟建项目排放涉及总


量控制指标污染物依


法按相关要求取得，


项目不属于“两高”项
目，综合能源消费量


当量值低于 5000 吨


标准煤。 


符合 


第七条  建设项目应采取国内外先进


的可行环保措施。优化入区企业废气污


染物治理技术路线，加大氮氧化物、挥


发性有机物、臭氧以及温室气体协同减


排力度，VOCs 等大气污染物治理优先


采用源头替代措施。制药、电子设备制


造、包装印刷及其他产生含挥发性有机


物废气的生产和服务活动，应当在密闭


空间或者设备中进行，并按照规定安


装、使用污染防治设施，保持正常运行；


无法密闭的，应当采取措施减少废气排


放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机


动车维修服务企业，应当按照规定安


装、使用污染防治设施，使用低挥发性


有机物含量的原辅材料，或者进行工艺


改造，并对原辅材料储运、加工生产、


废弃物处置等环节实施全过程控制。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项目，产


生的 VOCs 废气按规


范要求集中收集，处


理达标后排放。 


符合 


第八条  完善城镇污水收集处理系统，


2025 年城市生活污水集中处理率达到


98%以上。新建城市生活污水处理厂全


部按照《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）一级 A 标及以上


排放标准设计、施工、验收，对现有截


留制排水管网实施雨污分流改造，针对


无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实


合理保留截留制区域，提高截留倍数；


对新建的排水管网，全部按照雨污分流


模式实施建设。 


/ / 


第九条  二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 拟建项目废气污染物 符合 







 —  15  —


挥发性有机物严格执行大气污染物特


别排放限值。 
严格执行大气污染物


特别排放限值。 
第十条  新建燃气锅炉宜采用低氮燃


烧技术，有序推进已建锅炉超低排放改


造工作。 


拟建项目不涉及燃气


锅炉。 
符合 


第十一条  推进产业新城和重点企业


货物由公路运输转向铁水、公铁、公水


等多式联运。果园港、寸滩港等新建港


口码头鼓励配套建设岸电设施，机动船


舶靠港后应当优先使用岸电；保税港区


空港功能区、果园港鼓励采用集约高效


运输组织模式。严格执行重型柴油车实


施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励


在用柴油车通过安装颗粒物捕集等净


化装置减少大气污染物排放，物流行业


鼓励使用新能源汽车。新增或更新的城


市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、


邮政、城市物流配送、铁路货场、机场


车辆及 3 吨以下叉车、园林机械采用新


能源。 


/ / 


第十二条  建筑面积 1000 平方米以上


或者混凝土用量 500 立方米以上的房屋


建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅


拌混凝土。所有建筑面积 5 万平方米以


上工地安装扬尘在线监测系统并与主


管部门管理平台联网。 


拟建项目不涉及建筑


施工。 
符合 


第十三条  积极推动海绵城市建设。禁


止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经营


活动的单位和个人向雨水收集系统排


放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建


筑工地雨污水排水接管并强化营地废


水排放监管。土地开发利用重点区域强


化区域性水土流失防范，河道两岸施工


区域强化局部性水土流失防范。 


/ / 


环


境


风


险


防


控 


第十四条  执行重点管控单元市级总


体管控要求第十六条。 


拟建项目符合重点管


控单元市级总体管控


要求。 
符合 


第十五条  两江新区应与北碚区、渝北


区、江北区建立水源地突发环境事件应


急联动机制。水土、龙兴、鱼复园区内


的建设项目对水环境存在安全隐患的，


应当建立车间、工厂和集聚区三级水环


境风险防范体系；保税港区空港功能区


结合开发建设情况，逐步完善区域水环


境风险防范体系。健全与江北、渝北、


北碚等毗邻区跨界河流水污染联防联


控机制。 


拟建项目 Q 值<1，
环境风险潜势为 I，
水环境风险可防可


控。 


符合 


第十六条  对涉及有毒有害物质可能 拟建项目涉及危险废 符合 







 —  16  — 


造成土壤污染的新（改、扩）建项目，


应提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒


等土壤污染防治具体措施。土壤污染重


点监管单位落实自行监测、隐患排查、


有毒有害物质排放报告制度。依法应当


开展土壤污染状况调查或风险评估而


未开展或尚未完成调查评估的地块，以


及未达到土壤污染风险评估报告确定


的风险管控、修复目标的建设用地地


块，不得开工建设与风险管控修复无关


的项目。 


物贮存库等重点防渗


区域按规范标准要求


进行防腐防渗处理。


建成后按相关要求开


展土壤隐患排查。 


资


源


利


用


效


率 


第十七条  执行重点管控单元市级总


体管控要求第十八条、第十九条、第二


十条、第二十一条、第二十二条。 


拟建项目资源能源利


用效率不低于同行业


平均水平。 
符合 


第十八条  实施高耗能设备能效提升


计划，企业新建、改扩建项目不得采购


使用能效低于《重点用能产品设备能效


先进水平、节能水平和准入水平》准入


水平的产品设备准入水平，鼓励使用达


到节能水平、先进水平的产品设备。 


拟建项目不涉及使用


低能效设备。 
符合 


第十九条  在划定的高污染燃料禁燃


区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、


重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国


家和本市规定的高污染燃料。 


拟建项目不使用高污


染物燃料。 
符合 


两


江


新


区


工


业


城


镇


重 
点


管


控


单


元
-
水


土


片


区


管


控


要


求 


空


间


布


局


约


束 


1.禁止新增水泥产能。 
2.禁止新建、扩建化学原料药生产性项


目。 
3.禁止新建燃煤电厂（含燃煤热电）、


冶炼、重化工、印染、造纸项目。 


拟建项目行业类别为


“M7320 工程和技术


研究和试验发展”，不
属于上述产业类型。 


符合 


污


染


物


排


放


管


控 


1.强化水土新城水资源消耗源头控制、


中水回用等措施，区域排水方案应以竹


溪河水质达标为约束优化，控制排入竹


溪河的废水污染物总量。 
2.电子产品制造重点加强溶剂清洗、光


刻、涂胶、涂装等工序 VOCs 排放控制。


产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。


医药产业发酵尾气宜采取除臭措施进


行处理。 
3.医药产业鼓励使用无毒、无害或低毒、


低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅


材料的使用，毒性大、难降解废水应单


独收集、单独处理后，再与其他废水混


合处理；存在生物安全性风险的抗生素


制药废水，应进行前处理以破坏抗生素


分子结构。 
4.鼓励涉重金属企业建设深度处理设


施。 


拟建项目行业类别为


“M7320 工程和技术


研究和试验发展”，实
验过程中产生的生产


废水、生活污水处理


达标后排放园区污水


处理厂，排放量小，不


会影响区域废水污染


物总量控制。项目不


属于电子、医药等行


业，不涉及重金属排


放。 


符合 







 —  17  —


5.持续推进产业新城排水管网建设，城


市生活污水集中处理率达到 98%。 


环


境


风


险


防


控 


1.持续推进水土污水处理厂尾水管网工


程。 
2.电子、芯片、医药等企业探索开展新


型污染物、重金属、激素、抗生素等


废水综合毒性监测。处理电子工业废


污水的园区集中式污水处理厂按要求


开展废水的综合毒性监测。 
3.产业园区应与下游悦来水厂运营单位


建立水源地突发环境事件应急联动机


制。 
4.区内环境风险企业、重金属排放企


业、污水处理厂完善污染处理设施、


环境风险防控设施和应急预案，强化


应急物资储备、应急设施设备配备和


应急处置演练，并加强环境监管。 


拟建项目行业类别为


“M7320 工程和技术


研究和试验发展”，
不属于电子、芯片、


医药等产业，不涉及


新型污染物排放；本


项目建成后将严格按


照相关要求开展环境


安全隐患排查，建立


环境风险隐患排查档


案，落实隐患整改制


度。 


符合 


资


源


开


发


效


率


要


求 


1.以国家、重庆市发布的产业用水定额


为指导，进行入区企业节水管理。 


拟建项目建成后按相


关要求开展节水管


理。 
符合 


 


综上，拟建项目符合重庆市总体管控要求、两江新区总体管控要求


以及两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区（ZH50010920006）管控


单元的“三线一单”的管控要求。 


1.3 与产业政策符合性分析 


（1）与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析 


根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，拟建项目属于 M7320


工程和技术研究和试验发展，不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，


属允许类。拟建项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：


2504-500351-04-01-154677），因此，拟建项目符合国家产业政策。 


（2）与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性分析 


根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436 号）


文件中相关要求，拟建项目与该文件的符合性分析，见表 1-5。 


 







 —  18  — 


表 1-5  项目与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性分析 


编号 准入规定 项目符合性 
符合


性 


（一） 全市范围内不予准入的产业 


1 
国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项


目。 
拟建项目为允许


类 
符合 


2 天然林商业性采伐。 
拟建项目不属于


上述类别项目 


符合 


3 
法律法规和相关政策明令不予准入的其他


项目。 
符合 


（二） 重点区域范围内不予准入的产业 


1 
外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域


采砂。 
拟建项目不涉及 符合 


2 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 拟建项目不涉及 符合 


3 
在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河


段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 
拟建项目不涉及 符合 


4 


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围


内新建、改建、扩建与供水设施和保护水


源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、


放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的


投资建设项目。在饮用水水源二级保护区


的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排


放污染物的投资建设项目。 


拟建项目不涉及 符合 


5 


长江干流岸线3 公里范围内和重要支流岸


线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、


冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态


环境保护水平为目的的改建除外）。 


拟建项目不涉及


尾矿库建设 
符合 


6 
在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围


内投资建设与风景名胜资源保护无关的项


目。 
拟建项目不涉及 符合 


7 
在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖


沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位


的投资建设项目。 
拟建项目不涉及 符合 


8 


在《长江岸线保护和开发利用总体规划》


划定的岸线保护区和保留区内投资建设除


事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河


道治理、供水、生态环境保护、航道整治、


国家重要基础设施以外的项目。 


拟建项目不涉及 符合 







 —  19  —


9 
在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定


的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设


不利于水资源及自然生态保护的项目。 
拟建项目不涉及 符合 


（三） 全市范围内限制准入的产业 


1 
新建、扩建不符合国家产能置换要求的严


重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符


合要求的高耗能高排放项目。 


拟建项目不属于


产能过剩和两高


项目 
符合 


2 
新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工


等产业布局规划的项目。 
拟建项目不属于


上述项目 
符合 


3 
在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化


工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染


项目。 


拟建项目不属于


上述项目 
符合 


4 
《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改


革委员会令第 22 号）明确禁止建设的汽


车投资项目。 


拟建项目不属于


上述项目 
符合 


（四） 重点区域范围内限制准入的产业 


1 


长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内


新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉


陵江、乌江岸线 1 公里范围内布局新建纸


浆制造、印染等存在环境风险的项目。 


拟建项目不属于


化工、纸浆制


造、印染等类别


项目 


符合 


2 
在水产种质资源保护区的岸线和河段范围


内新建围湖造田等投资建设项目。 
拟建项目不涉及 符合 


 


综上，拟建项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投


资〔2022〕1436 号）相关要求。此外，拟建项目已取得《重庆市企业投


资项目备案证》（项目代码：2504-500351-04-01-154677）。因此，拟建


项目符合重庆市产业投资的准入要求。 


1.4 与环保相关政策及规划符合性分析 


1.4.1 与长江经济带发展负面清单的符合性分析 


为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话


和指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于推动长江经济带发展重


大战略部署，抓好长江保护法贯彻落实，加强成渝地区双城经济圈生态


环境联防联控， 根据国家《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022


年版）》（以下简称《指南》）等相关文件规定和一张负面清单管川渝两地







 —  20  — 


的要求，结合四川省、重庆市实际，制定《四川省、重庆市长江经济带


发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（以下简称“实施细则”）。


因此本评价重点分析拟建项目与四川省、重庆市的实施细则。 


拟建项目与四川省、重庆市“实施细则”的符合性分析，见表 1-6。 


表 1-6   项目与长江经济带负面发展清单实施细则的符合性分析表 


序


号 
相关管控内容要求 拟建项目情况 


符合


性 


1 


第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全


国港口布局规划，以及《四川省内河水运


发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布


局规划》《重庆港总体规划（2035 年）》等


省级港口布局规划及市级港口总体规划的


码头项目。 


拟建项目不属于港


口类项目。 
符合 


2 


第六条 禁止新建、改建和扩建不符合


《长江干线过江通道布局规划（2020-2035


年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧


道），国家发展改革委同意过长江通道线


位调整的除外。 


拟建项目不属于此


类项目。 
符合 


3 


第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲


区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生


产经营项目。自然保护区的内部未分区


的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 


拟建项目不涉及自


然保护区核心区、


缓冲区的岸线和河


段范围。 


符合 


4 


第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风


景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景


名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设


宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与


风景名胜资源保护无关的项目。 


拟建项目不涉及风


景名胜区。 
符合 


5 


第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸


线和河段范围内新建、扩建对水体污染严


重的建设项目，禁止改建增加排污量的建


设项目。 


拟建项目不涉饮用


水水源准保护区的


岸线和河段范围。 


符合 


6 


第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和


河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁


止新建、改建、扩建排放污染物的投资建


设项目；禁止从事对水体有污染的水产养


殖等活动。 


拟建项目占地不涉


及饮用水水源一级


保护区的岸线和河


段范围。 


符合 


7 


第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线


和河段范围内，除遵守二级保护区规定


外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和


保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜


禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投


拟建项目占地不涉


及饮用水水源二级


保护区的岸线和河


段范围。 


符合 







 —  21  —


资建设项目。 


8 


第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸


线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地


或挖沙采石等投资建设项目。 


拟建项目占地不涉


及水产种质资源保


护区岸线和河段范


围。 


符合 


9 


第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和


河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿


地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有


毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地


产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光


伏发电等任何不符合主体功能定位的建设


项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和


迁徙通道、鱼类泗游通道。 


拟建项目占地不涉


及国家湿地公园的


岸线和河段范围。 


符合 


10 


第十四条 禁止违法利用、占用长江流域


河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发


利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线


保留区内投资建设除事关公共安全及公众


利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态


环境保护、航道整治、国家重要基础设施


以外的项目。 


拟建项目占地不涉


及长江流域河湖岸


线。 


符合 


11 


第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水


功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保


留区内投资建设不利于水资源及自然生态


保护的项目。 


拟建项目不涉及上


述区域。 
符合 


12 


第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新


设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的


生态环境主管部门或者长江流域生态环境


监督管理机构同意的除外。 


拟建项目位于工业


园区，不新增排污


口。 


符合 


13 


第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷


江、赤水河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江


和 51 个（四川省 45 个、重庆市 6 个）水


生生物保护区开展生产性捕捞。 


拟建项目不涉及。 符合 


14 


第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊


岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和


化工项目。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项


目，不属于化工项


目。 


符合 


15 


第十九条 禁止在长江千流岸线三公里范


围内和重要支流岸线一公里范围内新建、


改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏


库，以提升安全、生态环境保护水平为目


的的改建除外。 


拟建项目不涉及。 符合 


16 


第二十条 禁止在生态保护红线区域、永


久基本农田集中区域和其他需要特别保护


的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷


拟建项目不属于上


述类别项目，且占


地也不涉及相关区


符合 







 —  22  — 


石膏库。 域。 


17 


第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩


建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有


色、制浆造纸等高污染项目。 


拟建项目不属于高


污染项目。 
符合 


18 


第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家


石化、现代煤化工等产业布局规划的项


目。 


拟建项目不属于石


化和煤化工项目。 
符合 


19 


第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和


相关政策明令禁止的落后产能项目。对


《产业结构调整指导目录》中淘汰类项


目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止


投资，对属于限制类的现有生产能力，允


许企业在一定期限内采取措施改造升级。 


拟建项目属于《产


业结构调整指导目


录》中允许类项


目。 


符合 


20 


第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家


产能置换要求的严重过剩产能行业的项


目。对于不符合国家产能置换要求的严重


过剩产能行业，不得以其他任何名义、任


何方式备案新增产能项目。 


拟建项目不属于严


重过剩产能行业项


目。 


符合 


21 


第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资


项目（不在中国境内销售产品的投资项目


除外）： 


（一）新建独立燃油汽车企业； 


（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类


别建设燃油汽车生产能力； 


（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至


本省（列入国家级区域发展规划或不改变


企业般叔结构的项目除外）； 


（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽


车企业进行投资（企业原有股东投资或将


该企业转为非独立法人的投资项目除


外）。 


拟建项目不属于上


述禁止建设项目。 
符合 


22 
第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求


的高耗能、高排放、低水平项目。 


拟建项目试验过程


产生的污染物经治


理后能实现达标排


放，不属于高耗


能、高排放、低水


平项目。 


符合 


 


由上述分析可知，拟建项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展


负面清单实施细则（试行，2022 年版）》相关规定。 


1.4.2 与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的符合







 —  23  —


性分析 


根据重庆市人民政府2022年1月27日发布的《重庆市生态环境保护


“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中明确提出


以下要求：“第三章第二节 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共


和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合


名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管


控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用


上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥


规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联


动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区


外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高


污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规


划的项目。深化生态环境领域“放管服”改革，规范环境影响报告书技


术评估，优化环评审批流程，拓展环评告知承诺制审批改革试点。完善


重大项目环评审批服务机制，拓展“网上办”“掌上办”，做好提前对


接和跟踪服务”。 


本项目位于重庆市北碚区云汉大道105号重庆两江新区半导体产业


园D9栋，所属行业类别为“M7320工程和技术研究和试验发展”，符合国


家和地方产业政策要求，满足《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-


2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的要求。 


1.4.3 与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》


符合性分析 


表1-7  与重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）


符合性分析 
项


目 
要求 项目概况 


符合


性 
提


高


污


染


源


排


放


将总量控制和污染物减排要求逐步纳入排污许可


证，以排污许可证为抓手，强化重点企业主要污


染物控制，结合环境质量改善需求，削减污染物


排放存量，控制污染物排放增量。 


拟建项目按


照要求办理


排污许可手


续，对重点


污染物进行


总量控制。 


符合 
强化直管区汽车整车及零部件制造、电子信息、


包装印刷等重点行业挥发性有机物源头防控和综


合整治，实行区域挥发性有机物总量控制。 







 —  24  — 


绩


效 
水土新城新增电子信息、生物制药等项目污染物


排放应当满足国内最严格标准，实施特征污染物


排放总量控制。 
优


化


产


业


环


境


准


入


要


求 


推动“三线一单”精准落地，推进完善《两江新


区强化工作措施解决生态环境领域突出问题实施


意见》，定期开展区域规划环评环境准入评估与更


新，动态更新产业环境准入正负面清单。 


拟建项目满


足规划环评


及两江新区


“三线一


单”生态环


境分区管控


要求。 


符合 
开展相关产业发展规划、重点开发区域规划环境


影响评价工作，指导区域产业准入、产业布局、


发展规模和开发强度。 


推


动


减


污


降


碳


协


同


增


效 


强化能源领域减污降碳，优化区域电力供给，积


极推广分布式能源发展，优化完善天然气管网布


局、成品油储运设施。 
推动工业领域和高能耗产业工艺技术升级，降低


工艺过程温室气体排放。 
强化交通、建筑等领域温室气体排放控制，支持


交通运输和建筑行业节能低碳技术开发与推广应


用。 
按照市级部署，开展温室气体统计核算，编制全


区温室气体排放清单，探索建立温室气体排放总


量控制制度。建立项目碳排放与环境影响评价、


排污许可联动管理机制。 


拟建项目属


于研发（试


验）基地项


目，采用清


洁能源电


能，能耗、


碳排放强度


低。 


符合 


优


化


产


业


布


局


准


入 


强化工业项目选址管控，新建工业项目原则进入


产业新城。 
强化环境敏感目标附近工业地块工业项目发展类


型管控，落实集中居住区周边及上风向新建、改


扩建挥发性有机物项目管控要求。 
落实好规划环评制度，定期开展跟踪评价。推进


果园港片区、协同创新区等区域规划环评。 
强化产业空间布局管控，着力避免和减缓产业发


展可能导致的突出环境问题，水土新城重点优化


电子信息、生物制药等相关产业空间布局，龙盛


片区重点优化汽车整车及零配件制造、航天航


空、电子信息等相关产业空间布局，果园港片区


重点优化仓储用地与居住用地布局、禁止涉危险


化学品的货品运输与堆存。 


拟建项目属


于研发（试


验）基地项


目，不属于


工业生产型


项目，将严


格落实挥发


性有机物管


控要求。 


符合 


优


化


给


排


水


系


统


布


局 


进一步优化水土新城、龙盛片区排水系统布局，


推进水土新城、龙盛片区排水规划编制、修订。


两路寸滩保税港空港功能区重点优化涉废水排放


产业空间布局和污水治理设施建设空间布局，推


进蒙家院子污水处理厂建设，充分论证污水处理


厂排污口的选址合理性。 


拟建项目污


废水进入水


土污水处理


厂处理，可


满足废水处


理需求。 


符合 







 —  25  —


筑


牢


生


态


安


全


格


局 


严格管控生态保护红线区域内的开发建设活动，


健全生态保护红线监测预警和执法监管机制，强


化生态保护红线管控工作考核。强化自然保护地


监测、评估、考核和监督。 


拟建项目不


涉及生态保


护红线。 
 


 


综上所述，本项目符合《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规


划（2021-2025年）》相关要求。 


1.4.5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性


分析 


表1-8   与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 
项目 控制要求 项目概况 符合性 


基本


要求 


VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺


设备同步运行。VOCs 废气收集处理系


统发生故障或检修时，对应的生产工艺


设备应停止运行，待检修完毕后同步投


入使用；生产工艺设备不能停止运行或


不能及时停止运行的，应设置废气应急


处理设施或采取其他替代措施。 


拟建项目废气收集


处理后达标排放，


VOCs 废气收集处


理系统与实验设施


同步运行。若


VOCs 废气收集处


理系统发生故障，


则实验设施立即停


止运行，待检修完


毕后同步投入使


用。 


符合 


废气


收集


系统 


考虑生产工艺、操作方式以及废气性


质、处理方法等因素，对 VOCs 废气进


行分类收集。 


拟建项目废气收集


措施满足


GB/T16758 的规


定。实验室废气负


压密闭收集。 


符合 


废气收集系统排风罩的设置应符合


GB/T16758 的规定，采用外部排风罩


的，应按 GB/T 16758、AQ/T 4274—
2016 规定的方法测量控制风速，测量


点应选取在距排风罩开口面最远处的


VOCs 无组织排放位置，控制风速不应


低于 0.3 m/s。 
废气收集系统的输送管道应密闭。废气


收集系统应在负压下运行，若处于正压


状态，应对输送管道组件的密封点进行


泄漏检测，泄漏检测值不应超过


500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄


漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求


按照第 8 章规定执行。 
开敞


液面


对于工艺过程排放的含 VOCs 废水，集


输系统应符合下列规定之一： 
拟建项目清洗废水


采用密闭管道输
符合 







 —  26  — 


VOC
逸散


控制


要求 


a）采用密闭管道输送，接入口和排出


口采取与环境空气隔离的措施； 
b）采用沟渠输送，若敞开液面上方


100 mm 处 VOCs 检测浓度≥200 
mmol/mol，应加盖密闭，接入口和排


出口采取与环境空气隔离的措施。 


送，接入口和排出


口均密闭。 


工艺


过程
VOCs 
无组


织排


放控


制要


求 


a）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输


送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给


料方式密闭投加。无法密闭投加的，应


在密闭空间内操作，或进行局部气体收


集，废气应排 VOCs 废气收集处理系


统。 
b）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力


输送方式或采用密闭固体投料器等给料


方式密闭投加。无法密闭投加的，应在


密闭空间内操作，或进行局部气体收


集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气


收集处理系统。 
c）VOCs 物料卸（出、放）料过程应


密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集


处理系统；无法密闭的，应采取局部气


体收集措施，废气应排 VOCs 废气收集


处理系统。 


拟建项目属于研发


（试验）基地项


目，涉 VOCs 物料


主要为粉状、粒状


物料，投加过程在


密闭空间内操作。 


符合 


有机聚合物产品用于制品生产的过程，


在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成


型（挤出、注射、压制、压延、发泡、


纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在


密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 
废气收 集处理系统；无法密闭的，应


采取局部气体收集措施，废气应排至


VOCs 废气收集处理系统。 


拟建项目挤出、流


延等工序废气采取


局部气体收集措


施，并将废气排至


VOCs 废气收集处


理系统。 


符合 


企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材


料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回


收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等


信息。台账保存期限不少于 3 年。 


拟建项目按照要求


建台账。 
符合 


通风生产设备、操作工位、车间厂房等


应在符合安全生产、职业卫生相关规定


的前提下，根据行业作业规程与标准、


工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的


要求，采用合理的通风量。 


拟建项目实验室根


据行业作业规程与


标准、工业建筑及


洁净厂房通风设计


等规范要求采用合


理的通风量。 


符合 


 


综上所述，拟建项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》


（GB37822-2019）中的要求相符合。 


1.4.6 与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）》







 —  27  —


符合性分析 


表1-9  与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年


版）》符合性分析 


要求 本项目概况 符合性 


（一）区域环境准入（水土新城区） 


1.重点优化电子信息、生物制药等相


关产业空间布局，原则上不再新建、


扩建排放重金属（指铬、镉、汞、


砷、铅等五类重金属，下同）的项目 


拟建项目属于实验室检测项


目，不涉及重金属排放。 
符合 


2.禁止新增水泥产能；禁止新建、扩


建化学制药生产性项目，化学制药研


发性项目应从严控制。 
拟建项目不涉及。 符合 


3.邻近居住用地的地块不宜布置排放


有机废气、恶臭气体、异味气体等易


扰民的项目；涉及重金属排放的企业


严格落实防护距离的管控要求。 


拟建项目位于重庆两江新区


半导体产业园 D9 栋，周边


无临近居住用地，不涉及重


金属排放，无须设置卫生防


护距离。 


符合 


4.禁止新建、扩建冶炼、造纸、印
染、水泥、化学合成药、机械加工电
镀等污染重、环境风险大的项目。 


拟建项目不涉及。 符合 


5.禁止新建、改建、扩建以煤、重油


为燃料的工业项目。 
拟建项目不涉及煤、燃油等


重污染燃料的使用。 
符合 


6.嘉陵江及竹溪河沿岸 1km 范围内禁


止新建、扩建排放重金属、剧毒物


质、持久性有机污染物和对饮用水源


构成重大环境安全隐患的工业项目。 


拟建项目不在嘉陵江及竹溪


河沿岸 1km 范围，且不涉及


排放重金属、剧毒物质、持


久性有机污染物，不属于对


饮用水源构成重大环境安全


隐患的工业项目。 


符合 


7.工业用地区域与居住用地区域间原
则应保留不小于 50 米的间距；居住用
地周边严格控制规划建设大气污染重
的项目，确保不扰民。 


拟建项目周边 500m 范围不


涉及居住用地。 
符合 


8.原则上不引入 VOC 排放大于 200 吨/
年的项目。 


拟建项目属于研发（试验）


基地项目，VOCs 年排放为


量远小于 200t/a。 
符合 


9.C、H 分区内嘉悦大道右侧规划的电


子信息行业工业用地下风向为规划居


住区及已建成的思源安置房，建议主


要发展电子软件开发、科技研发、电


子信息安全产业，严格限制有大量


VOCs 排放的电子半导体项目入驻。 


拟建项目不属于上述产业。 符合 


10. 废水排放量较大（超 5000m3/d）
的工业项目，须确保水土污水处理厂


或竹溪污水处理厂有足够的接纳能


力。 


拟建项目属于研发（试验）


基地项目，废水排放量较


小，不会影响水土污水处理


厂正常运行。 


符合 







 —  28  — 


11.原则上不使用含重金属物料进行表


面处理，确需使用的应做到含重金属


废水零排放。 


拟建项目不属于表面处理行


业。 
符合 


12.入驻大地（国际）生命科学园标准


厂房的项目须满足其准入条件和限制


要求，并且承诺在出现环境扰民问题


时，采取相应措施（包括但不限于整


改、减产、停产等），直至消除影响。 


拟建项目不涉及 符合 


二、行业绿色发展指标（一般性指标） 


（1）满足附录 B 中各行业主要的标


准、技术规范及政策性文件。 


拟建项目属于研发（试验）


基地项目，符合国家和地方


产业政策要求. 
符合 


（2）电镀行业须满足《电镀污染物排


放标准 (GB2190 0-2008)》规定的重点


重金属污染物（铅、汞、铬、镉、


砷）特别排放限值。 


拟建项目不属于电镀行业。 符合 


（3）对工艺废气实施分类收集、分质


处理，原则上“应收尽收”，污染治理


设施按照与生产设施“同启同停”或“先
启后停”的原则提高治理设施运转率，


按照“适宜高效”的原则提高治理设施


去除率，减少污染物的排放。重点排


放口对应的废气污染治理设施应安装


运行记录装置。 


拟建项目生产废气“应收尽


收”，污染治理设施与实验


设施“同启同停” 
符合 


（4）对治理难度大、单一治理工艺难


以稳定达标的，宜采用多种技术的组


合工艺。 


拟建项目废气处理工艺技术


不属于治理难度大，单一工


艺难以稳定达标的高浓度有


机废气。 


符合 


（5）对工业废水实施分类收集、专管


（明管）专送、分质处理。总排放


口、排放一类污染物的车间排放口应


安装自动流量监测装置。 


拟建项目实验废水单独收集


经一体化设施处理，达标后


外排水土污水处理厂。生活


污水接入重庆两江新区半导


体产业园（二期）2.1、2.2
期项目建设的公共生化池处


理，达标后外排水土污水处


理厂。 


符合 


（6）污染治理设施须安装独立电表，


天然气燃烧处理废气设施须安装独立


气表。 


拟建项目污染治理设施按要


求安装独立用电计量表。 
符合 


（7）按规定安装自动监测装置并联


网。 
拟建项目无需安装自动监测


装置。 
符合 


（8）当企业废水排向城镇污水集中处


理设施（或工业废水集中处理设施），


若接纳其废水的集中处理设施不具备


处理某污染物的能力，则该污染物在


厂区排口（或车间排放口）应处理达


到行业排放标准规定的直接排放标准


或者《污水综合排放标准》（GB 


拟建项目废水预处理达标后


排入水土园区污水处理厂，


不涉及园区污水处理厂无法


接纳的污染物。 


符合 







 —  29  —


8978）一级标准。 


（9）危险废物利用处置率应达到


100%，一般工业固体废物资源化利用


率原则上应达到 85%以上。 


拟建项目涉及危险废物全部


委托资质单位收运处置。一


般工业固体利用率可达 85%
以上。 


符合 


（10）严格执行《挥发性有机物无组


织排放控制标准》 
（GB 37822-2019）要求，VOCs 物料


存储、转移、运输以及工艺过程等，


应采取密闭等方式，确无法密闭的，


应进行局部气体收集后排至 VOCs 废
气收集处理系统。 


拟建项目涉及挥发性有机物


物料存储、转移、运输、实


验等过程符合 GB 37822-
2019 管控要求。 


符合 


（11）排放持久性有机污染物、内分


泌干扰物、抗生素等新污染物的企业


应制定新污染物减排方案，从原辅材


料、生产工艺及治理技术等方面提出


识别、评估、管控、减排要求。 


拟建项目不涉及新污染物排


放。 
符合 


（12）有行业清洁生产评价指标体系


的企业，清洁生产水平应达到Ⅱ级，


鼓励企业清洁生产水平达到 I 级。 


拟建项目为实验室项目，清


洁生产水平达到同行业领先


水平。 
符合 


（13）构建绿色运输体系。提升铁


路、水路运输比例； 
逐步替代使用新能源、纯电动货运车


和装卸叉车。 


拟建项目原辅材料优先委托


新能源、纯电动货运车进行


运输作业。 
符合 


1.5 不属于“两高”项目的分析 


（1）不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控


的指导意见》规定的“两高”建设项目 


为全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策


部署，坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推


动绿色转型和高质量发展，生态环境部发布了《关于加强高耗能、高排


放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）（以


下简称“意见”），要求加强“两高”项目生态环境源头防控。“意见”指


出，对“两高”项目要“加强生态环境分区管控和规划约束”、“严格“两


高”项目环评审批”、“推进‘两高’行业减污降碳协同控制”、“依排污


许可证强化监管执法”和“保障政策落地见效”。 


“意见”中明确：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色


金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明


确规定的，从其规定。 







 —  30  — 


根据前述分析可知拟建项目属于“M7320 工程和技术研究和试验发


展”，不属于“意见”规定的“两高”建设项目。 


（2）与《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、


高排放项目盲目发展相关要求的通知》的符合性分析 


按照党中央、国务院和市委、市政府关于坚决遏制高耗能高排放（以


下简称“两高”）项目盲目发展的部署要求以及生态环境部《关于加强高


耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕


45 号，结合重庆市实际，重庆市生态环境局发布了《重庆市生态环境局


办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的


通知》（渝环办〔2021〕168 号）（以下简称“通知”）。 


“通知”中明确：全市“按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶


炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在 5000 吨标


准煤及以上的口径”梳理排查“两高”项目。 


根据前述分析可知拟建项目属于“M7320 工程和技术研究和试验发


展”，不属于“通知”中规定的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶


炼、建材等六个行业，不属于“通知”规定的“两高”项目 


总之，拟建项目不属于国家和重庆市规定的“两高”项目。 


1.6 选址合理性分析 


（1）基础设施 


拟建项目选址于重庆市北碚区云汉大道 105 号重庆两江新区半导体


产业园，园区道路、市政给水、供电、排水等基础设施完善，交通十分


便利。 


（2）与用地规划符合性 


结合区域土地利用规划图，项目所在地用地性质为工业用地，项目


用地符合区域土地利用规划要求。 


（3）区域环境容量 


环境空气：项目所在区域 PM2.5 超标，根据《重庆两江新区生态环境


保护“十四五”规划》（2021-2025 年），以细颗粒物和臭氧协同控制为核心，







 —  31  —


探索重点污染物协同治理，深化大气污染防治“四控一增”。到 2025 年，


环境空气质量保持中心城区前列，环境空气质量优良天数比率达到


92.87%，基本消除重污染天气，细颗粒物（PM2.5）年均浓度稳定达标；


竹溪河各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标


准，水环境质量现状较好，有一定的环境容量；昼夜噪声监测结果均满


足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。总体上，区域


环境质量良好，无明显制约拟建项目建设的环境问题。 


综上所述，拟建项目在产品方案、生产工艺、土地利用等方面均符


合国家产业政策和当地发展规划。选址于重庆市北碚区云汉大道 105 号


重庆两江新区半导体产业园也符合重庆市两江新区水土新城规划和准入


条件，周边环境承载力能够满足拟建项目的建设需求，项目选址合理、


可行。 


 







 —  32  — 


二、建设项目工程分析 


 


建


设


内


容 


2.1 项目由来 


重庆光谱技术创新中心有限公司（以下简称“光谱创新中心”）是重庆光谱


新材料科技有限公司（以下简称“重庆光谱科技”）的下属子公司，主要从事偏


光片及其配套产业的技术攻关。其母公司重庆光谱科技是一家致力于光学级


PVA 产业化生产的新材料科技型企业，已经成功掌握 PVA 光学膜生产制造核心


技术，实现 PVA 光学膜产品国产化，是打破国外垄断的先驱之一，是国内少数


几家 PVA 光学膜生产企业。 


为了打造在全球更具竞争力的产品，重庆光谱科技一方面仍需要在 PVA 光


学膜的产品质量和技术性能上持续提升，另一方面也需要延伸产业链，开发下


游偏光片的生产技术，为我国液晶面板产业发展贡献力量。重庆光谱科技决定


建设偏光片及配套产业技术研发平台，推动产业进步，促进科技创新，培养专


业技术人才，促进产品质量提升、技术攻关、工艺创新等方面发挥重要作用。 


重庆光谱技术创新中心有限公司购买重庆市两江新区水土组团重庆两江新


区半导体产业园 D9 幢（整栋 3 层）打造企业技术创新中心（以下简称“创新中


心”），投资建设新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及配套产业技术试验平台


项目（以下简称“拟建项目”）。该项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》


（项目代码：2504-500351-04-01-154677），主要建设内容为：固定资产投资约


4000 万元，利用购买的实验厂房和实验室 2330 平米，购置 PVA 光学膜试验线、


偏光片试验线和 PET 光学膜实验装置、偏光片用水胶研发装置等约 8 套（含检


测设备(相位差检测仪、偏振度检测、质谱仪等设备)、保密管理系统、实验室建


设等），建设 PVA 光学膜和偏光片配套产业研发、试验和检测试验平台，主要


进行高清显示用光学膜的相关研究，建成后年产值约 1000 万元，产出检测报告


量在 2000 份以上。 


对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）以及《2017 年国民经济行业


分类注释》，拟建项目行业类别属于“M7320 工程和技术研究和试验发展”，对


照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目类别属于“四十


 







 —  33  —


五、研究和试验发展”“98 专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产


生实验废气、废水、危险废物的除外）”。综上，拟建项目需编制环境影响报告


表。 


根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建


设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，重庆光谱新材料科技有限公司委托重


庆环科源博达环保科技有限公司承担拟建项目的环境影响评价工作。接受委托


后，我司认真研究了项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核


实了有关材料，根据相关技术规定、指南，开展项目的环境影响评价工作，编


制了该项目的环境影响报告表。 


2.2 总体构思 


（1）根据《重庆市生态环境局两江新区分局关于进一步优化环境影响评价


管理工作的通知》（渝环两江发[2025]2 号）中《两江新区建设项目环境影响评


价报告表简化技术指南（污染影响类）（试行）》的规定对符合性分析、区域环


境现状、主要环境保护措施等内容适当进行简化。 


（2）根据投资备案证，拟建项目主要建设的研发试验装置为：①建设 PVA


光学膜试验线；②建设偏光片试验线；③建设 PET 光学膜实验装置；④建设偏


光片用水胶研发装置；⑤配套的检测设备等。由于企业 PET 光学膜工艺路线、


主要设备等目前暂未确定，因此不纳入本评价范围。本报告仅对 PVA 光学膜中


试线、偏光片试验线、偏光片用水胶研发装置进行评价。 


（3）光谱科技前期在其母公司对光学膜生产进行了中试试验，积累了相关


的试验参数。本评价工程分析中生产工艺相关参数和产排污参数由企业根据中


试结果提供的资料进行确定。 


2.3 项目概况 


2.3.1 项目基本情况 


（1）项目名称：新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及配套产业技术试验


平台项目 


（2）建设单位：重庆光谱技术创新中心有限公司 


（3）建设性质：新建 







 —  34  — 


（4）国民经济行业类别：M7320 工程和技术研究和试验发展 


（5）建设地点：重庆市两江新区水土组团云汉大道 105 号重庆两江新区半


导体产业园 D9 幢 


（6）建筑面积：约 2330m2，用地性质为工业用地。 


（7）工程投资：项目总投资 4000 万元，环保投资约 150 万元，环保投资


占比约 3.75% 


（8）劳动定员及工作制度：拟建项目劳动定员 50 人，采用一班制，每班


8 小时（夜间不生产），年工作时间 250 天，年工作时长 2000 小时。 


（9）建设工期：约6个月。 


2.3.1 项目研发试验品方案 


拟建项目研发试验品主要包括 PVA 光学膜、偏光片用水胶和偏光片，其中


PVA 光学膜和偏光片用水胶（以下简称“水胶”）全部用于偏光片的生产，最终


生成的偏光片试验品仅作研究试验使用，不作为产品对外销售。 


拟建项目具体研发试验品方案，见表 2.3-1。研发试验品路线，见图 2.3-1。 


（涉及商业秘密，删除） 


偏光片各层结构的主要功能如下： 


① PVA 层：即偏光层，是由 PVA 光学膜经上色拉伸后制成，该层是偏光


片的主要部分，决定了偏光片的偏光性能、透过率，同时也是影响偏光片色调


和光学耐久性的主要部分。 


② TAC 层：由于 PVA 层易吸水、褪色而丧失偏光性能，因此需要在其两


边用一层光学均匀性和透明性良好的 TAC 膜来隔绝水分和空气，起到保护偏光


层的作用。 


③水胶：偏光片制备过程中使用水胶将 TAC 膜和 PVA 光学膜贴合。水胶


的粘着性能决定了 TAC 层能否有效隔绝水分和空气，对 PVA 层形成有效的保


护，也间接决定了 PVA 层（即偏光层）的偏光性能、透过率、色调及光学耐久


性。因此，水胶对偏光片的整体品质也起到关键性作用。 


2.3.2 项目组成及主要建设内容 


拟建项目主要建设一条 PVA 光学膜试验线、一套偏光片用水胶研发装置、







 —  35  —


一条偏光片试验线和配套的检测试验室。项目组成，见表 2.3-3。 


（涉及生产技术秘密，删除） 


2.3.3 项目主要设备 


本项目定制相关制膜和偏光片生产设备，其他辅助设备的选择立足于国内，


以高效率、低能耗、技术先进和性能可靠、易于操作和维修为原则。 


拟建项目主要设备清单，见表 2.3-4。 


（涉及生产技术秘密，删除） 


拟建项目建设 3 座检测室用于试验品性能检测，分别为 1#常规检测室、2#


常规检测室和恒温恒湿检测室。各检测室主要设备清单，见表 2.3-5。 


（涉及生产技术秘密，删除） 


2.3.4 主要原辅材料消耗及储存 


（涉及生产技术秘密，删除） 
2.3.5 水平衡 


（涉及生产技术秘密，删除） 
 


2.3.6 总平面布置及合理性分析 


（1）总平面布置的原则 


① 满足规范要求。遵守国家有关总图运输规范、规定和标准，满足安全卫


生和环境保护等要求。 


② 满足工艺流程要求。保证生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，并


将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近供应来源。 


③ 合理布置场地内用地，注意节约用地。在可能的情况下尽量做到人流和


物流分开，避免交叉。在总图规范化、合理化方向下，使布局更加完善。 


④ 符合消防要求。厂区内各建构筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规


范》（GB50016-2014）的相关规定。 


⑤ 结合公司的发展规划，统筹考虑，合理布局，节约用地，留有适当发展


余地。 


⑥ 重视环保要求，充分考虑风向、朝向、通风、排水的影响和绿化用地的


要求，建设清洁文明的工厂。 







 —  36  — 


（2）总平面布置 


（涉及生产技术秘密，删除） 


工


艺


流


程


和


产


排


污


环


节 


2.4 施工期工艺流程及产污环节分析 


光谱科技购买重庆市两江新区水土组团重庆两江新区半导体产业园 D9 幢


（整栋 3 层）建设技术创新中心项目，其施工内容主要是厂房装修以及生产设


备进行安装，不新增占地，不新修建筑，无土石方开挖、建筑施工阶段。 


施工期主要为室内装修施工、仪器设备安装、调试验收合格后投入使用。


施工产生的污染物包括少量施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生


活垃圾和生活污水等。施工期工艺流程及产排污环节见图2.2-1。 


室内装修施工
施工入场


调试验收


验收合格投


入使用


噪声噪声、粉尘


建筑垃圾、施工人员


生活污水、施工废水


实验仪器设施安装


噪声、粉尘


废弃包装物、施工


人员生活污水


图 2.4-1   拟建项目施工期产污环节分析示意图 


总体上，拟建项目“三废”产生量小，持续时间短，随着施工结束其影响


将结束。 


2.5 运营期工艺流程及产污环节分析 


拟建项目主要 PVA 光学膜试验线、偏光片用水胶研发装置和偏光片试验


线，其中生产的 PVA 光学膜和偏光片用水胶样品少量用于试验测试，其余均用


于偏光片试验品的生产。 


（涉及生产技术秘密，删除） 


 


工


艺


流


程


和


产


排


2.5.4 检测试验室产污环节分析 


（涉及生产技术秘密，删除） 


2.5.5 公辅工程产污环节分析 


2.5.5.1 纯水制备装置产排污分析 







 —  37  —


污


环


节 


（1）纯水制备装置概况 


拟建项目建设一套 500L/h的纯水制备装置，采用先进的“二级反渗透（RO）”


工艺，具有自动化程度高、一键式启动、操作简单方便、产水水质稳定、运行


费用低、绿色环保、维护方等优点。该装置能够有效去除原水中各种盐分及杂


质，处理后的水质可满足光学薄膜产品生产需求。根据设计资料，该纯水制备


装置得水率约 70%。 


（2）工艺流程 


新鲜水进入原水箱后，由原水泵升压后打入预处理过滤系统去除水中部分


重金属、游离氯等杂质后，通过高压泵打入 RO 处理系统，在 RO 处理系统去


除水中的阴离子、阳离子、无机盐、有机物、重金属以及细菌。经过二级 RO 反


渗透处理后的纯水进入纯水箱，供工艺装置使用。 


拟建项目纯水制备装置工艺流程及产污环节，见图 2.5-4。 


（3）产污环节 


纯水制备装置三废主要有：反渗透和反冲洗过程排水 W6，废滤料 S7、废


反渗透膜 S8。 


图 2.5-4    纯水制备工艺流程图 


2.5.5.2 试验过程其他产排污分析 


（1）设备清洗废水 


拟建项目部分试验设备需要定期进行清洗，产生设备清洗废水 W7。 


（2）废包装材料 


拟建项目使用的 TAC 膜、PE 保护膜等原料均外购，其产品均自带保护外


包装，使用过程中会产生废包装材料 S9。 


（3）无组织废气控制 


无组织排放废气主要发生在储罐、反应釜阀门的泄漏及原料液输送转移过







 —  38  — 


程，其排放量的大小与工艺技术水平，流程长短及复杂程度、设备、管线质量


和装置运行状况以及生产操作管理水平等诸多因素有关。 


拟建项目对试验过程中的挥发性有机废气均进行收集治理。针对乙醇、二


甲基亚砜、二乙烯酮等易挥发的原料设置专用密闭仓库（1#原料仓库），产生的


1#原料仓库废气 G3，经抽风收集后送废气治理设施处理。 


此外，拟建项目 PVA 光学膜、偏光片试验过程中需要进行烘干处理，其主


要目的是去除试验品表面附着的水份，烘干温度控制在 60~90℃，因此，上述过


程主要产生水蒸气，基本不含其它污染物，通过实验室通风设施无组织排放。 


2.5.5.3“三废”治理设施产排污分析 


（1）废气治理设施 


（涉及生产技术秘密，删除） 


（2）废水治理设施 


（涉及生产技术秘密，删除） 


2.5.5.4 员工生活产排污分析 


拟建项目劳动定员 50 人，员工技术中心生活产生生活污水 W9 和生活垃圾


S12。 


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


问


题 


2.6 与项目有关的原有环境污染问题 


拟建项目购买重庆市两江新区水土组团重庆两江新区半导体产业园 D9 幢


打造企业技术创新中心。根据现场调查，D9 幢工业楼宇已经建成，未发现原有


环境污染问题。 







 —  39  —


 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


区


域 


环


境 


质


量 


现


状 


3.1 环境空气质量现状及评价 


3.1.1 环境空气质量达标区判定 


（1）评价依据 


拟建项目位于重庆两江新区水土组团，行政区划属于重庆市北碚区，属于


《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19 号）中的二类区，环


境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 


（2）区域环境空气质量达标性分析 


根据重庆市生态环境局 2025 年 5 月 30 日发布的《2024 年重庆市生态环境状


况公报》中北碚区环境空气质量数据。拟建项目所在区域环境质量达标情况，见


表 3.1-1。 


表 3.1-1   区域空气质量现状评价表 


评价因子 平均时段 
现状浓度


（μg/m3） 
标准


（μg/m3） 
占标率


（%） 
达标情况 


PM10 年平均浓度 48 70 68.6 达标 


PM2.5 年平均浓度 33.2 35 94.8 达标 


SO2 年平均浓度 6 60 10.0 达标 


NO2 年平均浓度 27 40 67.5 达标 


O3 
日均浓度的第 95


百位分数 
156 160 97.5 达标 


CO 
日最大 8h 评价


浓度的第 90 百


分位数 
1000 4000 25.0 达标 


 


根据 2024 年环境空气质量状况北碚区的生态环境状况公报数据，北碚区


环境空气 PM10、PM2.5、SO2、NO2 的年平均浓度、CO（日均浓度的第 95 百分


位数）和 O3（日最大 8h 评价浓度的地 90%百分位数）等六项指标全部达到国


家二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中城市


环境空气质量达标情况评价指标判定，长寿区为达标区。 


3.1.2 其他污染物环境空气质量 







 —  40  —


为进一步了解项目所在地环境空气质量，本次其他环境空气污染物环境质


量现状评价引用《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》中 2024 年 4 月


18 日~24 日对水土新城片区环境空气质量现状的监测数据进行评价。引用的监


测资料在有效期内，监测至今区域环境空气本底值未发生明显变化，故引用的


监测数据具有代表性，能满足环境质量现状评价要求。 


（1）监测布点 


拟建项目东南侧，选取 1 个补充监测点。具体监测布点位置，见表 3.1-2。 


表 3.1-2  环境空气补充监测基本情况一览表 


 


（2）监测频率 


非甲烷总烃监测 1 小时平均浓度，连续监测 7 天，每天监测 4 次（当地时


间 2:00、8:00、14:00、20:00），每次采样时间不少于 45min。 


（3）评价方法 


根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），通过计算污染


物的占标率对其进行现状评价，具体的计算公式如下： 


Pi=Ci/C0i×100% 


式中：Pi——第 i 个污染物的地面浓度占标率，%； 


Ci——第 i 个污染物的实测浓度(mg/m3)； 


C0i——第 i 个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。 


污染物浓度占标率的大小反映了污染物的实际污染程度，当占标率大于


100%时，表明污染物已经超过了环境质量标准。 


（4）监测结果及评价 


环境空气补充监测污染物现状监测及评价结果，见表 3.1-3。 


环境空气现状监测统计及占标率计算结果见表 3.1-3。 


序号 监测点 
与项目位置关系 


监测因子 监测时间 
方位 


距离


（m） 


1# 水土管委会北侧 E 550 非甲烷总烃 
2024 年 4 月 18 日


~24 日 







 —  41  —


表 3.1-3  环境空气质量现状监测及评价结果 


编号 监测项目 
浓度范围 
(mg/m3) 


标准值 
(mg/m3) 


最大占


标率 
(%) 


超标


率 
(%) 


1#水土管委会北侧 
非甲烷总


烃 
0.9~1.38 2.0 69.0 0 


 


环境空气现状补充监测结果表明，水土管委会北侧监测点中的非甲烷总烃


1 小时平均浓度能满足参照执行的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃


限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值，表明区域环境空气质量较好。 


3.1.2 地表水环境 


（1）评价依据 


本项目污水排入水土污水处理厂处理，水土污水处理厂尾水排入竹溪河，


最终排入嘉陵江。根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能的通


知》（渝府发〔2012〕4号），竹溪河水体功能类别为Ⅳ类，执行《地表水环境


质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 


（2）监测断面 


本次评价引用《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》中2024年5


月9日~11日对竹溪河环境质量现状的监测数据进行评价。引用的监测资料在有


效期内，监测至今该河段未新增排污口，故引用的监测数据具有代表性，能反


映区域内地表水环境质量现状，引用合理可行。 


在竹溪河上布设2个监测断面：I#断面：竹溪河水土入境断面；II#断面：规


划竹溪污水处理厂断面。监测断面设置，见表3.2-1。 


表3.2-1  监测断面设置一览表 


编号 
监测


河流 
监测断面具


体位置 
监测因子 


监测 
时间 


I#断面 
竹溪


河 


竹溪河水土


入境断面 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、


石油类、阴离子表面活性剂、粪大


肠菌群 


2024 年 5 月


9 日-11 日 
II#断面 


规划竹溪污


水处理厂断


面 
 


（3）监测时间和监测频率 







 —  42  —


2024年5月9日～11日，连续采样3天，每天采样1次。 


（4）评价方法 


根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环


境质量现状采用水质指数法进行评价。 


 一般水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： 


i,, / sjiji CCS   


式中：Si，j--评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标； 


Ci，j--评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L； 


Csi--评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L。 


  溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 


SDO，j=DOs/DOj 


sf


jf


,DO DO-DO


DODO 
jS  


式中：SDO，j--溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标； 


DOj--溶解氧在 i 点的实测统计代表值，mg/L； 


DOs--溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； 


DOf--饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)，对于


盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)； 


S--实用盐度符号，量纲一； 


T--水温，℃。 


  pH 值的指数计算公式： 


0.7
0.7


, 



su


j


jpH pH
pH


S
  pHj＞7.0; 


sd


j


jpH pH
pH


S 
 0.7


0.7
,


  pHj≤7.0; 


式中，SpH，j --pH 的污染指数，大于 1 表明该水质因子超标； 


pHj--pH 值实测统计代表值。 


pHsd --地表水水质标准中规定的 pH 值下限； 







 —  43  —


pHsu --地表水水质标准中规定的 pH 值上限。 


（4）环境质量现状分析及评价 


竹溪河环境质量现状监测数据分析及评价结果，详见表 3.1-3。 


表 3.1-3   地表水现状监测结果统计表 


监测因


子 
单位 


竹溪河 


IV 类标


准限值 
I#竹溪河水土入境断面 


II#规划竹溪污水处理厂


断面 


最小值 最大值 
最大


Si 值 
最小值 最大值 


最大


Si 值 


pH 无量纲 7.7 8.6 0.8 7.5 8.4 0.7 6-9 


COD mg/L 16 17 0.57 14 16 0.53 30 


BOD5 mg/L 1.6 1.7 0.28 1.1 1.7 0.28 6 


氨氮 mg/L 0.076 0.186 0.12 0.036 0.135 0.076 1.5 


总磷 mg/L 0.02 0.05 0.17 0.03 0.06 0.20 0.3 


石油类 mg/L ND ND / ND ND / 0.5 


阴离子


表面活


性剂 
mg/L ND ND / ND ND / 0.5 


粪大肠


菌群 
MPN/L 3500 9200 0.46 1700 9200 0.46 20000 


 


监测及评价结果表明：竹溪河各监测断面中各评价因子的水质指数均小


于 1，均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，项目所在地


地表水水质环境质量较好。 


3.1.3 声环境 


拟建项目所在区域属于 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 


3096-2008）3 类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影


响类）（试行）》，项目周边 50m 范围内无声环境保护目标的建设项目，可不


进行声环境质量现状监测，因此本次评价可不进行声环境质量现状评价。 


3.1.4 生态环境 


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可


知，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应







 —  44  —


进行生态现状调查。拟建项目位于重庆两江新区水土组团，属工业用地，其用


地范围内没有生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 


3.1.5 地下水、土壤环境 


根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》，地下水和土壤


原则上不开展环境质量现状调查。本项目对一层涉及液体物料的重点区域采取


防腐防渗措施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防泄


漏、防渗设施，防止污染物污染土壤和地下水。本项目为实验检测项目，检测


过程所使用的及贮存场所的贮存量均的试剂量少，基本无地面漫流可能，采取


防渗措施后，基本不存在垂直入渗的污染途径。采取上述措施后本项目基本不


会造成土壤及地下水环境的污染。因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质


量现状调查。 


环


境 


保


护 


目


标 


3.2 环境保护目标 


3.2.1 大气环境 


本项目位于重庆两江新区水土组团（云汉大道 105 号重庆两江新区半导体


产业园 D9 栋），厂界外 500 米范围内不存在自然保护区、森林公园、风景名胜


区。项目周边大气环境保护目标，见表 3.2-1。 


表 3.2-1   拟建项目周边大气环境保护目标分布情况一览表 


序


号 
名称 


坐标 
相对方


位 
环境特征 


与项目


边界最


近距离
/m 


环境


功能


区 X Y Z 


1# 
盈田中西医结


合医院 
389 20 -5 E 床位约 350 张 390 


二类


区 
2# 


重庆市半导体


科技馆 
190 440 -10 SE 


科普场馆，面积


达 1300 平方米 
480 


注：以拟建项目废气排气筒中心为坐标原点。 


3.2.2 地表水环境 


本项目污废水受纳水体为竹溪河，最终汇入嘉陵江，项目地表水环境保护


目标调查见表 3.2-2。 


表 3.2-2   本项目周边地表水环境保护目标调查情况一览表 







 —  45  —


序号 保护对象名称 方位 相对厂界距离/m 功能区划分 


1 竹溪河 E 1400 Ⅳ类水域 


2 嘉陵江 SW 4400 Ⅲ类水域 


3.2.3 声环境 


拟建项目厂界外 50m 范围内的无声环境保护目标。 


3.2.4 地下水环境 


厂界外 500m 范围内的无地表水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊


地下水资源。 


3.3 环境保护目标 


拟建项目项目所在地周边主要为工业企业，拟建项目外环境关系，见表


3.2-3。 


表 3.2-3  拟建项目外环境关系一览表 


序


号 
名称 


方


位 
距离 备注 


1 北大医药重庆大新药业 W 204m 与拟建项目中间相隔云福路 


2 北大医药 SW 350 与拟建项目中间相隔方正大道 


3 中德(水土)智能制造产业园 S 285m 与拟建项目中间相隔方正大道 


4 盈田两江工谷 E 340m 与拟建项目中间相隔云汉大道 


4 水土组团工业空地 N / / 
 


污染 


物排 


放控 


制标 


准 


3.4 污染物排放控制标准 


3.4.1 废气排放控制标准 


拟建项目主要建设的研发试验装置包括：PVA 光学膜试验线，偏光片试验


线，偏光片用水胶研发装置等。其中 PVA 光学膜试验线是以 PVA 树脂为原料，


通过挤出、流延生产聚乙烯醇光学薄膜，其工艺废气和厂界无组织废气排放执


行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值。偏光


片试验线无工艺废气产生。偏光片用水胶研发装置工艺废气应执行重庆市地 


方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中“主城区”大气污染


物排放限值。由于拟建项目属于研发试验室，废气产生量小、污染物种类相同，







 —  46  —


从节约资源便于管理角度考虑，建设一套废气治理设施。因此，本评价按从严


原则考虑，有组织废气和厂界无组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放


标准》（GB31572-2015），厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织


排放控制标准》（GB37822-2019），具体标准值见表 3.4-1、表 3.4-2。 


表 3.4-1   拟建项目废气污染物排放控制标准 


污染因子 
特别排放限值 
（mg/m3） 


厂界无组织排放监控点


浓度限值（mg/m3） 
执行标准 


非甲烷总烃 60 4.0 《合成树脂工业污


染物排放标准》


（GB31572-
2015） 


单位产品非甲


烷总烃排放量 
0.3kg/t 产品 


表 3.4-2   挥发性有机物厂内无组织排放控制标准 


污染物项目 
特别排放限值


（mg/m3） 
限值含义 无组织排放监控位置 


非甲烷总烃 
6 监控点处 1h 平均浓度值 


在厂房外设置监控点 
20 监控点处任意一次浓度值 


3.4.2 废水排放标准 


拟建项目废水主要包括生产废水和生活污水，分类收集分类处理。 


生产废水经新建的 1 套生产废水一体化处理设施处理后，通过园区管网排


入水土污水处理厂进一步处理，最终外排竹溪河。拟建项目生产废水应执行《合


成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中水污染物间接排放标准，但


该标准中 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 等均未规定间接排放标准限值，根据


标准规定“未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理


能力商定相关标准。根据水土污水处理厂接管标准要求，拟建项目生产废水排


放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N 参照执行《污


水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准）。 


生活污水单独收集接入厂区两江新区半导体产业园（二期）2.1、2.2 期项


目建设的公共生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准


（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标


准）后，通过园区管网排入水土污水处理厂进一步处理，最终外排竹溪河。 


水土污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-







 —  47  —


2002）一级 A 标准。 


相关废水排放标准限值，具体见表 3.4-4。 


表 3.4-4  污水排放标准 （mg/L，pH 无量纲） 


序号 污染物名称 
《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准 


《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB 18918-2002）一级


A 标准 


1 pH 6~9 6~9 


2 COD ≤500 ≤50 


3 BOD5 ≤300 ≤10 


4 SS ≤400 ≤10 


5 氨氮 ≤45* ≤5（8）** 


注：*《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准； 
**括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 
 


3.4.3 噪声排放标准 


施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼


间 70dB（A），夜间 55dB（A）。 


厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类


标准，即昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。 


3.4.4 固体废物污染控制标准 


一般固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标


准》（GB18599-2020）。危险废物污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）。 


总


量 


控


制 


指


标 


拟建项目总量控制指标如下： 


废气：非甲烷总烃 0.095t/a。 


废水：排至外环境 COD 0.07t/a，氨氮 0.007t/a。 







 —  48  —


 四、主要环境影响和保护措施 


施工 


期环 


境保 


护措 


施 


4.1.1施工期环境影响和保护措施 


4.1 施工期环境保护措施 


（1）施工期大气环境污染防治措施 


拟建项目施工期建设内容主要是在已建厂房内进行室内装修和设备安装，


没有大面积的开挖填方等工程。为减小施工期间对大气环境的影响，主要采取


以下防治措施： 


① 合理安排施工机械，尽量减少使用次数； 


② 加快施工进度，缩短工期，减少影响时间； 


③ 施工场地根据需求做好洒水降尘，加强通风等措施。 


采取以上措施后，拟建项目施工期产生的废气对大气环境的影响较小，对


项目周边大气环境的影响很小。 


（2）施工期水环境污染防治措施 


拟建项目施工期废水主要来源于施工人员的生活污水及施工场地废水。施


工期生活污水依托产业园内现有完善的生活污水收集处理系统，生活污水经处


理化粪池处理后排入园区污水管网；施工场地废水主要污染物为 COD、SS，


经产业园内现有生化池处理处理后排放。由于拟建项目施工期时间短、废水排


放量很少，对地表水环境影响有限。 


（3）施工期声环境污染防治措施 


拟建项目施工期设备安装过程中因使用电钻、切割机等装修工具产生的噪


声，一般在 70~90dB（A）之间。施工主要在室内进行，施工噪声经门窗及墙


壁隔音降噪后，对外界影响较小。本评价要求采取的噪声防治措施如下： 


① 推广使用低噪声机具和工艺。 


  合理安排施工方式和施工时间施工工地内合理布置施工机具和设备。 


  严格控制夜间建筑施工噪声污染。 


因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应当按照有


关法律法规的规定报批。 







 —  49  —


（4）施工期固体废物污染防治措施 


拟建项目建设主要在租用已建成的厂房内进行施工改造，施工中产生的固


体废弃物主要为内部装修施工建筑垃圾。对施工期产生的固体废物必须分类堆


积，并做好防护措施，避免扬尘和固废散乱，同时必须及时清运：建筑垃圾运


往指定渣场倾倒，施工生活垃圾及时运往城市垃圾处理场处置。 


通过采取上述措施后，施工期产生的污染物不会对环境产生不利影响。 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.2 运营期环境影响和保护措施 


4.2.1 废气环境影响和保护措施 


4.2.1.1 产排污环节分析及治理措施 


拟建项目运营期废气主要包括 PVA 膜工艺废气、水胶工艺废气和 1#原料


仓库废气。 


（1）PVA 膜工艺废气 


（涉及生产技术秘密，删除） 


（2）水胶工艺废气 


（涉及生产技术秘密，删除） 


（3）1#原料仓库废气 


（涉及生产技术秘密，删除） 


拟建项目运营期废气产排情况，见表 4.2-1。 







 —  50  — 


表 4.2-1   拟建项目运营期废气产排情况一览表 


污染源 


产生情况 


治理措施 
及效率 


排放情况 排排放口基本情况 排


放


去


向 


废气量 
m3/h 


污染 
因子 


浓度 
mg/m3 


产生量 
浓度 


mg/m3 


排放量 
编号 类型 


坐标 高


度 
m 


直


径
mm 


温


度
℃ kg/h t/a kg/h t/a 经度 纬度 


PVA膜工艺


废气(G1) 
水胶工艺废


气(G2) 
1#原料仓库


废气(G3) 


4500 
非甲


烷总


烃 
52.55 


0.0236
47 


0.0472
93 


水喷淋+高效


除雾+两级活


性炭吸附，


效率≥80% 


10.5 
0.047


3 
0.095 DA001 


一般


排放


口 


106.52
705769 


29.809
98877 


20 150 25 
大


气 


注：表中污染物产生量为拟建项目各试验装置各产污环节污染物的产生量之和。 


 







 —  51  —


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.2.1.2 污染防治技术可行性分析 


拟建项目工艺废气中主要成份为水蒸气、氮气（涉及生产技术秘密，删除），


其中污染物（涉及生产技术秘密，删除）等均易溶于水，采用“水喷淋洗涤+高


效除雾+两级活性炭吸附”的组合处理工艺，能够有效去除废气中污染物。对照


《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）附录


A，拟建项目采用的废气处理工艺为可行技术。 


 


4.2.1.3 自行监测计划 


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请


与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）等文件规定，制定拟建


项目废气监测计划见表 4.2-2。 


表 4.2-2  废气监测计划一览表 


监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 


DA001 
废气处理设施排口 


非甲烷总烃 1 次/年 
《合成树脂工业污染物排放标准》


（GB31572-2015） 


厂界 
无组织废气 


非甲烷总烃 
臭气浓度 


1 次/年 
《合成树脂工业污染物排放标准》


（GB31572-2015） 
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 


4.2.1.4 废气排放的环境影响 


拟建项目选址两江新区水土组团内，周边主要为已建成的工业企业，厂界


外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、居住区、文化区和农村


地区中人群较集中等环境保护目标；无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源等。 


拟建项目废气主要为工艺废气，其中工艺废气采用“水喷淋+高效除雾+两


级活性炭吸附”的组合处理工艺，为推荐的可行技术，能够确保废气达标排放，


对周边环境保护目标的影响可接受。 


4.2.2 废水环境影响和保护措施 


4.2.2.1 产排污环节分析 


（涉及生产技术秘密，删除） 







 —  52  —


（6）纯水制备装置排水（W6） 


拟建项目纯水制备装置规模 500L/h，该装置采用“二级反渗透（RO）”工


艺，得水率约 70%。纯水制备装置根据试验需求确定其工作时长，拟建项目纯水


用量约 0.464m3/d（即 115.864m3/a），故纯水制备装置排水约 0.20m3/d（即


49.656m3/a）。该废水主要污染物 pH 6~9，COD 浓度约为 80mg/L、产生量


0.00397t/a，BOD5 浓度为 30mg/L、产生量 0.00149t/a，SS 浓度为 100mg/L、产生


量 0.00497t/a，NH3-N 浓度为 15 mg/L、产生量 0.00074t/a。纯水制备装置排水收


集后送生产废水一体化处理设施处理。 


（7）设备清洗废水（W7） 


拟建项目各类试验设备均需要定期清洗，根据设计资料，清洗废水产生量约


0.2m3/d（即 50m3/a）。该废水主要污染物 pH 6~9，COD 浓度约为 1000mg/L、产


生量 0.05t/a，BOD5 浓度为 600mg/L、产生量 0.03t/a，SS 浓度为 500mg/L、产生


量 0.025t/a，NH3-N 浓度为 45 mg/L、产生量 0.00225t/a。纯水制备装置排水收集


后送生产废水一体化处理设施处理。 


（8）废气治理设施排水（W8） 


拟建项目废气采用水喷淋治理工艺，其喷淋水定期更换产生喷淋废水，根据


设计资料，产生量约 0.155m3/d（即 38.81m3/a）。根据设计资料，该废水主要污染


物 pH 6~9，COD 浓度约为 900mg/L、产生量 0.03493t/a，BOD5 浓度约为 500mg/L、


产生量 0.01941t/a，SS 浓度约为 150mg/L、产生量 0.00582t/a。废气治理设施排


水收集后送生产废水一体化处理设施处理。 


（9）生活污水（W9） 


拟建项目劳动定员 50 人，用水量按 110L/人•d 计，生活用水量 5.5m3/d，排


水量按用水量 90%计，则生活污水约 4.95m3/d（即 1237m3/a），主要污染物 COD


产生浓度 500mg/L、产生量 0.6185t/a，BOD5 产生浓度 350mg/L、产生量 0.4330t/a，


NH3-N 产生浓度 40mg/L、产生量 0.0495t/a，SS 产生浓度 450mg/L、产生量


0.5567t/a。生活污水接入重庆两江新区半导体产业园（二期）2.1、2.2 期项目建


设的公共生化池处理。拟建项目废水产生和治理情况，见表 4.2-3。（涉及生产技







 —  53  —


术秘密，删除） 


4.2.2.2 水污染防治措施及可行性 


拟建项目废水主要包括生产废水和生活污水，分类收集分类处理。生产废水


经新建的 1 套生产废水一体化处理设施处理达标后，通过园区管网排入水土污


水处理厂进一步处理，最终外排竹溪河；生活污水单独收集接入接入重庆两江新


区半导体产业园（二期）2.1、2.2 期项目建设的公共生化池处理处理达标后，通


过园区管网排入水土污水处理厂进一步处理，最终外排竹溪河。 


生产废水和生活污水排放标准均执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）


三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）


B 级标准），通过园区管网排入水土污水处理厂进一步处理，最终外排竹溪河。 


本评价重点分析新建生产废水一体化处理设施达标可行性，生活污水依托设


施可依托性，以及水土污水处理厂的可依托性。 


（1）生产废水处理措施 


拟建项目生产废水产生量小，且不连续，各污染物浓度相对较低。因此生产


废水一体化处理设施选择的处理工艺为“均质调节+臭氧氧化+电解氧化+絮凝沉


淀”，设计处理规模为 1m3/d。其工艺流程，见图 4.2-1。 







 —  54  —


 


图 4.2-1    拟建项目生产废水处理工艺流程图 


核心处理工艺简述： 


 氨氮去除原理 


拟建项目生产废水电导率较低，不利于电解进行，添加氯化钠进入废水中，


离子在电解板中电解产生氯气，氯气溶于水形成次氯酸，与氨氮反应从而实现去


除水中氨氮的目的（即通过控制参数实现折点加氯法去氨氮）。 


在这个反应中，氨氮与氯气和水反应生成氮气和盐酸。其中，氨氮(NH3)是


水中常见的一种含氮物质，而氯气(C12)是一种常用的氧化剂。当氯气溶解在水中







 —  55  —


时，会生成次氯酸(HC1O)，次氯酸与氨氮反应生成氯胺(NH2C1)，最后产生盐酸


(HC1)。具体的化学方程式如下： 


2NH3 +3C12+H2O==N2+6HC1 


 COD 去除原理 


臭氧氧化去除 COD 的原理主要依赖于臭氧的强氧化性。在本处理工艺中，


臭氧通过布气盘在水中均匀分散溶解后，会迅速分解为 O·和 O2，进而生成具


有强氧化性的少量羟基自由基(·OH)。羟基自由基与废水中的有机物发生初步的


氧化反应，使其降解为小分子化合物或转化为稳定的氧化产物，从而初步降低水


中的 COD。 


再通过外加电源循环电解废水，强化羟基自由基(·OH)的产生量，进而彻底


氧化水中的 COD，使其矿化为 CO2 和水。 


 絮凝沉淀原理 


本处理工艺电絮凝采用铁(Fe)可溶性金属为阳极，阳极生成金属阳离子 Fe2+


进入水体，Fe2+离子是后续絮凝反应的基础。通过加入酸回调 pH 和絮凝剂 PAM，


将氢氧化铁絮体颗粒絮凝，进而捕捉水中污染物。采用压滤机进行废水的固液分


离，最终产水达标排放，压滤污泥委外处置。 


拟建项目废水一体化处理设施采取的处理工艺技术成熟可靠，特别适合水


量小间断性排放的废水处理，应用广泛，去除效率稳定，能够实现稳定达标排放。 


（2）生产废水处理达标可行性分析 


拟建项目生产废水主要是偏光片试验线和配套环保设施产生，新建一体化处


理设施采用“均质调节+臭氧氧化+电解氧化+絮凝沉淀”处理工艺满足项目废水


处理的需求。参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）


中电子工业排污单位有机废水污染防治工艺可知，拟建项目采用的工艺技术为可


行技术。 


拟建项目废水一体化处理设施对污染物去除率分析，见表 4.2-4。 


表 4.2-4   污水处理站各工艺单元处理效果分析 


处理工艺 指标 
废水量


（m3/a） 
COD BOD5 SS NH3-N 







 —  56  —


均质调节+臭氧氧


化+电解氧化+絮


凝沉淀 


进水 


145.926 


638.7 364.6 221.6 20.7 


出水 255.5 218.8 91.5 17.6 


去除率 60% 40% 65% 15 


《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
三级标准限值 


≤500 ≤300 ≤400 ≤45* 


注：*《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准。 


由 4.2-4 可知，拟建项目生产废水经过处理后，可以做到稳定达标排放，各


污染物浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，能够满足


水土污水处理厂接纳要求。根据同类型的污水处理设施多年实际运行情况，该工


艺运行稳定，废水达标排放有保障，评价认为该废水处理工艺从经济技术的角度


出发，合理可行。 


4.2.2.3 依托重庆两江新区半导体产业园公共生化池处理可行性分析 


拟建项目生活污水单独收集后依托重庆两江新区半导体产业园（二期）2.1、


2.2 期项目建设的公共生化池（规模 820.8m3/d）处理达标后排园区市政污水管


网；该项目于 2024 年 11 月 21 日取得城镇污水排入排水管网许可证，其污染防


治措施有效可行。根据调查，目前重庆两江新区半导体产业园（二期）2.1、2.2


期项目尚无企业入驻公共生化池富裕处理能力充足，本项目排入该处理站的生活


污水量约为 4.95m3/d，从废水接收范围、接收量、接收水质考虑，项目预处理后


废水接入重庆两江新区半导体产业园公共生化池处理可行。 


4.2.2.4 水土污水处理厂可接纳性分析 


拟建项目废水经水土污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物


排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，排入竹溪河。水土污水处理厂位于


重庆市两江新区水土镇兴仁村 2 社。水土污水处理厂收集范围为重庆两江新区


整个水土园区内的生产废水和生活污水。该厂一期建设处理规模 3 万 m3/d，采


用改良型的二级强化脱氮除磷生物处理（A/A/O）主体工艺，二期工程设计处理


规模 3 万 m3/d，采用改良型的二级强化脱氮除磷生物处理（A/A/O）主体工艺，


废水经处理达标后排入竹溪河。现目前处理水量约为 5 万 m3/d，尚有足够的处


理能力处理本项目新增的废水量。同时，水土污水处理厂目前正在进行三期扩建，


扩建规模为 6 万 m3/d。可满足拟建项目废水处理需求。 







 —  57  —


在采取上述措施后，对外环境地表水体影响很小，可为环境接受。 


4.2.2.4 自行监测计划 


拟建项目生产废水主要是偏光片试验线和配套环保设施产生，本评价重点对


拟建项目对废水总排口提出监测计划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》


(HJ819-2017)，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）


规定，制定拟建项目废水监测计划见表 4.2-5。 


表 4.2-5  废水自行监测计划一览表 


监测点位 
排污口


类型 


坐标 
监测项目 


监测频


率 
执行标准 


经度 纬度 


DW001 
一般排


放口 
106.52677


949 
29.80998


955 


流量、pH、


COD、BOD5、


SS、NH3-N 
1 次/年 


《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）
三级标准 


注：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。 


4.2.3 噪声环境影响和保护措施 


4.2.3.1 噪声源统计 


本项目噪声主要为挤出机单元、收卷机、风机、泵等机械设备的运行噪声，


其噪声值在 65~80dB（A）之间，通过在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫、厂


房隔声等降噪措施可削弱噪声源强约 15dB（A），降低噪声的影响。 


生产设备均位于厂房内，属于室内声源；废气末端风机和循环水冷却塔设置


于厂房外，属于室外声源。本项目主要噪声源源强调查见表 4.2-6、4.2-7。 


表 4.2-6  拟建项目噪声源强调查清单（室外声源） 


序


号 
声源名称 


空间相对位置/m 声功率


级
/dB(A) 


声源控制措施 
运行时


段 X Y Z 


1 
DA001 排气筒


对应风机 
0 0 0.2 75 


隔声罩壳、基础


减震 
0-24 


注：表中坐标以 DA001 排气筒对应风机（106.52705769，29.80998877）为坐标原点，正东


向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 
 







 —  58  — 


表 4.2-7  拟建项目噪声源强调查清单（室内声源） 


序


号 


建筑


物名


称 


声源名


称 


声功率


级
/dB(A 


空间相对位置/m 距室内边界 
室内边界声


级/dB(A) 
运行时


段 


建筑物插


入损失
/dB(A) 


建筑物外噪声 


X Y Z 方位 距离/m 
声压级
/dB(A) 


建筑


物外


距离 


1 


创新 
中心 
1 层 


溶解釜


打料泵 
75 -12.12 6.03 0.5 


北侧 23.08 65.81 昼间 15 44.81 1 


2 东侧 11.13 65.88 昼间 15 44.88 1 


3 南侧 4.26 66.38 昼间 15 45.38 1 


4 西侧 18.23 65.83 昼间 15 44.83 1 


5 


原液釜


供料泵 
75 -8.41 5.15 0.5 


北侧 22.47 65.81 昼间 15 44.81 1 


6 东侧 7.40 66.00 昼间 15 45.00 1 


7 南侧 5.00 66.23 昼间 15 45.23 1 


8 西侧 21.96 65.81 昼间 15 44.81 1 


9 


挤出机 70 -3.46 11.51 1.5 


北侧 14.70 60.80 昼间 15 39.80 1 


10 东侧 5.64 60.88 昼间 15 39.88 1 


11 南侧 12.84 60.81 昼间 15 39.81 1 


12 西侧 23.75 60.80 昼间 15 39.80 1 


13 


收卷机 70 -1.16 16.28 1.5 


北侧 9.41 60.82 昼间 15 39.82 1 


14 东侧 5.59 60.88 昼间 15 39.88 1 


15 南侧 18.14 60.80 昼间 15 39.80 1 


16 西侧 23.82 60.80 昼间 15 39.80 1 


17 


1#供料


泵 
75 1.14 21.06 0.5 


北侧 4.11 66.42 昼间 15 45.42 1 


18 东侧 5.55 66.15 昼间 15 45.15 1 


19 南侧 23.44 65.81 昼间 15 44.81 1 


20 西侧 23.88 65.81 昼间 15 44.81 1 







 —  59  — 


21 


2#供料


泵 
75 -0.98 21.94 0.5 


北侧 4.11 66.42 昼间 15 45.42 1 


22 东侧 7.85 65.97 昼间 15 44.97 1 


23 南侧 23.36 65.81 昼间 15 44.81 1 


24 西侧 21.59 65.82 昼间 15 44.82 1 


25 


3#供料


泵 
75 -3.46 22.82 0.5 


北侧 4.25 66.39 昼间 15 45.39 1 


26 东侧 10.46 65.89 昼间 15 44.89 1 


27 南侧 23.13 65.81 昼间 15 44.81 1 


28 西侧 18.97 65.82 昼间 15 44.82 1 


29 


4#供料


泵 
75 0.61 23 0.5 


北侧 2.52 67.31 昼间 15 46.31 1 


30 东侧 6.86 66.03 昼间 15 45.03 1 


31 南侧 24.98 65.81 昼间 15 44.81 1 


32 西侧 22.58 65.81 昼间 15 44.81 1 


33 


5#供料


泵 
75 -1.87 24.41 0.5 


北侧 2.17 67.73 昼间 15 46.73 1 


34 东侧 9.70 65.91 昼间 15 44.91 1 


35 南侧 25.24 65.81 昼间 15 44.81 1 


36 西侧 19.73 65.82 昼间 15 44.82 1 


37 


TAC 膜


收卷机 
70 -6.64 24.24 1.5 


北侧 4.16 60.95 昼间 15 39.95 1 


38 东侧 13.95 60.81 昼间 15 39.81 1 


39 南侧 23.10 60.80 昼间 15 39.80 1 


40 西侧 15.48 60.80 昼间 15 39.80 1 


41 


成品收


卷机 
70 -15.47 26.89 1.5 


北侧 5.10 60.90 昼间 15 39.90 1 


42 东侧 23.06 60.80 昼间 15 39.80 1 


43 南侧 21.84 60.80 昼间 15 39.80 1 


44 西侧 6.36 60.86 昼间 15 39.86 1 







 —  60  — 


45 
创新 
中心 
2 层 


空压机 80 -10.17 24.24 6 


北侧 5.52 70.88 昼间 15 49.88 1 


46 东侧 17.14 70.80 昼间 15 49.80 1 


47 南侧 21.63 70.80 昼间 15 49.80 1 


48 西侧 12.29 70.81 昼间 15 49.81 1 


49 
创新 
中心 
3 层 


空调机


组 
75 -2.4 3.91 12 


北侧 21.31 65.80 昼间 15 44.80 1 


50 东侧 1.44 67.00 昼间 15 46.00 1 


51 南侧 6.37 65.86 昼间 15 44.86 1 


52 西侧 27.93 65.79 昼间 15 44.79 1 


 







 —  61  —


 


4.2.3.2 噪声治理措施及影响分析 


（1）噪声污染防治措施 


拟建项目拟采取以下治理措施： 


① 在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； 


② 通过采取减振、隔震等降噪措施，减轻对外环境的噪声影响； 


综上，采用以上措施可较好地降低噪声影响，防止噪声污染。 


（2）噪声影响预测 


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次


评价采用导则推荐模式。 


① 声级计算 


建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 



i


L
ieqg


Ait
T


L )10
1


lg(10 1.0


 


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 


LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； 


T  — 预测计算的时间段，s； 


ti  — i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 


② 预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 


)1010lg(10 1.01.0 eqbeqg LL
eqL 


 


式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 


L eqb — 预测点的背景值，dB(A) 


③ 户外声传播衰减计算 


户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、


屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 


距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： 


 


在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效


室外声源等影响和计算方法。 







 —  62  —


④ 预测点的 A 声级计算公式 


预测点的 A 声级 LA(r)可按下式计算： 


 












 




8


1


)(1.0


A 10lg10）r（
i


LrL ipiL


 


在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算： 


 


⑤ 点声源的几何发散衰减 


无指向性点声源几何发散衰减的基本公示是： 


 


处于半自由声场的声源，则预测点处的 A 声级由下式计算： 


 
⑥ 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 


声源位于室内，室内生源可采用等效室外声源声功率级法进行计算， 


计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 


 
计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 


 
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 


 
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积算成等效的室外声源，计算出


中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 


 
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 


⑦ 噪声影响预测结果 


预测结果详见表 4.2-8。 


 
表 4.2-8  厂界噪声预测结果一览表表 







 —  63  —


序号 预测点位置 
昼间 dB（A） 


贡献值 达标情况 


1 西厂界 30.4 达标 


2 南厂界 31.8 达标 


3 北厂界 30.8 达标 


4 东厂界 33.1 达标 


标准值 65 


 


预测结果表明，在采取相应的噪声防治措施，拟建项目各厂界噪声贡献值


均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的 3 类


标准，且项目厂界外 200m 范围内无声环境保护目标，因此拟建项目的建设及


运营对周边声环境质量不会产生明显影响。 


4.2.3.4 自行监测计划 


根据《排污单位自行监测指南  总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请


与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）规定，拟建项目噪声自行监测主


要对距离较近的南、西两侧厂界进行监测。具体监测计划，见表 4.2-9。 


表 4.2-9    厂界环境噪声监测计划表 


类别 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 


噪声 
东西南北侧


厂界 
昼间 


等效 A 声级 
1 次/季 


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）3 类 


 


4.2.4 固体废物环境影响和保护措施 


4.2.4.1 固体废物产生及处置措施 


拟建项目运营期固体废物产生情况如下： 


（1）废 PVA 树脂（S1） 


（涉及生产技术秘密，删除） 


（2）薄膜边角料（S2） 


（涉及生产技术秘密，删除） 


（3）蒸馏残液（S3） 







—  64  —


（涉及生产技术秘密，删除） 


（4）上色废液（S4）


（涉及生产技术秘密，删除） 


（5）试验固废（S5、S6）


（涉及生产技术秘密，删除） 


（6）纯水装置废滤料（S7）及废反渗透膜（S8）


拟建项目纯水装置中的滤料每年更换一次，会产生废滤料，根据设计资料，


废滤料（S7）产生量约 20kg/次（即 0.02t/a），属于一般工业固废，根据《固体


废物分类与代码目录》其代码为 900-009-S59，收集后交由厂家回收综合利用。 


纯水装置中过滤膜每 3 年更换一次，产生废膜，根据设计资料，废反渗透


膜（S8）产生量约 30kg/次（即 0.01t/a），根据《固体废物分类与代码目录》其


代码为 900-009-S59，收集后交由厂家回收综合利用。 


（7）废包装材料（S9）


拟建项目使用的 TAC 膜、PE 保护膜等原料均外购，其产品均自带保护外


包装，使用过程中会产生废包装材料。根据设计资料，其产生量约 2.5t/a。根据


《固体废物分类与代码目录》其代码为 900-001-S92，收集后交由塑料树脂厂家


综合利用。 


（8）废活性炭（S10）


拟建项目工艺废气处理装置中涉及活性炭吸附设施，为保证吸附效率活性


炭需要定期更换，活性炭有效吸附量按 0.25kg/kg 活性炭计算，废活性炭产生量


约 1.51t/a。根据《国家危险废物名录（2025 年版）》废活性炭属于危险废物，


代码为 900-039-49，收集后交由危废资质单位处置。 


（9）污泥（S11）


拟建项目生产废水一体化处理设施絮凝沉淀过程会产生污泥（S11），类比


同类规模污水处理设施，污泥产生量约为 0.5t/a，属于危险废物，收集后交由有


资质的单位处置。 


（10）生活垃圾（S12）







 —  65  —


拟建项目员工生活垃圾按 0.5kg/人•d 计，生活垃圾（S12）产生量约 0.025t/d


（6.25t/a），收集后交由环卫部门处置。 


 







 —  66  — 


表 4.2-10    固废产生处置情况一览表 


编


号 
污染源 产生工序 


产生量


（t/a） 
主要成份 形态 废物类别 废物代码 


危险特


性 
产生周


期 
污染防治措施及去向 


（涉及生产技术秘密，删除） 


S7 废滤料 纯水制备 0.02 废滤料 固体 一般固体废物 900-009-S59 / 间断 交由厂家回收综合利用 


S8 废反渗透膜 纯水制备 0.01 过滤膜 固体 一般固体废物 900-009-S59 / 间断 交由厂家回收综合利用 


S9 废包装材料 
原料包装拆


除 
2.5 包装材料 固体 一般固体废物 900-001-S92 / 间断 交由塑料树脂厂家综合利用 


S10 废活性炭 废气处理 1.51 活性炭 固体 危险废物 900-039-49 T 间断 交由危废资质单位处置 


S11 污泥 废水处理 0.5 污泥 固体 危险废物 772-006-49 T 间断 交由危废资质单位处置 


S12 生活垃圾 员工生活 6.25 / / / / / 间断 交由环卫部门处置 


 







 —  67  —


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.2.4.2 固体废物环境管理要求 


拟建项目在一层建设固体废物贮存库，其中一般工业固体废物贮存库采取


防风、防雨、防晒措施，规范存放，并设置标识标牌。危险废物贮存库地面应


采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，设置托盘，并设置标识标牌。 


（1）一般固废环境管理要求 


① 建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、


处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录


产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业


固体废物可追溯、可查询。 


② 一般工业固体废物暂存区应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污


染控制标准》(GB18599－2020)提出的环保要求进行管理，并采取防治工业固


体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物 


③ 建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方


的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治


要求。 


④ 建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的


生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性 


⑤ 建设单位应当取得排污许可证。 


建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数


量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进


综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 


⑥ 建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时


不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存


设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 


⑦ 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，建设


单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅


自倾倒、堆放、丟弃、遗撒固体废物。 







 —  68  —


（2）危险废物管理要求 


1）危险废物环境管理要求 


① 建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的


设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 


② 建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废


物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地


生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资


料。 


危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性


的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危


险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 


③ 建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处


置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 


2）危险废物贮存库建设和管理要求 


拟建建项目新建危废贮存库 1 座，根据《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次评价对危


废贮存库提出以下要求： 


① 危险废物贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


中相关要求进行设计、运行和管理，应做到“六防”（防风、防晒、防雨、防


漏、防渗、防腐），设置收集沟和收集池。 


② 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）


场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 


1276-2022）的规定设置警示标志。 


③ 按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，加上标签，由专


人负责管理。 


④ 危险废物贮存前应进行检查、核对，登记，按规定的标签填写危险废


物。 







 —  69  —


⑤ 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数


量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位


名称。 


⑥ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破


损，应及时采取措施清理更换。 


⑦ 对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，根据危废的种类、性


质分区布置，分别放置固态危险废物和液态危险废物，要求分区间采取隔挡措


施，防止两种废物混杂，液态废物应采用桶装等密闭包装方式，避免产生臭味，


贮存容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要


求。 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.2.5 地下水、土壤环境影响和保护措施 


（1）污染源及污染途径 


拟建项目运营期可能会对地下水和土壤造成影响的主要是位于一层的光


学薄膜试验线的原液配制、偏光片试验线膜洗涤处理等工序，以及危废贮存库


和污水处理设施等区域。 


根据调查，拟建项目所在区域生活用水和生产用水均采用市政供水，该


区域不涉及饮用水源及径流区保护区，地下水环境不敏感；所在区域为为工业


用地，土壤环境不敏感。 


拟建项目正常状况下对地下水和土壤造成污染可能性很小，项目对地下


水和土壤的污染途径主要考虑液态物料或污水发生泄漏通过垂直入渗可能会


污染土壤和地下水。 


（2）防治措施 


拟建项目进行分区防渗处理，避免液体物料或废水对地下水和土壤造成


影响。根据企业各生产单元特性及其建筑物的构筑方式、构筑材料，将厂区划


分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体分区防渗措施如下： 


①重点防渗区：一层的光学薄膜试验线的原液配制、偏光片试验线膜洗


涤处理等工序，以及危废贮存库和污水处理设施等区域为重点防渗区。重点防







 —  70  —


渗区的防渗性能要求不低 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层防渗性


能，并采取防腐措施，危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》，其


防渗层为至少 1m 厚黏土层(渗透系数不大于 10-7cm/s)，或至少 2mm 厚高密度


聚乙烯膜等人工防渗材料(透系数不大于 10-10cms)。 


② 一般防渗区：拟建项目一般防渗区为除重点防渗区以外的其他生产区


域。一般污染防渗区的防渗性能要求不低 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的


黏土层防渗性能。 


③ 简单防渗区：拟建项目办公室等其他区域进行简单硬化处理。 


总之，拟建项目通过以上措施从源头控制、过程防控上避免对土壤及地


下水环境的污染，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。 


4.2.6 环境风险分析 


4.2.6.1 风险调查 


拟建项目试验过程中涉及多种化学原料，根据《危险化学品目录》（2015


版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对其进行


识别，其中（涉及生产技术秘密，删除） 


4.2.6.2 风险潜势初判 


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，分析建


设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B


确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属


行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级


进行判断。 
①危险物质数量与临界量比值（Q） 


危险物质数量与临界量比值 Q：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最


大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，


按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之


间管段危险物质最大存在总量计算。 


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 


当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q； 







 —  71  —


Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 


式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。 


Q1. Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 


当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 


当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 


拟建项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表 4.2-14。 


（涉及生产技术秘密，删除） 


因此，拟建项目的 Q 值为 0.0004<1，项目环境风险潜势为 I。 


4.2.6.3 环境风险识别 


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险识别


包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识


别。风险评价首先需要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险


性级别。 


（1）物质风险识别 


拟建项目试验过程中涉及多种化学原料，根据《危险化学品目录》（2015


版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对其进行


识别，其中二乙烯酮、乙醇、氢氧化钠、硼酸属于危险化学品。 


本项目涉及环境风险物质理化性质及危险特性，见表2.3-8。 


（2）试验过程风险识别 


在试验过程运行中，危险化学品较多，因而可能引发泄漏、着火、爆炸、


化学灼伤危害等事故。主要可能事故及原因见表4.2-15。 


表4.2-15   实验运行中潜在的事故及原因 


序号 潜在事故 主要原因 


1 容器破损泄漏 监控系统失灵、误操作、自然灾害 


2 机泵泄漏物料 轴封失效、更换不及时 


4.2.6.4 环境风险防范措施 


（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 


① 拟建项目位于两江新区水土组团内，园区生产装置集中布置，周边多







 —  72  —


为工业企业以及实验基地为主。从环境安全角度来看，项目选址比较合理。 


② 拟建项目总平面布置根据功能分区，试验区、公辅区相对集中分别布


置，以利消防和安全疏散，能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫


生的要求。 


③ 在总图布置上，拟建项目按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-


2009）、《建筑设计防火规范》（GB 55037-2022）中相应防火等级和建筑防火间


距要求来设置项目各试验装置、建构筑物之间的防火间距。 


（2）试验过程中的风险防范措施 


① 拟建项目建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操


作规程。如试验过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安


全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况。 


② 为了提供试验过程的安全可靠性，生产装置采用了优质的设备及先进


的 PLC 控制系统，对整个生产装置进行监控，尽可能减少风险事故的发生。


在危险性高的工序必须设置必要的温度、压力、流量控制装置，防止因超温、


超压引发的事故。 


③ 涉及液体物料的生产装置区地面做防渗措施，并在四周设置围堤等截


流设施，以便收集生产区泄漏物料。 


④ 物料装卸、输送过程严格执行消除静电措施，操作人员进场前需经触


摸式静电消除设施消除静电，运输车辆设置拖地式静电消除装置，相关操作人


员培训合格后方可上岗。 


⑤ 试验过程中须定专人定期对生产设备、仪器仪表等进行巡检，保证其


正常使用。 


⑥ 配置足够的消防设施，保证消防用水的供应量。设置室内外消火栓、


消防水池及泵房。按规范要求，配置足够数量的灭火器。 


（3）贮存过程中的风险防范措施 


① 化学品储存设计必须符合国家标准和有关规定，在满足正常生产前提


下，尽可能减少危险品储存量和储存周期。公司应规范物料存放、出入库及储







 —  73  —


位标识明确，库、区、层、位准确，原材料及成品在《仓库流水账》登帐。 


② 厂内库房和建筑必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管


理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃


物与毒害物应分隔存放，有不同的消防措施。 


③ 库房应为阴凉、通风，远离火种、热源，防止阳光直射，库房内的照


明、通风等设施应采用防爆型，开关设在控制室内。 


④ 各化学品单独存放，不得与禁忌物混放，按照物料性质分类存放于不


同仓库或者隔间内。 


⑤ 原料库房有专人管理；配备监控摄像头，并与公司中控系统联网；配


备相应的消防器材，泄漏应急处理物资。 


（4）运输过程中的风险防范措施 


① 厂外化学品运输主要采用公路或铁路等陆路运输。运输过程中，委托


有资质单位进行运输，并严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输


危险货物规则》、《汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件》等


相关规定。 


② 运输危险化学品所用的槽车、容器、储罐必须符合《压力容器安全技


术监察规程》的安全管理规定。 


③ 一旦发现事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地公安部门和公司应


急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措


施。 


④ 驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火


并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车、罐（槽）车不能移动。采取一切可能的


警示措施，积极配合有关部门进行处置。 


（5）防止输送管道泄漏措施 


① 各管道、管件、阀门等材质采取耐老化材料。 


② 应定期组织对设备安全完好性检查，发现输送管外表有破损迹象及时


更换。 







 —  74  —


③ 根据各种输送管道的使用寿命，到时强制更换。 


（6）管理制度上的风险防范措施 


① 公司应成立专门的环保管理机构，环保管理人员能力应满足相关规定


的要求。 


② 严格执行安全环保设施设施“三同时”。保证该项目的安全投入，以


满足安全生产需要。 


③ 建立、健全各项安全生产责任制、安全管理制度及各岗位安全操作规


程。 


④ 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应经考核


合格。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种


作业操作资格证书，方可上岗作业。其他作业人员必须按照国家有关规定，经


安全教育和培训并考核合格后，方可上岗。正常运行时，应定期对从业人员进


行安全知识教育和培训，以提高职工的安全意识和对各种突发事故的应变能


力。严格执行国家《危险化学品安全管理条例》有关规定。运输人员、装卸人


员等应掌握危险化学品运输的安全知识，并经有关部门考核合格后，方可上岗。 


⑤ 结合该项目实际情况，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试


行）》编制企业突发环境事件风险评估及应急预案。要求预案应具有针对性和


可操作性。组织各类相关人员进行应急救援的演练或进行社会联动演练，并不


断完善预案。 


⑥ 结合项目实际情况编制应急预案，要求预案应具有可操作性。组织各


类相关人员进行应急救援的演练或进行社会联动演练，并不断完善预案。 


综上，采取以上风险防范措施后，拟建项目风险可防可控。 


 


 


 







 —  75  —


五、环境保护措施监督检查清单 


内容 


要素 


排放口(编号、 


名称)/污染源 


污染物项


目 
环境保护措施 执行标准 


大气环境 


DA001 
工艺废气 


非甲烷总


烃 


采用“水喷淋洗


涤+高效除雾+两
级活性炭吸附”


处理，经 20m 高


排气筒排放。 


《合成树脂工业污染物


排放标准》（GB31572-
2015） 


无组织废气 
非甲烷总


烃、臭气


浓度 
加强通风 


《合成树脂工业污染物


排放标准》（GB31572-
2015） 


《恶臭污染物排放标


准》（GB14554-93） 


地表水环境 


DW001 
废水总排口 


pH 
COD 
BOD5 


SS 
NH3-N 


采用“均质调节+
臭氧氧化+电解氧


化+絮凝沉淀”工


艺处理 
《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级


标准，NH3-N 参照


GB/T31962-201 中 B
级标准进行管控。 生活污水 


pH 
COD 
BOD5 


SS 
NH3-N 


生活污水单独收


集后接入重庆两


江新区半导体产


业园公共生化池


(规模 820.8m3/d)
处理 


声环境 设备噪声 / 
隔声、消声、减


振 


《工业企业厂界环境噪


声排放标准》


（GB12348-2008）3 类 


电磁辐射 / / / / 


固体废物 


一般工业固废收集后交由其他厂家回收综合利用；危险废物委托有资质单


位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。 


土壤及地下水 


污染防治措施 


拟建项目一层的涉及液体物料区、危险废物贮存库等区域地面采取防渗处


理，原料洗涤和溶解工序在洗涤釜和溶解釜四周设置围堰或拦截沟等防范措


施，生产废水采用可视化管道输送。企业设置专门人员进行周期性巡回检查，


有跑、冒、滴、漏或其他异常现象的应及时检修。  


生态保护措施 / 


环境风险 


防范措施 


液体原料丙三醇等液体储存场所设置托盘，以便收集生产区泄漏物料；生产


厂房内和废水处理装置区域均进行防渗处理；危废贮存库采取“六防”措施；


企业应设置专门人员进行周期性巡回检查，消除环境隐患；企业投产前应制


定突发环境污染事故应急预案，并进行演练，培训员工应急处置能力；企业


应配备一定数量的应急救援装备、物资、药品及个体防护用品，并设专人管







 —  76  — 


理，确保完好、有效。  


其他环境 


管理要求 


（1）环境管理制度 


①建设单位应加强企业的环境管理，安排专人负责日常环境管理工作，配


合环境保护行政主管部门做好营运期的环保工作。应对专职环保人员进行


定期培训，确保环保设施的正常运行和污染物达标排放。 


②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）和


《排污许可管理办法》（生态环境部 部令第 32 号），排污单位应当依法持


有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。拟建项目建成投产


前应根据相关规定申领排污许可证或进行排污许可登记。 


（2）治理设施管理 


1）废气 


① 废气污染治理设施的设计、施工和建设应遵守国家、地方或相关行业技


术规范，污染物排放指标应满足环境影响评价文件及审批意见的要求。 


② 废气污染治理设施运行应按照操作规程要求进行，确保废气的集输、处


理和排放符合国家、地方或相关行业污染物排放标准的规定。 


③ 废气污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或


设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环


境主管部门。 


④ 定期对污染治理设施的计量设施进行校对，对吸附剂等耗材及时更换。 


2）废水 


① 建设单位根据运行管理需要及规范管理要求开展污染治理设施运行效果


的监测、分析。 


② 所有污染治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数


应与操作规程中的规定一致。 


③ 定期对污染治理设施的计量装置，如 pH 计、液位计等设备进行校验和


比对。 


④ 根据废水处理设施生产及区域环境实际情况，考虑各种可能的突发性事


故，做好应急预案，配备人力、设备、通讯等资源，预留应急处置的条


件。未经当地生态环境主管部门批准，废水处理设施不得停止运行。由于


紧急事故造成设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。 


3）固体废物 


① 试验过程产生的固体废物，应进行分类管理并及时处理处置。属于危险


废物的，应委托有相关资质的单位进行处理。 


② 危险废物在转运、转移过程中应避免产生挥发性有机物等二次污染。 







 —  77  —


③ 加强固体废物收集、贮存、利用、处置、转移各个环节的运行管理，采


取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 


④ 应记录固体废物产生量和去向(贮存、处置、利用)及相应量。 


⑤ 危险废物应按规定严格执行危险废物转移联单制度。 


（3）排污口规范化 


根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发


[1999]24 号）以及《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理


整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26 号），对拟建项目排污口规整提出


如下要求： 


1）废气排污口 


项目排气筒排放口进行如下规范： 
①对排气筒数量、高度、内径等应与本评价文件以及排污许可证保持一


致，并进行编号、归档； 


②各排气筒应并设置环保标志，应注明以下内容：污染源名称及型号、排


放高度、出口直径、大气污染物的名称等。 


③排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口及采样平台，采样口的设置


应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）


的要求。 


2）废水 


① 排污口可以矩形、园管形或梯形，使其水深不低于 0.1 米，流速不小于


0.05 米/秒，间歇性排放的除外。 


② 设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水


面宽度 6 倍以上，最小 1.5 倍以上。 


3）噪声 


① 工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外 1 米，高度 1.2 米以上的噪声敏


感处。 


② 在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测


点。 


4）固体废物 


① 厂区固体废物贮存、堆放场所应分别设立标志牌，标志牌立于边界线


上。 


② 危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。标志牌设置


位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m。 







 —  78  — 


六、结论 


重庆光谱技术创新中心有限公司新型显示用聚乙烯醇光学膜、偏光片及配套产


业技术试验平台项目选址于重庆市北碚区云汉大道 105 号重庆两江新区半导体产业


园内，所在区域属于合规的工业园区，用地性质为工业用地。拟建项目符合国家及


重庆市产业政策和规划要求，符合重庆市及两江新区“三线一单”、《重庆两江新区


水土新城规划环境影响报告书》及其审查意见等要求，在实施相应的污染防范和减


缓措施后，项目产生的污染物可实现达标排放，对周边环境的影响较小，可满足区


域环境功能要求。因此，在落实各项污染防治措施后，从环境保护的角度出发，拟


建项目建设可行。 







 —  79  —


附表 


建设项目污染物排放量汇总表 


项目 


分类 
污染物名称 


现有工程 


排放量（固体废物


产生量）① 


现有工程 


许可排放量 


② 


在建工程 


排放量（固体废物


产生量）③ 


本项目 


排放量（固体废


物产生量）④ 


以新带老削减量 


（新建项目不填）⑤ 


本项目建成后 


全厂排放量（固体


废物产生量）⑥ 


变化量 


⑦ 


废气 非甲烷总烃 0 0 0 0.095t/a 0 0.095t/a +0.095t/a 


废水 


COD 0 0 0 0.070t/a 0 0.070t/a +0.070t/a 


BOD5 0 0 0 0.014t/a 0 0.014t/a +0.014t/a 


SS 0 0 0 0.014t/a 0 0.014t/a +0.014t/a 


氨氮 0 0 0 0.007t/a 0 0.007t/a +0.007t/a 


一般工业 


固体废物 


废 PVA 树脂 0 0 0 删除 0 删除 删除 


薄膜边角料 0 0 0 删除 0 删除 删除 


光学膜偏光


片试验固废 
0 0 0 删除 0 删除 删除 


空压制氮装


置废滤料 
0 0 0 0.1t/a 0 0.1t/a +0.1t/a 


废滤料 0 0 0 0.02 t/a 0 0.02 t/a +0.02 







 —  80  —


废反渗透膜 0 0 0 0.01 t/a 0 0.01 t/a +0.01 


废包装材料 0 0 0 2.5t/a 0 2.5t/a +2.5t/a 


危险废物 


蒸馏残液 0 0 0 删除 0 删除 删除 


上色废液 0 0 0 删除 0 删除 删除 


水胶试验固


废 
0 0 0 删除 0 删除 删除 


废活性炭 0 0 0 1.51t/a 0 1.51t/a +1.51t/a 


污泥 0 0 0 0.5t/a 0 0.5t/a +0.5t/a 


生活垃圾 生活垃圾 0 0 0 6.25t/a 0 6.25t/a +6.25t/a 


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 


 
 
 







 —  81  —


 










