重庆市生态环境局两江新区分局

审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2025〕第90号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年10月09日—2025年10月14日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/

反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 集成电路先进制程用300毫米晶体生长、加工及配套项目（110kV变电站） | 重庆两江新区水土新城B18-1/02地块（超硅晶体厂区内） | 超硅（重庆）晶体技术有限公司 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 项目依托厂区5号变电站（建筑物），新建1座110kV变电站，设置2×80MVA主变压器，终期总变电容量160MVA | 1.废水。 项目生活污水依托厂区化粪池处理后排放。 2.噪声。 项目选用低噪声设备，并采取基础减振等措施。 3.固废。 项目危险废物交由有危废资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。 4.环境风险。项目主变下方设主变油坑，且具备油水分离功能；主变油坑内铺设卵石层及围挡措施，并配置吸油毡等应急物资。 | 重庆两江新区经济运行局备案（项目编号：2407-500109-04-01-458443） |