重庆市生态环境局两江新区分局

审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2024〕第75号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年7月4日—2024年7月10日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/

反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 中科检测芯中心实验室建设项目 | 重庆市两江新区云汉大道105号半导体产业园5幢7、8层 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 重庆中科智创环境科学研究院有限公司 | 项目购置离子色谱仪等设备 200余套（批），建设包括检验检测实验区、公共服务区和综合办公区。 | （1）废水 实验室一般实验废水与地面清洁废水、喷淋塔排水经自建废水处理设施处理处理达水土污水处理厂进水水质要求后通过市政污水管网进入水土污水处理厂；生活污水依托半导体产业园生化池进行处理。 （2）废气 有机实验废气经二级活性炭装置处理后通过1根40米排气筒高空排放；无机实验废气经酸雾喷淋塔装置处理后通过1根40米排气筒高空排放；土壤和固废研磨室废气通过布袋除尘器处理后通过1根40米排气筒高空排放。 （3）噪声 项目噪声源主要为风机、空压机等，采用基础减震降噪，建筑隔声降噪。 （4）固体废物 项目一般固体废物由物资回收部门回收处理或交一般固废填埋场填埋处理； 危险废物分类收集后在危险废物贮存设施临时贮存，定期交有资质的危险废物处置单位转运处理； 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 | 重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2403-500109-04-01-763790） |